2024年园博园设施维护及园容卫生项目

招标文件

项目编号：0747-2461SCCZN060

采购人：北京园博园管理中心

采购代理机构：中化商务有限公司

2023年3月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知前附表和投标人须知	6

投标人须知前附表	6

投标人须知	11

一、说明	11

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、投标文件的递交	15

五、开标与评标	16

六、授予合同	20

七、其他	21

第三章  评标方法和评标标准	24

一、评标方法	24

二、评标中的落实政府采购政策具体办法	24

1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实	24

2、鼓励节能、环保政策落实	26

三、评标标准	26

第四章  技术服务需求	29

一、 采购需求一览表	29

二、 技术服务需求	29

第五章  拟签订的合同文本	77

第六章  投标文件格式	132

商务技术文件分册封面建议格式	133

评分索引表建议格式	134

附件1 投标函格式	135

附件2 开标一览表格式	137

投标人开票信息表格式	138

附件3 投标分项报价表格式	139

附件4 技术服务需求偏离表格式	140

附件5 合同条款偏离表格式	142

附件6 法定代表人授权书格式	143

附件7 详细的技术服务响应	144

7-1、拟派实施人员汇总表格式	144

7-2、拟派实施人员简历格式	145

附件8 相关评审证明材料以及其他材料	146

8-1、相关业绩表建议格式	146

8-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料	146

资格、资信证明文件分册封面建议格式	147

附件9 资格、资信证明文件	148

9-2、投标人资格声明书格式	149

附件10 政府采购政策落实附件及其他文件	151

10-1、中小企业声明函格式	151

10-2、残疾人福利性单位声明函格式	153

10-3、分包意向协议格式	154

10-4、分项报价表Ⅱ格式（仅针对中小企业）	155

第一章  投标邀请

项目概况

2024年园博园设施维护及园容卫生项目招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取招标文件，并于2024年3月29日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：0747-2461SCCZN060

项目名称：2024年园博园设施维护及园容卫生项目

预算金额：1217.65万元（人民币）

最高限价：1217.65万元（人民币）

采购需求：

- 采购需求一览表：

| 包件号 | 包件名称 | 标的名称 | 数量 | 预算 （万元） | 服务期限 | 服务地点： | 简要技术要求： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年园博园设施维护及园容卫生费 | 【2024年园博园设施维护及园容卫生费】 | / | 1217.65 | 合同签订之日起至2024年12月31日 | 北京园博园 | 北京园博园管理中心设施维护管理服务、园容卫生管理服务等。 |

- 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：专门面向中小企业。

注：投标必须以采购包（也称为“包件”或“包”）为单位，对所投包件号中的所有内容进行投标，不允许将包件拆开投标,也不允许将几个包件合并报一个价格投标，评标、授标以包件为单位。

合同履行期限：合同签订之日起至2024年12月31日。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于整体专门面向中小企业采购的项目，因此，本项目所有标的均应由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业承接（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）

3.	本项目的特定资格要求：

（1）本项目开标日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标，[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）采购代理机构评标当日的查询记录为准]；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标；

（3）投标人必须通过北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取了招标文件

（4）本项目（不接受）联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年3月8日至2024年3月15日，每天上午09:30至11:00，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）

方式：登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home），点击“用户指南”，按照《北京市政府采购电子交易平台供应商操作指引》，通过免费下载的方式获取招标文件。潜在投标人需按照操作指引先进行网上注册（并办理该平台CA），即可购买文件。已在交易平台注册且办理CA的潜在投标人无需重新注册或重新办理CA。未按北京市政府采购电子交易平台操作要求在招标文件获取期限内下载招标文件导致无法正常参与投标的后果由潜在投标人自行承担。电子交易平台CA认证证书服务热线010-58511086，电子交易平台技术支持服务热线010-86483801。注：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册。

售价：每包件人民币0元整

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年3月29日09:30（北京时间）

地点：本项目采用远程电子开标方式。投标人使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标，投标人自行对电子投标文件进行解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标文件的递交：所有投标文件应于开标当日、提交投标文件截止时间之前递交至开标地点。迟到的投标文件以及不符合招标文件密封要求的投标文件将被拒绝接收。

2.本项目公开开标，届时邀请投标人的代表出席开标仪式。

3.评标方法和标准：综合评分法。

4.本项目招标公告内容以省级以上财政部门指定媒体发布的公告为准。

5.本项目需落实的政府采购政策：

（1）	执行节能产品政府优先采购和强制采购制度；

（2）	执行环境标志产品政府优先采购制度；

（3）	执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》；

（4）	执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（5）	执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京园博园管理中心

地址：北京市丰台区北宫镇射击场路 15 号

联系方式：010-63915460

2.采购代理机构信息

名称：中化商务有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层

联系方式：韩伟轩、曹宇臣、010-83923568

3.项目联系方式

项目联系人：韩伟轩、曹宇臣

电话：010-83923568

电子邮箱：hanweixuan@sinochem.com

第二章  投标人须知前附表和投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号”是对应投标人须知中的条款编号，如与投标人须知有矛盾，应以本表为准。

| 序号及内容 | 对应 条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、说明 |
| - 项目概述 | 1.1 | 详见第一章投标邀请 |
| - 采购项目的属性 | 1.2 | 服务 |
| - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.3 | 【2024年园博园设施维护及园容卫生费】（服务标的）所属行业为：其他未列明行业 |
| - 投标人资格要求 | 2.2 | 1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第2项。 3、 本项目的特定资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第3项。 |
| - 对联合体投标的具体要求 | 2.3 | 本项目不接受联合体投标 |
| - 是否允许采购进口产品 | 3.1 | 本项目为服务采购项目，投标人须知3.1条不适用。 |
|  |  | 二、招标文件 |
| - 现场踏勘 | 8.3 | ■不组织 |
| - 标前会 | 8.4 | ■不召开 |
|  |  | 三、投标文件的编制 |
| - 资格、资信证明文件 （需单独装订成《资格资信证明文件分册》） | 10.1 | 基本资格、资信证明文件： 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，其中： - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”复印件； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 投标人资格声明书。 （格式见第六章附件9-2） 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件： 由投标人出具（联合体投标时由牵头人出具）的“中小企业声明函”（格式见附件10-1）或者由中小企业标的制造商或服务承接商出具的“残疾人福利性单位声明函” （格式见附件10-2）或由标的制造商或服务承接商出具的其属于监狱企业的证明文件。 本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件。以上列明内容均应编入投标文件《资格资信证明文件分册》，投标文件其他内容不应放入。 |
| - 商务技术文件分册构成 | 10.1 | 投标函（格式见第六章附件1）； 开标一览表（格式见第六章附件2）； 投标分项报价表（格式见第六章附件3）； 技术服务需求偏离表（格式见第六章附件4）； 合同条款偏离表（格式见第六章附件5）； 法定代表人授权书（格式见第六章附件6） 或 法定代表人身份证明复印件（加注“*”的投标文件构成其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，则无需提供法定代表人授权书，此情况下应提供法定代表人身份证明复印件）； - 详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）； - 第三章评标标准中提及的相关评审证明材料以及投标人认为需要提供的其他材料。 |
| - 投标文件内容其它要求或注意事项 | 10.2 | - 对照招标文件技术要求，说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求逐项做出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。在填写技术服务需求偏离表时，对于可以用量化形式表示的条款，投标人应量化明确应答；对于非量化的条款投标人应以功能或性能描述应答，指出所提供的货物和服务是否满足；投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引或章节标题索引，未提供索引或索引错误的后果由投标人自行承担。 |
| - 投标文件份数 | 11.1 | - 《资格、资信证明文件分册》 ：正本1份，副本1份； - 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本1份； 请联系项目经理并在投标截止时间前将纸质版文件送达。 地点：北京市丰台区政务服务中心6层 联系方式：韩伟轩 17710787107 |
| - 投标报价 | 12.1 | 开标一览表具体格式见“附件2” 报价方式：固定总价（固定含税合同总价）。 投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的采购任务中所有可能发生的费用，即所需一切人工、物耗、工具、设备、交通、培训、保险、税费和所有可能发生的相关费用，所有费用计入投标总价。 采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是投标人的风险，投标人将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标将被否决。 投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有附加条件折扣的投标将被否决。 |
|  | 12.1 | 报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的投标将被否决 |
| - 最高限价 | 12.5 | 最高限价（最高投标限价）：1217.65万元（人民币） |
| - 投标有效期 | 13.1 | 投标有效期：自投标截止时间之日起90日。 |
| - 投标保证金 | 13.2 | 是否要求投标人递交投标保证金：□不要求 ■要求： - 投标保证金的金额：人民币75000.00元。 投标保证金的建议形式：电汇。 投标保证金须以单位账户或名义提交，不接受个人账户或名义提交的投标保证金。 投标保证金有效期应与投标有效期一致或更长。 投标保证金汇款账号信息：登录中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com），未在中化商务电子招投标平台注册的供应商须先进行该平台注册，已注册供应商无需重复注册。登录后点击[投标管理]—[购买文件]菜单，搜索到本项目后，点击[立即购买]填写相应信息后提交并完成相关操作（该操作过程仅作为获取保证金账号的前置操作，完全免费）。随后，点击[投标管理] —[获取文件及电子发票]菜单，找到本项目后，点击[查看子账号]按钮，查看具体的账户信息后，于投标文件递交截止时间前将投标保证金汇至此账户。账户信息获取的具体操作可详见：“综合办公—常用文件—中化招投标平台－投标人操作手册”。各供应商各包件保证金子账号不同，请留意。 注意：投标保证金形式为电汇之外的其它形式的投标人，仍需按上述操作步骤获取保证金子账号，以便采购人、采购代理机构在发生投标人须知第13.4条所述情形时能够从担保机构获得支付。 |
|  |  | 四、投标文件的递交 |
| - 投标文件的外包装 | 14.1 | - 投标人应将投标文件纸质正本和副本进行包装，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“正本”或“副本”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 投标人应将正本的“开标一览表”单独置于一个包装袋内，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、并在该密封包装袋上标明“开标一览表”字样。 投标人应将投标文件电子文档单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“电子文档”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。投标保证金或其凭证和投标人开票信息表单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“投标保证金和开票信息”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 若投标文件有其它组成部分或分册装订等情况，除均应按上述第1条规定包装、标记外，还应尽量注明包装袋内的内容（例如“资格、资信证明文件册”“商务技术册”“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。 - 投标人在投标截止时间前提交对其投标文件的修改（包括对开标一览表中价格的修改）的通知（如有）的，应按本须知17.2条规定施加明显标记并包装和密封，以便在开标时一并唱出。 |
|  |  | 五、开标与评标 |
| - 其它无效投标情况 | 21.2（2） | 1）服务期限不满足招标文件要求的； 2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的； |
| - 核心产品 | 21.6 | 本项目为服务类项目，此条不适用 |
| - 提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则 | 24.2 24.3 | 本项目为服务类项目，此条不适用 |
|  |  | 六、授予合同 |
| - 定标主体 | 26.1 | 采购人确定中标人 |
| - 中标候选人并列的处理 | 26.2 | 中标候选人并列的，采购人将确定技术部分得分较高者为中标人。 |
| - 分包要求 | 28.2 | 允许分包，要求如下： - 允许分包的内容：第四章 技术服务需求 1.9.1园博设备设施维保项目1.9.1.1电梯：维保设备：永定塔3部电梯维保。 - 分包供应商的资格要求：需具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》。 投标人应当在投标文件中提供分包意向协议（格式见第六章附件10-3），并在协议中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（注：小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。） |
| - 招标代理服务费 | 29.1 | 中标人在领取中标通知书的同时，以中标金额为基数，按照原计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定的服务费标准向采购代理机构缴纳招标代理服务费，具体如下： 计算区间 （万元人民币）; 收费标准. 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.00%. 100~500; 1.10%; 0.80%; 0.70%. 500~1000; 0.80%; 0.45%; 0.55%. 1000~5000; 0.50%; 0.25%; 0.35%. 5000~10000; 0.25%; 0.10%; 0.20%. 10000~100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 以货物类项目中标金额800万元为例： 服务费金额=100万元×1.5%+400万元×1.1%+300万元×0.8%=8.3万元. 注：供应商需同时提供开票详细信息（格式及内容见第六章）。 |
|  |  | 七、其他 |
| - 接收质疑方式及联系方式 | 30.4 | （1）质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： 1）当面送达原件； 2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标人自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任； 3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，供应商应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构； （2）采购代理机构接收质疑函的联系方式如下： 联系人：韩伟轩、曹宇臣、曹颖 联系电话：010-83923568 通讯地址：北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层 电子邮箱：hanweixuan@sinochem.com |

投标人须知

一、说明

概述

项目概述见《投标人须知前附表》第1条。

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七条规定，采购人确定本次采购项目的属性见《投标人须知前附表》第2条。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条规定，明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见《投标人须知前附表》第3条。

合格投标人

“投标人”（也称为“申请人”）系指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织。

“合格的投标人”系指符合《投标人须知前附表》第4条投标人资格要求的投标人。

对于本须知2.2条中明确接受联合体投标的，对联合体的具体要求见《投标人须知前附表》第5条；对于本须知2.2条中明确不接受联合体投标的，联合体具体要求不适用。联合体是指两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

进口产品

本项目是否能够采购进口产品见《投标人须知前附表》第6条。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、电子邮件、传真、北京市政府采购电子交易平台通知等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，电子邮箱、传真和手机号码以潜在投标人购买招标文件时的平台登记信息为准。收到通知的投标人应立即予以回复确认。因信息登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

招标文件构成

“招标文件”以下六部分组成，包括：

第一章 投标邀请；

第二章 投标人须知前附表和投标人须知；

第三章 评标方法和评标标准

第四章 技术服务需求；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式。

对招标文件的询问

任何已从投标邀请中规定渠道获取了招标文件并向采购代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过投标邀请中载明的联系方式在投标截止时间以前向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复以澄清形式抄送并书面通知给每个获取了招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。如果获取了招标文件的潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的合法权益受到损害，请按本须知第30条规定提出质疑。

招标文件的澄清和修改

采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在本项目招标公告发布媒体(公开招标时)上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取了招标文件的潜在投标人具有约束力。

采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，相关要求见《投标人须知前附表》第7条。

采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见《投标人须知前附表》第8条。

三、投标文件的编制

投标文件的语言和计量单位

投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

投标人提交的支持材料或已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准，否则，该外文资料未翻译的内容视为未提供。（说明：投标涉及的人员为外籍人士的，其打印姓名、签字和身份证明不必翻译；不适宜以中文表述或者已经形成国际惯例的标准、范本、证书证件名称不必翻译）。在解释投标文件时以中文翻译本为准，但不得明显错误翻译，否则，该明显翻译错误的内容视为无效内容，评标时不予考虑。

投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位，但招标文件技术服务需求中已使用了法定之外计量单位的情况除外。

投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括但不限于《投标人须知前附表》第9条所列资格、资信证明文件分册和第10条所列商务技术文件分册中的内容。

投标人编写的投标文件具体内容的其它要求或注意事项见《投标人须知前附表》第11条。

投标人应保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

投标文件的式样和签署

投标人应按《投标人须知前附表》第12条规定的份数准备投标文件。投标文件纸质正本及副本须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，若投标文件的《商务技术分册》有其它纸质组成部分或再分为多册装订等情况，则除了在封面清楚地标明“正本”或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

投标文件幅面规格请使用A4规格纸张，按照招标文件第六章规定的顺序，统一编目编码装订，尽量采用双面印刷。由于编排混乱导致投标文件被误读或相关信息查找不到，其责任应当由投标人承担。投标文件装订采用胶订或线订形式进行牢固装订（左侧装订），不得采用活页装订。未牢固装订的纸质材料将不作为投标文件的组成部分，不作为评审依据，但投标人在投标截止时间前提交的投标文件的补充或修改材料以及投标人按照评标委员会要求进行的澄清、修改或补正材料除外。

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均是指与当事人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖公章和投标专用章或其它印章)。

投标文件的正本应用不褪色的墨水书写或打印，在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章）并在投标函中由投标人的法定代表人签署（法定代表人签署说明：法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效签署）或者由法定代表人授权的代理人（也称“被授权人”，下同）签字后有效。由代理人签字的，应附《法定代表人授权书》，《法定代表人授权书》应符合第六章的格式要求。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人，下同。投标文件的副本可采用正本的复印件。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或增删，如果出现上述情况，改动之处必须由投标人的法定代表人签署或者被授权人签字或者盖公章才有效。

若本项目采购需求分为两个或以上包件，除非招标文件中另有规定，投标人对本项目的多个包件进行投标时，投标文件须按包件分别编制并装订提交。

投标报价

报价方式详见《投标人须知前附表》第13条。所有投标报价均以《投标人须知前附表》第13条规定的币种和单位为计量单位。

投标人必须对其参加的一个包件或多个包件内的所有货物和服务以包件为单位进行报价，不得将几个包件合报一个价格，也不得将一个包件中的内容拆开报价。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即为全部需求内容是一个包件（即第1包件）。

投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不应缺漏招标文件所要求的内容。

本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为无效投标。

本次招标设定的最高投标限价见《投标人须知前附表》第14条。

投标有效期和投标保证金

投标有效期见《投标人须知前附表》第15条。投标有效期短于要求的投标文件将被视为无效投标。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标保证金金额应满足《投标人须知前附表》第16条的要求。投标保证金提交方式建议见《投标人须知前附表》第16条，同时，接受法律法规规定可以使用的其他形式的投标保证金。
以电汇形式提交投标保证金的，汇款底单或截图复印件作为凭证随投标文件一同提交；以其他形式提交投标保证金的，保证金原件随投标文件一同提交。

采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致其投标保证金未能在规定时间内退还的，采购代理机构不承担任何责任。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。下列任一情况发生时，投标保证金将不退还投标人：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同（即“放弃中标”），在签订合同时向采购人提出附加条件的。

四、投标文件的递交

投标文件的包装及标记

投标文件的包装及标记要求见《投标人须知前附表》第17条。

如果未按本须知上述14.1条要求加写标记，采购人和采购代理机构对误投或提前启封或错误启封或无法正确宣读/记录概不负责。

投标文件的密封

投标人的所有投标文件及其组成部分的包装均应进行密封。

为了方便唱标，放有开标一览表的包装应当单独密封，与装订成册的投标文件正副本及其它组成部分一起递交。

为了方便开标时唱出，放有修改投标文件的通知（如有的话）的包装应当单独密封。

投标截止时间及投标地点

提交投标文件截止时间（即“投标截止时间”）见第一章投标邀请。

投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达，在投标截止时间以后（以文件送达并完成递交登记为准）送达的投标文件，采购代理机构应当拒收。

采购代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

投标文件的修改与撤回

投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行修改（修改包括补充，下同）或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构。投标文件的修改是投标文件的组成部分。

投标人修改投标文件的通知应逐页加盖公章或者逐页由投标人法定代表人签署或由被授权人签字，并应单独包装同时在包装袋上标明“投标文件修改通知”、 项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称和“在【投标截止时间】之前不得启封”的字样，单独密封后提交。

投标人撤回投标文件的通知应加盖公章或由投标人法定代表人签署或由被授权人签字。

从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则采购人或采购代理机构可以按照本须知第13.4条的规定不退还其投标保证金。

五、开标与评标

开标

采购代理机构在第一章投标邀请中规定的开标时间和地点组织公开开标，投标人可派代表参加开标仪式。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标。

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金和开标一览表中所列的其他内容以及修改投标文件的通知中与投标价格相关的内容（如有，修改投标文件的通知中与价格无关的其它内容可仅作简单宣读）。未宣读的投标价格或价格相关修改通知，评标时不予考虑。若由于投标人的修改通知未按照本须知第17.2条规定包装、密封，采购人、采购代理机构对开标时未予宣读概不负责。投标人不足3家的，不得开标。

投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标仪式当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人的代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

采购代理机构将做开标记录，请到场的投标人的代表在开标记录上签字确认开标记录。未签字且不提出疑义的视同确认开标记录。

开标后的资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。具体如下：

（1）	投标人不符合本须知2.2条要求的，资格审查不合格，联合体投标的，同时按照本须知2.3条要求进行资格审查；

（2）	对投标文件中的资格、资信证明文件（内容和审查标准见第六章附件9《资格、资信证明文件》）进行审查，有任意一项不符合审查标准的，资格审查不合格；

（3）	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，查询及使用投标人信用记录的具体要求为：
1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2）认定截止时间（查询截止时点）：评标当日；
3）信用信息查询记录和证据留存方式：留存于评审报告；
4）信用信息的使用规则：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不合格。联合体中任意一个成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

资格审查不合格的投标人不进入后续评标环节。

资格审查后，合格投标人不足3家的，将不进行评标。

评标委员会和评标方法

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本项目评标方法见第三章评标方法和评标标准。

投标文件的初步审查

符合性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，审查、评价投标文件是否满足招标文件的实质性要求。实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。任意一项不符合审查标准的投标将被否决，审查标准如下：

| 符合性审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标文件是否有效签署、盖章 | 在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章），投标函由法定代表人签署或者由法定代表人授权的代理人签字。 |
| 投标有效期是否满足招标文件要求 | 投标有效期自投标截止时间起不得少于《投标人须知前附表》第15条规定。 |
| 投标报价不得超过采购预算或最高限价 | 采购预算、最高限价详见招标文件第一章 |
| 投标保证金是否符合要求 | 投标保证金足额；投标保证金有效期与投标有效期一致或更长；投标保证金能够正常入账。 |
| 加注“*”的投标文件构成部分是否提供 | 详见招标文件《投标人须知前附表》第10条。 |
| 加注“*”的投标文件构成部分内容是否符合要求 | 格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。 对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人（或负责人）在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，加盖了公章。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。 |
| 法定代表人授权书是否符合要求 | 法定代表人（或负责人）在相应位置签署，并且代理人在相应位置签字。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人是指其负责人。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。 加注“*”的投标文件构成部分其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件。 |
| 对不允许采购进口产品的范围是否投报了进口产品 | 是否允许采购进口产品和允许采购进口产品的范围详见投标人须知前附表第6条。 |
| 是否存在招标文件中规定的其他无效投标情形 | 详见投标人须知21.2条、21.3条 |

在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标也将被否决，为无效投标：

（1）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（2）	出现《投标人须知前附表》第18条列明的其它无效投标情况之一的；

（3）	法律、法规规定的其他无效情形；

（4）	投标文件符合招标文件中规定投标被否决的其他条款。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标将被否决，其投标无效：

（1）　　不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）　　不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）　　不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）　　不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）　　不同投标人的投标文件相互混装；

（6）　　不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	公开唱出的开标一览表投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以公开唱出的开标一览表为准；

（2）	公开唱出的开标一览表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	分项报价表中汇总金额与公开唱出的价格不一致，以公开唱出的开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 修正后的报价按照本须知22条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被否决。

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视同为提供相同品牌产品，同样按一家投标人计算。核心产品见《投标人须知前附表》第19条。

投标文件的澄清、说明或补正

投标人不得主动对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会也不接受投标人的主动澄清、说明或补正。

在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人必须按照评标委员会要求的时间、地点提交澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并逐页加盖公章或者由法定代表人逐页签署或由被授权代表逐页签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。评标委员会也不接受投标人超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清。

投标文件的详细评审

经过符合性审查后，评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，具体评标标准详见招标文件第三章 评标标准和评分方法。

中标候选人的推荐

投标文件满足招标文件全部实质性要求后，评标委员会将对投标人进行排序，并推荐所有满足招标文件全部实质性要求的投标人为中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。采用综合评分法的，评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》第20条规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照《投标人须知前附表》第20条规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

废标处理

如发现下列情况之一的，本项目予以废标：

（1）	符合专业条件的投标商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）	因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将废标结果在本项目招标公告的发布媒体（公开招标时）或《投标人须知前附表》指定媒体（邀请招标时）上进行公告。

六、授予合同

中标人的确定及合同授予

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者，采购人委托评标委员会直接确定的中标人，采用上述何种方式确定中标人详见《投标人须知前附表》第21条。

中标候选人并列的，由采购人或评标委员会按照《投标人须知前附表》第22条规定的方式确定中标人；《投标人须知前附表》第22条未规定的，采取随机抽取的方式确定。

中标通知

公开招标中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。邀请招标中标人确定后，采购代理机构将在《投标人须知前附表》指定的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变招标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

中标通知书是合同的组成部分。

签订合同

《中标通知书》发出后30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件等订立书面合同。中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

未经采购人事先给予书面同意，中标人不得将本项目分包，即不得将合同全部及任何部分权利、义务向第三方转让。本次招标是否允许分包以及分包要求见《投标人须知前附表》第23条。不允许分包的项目或部分中标人进行分包的，将被视为严重违约，依法依约承担相应法律责任。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

招标代理服务费

中标人须在领取中标通知书的同时，按照《投标人须知前附表》第24条规定的标准向采购代理机构支付招标代理服务费。

七、其他

质疑提出与答复

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则采购人及采购代理机构有权拒绝回复投标人对同一招标程序环节提出的新增质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目相关包件招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

应当提交书面质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的名称、地址、邮编、电子邮箱、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号、包件号、包件名称；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

- 质疑函应当使用中文。质疑函应采用财政部在中国政府采购网公布的范本。

- 供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见《投标人须知前附表》第25条。供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。

对于依法并按招标文件要求提出的供应商质疑，将在收到质疑函之日起（以送达日期开始计算）七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

投标人的商业秘密

投标人应在投标文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，采购人、采购代理机构及其有关人员和评标委员会将对投标人的商业秘密进行保密。

投标标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。投标人也不得以商业秘密为由拒绝提供招标文件要求提供的材料或内容。

货物和服务的质量

中华人民共和国法律法规如对供应商提供的货物和服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定和其他行政许可，供应商提供的货物和服务须符合其要求。

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其所有权和专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因所有权或知识产权瑕疵而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

保密条款

除了投标人为投标所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

除非执行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

采购人对投标人提交的文件将给予保密，但无论中标与否，投标人的投标文件不予退还。

第三章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

每一投标人的综合得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值。各项评分均保留两位小数。

二、评标中的落实政府采购政策具体办法

1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实

（1）	《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号，以下简称“发展管理办法”）所称中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）	在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各成员均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各成员均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）	根据发展管理办法第十二条要求， 
对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的项目/包件，对符合发展管理办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。
对大中型企业与小微企业组成联合体的项目/包件或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目/包件，联合体其中一名成员提供的全部货物为小微企业制造或全部服务由小微企业承接，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的；接受分包的一方提供的全部货物为小微企业制造或全部服务由小微企业承接，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。
价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（4）	中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见第六章投标文件格式附件10-1。

（5）	根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）	根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章投标文件格式附件10-2。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（7）	联合体投标或投标人拟采取分包方式履行合同，且投标报价中有中小企业报价的，需填报《分项报价表Ⅱ（仅针对中小企业）》。

2、鼓励节能、环保政策落实

（1）	鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。

（2）		鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。

三、评标标准

| 序号 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 10 | 评标价格 （10分） | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×10 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 商务部分 | 30 | 企业业绩 （15分） | ## 投标人近三年具有一个与本项目类似业绩，得3分，最高得15分（需提供中标通知书或合同主要页复印件作为证明材料合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）。 |
|  |  | 体系认证 （6分） | ## 具有有效的质量管理体系认证证书得2分； ## 具有有效的环境管理体系认证证书得2分； ## 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得2分 |
|  |  | ## 项目经理 （3分） | ## 项目项目经理： ## 项目负责人具有3年（含）以上类似项目的工作经验得3分； ## （合同中须体现项目经理，如果合同中无法体现项目经理，则须提供服务单位开具的项目经理证明材料，如表扬信、在职证明等）。 |
|  |  | ## 团队人员安排 ## （6分） | ## 项目管理人员配备充足，组织结构、人员搭配合理，经验丰富得6分； ## 项目管理人员配备充足，组织结构、人员搭配较合理得4分； ## 项目管理人员配备一般，组织结构、人员搭配欠合理得2分； ## 项目管理人员配备不合理，人员不够齐全1分。 ## 未提供本项不得分。 |
| 技术部分 | 60 | 项目实施方案 (10分) | ## 方案全面完整、可操作性强、重点突出、亮点明确，得10分； ## 方案较为全面、可操作性较强、重点较为突出、亮点较为明确，得8分； ## 方案较为完整、可操作性一般、重点不够突出、亮点不明确，得5分； ## 方案不够完整、可操作性不强、重点不够突出、亮点不明确，得2分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 运维管理、园容卫生、巡视检查、日常维护方案(10分) | ## 方案全面完整、可操作性强、重点突出、亮点明确，得10分； ## 方案较为全面、可操作性较强、重点较为突出、亮点较为明确，得8分； ## 方案较为完整、可操作性一般、重点不够突出、亮点不明确，得5分； ## 方案不够完整、可操作性不强、重点不够突出、亮点不明确，得2分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 小型维修方案 （8分） | ## 方案详尽、可操作性强，得8分； ## 方案较为详尽、可操作性较强，得5分； ## 方案不够详尽、可操作性不强得2分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 重大活动保障管理方案（10分） | ## 方案全面完整、可操作性强、重点突出、亮点明确，得10分； ## 方案较为全面、可操作性较强、重点较为突出、亮点较为明确，得8分； ## 方案较为完整、可操作性一般、重点不够突出、亮点不明确，得5分； ## 方案不够完整、可操作性不强、重点不够突出、亮点不明确，得2分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 拟投入设备方案（4分） | ## 拟投入设备能够充分满足项目实施要求，得4分； ## 拟投入设备能够基本满足项目实施要求，得2分； ## 拟投入设备无法满足项目实施要求，得1分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 应急安全保障方案（10分） | ## 应急预案全面、安全保障方案详尽、可操作性强，得10分； ## 应急预案较为全面、安全保障方案较为详尽、可操作性较强得8分； ## 应急预案较为全面、安全保障方案较为详尽、可操作性不强，得5分； ## 应急预案不够全面、安全保障方案不够详尽、可操作性不强，得2分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 增值服务方案 （4分） | ## 服务方案详细、完整、适用性强得4分； ## 服务方案较详细、较完整、适用性较强得2分； ## 服务方案简单、粗略、适用性差得1分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 服务管理承诺 （4分） | ## 服务管理承诺详细、完整、适用性强得4分； ## 服务管理承诺较详细、较完整、适用性较强得2分； ## 服务管理承诺简单、粗略、适用性差得1分； ## 未提供不得分。 |

第四章  技术服务需求

采购需求一览表

| 包件号 | 包件名称 | 标的名称 | 数量 | 预算 （万元） | 服务期限 | 服务地点： | 简要技术要求： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年园博园设施维护及园容卫生费 | 【2024年园博园设施维护及园容卫生费】 | / | 1217.65 | 合同签订之日起至2024年12月31日 | 北京园博园 | 北京园博园管理中心设施维护管理服务、园容卫生管理服务等。 |

技术服务需求

- 一、采购标的

1.采购标的

北京园博园管理中心（以下简称园博）设施维护管理服务、园容卫生管理服务等。供应商需提供服务人员116人，其中基础设备设施运行维护人员66人和园容卫生服务人员50人，且符合相关岗位工作要求。

1.1设施维护管理服务

1.1.2设施维护管理对象

园博管理范围内的永定塔建筑组群、八个门区（含北门及北门管理用房）、十三个服务区、独立的设备机房、温室等。建筑面积57362.81㎡（其中地下空间11041.09㎡）。广场、道路面积：165051.95㎡（其中交通主路72641.95㎡；人行步道及广场铺装92410㎡）。

附表：

| 园博管理范围内的建筑面积汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑名称 | 地上面积（㎡） | 地下面积（㎡） | 总面积 | 备注 |
| 1 | 温室 | 2789.87 |  | 2789.87 |  |
| 2 | 原有建筑1 | 479.95 |  | 479.95 | 鹰山北木屋旁 |
| 3 | 原有建筑2 | 158.33 |  | 158.33 | 鹰山入口泵房 |
| 4 | 原有建筑4 | 402.35 |  | 402.35 | 指挥中心旁 |
| 5 | A1 | 2105.45 |  | 2105.45 | 一级服务区 |
| 6 | A2 | 1042.88 |  | 1042.88 | 一级服务区 |
| 7 | A3 | 1805.65 |  | 1805.65 | 一级服务区 |
| 8 | A4 | 1709.47 |  | 1709.47 | 一级服务区 |
| 9 | A5 | 1928.52 |  | 1928.52 | 一级服务区 |
| 10 | A6 | 3855.17 |  | 3855.17 | 一级服务区 |
| 11 | A7 | 2572.18 |  | 2572.18 | 一级服务区 |
| 12 | B3 | 1358.44 |  | 1358.44 | 二级服务区 |
| 13 | B5 | 383.76 |  | 383.76 | 二级服务区 |
| 14 | C2 | 513.67 |  | 513.67 | 三级服务区 |
| 15 | C4 | 448.69 |  | 448.69 | 三级服务区 |
| 16 | C5 | 316.05 |  | 316.05 | 三级服务区 |
| 17 | C6 | 789.26 |  | 789.26 | 三级服务区 |
| 18 | D1 | 910.94 |  | 910.94 | 入口门区 |
| 19 | D2 | 1765.25 |  | 1765.25 | 入口门区 |
| 20 | D3 | 103.95 |  | 103.95 | 入口门区 |
| 21 | D4 | 833.01 |  | 833.01 | 入口门区 |
| 22 | D5 | 3356.84 |  | 3356.84 | 入口门区 |
| 23 | D6 | 541.91 |  | 541.91 | 入口门区 |
| 24 | D7 | 757.54 |  | 757.54 | 入口门区 |
| 25 | D8 | 690.14 |  | 690.14 | 入口门区 |
| 26 | F1 | 4007.82 |  | 4007.82 | 鹰山管理用房 |
| 27 | F1-1 | 213.15 | 213.71 | 426.86 | 鹰山污水处理站 |
| 28 | F1-2 | 454.13 | 111.44 | 565.57 | 1门污水处理站 |
| 29 | F3 | 341.97 |  | 341.97 | 开闭站 |
| 30 | F4-1 | 83.22 | 833.27 | 916.49 | 鹰山加压泵房 |
| 31 | F4-2 | 32.90 | 238.38 | 271.28 | 消防泵房 |
| 32 | F4-3 | 41.61 | 258.02 | 299.63 | 中水加压泵房 |
| 33 | 文昌阁 | 959.75 |  | 959.75 |  |
| 34 | 永定塔 | 8455.80 | 9007.53 | 17463.33 |  |
| 35 | 自来水加压泵房 | 53.72 | 320.36 | 374.08 | 五门旁 |
| 36 | 永定塔消防泵房 | 58.38 | 58.38 | 116.76 | 鹰山塔西侧 |
| 合计 |  |  |  | 57362.81 |  |

北京园博园建筑内外设备设施，包括土建结构、强电系统、弱电系统、暖通系统、给排水系统等。

| 序号 | 系统 | 子系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建装饰 | 建筑主体结构 | 钢筋混凝土结构、仿古木质结构、钢结构等 |
|  |  | 屋面 | 仿古瓦屋面、钢化玻璃屋面、混凝土屋面、玻胎沥青瓦屋面、种植屋面等 |
|  |  | 外墙 | 灰色面砖、玻璃幕墙、钙化板墙、铝板墙等 |
|  |  | 室内装饰 | 室内地面、墙面、顶面、门窗、扶手、卫生器具、装饰物品等 |
|  |  | 室外公共区域设备设施 | LOGO墙、旗杆、围栏、广场及道路地面、给水井、中水井、污水井、雨水井、电井、室外消火栓井等 |
|  |  | 防水 | 屋面防水、地下空间防水、过墙管防水等 |
| 2 | 强电系统 | 变电系统 | 开闭站、配电室、箱式变压器、进线柜、开关柜、母联柜、隔离柜、电容柜、电力隧道、直埋电缆等，值守 |
|  |  | 配电系统 | 动力柜、照明柜、分级箱 |
|  |  | 应急备电系统 | UPS、发电机 |
|  |  | 电梯 | 永定塔、3号服务区电梯 |
|  |  | 照明系统 | 基础照明、夜景照明、应急照明等 |
|  |  | 避雷系统 | 全金属防雷 |
|  |  | 热风幕 | 冬季减小室外冷空气进入室内，分布建筑出入口 |
|  |  | 电伴热系统 | 消防、地源热泵等供水管路保温 |
|  |  | 自动门系统 | 门区闸机、伸缩门、铁艺门 |
| 3 | 光伏系统 | 光伏系统 | 屋顶光伏板、控制柜、逆变器、线路等位于1号门、4号门、10号服务区、6号服务区 |
| 4 | 弱电系统 | 综合布线系统 | 传输语音、数据等信息的承载线路及面板接口、配线架、机柜等 |
|  |  | 紧急求助系统 | 工作站、报警救助分机 |
|  |  | 安防系统 | 含视频监控、电子巡更、入侵报警、弱电间设备等，及软硬件 |
|  |  | 公共广播系统 | 含室内广播、室外广播、弱电间设备等 |
|  |  | 计算机网络系统 | 内网、媒体网、安防网软硬件 |
|  |  | 电视系统 | 涉及光接收机、信号放大器、终端信息面板等设备及软硬件 |
|  |  | 一卡通系统 | 门禁系统 |
|  |  | 无线对讲系统 | 通过园内内转发基站减小建筑对无线对讲机的影响 |
|  |  | 弱电外管道 | 人孔、手孔井室4孔、9孔塑料格栅管道 |
|  |  | 户外展示 | 户外LED大屏，3号门外、3号门内、6号门外、2号门外 |
| 5 |  | 指挥中心系统 | 1. 图像及大屏幕显示子系统 2. 音响系统(电子会议系统和会议音响系统) 3. 视频调度系统 4. 中控制系统 5. 指挥和调度系统 6. 服务器平台系统 |
| 6 | 暖通系统 | 冷热源系统 | 地源热泵系统、燃气锅炉、中央空调等 |
|  |  | 循环水系统 | 冷冻水泵、冷却水泵、温水泵、冷却塔、管路等 |
|  |  | 软化水系统 | 空调水质软化等 |
|  |  | 管道排气系统 | 排放空调水管路气体等 |
|  |  | 空气调节系统 | 新风机、空调机、热回收机组、风机盘管、散热器等 |
|  |  | 独立空调系统 | 精密空调、VRV、单机空调、恒温恒湿机等 |
|  |  | 通风系统 | 送风机、排风机、排烟机、加压风机等 |
| 6 | 给排水系统 | 给水系统 | 泵房、给水管线、生活水箱、水泵、户外给水管线及控制阀门、3号门直饮水等 |
|  |  | 污水系统 | 污水管线、隔油池、化粪池等 |
|  |  | 雨水系统 | 雨水边沟、管道、雨水收集系统 |
|  |  | 中水系统 | 泵房、中水泵、中水水箱、室内外中水管线及控制阀门等 |
|  |  | 消防水系统 | 消防稳压泵房、消防水池、消防水泵、户外消防管线及控制阀门等 |
|  |  | 喷灌系统 | 自备井、供水泵、喷灌管线及控制阀门等 |
| 7 | 消防系统 | 消防中控室 | 值守 |
|  |  | 火灾消防主机、分机系统 | 建筑物火灾监测 |

高压维保及检测、消防维护保养、室外燃气调压箱及主管线、出租出借范围装修改造设备设施运行维护不在本次采购范围内，永定塔有人值守维保在本次采购范围内。

1.1.2 运行维护管理内容

1.1.2.1负责园博设备设施日常运行维护管理，主要指日常运行、巡检、维修、保养工作。

1.1.2.2 负责专项维保、维修项目实施，主要指本次采购明确要求的专项维保、维修项目。具体为：

A)永定塔电梯运维3部,电梯设备运行保养、三部电梯年检测

| 名称 | 编号 | 品牌 | 型号 | 额定 人数 | 额定载重 量(kg) | 额定速度 (m/s) | 停层 | 站数 | 提升高度 (m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | #1 | 上海三菱 | Elenessa-08 | 14 | 1050 | 1.75 | B2-F9 | 11 | 80 | 兼作消防电梯 |
| 客梯 | #2 | 上海三菱 | Elenessa-06 | 14 | 1050 | 1.75 | 1、9 | 2 | 70 |  |
| 客梯 | #3 | 上海三菱 | Elenessa-06 | 14 | 1050 | 1.75 | B2-F9 | 11 | 80 | 无障碍电梯 |

- 自来水水箱清洗及消毒2处，进行一次全面清洗、消毒，并对水质进行检验，出具检测报告，及时发现和消除污染隐患，保证饮水的卫生安全；更换紫外线消毒灯。

| 5号门给水箱设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 服务对象 | 安装位置 | 备注 |
| 给水系统 |  |  |  |  |  |  |
| UDE-B1-1 | 紫外线消毒器 | 流量：90m3/h，功率：1200 w | 2个 | 园区生活给水系统 | 地下一层泵房 |  |
| TK-B1-1 | 生活水箱 | 有效容积：120m3 规格：12000X4000X3500(H) | 2个 | 园区生活给水系统 | 地下一层泵房 | 不锈钢水箱 |

| F4-1 鹰山泵房 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 服务对象 | 安装位置 | 备注 |
| 给水系统 |  |  |  |  |  |  |
| TK-B1-1 | 生活水箱 | 有效容积: 160m3 | 1 个 | 鹰山区域给水系统 | 地下一层给水泵房 | 不锈钢水箱 |
| UDE-B1-1 | 紫外线消毒器 | 流量: 50m3/h ,功率: 1020w | 2 个 | 鹰山区域给水系统 | 地下一层给水泵房 |  |

1.1.3活动保障

负责园博范围内各类活动监管工作，包括方案审批、临电配合、搭建监管、撤场检查等工作。

1.1.4施工项目监管

负责委托管理建筑、场地范围内各类改造、修缮、新建、改扩建等项目施工监管，包括：方案审批、临电配合、用电监督、安全作业监督、成品保护监督、参与验收等工作。

1.1.5 能源管理

负责能源管理工作，包括：能源计量统计、能源消耗分析、节能措施建议及实施等工作。

1.1.6甲方交办的其他业务相关的事项。

1.2 园博园容卫生服务

1.2.1 园容卫生管理对象

园博园内道路铺装及公共场所、公共绿地、公共卫生间、立面、室内、公共设施的日常保洁及园内垃圾收集运输、粪便清掏等保洁保障工作（不含园博湖、湿地、企业展园、北京园、台湾园和园内经营性商铺的日常保洁、垃圾清运及粪便清掏等保障工作），服务面积约147公顷。

1.2.2具体服务内容：

1.2.2.1道路铺装及公共场所保洁

负责园内所有道路及铺装面（含各类小路、汀步等）、园内景观步廊、广场等室外公众活动场所的卫生保洁工作，共计约35万平米。

1.2.2.2绿地保洁

负责园内所有公共区域的绿地保洁工作（不含园林产生垃圾），其中鹰山区域为主路及小路两侧各五米范围，共计约112万平米。

1.2.2.3公共卫生间保洁

负责园区所有对游人开放的固定公厕及移动公厕的卫生保洁及粪便清掏工作。

1.2.2.4立面保洁

负责园内开放门区围栏、展园立面构建物的保洁工作。三号门区及附属建筑每年清洗两次。

1.2.2.5室内保洁

负责江苏园、福建园、广东园、鄂尔多斯园、济南园、石家庄园、南昌园、鄂州园、成都园、荆门园、晋中园、拉萨园、遵义园、银川园、西安园共15个展园、永定塔及文昌阁的室内保洁作业，共计约2.38万平米。其中，永定塔2-8层每季度保洁一次，其他室内区域一个月保洁一次。广东园、江苏园、福建园为日常保洁。

1.2.2.6公共设施保洁

负责园内标识标牌、室外区域监控摄像头、座椅等公共服务设施及园林附属构筑物亭、台、阁、廊的卫生保洁作业。其中，室外区域监控摄像头每年清洗一次。

1.2.2.7垃圾清运、消纳

负责全园保洁区域的垃圾清运和消纳工作。

1.2.2.8扫雪铲冰

负责园内除绿地以外区域的扫雪铲冰工作。

1.2.2.9.三号门区及附属建筑清洗，每年清洗两次。

1.2.2.10垃圾分类

负责园区保洁范围内果皮箱的垃圾分拣工作。

1.2.2.11环卫设施维护

乙方负责甲方提供的设备设施包括除雪设备、电动三轮车、洗地车、人力三轮车的日常维修维护工作。

1.2.2.12重要活动环境保障

对园博重要活动及接待有卫生保障的职责，包括配合合作经营单位做好卫生保障工作。

1.2.2.13对园内合作经营单位及临展施工单位的环境维护有监管职责。

1.2.2.14垃圾消纳

非居民垃圾和厨余垃圾全年清运650吨。

2.项目背景/项目概述

北京园博园是第九届中国国际园林博览会的举办地，位于北京市丰台区永定河西岸，北至莲石西路，南到梅市口路西延，西至北宫路，西南接园博大道，展区占地267公顷，园博湖占地246公顷，总占地513公顷，是一个集园林艺术、文化景观、生态休闲、科普教育于一体的大型公益性城市公园。

园内有人造瀑布、园林景观、植物温室、门区、服务区、综合办公楼等，有山、有水、有桥、有湖。园博园不仅基础设备设施运行维护及园容卫生服务种类多样， 而且地域大、分布面广。从效率和经济性平衡角度出发，在人力安排的兼顾性和服务响应的速率上都面临很大的困难。因此园博园在许多方面对运行维护服务都有独特的要求：

2.1服务要求统筹兼顾，既能服从于我园制定的服务守则，又需要人性化的对待个体需求。

2.2责任心和丰富的维护经验是服务人员必须具备的基本素质；

2.3 各设施系统管理要求高，服务公司能够全面、准确的掌握设施状况，用全新的理念和技术来维护园内设施。

2.4在项目的性质方面，园博园属于“窗口单位”，具有社会关注度高，政府重视度高，政策宣传力大的特点，因此“零投诉”的服务理念应该灌输到所有服务公司派出人员中，进而形成一种原则，使得一切日常运营活动都在这个原则下顺利开展。

- 二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同签订之日起至2024年12月31日，北京园博园内

- 服务考核与验收

考核的组织：由甲方负责组织考核验收对本合同约定的工作内容进行考核、验收。

考核的次数：全年12次。

考核验收的实施与评定：

按照《考核评分表》对合同服务内容进行考核与验收，根据验收组人员打分总和的平均分值确定考核等级，85分（含）以上为合格，85分以下为不合格。

- 付款条件

3.1合同签订生效后，2024年3月31日前支付合同金额30%的服务费；2024年6月30日前支付合同金额30%的服务费；2024年9月30日前支付合同金额25%的服务费；2024年11月30日前支付合同金额15%的服务费。

3.2支付条件为季度考核结果为合格。

3.3甲方每次付款前，乙方应提供等额正规发票，否则甲方有权暂不付款且不构成违约。

3.4本项目财政批复的服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日，投标人须按照服务期一年进行报价。中标人实际服务期限为合同签订之日起至2024年12月31日。鉴于实际情况，为保证北京园博园的正常运转和设施维护及园容卫生服务的连续性，自2024年1月1日至本招标项目确定2024年的服务供应商并完成正式交接前，暂时继续由2023年园博园基础设施设备运行服务及2023年园区保洁外包项目的服务供应商提供相关服务。2024年本项目的中标服务供应商如果非原服务供应商，则应当在正式接管北京园博园设施维护及园容卫生工作后，根据本项目2024年中标金额,按实际服务天数进行结算。2024年未提供的服务时长，按2024年度中标标准，中标单位正式接管2024年本项目15个工作日内支付到上一年度中标单位账户。

4.履约保证金

4.1收取：自本合同签订之日起1个月内，乙方应向甲方一次性缴纳履约保证金（合同金额的10%）作为约定的服务期限、内容和标准履行本合同的担保。

4.2返还：合同履约完成后1个月内，依据合同履约情况一次性返还全部或剩余履约保证金。

4.3乙方提供的服务不达标，第一次考核不合格，甲方有权要求乙方限期整改；第二次考核不合格，甲方有权从本合同履约保证金中扣除50万元作为违约金；第三次考核不合格，甲方有权终止本合同，并不予支付剩余的合同款，且不退回剩余的履约保证金。

- 三、技术标准

1. 质量标准

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

该项目是保障北京园博园设备设施安全稳定运行、园容卫生良好，保障北京园博园正常开放所设立的常态化项目。

1.2.1按《旅游景区质量等级的评定与划分》规定的标准和与设施维护、园容卫生管理服务相关的规范性文件及招标文件的要求、投标文件的承诺进行管理服务。如前述标准、文件间不一致，按高标准执行。北京园博园已达到国家4A级旅游景区评定标准中所涉基础设备设施运行维护部分的标准，在本项目服务期内的服务标准应保持或达到5A级旅游景区的标准。

1.2.2小型维修参照《房屋及其设备小修服务标准（试行）》（京房地修字[1998]第799号）执行。其中涉及危害公共安全的维修项，应在24小时内排除安全隐患或采取必要的措施确保公共安全不受侵害。

1.2.3执行相关国家标准、行业标准、地方标准以及园博园制定的标准化文件。

1.2.4设施维护服务要达到的基本服务指标：

- 房屋完好率达到95%；

- 设备完好率达到95%；

- 消防设施设备完好率达到100%；

- 智能化安防系统使用正常率达到98%；

- 维修及时率达到100%，返修率低于1%；

- 投诉处理及时率达到100%；

- 内部职工对运行维护工作满意率达到98%；

- 来园内人员满意率达到95%；

- 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%。

1.2.5环境卫生服务要达到的基本服务指标：

- 《北京园博园卫生保洁标准及作业规范》；

- 内部职工对环境卫生工作满意率达到98%；

- 投诉处理及时率达到100%；

- 来园内人员满意率达到95%；

- 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%。

2.人员标准

2.1设施维护团队

团队人数不少于66人，岗位配置合理。执行中采购人可依据实际情况进行报甲方同意后进行调整。人员岗位要求如下：

2.1.1团队人员

| 序号 | 岗位 | 岗位 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 人数 |  |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1、具有项目经理职业资格证书； |
|  |  |  | 2、组织管理能力强； |
|  |  |  | 3、本人有3年及以上类似项目工作经历。 |
| 2 | 办公室人员 | 3 | 具有2年及以上办公室行政、档案管理、库房管理及资产管理等经历。 |
| 3 | 强电工程师 | 1 | 1、持有高压电工证，熟悉变电站高低压电力配电设备运行及维护管理、安全管理工作，能准确识别危险源和危险因素，能熟练编制、执行运行方案和风险控制方案，5年及以上相关工作经验； |
|  |  |  | 2、组织管理能力强； |
| 4 | 弱电工程师 | 1 | 1、掌握综合布线、安防监控报警系统、计算机网络系统、广播系统、会议系统、智慧园区、智慧建筑、机房工程等系统相关知识，5年及以上相关工作经验; |
|  |  |  | 2、组织管理能力强； |
| 5 | 给排水工程师 | 1 | 1、5年及以上类似项目给排水管理经验； |
|  |  |  | 2、组织管理能力强； |
| 6 | 土建工程师 | 1 | 1、持有一级/二级建造师证书，具有一定的专业技术知识和现场施工管理经验，熟悉土建现场施工组织管理工作相关知识，5年及以上建筑、市政工程建设工作经验； |
|  |  |  | 2、组织管理能力强。 |
| 7 | 消防工程师 | 1 | 1、5年及以上消防相关工作经验，具有消防设备设施实际操作工作经验和建筑消防管理经验； |
|  |  |  | 2、组织管理能力强。 |
| 8 | 装饰装修工程师 | 1 | 1、5年及以上装饰装修设计或现场施工管理工作经验； |
|  |  |  | 2、组织管理能力强； |
|  |  |  | 3、具有注册安全工程师或安全评价师证书。 |
| 9 | 消防中控运行领班 | 1 | 1、具有消防设施操作员证件; |
|  |  |  | 2、有一定的组织管理能力； |
|  |  |  | 3、类似项目5年及以上消防中控室运行管理工作经历。 |
| 10 | 消防中控运行 | 23 | 1、具有消防设施操作员证件； |
|  |  |  | 2、类似项目5年及以上消防中控室运行管理工作经历； |
|  |  |  | 3、消防中控室3处，必须24小时值守，且每个中控室每班不得少于2人，四班三运转进行上岗。 |
| 11 | 高压配电运行领班 | 1 | 1、具有高压电工证； |
|  |  |  | 2、有一定组织管理能力； |
|  |  |  | 3、类似项目5年及以上强电运行管理工作经历。 |
| 12 | 高压配电室运行 | 9 | 1、具有高压电工证； |
|  |  |  | 2、类似项目5年及以上强电运行管理工作经历； |
|  |  |  | 3、南北总配电室1处值守运行，四班三运转进行上岗，且值守每班不得少于2人。永定塔配电室、指挥中心室、3号服务区配电室3处巡视。 |
| 13 | 锅炉房运行领班 | 1 | 1、具有工业锅炉司炉G1； |
|  |  |  | 2、有一定组织管理能力； |
|  |  |  | 3、燃气锅炉机组2年及以上运行维护工作经历。 |
| 14 | 锅炉房运行 | 3 | 1、具有具有工业锅炉司炉G1； |
|  |  |  | 2、燃气锅炉机组2年及以上运行维护工作经历。 |
| 15 | 泵房运行领班 | 1 | 1、具有北京市从业人员健康证； |
|  |  |  | 2、组织管理能力强； |
|  |  |  | 3、消防水系统泵房、生活水系统泵房、中水系统泵房2年及以上运行工作经历。 |
| 16 | 地源热泵及泵房运行 | 3 | 1、具有北京市从业人员健康证； |
|  |  |  | 2、消防水系统、生活水系统、中水系统2年及以上运行工作经历。地源热泵及泵房，2号门、4号门、5号门、6号门、11服、鹰山区域。 |
| 17 | 强电维修工 | 4 | 1、具有低压或高压电工证； |
|  |  |  | 2、类似项目2年及以上强电维修工作经历。 |
| 18 | 水土综合维修工 | 7 | 1、至少1人具有焊条电弧焊与碳弧气创、气焊、气割操作证；至少1人为木工； |
|  |  |  | 2、至少1人具有地下有限空间监护作业证书； |
|  |  |  | 3、类似项目3年及以上综合维修工作经历。 |
| 19 | 弱电维修工 | 2 | 类似项目2年及以上弱电维修工作经历。 |
| 20 | 安全员 | 1 | 1、具有安全管理员C级证书；； |
|  |  |  | 2、设备设施管理能力强； |
|  |  |  | 3、本人有5年及以上类似项目或现场施工安全管理经历。 |
|  | 合计 | 66 |  |

2.2 园容卫生服务团队

团队人数不少于50人，岗位配置合理。执行中采购人可依据实际情况报甲方同意后进行调整。人员岗位要求如下：

2.2.1 团队人员

| 序号 | 岗位设置 | 岗位 人数 | 岗位工作 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园容卫生主管 | 1 | 负责园容卫生的执行管理工作，包括人员管理、运营管理、质量控制、安全管理等工作。 | 1.45周岁以内，沟通和执行能力强，具有大型保洁项目或类似公园保洁管理2年及以上工作经验或从事保洁行业工作5年及以上工作经验。 2.熟悉保洁业务流程及操作规范,掌握行业标准作业程序及操作技巧。 3.有安全管理工作经验或安全相关资格证书人员优先。 |
| 2 | 道路铺装及公共区域保洁员 | 18 | 1.园内所有道路及铺装面（含各类小路、汀步等）、园内景观步廊、广场等室外公众活动场所的卫生保洁以及在极端天气后清理积水和扫雪铲冰工作，共计约35万平米。 2.园内所有区域的绿地保洁工作（不含园林生产垃圾），其中鹰山区域为主路及小路两侧各五米范围，共计约112万平米。 | 1.58周岁以内，有2年及以上保洁工作经验。 2.熟练使用保洁工具，服务意识强。 |
| 3 | 公共卫生间保洁员 | 19 | 园区14座固定卫生间、8座移动公厕（冬季开放3座）保洁及每天3次消杀工作。 |  |
| 4 | 室内保洁员 | 3 | 园区18个展园、永定塔及文昌阁室内卫生保洁工作，面积约2.38万平米。 |  |
| 5 | 公共设施保洁员 | 6 | 1.园内标识标牌350个、室外区域监控探头340个、座椅及树池坐凳800个、果皮箱404组、灯杆1202个、草坪灯607个、儿童乐园等设施日常卫生保洁（每天座椅和果皮箱3次消杀）。 2.园内开放门区围栏、立面构筑物等园内附属设施（垂直高度3米及以下）的立面约0.35万平米日常保洁。 |  |
| 6 | 清运司机 | 2 | 园区404组果皮箱垃圾收集，园区17座固定卫生间化粪池清掏，8座移动公厕清掏。 | 1.55周岁以内，5年及以上驾龄，服务意识强。 2.依据投标方投入车辆及情况自行设定。 |
| 7 | 垃圾分拣员 | 1 | 垃圾分类 | 58周岁以内，熟知垃圾分类相关要求。 |
|  | 合计 | 50 |  |  |

2.3其他标准、要求

2.3.1投标人应根据国家相关规定为项目团队人员缴纳保险。

2.3.2投标人应为项目团队人员提供统一工装。

2.3.3投标人应提供本项目服务所需的全部工具和劳动保护用品，劳动保护用品和安全用具须在有效检测期内。投标人应提供本项目服务所需的全部小修材料。

2.3.4投标人应负责清运本项目服务过程中所产生的建筑垃圾、渣土、杂物等。

2.3.5投标人应做好各项工作记录，定期整理归档。

2.3.6投标人应建立设备台帐，定期更新。

四、服务内容及要求

1.设施维护内容及要求（包括但不限于）

1.1总体要求

1.1.1运行管理要求

特种设备的操作员必须具备相关证书、操作证；设备操作员上岗前应经过培训，考试合格后签署保密协议、安全责任保证书，方可上岗操作；

设备操作员应按相关设备操作规程进行操作，对设备的运行过程进行记录填写交接班记录表，定期整理存档；设备操作员对特殊情况需变更操作流程、改变设备运行方式的应事先进行详细安排，书面报主管批后方可执行，所有操作变更应有记录；

园博设备的开启关闭应严格按照运行时间表执行；除维修员和设备操作员，其它人员禁止操作使用设施设备；

如有特殊接待任务，需另行安排设备开启关闭时间，由工程物业部授权通知；

设备操作员遇异常情况应及时报告设备主管，不应轻率处理；设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照应急预案流程处理，处理完毕后应填写故障维修记录表《故障分析报告》；

遇有重大节日或活动，应预先制定相应的应对保障方案，并严格按照方案落实执行，填写相关记录表单。

做好机房、设备间出入管理、安全管理、钥匙管理，不得堆放杂物。1.1.2巡检管理要求；

制定设施设备巡视规范及标准并组织实施；设备设施巡视规范中应体现巡视工作的周期、频次及设施设备的检查内容及标准；

对机房布局、设备运行规律进行分析研究，制定合理可行的巡视路线，并将路线以图或表的形式体现；设备设施巡视规范及巡视路线图应在明显位置悬挂，定期对员工进行培训考核以确保员工熟悉巡视路线及相关内容；

巡视人员必须按规定巡视路线进行巡视，并熟知工作内容及各巡视站、点的基本情况，设施设备主要控制的范围、工作界面，了解系统的走向位置及其中的各种附属件的作用和功能，掌握各种设施设备的工作状态；

对于具有危险性、影响性及特种设施设备必须每日进行巡视，并适当加强巡视力度；对于无人值守的设施设备机房、井间应设立签到表，巡视人员按要求的频次及标准进行检查，并在签到表上签署姓名；离开无人值守的设施设备机房、井间应关闭照明设施，做到节约用电;

巡视过程中如发现运行的设施设备有异常现象时，应马上采取相应维修措施消除，对于无法消除的异常，采取临时措施后立即上报相关主管，由工程物业部协调后续工作；

每年雨季需安排专人对园博漏雨及防汛情况进行检查，并填写降雨检查记录表，雨季前对排水沟进行清理；

园博设施设备的巡视工作应建立相应的巡视记录，定期整理存档。

1.1.3维修管理要求

设置专线报修电话，安排专人接听；接报修人员必须做好各项报修工作记录，记录内容应字迹清晰并注明报修位置、内容、联系电话、报修人姓名，写清故障发生位置、现象；

特种设施设备的维修人员必须具备相关证书、操作证；维修人员上岗前应经过培训，考核合格后签署保密协议、安全责任保证书，方可上岗；

维修人员接到报修后，应携带必要工具及标识牌迅速到达现场；维修工作中应注意环境保护及成品保护，

登高作业时不应少于两人，必须注意下方物品保护，下方应有专人看管并设置“维修牌及警戒线”；使用电气焊设备维修时必须取得动火证后，方可进行作业，作业时应有人看火，并配备灭火器材；产生噪音或特殊气味的维修工作，应在闭园后进行，特殊情况应得到园博园区主管部门的批准；

按设备精度标准及设备技术要求进行维修；满足工艺要求和使用要求；维修过程拆卸部分（罩、壳、防护等）在修理完成后必须恢复，并防止维修导致的水、电、油、气的泄漏问题；维修中更换的零部件必须按照说明书安装，电气部件安全可靠，机械部件牢固、灵活；

一般情况下维修工作应在当日完成，并对完成情况告知报修人，如当天不能完成，应做好记录，项目专业主管应对维修工作的完成情况进行确认；

园博设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照具体应急预案流程处理；

维修工作必须建立档案，每月应对维修工作进行统计分析，中修、小修及时率达到100%，返修率不超过2%。

1.1.4维保管理要求

制定年度维保工作计划，并按计划严格执行；

特种作业人员须具有在有效期内的特种作业操作证；

自行实施的维保工作，按要求标准在规定时间进行，由甲方检查维保结果；

委托具备专业资质的第三方实施专项维保工作，必须签订有效维保合同，按时组织维保单位实施维保工作，对其维保工作进行全过程监管和验收，并留存维保工作相关记录；

当设备出现故障时，维保单位应在规定时间内到达现场进行处置维修，事后还应提供详细的故障原因分析报告及措施；

节假日前应安排维保单位到园内对设备进行全面检修，遇有重大活动时维保单位应提供维护人员现场保障。

由于乙方原因给甲方造成任何经济损失时，甲方有权要求乙方赔偿甲方的直接经济损失。

各级行政主管部门或检测机构在园博设备设施检查、检测中出现的问题，乙方须及时整改，并承担由于自身原因造成损失的相应责任和处罚。

对于园博设备设施应急保障工作，乙方须全力协助配合甲方的工作。

1.2房屋建筑日常管理内容及要求（包括但不限于）

工作对象：保持本项目房屋原有完好等级和正常使用。

工作要求：日常养护和小破损及时修复等房屋管理维护。

1.2.1土建、结构及装饰装修（包括但不限于）

工作对象：园博土建、结构及装饰装修设施。

巡检、维修项目工作要求：

对卫生间小便器、坐（蹲）便器、水龙头、感应器、墙面、地面、墙体、天花板、门、锁、镜子等设施进行巡检，每周一次。

对建筑墙体墙面进行巡检、修缮，每周一次。

对建筑所有走廊、窗、楼梯间等进行巡视检查，每周一次。

对建筑屋面防水设施进行巡视、检查，雨季每周一次。

对园博园外围的围墙进行检查、修缮，每月一次。

对广场、道路地面进行巡视、修缮，每周一次。

对所有进出园区大门及附属设施进行巡视修缮，每月一次。

对建筑的门、窗、锁件、窗帘等进行巡检、修缮，每月一次。

对建筑通道防火门及锁件等进行巡检、修缮，每月一次。

对建筑吊顶天花板进行巡检、修缮，每月一次。

对台阶坡道的地面及围墙进行巡视、检查，每月一次。

对建筑所有梁柱楼板进行巡检、修缮，每两月一次。

对建筑内外楼梯不锈钢扶手进行巡检、修缮，每两月一次。

对机房站点水箅子进行巡视检查，每两月一次。

每季度对园区围栏、铁艺大门进行检查、修缮。

对园博阳光剧场及所有遮雨棚进行巡视检查，每季度一次。

对屋架、柱、梁、沉降缝、伸缩缝、装饰区域的墙与顶棚、地面、铝板、踢脚线、踏步、地下室、防火门等巡查，每半年一次。

对室外钢结构件进行一次目测检查，每半年一次。

对仿古建筑结构件、屋面仿古瓦进行一次目测检查，每半年一次。

完成日常接报修工作。

完成日常巡检记录表。

1.3强电系统日常管理内容及要求（包括但不限于）

1.3.1配电室及箱变

工作对象：南区总配电室、北区总配电室、永定塔配电室、指挥中心配电室、3号服务区配电室；箱变26台。具体工作要求（包括但不限于）：

南北总配电室保证24小时值班运行，每二小时巡视一次配电室供配电系统设备，发现设备故障及时上报甲方（变压器问题同时上报高压维保单位）。其他配电室进行巡视，每日一次。

每日根据巡视时间，做好各类运行数据的记录工作；掌握整个配电室及箱变设备的系统原理、运行状态。

配合第三方厂家做好变压器、高低压柜维修工作。

每年对低压柜做好清扫工作。

每年配合高压维保单位做好预防性试验检测、检修、清扫。

高压安全防护用具定期检测，取得检测报告。

每年配合第三方厂家做好配电室的防雷设备及接地装置按标准进行电气试验，收取检测报告。

配合第三方厂家做好每季度、年度维保工作。

做好电力隧道、电缆井等设施巡视检查工作。

完善做好设备安全标识。

1.3.2直流屏

工作对象：6台直流屏

具体工作要求（包括但不限于）：

每日根据巡视时间，做好直流屏的巡视工作，并记录好运行相关数据。

制定直流屏设备维修保养工作计划，并配合第三方厂家做好每月度、年度维保及蓄电池检测工作。

配合第三方厂家做好设备检测、维修、改造工作。

巡视发现设备故障，及时上报甲方。

1.3.2柴油发电系统

工作对象：6台柴油发电机组含发动机、发电机、控制器。

具体工作要求（包括但不限于）：

每周根据巡视时间，做好对柴油发电机组设备的巡视工作，并记录好相关数据。

做好柴油发电机组清洁、擦拭工作。

配合第三方厂家对柴油发电机组进行空载试验工作，并记录运行参数。

配合第三方厂家做好设备检测、维修、改造工作。

巡视发现设备故障，及时上报甲方。

负责专业组织机构检查后的整改工作。

1.3.3应急电源（UPS）

工作对象：指挥中心2套UPS、弱电间39个UPS。

具体工作要求（包括但不限于）：

每日根据巡视时间，做好对UPS设备的巡视工作，并记录好相关数据。

制定UPS设备维修维保工作计划，做好设备检测、维修、改造工作。

巡视发现设备故障，及时上报甲方。

完善做好设备安全标识。

1.3.4强电竖井配电柜及配套设备

工作对象：电力隧道、直埋电缆、强电管井。

具体工作要求（包括但不限于）：

每周根据巡视时间，对园博内电力隧道、强电管井进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。

制定工作计划，负责园博内各项强电管井及配电柜进行维护、保养工作。

定期对配电柜内接头，及T型接头进行巡视检查、测温工作。

定期做好强电管井的清洁工作。

配合展项第三方检测维护方对园博内强电管井内展项所属配电箱进行维护、保养、维修、改造工作。

完善做好设备安全标识。

负责专业组织机构检查后的整改工作。

1.3.5配电线路及配电箱配套设备

工作对象：供水泵房、中水泵房、消防水泵房、中心锅炉房、门区、服务区、信息网络机房、库房、消防中控室、空调及排风机房、永定塔电梯机房、室外广场、公共区域等。

具体工作要求（包括但不限于）：

每日根据巡视时间，对消防水泵房配电柜及配套设备进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。

制定工作计划，负责对园博内各配电柜及配套设备进行维护、保养工作。

负责定期对室外广场、公共区域配电柜及配套设备进行巡视、检查、维修工作。

负责定期对园区用电户进行用电量采集工作。

负责对园博内各配电柜及配套设备问题进行维修工作。

配合第三方厂家做好园博内相关各配电柜及配套设备维护、保养、维修、改造工作。

负责定期对消防水泵房配套电机做好绝缘检测工作，配合第三方厂家对故障电机进行维修。

负责定期对地下空间消防管线电伴热控制柜进行巡视、检查、维修工作。

定期对室外广场配电柜进行防锈处理。

封堵园博内各配电柜入缆口。

完善做好设备安全标识。

配合专业组织机构检查后的整改工作。

1.3.6照明系统（室内照明，夜景照明）

1.3.6.1室内基础照明

工作对象：建筑公共区域、消防通道。

具体工作要求（包括但不限于）：

每周根据巡视时间，对室内公共区域照明进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。

制定工作计划，负责对基础照明设备进行维护、保养工作。

定期对消防通道照明做好巡视、检查工作。

负责对基础照明进行维修、改造工作。

定期对安全指示灯做好巡视、检查、维修工作。

负责专业组织机构检查后的整改工作。

1.3.6.2夜景照明

工作对象：永定塔主体照明、3号门区建筑主体照明、室外广场杆灯、道路路灯、草坪灯、地埋灯等。

具体工作要求（包括但不限于）：

每周根据巡视时间，对景观照明进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。

制定工作计划，定期对室外广场照明进行维护、保养。

制定工作计划，配合第三方厂家对建筑主体照明进行维护、保养、维修、改造工作。

1.3.7避雷设施

工作对象：建筑物避雷设施。

具体工作要求（包括但不限于）；

每月根据巡视时间，对避雷设施巡视、检查工作，并记录好相关数据负

配合第三方厂家做好避雷设施的检查、维修工作。

1.3.8电梯

工作对象：永定塔3部电梯（维保，有人值守）、3号服务区2部电梯。

具体工作要求（包括但不限于）：

每周根据巡视时间，对电梯巡视、检查工作，并记录好相关数据。

制定工作计划，委托第三方厂家做电梯维护、保养工作。

配合第三方厂家对电梯进行维修、改造工作。

委托第三方厂家完成电梯年度检验检测工作，并收取检测报告。

完善做好设备安全标识。

配合甲方做好活动保障工作。

负责专业组织机构检查后的整改工作。

巡视发现设备故障，及时上报甲方。

1.3.9风机设备

工作对象：风幕机、排风机、送风机、排烟机

具体工作要求（包括但不限于）：

按季节制定工作计划，对热风幕机、排风机、送风机、排烟机做好维护、保养工作。

根据工作计划的巡视时间，对风幕机、排风机、送风机、排烟机进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。

负责热风幕机、排风机、送风机、排烟机的维修工作。

1.3.10升降设备

工作对象：3根机械旗杆。

具体工作要求（包括但不限于）；

按季节制定工作计划，对做好维护、保养工作，根据甲方要求进行升降。

配合第三方做好机械旗杆的维修工作。

1.3.11电伴热

工作对象：消防供水、地源热泵供水管路。

具体工作要求（包括但不限于）；

制定工作计划，对电伴热设备进行巡视、检查工作。

根据工作计划的巡视时间，对电伴热进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。

负责的维修工作。

1.3.12光伏系统

工作对象：光伏设备位于2号门、4号门、10号服务区、6号服务区，屋顶光伏板、机房控制柜、逆变器、线路等

具体工作要求（包括但不限于）：

制定工作计划，对光伏巡视、检查工作，并记录好相关数据。

负责维护、保养工作。

配合第三方厂家对光伏进行维修、改造工作。

配合第三方厂家完成光伏年度检验检测工作，并收取检测报告。

完善做好设备安全标识。

负责专业组织机构检查后的整改工作。

负责对控制机房的清洁工作。

巡视发现设备故障，及时上报甲方

1.4弱电系统日常管理内容及要求（包括但不限于）

1.4.1建筑智能化系统

工作对象：园博建筑智能化系统。

工作内容（包括但不限于）：

园博建筑智能化系统的运行与操作，确保设备正常运行。

园博建筑智能化系统的巡检与巡检记录。

园博建筑智能化系统故障报修。

设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘积垢，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求。

1.4.2一卡通系统

工作对象：门禁系统。

工作内容（包括但不限于）：

确保门禁系统设备正常运行。

门禁系统故障报修。

1.4.3广播系统

工作对象：门区及服务区弱电间设备、室外音响

室外广播系统。

公共广播系统：背景音乐、业务广播、紧急广播等。

工作内容（包括但不限于）：

确保广播系统设备正常运行。

广播系统设备故障报修。

1.4.4弱电外管道

工作对象：人孔、手孔井室4孔、9孔塑料格栅管道

公共广播系统：背景音乐、业务广播、紧急广播等。

工作内容（包括但不限于）：

制定人孔、手孔井室4孔、9孔塑料格栅管道巡视计划确保正常。

1.4.5紧急求助系统

工作对象：指挥大厅工作站、室外报警救助分机

工作内容（包括但不限于）：

制定指挥大厅工作站、室外报警救助分机巡视计划确保正常。

紧急报警系统设备故障报修。

1.4.6户外展示电子屏

工作对象：3号门广场户外LED大屏及控制计算机、6号门广场户外LED大屏； 2号门、3号门、6号门LCD小电子屏

具体工作要求（包括但不限于）：

制定工作计划，对户外展示电子屏巡视、检查工作，并记录好相关数据。

配合第三方厂家对户外展示电子屏进行维修、改造工作。

配合第三方厂家完成户外展示电子屏年度检验检测工作，并收取检测报告。

完善做好设备安全标识。

配合甲方做好活动保障工作。

负责专业组织机构检查后的整改工作。

负责对控制机房的清洁工作。

巡视发现设备故障，及时上报甲方。

1.4.7指挥中心系统

工作对象：图像及大屏幕显示子系统、音响系统(电子会议系统和会议音响系统)视频调度系统、中控制系统、指挥和调度系统、服务器平台系统

具体工作要求（包括但不限于）：

制定工作计划，对指挥中心系统巡视、检查工作，并记录好相关数据。

指挥中心系统故障报修。

配合第三方厂家对指挥中心系统进行维修、改造工作。

配合第三方厂家完成挥中心系统检验检测工作，并收取检测报告。

完善做好设备安全标识。

配合甲方做好活动保障工作。

负责专业组织机构检查后的整改工作。

负责对控制机房的清洁工作。

巡视发现设备故障，及时上报甲方。

1.5暖通系统日常管理内容及要求（包括但不限于）

1.5.1地源热泵系统

工作对象:

地源热泵系统主要为5套地源系统分散在园区5处，为门区、服务区提供制冷制热服务，夏季为园博供冷冬季供暖，夏季要求室内温度26℃，冬季室内温度不低于18℃。

系统组成:

北京园博园内系统主要为5套地源系统分散在园区5处，分别为1号地热泵设备位于6号门区、2号地热泵设备位于11号服务区、3号地热泵设备位于5号门区、4号地热泵设备位于4号门区、5号地热泵设备位于2号门区.每套地源设备由2台地源热泵机组、3台空调系统一级循环泵、3台空调系统二级循环泵、3台地源系统循环泵、3组闭式储能水罐（2号地源未设）、1组软化水装置、2组空调系统补水水箱、2台空调系统补水水泵、1组空调系统定压罐、1组地源系统补水水箱、2台地源系统补水水泵、1组地源系统定压罐、PLC自控系统、控制电脑组成。3台温水泵，1座四联冷却塔，1组分集水器，1组稳压补水装置，，末端设备形式为风机盘管，散热器，空调机组，转轮式热回收机组，新风机组和吊顶空调机组。管路形式为两管制。

1.5.1.2地源热泵机组工作要求：

换季使用前，对地源热泵机组进行绝缘监测，盘车，点动测试。

地源热泵机投入使用时，每天监测记录运行数据。

对于长期不使用的备用机组应定期进行检查测试。

定期对地源热泵机进行润滑，清洁养护。

监督配合第三方对地源热泵机进行维修。

1.5.1.3循环泵工作要求：

换季使用前，对水泵进行绝缘监测，盘车，点动测试。

水泵投入使用时，每天监测记录运行数据。

对于长期不使用的备用泵应定期进行检查测试。

定期对水泵进行润滑，清洁养护。

监督配合第三方对水泵进行维修。

1.5.1.4储能罐工作要求：

换季使用前，对储能罐进出阀门进行盘车、检查更换及对罐体的卫生清洁。

投入使用时，每日检查水位及布水情况，均衡调整布水。。

定期对罐体及布水器进行清理。

停用时，做好连接管线防冻处理。

配合第三方对储能罐进行维修。

1.5.1.5补水装置工作要求:

定期对补水水泵进行绝缘监测，盘车，点动测试。

每日监测系统压力数据，及时对地源系统进行补水。

每年对安全阀进行检查。

1.5.1.6软化水装置工作要求:

每日检查水箱水位及钠离子交换器工作情况。

定期检查盐桶，确保盐量满足还原需求，不足时进行补充。

定期监测钠离子交换器出水是否合格。

1.5.1.7风机盘管及吊顶空调机组工作要求:

换季时，做好冷暖切换调整。

能够处理维修风机盘管的故障。

冬季做好防冻准备工作。

1.5.1.8空调机组、地源机组及新风机组工作要求:

每半月清洗消毒一次过滤网。

换季时对机组内部进行整体卫生清理消毒。

定期对机组皮带进行检查，发现损坏及时更换。

定期对机组电机进行绝缘，电流，电压监测。

定期对机组风扇及旋转部分进行检查。

配合自控系统做好运行控制。

每日对机组进行巡视检查。

能够处理维修机组故障。

冬季做好防冻准备工作。

1.5.1.9管路及阀门工作要求：

定期检查管路末端排气装置。

定期检查管路及阀门锈蚀情况及时上报。

定期检查修复管路阀门保温。

能够更换维修管径DN100及以下规格的阀门。

冬季做好防冻准备工作。

1.5.2燃气锅炉

工作对象:

燃气锅炉设备位于管理中心，为管理中心冬季供暖服务，冬季室内温度不低于18℃。

工作要求：

指定值守计划，记录设备设施运行参数，检查管路末端排气装置。

定期检查管路及阀门锈蚀情况及时上报。

定期检查修复管路阀门保温。

能够更换维修管径DN100及以下规格的阀门。

配合第三方维修工作。

1.5.2送排风系统

工作对象:

北京园博园内送排风系统主要有卫生间排风，永定塔、泵房等建筑内排风系统，送风系统，热风幕送风组成。

工作要求：

每月检查卫生间屋面排风机及室内排风扇，确保设备运行正常排风畅通。

定期检查永定塔、泵房等建筑排风送风设备，确保运行正常。

定期清理送排风机卫生。

按甲方要求定时开启送排风设备，并进行巡视检查。

卫生间屋面排风机及室内排风扇发生故障时维修或更换。

1.5.3温室空调系统

工作对象:

| 空调系统设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 风冷螺杆式热泵机组 | LSBLGRW600 | 台 | 2 | 温室西侧 |
|  |  | 制冷量: 602KW 额定制冷功率: 187KW |  |  | 并带电源主开关和降压启动装置 |
|  |  | 制热量: 611KW 额定制热功率: 192KW |  |  | 含进水管电动蝶阀控制 |
|  |  | 风机功率 : 2.4x10KW |  |  |  |
|  |  | 尺 寸: 5880x2280x2400 |  |  |  |
| 2 | 空调冷冻水循环泵 | KQL150/285-18.5/4 型 | 台 | 3 | 8号服务区内 |
|  |  | G=115m/h 3 H=27mHO N=18.5kW 2 |  |  |  |
|  |  | r=1480r/min 两用一备 |  |  |  |
| 3 | 补水定压装置 | 包括气压罐、补水泵、配套阀门等 | 套 | 1 | 8号服务区内 |
|  | 补水泵 | G=1.8m/h 3 H=20mHO N=0.75kW 2 | 台 | 2 |  |
|  |  | r=2960r/min 一用一备 |  |  |  |
|  | 隔膜式气压罐 | 总容积:0.35m 3 调节容积:0.11m 3 600x1870(h) | 台 | 1 |  |
|  |  | 补水泵启动压力P1=8m 补水泵停泵压力P2=30m |  |  |  |
|  |  | 安全阀开启压力P3=33m |  |  |  |
| 4 | 全自动软水器 | TRB-250 型 | 套 | 1 | 单阀双罐,一用一备 |
| 5 | 软化水箱 | 处理水量: 1-2t/h 功率: 10~40W/220v |  |  | 交替连续供水 |
|  |  | 长x宽x高: 1400x1400x1200(h) | 座 | 1 |  |
|  |  | 3 有效容积: 2.0M 材质:不锈钢 |  |  |  |
|  |  | 包含所有附件,阀门 |  |  |  |
| 6 | JZ全程水处理器 | SYS-150B1.0JZ/D-B 型 | 台 | 1 | 8号服务区内 |
|  |  | 3 处理流量: 70~158M/h |  |  |  |
|  |  | 消耗功率: 200W~600W/220V |  |  |  |
| 7 | 燃油热风机 | HeLios200C 型 | 台 | 2 | 温室两侧 |
|  |  | 理论热量: 195kW 热效率: 90.3%%% |  |  |  |
|  |  | 输入功率: 3.1kW/380V |  |  |  |
| 8 | 组合式空调机组 (K-1,2) | ZK-40 | 台 | 2 | 温室内 |
|  |  | 3 L=40000m/h H=600Pa N=11kW |  |  | 制器 |
|  |  | 供冷量: 337.1kW(8排) |  |  |  |
|  |  | 供热量: 544kW(8排) |  |  |  |
|  |  | 3 冷水流量: 58.1m/h |  |  |  |
|  |  | 风阻: 125.3Pa 水阻: 15.1KPa |  |  |  |
|  |  | 机组长度: |  |  |  |
|  |  | 混合初效段+中间段+共用盘管段+ |  |  |  |
|  |  | 中间段+消声段+送风机段+消声段+出风段 |  |  |  |
|  |  | 1160+580+870+580+1160+2030+1160+870=8410(mm) |  |  |  |
|  |  | 机组宽x高: 2070x2150 |  |  |  |
|  |  | 机组重量: 3T |  |  |  |
| 9 | 轴流排烟屋顶风机 | GFW-W-No.8 | 台 | 4 | 温室内 |
|  |  | 3 L=21752m/h H=181Pa N=3kW |  |  |  |
| 10 | 无动力涡轮式屋顶风机 | DWT-IV-No.27" | 台 | 20 | 温室内 |
|  |  | 3 L=3900m/h 重量: 12.5kg |  |  |  |
|  |  | 排风口径: 680mm 高度: 640mm |  |  |  |
| 11 | 立式明装风机盘管 | FP-170 | 台 | 42 | 温室内 |
|  |  | 3 L=1700m/h N=210W/220V |  |  |  |
|  |  | 供冷能力: 9.0kW 供热能力: 13.7kW |  |  |  |
| 12 | 防雨百叶(带防虫网) | 1000x1000 | 个 | 2 |  |
| 13 | 立式散流器 | 650x650x2000 | 个 | 14 |  |
| 14 | 地面送风散流器 | 600x600 | 个 | 8 |  |
| 15 | 土建风道 | 1400x1400 | m | 50 |  |
|  |  | 1000x1000 | m | 55 |  |
|  |  | 1000x800 | m | 40 |  |
|  |  | 1000x600 | m | 90 |  |

1.5.3.1风冷螺杆式热泵机组、组合式空调机组 (K-1,2）、立式明装风机盘管

工作要求：

每月对设备进行巡视，进行绝缘监测，填写巡视记录表。

投入使用时，每天监测记录运行数据。

冬季或长期不使用时采取防冻、防堵措施，使用专业设备吹干盘管、管线中水汽。

定期对空调机组，清洁养护，保障设备随时可投入使用。

运行时出现故障应及时排除。

监督配合第三方对空调机组进行维修。

1.5.3.2空调冷冻水循、补水泵环泵

工作要求：

换季使用前，对水泵进行绝缘监测，盘车，点动测试。

水泵投入使用时，每天监测记录运行数据。

对于长期不使用的备用泵应定期进行检查测试。

定期对水泵进行润滑，清洁养护。

监督配合第三方对水泵进行维修。

1.5.3.3 JZ全程水处理器

工作要求：

投入使用时，每日检查。

定期对水处理器罐体进行清理。

停用时，做好连接管线防冻处理。

配合第三方进行维修。

1.5.3.4补水装置、

工作要求:

定期对补水水泵进行绝缘监测，盘车，点动测试。

每日监测系统压力数据，及时对空调系统进行补水。

每年对安全阀进行检查。

1.5.3.5软化水装置、软化水箱

工作要求:

每日检查水箱水位及钠离子交换器工作情况。

定期检查盐桶，确保盐量满足还原需求。

定期监测钠离子交换器出水是否合格。

1.5.3.6燃油热风机轴、流排烟屋顶风机、无动力涡轮式屋顶风机

工作要求:

每月对设备进行巡视，填写巡视记录表。

投入使用时，每天监测记录运行数据。

定期对设备清洁养护，保障设备随时可投入使用。

运行时出现故障应及时排除。

监督配合第三方对设备进行维修。

1.5.3.7防雨百叶(带防虫网)、立式散流器、土建风道

工作要求:

每月对设施进行巡视，填写巡视记录表。

投入使用前对防雨百叶(带防虫网)、立式散流器进行整体卫生清理消毒。

每年对土建风道清理消毒两次。

1.5.3.8管路及阀门

工作要求：

定期检查管路末端排气装置。

定期检查管路及阀门锈蚀情况及时上报。

定期检查修复管路阀门保温。

能够更换维修管径DN100及以下规格的阀门。

冬季做好防冻准备工作。

定期检查管路及阀门锈蚀情况及时上报。

定期检查修复管路阀门保温。

能够更换维修管径DN100及以下规格的阀门。

配合第三方维修工作。

1.6给排水系统日常管理内容及要求（包括但不限于）

1.6.1给水系统（包括但不限于）

工作对象:园博给水系统设备设施。

巡检、维修项目工作要求：

园博给水系统正常运行。

对生活水泵及中水泵进行巡视、检查，每日一次。

每年对园博所有阀门进行加油保养，每年一次。

每季度对园博的安全阀及各区域压力表进行检查，对故障压力表进行更换。

对生活水消毒器进行巡视检查，保障紫外线消毒器运行正常，每日一次。

对室内管道进行巡检、保温、除锈、刷漆，每半年一次。

由专业厂家对生活水箱行清洗、消毒，委托检测机构进行水质检测，出具水质检测报告，每年一次。

绿化给水设备及设备井、阀门井、水表井检查，每季度一次。

雨水回收及水景观设备设施定期巡检。

完成日常接报修工作。

主要供水设备

| 5号门供水泵房 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 服务对象 | 安装位置 | 备注 |
| 给水系统 |  |  |  |  |  |  |
| PWU-B1-1 | 变频给水装置 | 立式多级离心泵，主泵3台，二用一备，小泵一台，变频运行 | 1套 | 园区生活给水系统 | 地下一层泵房 |  |
|  |  | 主泵：流量：70m3/h，扬程：55m，功率：18.5kw |  |  |  |  |
|  |  | 小泵：流量：20m3/h，扬程：52m，功率：7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | φ1200气压罐，Vt=0.40m3，压力1.2MPa |  |  |  |  |
| UDE-B1-1 | 紫外线消毒器 | 流量：90m3/h，功率：1200 w | 2个 | 园区生活给水系统 | 地下一层泵房 |  |
| TK-B1-1 | 生活水箱 | 有效容积：120m3 规格：12000X4000X3500(H) | 2个 | 园区生活给水系统 | 地下一层泵房 | 不锈钢水箱 |
| SSP-B1-1 | 污水提升泵 | 流量：30m3/h，扬程：13m，功率：3.0kw | 2台 | 集水坑排水 | 地下一层泵房集水坑 | 一备一用 |
| F4-1 鹰山泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 给水及中水系统 |  |  |  |  |  |  |
| PWU-B1-1 | 变频给水装置 | 立式多级离心泵,主泵 3 台,一备两用,小泵一台,变频运行 | 1 套 | 鹰山区域给水系统 | 地下一层给水泵房 |  |
|  |  | 主泵:流量: 50m3/h ,扬程: 78m ,功率: 22kw |  |  |  |  |
|  |  | 小泵:流量: 10m3/h ,扬程: 78m ,功率: 7.5kw |  |  |  |  |
|  |  | φ 800 气压罐, V=0.30m3 ,压力 1.6MPa |  |  |  |  |
| PWU-B1-2 | 变频给水装置 | 立式多级离心泵,主泵 4 台,一备三用,小泵一台,变频运行 | 1 套 | 鹰山区域中水系统 | 地下一层中水泵房 |  |
|  |  | 主泵:流量: 45m3/h ,扬程: 85m ,功率: 22.0kw |  |  |  |  |
|  |  | 小泵:流量: 15m3/h ,扬程: 85m ,功率: 11.0kw |  |  |  |  |
|  |  | φ 800 气压罐, V=0.30m3 ,压力 1.6MPa |  |  |  |  |
| PWU-B1-3 | 变频给水装置 | 立式多级离心泵, 3 台,两用一备 | 3 台 | 鹰山区域灌溉系统 | 地下一层中水泵房 |  |
|  |  | 流量: 60m3/h ,扬程: 100m ,功率: 22kw |  |  |  |  |
| TK-B1-1 | 生活水箱 | 有效容积: 160m3 | 1 个 | 鹰山区域给水系统 | 地下一层给水泵房 | 不锈钢水箱 |
| FP-B1-2 | 中水水池 | 有效容积: 190m3 | 1 个 | 鹰山区域中水系统 | 地下一层中水泵房 |  |
| UDE-B1-1 | 紫外线消毒器 | 流量: 50m3/h ,功率: 1020w | 2 个 | 鹰山区域给水系统 | 地下一层给水泵房 |  |
| 排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| SSP-B1-1 | 污水潜污泵 | 流量: 20m3/h ,扬程: 15m ,功率: 3.0kw | 2 台 | 机房地面排水 | 地下一层给水泵房 | 一备一用 |
| SSP-B1-2 | 污水潜污泵 | 流量: 20m3/h ,扬程: 15m ,功率: 3.0kw | 2 台 | 机房地面排水 | 地下一层中水泵房 | 一备一用 |
| SSP-B1-3 | 污水潜污泵 | 流量: 40m3/h ,扬程: 15m ,功率: 4.0kw | 2 台 | 机房地面排水 | 地下一层消防泵房 | 一备一用 |
| F4-3 中水加压泵房 |  |  |  |  |  |  |
| PWU-B1-1 | 变频给水装置 | 立式多级离心泵,主泵 3 台,一备两用,小泵一台,变频运行 | 1 套 | 鹰山区域中水系统 | 地下一层中水泵房 |  |
|  |  | 主泵:流量: 100m3/h ,扬程: 60m ,功率: 37.0kw |  |  |  |  |
|  |  | 小泵:流量: 30m3/h ,扬程: 60m ,功率: 11.0kw |  |  |  |  |
|  |  | φ 800 气压罐, V=0.30m3 ,压力 1.6MPa |  |  |  |  |
| FP-B1-1 | 中水水池 | 有效容积: 360m3 | 1 个 | 消防系统 | 地下一层中水泵房 |  |
| SSP-B1-1 | 污水潜污泵 | 流量: 20m3/h ,扬程: 15m ,功率: 3.0kw | 2 台 | 机房地面排水 | 地下一层中水泵房 | 一备一用 |

1.6.2排水系统（包括但不限于）

工作对象：园博排水系统设备设施。

巡检、维修项目工作要求：

对园博所有污水井、污水管线进行巡视，手动测试污水泵运行状况，每周一次。

每日巡视各卫生间、服务间内的卫生洁具排水状况。每半年对小便池加药除垢一次。

园博排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生，设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏及事故隐患。

每半年一次（汛期前一次）检查园区雨水井、雨水管线及雨水箅子、建筑屋面雨水箅子及排水沟、永定塔和文昌阁排水系统，若有堵塞，及时清除垃圾、杂物等。

完成日常报修工作。

园博排水系统正常运行。

1.6.3喷灌系统（包括但不限于）

工作对象:园博喷灌系统设备设施。

巡检、维修项目工作要求：

园博喷灌系统正常运行。

对调水泵站、管线、控制阀、井室进行巡视、检查，根据使用安排每周一次。

每年对园博所有阀门进行加油保养，活络一次。

每季度对园博的安全阀及各区域压力表进行检查，对故障压力表进行更换。

对调水泵、蓄水水池巡视检查，保障运行正常，使用时每日一次。

对园博喷灌管道、控制阀进行巡检、保温、除锈、刷漆，每半年一次。

完成日常接报修工作。

1.7消防系统日常管理内容及要求（包括但不限于）

工作对象：园博消防系统设备设施。

巡检、维修项目工作要求：

配合消防维保单位对园博消防系统进行维保。

每日检查主机火警、主机故障、主机反馈及消防分机运行状况，填写记录。

对消防系统报警阀、水泵、系统压力、稳压泵、预作用系统气泵运行情况及消防水池水位进行巡视检查，每日一次，填写记录。

对消防水池自洁消毒器运行状态进行检查，每周一次。

对负责区域内灭火器进行月检工作，每月一次。

完成日常接报修工作。

主要设备

| 5号门消防泵房设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 服务对象 | 安装位置 | 备注 |
| 消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| XHP-B1-1 | 室外消火栓加压泵 | 消防专用泵 | 2台 | 园区室外消火栓系统 | 地下一层泵房 | 一备一用 |
|  |  | 流量：25L/s，扬程：61m，功率：37kw |  |  |  |  |
| F4-1 鹰山泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 系统编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 服务对象 | 安装位置 | 备注 |
| 消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| XHP-B1-1 | 室内消火栓加压泵 | 消防专用泵 |  | 鹰山区域内建筑的室内外消防 | 地下一层消防水泵房 | 两用一备 |
|  |  | 流量: 20L/s ,扬程: 107m ,功率: 45kw | 1 台 |  |  |  |
|  |  | 流量: 30L/s ,扬程: 107m ,功率: 75kw | 2 台 |  |  |  |
| ZPP-B1-1 | 自动喷水灭火加压泵 | 消防专用泵 | 2 台 | 鹰山区域内建筑的自喷系统 | 地下一层消防水泵房 | 一备一用 |
|  |  | 流量: 30L/s ,扬程: 107m ,功率: 75kw |  |  |  |  |
| FP-B1-1 | 消防水池 | 有效容积: 470m3 | 1 个 | 消防系统 | 地下一层消防水泵房 |  |
| F4-2 园区消防泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 系统编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 服务对象 | 安装位置 | 备注 |
| XHP-B1-1 | 室内消火栓加压泵 | 消防专用泵 |  | 室内消防 | 地下一层消防水泵房 | 一用一备 |
|  |  | 流量: 20L/s ,扬程: 60m ,功率: 22kw | 2 台 |  |  |  |
| ZPP-B1-1 | 自动喷水灭火加压泵 | 消防专用泵 | 2 台 | 自喷系统 | 地下一层消防水泵房 | 一备一用 |
|  |  | 流量: 30L/s ,扬程: 105m ,功率: 75kw |  |  |  |  |
| FP-B1-1 | 消防水池 | 有效容积: 260m3 | 1 个 | 消防系统 | 地下一层消防水泵房 |  |
| SSP-B1-1 | 污水潜污泵 | 流量: 40m3/h ,扬程: 15m ,功率: 3.0kw | 2 台 | 机房地面排水 | 地下一层消防泵房 | 一备一用 |

| 11号服务区稳压设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 服务对象 | 安装位置 | 备注 |
| PV-RF-1 | 增压稳压装置 | 1400 P1=0.26MPa,P1=0.41MPa,P1=0.43MPa,P1=0.49MP a | 1套 | 消火栓及自动喷水灭火系 统 | 屋顶水箱间 |  |
| FTK-RF-1 | 消防高位水箱 | 有效容积：18m3 规格：4000X3000X2000(H) | 1个 | 消火栓及自动喷水灭火系 统 | 屋顶水箱间 | 镀锌钢板水箱 |
| 4号门稳压设备 |  |  |  |  |  |  |
| 系统编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 服务对象 | 安装位置 | 备注 |
| PV-RF-1 | 增压稳压装置 | 流量：1.67L/s，扬程：46m，功率：2.2kw，一用一备 气压罐直径φ140 0 P1=0.26MPa,P2=0.41MPa,Ps1=0.43MPa,Ps2=0.49MP a | 1套 | 消火栓及自动喷水灭火系 统 | 屋顶水箱间 |  |
| FTK-RF-1 | 消防高位水箱 | 有效容积：18m3 规格：4000X3000X2000(H) | 1个 | 消火栓及自动喷水灭火系 统 | 屋顶水箱间 | 镀锌钢板水箱 |

| 永定塔消防给水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 性 能 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  |  | 流 量 m /h 3 | 扬程 m | 耗 电 量 Kw |  |  |  |
| 1 | 屋顶消防水箱补水泵 | 50FL24-15x6 | 22 | 90m | 11 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 2 | 消火栓加压泵 | XBD10.5/40-75-HY | 144 | 110m | 75 | 台 | 2 | 配低频巡检控制柜 |
| 3 | 喷淋加压泵 | XBD11/35-55-HY | 126 | 100m | 55 | 台 | 2 | 配低频巡检控制柜 |
| 4 | 自动搅匀潜污泵 | 80JYWQ40-15-4 | 40 | 15m | 4 | 台 | 2 | 一用一备 01S305-15 |
| 5 | 自动搅匀潜污泵 | 65JYWQ25-15-22 | 25 | 15m | 2.2 | 台 | 2 | 一用一备 01S305-15 |
| 6 | 预作用报警阀组 | ZSFU150 |  |  | 2 | 套 | 2 | 带空压机 |
| 7 | 全封闭搪瓷钢板拼装水箱 | 18m¦ |  |  |  |  |  | 4000x2000x2500(h) |
| 8 | 立式增压稳压设施 | ZW(L)-I-XZ-13 | 21.6 | 22m | 1.5 | 套 | 1 | P1=0.22MPa Ps1=0.38MPa P2=0.35MPa Ps2=0.43MPa |

1.8燃气系统日常管理内容及要求（包括但不限于）

工作对象：7座燃气调压箱、园内燃气管线、燃气用户端设备等燃气设施。

工作要求：定期巡视燃气设施，发现问题及时上报并联系第三方维保单位处理。

监督配合第三方进行燃气设施设备的定期检查及维护。

配合第三方对燃气设施设备的维修及改造工作。

监督管理使用方的燃气使用安全及宣传教育。

1.9专项维保、维修、检测项目内容及要求（包括但不限于）

1.9.1园博设备设施维保项目

1.9.1.1电梯

维保设备：永定塔3部电梯维保内容：

负责对永定塔3部电梯日常巡检、检查工作。

负责完成3部电梯保养。

负责3部电梯故障的维修工作。

负责3部电梯年度检验检测工作。

维保标准：须符合国家和北京市质量技术监督部门的法律、法规和技术要求，包括但不限于：《特种设备安全监察条例》；《电梯日常维护保养规则》（DB11/T 418-2019）；《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775-2009 ）；《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020、GB/T 7588.2-2020） ；《自动扶梯自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）；《电梯安装维修作业安全规范》（DB11/T 419-2007）；《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》（DB11/T 420-2019）。

1.9.1.2二次供水水箱清洗及水质检测

检测项目：5号门、鹰山泵房自来水水箱工两处

对园博对二次供水水箱进行一次全面清洗，清洗后由专业检测机构进行水质检测，出具检测报告。

检测内容：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定的检测项目。

检测标准：须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）等国家标准和行业标准。

检测时间：由甲方确定。

2.活动保障内容及要求（包括但不限于）

工作对象：园博范围内各类活动监管工作，包括方案审批、临电配合、撤场检查等工作。

3.施工项目监管内容及要求（包括但不限于）

工作对象：配合工程物业部部对园博各项施工作业，包括临展搭建，活动搭建，土建、装饰装修等施工的过程进行管理。

工作要求：

施工项目方案审批管理，结合园内情况对施工方案合理性、安全性等提出要求。

配合提供临时用水用电。

监督施工方规范使用施工工具，监督施工方严格执行临时用电相关规范要求。

监督施工方按照施工方案进行施工。

监督施工方做好文明施工和成品保护工作。

4.能源管理内容及要求（包括但不限于）

工作对象：园博所有用能设备设施（水电燃气燃油等）。

工作要求：

贯彻执行政府部门的能源法规、方针、政策和技术标准及北京园博园内能源管理规范。

负责执行相关能源管理规范并进行监督。

参与新增用能项目的用能评价。

监督检查各部门、各外包单位能源使用情况，发现能源浪费及不合理使用情况及时上报。

组织编写并报送园博能源使用状况统计和分析报告。

组织园博运营用能分析工作，协助工程物业部部完成节能监测，对发现的问题及时整改。

开展节能宣传，组织节能培训。

积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用。

5.其他工作要求

配合甲方开展防汛抢险及护林防火工作，汛期，组建相关应急抢险团队，服从甲方汛期工作安排，提前准备开展工作所需的物资，包括但不限于防汛沙袋、泥沙等。

定期开展安全、防汛、有限空间作业等培训。

- 环境服务内容及要求

- 1.道路铺装及公共场所保洁标准及作业规范

1.1作业范围

1.1.1道路铺装

园内所有道路及铺装面,含各类小路、汀步等。

1.1.2公共场所

园内景观步廊、广场等室外公众活动场所。

1.1.3扫雪铲冰

1.2作业标准

1.2.1整体感观清洁，无烟头、废纸、塑料袋、包装物、瓜果皮核、口香糖、粪便、呕吐物、痰迹、枯枝落叶等各类废弃物。

1.2.2路面干净、无痰迹、无废弃物、无积水。

1.2.3人行道侧石无积泥及各类废弃物，呈现本色。

1.2.4道路排水篦不堵塞，周围没有成片积水。

1.2.5遇降雪天气，雪后尽快恢复整洁的游览路线。小雪1天内清理完毕，中雪2天内清理完毕，大雪5天内清理完毕，暴雪天气根据情况尽快清理，原则上7天内清理完毕。

作业规范

1.3作业其他要求

1.3.1大型机械化集中清扫应安排在闭园期间进行，开园期间实行全天候巡回人工保洁作业为主、小型环保车辆保洁作业为辅。

1.3.2特殊时期（人流高峰期、贵宾参观等情况）应增加保洁次数。

1.3.3消毒与清洁作业应采用对人体无毒无害的制剂。

1.3.4清扫保洁作业应做到文明、安全、卫生和高效，最大限度减少环境污染和对园区参观者及交通的影响。

1.4开园期间巡回保洁作业规范

1.4.1开园期间保洁应采取定时全面保洁与人工巡回维护相结合的方式进行。

1.4.2道路清扫保洁的垃圾应及时收集和清运，不得将垃圾扫入排水设施、管道及绿地，清扫的垃圾不得长时间暴露于作业区域，应及时收集至果皮箱、垃圾桶内。

1.4.3保证道路铺装及公共区域干净整洁，垃圾、废弃物及污迹在发现后及时清除。

1.5闭园期间作业规范

1.5.1闭园后可采用大中型机械车辆清扫保洁且仅限于鹰山、古民居区域柏油路、中轴路与河堤路柏油路、江苏园二级路、园区一级路，其他路面应采用人工保洁或小型扫地车及其他方式进行。采取水冲式保洁措施时，仅限于每年4月1日至11月15日期间进行。

1.5.2清扫时注意观察路面通行和障碍物情况，对机扫车不能清除的大件垃圾或硬物，应及时下车清除，确保清扫质量。

1.5.3清洗作业要注意调整高度和水压，避免因保洁作业造成园区树木及其它设施的损毁。清洗被污染的路面时，应保洁至路面见本色。

1.5.4广场使用磨地机及吸水机时，应随磨随吸做到地面不滑，磨洗后地面无污垢及附着物，地面见本色，无积水。

1.6扫雪铲冰作业规范

1.6.1园内所有铺装及公共场所在规定时间内完成扫雪铲冰作业，确保游人安全。

1.6.2扫雪铲冰后，应做到路面无积雪，无结冰，露出路面，清除的冰雪，整齐堆放在不妨碍游览的绿地内或及时清运。

1.6.3为保护园内树木和路面，在保洁过程中严禁使用工业盐和融雪剂，如遇特殊情况需报批使用。

2.绿地保洁标准及作业规范

2.1作业范围

园区绿地保洁范围为鹰山区域和其他区域，其中鹰山区域为主路及小路两侧五米范围；其他区域绿地均属保洁范围；园林生产垃圾除外。

2.2作业标准

2.2.1 整体感观应清洁，无烟头、废纸、塑料袋、包装物、瓜果皮核、口香糖、粪便、呕吐物、痰迹、树梢悬空弃物等各类废弃物。

2.2.2树木上不得有与绿化无关的物品，景观装饰物品除外。

2.3作业规范

2.3.1保洁收集的垃圾要及时清运，不得在绿地内外堆放暴露。

2.3.2保洁作业时巡回走动，及时清除绿地中的垃圾。

2.3.3清扫保洁文明作业，不得损坏花草树木。

2.3.4保证园区绿地干净整洁，垃圾、废弃物在发现后及时清除。

3.公共厕所保洁作业标准及规范

3.1作业范围

园区所有对游人开放的公共卫生间及移动厕所。

3.2作业标准

3.2.1公共厕所内环境应整洁，无杂物，保洁工具存放整齐，不得存放在厕位、便器、洗手盆或楼梯过道中。

3.2.2标识清洁、端正，无破损、无锈迹；大门内外及把手清洁，无印记、湿迹；门缝及闭门器无锈蚀、尘土、杂物。

3.2.3玻璃明亮，窗台、窗框、窗纱、排风机等处无灰尘、无蛛网。

3.2.4公共厕所内墙面、天花板应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂画，墙面光洁；公共厕所外墙无污迹、广告、涂鸦等。

3.2.5公共厕所内的地面应整洁，无积水、无泥印、无杂物。

3.2.6蹲便器、坐便器外侧应无水锈、粪便、污物；蹲便器、坐便器内无积粪、污垢，洁净见底，保持管道畅通；小便槽（斗、池）应无水锈、尿垢、污物，基本无臭；沟眼、管道应保持畅通；分隔板应光洁，无积灰、污迹、蛛网，无乱涂写。

3.2.7厕内设备无污迹、无尘土，开关处无明显手印迹、湿迹；洗手台面光洁，无污垢、无积水、无毛发、无杂物；面镜镜面光洁无水痕、手印，无明显涂画痕迹；面盆、水池光洁、无水垢、无毛发、无杂物；水龙头光洁、无皂迹、水渍；使用标识清洁、清晰、无污迹；皂液器、干手器等设备光洁，无印迹；墩布池、地漏无污渍、无杂物、无臭味；纸篓内废弃物不得满溢；除臭设备运行良好，无污迹；无障碍设施清洁、完好，无污迹，无锈迹。

3.2.8公厕内和工具（管理）间要及时通风除臭，保证厕所臭味强度不大于2级。

3.3作业规范

3.3.1 公共厕所开放前保洁作业规范

a）检查公共厕所的便器、冲水、洗手、照明、通风、排污等设施设备状况；检查厕所应配置的服务用品，开启水电设备，保证正常使用。

b）清除设施设备、服务台、地面等浮灰；清扫公共厕所门前场地，保持整洁。

c）雨天铺设防滑垫，设置防滑标志。

3.3.2 公共厕所开放期间保洁作业规范

a）及时清除便器、洗手台、洗手盆、镜面、地面等设施设备污迹。

b）及时清除垃圾容器内废弃物，确保不满溢。

c）及时补充厕所应配置的服务用品，确保供应。

d）公共厕所排污管道堵塞或粪便满溢应立即疏通；排污管道严重堵塞、设施设备损坏应及时报修。

e）地面保洁时，应设置防滑标志，对便器、便池进行保洁时，应设置标有“正在保洁”等提示语的提示牌。

3.4公共厕所关门后保洁作业规范

3.4.1清除厕所内各种废弃物。

3.4.2关闭厕所内水阀、切断电源，确定公共厕所内已经无人后关好门窗，确保安全。

4.立面保洁作业标准及规范

4.1作业范围

三号门保洁、开放门区围栏、立面构建物等园内附属设施（垂直高度3米及以下）的立面。

4.2作业标准

4.2.1门区围栏、园内标识标牌等无乱涂写、乱刻画、乱张贴、污迹、浮灰，无明显补丁式涂料遮盖。

4.2.2立面构筑物无明显白色污染、灰尘等，保持构筑物外立面的整洁、美观和完好。

4.2.3因施工等原因致使建筑物外立面有明显污迹的，由施工方负责保洁并达到卫生标准。

4.3作业规范

必须在良好的气候条件下进行立面建筑物及构筑物的清洁工作，高空作业应符合北京市相关标准规范实施，大风、高、低温等恶劣天气情况下禁止作业。

5.室内保洁作业标准及规范

5.1作业范围

塔、亭、阁、展园室内日常保洁及甲方安排的其他室内保洁区域。

5.2作业标准

5.2.1无蛛网、塔灰，窗明、几净、灯亮、地洁。

5.2.2室内设备或陈列品干净整洁。

5.2.3门窗、房檐、坐凳、楣子等干净，无乱贴乱挂。

5.2.4室内空气清新无异味。

5.3作业规范

5.3.1保洁室内区域陈列品时不得使用有腐蚀性清洁剂进行擦拭。

5.3.2保证园区对外开放的室内区域干净整洁，垃圾、废弃物、乱涂乱画及灰尘污垢在发现后及时清除。不开放的室内区域要定期保洁。

6.垃圾收集运输作业标准及规范

6.1作业范围

园内的垃圾清运及粪便清掏工作。

6.2作业标准

6.2.1垃圾清运、粪便清掏作业按照北京市相关标准规范进行。

6.2.2垃圾收集容器（含果皮箱、垃圾桶）、收运车辆等必须密闭、完好，外观整洁、无污迹、无积灰。

6.2.3垃圾收集容器（含果皮箱、垃圾桶）、垃圾收集站等处周围无明显异味。

6.2.4垃圾收集运输车外体应整洁，无垃圾遗撒和污水渗漏，无外挂杂物和垃圾，垃圾车周围无明显异味，垃圾收运设施、设备应有明显标示。

6.2.5垃圾应按指定时间、路线进行收运，园区不具备机动车或电瓶车辆进入条件的区域，采取倒运的方式进行，严禁损毁绿地或园内铺装路面。

6.2.6当天作业完成后应对垃圾收集设施、车辆、工具、场地等进行清洗和维护，保持清洁、完好。清洗污水不得随意排放，应排入污水管网。

6.2.7应采用环保、无污染的清洗、消毒、除臭等药剂及作业工具。

6.2.8垃圾收集容器（含果皮箱、垃圾桶）、收运车辆和作业工具等应定点放置，放置位置应便于使用，并于当天作业完成后及时归位。

6.2.9果皮箱、垃圾桶箱门、箱体清洁、完好；箱内应配置垃圾袋，垃圾积存不超过投放口；顶部垃圾应不超过顶口，箱体周围 2m 半径范围内地面整洁，无垃圾、杂物和污水。

6.2.10及时清掏化粪池，确保粪便污水不外溢。

6.3作业规范

6.3.1果皮箱、垃圾桶垃圾收集、粪便清掏作业。

6.3.2果皮箱、垃圾桶内垃圾达到箱体上沿10厘米前及时清理，做到不满溢，日产日清。

6.3.3清洁时箱内垃圾不落地，果皮箱、垃圾桶周围附近地面不得有存留垃圾，果皮箱、垃圾桶内扫清不得有积水。

6.3.4果皮箱、垃圾桶每次清除垃圾后应进行保洁。垃圾收集完成后，对收集区域或箱体周围 2米半径范围内场地进行保洁。

6.3.5粪便清掏作业需在闭园期间进行。

6.3.6垃圾、粪便运输车作业

垃圾运输车、粪便清运车应采取有效措施封闭垃圾，在运输过程中不得有垃圾飞扬、撒落及滴漏等现象。

7.公共设施保洁作业标准及规范

7.1工作范围

园区导游导览设施、环卫设施、其他服务设施及园林附属构筑物亭、台、阁、廊等。

7.2作业标准

7.2.1导游导览设施类

导向牌、指示铭牌等设施无乱涂写、乱刻画、乱张贴，无污迹，杆体无补丁式涂料遮盖现象。

7.2.2座椅等休息服务设施类

座椅等设施无乱涂写、乱刻画、乱张贴、污迹、浮灰； 座椅及四周无垃圾、杂物。

7.2.3其他设施类

扶栏等设施无乱涂写、乱招贴、乱刻画，无废弃物、无积水。

7.3作业规范

7.3.1公共设施保洁为人工巡回保洁。

7.3.2采用的清洁手段及制剂不得损坏被清洁的设施。

7.3.3在清除公共设施上的乱招贴、乱涂写时，应不留黏痕和印迹；在对公共设施保洁时，不得破坏设施自身结构、涂层等。

7.3.4遇恶劣天气造成道路人行道公共设施严重污损，应及时进行清洗；经过清洗不能除去污迹的，在取得甲方同意后进行粉刷、覆盖，确保整洁美观。油饰粉刷时不得改变或遮盖设施自身标志。

7.3.5保证公共设施干净整洁，垃圾、废弃物及污渍在发现后 及时清除。

8.保洁人员作业行为规范

8.1保洁工作人员着装统一、整齐、干净，保洁人员工服样式需经甲方审核。

8.2保洁人员工作要做到文明、有礼，作业时不得影响周边行人的正常通行、游憩，保洁工具不得随地堆放，保洁所余污水不得随意泼洒，不应对周围环境和游客造成影响。

8.3开园期间，所有作业车辆禁止鸣笛，按指定路线行驶。

8.4高空作业时，须向甲方报批，并在作业时做好安全防护和游人引导工作，避免高空坠物等事故发生。

8.5清扫保洁时应掌握气候特点，作业时要控制扬尘，不影响过往游客；遇到雨天积水清扫时，注意不使泥浆飞溅过往游客。

六、验收标准

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

包括且不限于以下国家、地方及行业相关规范：

1.《特种设备安全监察条例》

2.《城市夜景照明技术规范》（DB11T388-2006）

3.《自动门》（JGT 177-2005）

4.《220kV～750kV电网继电保护和安全自动装置配置技术规范》

5.《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）

6.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

7.《低压配电系统设计规范》（GB50054-2011）

8.《国旗升挂装置基本要求》GB/T18302-2001

9.《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）

10.《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)

11.《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）

12.《井用潜水泵(GB/T 2816-2014)》

13.《直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组》（GB/T18362-2008）

14.《精密空调机组性能测试方法》（GB/T25858-2010）

15.《集中空调通风系统卫生管理规范》（DB11485-2011）

16.《空调用机织空气过滤网》（JB/T 10718-2007）

17.中央空调卫生清洗工作应符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》（WS/T394-2012）

18.《空调通风系统清洗规范》（GB 19210-2003）的要求，两项内容必须通过具有CMA认证的检测机构的检测，出具合格报告。

19.《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）

20.《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）

21.《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020）

22.《电梯安装维修作业安全规范》（DB11/419-2007）

23.《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》（DB11/420-2007）。

24.《逆变应急电源》（GB/T21225-2007）

25.《不间断电源设备 第1-1部分: 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》（GB 7260.1-2008）

26.《不间断电源设备(UPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求》（GB/T 7260.3-2003）

27.《不间断电源设备 第1-2部分：限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》（GB 7260.4-2008）

28.《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

29.《钢结构现场检测技术标准》（DB/T50621-2010）

30.《离心泵技术条件（III类）》(GB/T5657-2013)

31.公安部61号令--《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

第五章  拟签订的合同文本

合同编号：

2024年园博园设施维护及园容卫生

合同

甲    方：北京园博园管理中心

乙    方：

签订地点：北京市丰台区园博园

签订日期：        年        月

2024年园博园设施维护及园容卫生合同

甲方：北京园博园管理中心

乙方：

第一部分 协议书

甲方拟委托合格的专业设施维护及园容卫生服务公司为北京园博园管理中心园区内设施维护、园容卫生服务及活动保障服务、施工项目监管服务及能源管理服务等。

鉴于                          是在2024年园博园设施维护及园容卫生服务项目采购中通过公开招标方式选定的中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《物业管理条例》、《北京市风景名胜区管理规范(试行)》及有关规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经友好协商就园博园设施维护及园容卫生服务项目，签订本合同并共同遵守。

1.项目概况

名称：2024年园博园设施维护及园容卫生服务项目

座落：北京市丰台区北宫镇射击场路15号

1.1 占地面积：267公顷。

1.2 建筑用地面积：46321.72㎡。

1.3 总建筑面积：57362.81㎡（含其中地下空间11041.09㎡）

1.4 广场道路面积：165051.95㎡（其中交通主路72641.95㎡；人行步道及广场铺装92410㎡）。

1.5 建筑36处：永定塔建筑组群、八个门区（含北门及北门管理用房）、十三个服务区、独立的设备机房、温室等。

1.6 结构形式：钢筋混凝土结构、钢筋混凝土框架结构、仿古木质结构和钢结构等。

1.7 园容卫生服务面积约147公顷。

2.服务内容

北京园博园基础设备设施运行维护管理服务、园容卫生服务、活动保障服务、应急抢险服务、能源管理服务等。

3.服务期限

3.1 合同签订后2日内达到运营的要求，并在正式运营前完成设施维护及园容卫生全部交接等工作。

3.2 服务期限：合同签订之日起至2024年12月31日。

4.服务标准和目标

4.1按《旅游景区质量等级的划分与评定》规定的标准和与设施维护、园容卫生管理服务相关的规范性文件及招标文件的要求、投标文件的承诺进行管理服务。如前述标准、文件间不一致，按高标准执行。北京园博园是4A级景区，是西山永定河文化带精华区的重要组成部分，投标人所提供服务及日常管理需符合A级景区标准，全力配合园博园争创5A，要求如下：

4.1.1提供的服务及管理必须符合《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准对4A级景区的各项要求，按照5A级景区标准提高各项工作标准，全力配合园博园创建5A级景区。

4.1.2提供的服务和从业人员的行为及作业应达到安全生产标准化（二级）相应的标准。

4.1.3遵守园博园各项管理规定，高标准、无条件全力配合园博园内开展的各类大型活动。

4.2小型维修参照《房屋及其设备小修服务标准（试行）》（京房地修字[1998]第799号）执行。其中涉及危害公共安全的维修项，应在24小时内排除安全隐患或采取必要的措施确保公共安全不受侵害。

4.3执行相关国家标准、行业标准、地方标准以及甲方制定的标准化文件。

4.4设施维护服务要达到的基本服务指标：

房屋完好率达到100%；

设备完好率达到100%；

消防设施设备完好率达到100%；

智能化安防系统使用正常率达到98%；

维修及时率达到100% ，返修率低于1%；

投诉处理及时率达到100%；

内部职工对运行维护工作满意率达到98%；

来园内人员满意率达到95%；

杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%。

4.5环境卫生服务要达到的基本服务指标：

达到现行北京园博园卫生保洁标准及作业规范；

内部职工对环境卫生工作满意率达到98%；

投诉处理及时率达到100%；

来园内人员满意率达到95%；

杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%。

4.6乙方保障在设施维护及园容卫生服务交接期间各项工作正常运行，保障园博运营及相关会议、活动及保障任务不受影响。

5.服务费用

5.1 本合同服务费为人民币        元（大写：佰万仟元角分）。

5.2 本合同约定乙方工作对接人为：        ，联系方式：       ，身份证号：               。非合同约定对接人取款，甲方有权拒绝支付。

5.3 本合同约定项目负责人为：              ，联系方式：            ，身份证号：             。项目负责人和工作对接人发生变更，乙方应提前30天向甲方书面申请，经甲方书面同意后，乙方出具正式的书面授权文件，并经双方在授权文件上签字盖章后，项目负责人和工作对接人方可变更。

6.合同文件

6.1 下列文件均为本合同的组成部分：

6.1.1 协议书；

6.1.2 合同条款；

6.1.3 招标文件及其附件；

6.1.4 投标文件；

6.1.5 中标通知书；

6.1.6 组织架构图（附件1）

6.1.7 考核办法（附件2）

6.1.8 季度考核评分汇总表（附件3）

6.1.9 设施维护考核表（附件4）

6.1.10 维修通知单（附件5）

6.1.11 维修督促通知单（附件6）

6.1.12 维修通知回复单（附件7）

6.1.13 园区保洁项目服务质量综合评分细则（附件8）

6.1.14 安全生产协议书（附件9）

6.1.15 保密责任书（附件10）

6.1.16廉政责任书（附件11）

6.1.17 双方因签署和履行本合同而相互往来加盖公章和/或签字的书面往来函电、会议记录、工作报告、数据记录等；

6.1.18 双方在履行本合同过程中签订的补充协议和协商一致的其他书面文件。

6.2 合同组成文件对甲乙双方均有约束力。当合同文件的内容存在冲突时，以最有利于实现设施维护及园容卫生服务目标的内容为准。

7.双方承诺

7.1 乙方承诺按照合同约定的范围、内容、标准、目标向甲方提供设施维护及园容卫生服务。

7.2 甲方承诺按照合同约定向乙方支付合同费用。

8.合同签订和生效

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，自双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：                 乙方（公章）：

北京园博园管理中心

法定代表人或委托               法定代表人或委托

地址：丰台区射击场路15号      地址：

联系方式：63915478             联系方式：：

账户名称：                     账户名称：

开户银行：                     开户银行：

银行账号：                     银行账号：

日期：    年    月    日       日期：    年    月   日

第二部分 合同条款

1.词语定义

1.1 甲方：是区属全额事业单位，负责园博园运行保障相关工作。

1.2 乙方：是本合同中接受甲方委托为甲方提供设施维护及园容卫生服务的公司。

1.3 场地：指甲方管理范围内的建筑物、构筑物及配套的设施设备和相关场地。

1.4 设施维护及园容卫生服务：是指乙方对1.3进行维修、养护、管理，维护环境卫生和相关秩序的活动。

1.5 工作计划：合同期限内的工作计划和乙方为提供更优质服务自身应做的准备工作，是设施维护及园容卫生服务的组成部分。

1.6 设施维护及园容卫生项目部：是指乙方派驻北京园博园实施运行保障管理服务的机构。

1.7 项目经理：是指经甲方同意，乙方派驻设施维护及园容卫生项目部全面履行本合同的全权负责人。

1.8 特约服务：是指在本合同设施维护及园容卫生服务范围和内容中未约定，需甲方另行委托乙方或第三方提供的运行保障管理服务。

1.9 日：除特别明确为工作日外，均指日历天数。

2.服务范围和内容

2.1 项目位置

北京园博园内。

2.2 工作计划

2.2.1 乙方应在本合同签订时向甲方提交本合同服务期内的方案和进度计划，经甲方审查确认后实施。该方案的内容包括但不限于：

2.2.1.1 合同服务期限内的工作计划；

2.2.1.2 服务期服务管理人员的结构、资历和资质；

2.2.1.3 各项工作的时间进度及与之前供应商的衔接方法；

2.2.1.4 满足甲方运营要求和标准的保障措施。

2.2.2 工作计划内容包括但不限于：

2.2.2.1 乙方应当完成各类设备设施、园容卫生及资料的盘点，完成乙方管理的资料与甲方的交接。

2.2.2.2 乙方应当完成所有员工的上岗培训；

2.2.2.3 乙方负责管理区域内的设备、系统的运行维护管理和环境保洁工作；

A.对仍在施工的队伍进行安全生产监督管理；

B.完善服务范围内的标识管理；

C.在管理区域保洁；

D.管理区域日常保洁和建筑垃圾及生活垃圾清运到甲方指定地点临时存放后，定期集中外运消纳。

2.2.2.4 前期准备工作内容：

A.完善与甲方和其他相关各方之间的运行协调机制；

B.按岗位配置要求调配员工，全员到岗，对全体员工进行岗位知识培训；

C.派人员接受工程、设施设备维保单位进行的专项培训；

D.组织/参加应急预案演练等。

2.2.2.5 完成设施设备、图纸和技术资料、机房门钥匙等所有设备及资料的盘点，须向甲方归档的资料要完成与甲方档案室的交接。

2.2.2.6 在本合同正式服务后15日内向甲方提交设施维护及园容卫生服务制度汇编和服务期限内设施维护及园容卫生服务工作计划，经甲方审查确认后实施。

2.2.2.7 做好服务期前其他准备工作。

2.2.3 乙方完成2.2.2约定的各项工作，满足甲方运营的标准和要求。

2.2.4 在两个服务期衔接过程中，乙方分阶段、分区域、分系统完成盘点和全部交接完成后，乙方对所接收的图纸、文件资料负有保管、保密、备份责任，对所接管的设施设备系统及钥匙有维护保养与安全保障责任。

3.服务内容及工作要求详见招标文件第五章采购需求。

4.服务期限

4.1 设施维护及园容卫生服务期限：合同签订之日至2024年12月31日。

4.2 乙方理解前期准备服务并承诺积极认真配合，按甲方要求和双方约定提供服务，保证两个服务期的顺利衔接。

4.3 本合同期限届满，合同自行终止。

5.费用及支付

5.1 本合同设施维护及园容卫生服务费为人民币         元（大写：             ）。

5.2 乙方承诺：甲方支付的所有费用将全部用于本项目。

5.3 本合同约定的服务费已包括前期准备服务的费用及合同期限届满时交接期的费用。

5.4 付款方式

5.4.1 支付办法

合同签订后3日内，乙方向甲方支付合同金额的10%作为履约保证金，即人民币        元（大写：        ）。

甲方收到乙方履约保证金后，15个工作日内向乙方支付第一笔服务费，即合同金额的30%，人民币       元（大写：       ）；2024年6月30日前向乙方支付第二笔服务费，即合同金额的30%，人民币        元（大写：        ）；2024年9月30日前向乙方支付第三笔服务费，即合同金额的25%，人民币        元（大写：        ）；2024年11月30日前向乙方支付第四笔服务费，即合同金额的15%，人民币        元（大写：        ）。

5.5 支付条件 季度考核结果为合格。

5.6 甲方每次付款前，乙方应提供等额正规发票，否则甲方有权暂不付款且不构成违约。

5.7 履约保证金

5.7.1 收取：自本合同签订之日起3日内，乙方应向甲方一次性缴纳履约保证金（合同金额的10%）作为约定的服务期限、内容和标准履行本合同的担保。

5.7.2 返还：园博园设施维护及园容卫生服务考评项目按照合同附件相关内容执行。合同期结束后的60个工作日依据甲方合同期考评结果，确认是否一次性无息返还或扣除乙方全部（或部分）履约保证金。

5.8本项目财政批复的服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日，投标人须按照服务期一年进行报价。中标人实际服务期限为合同签订之日起至2024年12月31日。鉴于实际情况，为保证北京园博园的正常运转和设施维护及园容卫生服务的连续性，自2024年1月1日至本招标项目确定2024年的服务供应商并完成正式交接前，暂时继续由2023年园博园基础设施设备运行服务及2023年园区保洁外包项目的服务供应商提供相应服务。2024年本项目的中标服务供应商如果非原服务供应商，则应当在正式接管北京园博园设施维护及园容卫生工作后，根据本项目2024年中标金额,按实际服务天数进行结算。2024年未提供的服务时长，按2024年度中标标准，中标单位正式接管2024年本项目15个工作日内支付到上一年度中标单位账户。

6.服务考核与验收

6.1考核的组织：由甲方负责对本合同约定的工作内容进行考核、验收。

6.2考核的次数：全年12次。

6.3考核验收的实施与评定：

按照合同和附件的约定对合同服务内容进行考核与验收，根据验收组人员打分总和的平均分值确定考核等级，85分（含）以上为合格，85分以下为不合格。

6.4乙方提供的服务不达标，第一次考核不合格，甲方有权要求乙方限期整改；第二次考核不合格，甲方有权从本合同履约保证金中扣除50万元作为违约金；第三次考核不合格，甲方有权终止本合同，并不予支付剩余的合同款，且不退回剩余的履约保证金。

7.甲方的权利与义务

7.1 甲方拥有本合同项下设备、设施之所有权。由本项目所产生之任何孳息、收益、收费均属甲方所有并归其支配。甲方拥有乙方为履行本合同而在甲方支付设施维护及园容卫生服务费用中列支而购置的财物之所有权，并享有该财物孳息、收益、收费的权利。

7.2 甲方设立北京园博园管理中心外包服务团队考评小组，对乙方提供的管理服务进行监督、考核、奖罚。甲方设施维护及园容卫生主管部门负责协调乙方与甲方各部门及外部各相关第三方的关系。

7.3 甲方有权制定并根据设施维护及园容卫生服务的需要调整该项目的方针、目标、标准和内容。

7.4 甲方有权审核乙方的设施维护及园容卫生服务制度汇编，工作计划、预算，各项设施维护及园容卫生服务方案，维护、检修、检测计划，提出修改意见并有权予以批准或不批准。

7.5 甲方有权要求乙方撤换甲方认为不称职的包括项目经理在内的乙方委派人员，乙方应予执行。

7.6 在本合同项下举办重大活动或重要接待任务或政府指令其它重要事项时，甲方有权临时变更乙方管理服务的范围和内容，乙方应予服从。

7.7 甲方负责组织完善归集己方及乙方配合所取得的设施维护及园容卫生服务所需的相关资料，并以备份形式在合同生效之日起向乙方提供，相关资料包括：

7.7.1 市政、房建、园林、设备工程竣工图等竣工验收资料；

7.7.2 开展设施维护及园容卫生服务所必需的其它资料。

7.8 甲方有义务按合同约定向乙方支付设施维护及园容卫生服务费。

7.9 甲方对乙方工作的支持与配合

7.9.1 督促乙方按照合同规定的维保期和维保范围承担设备设施维保责任。

7.9.2 协调处理建设施工安装单位与本项目有关的遗留问题。

8.乙方的权利与义务

8.1 乙方应根据法律、法规及本合同约定，以设施维护及园容卫生服务行业公认的最高管理水准，勤勉、尽职地从事本合同项下之设施维护及园容卫生服务工作。

8.2 乙方应遵守甲方现有及/或以后随时制定的各项与履行本合同相关之规定及/或规章制度、规范，并在本合同项下甲方授权权限制约下从事本合同约定的管理服务工作。

8.3 乙方应服从甲方就本合同项下设施维护及园容卫生之各项管理要求，建立并健全有效的管理体系，乙方应在正式服务开始前完成设施维护及园容卫生服务制度汇编，并在正式服务后，根据管理服务的实际需要予以完善。

8.4 乙方应自觉接受甲方对其履行本合同项下义务行为的监督、指导、管理，并依甲方要求随时纠正或改进其工作。

8.5 乙方应在设施维护及园容卫生所在现场设立项目部，由该机构具体实施本合同项下的管理服务工作。该机构负责人、主管工程师、领班以上管理层及技术骨干，应为具备相应从业资格及具有相关工作经验的专职（专业）人员。上述人员、人选应由乙方征求甲方书面同意后予以委任，乙方若需撤换、借调该等人员，必须提前30日告知甲方，并保证本项目的管理服务工作不因此受影响。

8.6 乙方应委派一名项目经理，代表乙方统一行使本合同项下乙方权利，并在合同履行过程中负责与甲方协调。乙方应授予该项目经理相应的权力，并向甲方出具授权委托书。

8.7 乙方人员按相关要求持证上岗，乙方负责设施维护及园容卫生员工的招收、培训、教育、使用考核工作。

8.8 乙方保证上岗员工身体健康、精神饱满、文明礼貌、工作达标。对不符合要求的员工应自行调整或在甲方要求撤换的情况下48小时内撤换。

8.9 乙方应以乙方名义自行聘用其为履行本合同义务所需各类人员，并依法办理用工手续和实施劳动管理（包括但不限于签订劳动合同，办理社会保险、住房公积金、提供劳动保护、按期足额发放工资等）。乙方应自行承担聘用上述人员所涉的法律责任，并与甲方无涉。乙方应对其所聘人员从事本合同项下管理服务行为负责，并承担责任。

8.10 乙方为本设施维护及园容卫生项目设置的岗位人数不少于116人（含）。如工作中该人数不能满足实际需要时，乙方应调整上岗人数。乙方应建立有效的人力资源管理制度，合理调度、安排员工上岗，保证员工队伍的稳定性，各岗位不得使用年龄在18周岁以下的人员和60周岁以上的人员。在甲方对管理服务有临时安排和/或有特殊要求时，乙方应积极响应，满足甲方的需要。乙方员工月流失率不得超过5%，主管级以上管理人员全年流失不得超过管理人员编制的15%。超出部分将按乙方所提交预算标准执行扣除相应岗位人员费用。乙方应按约定提供甲方人员保障，确保人员在岗率达到100%，如缺岗人员超过45天仍未到岗，甲方将按乙方所提交预算标准执行扣除相应岗位人员费用。

8.11 乙方所有上岗员工须统一着装（服装的样式和面料须经甲方认可并符合劳动保护的要求）和佩带工牌（样式经甲方认可后由乙方制作）。

8.12 乙方对甲方依据本合同委托其管理及/或供其使用的财物（包括但不限于建筑物、场地、设备、设施、钥匙、用具、资金、档案资料等）负有保管、维修、养护及合理使用的义务，乙方不得以任何形式予以擅自处分（置）或变更用途或人为损坏。乙方于本合同设施维护及园容卫生项目范围内的任何搭建、占用、张贴均需经甲方事先同意方可实施。

8.13 经甲方事先书面同意，乙方可选聘合格的专业供方承担本合同项下设的专项服务工作，但不得将本项目的管理责任转让给第三方。

8.14 乙方应针对本设施维护及园容卫生项目对公众开放之特定用途，采取切实可行的措施，建立并健全可靠的安全防范体系，制订各类应急预案，杜绝安全隐患，以保障公众人身及其财产的安全。

8.15 乙方在履行本合同过程中，应善意树立并维护甲方在公众中的良好形象及服务品牌。乙方对任何有损甲方形象及/或品牌的行为有责任予以制止。乙方保证员工有任何有损甲方形象及/或品牌的行为，一经发现，除名处理，同时乙方应承担消除影响、赔偿损失的法律责任。

8.16 乙方应就所管理设施维护及园容卫生项目受到之损害，应由第三方承担责任的，乙方受甲方委托，负责向第三方索赔。

8.17 乙方应自行承担因其履行本合同的过错行为所引致的法律责任。

8.18 乙方承诺，在设施维护及园容卫生项目管理服务全过程中实施“首问责任制”，对游客从进入园博园红线范围内起直至离开，实施全过程的跟踪服务，并承担因管理与服务过错而引发的一切后果。

8.19 乙方承诺，不因设施维护及园容卫生用房、设备、工具、办公用品用具、员工的住宿、用餐、交通等问题，而影响包括前期准备服务在内的设施维护及园容卫生服务的内容和质量。

8.20 乙方承诺，当设施维护及园容卫生服务所需的资源保障暂时存在缺陷或不足时，将采取积极主动的措施予以弥补，努力使之不影响服务质量或使该影响降低至最低限度。

8.21 乙方除应按合同约定向甲方提交工作计划外，在实施各项维护、检修、检测计划前还应向甲方提交方案。方案和计划的内容应包括工作项目、工作内容、工作标准、工作安排、工作进度、人员数量等。方案和计划经甲方批准后，乙方应严格遵照执行，执行中的任何变更都须由甲方书面同意。乙方应及时根据工作需要调整自己的工作方案和计划。发现问题及时报告甲方，并提出对策，解决问题。

8.22 计划以外的管理服务任务，甲方以书面形式向乙方下达，乙方应严格遵照执行并纳入考核。

8.23 乙方应向甲方提交每周工作总结、月度工作总结、半年度工作总结、服务期内工作总结或年度工作总结等文件，作为甲方对乙方进行考核的参考。

8.24 乙方负责协助甲方与建设施工安装等单位签订工程施工合同，主动协调与各有关方的关系，团结一致为甲方服务。

8.25 乙方有义务向甲方和其他使用人告知设备设施使用、装饰装修、特种作业、临电等的有关规定并负责监督。对甲方人员和其他使用人违反本项目相关规定的行为，有权进行规劝、警告、制止；如发现甲方人员和其他使用人有重大违规行为而又无法制止时，应及时向甲方报告，并协助采取相应措施制止或追究。对不听劝告造成严重后果的情况（包括但不限于火灾事故、治安事件、交通事故等）应提交政府主管部门或司法机关处理。

8.26 乙方有义务收集、分析本项目能源（水、电、燃气）消耗的数据资料，随时向甲方提出节能建议，采取节能措施，并在供暖季、供冷季结束时分别提出完整的能源使用分析报告。在服务开始前，向甲方提交年度能源计划和预算。

8.27 有权依本合同向甲方收取设施维护及园容卫生费，有权对甲方要求的特约服务经协商达成一致意见后收取合理费用。

8.28 本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部设施维护及园容卫生用房及设施维护及园容卫生的全部档案资料。

8.29 乙方应按本合同10、11、14和其他条款中的约定全面履行义务。

8.30 乙方作为受委托方依法及/或依良好的行业惯例享有和承担的其它权利义务。

8.31 积极协助配合甲方定期清运乙方日常工程维修施工等出现的建筑垃圾、渣土和生活垃圾等。

8.32各级行政主管部门或检测机构在检查中提出的问题，乙方必须及时整改，并承担由于乙方原因造成损失的相应责任和处罚。

8.33基础设备设施维保基本要求

8.33.1乙方做出维保期维护保养方案，由甲方审核。维保期内及时、高效地对设备设施进行维护保养工作，维护保养过程中应做好维护保养记录，甲乙双方各存档一份。

8.33.2属于维保范围的项目，乙方自接到甲方的报修通知起2小时内派人到达现场。乙方须在当天完成维修工作。如果当天不能完成的维修工作，乙方须当天提出解决方案和完成此项工作的最短时间，完成时间一般情况下，最长不超过3天。如维保项目另有约定，按约定执行。

8.33.3甲方负责监督管理本项目工作的质量。乙方须遵守甲方的监督管理。乙方在每次进行服务工作时，甲方可随时进行抽查。乙方应根据设备运行情况、园容卫生服务情况，及时调整设备相关技术指标及维保频次。遇有重大活动时，乙方应提供维保等人员现场保障。当设备出现重大故障时，乙方除应在规定时间内到达现场进行处理解决，事后还应提供详细的故障原因分析报告及避免措施，以便杜绝或减少类似事件的发生。

若乙方未在本合同约定的时间内到场维修或维修质量不合格或维修后仍无法正常使用，甲方可随时自行或委托第三方进行维修而无需承担违约责任，并有权直接从乙方的维保费中扣除维修设备的直接费用。

8.33.4乙方在每次维保工作完成后应及时通知甲方，甲方负责检查乙方维保工作完成质量和完成时间。若甲方认为乙方维保的设备设施仍存在问题，由乙方继续进行维保，直至甲方认定维保工作全面完成为止。设备发生重大故障或甲方需要书面通知乙方时，甲方应填写合同附件5或附件6并发送乙方，维修工作完成后，甲方与乙方共同填写合同附件7，甲方与乙方共同在合同附件7上确认签字，乙方留存上述已经填写的合同附件存档。甲方要求乙方提交合同附件时，乙方须按时提交。

8.33.5 乙方的特种作业人员须持有有效期内的特种作业操作证。

8.33.6乙方维保作业时要严格执行甲方对现场的管理规定，对维保人员要进行安全和维保操作技术交底，并负责自身维保作业人员安全。非甲方原因造成乙方的意外伤害和损失均由乙方承担全部责任。

8.33.7若在维保过程中需要更换设备设施零部件，乙方须提供设备设施厂家认可的零部件，且符合国家标准。

8.33.8由于乙方原因给甲方造成任何经济损失时，甲方有权要求乙方赔偿甲方的直接经济损失。

8.33.9各级行政主管部门或检测机构在设备设施检查、检测中出现的问题，乙方须及时整改，并承担由于自身原因造成损失的相应责任和处罚。

8.33.10 对于设备设施应急保障工作，乙方须全力协助配合甲方的工作。

9.乙方权利限制与责任不免除

9.1 乙方作为甲方委托之设施维护及园容卫生人，其应在本合同项下甲方授权范围内从事相关管理及服务工作。乙方不得超出甲方授权范围行事。

9.2 除非本合同约定及/或经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义及/或以甲方代理人名义对外洽商、谈判或签约。在任何情况下，乙方不得明示或暗示或误导任何第三方使其认为乙方拥有上述权利。

9.3 乙方为履行本合同需使用甲方名称、商标、标记或其它甲方享有专有权及特许使用权的文字、图案等，均需经甲方批准后方可使用。

9.4 乙方为履行本合同需在项目范围内标注并使用乙方名称、商标、标记或载有上述内容的其它文字、图案等，均需事先经甲方同意并依甲方指定方式使用。乙方应自行对其标注并使用上述内容的合法性负责。

9.5 乙方在投标和合同签订时已知悉并充分理解本合同项下设施维护及园容卫生服务所具备的特点和要求。乙方在本合同项下的义务及其应承担的责任，并不因甲方依本合同所进行的审查、审核、确认、批准、同意或保险而获得免除。

10.乙方与相关各方的关系

10.1 乙方与提供游客服务、安保服务、绿地养护服务和相关经营单位等（为方便叙述以下简称丙方）的关系

10.1.1 乙方承诺主动与丙方建立良好的沟通协调工作机制，及时解决协作配合中的所有问题。

10.1.2 乙方在每项维护检修等任务实施前应主动通知丙方，按丙方提出公共安全方面的要求，实施维护检修等工作，任务完成后做到活完料净场地清并协助丙方恢复场容场貌，达到相关标准，满足运营需要。

10.1.3 乙方对丙方在管理服务中，发现并报告的在乙方服务范围内的建筑、照明、路面、管线、办公家具、设备设施的损坏和异常情况，应及时处理并记录在工作日志上。

10.1.4 乙方在管理服务中发现丙方所负责的各项服务有异常情况时应及时告知丙方，并记录在工作日志上。

10.2 乙方与游客的关系

10.2.1 游客是设施维护及园容卫生服务的承受者和检验者。为游客提供良好的服务是乙方工作的出发点和归宿点。

10.2.2 乙方应制定热情、周到、优质服务的制度，并在工作中贯彻落实，应想游客所想，急游客所急，尽可能满足他们的合理要求。

10.2.3 乙方及时检查总结为游客服务的情况，正确处理工作中出现的矛盾，对各种可能出现的紧急情况，要有紧急处理预案，并使员工掌握。

10.2.4 乙方员工不得以任何理由，置甲方和游客利益于不顾，谋求私利。

10.3 乙方与园内经营商户的关系

为园内经营商户提供服务是乙方应尽的责任，乙方要尊重并通过对公用设施设备（商户自用设施设备、商户拆改及内外装除外）的维护，保证商户的正常经营活动。在商户范围内的维护检修，除必要时外，不得影响商户的经营活动。乙方维护检修完成后要及时清理场地上的物品和垃圾。

10.4 乙方与甲方各部门的关系

乙方在甲方工程物业及环境卫生部的工作指导和协调下，配合与支持甲方各相关业务部门的工作。甲方各部门有权对乙方的设备设施运行、维修、保养、环境卫生保洁活动的时效性进行评定。

11.保险

11.1 本合同有效期限内，乙方应负责为其委派至设施维护及园容卫生项目现场从事本合同项下管理及服务的工作人员依政府规定投保各类保险。乙方应自费投保在设施维护及园容卫生项目现场使用之乙方财产的各类保险。

11.2 前期准备服务时，乙方应从设施维护及园容卫生的角度，对甲方就本合同项下设施维护及园容卫生所应投保之险种、保险范围、保险金额、保险风险评估等提出专业意见及建议，若甲方授权，乙方将负责该保险的理赔手续。

12.违约责任

12.1 甲、乙双方任何一方不履行、不完全履行合同义务或者履行的义务不符合合同约定条件的，应当承担违约责任，并赔偿守约方由此遭受的全部经济损失。

12.2 当乙方出现下列任一情形时，应向甲方支付人民币10000.00元以上，200000.00元以下的违约金（由甲方根据违约情节酌定，从履约保证金中扣除）：

12.2.1 乙方未按本合同的约定完成前期准备服务的；

12.2.2 乙方未按本合同的约定完成设施维护及园容卫生服务的；

12.2.3 乙方未能达到本合同约定的设施维护及园容卫生服务质量和标准的；

12.2.4 乙方擅自更换项目经理或项目经理无正当理由脱岗的；

12.2.5 乙方在员工的招聘、培训、使用等方面未满足本合同要求的；

12.2.6 因乙方过错，导致建筑、设备、设施等及游客和其他人员遭受损害，或者导致伤亡事故，造成损失的；

12.2.7 乙方未按本合同约定办理移交接收手续的；

12.2.8 乙方有违反合同约定的其它行为，并经甲方书面催告未及时纠正的。

12.3 因本合同12.2约定的情形，导致一方单方面解除本合同的，违约方应向守约方支付违约金人民币200000.00元整。

12.4 除不可抗力事件及/或本合同另有约定外，甲、乙双方任何一方没有正当理由且未经对方同意擅自终止本合同的，违约方应向守约方支付违约金人民币300000.00元整。

12.5 因合同一方履行本合同义务的过错行为，造成另一方及/或任何第三方人身、财产损害的，过失方应承担责任，并赔偿另一方或该第三方由此遭受的全部损失。

12.6 若违约金不足弥补守约方由此遭受的经济损失，违约方仍应承担赔偿损失的责任。

12.7 乙方未达到管理服务承诺目标，甲方有权扣除部分直至全部履约保证金。

12.8 乙方违约，甲方有权直接从履约保证金中提取乙方违约金；保证金不足时，甲方有权直接从应付设施维护及园容卫生服务费中扣除乙方违约金。

13.合同变更、解除和争议解决

13.1 经双方方协商一致，可变更本合同，并形成有效的合同变更文件。

13.2 当乙方出现下列任一情形时，甲方可以随时单方面书面通知乙方解除本合同：

13.2.1 乙方未能达到本合同约定的设施维护及园容卫生服务质量和标准，并在甲方要求的合理时间内经整改仍未达到约定要求的；

13.2.2 因乙方过错，导致含建筑、设备、设施等及游客和其他人员遭受严重损害并运营受阻，或者导致重大伤亡事故，造成重大损失影响正常开园的；

13.2.3 乙方擅自挪用资金，及/或丧失商业信誉及债务清偿能力的；

13.2.4 乙方有违反合同约定的其它行为，并经甲方书面催告拒不纠正，导致合同不能履行的。

13.3 因甲方过错，致甲方未能依本合同约定如期支付乙方款项逾期超过90天，致使乙方无法履行本合同义务时，乙方可以随时单方面书面通知甲方解除本合同。

13.4 在单方解除合同情况下，本合同自一方的书面解除合同通知送达另一方之日起失效。乙方应在收到甲方解除合同通知书后10日内或甲方收到乙方解除合同通知书后20日内，双方按本合同的约定办理移交接收手续后，乙方无条件撤出现场。在移交接收手续未办理完毕前，乙方不得停止设施维护及园容卫生服务。

13.5 甲、乙双方因履行本合同所发生的任何争议，乙方不得以任何理由停止设施维护及园容卫生服务或以停止设施维护及园容卫生服务相要挟。

13.6 甲、乙双方因履行本合同所发生的任何争议，应由双方协商解决。若协商不成，任何一方均可向本合同项下所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.合同期届满或解除合同时的移交接收

14.1 无论何种情况下的移交接收，均应保障北京园博园运营的连续性、安全性和优质的服务质量，满足公共文化设施的功能、服务公众和财产安全的需求。

14.2 在合同期届满，乙方应将北京园博园在正常运营状态下移交给甲方和/或甲方指定的接收方，并保证北京园博园资料齐全、功能完善、设施良好。最迟在合同期届满前30日乙方应当开始进行移交准备，在接到甲方通知后7日内办理交接。移交时，乙方应：

14.2.1 移交不存在任何他项权利或其他请求的乙方在本合同项下的的全部权利和义务；

14.2.2 按照甲方和/或甲方指定接收方的要求移交北京园博园场地、设施、设备、用具、用品和其他资产；

14.2.3 移交在本合同签订和履行中接收、形成的所有图纸、文件、记录档案等资料；

14.2.4 在甲方或甲方指定接收方的要求下，在甲方限定的移交期限内尽快从本项目中移除甲方或甲方指定接收方并不需要的乙方为设施维护及园容卫生服务置备的财产。如果在甲方或甲方指定接收方发出要求乙方进行移除的通知后的5日之内，乙方未能完成移除，甲方或甲方指定接收方可以移除处理并不承担任何责任；

14.2.5 对甲方或甲方指定接收方的接收人员进行专业培训，使其熟悉乙方对北京园博园设施维护及园容卫生服务的的历史和现状、管理技术、维护技术、服务规范等，直至接收人员能够独立胜任工作；

14.2.6 保持移交区域的整洁有序。

14.3 解除合同（合同期内提前终止）时，乙方应在收到甲方解除合同通知书后10日内或甲方收到乙方解除合同通知书后20日内，按本合同14.2除“最迟在合同期届满前30日乙方应当开始进行移交准备，在接到甲方通知后7日内办理交接”时间约定外，办理移交。

14.4 乙方的移交工作，应在保持设施维护及园容卫生服务完整、持续、有效中进行，移交工作须达到甲方或甲方指定接收方满意的程度，收到甲方或甲方指定接收方的书面通知后，方可撤离。

14.5 无论是合同期届满时的移交，还是解除合同时的移交，移交过程中项目范围内遭受的损失或损害的一切风险由乙方承担，除非该等损失或损害是由于甲方或甲方指定接收方造成的。

14.6 甲方或甲方指定接收方无须为按照本合同约定的移交向乙方支付任何费用。甲方或甲方指定接收方和乙方应各自承担因移交与接收产生的成本和费用。

14.7 移交接收完成，乙方在本合同中的权利和义务即告终止，但并不影响本合同中有关双方保密、结算、违约、争议解决等条款的效力。

15.其他

15.1 双方对在本合同签订、履行中获悉对方的商业秘密负有保密义务。双方在签订本合同同时签订保密责任书。

15.2 非经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给任何第三方。

15.3 本合同任何一方对各自拥有合同权利的不行使或延迟行使，均不视为其对该权利的放弃及/或对双方合同义务的任何豁免。

15.4 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.5 本合同及其补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

15.6 因房屋建筑质量、设施设备质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并做善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。乙方应积极配合甲方与有关方的协调工作。

15.7 乙方须积极协助配合甲方的标准化建设工作，整理各项标准化建设规范，并通过标准化建设不断规范自身管理。

15.8 乙方应为项目团队人员提供统一工装。

15.9 乙方应提供本项目服务所需的全部工具和劳动保护用品，劳动保护用品和安全用具须在有效检测期内。

15.10 乙方应负责清运本项目服务过程中所产生的垃圾、渣土、杂物等。

15.11 本合同双方签字盖章后生效。

附件1  2024年园博园设施维护及园容卫生项目部组织架构图

# 由中标方提供

附件2        设施维护及园容卫生项目考核办法

1.目的

为保障北京园博园管理中心开放运行达到“展示一流、服务一流、效率一流”的运营目标，为广大参观者创造良好参观环境与优质服务，加强、巩固和提升外包服务质量和标准，特制定本考核办法（暂行）。

2.适用范围

根据《2024年园博园设施维护及园容卫生合同》的有关规定，本办法适用于北京园博园管理中心对设施维护及园容卫生服务所聘用的外包服务团队的服务管理工作进行考核和评价。

3.组织领导

3.1 设施维护及园容卫生服务项目由北京园博园管理中心工程物业部及环境卫生部负责本办法的落实（考核）工作。

3.2 由北京园博园管理中心工程物业部及环境卫生部组成考核组，分别从设施维护和园容卫生两个方面对外包服务团队进行考评。

3.3 北京园博园管理中心部门副主任（业务部门主管领导）负责考评的总体管理、督查及对考核结果的审核。

3.4根据外包服务团队承担的工作职责界面，考评组下设两个考核小组，分别负责对外包服务团队各专项工作进行考核。

- 基础设备设施维护工作考核组，由工程物业部部长和部内成员组成。

- 环境卫生工作考核组，由环境卫生部负责人和部内成员组成。

4.考核依据

4.1外包服务管理委托合同及附件要求

4.2行业法律法规要求

4.3北京园博园管理中心相关制度、工作手册等

4.4乙方及其北京园博园外包服务管理文件、作业指导书

5.考核形式

5.1每年考核12次

5.2 季度考核，季度内三次平均分为季度考核分数

6.内容与方法

6.1 设施维护考核

6.1.1对本周期内涉及的服务工作进行考核。考核内容包括各专项工作落实、管理情况等。

6.1.2 每次考核实行计分制，满分为100分。其中：考核项目、考核要求与标准参见合同附件4、附件5、附件6、附件7。

6.2 园容卫生考核

6.2.1 园容卫生保洁作业实施考核参见合同附件8。

6.2 季度考核

6.2.1 季度考核由设施维护考核和园容卫生考核分别汇总，每季度三次考核的平均分为季度考核得分参见合同附件3。

6.2.2 设施维护季度考评参考分值占整体项目考核60%。

6.2.3 园容卫生季度考评分值占整体项目考核40%。

6.2.4 季度综合考核总分值的计算公式

季度综合考评总分=∑设施维护月度考核得分/3*60%＋∑园荣卫生月度考核得分/3*40%

7.奖惩标准

7.1 项目季度综合考核总分与履约保证金进行挂钩，其中：

7.1.1 季度综合考评总分≥90分，为“优秀”，足额支付费用，甲方同意配合出具满意度评价；

7.1.2 季度综合考评总分≥85分，为“达标”，足额支付费用；

7.1.3 乙方提供的服务不达标，第一次考核不合格，甲方有权要求乙方限期整改；第二次考核不合格，甲方有权从本合同履约保证金中扣除50万元作为违约金；第三次考核不合格，甲方有权终止本合同，并不予支付剩余的合同款，且不退回剩余的履约保证金。

7.2外包服务团队有如下突出表现时，季度综合评定适当加分：

7.2.1 有效处置突发事件或员工有见义勇为行为并为北京园博园管理中心挽回损失的，加1分；

7.2.2 为配合甲方获得市级以上荣誉做出突出成绩的，加1分；

7.2.3 在配合重大活动保障过程中做出成绩的，加1分；

7.2.4 通过技术更新、观念或管理创新，为北京园博园管理中心增收节支做出突出贡献的，加2分；

7.2.5 有其他突出表现或成绩，为甲方赢得良好社会形象或经济效益的，加2分；

7.2.6 季度内受到甲方方表扬次数达到和超过3次的，加1分；

7.3 在考核期内，发生以下任何一种情况，全年单项指标考核不合格。因中标公司工作失误，给甲方造成损失（经济的或信誉的），甲方有权罚减中标公司的服务费。

7.3.1 发生重大人身伤亡事故；

7.3.2 发生重大责任事故（影响全园正常对外开放及重要政务接待活动）；

7.3.3 严重影响甲方品牌和对外形象及利益（以不正当行为占有客户、顾客和甲方的财产、泄露有关保密信息等而导致甲方形象或利益受损）。

附件3  季度考核评分汇总表

2024年园博园设施维护及园容卫生项目季度考核成绩汇总表

（2024年第 季度）

| 序号 | 专项考核内容 | 项目考核权重 | 专项考核得分 | 折算后考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施维护 | 60% |  |  |
| 2 | 园容卫生 | 40% |  |  |
| 季度考核成绩 |  |  |  |  |

制表：                     审核：                    日期：

附件4  设施维护考核表

考核得分：    分       考核人签字：            2024年第  次

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及标准 | 评分标准 | 扣分统计 | 扣分原因及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.房屋建筑、构筑物及地下室（空间）的运行和管理（8分） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 房屋建筑、构筑物及地下室（空间）的巡查与管理 | 规范巡查，小型维修及时有效 | 共2分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 1.2 |  | 房屋及构筑物外观无明显破损，不影响园区整体景观，各项使用功能正常，无安全隐患，发现问题及时上报 | 共3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 1.3 | 房屋装饰装修管理 | 装饰装修前主动告知有关装饰装修的禁止行为和注意事项 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 1.4 |  | 每日就告知内容对装饰装修房屋进行巡视检查，对违反有关规定的行为和存在安全隐患的事项进行劝阻、处理和报告 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 1.5 |  | 未发生改变主体结构和擅自装饰装修的行为 | 共1分，每处不合格扣1分 |  |  |
| 1.6 | 档案管理 | 房屋使用、装饰装修管理台帐真实、准确、规范 | 共0.2分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 1.7 |  | 房屋巡查巡视记录台帐真实、准确、规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 1.8 |  | 房屋安全检查记录真实、准确、规范 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 1.9 |  | 空置房屋管理记录真实、准确、规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 1.10 |  | 地下空间管理记录真实、准确、规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.设施设备的运行和管理 （8分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 设施设备巡查、管理 | 规范巡查，小型维修及时有效 | 共2分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.2 |  | 设施设备完好、功能正常，无改变用途的情况发生，运行状况良好 | 共3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.3 |  | 设施设备日常养护、运行、安全检查规范 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.4 |  | 设施设备标志管理符合规范，统一、完整，满足安全运行需要 | 共0.4分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.5 |  | 专业岗位配置符合行业相关要求，操作人员持证件上岗 |  |  |  |
| 2.6 | 设备机房管理 | 明确设备机房管理、安全责任人 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.7 |  | 设备、机房及重点部位有完善的安全管理措施并有效执行 | 共0.2分，每处不合格扣0.2分 |  |  |
| 2.8 |  | 设备机房按规范配备消防器材 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.9 |  | 设备机房配备必要的应急照明、通讯等设施 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.10 |  | 设备机房按相关规范要求配置温湿度计环境监测设备和保障设备，环境符合要求 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.11 |  | 机房环境整洁，无杂物 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.12 | 室外管线及井盖管理 | 室外无架空管线 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.13 |  | 临时管线铺设合理、安全，无安全隐患 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.14 |  | 井盖完好，无缺损、无丢失，盖扣严实，无安全隐患 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 2.15 | 档案管理 | 设施设备巡检、运行、维修养护、安全检查记录齐全，内容规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.16 |  | 园区设施设备管理台帐真实准确，内容齐全规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 2.17 |  | 设施设备维修养护计划分类制定、切实可行 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.供电系统 （9分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 用电系统管理 | 严格执行供电系统管理措施，供电系统功能正常，运行良好可控，无安全隐患 | 共3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.2 |  | 未出现因操作不当引起的停电事故 | 共1分，每处不合格扣1分 |  |  |
| 3.3 |  | 有效的安全管理制度与保障措施 | 共1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.4 |  | 日常供电系统运行规范有效 | 共1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.5 |  | 停电安排合理，操作安全，有停电记录及通知单 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.6 |  | 各项操作符合行业操作要求，操作人员持证上岗 |  |  |  |
| 3.7 | 高、低压配电室管理 | 超负荷用电监控管理，有处置措施并记录 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.8 |  | 配电室操作工具整洁、齐全，便于取用 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.9 |  | 安全警示标志及措施齐全 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.10 | 照明系统运行管理 | 照明系统功能正常、运行良好 | 共0.3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.11 |  | 景观照明系统功能正常、运行良好 | 共0.3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.12 |  | 系统巡检、运行、小型维修养护、安全检查记录齐全 | 共0.2分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.13 | 光伏系统运行管理 | 光伏系统巡视检查、日常保养 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.14 |  | 光伏设备管理记录齐全、规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.15 | 临时用电管理 | 临时用电管理记录齐全、规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.16 |  | 临时用电安全检查记录齐全、规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.17 | 备用发电机管理 | 备用发电机管理记录齐全、规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.18 |  | 备用发电机按时养护，确保使用正常 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.19 | 档案管理 | 供电系统巡检、运行、小型维修养护、安全检查记录齐全，内容规范 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.20 |  | 供电系统台帐真实、准确、规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.21 |  | 供电系统管理记录齐全，内容规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 3.22 |  | 供电系统维修养护计划切实可行 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 4.弱电系统（7分） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 弱电系统巡查与管理 | 弱电系统功能正常，运行良好 | 共3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 4.2 |  | 弱电系统按周期巡视检查、小修养护 | 共2分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 4.3 |  | 弱电系统故障排查、处理及时高效 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 4.4 |  | 监控系统运行信息按规定时间保存，满足查询需求 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 4.5 |  | 监控系统未出现因操作不当引起中断 | 共0.4分，每处不合格扣0.4分 |  |  |
| 4.6 |  | 广播系统未出现因维护不当或技术问题引起停播 | 共0.4分，每处不合格扣0.4分 |  |  |
| 4.7 | 档案管理 | 弱电系统巡检、运行、小型维修养护、安全检查记录齐全，内容规范 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 4.8 |  | 弱电系统维修养护计划切实可行 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 5.消防系统（15分） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 消防系统的管理 | 严格按规范对消防系统进行日常巡查、运行管理 | 共5分，每处不合格扣1分 |  |  |
| 5.2 |  | 系统完好、运行正常、无安全隐患，可随时启用 | 共5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 5.3 |  | 按规范要求设置消防疏散示意图，确保紧急疏散通道通畅，照明设施、路引标志完好，功能正常 | 共1分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 5.4 |  | 易燃易爆危险物品、场所等重点事项及部位设台帐对管理进行记录，无安全隐患，发现问题及时上报 | 共1分，每处不合格扣1分 |  |  |
| 5.5 | 消防相关岗位人员管理 | 操作人员持证上岗，符合行业操作要求 |  |  |  |
| 5.6 |  | 熟练掌握消防设施设备的使用方法，并能及时规范处理各类问题 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 5.7 |  | 消防相关岗位人员应掌握消防知识，每年组织和实施不低于2次的培训演习 | 共0.3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 5.8 | 档案管理 | 消防系统巡检、运行管理、安全检查记录齐全，内容规范 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 5.9 |  | 消防系统台帐及系统故障处理记录真实、准确、规范 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 5.10 |  | 消防安全隐患整改及处理记录真实、准确、规范 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 5.11 |  | 消防培训演习记录真实、准确、规范 | 共0.2分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 5.12 |  | 消防系统运行管理计划切实可行 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 6.给排水系统（10分） |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 给排水系统管理 | 严格按规范对给排水系统进行巡查、检修和养护 | 共2分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 6.2 |  | 给排水系统功能正常、运行状况良好，无安全隐患 | 共3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 6.3 |  | 未出现因操作不当引起的停水事故 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 6.4 |  | 设备、阀门、管道完好、无渗漏、无污染 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 6.5 | 二次供水管理 | 二次供水有安全管理措施和制度，并有效实施 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 6.6 |  | 公示健康证 | 共0.2分，每处不合格扣0.2分 |  |  |
| 6.7 | 水泵、水箱管理 | 水箱间有安全管理措施和制度，并有效实施 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 6.8 |  | 生活用水消毒设备运行正常、紫外线消毒灯管定期更换并保存记录 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 6.9 | 排水管理 | 排水排污管道畅通，无堵塞外溢现象 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 6.10 |  | 每年在上汛前与下汛后清理雨水边沟各1次 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 6.11 | 档案管理 | 给排水系统巡检、运行、小型维修养护、安全检查记录齐全，内容规范 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 6.12 |  | 给排水系统维修养护计划切实可行 | 共0.2分，每处不合格扣0.2分 |  |  |
| 6.13 |  | 水箱清洗消毒记录详实，水质化验报告真实可信 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 6.14 |  | 供水故障处理记录真实、准确、规范 | 共0.1分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 7.地源热泵系统、空调系统、供暖供气系统 （8分） |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 地源热泵设备、空调设备、供暖设备管理 | 严格按规范对系统进行日常巡查、检修和养护 | 共2分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 7.2 |  | 系统功能正常，运行良好 | 共3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 7.3 |  | 操作人员按规定持证上岗，操作规范 |  |  |  |
| 7.4 | 燃气系统管理 | 按照相关规范，配合燃气公司做好园区燃气相关管理工作，巡视检查燃气计量表以下安全使用情况和开展保护工作 | 共1分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 7.5 | 档案管理 | 地源热泵系统、空调系统、供暖供气系统巡检、运行、维修养护、安全检查记录齐全，内容规范 | 共1.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 7.6 |  | 地源热泵系统、空调系统、供暖供气系统维修养护计划分类制定、切实可行 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 8.道路、园路、汀步、广场等硬化铺装（6分） |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 道路、广场的管理 | 路面及路缘石等相关配套设施状况良好，功能正常，无明显破损，沟渠盖板完整、稳固 | 共3分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 8.2 |  | 道路通畅，无堆积物 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 8.3 |  | 对道路、广场进行巡查、养护 | 共2分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 8.4 | 档案管理 | 巡查、维护记录内容齐全、查阅方便 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 9.小型维修工作（10分） |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 小型维修 | 维修工作管理规范，有安全保障措施 | 共3分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 9.2 |  | 实施有效的安全防护措施，确保无安全隐患 | 共3分，每处不合格扣2分 |  |  |
| 9.3 |  | 严格执行动火、下井等专项审批 |  |  |  |
| 9.4 |  | 水、电急修30分钟内、其他报修60分钟内到场处理，卫生间小型维修当日完成，其他小型维修3日内完成，维修及时率100%，返修率不高于3% | 共3分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 9.5 |  | 超出小型维修范畴的，5日内完成故障判断并向甲方提出维修建议及费用估算 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 9.6 |  | 建立小型维修事项与管理台帐，内容齐全、查阅方便 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 10.活动保障（4分） |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 活动保障 | 活动保障工作规范、到位，无安全隐患，确保职责范围内工作顺利完成 | 共3分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 10.2 |  | 活动期间开展安全巡查和管理工作 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 10.3 | 档案管理 | 活动保障台帐记录齐全，查阅方便 | 共0.2分，每处不合格扣0.2分 |  |  |
| 10.4 |  | 活动期间巡查、管理记录齐全，查阅方便 | 共0.3分，每处不合格扣0.3分 |  |  |
| 11.工程建设管理（8分） |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 施工管理 | 配合甲方完成园内工程施工管理工作 | 共2分，每处不合格扣1分 |  |  |
| 11.2 |  | 查验、留存和整理工程施工方案等报审资料 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 11.3 |  | 根据不同工程内容，按相关规范开展施工现场巡查与管理工作 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 11.4 |  | 严格执行动火、下井等专项审批工作和安全监管工作 | 共1分，每处不合格扣1分 |  |  |
| 11.5 | 竣工项目交接与查验 | 配合甲方完成竣工项目的交接查验工作 | 共2分，每处不合格扣2分 |  |  |
| 11.6 |  | 查验、留存和整理竣工资料 | 共1分，每处不合格扣1分 |  |  |
| 11.7 |  | 索取、留存相关质量保证书和使用说明书 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 11.8 |  | 完成现场与技术交接工作，做好交接或遗留问题的处理与记录 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 12.基础管理（7分） |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 物业管理服务行为规范、文明施工 | 着装统一、整洁 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 12.2 |  | 言辞得体、文明、有礼 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 12.3 |  | 相关车辆按指定路线和规定车速行驶，禁止鸣笛 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 12.4 |  | 作业区域进行游客引导工作，各类指示标语或提示标语齐全，指示明显 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 12.5 |  | 作业区域和物料区清洁、整齐，做到工完料尽场地清 | 共0.5分，每处不合格扣0.5分 |  |  |
| 12.6 |  | 开展工作时要积极采取环境保护措施，对噪声、振动、废水和固体废弃物进行全面管理，控制环境污染 | 共0.5分，每处不合格扣0.1分 |  |  |
| 12.7 | 重大传染病预防 | 遇到重大传染病及时上报，并做好个人防护。 | 共1分，每次不合格扣0.2分 |  |  |
| 12.8 | 信息与资料报送 | 按时提供各项管理规章制度、安全生产制度、中大型维修计划、日常保养方案以及各种保障措施等甲方要求提供的资料 | 共0.5分，每次不合格扣0.5分 |  |  |
| 12.9 |  | 按时/及时反馈甲方交办事项完成情况 | 共0.5分，每次不合格扣0.1分 |  |  |
| 12.10 |  | 每日10：00前报送前一天的工作日报，简要报告前一天的工作开展情况；每周三17：30前报送上一周工作开展情况及下周工作计划 | 共0.1分，每次不合格扣0.1分 |  |  |
| 12.11 |  | 每月5日前报送上月月工作小结，详实报告上月对园区运行管理的情况；每季度末报送本季度工作总结，详实报告本季度对园区运行管理的情况 | 共0.2分，每次不合格扣0.2分 |  |  |
| 12.12 |  | 12月15日前上报年度工作总结 | 共0.2分，每次不合格扣0.2分 |  |  |
| 12.13 |  | 好人好事、助人为乐等正能量信息报送工作 | 每报送一条信息加0.2分 |  |  |
| 12.14 | 物业服务满意度 | 主动维护项目范围内的公共安全、环境卫生和公共秩序，无因管理不善或操作不规范引起的以及与项目管理人员和工作人员有关的的相关投诉事件 | 共1分，每发生一次扣1分 |  |  |
| 12.15 |  | 每半年开展一次物业服务满意度调查并留存相关资料，调查人数不少于50人，其中游客不少于30人 | 共0.5分，不开展调查或调查人数不合格扣0.5分 |  |  |
| 13.重要设施设备值守 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 园内重要设备设施24小时值守 | 南北区总配电室在岗情况（双岗） | 每发生一次脱岗行为扣1分 |  |  |
| 13.6 |  | 永定塔中控室在岗情况（双岗） | 每发生一次脱岗行为扣1分 |  |  |
| 13.7 |  | 指挥大厅中控室在岗情况（双岗） | 每发生一次脱岗行为扣1分 |  |  |
| 13.8 |  | 管理中心117中控室在岗情况（双岗） | 每发生一次脱岗行为扣1分 |  |  |
| 13.9 |  | 管理中心锅炉房在岗情况（单岗） | 每发生一次脱岗行为扣1分 |  |  |
| 14.安全管理 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 因管理不善或操作不规范造成事故 | 人员致死事故 | 每发生一次扣20分 |  |  |
| 14.2 |  | 人员致残事故 | 每发生一次扣15分 |  |  |
| 14.3 |  | 人员受伤事故 | 每发生一次扣5分 |  |  |
| 14.4 | 安全隐患发现及处理情况 | 每半年至少组织一次景观照明系统安全隐患检查工作，报送隐患检查报告等相关资料 | 存在严重安全隐患未上报,每次扣5分，造成事故每次扣10分 |  |  |
| 14.5 |  | 没有及时发现、上报或处理本物业服务范围内存在的重大安全隐患 | 每发生一次扣10分 |  |  |
| 14.6 | 持证上岗情况 | 专业岗位操作人员按规定持证上岗，各项操作符合行业操作规范要求 | 每一次不符合扣5分 |  |  |
| 14.7 | 专项作业审批情况 | 本物业服务范围内乙方负责施工的项目，严格执行动火、下井等作业的专项审批 | 每一次不符合扣1分 |  |  |
| 15.服务满意度 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 服务满意度 | 被服务对象对服务结果的评价 | 每一次不满意扣0.1分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 评分说明： 1.日常巡查、记录周期按合同约定执行； 2.评分中不得就一种情况重复扣分； 3.第1-12部分单项分值最低为0分；第13-14部分单项分值最高为0分，下不保底； 4.正处于维护、检修、维修的项目仅对维护维修工作进行评分； 5.已报告甲方的即将开展维护维修的项目不进行评分。 |  |  |  |  |  |

考核日期：

附件5  维修通知单

编号：

致：

报修内容： _____年____月____日____时，在_________位置__________________________，发生/发现存在工程质量/故障。内容如下：1.质量问题/故障类别描述： 2.故障原因分析及责任认定： 3.造成的损失/影响： 4.补救措施及初步处理意见：

北京园博园管理中心工程物业部 负责人： 时 间：

附件6  维修督促通知单

编号：

致：

报修内容： _____年____月____日____时，在_________层__________________________，发生/发现存在工程质量/故障。我园已向贵单位发出维修通知单，贵司至今未回复或未派人修复。现再次督促贵公司在_________天/小时内完成修复工作，若贵单位仍不在约定期限内派人修理，我园将自行或委托其他单位修理且不承担违约责任，保修费用从维保费内扣除。 特此通知！

北京园博园管理中心工程物业部 负责人： 时 间：

附件7 维修通知回复单

编号：

致： 北京园博园管理中心 我方接到贵单位编号为 的维护通知后，已按要求完成了 故障修复工作，现回复请予以复查。 详细内容： 单位： 项目负责人： 日 期：

核查意见： 北京园博园管理中心工程物业部 负责人： 时 间：

| 附件8 园区保洁项目服务质量综合评分细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： 2024年第 次考核： |  |  |  |  |  |  |
| 考核 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 考核要求 | 权重分 | 考核情况 | 考核得分 |
| 组织 管理 | 组织机构 | 建立科学、合理、执行有力的组织机构 | 根据组织机构建立的完整性、严密性、合理性、可行性等进行评分，每发现1处不规范扣1分 | 10 |  |  |
|  | 管理制度 | 建立完善的管理制度，并实时自我完善 | 根据制度建设的完整性、严密性、可行性和执行情况等进行评分，每发现1处不规范扣1分 |  |  |  |
|  | 培训体系 | 建立完善的培训体系，服务质量持续提升 | 1.科学制定全年培训计划，按要求参加管理部门组织的统一培训和专业技术岗专门培训 2.加强岗前培训，对岗位职责、操作流程、作业规范、园区基础知识、安全生产知识、消防器材使用等进行培训，培训考核合格后发放依据园区实际设定的上岗证 ，持证上岗 3.每月开展服务知识、作业规范、安全等日常培训、研讨、学习不少于4次，每次不少于1小时 根据培训的记录资料和培训效果评分，每发现1项未按要求执行扣1分 |  |  |  |
|  | 档案管理 | 建立全面准确的档案资料，归档及时，管理规范 | 1.建立涵盖作业记录、质量监督、投诉建议、培训、安全生产、资产管理、总结分析、项目成果等各类档案，每出现1处档案不全或归档不及时扣1分 2.专人管理，可随时调阅，未按要求时限提供档案材料的，每延迟1小时扣1分 |  |  |  |
|  | 团队管理 | 建立积极向上、稳定有序的服务团队 | 1.未按照要求派驻服务人员，每1人次扣1分 2.备案人员与实际服务人员不相符，每1人次扣1分 3.人员更换频繁，影响工作连续性，每1人次扣1分 管理及技术岗累计更换不得超过2人次（管理方要求的除外） 服务岗累计更换不得超过20人次（管理方要求的除外） 4.替换人员必须符合要求并无缝交接到岗，每延迟1天扣1分 |  |  |  |
|  | 遵规守纪 | 严格执行各项规章制度 | 1.遵守工作纪律，按时上岗，无串岗、脱岗、睡岗等现象，上岗不得出现与岗位无关的行为 2.按规定保管、摆放、维护园内物品，保证保洁区域、工具间及周边干净整洁 3.遵守园区安全生产等规章制度，维护园区公共形象 4.保护旅游资源，不浪费园区水电等资源 每发现1项不符合要求的扣1分 |  |  |  |
|  | 文明作业 | 姿态端正，举止文明 | 符合北京园博园服务人员的行为规范，每发现1处不符合要求扣1分 |  |  |  |
| 服务质量 | 环境整洁 | 按照现行相关标准及作业规范，各作业面保洁效果良好 | 各工作范围清扫、清洗、保洁等符合作业规范，每发现1项达不到作业标准、不符合规范等情况扣1分。具体包括公共游览区域的以下7个方面：道路铺装及公共场所清扫及保洁、绿地保洁、公共卫生间清洗及保洁、立面保洁（每月一次，三号门每半年一次）、室内保洁（每月一次）、公共设施保洁（标牌、摄像头、座椅、亭台阁廊等，其中探头每年一次）、垃圾收集运输（包括收集容器车辆的维护）等。 | 70 |  |  |
| 安全管理 | 安全巡查 | 日常安全培训、自检自查到位 | 1.按要求参加安全相关会议，学习传达有关精神 2.落实园区关于安全管理的相关要求 3.每日对所辖区域进行安全检查，建立检查台账，对发现的隐患或不安全因素及时上报、整改或采取防范措施 4.每月开展安全培训不少于1次 未按要求执行的，每发现1次扣1分 | 10 |  |  |
|  | 设备安全 | 设备保管妥善、运转良好 | 1.消防设施设备齐全，定期检查，及时更换 2.每日进行作业器材、工具间物品的维修保养，确保运转良好 未按要求执行的，每发现1次扣1分 |  |  |  |
|  | 作业安全 | 做好职责范围内的安全保障工作 | 1.作业中文明礼让，确保游客安全游园 2.不对园内旅游资源产生负向影响 3.确保保洁人员自身人身安全，避让行人、车辆、周边危险物品 4.配合做好反恐工作，发现和上报可疑人员、物品、标语 5.发现和上报游客不文明行为 6.对可疑物品及时上报 未按要求执行的，每发现1次扣1分 |  |  |  |
| 效果反馈 | 游客评价 | 游客满意率达75%以上 | 以考核期限内游客满意度调查问卷打分为准，低于要求分数每1个百分点扣1分 | 10 |  |  |
|  | 游客投诉 | 游客对保洁服务工作的投诉情况 | 1.出现游客对保洁服务方面的有效投诉或不执行游客提出的合理意见建议每次扣2分 2.重复出现游客有效投诉，每发现1次扣4分 |  |  |  |
|  | 园方投诉 | 园方对保洁服务工作的投诉情况 | 出现园方或行业管理部门对保洁服务方面的投诉、问题等，每次扣2分 |  |  |  |
|  | 持续改进 | 整改事项完成情况 | 每次检查不合格地方未按要求整改或整改不力的，每次扣2分 |  |  |  |
| 拓展指标 | 游客表扬 | 游客对保洁服务工作的肯定情况 | 积极主动为游客排忧解难，工作受到游客表扬的（上门致谢、正面舆论等），每次加2分 | 5 |  |  |
|  | 临时性工作 | 重大活动或其他临时增加的任务完成情况 | 能及时完成重大活动或临时增加的任务、受到表扬的，每次加2分 |  |  |  |
|  | 荣誉 | 为园区获得荣誉情况 | 能积极发挥特长、技能，在行业内技能展示、比赛中获得奖项或荣誉称号的，每次加2分 |  |  |  |
|  | 建言献策 | 为园区发展建言献策情况 | 提出的合理化建议被园区采纳或成果应用于园区发展，每次加2分 |  |  |  |
| 注：1.加扣分上不封顶，下不保底。 2.出现影响服务质量的关键事件，加、扣分项，视程度处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核评定得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核检查组 |  |  |  |  |  |  |
| 被考核单位负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 一票否决类考核指标 |  |  |  |  |  |  |
| 出现服务人员因工作失误，酿成重大服务事故或为园区造成不良影响的 |  |  |  | / |  |  |
| 出现服务人员人为因素造成的安全、治安、消防等事故 |  |  |  | / |  |  |
| 其他重大事件 |  |  |  | / |  |  |

附件9

安全生产协议书

甲方：北京园博园管理中心（以下简称甲方）

地址：北京市丰台区长辛店镇射击场路15号

乙方：

地址：

甲乙双方经平等友好协商一致，就乙方使用的区域（以下简称“园区”），合作期间应尽到的安全生产义务，进行如下补充约定以资共同遵守：

1.乙方的安全生产义务如下：

1.1 遵守国家有关安全施工、生产方面的法律、法规和其他要求，以及甲方制定的规章制度和其它要求；

1.2 乙方不得利用园区从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法活动，不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。

1.3 未经甲方书面同意，乙方不得擅自迁移园区内外的水、电、煤气仪表及消防管线等。甲方同意迁移的，双方应当严格遵照国家有关规定及要求，迁移后的仪表及管线应符合安全规范。

1.4 乙方自行购置的电器或其他设备应当合格且符合安全要求，并与甲方提供的水、电、煤气接口及荷载相匹配，禁止乙方使用电炉、热得快等高负荷、高危险性设备或物品。

1.5 园区中作为居住使用的房屋，应当以原设计的房间为最小居住单位，不得私建隔断。厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得作为住宿使用。对房屋、园内设施的装修或任何改动应事先经过甲方书面许可，并不得改变房屋原结构，不得拆除承重墙。

1.6 建立健全乙方本单位安全生产责任制并设置安全管理机构，按规定配备专兼职安全管理人员，并报甲方备案。

1.7 负责园区区域内的治安防范措施的制定、执行和管理。制定乙方本单位的生产安全事故应急救援预案；认真落实24小时值班制度，节假日期间严禁在园博园及其周边燃放烟花爆竹，全面做好护林防火工作。因乙方及其员工过错导致发生火灾或造成其他人身或财产损害的，应由乙方承担赔偿责任。

1.8 负责园区区域内重大危险源警示标志、安全设备(如灭火器材)的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位员工。乙方需按国家规定在园区配备足够的消防设备，并定期对其进行维护，所有乙方员工均应熟悉消防设备的性能和使用方法。

1.9 负责将包括园区在内的本单位作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方本单位员工。

1.10 负责开展本单位经常性的安全检查，并有安全员的签字记录，保证设备设施处于完好状态；质量不合格的设备严禁使用。积极消除安全事故隐患。

1.11 必须按国家有关规定，为本单位施工、生产人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证生产施工工具、器械的使用安全。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方负责人和安全检查员应随时检查员工劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

1.12 必须组织全体生产、施工人员进行安全和技能教育，使其熟练掌握本岗位安全生产技能和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗工作。对于从事建筑登高架设作业、焊接、电气等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得相关岗位《安全操作合格证》后，方可持证上岗。出现特种作业无证操作现象时，乙方需承担相应责任。

1.13 雇佣的员工或住宿人员必须按照当地派出所的要求履行登记备案制度并做好治安管理工作。

1.14 自觉接受甲方监督和指导，建立生产安全事故应急救援预案并报甲方备案。对甲方检查提出的安全整改通知，必须及时并最晚在48小时内完成整改；一旦发生人身伤害或危及生产运行的不安全情况，必须及时并最晚在24小时内报告事故隐患和生产安全事故。

1.15 园区使用期间如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失或致使甲方受到处罚的，均由乙方承担赔偿责任及法律责任，甲方因此遭受的损失及因此承担的包括且不限于对第三方民事赔偿及行政处罚在内的任何法律责任均有权向乙方追偿。

1.16 应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，不使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工、生产作业。

1.17 乙方使用该园区期间，房屋及设施的所有使用、保管、安全等责任和义务，包括但不限于安全、人员、电、水、暖气、燃气、消防、防火、通行、环境、卫生、设施设备等，均由乙方负责。若乙方使用不当或未尽安全职责导致责任事故时，乙方应承担全部责任。

1.18 加强日常巡视检查，做好财产、设备等防盗工作。非因甲方过错导致乙方财产及园区内放置的非乙方所有的财产被盗，甲方不承担赔偿及补偿责任。

1.19 做好日常交通安全工作，杜绝特大交通事故的发生。若因乙方过错发生事故，给甲方工作人员或园区植被、建筑物或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

1.20 乙方利用园区开展任何活动，应保证乙方及包括乙方及非乙方员工在内的所有参加活动的人员均能遵守上述约定，乙方对其利用园区开展的任何展览活动中出现的任何法律纠纷及经济争执承担全部责任。

2.违约责任、协议的变更及解除

2.1 乙方违反上述任何约定，应赔偿因此给甲方带来的全部责任和损失，包括直接损失和间接损失。

2.2 出现以下任一情形的，甲方有权单方解除合同，收回园区，并有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的所有损失：

2.2.1 乙方违反上述约定，甲方发出整改通知之日起五日内或甲方要求的整改期限内未达到整改目标的；

2.2.2 乙方违反上述约定，受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.3 乙方违反上述约定，导致甲方受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.4 乙方违反上述约定，造成甲方经济损失达5000元以上的；

2.2.5 乙方拖欠甲方各种费用超过7天以上的；

2.2.6 乙方被吊销、注销或者停业整顿的；

2.2.7 其他因乙方原因导致合同无法继续履行，或者造成甲方重大经济或名誉损失的情形。

2.3 经双方协商一致可以变更或者解除本协议。

3.其他事项

3.1 合同履行期间，甲乙双方有任何争议均应协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。

3.2 本协议是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效；本协议尚未约定事项以合同及补充合同为准。

（以下无正文，为双方签署页）

甲方：北京园博园管理中心               乙方：

法定代表人或授权委托人：               法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                  日期:   年   月   日

附件10

保密责任书

双方拟就北京园博园管理中心签订的协议或合同履行中，甲方已向或需向乙方披露其商业秘密（定义见下文）。双方同意，为保护甲方的商业秘密及防止其受未经授权的使用或披露，乙方向甲方保证如下。

1.商业秘密之定义

商业秘密是指属于甲方专有的，不为公众所知悉，并经甲方采取保密措施加以限制、能为该方带来经济利益或该方认为有必要保密，具有实用性的任何技术信息、经济信息和经营信息。商业秘密包括由甲方向乙方披露的任何涉及甲方和其业务的信息（无论系以任何形式的媒介储存或记录，包括书面、口头、音像、电子形式提供的信息），包括但不限于：

1.1 甲方之档案资料：北京园博园管理中心相关图纸、设备设施资料等；

1.2 与甲方商业活动有关的信息：北京园博园管理中心运行方案、重要活动等；

1.3 与甲方专有技术有关的信息：设备设施资料、设备设施运行参数、设备设施运行记录等；

1.4 与甲方财务有关的信息：财务预算、财务报表等；

1.5 与甲方管理活动有关的信息：北京园博园管理中心重大活动及会议等；

1.6 与甲方有关的其他信息。

2.出于保护甲方商业秘密之目的，乙方理解并同意商业秘密包括任何与甲方有关之任何机密信息及商业信息。

3.乙方理解并同意在双开展业务过程中由甲方提供的任何信息，均属于商业秘密，乙方使用该信息同样受本责任书约束。

4.保密义务

乙方有责任和义务严格保守商业秘密，并且应尽到合理的义务，不向任何第三方披露商业秘密。此等义务至少应等同于乙方在保护其自身的商业秘密时所尽到的义务。包括：

4.1 非经甲方书面同意，乙方不得在任何时间以任何形式将商业秘密披露或提供给任何第三方；

4.2 除拟议目的外，不得将商业秘密用于任何其他目的，乙方不得在拟议目的之外，以任何方式复制被列为商业秘密的信息；

4.3 乙方确因工作需要必须复制含有商业秘密的资料时，应严格遵照甲方之保密要求。非经甲方书面同意，乙方不得将含有商业秘密的资料带离北京园博园管理中心；

4.4 乙方不得在公共场合或通过公共媒介（包括但不限于电话、电子邮件、报社、出版物、互联网等）谈论涉及商业秘密的内容。须通过公共媒介传递机密信息时，乙方应取得甲方事先的书面同意并按照甲方的保密要求采取严格的保密措施；

4.5 未经甲方书面同意，乙方不得使用或允许任何第三方使用不正当的手段获取的商业秘密。本条款所称之不正当的手段包括盗窃、欺诈、胁迫、贿赂、擅自复制、违反保密义务、引诱他人违反保密义务或其他不正当手段。

5. 乙方对任何信息的性质、保密程度不明确的，必须主动向甲方寻求书面确认。

6.例外情況

在下列情况下，乙方对于商业秘密的披露将不承担法律责任，前提条件是如果乙方能够证明该信息系：

6.1 乙方通过书面证据证明其在接受甲方的信息之前已知悉该商业秘密；

6.2 在本责任书签署之日或其后之任何时间在乙方不违反本责任书的情况下为公众所知悉；

6.3 经由甲方以外的渠道合法获得；

6.4 甲方书面批准乙方向第三方披露读信息；

6.5 因适用法律或法院命令的要求而使用或披露的。遇此情形，所使用或披露的范围应仅限于该信息适用法律或法院命令所明确规定的内容，且乙方应在此种使用或披露之前通知甲方该信息适用法律或法院命令的有关规定，以便各方考虑采取适当的保护性措施。

7.材料之返还

所有由甲方向乙方传递的包含甲方商业秘密的材料均为甲方的财产，并应在甲方要求时全部返还甲方（包括任何形式的复印件）：或由甲方指定的人员监督之下予以销毁。

甲方：北京园博园管理中心            乙方：

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日               日期:   年   月   日

附件11

廉政责任书

甲方：北京园博园管理中心

乙方：

甲乙双方因北京园博园管理中心项目签订《2024年园博园设施维护及园容卫生合同》，为加强在合同履行中的廉政建设，规范双方的行为，预防各种谋取不正当利益的违法、违纪行为的发生，特订立本廉政责任书。

1.双方承诺

1.1 严格遵守国家法律、法规，相关政策及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3 业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。

1.4 一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

1.5 甲、乙方及其所有工作人员，在合同的履行中禁止有下列任一行为：

1.5.1 一方以任何理由向对方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

1.5.2 一方以任何理由为对方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

1.5.3 一方要求、暗示或接受对方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

1.5.4 一方组织或参加有可能影响对方和相关单位及工作人员履行合同权利义务和公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

1.5.5 一方向对方介绍配偶、子女、亲属参与同与本合同有关的经济活动。

2.责任

2.1 一方有违反本责任书第一条情形的，按照管理权限，分别对其责任人给予党纪、政纪处分；依据法律规定，涉嫌犯罪的，由司法机关追究刑事责任：给对方造成经济损失的，应当予以赔偿。

2.2 双方一致同意，在本责任书签署前，双方就签订《2024年园博园设施维护及园容卫生合同》的协商过程中，如存在第一条第(五)项的禁止行为，同样受本责任书的约束。

3.本责任书作为《2024年园博园设施维护及园容卫生合同》的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

4.本责任书的有效期为双方签署之日起至合同约定的义务履行完毕止。

5.本责任书一式六份，作为《2024年园博园设施维护及园容卫生合同》的附件，自双方签字盖章之日生效。

6.监督联系方式:63915540

甲方：北京园博园管理中心                乙方：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                      日期:   年   月   日

第六章  投标文件格式

投标人提交的材料将被保密，但不退还。除非招标文件另有规定，全部文件应按包件编制并按包件提交，投标文件的份数应符合招标文件的规定。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即全部采购内容为一个包件（即第1包件），包件号为“1”或“01”；包件名称仍为项目名称。格式如下：

注：

（1）本章未给出格式的材料或附件，由投标人自行提供或编制，但应注意招标文件相应盖章要求。本章明确指明是“建议格式”的文件其格式仅供参考，均不做强制要求，投标人可自行编制，但应注意招标文件相应盖章要求。

（2）本章明确指明为“格式”的文件：
格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，应加盖公章。不满足本条要求的格式文件将视为无效格式文件。

（3）本章提供的格式表格中中括号“【】”中内容表示填写说明或举例说明，并非给定内容，投标人应根据自身投标情况据实填写。本章提供的格式中“注：”的内容也是填写说明，也非给定内容；本章提供的格式中的排序序号、编号也非给定内容。

商务技术文件分册封面建议格式

【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】

正本【或副本】

项目名称：

包件名称：

项目编号/包件号：

投标文件

商务技术分册

【商务技术分册再分册装订或有其他组成部分的，在此处注明，例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等】

投标人名称：

投标人公章：

评分索引表建议格式

评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 投标响应情况简述 | 投标文件对应章节及页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第三章“评标标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条（价格部分除外）索引至投标文件对应的响应内容所在章节和页码，以方便评标委员会评审。

附件1 投标函格式

投标函

致：  【采购人或采购代理机构】

根据贵方为  【项目名称】  项目招标采购的   【项目编号】   招标文件，签字代表 【全名、职务】经正式授权并代表投标人  【投标人名称、地址】  提交下述文件：

- 本投标函

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 技术服务需求偏离表；

- 合同条款偏离表；

- 【法定代表人授权书 或者 法定代表人的身份证明复印件】；

- 详细的技术服务响应；

- 资格、资信证明文件；

- 其他。

在此，我方郑重承诺：

1、我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。

2、我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

3、如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担。

4、我方及我方提供的货物和服务均满足中华人民共和国法律法规的强制性规定和其他行政许可。保证提供的货物和服务等的所有权及知识产权等权利无瑕疵。

5、在本次招标活动中，我单位以 【电汇】 形式提交投标保证金并做出以下承诺：

（1）、保证金有效期与投标有效期一致。

（2）、若我单位最终中标，我单位承诺于合同签订的下一个工作日内，将合同扫描件报采购代理机构，否则自行承担投标保证金未能在规定时间内退还的责任，采购代理机构不承担任何责任。

6、若我单位最终中标，我单位保证在接到中标通知后三日内按招标文件的规定，以电汇形式向中化商务电子招投标平台收款子账户支付服务费，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担，我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

以上承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，我方宣布同意如下:

- 我方投标报价见《开标一览表》。我方完全接受并同意采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用，并承诺因投标文件发生的费用缺漏项将是我方的风险，我方将无条件给予补充完备，且报价不变。我方投标文件不包含除价格外的任何其他优惠，且没有附加条件折扣。

- 本投标有效期为自投标截止时间起【90】日 。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标文件。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

- 我方接受并同意招标文件关于投标保证金不予退还的规定。

- 我方己详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方承诺除合同条款偏离表“偏离说明”栏中列明的“优于”或“不满足”项外，我方无条件满足并接受招标文件规定的所有其它合同条款。我方承诺合同条款偏离表内容（包括该表未列出的一致且满足的条款）与投标文件其它位置响应不一致的，以合同条款偏离表内容为准。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  传真：

电话：                  电子邮箱____________________

法定代表人签署或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附件2 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：____________________________

项目编号：____________________________

| 包件号 | 包件名称 | 投标总价 （单位人民币元） | 投标保证金 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 【保证金金额及形式，例如“XX元，电汇” 】 | 【如无投标声明可填写“无”】 |

注：

1.此表正本应按投标人须知的规定单独密封提交，以便在开标时使用（投标文件副本中仍需保留本表并装订入投标文件）。

（1）	投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。

（2）	不得填写有条件折扣。

2.此表中，投标总价应与附件3分项报价表中的投标总价一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人签字：

日期 ：

投标人开票信息表格式

项目名称：____________________________

项目编号：____________________________

如果我单位中标/成交，请贵单位开具以下服务费发票：

□增值税普通发票      □增值税专用发票  （请在方框□内打勾）

我单位开票信息为：

单位全称：____________________________

纳税人识别号：____________________________

增值税专用发票地址：____________________________

增值税专用发票电话：____________________________

增值税专用发票开户行名称：____________________________

增值税专用发票开户行账号：____________________________

注：如我单位在项目流程未完成期间，所提供的发票信息已有变动或正处于工商信息变动期，我单位将及时与财务部门或当地税务部门或相关部门咨询，向本项目负责人提供最新的开票信息并保证提供的开票信息有效。

我单位确认所填开票信息正确无误，以上信息已与我单位财务人员核实，若因开票信息错误等原因造成的相关损失，由我单位自行承担。

我单位将在贵单位发票开出后，派人到现场领取。

邮寄服务并非中化商务有限公司提供，存在发票丢失、损毁的风险，我单位自行负责。

投标人名称(公章)：

日期：

附：如为一般纳税人，则需提供一般纳税人资格证书(证明)复印件，或国家税务局网站一般纳税人资格查询截图

附件3 投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目名称：____________________________

项目编号/包件号：____________________________包件名称：____________________________          价格单位：人民币元

| 内容 |  | 简要描述 | 数量或计价方式、标准 | 单价 | 分项合计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：	1、投标总价应为各分项合计汇总之和。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3、此分项报价表中如包含有中小企业承接的部分（中小企业是中型、小型、微型企业的统称，小微企业包括视同小微企业的监狱企业和残疾人福利性单位），则须在《分项报价表Ⅱ仅针对中小企业）》中填写中小企业报价和相关信息。

投标人名称（盖章）：____________________

法定代表人签署或被授权人签字：____________________

附件4 技术服务需求偏离表格式

技术服务需求偏离表

项目名称：

项目编号/包件号：                       包件名称：

| 序号 | 指标项 | 招标文件需求要求 | 投标货物及服务的技术参数和性能 | 偏离说明 | 技术支持材料或说明证明文件在投标文件中的索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件技术服务需求中条文的编号】 | 【直接复制招标文件的技术服务需求中该编号对应的具体条文要求】 | 【填写所提供货物及服务对该要求的技术参数或性能响应或者投标人对该条文的商务或其他响应】 | 【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】 | 【填写页码，例如“第XX页”；或填写章节条款号，例如“第X章第X.X节第X.X.X条或第（X）条等”；无需索引的可空白】 |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人（签字）：_____________________

注：	1、投标人如果对招标文件第四章“技术服务需求”的响应有任何偏离（偏离包括正偏离和负偏离），请在本表中将偏离条文逐条列明并填写；其它响应与技术服务需求条文一致且满足的（即无偏离）的条文不必列出。未列出填写的，均视为与技术服务需求和需求中执行的标准条文一致且满足。如未列出任何条款，视为投标人技术服务响应与技术服务需求条文全部一致且满足。

2、对于招标文件要求提供技术支持材料或进一步提供方案说明或证明材料的，投标人应提供准确的技术支持材料或说明证明文件在投标文件中的页码索引或章节条款索引。索引错误导致评标委员会查找不到的后果由投标人自行承担。

附件5 合同条款偏离表格式

合同条款偏离表

项目名称：

项目编号/包件号：                       包件名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件对合同条款的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件拟签订的合同文本条款的编号】 | 【填写招标文件的拟签订的合同文本中该编号对应的具体条款内容】 | 【填写投标人对该条款内容的响应】 | 【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】 |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人签字：_____________________

注：	1、投标人如果对招标文件第五章“拟签订的合同文本”中的合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细列明填写；满足的合同条款不必列出。

2、除以上“偏离说明”栏中列明的“不满足”或“优于”项外，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有其它商务条款。

3、如不列出，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有合同条款。

附件6 法定代表人授权书格式

【投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】

【投标人须知前附表加注“*”的投标文件构成部分其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件。法定代表人或被授权人为外籍人士的，居民身份证使用护照替代。】

法定代表人授权书

致【采购人或采购代理机构】：

本授权书声明：注册于    【注册地址】  的  【某某公司或某某单位】 的在下面签字的   【法定代表人或负责人姓名、职务】 代表本单位授权在下面签字的【被授权人的姓名、职务】 为本单位的合法代理人，就 【项目名称】 的投标及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签署：

代理人（被授权人）签字：

代理人职务：

单位名称（公章）：

附： 法定代表人（或负责人）身份证复印件

【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【正面和反面 双面粘贴】

被授权人身份证复印件

【被授权人（授权代表）居民身份证复印件粘贴处】 【正面和反面 双面粘贴】

附件7 详细的技术服务响应

投标人技术响应

【投标人对照招标文件第三章评分标准和第四章技术服务需求编写响应技术文件。由投标人自行编制，须对招标文件的所有相关技术服务需求要求作出详尽响应。】

【拟派实施人员相关内容请按附件7-1和7-2格式填写，以便评标时查阅。】

7-1、拟派实施人员汇总表格式

拟派实施人员汇总表

| 姓名 | 联系方式 | 本项目中拟任岗位 | 相关资质认证 | 主要项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7-2、拟派实施人员简历格式

人员简历

| 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  | 本项目拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得的专业认证、资质情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员优势及特长： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员其他情况介绍： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 |  | 最近参加过的主要项目名称 |  |  |  | 担任职务或承担的主要工作 |  |

注：按照评分标准细则要求提供人员相关证明文件（如有）。

附件8 相关评审证明材料以及其他材料

8-1、相关业绩表建议格式

| 序号 | 案例项目名称 | 合同 金额 | 合同主要标的名称 | 使用单位 | 合同签订日期 | 案例概况简介 | 业绩证明材料所在页码 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需按评分标准要求后附相应业绩证明材料（如有的话）。

8-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料

资格、资信证明文件分册封面建议格式

【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】

正本【或副本】

项目名称：

包件名称：

项目编号/包件号：

投标文件

资格、资信证明文件分册

投标人名称：

投标人公章：

附件9 资格、资信证明文件

| 附件顺序 | 提交文件 | 提交文件说明与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本资格、资信证明文件 |  |
| 9-1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； - 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |
| 9-2 | 投标人资格声明书 | 表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件 |  |
| 9-3 | 投标人符合促进中小企业政策的资格证明文件 | 由投标人出具（联合体投标时由牵头人出具）的“中小企业声明函”（格式见10-1）或者由标的制造商或服务承接商出具的“残疾人福利性单位声明函” （格式见10-2）或由标的制造商或服务承接商出具的其属于监狱企业的证明文件。 |

9-2、投标人资格声明书格式

致：【采购人或采购代理机构】

在参与本次项目投标中，我单位声明：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，详见下表：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 基本信息 | 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 办公场所面积 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 人才优势及技能 |  |  |  |  |  |  |
| 单位具备所必需设备或专业技术能力的说明 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工情况（人） | 职工总数 | 管理人员 |  | 技术人员 |  |
|  | 企业资产 （万元） | 企业总资产 | 货币资金 |  | 固定资产净值 |  |
| 企业财务状况 | 年度 | 2023年 | 2022年 |  | 2021年 |  |
|  | 营业收入 |  |  |  |  |  |
|  | 营业成本 |  |  |  |  |  |
|  | 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 净利润 |  |  |  |  |  |
|  | 资产总计 |  |  |  |  |  |
|  | 负债合计 |  |  |  |  |  |
|  | 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |  |  |

【注：可在本声明书后附上其他材料证明投标人设备和技术能力（例如生产设备照片、研发成果知识产权证明、技术人员证书等），但这些其他材料不作为强制要求。】

3、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、针对投标人须知2.2条第3项第（2）款的规定，我方声明：与我方存在单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他供应商如下表：

| 序号 | 供应商名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
|  | 【如不存在与投标人单位负责人同一人或者与直接控股、管理关系的供应商，可在此处填写“无”】 | 【请填写：单位负责人为同一人、直接控股我方、直接管理我方、由我方直接控股或由我方直接管理】 |

6、针对投标人须知2.2条第3项第（2）款的规定，我方声明：若我方受托为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，则自动放弃参加该采购项目的其他采购活动。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：___________

附件10 政府采购政策落实附件及其他文件

10-1、中小企业声明函格式

【对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的项目/包件，此项格式文件应编入《商务技术分册》。对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”有具体要求的项目/包件，此项格式文件应编入《资格、资信证明文件分册》。】

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加【采购人单位名称】的【项目名称】采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 【2024年园博园设施维护及园容卫生费】 ，属于【招标文件投标人须知前附表第3条中明确的所属行业】；承接企业为【企业名称】，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为万元______注1，属于【填写：中型企业、小型企业 或 微型企业】；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：【投标人名称（投标人公章）】

日  期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

3、招标文件投标人须知前附表第3条中注明货物的标的，使用“（货物）”格式填写；注明服务的标的，使用“（服务）”格式填写。

4、投标人不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）中享受政策的中型、小型、微企业的不必提供本格式文件。

5、温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

6、对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

7、中标人享受了本招标文件规定的中小企业扶持政策的，其中小企业声明函将按规定进行公告。

10-2、残疾人福利性单位声明函格式

【对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的，此项格式文件应编入《商务技术分册》。对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”有具体要求的，此项格式文件应编入《资格、资信证明文件分册》。】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__【采购人】_单位的__【项目名称】__项目采购活动【按投标实际情况在下方选择，在□中划勾或涂黑】：

□提供本单位制造的货物

□由本单位提供服务

□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：【投标人名称（投标人公章）】

日  期：

注：

1、符合（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供此格式文件。投标不涉及残疾人福利性单位的，无需填写此也无需提交此格式文件。

2、此表如未正确填写，评审时将不予承认。

3、中标人享受了本招标文件规定的残疾人福利性单位促进政策的，其残疾人福利性单位声明函将按规定进行公告。

10-3、分包意向协议格式

【投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，须提供此意向协议。】

分包意向协议

致：【采购人或采购代理机构】：

我们  【投标人名称】  就【项目名称】【项目编号】第__包件的_________部分工作内容分包给【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称、…… 】进行实施。

1、我方和【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称、…… 】就【项目名称】【项目编号】第__包件的有关事宜均具有约束力。

2、【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称、…… 】作为分包商，保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务，保证不将承担的分包工作内容再次分包。

3、接受分包主体在投标总价中的所占金额比例如下：

【接受分包主体一名称】在投标总价中所占金额为【XXXX.XX元】，金额比例为：___%

【接受分包主体二名称】在投标总价中所占金额为【XXXX.XX元】，金额比例为：___%

……

【投标人名称】  于_____年___月___日签署本文件，【接受分包主体一名称、接受分包主体二名称、…… 】于_____年___月___日接受此件，以此为证。

投标人名称(盖公章)：

接受分包主体一（公章）：

接受分包主体二（公章）：

……

10-4、分项报价表Ⅱ格式（仅针对中小企业）

【注：中小企业是中型、小型、微型企业的统称，小微企业包括视同小微企业的监狱企业和残疾人福利性单位】

分项报价表Ⅱ

项目名称：

项目编号/包件号：                       包件名称：                                     价格单位：人民币元

| 序号 | 标的 | 该标的属性 | 该标的的制造商名称或承接企业名称 | 制造商或承接企业的类型 | 标的总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【标的名称1】 | 【请填写：货物 或者 服务】 |  | 【请填写：中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位】 | 【请填写：该标的对应的分项总价】 |  |
|  | 【标的名称2】 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 小微型企业报价合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人签字：_____________________

注：	1、投标分项报价表中包含有中小企业制造或承接的部分，须在本表中重复填写中小企业报价和相关信息，并附上投标人提供的《中小企业声明函》（格式见附件）或者制造商或承接企业提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）或监狱企业证明材料。

2、若投标不涉及中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业则无需填写此表、也无需在投标文件中提供此表。