# 北京市政府采购项目

竞争性磋商文件

（2023 年版）

项目名称：顺义区2023年节水器具推广项目

项目编号/包号：11011324210200013282-XM001

采 购 人：北京市顺义区水务局

采购代理机构：北京鑫中招标代理有限公司

目录

北京市政府采购项目	1

第一章   采购邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求（须同时满足）	4

三、获取采购文件	4

四、响应文件提交	5

五、 开启	5

六、公告期限	5

七、其他补充事宜	5

八、对本次采购提出询问， 请按以下方式联系。	6

1.采购人信息	6

2.采购代理机构信息	6

3.项目联系方式	7

第二章   供应商须知	7

供应商须知资料表	8

供应商须知	11

一   说  明	11

二   竞争性磋商文件	15

三   响应文件的编制	15

四   响应文件的提交	18

14 响应文件的提交	18

五   评审	18

六 确定成交	19

第三章   评审方法和评审标准	22

一、资格审查程序	22

符合性审查要求	24

二、评审标准	29

第四章   采购需求	30

一、项目概况说明	30

二、质量要求	48

三、安装工艺标准要求	48

第五章   合同草案条款	51

第六章   响应文件格式	54

响 应 文 件	55

项 目名称 :	55

项 目编 号/包 号：	55

供应商名称：	55

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	56

1-1  营业执照等证明文件	56

1-2 供应商资格声明书	57

供应商资格声明书	57

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）	58

2-1  中小企业证明文件	58

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求	65

3 本项目的特定资格要求（如有）	66

3-1 联合协议（如有）	66

3-2 其他特定资格要求	68

4 磋商保证金凭证/交款单据电子件	69

5   响应书（实质性格式）	70

6   授权委托书（实质性格式）	71

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。	72

7   报价一览表	73

8   分项报价表	74

9   合同条款偏离表（实质性格式）	75

10   采购需求偏离表（实质性格式）	76

11  拟分包情况说明（类型二）（不适用）	77

12 项目组织管理机构及人员配备情况	78

13企业类似目业绩	79

14服务方案	80

15  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料	81

16  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交，）	82

17  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）	83

最后分项报价表	83

# 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号： 11011324210200013282-XM001

2.项目名称：顺义区2023年节水器具推广项目

4.项目预算金额： 362.9761万元、项目最高限价（如有）： 362.9761万元

5.采购需求：

为学校、医院等71家公共服务领域单位换装节水器具共计15031（最终以实际发生量为准）。详见第四章采购需求。

6.合同履行期限： 180历天 (具体日期以合同签订为准)

__________

7.本项目是否接受联合体： □是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1  中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小□小微企业  采购。即提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：        /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：       /    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是   公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.2 其他特定资格要求：      /      。

## 三、获取采购文件

1.时间：  2024   年 03  月 15  日至 2024  年 03  月 22  日， 每天上午 9:00  至 12:00   ，下午 12:00  至 17:00

（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平 台（ http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home ）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价： 0 元。

## 四、响应文件提交

截止时间：  2024  年 03 月 25日  9  点 30  分（北京时间）。

提交地点： 北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层（具体标室号开标当天见一层大屏幕）

- 开启

时间：  2024  年 03  月 25   日  9  点 30   分（北京时间）。

地点：  北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层（具体标室号开标当天见一层大屏幕） 。

__________

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、节能产品、环境标志产品政府采购政策。

2.本项目采用线上线下相结合的方式进行采购，投标人无需制作电子文件。 请供应商认真学习北京市政府采购电子交易 平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或  电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 用户指南—操作指南—市场主体 CA 办理操作流程指引/电子营业执照使用指南，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台用户指南—操作指南—市场主体注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 用户指南—工具下载—招标采购系统文件驱动安装包下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 用户指南—工具下载—投标文件编制工具 下载相关客户端。

2.4 获取电子竞争性磋商文件供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按 采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包， 供应商无法提交相应包的电子响应文件。

2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应， 供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA 数字证书或电子营业执照 登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。

同时供应商投标代表应携带委托授权证明及身份证和盖本单位章的身份证复印件一份。

2.8.项目采取线上获取招标文件，线下递交和评审模式进行。投标人无需制作电子文件。

## 八、对本次采购提出询问， 请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名    称：北京市顺义区水务局

地    址：北京市顺义区水务局

联系方式：010-89444309

### 2.采购代理机构信息

名    称：北京鑫中招标代理有限公司

地    址：  北京市顺义区西环路西50米、减河桥南30米

联系方式：杨雪剑 010-69449323

### 3.项目联系方式

项目联系人：杨雪剑

电话：010-69449323

# 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾， 均以本资料表为准。标记■的选项意为适用于本项目，标记□的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■□不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■□不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点： 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 顺义区2023年节水器具推广项目; 其他未列明行业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 本项目不收取。 磋商保证金金额： 磋商保证金形式：电汇 磋商保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间。 磋商保证金应当从申请人基本账户转出。 磋商保证金收受人信息： 收取磋商保证金账号: 户名：北京鑫中招标代理有限公司 开户行：工行中山街支行 账号：0200041219200126863 提醒申请人：供应商应当将磋商保证金缴纳凭证的复印件放入响应文件中。 磋商保证金采用保函形式的请于响应文件递交截止时间前将保函原件及复印件（复印件加盖供应商公章）递交至北京鑫中招标代理有限公司，否则视为放弃磋商资格。 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算 90 日历天。 |
| 20.1 | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的， 按照以下方式确定成交供应商： 。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： 。 - 可以分包履行的具体内容： ； - 允许分包的金额或者比例： ； - （3）其他要求： 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：原件扫描件发送至xinzhongzhaobiao@126.com邮箱，原件现场递交或邮寄至北京鑫中招标代理有限公司，收件人：杨雪剑。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京鑫中招标代理有限公司； 联系电话：010-69449323；联系人：杨雪剑 通讯地址：北京市顺义区西环路西50米、减河桥南30米。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）本项目招标代理费为￥28800元（人民币大写：贰万捌仟捌佰元整）。 缴纳时间：中标后一次性缴纳。 收取招标代理服务费账号: 户名：北京鑫中招标代理有限公司 开户行：工行中山街支行 账号：0200041219200224448 注：北京鑫中招标代理有限公司财务电话61478829 |
| 补充条款 | 响应文件的提交 | 本项目响应文件提交采用纸制形式，无需制作电子版响应文件上传至北京市政府采购电子交易平台。 响应文件要求：正本一份，副本二份，电子版一份。正本、副本、电子版均单独封装。所有文件均应按照要求盖章和（或）签字。 封装档案注明项目名称及投标人名称等信息。 |
|  | 磋商小组构成 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中采购人代表1人，评审专家2人。评审专家由北京市评标专家库随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成随机抽取。 |

## 供应商须知

# 一   说  明

1   采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1  采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体 组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2  供应商（也称 “申请人”  ）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然。

1.3   联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2   资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3  是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3   现场考察、磋商前答疑会

3.1  若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2   由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4   政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2  本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标， 则具体要求见第四章《采购需求》。

4.1.3  进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1    中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立， 依据国务院 批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型 企业， 但与大企业的负责人为同一人， 或者与大企业存在直 接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工 商户， 在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相 关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一 步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300  号）。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即供服 务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业 的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2   在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱 企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳 动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿 管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设 区的市） 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3  在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10  人（含 人10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年） 的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本疗医保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人， 按月支付了不低 于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产 品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内， 持有《中华人民共和   国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1  至 8  级）》 的自然人， 包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在  职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6  小微企业价格评审优惠的政策调整： 见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3   政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1  政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场 成熟程度等因素， 确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所 依据的相关标准规范， 以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的， 采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、 环境标志产品认证证书， 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

4.3.3  如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品， 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366  号），采购无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、 投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB  15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊 信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国 家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品 技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产 品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时， 必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品， 相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政  部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采  购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1  号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47  号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536  号）。

4.5   网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。4.6    推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1  为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理， 贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求， 相关规定依据《北京市财政局北京市  生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有 关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381  号）。本项目中涉及涂料、 胶黏剂、 油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见 第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的， 优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

4.7  采购需求标准

4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战， 推广使用绿色包装， 根据财政部关于印 发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型， 根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

5  响应费用

5.1   供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

# 二   竞争性磋商文件

6  竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

| 第一章 | 采购邀请 |
| --- | --- |
| 第二章 | 供应商须知 |
| 第三章 | 评审方法和评审标准 |
| 第四章 | 采购需求 |
| 第五章 | 合同草案条款 |
| 第六章 | 响应文件格式 |

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文

件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性， 并对竞争性磋商文

件做出实质性响应，否则响应无效。

7对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清

或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用

公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

7.3  澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

# 三   响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采 购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附

有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应 内容

应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻 译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了  实质性格式 文件的，供应商不得改变格式中给定

的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与 格式中给

定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实 质性响应， 否

则响应无效。未标记  实质性格式  的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费， 采购人将不

再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中  国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其

他商品、服务。

10.4  供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规

定的除外），否则其响应无效。

11 磋商保证金

11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。

11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、

网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

11.3  磋商保证金到账（保函交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支 票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文 件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商 保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；

由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清

等原因导致不能到账的，其响应无效。

11.4 磋商保证金有效期同响应有效期。

11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，

其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金， 采用银行保函、担保机 构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.6.1  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前， 可以根据磋商情况

退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.6.2  成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；

11.6.3  未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

11.7  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.7.1  供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.7.2  供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.7.3  除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外， 成交供应商不与采购人签

订合同的；

11.7.4  供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.7.5    《供应商须知资料表》规定的其他情形。

12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13 响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫提件、照片等形式电子文件）；要求第 三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

# 四   响应文件的提交

# 14 响应文件的提交

14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电

子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应

文件，磋商保证金除外。

15 响应文件提交截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件

提交至电子交易平台。

16 响应文件的修改与撤回

16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2  供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、 盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的以补充、修改的内容为准。

# 五   评审

17 响应文件的解密与开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定， 在响应文件提交截止时

间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对

响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。

17.3  供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4  供应商不足 3 家的，不予解密。

17.5  本项目不公开报价。

18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具

体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号） 的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

# 六 确定成交

20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1个工作日。

21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采

购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22 终止

22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本18候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24 询问与质疑

24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，北京市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本19法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审方法和评审标准

## 一、资格审查程序

1   响应文件的资格审查和符合性审查

1.1     磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对 供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合 《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文 件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知

提交响应文件的供应商。

1.2       《资格审查要求》中对格式有要求的， 除竞争性磋商文件另有规定外， 均为  实

质性格式 文件。

1.3       《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证 明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的 营业执照 ； 供应商为事业单位的， 应提供有效的 事业单位法人证书 ； 供应商是非企业机构的， 应提供有效的 执业许可证 、 登记证书 等证明文件； 供应商是个体工商户的， 应提供有效的 个体工商户营业执照 ； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件； 同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权 其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖 其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、 保险、石油石化、电力、电信等行业的分支 机构，可以提供上述授权，也可以提供其所 属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的 电子件或电子证 照 |

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 供应商资格声 明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商 资格声明书》。 | 格式见《响应文 件格式》 |
| 3 | 供应商信用记 录 | 查询渠道： 信用中国网站和中国政府采购网 （www.creditchina.gov.cn 、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、 资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际 查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信 被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应 商， 其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无 须 供 应 商 提 供，由采购人或 采购代理机构查 询。 |
| 4 | 中小企业证明 文件 | 如当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小 企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业 声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证 明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者 要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进 行合同分包的，则联合体中的中小企业、签 订分包意向协议的中小企业具体情况须在 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监 狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购 文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文 件格式》 |
| 5 | 政府购买服务 承接主体的要 求 | 如本项目属于政府购买服务， 供应商不属于 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政 拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文 件格式》 |
| 6 | 其他特定资格 要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的 电子件或电子证 照 |

1.4       《符合性审查要求》见下表：

## 符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应书 | 符合采购文件要求 | 是 |
| 2 | 投标有效期 | 符合采购文件要求 | 否 |
| 3 | 供应商名称 | 响应文件提供的所有证明材料中的单位名称是否与供应商的名称一致。 | 否 |
| 4 | 投标文件中的证明文件是否齐全。 | 符合采购文件要求 | 是 |
| 5 | 响应文件内容 | 除报价以外的其他实质性内容，符合采购文件要求 | 否 |
| 6 | 投标报价是否未超过采购预算。 | 供应商每次报价均未超过最高限价 | 否 |
| 7 | 响应文件格式 | 按照采购文件要求制作响应文件，字迹清楚，签字及盖章等格式符合采购文件要求。 | 是 |

2   磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2  在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款， 但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3  对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位 负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5   响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1    磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2    磋商小组对响应文件进行审查， 如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容， 如属于表中 不允许 澄清、说明或者更正的内容， 则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的  允许  澄清、说明或更正的内容， 磋商小组将要求供应商在规定的时间内对 响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

2.5.3    供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人） 或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的， 应当附授权委托书。供应商为自然人的， 应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或 者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家； 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.8  最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3   最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商 在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

3.2  最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1   竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2   大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3   单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准， 并修改单价；

3.2.4   总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5    同时出现两种以上不一致的， 按照前款规定的顺序修正。修正后的报

价经供应商书面确认后产生约束力， 供应商不确认的， 其响应无效。

3.3  落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定

情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评

审时价格不予扣除。

3.3.1  对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份额项 目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予   10   %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2   对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目， 以及预留份额项 目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合 体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目， 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4%     扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3   组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业

之间存在直接控股、管理关系的， 不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4   价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5    中小企业参加政府采购活动， 应当按照竞争性磋商文件给定的格式出

具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6   监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7   残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位

声明函》的，视同小微企业。

3.3.8   若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中

的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9   其他为落实政府采购政策实施的优先采购：       。

4   磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1   供应商对实质性变动不予确认的；

4.2  不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中

主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3   未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

4.4  如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或

者项目/采购包最高限价的；

4.5   响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除

外）；

4.6   最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7   其他：       。

5   评审方法和评审标准

5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是

指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分

最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.2   竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3   非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施

政府优先采购。 优先采购的具体规定（如涉及）       。

5.4   关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如

涉及）       。

6  确定成交候选人名单

6.1  磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关

规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候 选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评 审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争 性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供 应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四

舍五入。

6.2  磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前  3     名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3  磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、

响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7   报告违法行为

7.1  磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行

为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 （10分） | 满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×10 注：价格分数保留两位小数。 |  |  | 0-10分 |
| 2 | 商务部分 （5分） | - 业绩 | 投标人有类似项目业绩，每个5分，最高得5分，（须提供：合同首页、盖章页、金额及内容页）。 |  | 0-5分 |
| 33 | 技术部分（85分）总体实施方案 | 产品质量 |  | 达到或优于采购需求，得13分；满足要求，得11分；基本满足，得8分，差得3分；无表述，得0分 | 0-13分 |
|  |  | 供货计划合理性 |  | 供货计划合理，得15分；比较合理，得9分；一般，得6分；差，得3分；无表述，得0分。 | 0-15分 |
|  |  | 安装方案合理性 |  | 方案可行性好，得10分；较好，得8分；一般，得6分；差，得3分；无表述，得0分。 | 0-10分 |
|  |  | 进度计划保证措施 |  | 进度计划保证措施针对性强，得10分；较强，得8分；一般，得6分，差，得3分；无表述，得0分。 | 0-10分 |
|  |  | 安全保障措施 |  | 安全保障措施针对性、可行性好，得10分；比较好，得8分；一般，得6分；差，得3分；无表述，得0分。 | 0-10分 |
|  |  | 验收方案 |  | 验收方案合理，得10分；比较合理，得8分；一般，得4分；差，得2分；无表述，得0分。 | 0-10分 |
|  |  | 人员配备 |  | 人员安排合理，得 10分； 人员安排较合理 得8分； 人员安排基本满足要求，得6分； 人员安排不合理，得2分； 无表述，得0分。 | 0-10分 |
|  |  | 售后服务 |  | 售后服务措施、人员配备合理，得7分；较合理，得5分；一般，得3分；差，得1分；无表述；得0分。 | 0-7分 |

# 第四章   采购需求

一、项目概况说明

2023年预计为学校、医院等71家公共服务领域单位换装节水器具，具体计划如下：

（最终以实际发生量为准）

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市第四中学顺义分校 | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 197 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 221 |  |
|  |  | 花洒（顶喷） | DN15 | 套 | 315 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 72 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 104 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 909 |  |
| 2 | 北京市顺义区第三中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 155 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 20 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头（高弯） | DN15 | 个 | 6 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 52 |  |
|  |  | 小便池感应阀 | DN25 | 个 | 16 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 119 |  |
|  |  | 大便手按冲洗阀 | DN25 | 个 | 24 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 392 |  |
| 3 | 北京市顺义区第二中学 | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 111 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 172 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 3 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 169 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 84 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 35 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 85 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 659 |  |
| 4 | 北京市顺义区第九中学 | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 29 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 25 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 230 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 62 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 5 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 13 |  |
|  |  | 小便暗装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 8 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 35 |  |
|  |  | 小便手按冲洗阀 | DN25 | 个 | 79 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 486 |  |
| 5 | 顺义区仁和中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 41 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 36 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 56 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 24 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 79 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 64 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 191 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 491 |  |
| 6 | 北京市顺义区第八中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 19 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 25 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 55 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 32 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 63 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 194 |  |
| 7 | 北京市顺义区第十一中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 89 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 33 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 86 |  |
|  |  | 不锈钢冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 100 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 74 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 211 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 595 |  |
| 8 | 北京市顺义区第五中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 24 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 54 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 89 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 50 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 104 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 321 |  |
| 9 | 西辛小学教育集团西辛校区 | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 22 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 26 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 110 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 111 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 269 |  |
| 10 | 西辛小学仁和校区 | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 28 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 11 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 105 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 15 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 85 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 246 |  |
| 11 | 西辛小学电大校区 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 39 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 47 |  |
|  |  | 蹲便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 11 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 12 |  |
|  |  | 小便池感应阀 | DN25 | 个 | 4 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 50 |  |
|  |  | 坐便 |  | 件 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 169 |  |
| 12 | 光明小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 56 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 34 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 54 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 25 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 42 |  |
|  |  | 小便池感应阀 | DN25 | 个 | 1 |  |
|  |  | 小便暗装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 3 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 101 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 321 |  |
| 13 | 北京市顺义区南彩第二小学 | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 96 |  |
|  |  | 小便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 47 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 114 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 257 |  |
| 14 | 石园小学 | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 99 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 35 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 76 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 199 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 409 |  |
| 15 | 首都师范大学附属顺义实验小学 | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 61 |  |
|  |  | 蹲便明装感应冲洗阀 | DN25 | 个 | 106 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 172 |  |
| 16 | 双兴小学 | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 42 |  |
|  |  | 脚踏角式冲洗阀 | DN25 | 个 | 58 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 100 |  |
| 17 | 空港医院 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 51 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 23 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 186 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 38 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 10 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 317 |  |
| 18 | 李遂卫生院 | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 17 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 14 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 11 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 33 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 43 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 1 |  |
|  |  | 坐便 |  | 件 | 14 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 135 |  |
| 19 | 卫健委机关 | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 66 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 11 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 77 |  |
| 20 | 北石槽镇政府 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 27 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 6 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 18 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀 | DN15 | 套 | 13 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 79 |  |
| 21 | 北京市顺义区社区教育中心 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 59 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 47 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 14 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 130 |  |
| 22 | 李桥镇政府 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 53 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 34 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 13 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 5 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 4 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 111 |  |
| 23 | 南法信镇政府 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 59 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 54 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 7 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 18 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 1 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 156 |  |
| 24 | 龙湾屯镇政府 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 36 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 7 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 60 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 6 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 4 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 17 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 4 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 139 |  |
| 25 | 小店卫生院 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 29 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 7 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 3 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 1 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 58 |  |
| 26 | 北京市顺义区木林中心小学校 | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 105 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 105 |  |
| 27 | 北京市顺义区北小营中心小学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 54 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 36 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 57 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 147 |  |
| 28 | 北京市顺义区仇家店中心小学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 32 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 65 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 4 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 118 |  |
| 29 | 顺义十三中 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 38 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 130 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 3 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 33 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 33 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 116 |  |
|  |  | 花洒（顶喷） | DN15 | 套 | 95 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 3 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 455 |  |
| 30 | 北京市顺义区天竺第一小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 88 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 42 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 15 |  |
|  |  | 冷水盆龙头（手按） | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 5 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 158 |  |
| 31 | 北京市顺义区天竺第二小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 17 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 27 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 58 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 7 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 109 |  |
| 32 | 北京市顺义区裕达隆小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 37 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 6 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 17 |  |
|  |  | 不锈钢冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 80 |  |
| 33 | 后沙峪中小 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 128 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 128 |  |
| 34 | 空港小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 61 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 33 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 36 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 131 |  |
| 35 | 北京市顺义区空港第二小学 | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 17 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 21 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 70 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 108 |  |
| 36 | 顺义区牛栏山第一小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 6 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 3 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 28 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 39 |  |
| 37 | 顺义区牛栏山第二小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 17 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 63 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 80 |  |
| 38 | 顺义区牛栏山第三小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 7 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 24 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 29 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 65 |  |
| 39 | 牛山二中 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 128 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 7 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 36 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 15 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 41 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 236 |  |
| 40 | 北京市顺义区马坡中心小学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 34 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 26 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 57 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 43 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 162 |  |
| 41 | 北京市顺义区天竺中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 40 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 29 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 14 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 91 |  |
| 42 | 北京市顺义区第一中学附属小学 | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 174 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 42 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 15 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 4 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 245 |  |
| 43 | 首都师范大学附属顺义实验小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 39 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 23 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 64 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 64 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 68 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 260 |  |
| 44 | 北京市顺义区明德小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 19 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 21 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 6 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 56 |  |
| 45 | 顺义十二中 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 21 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 120 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 23 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 218 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 82 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 464 |  |
| 46 | 沿河中小 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 53 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 102 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 172 |  |
| 47 | 沿河中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 60 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 47 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 8 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 115 |  |
| 48 | 北京市顺义区李桥中心小学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 45 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 31 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷) | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 74 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 171 |  |
| 49 | 赵全营中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 60 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 34 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 134 |  |
|  |  | 花洒（顶喷） | DN15 | 套 | 82 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 1 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 311 |  |
| 50 | 赵全营中小 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 7 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 19 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 40 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 32 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 105 |  |
| 51 | 顺义区南法信中心小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 63 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 18 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 12 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 66 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 50 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 209 |  |
| 52 | 北京市顺义区高丽营学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 72 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 54 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 9 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 136 |  |
| 53 | 杨镇二院 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 65 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 52 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 82 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 47 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 40 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 12 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 43 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 351 |  |
| 54 | 沙岭卫生院 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 30 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 25 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 79 |  |
| 55 | 杨镇人民政府 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 29 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 29 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 7 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 31 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 8 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 106 |  |
| 56 | 杨镇中心幼儿园 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 17 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 31 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 82 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 1 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 152 |  |
| 57 | 杨镇中心幼儿园-小店幼儿园 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 12 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 27 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 3 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 41 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 10 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 94 |  |
| 58 | 杨镇中心幼儿园-首师大附属杨镇实验儿园 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 56 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 28 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 25 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 56 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 174 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 22 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 1 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 374 |  |
| 59 | 顺义区北务中心小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 43 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 6 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 22 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 4 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 81 |  |
| 60 | 北京市顺义区北务中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 3 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 122 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 133 |  |
| 61 | 李遂中小 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 46 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 6 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 23 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 91 |  |
| 62 | 研修中心附小 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 76 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 41 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 34 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头（高弯） | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 52 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 1 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 216 |  |
| 63 | 杨镇二中 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 27 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 321 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 70 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 28 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 213 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、混水阀） | DN15 | 套 | 156 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 815 |  |
| 64 | 沙岭学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 33 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 27 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 19 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 8 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 1 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 97 |  |
| 65 | 顺义区张镇中心小学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 23 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 19 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 14 |  |
|  |  | 洗手池感应龙头 | DN15 | 个 | 26 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 14 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 107 |  |
| 66 | 北京市顺义区张镇中学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 30 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 44 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 3 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 13 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 3 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 94 |  |
| 67 | 大孙各庄中心小学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 51 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 119 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 30 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 13 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 12 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 8 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 233 |  |
| 68 | 河南村中小 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 33 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 5 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 6 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 9 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 7 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 3 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 68 |  |
| 69 | 北京市顺义区港馨小学 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 35 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 73 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 10 |  |
|  |  | 高弯水龙头（单冷） | DN15 | 个 | 1 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 31 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 15 |  |
|  |  | 花洒（手持、混水阀） | DN15 | 套 | 5 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 170 |  |
| 70 | 北京市顺义区小店中心小学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 高弯水龙头（冷热） | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 洗手盆感应龙头 | DN15 | 个 | 4 |  |
|  |  | 洗手池感应龙头 | DN15 | 个 | 35 |  |
|  |  | 花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀） | DN15 | 套 | 2 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 51 |  |
| 71 | 北京市顺义区特殊教育学校 | 冷水加长龙头 | DN15 | 个 | 12 |  |
|  |  | 冷水龙头 | DN15 | 个 | 20 |  |
|  |  | 洗手盆混水龙头 | DN15 | 个 | 2 |  |
|  |  | 冷水盆龙头 | DN15 | 个 | 37 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 71 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 15031 |  |

二、质量要求

感应式水嘴、延时自闭式水嘴在水压0．1MPa和管径15mm下，最大流量不大于0．151L/S。离开使用状态后，感应式水嘴应在2s内自动止水，非正常供电电压下应自动断水。延时自闭式水嘴每次给水量不大于1L，给水时间4～6s，并且，产品的开关使用寿命感应式水嘴应大于5万次，陶瓷片密封式水嘴应大于20万次，其他类水嘴应大于30万次。

节水型便器宜采用大、小便分档冲洗的结构，在保证卫生要求条件下，每次冲洗周期大便冲洗用水量不大于6L，如采用大小便分档冲洗的配件，小便冲洗用水量不大于4．5L，并且，固体物排放采用聚丙烯球法，三次冲洗通过球数的平均值不小于75；每次冲洗后，采用墨线法，累积残留的墨痕总长不大于50mm；水封深度和水封回复不小于50mm；污水排放试验后的稀释率不低于100。同时，水箱配件使用寿命应大于5万次。

- 三、安装工艺标准要求

1.材料检验.

（1）卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求，并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，色调一致。

（2）卫生洁具零件规格应标准，质量应可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。

（3）卫生洁具的水箱配件应采用节水型。

卫生洁具在安装前应进行检验、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。

2、背水箱坐便器安装

（1）背水箱配件安装

1）溢水管口应低于水箱固定螺孔10~20㎜。

2）背水箱浮球阀安装与高水箱相同，有补水管者把补水管上好后揻弯至溢水管口内。

3）安装扳手时，先将圆盘塞入背水箱左上角方孔内，把圆盘上入方螺母内用管钳拧至松紧适度，把挑杆揻好勺弯，将扳手轴插入圆盘空内，套上挑杆拧紧顶丝。

4）安装背水箱翻板式排水时，将挑杆与翻板用尼龙线连接好。扳动扳手式挑杆，上翻板活动自如。

（2）背水箱、坐便器安装

1）将坐便器预留排水口清理干净，取下临时管堵，检查管内有无杂物。

2）坐便器出水口对准预留口需放平找正。

所有安装器具均需符合相应标准要求。

3、质量标准

（1）卫生洁具的型号、规格、质量必须符合要求，卫生洁具排水的出口与排水管承口的连接处必须严密不漏。

（2）卫生洁具的排水管径和最小坡度，必须符合设计要求和施工规范的规定。

（3）支托架防腐良好，埋设平整牢固，洁具放置平稳、洁净。支架与洁具接触紧密。

（4）允许偏差项目

卫生洁具安装允许偏差项目

| 项 目 |  | 允许偏差（㎜） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐 标 | 单独器具 | 10 | 拉线、吊线和尺量检查 |
|  | 成排器具 | 5 |  |
| 标 高 | 单独器具 | ±15 |  |
|  | 成排器具 | ±10 |  |
| 器具水平度 |  | 2 | 用水平尺和尺量检查 |
| 器具垂直度 |  | 3 | 用吊线尺量检查 |

# 第五章   合同草案条款

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标供应商签定的合同条款为准，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

# 政府采购合同

项  目  名  称：    顺义区2023年节水器具推广项目

# 甲          方：            北京市顺义区水务局

# 乙          方：

签  署  日  期：

甲方（委托方）：         北京市顺义区水务局

乙方（受托方）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，开展顺义区2023年节水器具推广项目工作，通过节水型器具的使用和推广，提高学生生活用水的有效利用，计划为北京市第四中学顺义分校、北京市顺义区第二中学、杨镇二院、沙岭卫生院、杨镇人民政府等71家单位换装节水器具。经甲乙双方友好协商，达成协议如下：

# 第一条	合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 本合同书

- 中标通知书

- 协议

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

# 第二条   委托时间

乙方需要在2024年  月   日前按照《2023年节水器具推广项目实施方案》完成全部建设内容。

# 第三条   财务条款及支付方式

一、本合同费用总价款为             (小写：              元），该费用包括了乙方完成全部委托事项所需的全部费用。

二、付款方式如下：

（1） 预付款：合同签订后30工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50%，即：     元整（小写：     元）；

（2）进度款：乙方完成90%后，甲方向乙方支付合同金额的30%，即：         元整（小写：         元）；

（3）结算款：项目完成并经甲方验收且达到合同节水目标约定要求，资金到位后，甲方支付乙方剩余20%的款项。

# 第四条   委托内容

在北京市第四中学顺义分校、北京市顺义区第二中学、杨镇二院、沙岭卫生院、杨镇人民政府等71家单位换装节水型冷水龙头4497个、节水型高弯水龙头（冷热）417个、节水型高弯水龙头（单冷）1099个、节水型洗手盆混水龙头1199个、节水型冷水盆龙头2643个、节水型洗手盆感应龙头1571个、节水型洗手池感应龙头61个、花洒（顶喷）492套、花洒（顶喷、混水阀）156套、花洒（顶喷、淋浴管、混水阀）301套、花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀）112套、花洒（手持、混水阀）119套、蹲便明装感应冲洗阀117个、小便明装感应冲洗阀466个、小便池感应阀21个、小便暗装感应冲洗阀11个、脚踏角式冲洗阀1630个、大便手按冲洗阀24个、小便手按冲洗阀79个、座便 16件。（最终以实际发生量为准）。

# 第五条   委托事项要求

具体内容包括按项目需求登记组织换装工作和换装完成后组织项目验收工作。根据实际情况，对项目具体内容做相应调整。

# 第六条  双方的权利和义务

## 一、甲方的权利和义务：

1、负责拨付项目资金。

2、对项目实施情况检查、组织项目验收。

## 二、乙方的权利和义务：

1、负责项目的具体组织、实施。

2、负责完成换装节水型冷水龙头4497个、节水型高弯水龙头（冷热）417个、节水型高弯水龙头（单冷）1099个、节水型洗手盆混水龙头1199个、节水型冷水盆龙头2643个、节水型洗手盆感应龙头1571个、节水型洗手池感应龙头61个、花洒（顶喷）492套、花洒（顶喷、混水阀）156套、花洒（顶喷、淋浴管、混水阀）301套、花洒（顶喷、手持、淋浴管、混水阀）112套、花洒（手持、混水阀）119套、蹲便明装感应冲洗阀117个、小便明装感应冲洗阀466个、小便池感应阀21个、小便暗装感应冲洗阀11个、脚踏角式冲洗阀1630个、大便手按冲洗阀24个、小便手按冲洗阀79个、座便 16件的换装，包括按项目需求登记组织换装工作和换装完成后组织项目验收工作。

3、负责按照甲方要求完成调整后的项目内容。

4、负责项目安全，对服务人员进行安全教育，确保施工安全。

5、项目完成并验收合格后，就本考核期总用水量和上一个考核期总用水量（一个考核期12个月），乙方出具71家单位项目建设考核期总用水量对比分析报告，节水率达8% (含8%) 以上。

# 第七条  违约责任

1、乙方未按合同履约，甲方有权直接从工程款中扣除相应的违约金。验收不合格的项目，乙方应按甲方要求积极整改，整改仍不合格，甲方向乙方收回相应项目资金。

2、凡发现有虚报、骗取、套取项目资金的行为,一经查实将追回项目资金,并依法追究相关单位及个人责任。

3、由于不可抗力原因，造成乙方未能完成合同约定的建设内容，根据具体情况具体处理。

4、原定任务合同书如有重大变更而需要修改时，须具有甲方意见书，经双方协商，另订合同。

5、项目完成并经甲方验收后，合同节水目标约定未完成，按本合同费用总价款的6%扣除。

# 第八条  其他约定

1、由于不可抗力（包括瘟疫、地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府禁令以及双方均不可预见、不能控制的事情或情况）导致本协议不能履行的，甲乙双方互不追究责任，甲方应按照乙方实际工作量支付费用。

2、本合同执行过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可到合同签订地顺义区人民法院提起诉讼。

3、本合同如有未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同同样有效。

4、甲乙双方共同遵守相关规定，本合同不作为行政审批和行政许可的依据。乙方调整项目建设内容，需经甲方同意，未尽事宜，另行议定。本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，自签订之日起生效。

甲方：北京市顺义区水务局                乙方：

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

签字（盖章）                            签字（盖章）

日期：    年    月    日             日期：    年    月    日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件， 编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式” 的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响 应 文 件 封面（非实质性格式）

# 响 应 文 件

# 项 目名称 :

# 项 目编 号/包 号：

# 供应商名称：

# 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

## 1-1  营业执照等证明文件

## 1-2 供应商资格声明书

## 供应商资格声明书

致： 采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记 录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较 大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采

购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事

业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目

除外）；

（七）与我单位存在 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系  的其他法 人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须

填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年     月     日   说明：供应商承诺不实的， 依据《政府采购法》第七十七条 提供虚假材料谋取中标、

成交的 有关规定予以处理。

# 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1  中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业 声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购， 响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以 联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单 位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 标的名称 部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序， 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式（不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体

中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元 1，

属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企 业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属

于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46  号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协

议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接） 企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为

万元 1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接） 企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式（不适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位（请进行选择）：

口不属于符合条件的残疾人福利性单位。

口属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残

疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

______

日  期：

______

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时，

（1）响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则响应无效；

（2）当同时符合下列情形时，响应文件还须提供《分包意向协议》，否则响应无效：

A. 本项目（包） 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购

合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

（3）不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

拟分包情况说明

致： （采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为       的       项目（填写采购项目名称） 中       包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺   一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包， 同时承诺分包承担主体不再

次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

______

日期：     年    月    日

注：

（1）当供应商属于本部分说明中第（1）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（2）当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；

（3）如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质 条件， 则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级， 并后附资质证书电子件，否

则响应无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（供应商）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺， 一旦在       （采购项目名称）（项目编号/包号为：        ）采购项目

中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：       。

2.分包金额：        ，该金额占该采购包合同金额的比例为        %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效， 如甲方未在该项目（采购包） 成交，本协议自动终

止。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

日期：        年       月       日

注：

- 当供应商属于本部分说明中第（2）类情形，必须提供，否则响应无效；其他情形无须提供；

（2）供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份， 并在响

应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求

## 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1 联合协议（如有）

联合协议（不适用）

、       及        就       （项目名称）         包采购项目的磋商

事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由         牵头，         、         参加， 组成联合体共同进行采购项目的磋

商工作。

二、 联合体成交后， 联合体各方共同与采购人签订合同， 就采购合同约定的事项对采

购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出

具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、        负责       ，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

六、        负责       ，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

七、        负责       （如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为       元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合

体成员分别列明）：

（1）       为□大型企业□中型企业、 □小微企业（包含监狱企业、残疾人福

利性单位）、 □其他，合同金额为       元；

（2）       为□大型企业□中型企业、 □小微企业（包含监狱企业、残疾人福

利性单位）、 □其他，合同金额为       元；

( … )        为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人

福利性单位）、 □其他，合同金额为       元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：      。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自

动终止。

联合体牵头人名称：                      联合体成员名称：

______

盖章：                                  盖章：

联合体成员名称：

______

盖章：

日期：        年        月        日

注：

1.  如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形

式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

（如有）

### 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

（如要求）

### 5   响应书（实质性格式）

响应书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就       （项目名称， 项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目

进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起            个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全

部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商

文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.  其他补充条款（如有）：      。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传   真

电话                               电子函件

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年     月     日

## 6   授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人     （姓名）系     （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托	 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改     （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

_____________

委托代理人（签字或签章）：

日期：      年     月     日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则， 不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有 效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

注：投标人或投标人代表现场解密是应同时持有此委托书一份。

法定代表人（单位负责人） 身份证明

致：     （采购人或采购代理机构）

____

兹证明，

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

# 附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

______

日期：      年     月     日

### 7   报价一览表

报价一览表

项目编号：                 项目名称：

| 供应商名称 | 报价 |  | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |

注： 1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年     月     日

### 8   分项报价表

项目编号/包号：           项目名称：          报价单位：人民币元

________                   ________

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页陈述。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年     月     日

### 9   合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：                     项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 （页码） | 竞争性磋商文 件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： 口无偏离（如无偏离， 仅选择无偏离即可； 无偏离即为对合同条款中的所有要求， 均视 作供应商已对之理解和响应。） 口有偏离（如有偏离， 则应在本表中对负偏离项逐一列明， 否则响应无效；对合同条款 中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： 偏离情况 列应据实填写 正偏离 或  负偏离 。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年     月     日

### 10   采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：                     项目名称：

| 序号 | 竞争性磋商 文件条目号 (页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作 供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的， 响应无效。

2.偏离情况 列应据实填写 无偏离  、 正偏离 或  负偏离 。

供应商名称（加盖公章）：

日期：      年     月     日

## 11  拟分包情况说明（类型二）（不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_______项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占响应报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在供应商非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书，否则响应无效。

供应商名称（盖章）：_______

日期：____年____月____日

## 12 项目组织管理机构及人员配备情况

（格式自拟）

## 13企业类似目业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同履行期限 | 联系方式 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．供应商必须提供能够证明上述业绩真实性的中标通知书或合同复印件（须至少提供；合同首页、盖章页、项目内容，金额等相关证明材料，复印件并加盖单位章）。

2．所有合同复印件应清晰，并由供应商加盖公章。

3．上述业绩中，如有业主或主管部门的书面评价意见，请一并提供同类项目业绩的用户反馈意见。

4．采购人、采购代理机构及评标委员会保留审核原件的权利

供应商名称：（并加盖供应商公章）

供应商授权代表签字：___________

日期：____年____月____日

## 14服务方案

格式自拟

## 15  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

## 16  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交，）

最后报价一览表

项目编号/包号：                     项目名称：

| 供应商名称 | 最后报价 |  | 合同履行期限 | 其他声明（若无则写“无”） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |  |

注： 1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。 2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

日期：      年     月     日

## 17  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

# 最后分项报价表

项目编号/包号：           项目名称：          报价单位：人民币元

________                   ________

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页陈述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：

___________

日期：      年     月     日