北京市政府采购项目公开招标文件

项目名称：一二层大厅信息化项目运行保障服务

项目编号/包号：11011324210200017684-XM001

采 购 人：北京市顺义区政务服务管理局

采购代理机构：北京招竣建设工程咨询有限公司

目   录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查	22

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	26

第五章	采购需求	35

第六章	拟签订的合同文本	53

第七章	投标文件格式	63

第一章 投标邀请

项目概况

一二层大厅信息化项目运行保障服务的潜在供应商应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件，并于2024 年 12 月 30 日 9 点30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：11011324210200017684-XM001

2.项目名称：一二层大厅信息化项目运行保障服务

3.项目预算金额：1412.365811万元、项目最高限价（如有）：1412.365811万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 项目最高限价（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一二层大厅信息化项目运行保障服务 | 1412.365811 | 1412.365811 | 一二层大厅信息化项目运行保障服务（具体详见采购需求） |

5.服务期限：自签订合同之日起三年（本项目采用逐年签订合同）

6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小□小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： 要求合同分包。预留中小企业份额不得低于564.946324万元，占总金额40.00%，其中预留小微企业份额不得低于395.462427万元，占预留中小企业份额70.00%。 。

其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：      /         。

3.本项目的特定资格要求：

  - 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

  - 其他特定资格要求： 。

三、获取招标文件

1.时间： 2024 年12月10日至 2024 年12月16日，每天上午0:00至 12:00 ，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024 年 12 月 30 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

1.2《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]18号）；

1.3《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；

1.4执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

1.5执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

1.6执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

1.7执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；

1.8财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号。

2.本公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线010-58511086

电子营业执照服务热线400-699-7000

技术支持服务热线010-86483801

  - 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

  - 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”

—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

  - 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

  - 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

  - 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

  - 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

  - 电子开标

供应商在开标地点使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.供应商参加开标会的代表人须出示本人身份证（非法定代表人时还须提供与《投标文件》中一致的《法定代表人授权书》）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市顺义区政务服务管理局

地    址：北京市顺义区

联系方式： 张明宇/010-81492232

2.采购代理机构信息

名    称：北京招竣建设工程咨询有限公司

地    址：北京市顺义区顺通路西侧仓上小区商业服务楼2号

联系方式：西冠嘉/010-69409202

3.项目联系方式

项目联系人：西冠嘉

电     话：010-69409202

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 □本项目 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： 年_月_日_点_分 召开地点： 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.1.2 | 本项目是否接受进口产品 | □是 ■否 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 一二层大厅信息化项目运行保障服务; 软件和信息技术服务业. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：（本项目不适用） 01 包： ； … 包： 。 投标保证金收受人信息： 。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 15.1 | 投标文件递交的形式。 | 1、如果多个采购包项目，投标人应针对每个采购包单独制作投标文件。 2、电子版投标文件上传至北京市政府采购电子交易平台。 3、纸质版投标文件递交至开标现场。正本1份。 4、不按照文件要求上传电子版及递交纸质版投标文件的，采购人均不予受理。 5、评审时以上传至系统的电子版投标文件为依据。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： □不允许 ■允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： 以实际发生为准 ； （2）允许分包的金额或者比例：要求合同分包。预留中小企业份额不得低于564.946324万元，占总金额40.00%，其中预留小微企业份额不得低于395.462427万元，占预留中小企业份额70.00%。； （3）其他要求：拟分包的金额不得低于上述金额。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：以电子邮件的形式，本项目询问需提交电子pdf版本的文件稿加盖供应商电子公章发送至xiguanjia@qq.com ，并致电010-69409202予以告知。原件邮寄至北京招竣建设工程咨询有限公司。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京招竣建设工程咨询有限公司； 联系电话：010-69409202 通讯地址：北京市顺义区仓上小区商业服务楼2号。 |

| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：按“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知,发改价格【2011】534号”,有关规定计取招标代理服务费； 缴纳时间：采购代理机构在发布中标公告的同时，由中标单位向代理机构缴纳招标代理费。 |
| --- | --- | --- |

投标人须知

一 说 明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

合格的投标人是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的供应商。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs  含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

如投标人须知资料表要求递交纸质版投标文件，则纸质版投标文件为电子版投标文件的打印件，按照环保节约原则，具备条件的文档可双面打印。正本及副本（如要求）分别装袋密封。封口处加盖投标人公章。封皮上写明：①投标文件正本/副本、②项目编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤投标人名称、⑥开标时启封。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。电子签章是指在响应文件中加盖与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章。

四 投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，开标现场递交的（如要求）纸质版投标文件及投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 开标时应独立于投标文件出示或携带的材料

    - 投标人的法定代表人或其授权的投标人代表的有效身份证明证件，出示身份证、驾驶证、护照等证件原件及纸质版身份证复印件（加盖公章）。

    - 法定代表人授权书

1）、法定代表人递交投标文件时须单独出示法定代表人（单位负责人）身份证明纸质版，具体格式详见商务技术文件格式。

2）、非法定代表人递交投标文件时须单独出示法人授权书原件，具体格式详见商务技术文件格式。参加现场开标的授权代表应与投标文件内的授权代表一致。

    - 不符合上述要求的未携带以上材料的供应商投标将被拒绝。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由7人组成。由北京市专家库系统随机抽取。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供 有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 | 无须投标人 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明 及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小 | 格式见《投标文件格式》 |

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |  |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。 3、本表序号 3-4 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |

| 12 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| --- | --- | --- |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  3  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

- 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）       。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）         。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的按照价低者优先，得分且投标报价均相同的，以技术分得分高者优先

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序， 依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 评审条款 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格得分 （10分） | 价格分按低价优先法计算，其中：满足各投标报价的最低值为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100% |
| 商务部分 （10分） | 资质情况 （4分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、基于ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（二级及以上），每提供一个，得1分，共4分 |
|  | 业绩 （6分） | 投标人在近五年（近五年指2019年12月1日至今）承担的类似运维业绩每提供一个得3分，最多得 6 分； 投标人须提供中标通知书、合同扫描件作为证明材料（至少包括合同封面、内容页或清单页、双方签章页、签订日期页），否则不予认可。 |
| 技术部分 （80分） | 需求分析 （10分） | 需求分析详细、清晰，合理、有针对性：10 分； 需求分析基本详细、、合理、针对性一般：6分 ； 需求分析一般合理、针对性较差：3分； 缺项或未提供：0 分。 |
|  | 硬件产品运维方案 （8分） | 硬件产品运维方案完全满足得8分； 硬件产品运维方案基本满足得5分； 硬件产品运维方案不满足得0分； |
|  | 支撑运营服务运维方案 （8分） | 支撑运营服务运维方案完整、科学、恰当，具有可实施性：8 分； 支撑运营服务运维方案基本完整、科学、恰当，基本具有可实施性：5分； 支撑运营服务运维方案一般完整、科学、恰当，可实施性较差：2分； 缺项或未提供：0分。 |
|  | 软件产品维保运维方案 （6分） | 软件产品维保运维方案完整、科学、恰当，具有可实施性：6 分； 软件产品维保运维方案基本完整、科学、恰当，基本具有可实施性：4分； 软件产品维保运维方案一般完整、科学、恰当，可实施性较差：2分； 缺项或未提供：0分。 |
|  | 软件系统平台运维方案 （5分） | 软件系统平台运维方案完整、科学、恰当，具有可实施性：5分； 软件系统平台运维方案基本完整、科学、恰当，基本具有可实施性：3分； 软件系统平台运维方案一般完整、科学、恰当，可实施性较差：1分； 缺项或未提供：0分。 |
|  | 应急支撑系统方案 （5分） | 提供的应急支撑系统排队叫号应急系统功能全面：5分； 提供的应急支撑系统排队叫号应急系统功能基本全面：3分； 提供的应急支撑系统排队叫号应急系统功能一般全面：1分； 缺项或未提供：0分。 |
|  | 维护服务流程 （5分） | 维护服务流程具有可实施性：5分； 维护服务流程基本具有可实施性：3分； 维护服务流程可实施性较差：1分； 缺项或未提供：0分。 |
|  | 安全保障方案 （5分） | 安全保障方案完善、合理，具有可实施性：5分； 安全保障方案基本完善、合理，具有可实施性：3分； 安全保障方案一般完善、合理，可实施性较差：1分； 缺项或未提供：0分。 |
|  | 驻场服务方案 （5分） | 驻场服务方案完善、合理，具有可实施性：5分； 驻场服务方案基本完善、合理，具有可实施性：3分； 驻场服务方案一般完善、合理，可实施性较差：1分； 缺项或未提供：0分。 |
|  | 故障应急方案 （8分） | 故障应急方案能够快速排查、分级、处理、解决问题：8分； 故障应急方案能够排查、分级、处理、解决问题：5分； 故障应急方案不够排查、分级、处理、解决问题：3分； 缺项或未提供：0分。 |
|  | 项目总负责人（5分） | 项目总负责人具备本科学历得1分、本科以上学历得2分。 具有pmp项目管理证书得1分。不具有得0分 具有高级系统架构设计师1分。不具有得0分 具有高级信息安全管理工程师证书得1分，不具有得0分 需提供相关证书复印件及近一年任意连续3个月得社保证明，不提供不得分。 |
|  | 项目组人员 （5分） | 项目组人员（不含项目总负责人）具有系统集成项目管理工程师、高级网络与信息安全工程师、高级软件工程师、高级系统架构设计师、高级数据库管理工程师，每具有一项得1分，共5分。同一人员具备多种证书的，只认定一个证书。 以上人员需提供相关证书复印件及近一年任意连续3个月得社保证明，不提供不得分。 |
|  | 人员管理方案 （5分） | 人员管理方案科学、合理，具备软件开发能力，能够快速解决系统问题：5分； 人员管理方案基本科学、合理，基本具备软件开发能力，能够快速解决系统问题：3分； 人员管理方案一般科学、合理，不具备软件开发能力，不能够快速解决系统问题：1分； 缺项或未提供：0分。 |

第五章	采购需求

1.项目目标

在运维服务期间，为北京市顺义区政务服务管理局“区政务服务中心一二层大厅信息化项目” 提供硬件产品、支撑运营服务、软件产品维保和软件系统平台等方面的运维服务工作，以及建设一套应急支撑平台，以保障顺义区政务服务中心大厅稳定安全的运行。

2服务范围及内容

2.1硬件产品清单

针对以下硬件产品提供运维服务，所有设备需提供原厂服务，原厂停止服务的需由运维单位负责保障设备在运维期内持续稳定的运行。

| 序号 | 服务类别 | 服务名称 | 设备名称 | 规格型号 | 运维数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 设备支架 | LD-204C | 381 | 套 |
| 2 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 数据转换器 | USB2.0 | 381 | 套 |
| 3 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 手机充电站 | 立式 | 4 | 台 |
| 4 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 室内显示屏 | P3 | 624.87 | m2 |
| 6 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 播放机 | FM-M3V2 | 132 | 台 |
| 7 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 单面立体嵌入式多媒体终端（排号叫号屏） | B430D（定制） | 20 | 套 |
| 8 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 智能自助服务终端（取号机） | 22D20181212S-4 | 17 | 套 |
| 9 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 物理叫号器 | H710F | 387 | 台 |
| 10 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 高功放分系统设备（功放） | AS-600P | 10 | 台 |
| 11 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 智能引导机 | B550D | 8 | 套 |
| 12 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 智能自助服务终端 （综合自助查询一体机） | B550D | 1 | 套 |
| 13 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 显示设备 | OL46SN08 | 9 | 套 |
| 14 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频解码器 | DS-B21-04D-12HU | 1 | 台 |
| 15 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 室内P2.5全彩 | P2.5 | 235.3 | ㎡ |
| 16 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频处理器 | Db-Vwc2-A25 | 33 | 台 |
| 17 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 高清4K处理器 | 定制 | 1 | 台 |
| 18 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 21.5寸信息屏（门口） | 21.5" | 47 | 台 |
| 19 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 落地单面屏 | N550D（定制） | 1 | 套 |
| 20 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（调音台） | EFX12 | 1 | 台 |
| 21 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（音箱） | CK350 | 8 | 台 |
| 22 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频系统设备(功放) | DE600 | 1 | 台 |
| 23 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备(话筒） | DS-U5 | 10 | 套 |
| 24 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（电脑调光台） | 512 | 1 | 台 |
| 25 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 中控主机 | JC-DPRO2806 | 2 | 台 |
| 26 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 无线路由器 | WDR7300 | 2 | 台 |
| 27 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 室内显示屏 | M3 | 2 | 台 |
| 28 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 存储设备（高清混合矩阵） | JC-DKDL1616 | 1 | 台 |
| 29 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | HDBaseT发送器 | JC-HDB100-T | 1 | 台 |
| 30 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | HDBaseT接收器 | JC-HDB100-R | 2 | 台 |
| 31 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 代表机 | DS-SD710 | 8 | 套 |
| 32 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 讨论机主席按钮 | DS-SC710 | 1 | 套 |
| 33 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（长话筒） | MIC | 8 | 套 |
| 34 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 全频阵列音箱 | CK250 | 2 | 台 |
| 35 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备(低频音箱) | GD600 | 2 | 台 |
| 36 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（功放） | ES3602 | 3 | 台 |
| 37 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（数字调音台） | GH4-16SZ | 3 | 台 |
| 38 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频系统设备DVD | BDP-G2805 | 1 | 台 |
| 39 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（数字录音机） | H4 | 1 | 台 |
| 40 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 操作台（液晶操作台） | 定做 | 8 | 个 |
| 41 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 8路电源继电器 | 1 | 2 | 台 |
| 42 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 时序电源继电器 | 20A | 1 | 台 |
| 43 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 变声电话 | V2.54 | 3 | 台 |
| 44 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 录音电话 | HL2008TSD-908（R) | 40 | 台 |
| 45 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 55寸LCD液晶拼接屏 | OL55SN01 | 74 | 套 |
| 46 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频解码器机箱系统 | DS-B20-S07-A | 1 | 套 |
| 47 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频解码器输入编码板 | DS-6408HFH-B20H | 4 | 套 |
| 48 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频解码器输出解码板 | DS-6916UD-B20H | 11 | 套 |
| 49 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（会议音箱） | CK250 | 4 | 台 |
| 50 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（会议音箱（吸顶）） | GXD-60W | 12 | 台 |
| 51 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（功放） | PE2300 | 2 | 台 |
| 52 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（功放） | PE2200 | 4 | 台 |
| 53 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 音频处理器 | GDS8.8F | 1 | 台 |
| 54 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频系统设备（DVD） | PDV-838 | 2 | 台 |
| 55 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（头戴式监听耳机） | K72 | 66 | 台 |
| 56 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 公共资源交易中心监控室拼接处理器 | DB-VWC2-16514M-M4 | 1 | 台 |
| 57 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 坐席发送节点 | DB-AVCN-B-235J-TX | 16 | 台 |
| 58 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 坐席接收节点 | DB-AVCN-B-235J-RX | 8 | 台 |
| 59 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 刻录机 | TFDA-501U | 1 | 台 |
| 60 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 交换机 | S6720-56C-PWH-SI | 1 | 台 |
| 61 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频解码器机箱系统 | DS-B20-S10-A | 1 | 套 |
| 62 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 显示设备（监控室拼接处理器） | DB-VWC2-16526M-M4 | 1 | 台 |
| 63 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 控制器（环境控制器） | DB-DMIS-Z165-ECU | 1 | 台 |
| 64 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（音频处理器） | DB-DMIS-Z165-APU | 1 | 台 |
| 65 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 控制器（电源控制器） | DB-DMIS-Z165-RELAY | 3 | 台 |
| 66 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（时序电源） | DB-DMIS-Z165-SEQ | 8 | 台 |
| 67 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 手持移动操作台 | M5 | 1 | 台 |
| 68 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 千兆接入交换机 | S5720-52X-LI-AC | 7 | 台 |
| 69 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 万兆汇聚交换机 | S6720-32C-SI-AC | 1 | 台 |
| 70 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备（桌面拾音器） | DS-2FP2121 | 527 | 台 |
| 71 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | NVR硬盘录像机 | iDS-9632NX-I8/HW | 25 | 台 |
| 72 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 接入POE交换机 | S5720-28P-PWR-LI-AC | 40 | 台 |
| 73 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 接入交换机 | S5720-28TP-LI-AC | 10 | 台 |
| 74 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 汇聚交换机 | S5720-28X-SI-24S-AC | 6 | 台 |
| 75 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 坐席监控中心管理机 | DB-DMIS-Z165 | 1 | 台 |
| 76 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 插座 | 定做 | 6 | 台 |
| 77 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 交换机 | S5720-28P-LI-AC | 35 | 台 |
| 78 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 配电箱（电源直通箱） | 12/4kw | 1 | 台 |
| 79 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | LED开关电源 | 5V40A | 4419 | 个 |
| 80 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频控制设备（显示屏控系统） | MCTRL600 | 208 | 套 |
| 81 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频控制设备（显示屏控系统） | MRV316 | 3542 | 套 |
| 82 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 异步控制 | JT100 | 53 | 套 |
| 83 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 背景音乐系统设备(扬声器（吸顶喇叭）) | TKC-P20A | 57 | 台 |
| 84 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频控制设备（显示屏控系统） | WX9100 | 1 | 台 |
| 85 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 控制器（音箱控制器） | GDS-II | 2 | 台 |
| 86 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 普通灯具（LED成像灯（面光） | 100W | 5 | 套 |
| 87 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | LED柔光平板灯 | 100W | 10 | 套 |
| 88 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 专用灯勾 | G15 | 15 | 套 |
| 89 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 灯具吊杆 | 定做 | 3 | 套 |
| 90 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 室内宽动态半球 | DS-2CD7127EWD-IZ | 606 | 台 |
| 91 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 控制器 | DS-SM710 | 1 | 台 |
| 92 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 扩声系统设备(桌面拾音器) | DS-2FP2020 | 108 | 台 |
| 93 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 监控摄像设备 | DS-2DE7330IW-A | 14 | 台 |
| 94 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 监控摄像设备（全景） | DS-2CD63C2F-IS | 16 | 台 |
| 95 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | LED屏体固定连接用钢骨架 | 定做 | 23.77 | 平方米 |
| 96 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 视频传输设备 | CVT310 | 205 | 台 |
| 97 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 信号线及敷设 | 14272554-071-6 | 2835 | 米 |
| 98 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 固定大屏配套钢结构 | 国标 | 144 | 平米 |
| 99 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | LED屏后侧钢结构检修马道 | 国标 | 1 | 套 |
| 100 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 音箱线 | ZR-RVV2*2.5 | 2900 | 米 |
| 101 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 音箱线 | 国标 | 920 | 米 |
| 102 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 按钮 | DS-1T710N | 48 | 个 |
| 103 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 核心交换机 | S7706 | 2 | 台 |
| 104 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 服务器维保服务 | thinksyatem sr650 7x06（4114） | 23 | 台 |
| 105 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 服务器维保服务 | thinksystem sr65d 7x06（4116） | 11 | 台 |
| 106 | 硬件产品 | 硬件产品维保服务 | 服务器维保服务 | DS-VE2208X-BDD | 4 | 台 |

2.2支撑运营服务清单

针对以下支撑运营服务清单提供运维服务，满足顺义区政务服务中心工作的各项要求。

| 序号 | 服务类别 | 服务名称 |  | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 服务范围 |
| 1 | 支撑运营 服务 | 技术支撑运维服务 | 业务数据技术支持服务 (9个系统） | 按照顺义区政务服务中心工作的要求，对大厅各系统运行数据进行查询、统计和分析，数据落点落图，数据图表制作，协助做好大厅窗口正常方面的工作。主要工作内容包括：提供大厅运行数据汇总并出具相应报表（按周、月、年）。 |
|  |  |  | 系统运行技术支持服务 (9个系统） | 为了保障顺义区政务服务中心大厅业务正常运行，提供系统运行的支持服务，做好系统日常管理工作。主要工作内容包括巡检、系统操作、技术咨询、系统故障排除等方面。 |
|  |  |  | 重点时期系统保障服务 (9个系统） | 重点时期（包括节假日、重大活动、重点业务时期）大厅各系统的技术保障服务。 |
| 2 | 支撑运营 服务 | 网络运维 服务 | 本地局域网运维服务 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，对大厅提供本地局域网网络设备配置、IP地址管理、防火墙设置及安全策略调整、网络监控、网络故障解决等，巡检本地局域网骨干交换机、路由器、防护墙、交换机运行状况；对局域网网络或用户提出的网络其他问题进行现场讲解等。 |
|  |  |  | 本地局域网外联运维服务 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求， 提供局域网与政务外网、互联网外联运维服务，保障大厅微信预约平台的网络正常运行，做好业务系统和硬件设备在政务外网和本地局域网之间的切换，及时调整弱电间的条线配置，为业务正常开展提供良好的网络环境保障。 |
| 3 | 支撑运营 服务 | 安全运维 服务 | 漏洞修复 | 通过顺义区网信办及信息中民对区政务服务中心一二层大厅项目进行安全扫描后的漏洞进行整改工作，修补系统安全漏洞，降低因系统漏洞引发的安全风险。 |
|  |  |  | 安全事件监控 | 事件管理的重点是确保区政务服务中心一二层大厅信息化项目运行中出现的绝大部分问题都能获得良好的解决。 |
|  |  |  | 安全巡检 | 通过人工检查信息化基础设施，对所发现问题进行整改，落实国家相关标准以及北京市有关文件要求，同时使区政务服务中心一二层大厅信息化项目符合既定安全基线，降低由系统配置问题带来的安全隐患。 |
| 4 | 支撑运营 服务 | 大厅运营 服务 | 大厅信息发布运营服务 | 依据顺义区政务服务中心的工作要求，提供大厅信息发布运营服务，负责大厅各系统的信息发布统一管理，对政务服务中心发布的信息，根据不同的屏幕硬件发布要求，提供信息模板制作、模板管理、版式编辑、渠道发布等运营服务，保障大厅各类屏幕宣传展示信息的合理分配发布 |
|  |  |  | 大厅运行运营服务 | 大厅硬件设备迁移服务，大厅窗口运行服务，提供大厅窗口设置、变更、新增等服务，保障大厅窗口正常运行。 |
| 5 | 综合运维平台工具服务 | 运维技术支撑服务 | IT系统及设备在线监控服务 | 监控授权服务器及虚拟机50台，网络设备100台；处理器状态、使用率，设健康状态等 |
|  |  |  | 运维管理平台服务 | 运维平以台提供三级运维管理，包含厂家专家支持管理、二级运维商管理、一级技术团队管理；运维工单管理及IT资产管理 |
|  |  |  | 报修巡检移动端服务 | 移动端提供故障报修、移动巡检、工单生成等服务 |

2.3软件产品维保清单

针对以下软件产品维保清单提供运维服务，保持各软件产品持续正常运行。

| 序号 | 服务名称 | 设备名称 | 规格型号 | 服务内容 | 运维数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 服务范围 |  |  |
| 1 | 软件产品维保服务 | 报表工具 | 亿信BI V4 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 2 | 软件产品维保服务 | 统一身份认证 | UAMS+UKEY-RS+CERT-I | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 3 | 软件产品维保服务 | 政务服务人脸识别智能管理系统 | AIFaceMSCD1 V2.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 4 | 软件产品维保服务 | 政务服务人证对比管理系统 | AIFaceMSCD2 V2.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 5 | 软件产品维保服务 | 智能人脸考勤管理系统 | [lilosoft.IFAM]V1.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 6 | 软件产品维保服务 | 政务服务人证对比客户端 | AIFaceSDKCD1 V1.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 20 | 套 |
| 7 | 软件产品维保服务 | 政务服务人脸识别客户端 | AIFaceSDKCD2 V1.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 401 | 套 |
| 8 | 软件产品维保服务 | 人证比对计算资源智能管理调度系统 | AIFaceResM V1.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 9 | 软件产品维保服务 | 人证对比算法服务授权 | AI_FaceServerCD1 V2.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 20 | 套 |
| 10 | 软件产品维保服务 | 人脸识别服务器端算法服务授权 | AI_FaceServerCD2 V2.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 401 | 套 |
| 11 | 软件产品维保服务 | 智能坐席服务与人工交互系统软件 | 智能知识坐席门户V2.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 12 | 软件产品维保服务 | 呼叫中心系统 | MyComm IPCC 5.0+MyComm CRM 3.0+三汇SMG2060+亿联T21P | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 13 | 软件产品维保服务 | 播放软件 | 安卓Flymedia V1.0 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 16 | 套 |
| 14 | 软件产品维保服务 | 变声通话系统软件 | V3 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 15 | 软件产品维保服务 | 坐席管理平台 | DB-AVCN-B-SERVER-235J | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 3 | 套 |
| 16 | 软件产品维保服务 | 坐席配置平台 | DB-AVCN-B-235J-SERVER-SET | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 17 | 软件产品维保服务 | 流媒体中心管理平台 | DB-DMIS-Z165-SMS-C | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 18 | 软件产品维保服务 | 流媒体中心接入平台 | DB-DMIS-Z165-SMS-R | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 19 | 软件产品维保服务 | 流媒体管理转发平台 | DB-DMIS-Z165-SMS-T | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 2 | 套 |
| 20 | 软件产品维保服务 | 设备管理许可 | DB-DMIS-Z165-LIC | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 4 | 套 |
| 21 | 软件产品维保服务 | 可视化应用平台 | DB-DMIS-Z165-AC | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 22 | 软件产品维保服务 | 监控管理软件 | IVMS-8700 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |
| 23 | 软件产品维保服务 | 统一短信平台 | 标准版 | 通过软件版本、固件、中间件维护和升级，软件部署环境日常备份，维护本系统软件与其他软件接口，保障购置软件正常运行，包括日常技术支持服务、系统服务、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务等运维服务 | 1 | 套 |

2.4软件系统平台运维服务清单

针对以下软件系统平台提供运维服务，保持各软件系统平台的持续正常运行。

| 序号 | 服务名称 | 软件名称 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统平台运维服务 | 窗口信息化系统 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，维护窗口公众互动系统、内屏叫号系统、窗口运行管理系统、窗口考勤管理系统的功能模块，本系统UI界面调整；维护本系统数据库及数据备份；维护本系统与其他系统接口，解决系统运行过程中的BUG；对窗口信息化系统进行性能评估并提供系统优化建议。 |
| 2 | 软件系统平台运维服务 | 统一排队叫号系统 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，维护取号叫号终端服务系统、微信排队叫号服务系统、排队叫号后台管理系统功能模块，维护本系统数据库及数据备份；维护本系统与其他系统接口，保障办事人来到大厅现场取号、微信预约、预约取号，微信预约超时未取号临时问题解决，解决系统运行过程中的BUG；对统一排队叫号系统进行性能评估并提供系统优化建议。 |
| 3 | 系统平台运维服务 | 统一信息发布管理系统 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，维护统一信息化发布管理系统功能模块，维护本系统数据库及数据备份；维护本系统与其他系统接口；解决系统运行过程中的BUG；对统一信息发布系统进行性能评估并提供系统优化建议。 |
| 4 | 软件系统平台运维服务 | 智能引导系统应用软件 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，维护智能引导基础管理软件系统、智能引导系统客户端功能模块，维护本系统数据库及数据备份；维护本系统与其他系统接口，解决系统运行过程中的BUG；对智能引导系统进行性能评估并提供系统优化建议。 |
| 5 | 软件系统平台运维服务 | 统一政务咨询服务软件系统 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，维护统一政务服务咨询系统功能模块，维护本系统数据库及数据备份；维护本系统与其他系统接口，解决系统运行过程中的BUG；对统一政务咨询服务系统进行性能评估并提供系统优化建议。 |
| 6 | 软件系统平台运维服务 | 大数据分析决策平台 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，维护大数据决策分析平台功能模块，维护本系统数据库及数据备份；维护本系统与其他系统接口，解决系统运行过程中的BUG；对大数据决策分析平台系统进行性能评估并提供系统优化建议。 |
| 7 | 软件系统平台运维服务 | 统一绩效考核服务评价系统 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，维护统一绩效考核服务评价系统功能模块，维护本系统数据库及数据备份；维护本系统与其他系统接口，解决系统运行过程中的BUG；对统一绩效考核服务评价系统进行性能评估并提供系统优化建议。 |
| 8 | 软件系统平台运维服务 | 政务服务中心内网门户 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，维护政务服务中心内网门户功能模块，维护本系统数据库及数据备份；维护本系统与其他系统接口，解决系统运行过程中的BUG；对政务服务中心内网门户进行性能评估并提供系统优化建议。 |
| 9 | 软件系统平台运维服务 | 统一交换系统 | 按照顺义区政务服务中心的业务要求，维护统一交换系统功能模块，维护本系统数据库及数据备份；维护本系统与其他系统接口，解决系统运行过程中的BUG；对统一交换系统进行性能评估并提供系统优化建议。 |

2.5应急支撑系统服务

提供一套排队叫号应急系统，保障北京市顺义区政务服务管理局主要业务的持续正常开展。

| 序号 | 服务名称 | 软件名称 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急支撑系统 | 排队叫号应急系统 | 提供一套排队叫号应急系统，在紧急情况下，可以启动此系统来保障北京市顺义区政务服务管理局主要业务的持续正常开展。 |

3.服务要求

3.1硬件产品运维要求

对顺义区政务服务中心一二层大厅106类硬件设备进行运维服务，保障各设备的正常运行，主要工作内容包括设备原厂维修服务和原厂维保服务、提供备机以达到大厅业务不间断运行。提供的服务包含：故障维修服务、设备巡检服务、配件更换服务、设备运行状态监控服务、重点时期系统运维保障服务以及必要的现场培训服务。

3.2支撑运营服务运维要求

对顺义区政务服务中心一二层大厅5类支撑运营运维项目进行运维服务，包含：技术支撑运维服务、网络运维服务、安全运维服务、大厅运营服务、综合运维平台工具服务。提供的主要服务包含以下内容：

技术支撑运维服务：业务数据支持服务、系统运维技术支持服务、重点时期系统保障服务；

网络运维服务：包含本地局域网运维服务、本地局域网外联运维服务，对安全漏洞进行修复并出具修复报告；

安全运维服务：包含漏洞修复、安全事件监控、安全巡检三项服务内容；

大厅运营服务：包含大厅信息发布运营服务、大厅运行运营服务；

运维技术支撑服务：包含IT系统及设备在线监控服务、运维管理平台服务、报修巡检移动端服务。

3.3软件产品维保运维要求

对顺义区政务服务中心一二层大厅23类软件产品进行运维，包含报表工具、统一身份认证、政务服务人脸识别智能管理系统、政务服务人证对比管理系统、智能人脸考勤管理系统、政务服务人证对比客户端、政务服务人脸识别客户端、人证比对计算资源智能管理调度系统、人证对比算法服务授权、人脸识别服务器端算法服务授权、智能坐席服务与人工交互系统软件、呼叫中心系统、播放软件、变声通话系统软件、坐席管理平台、坐席配置平台、流媒体中心管理平台、流媒体中心接入平台、流媒体管理转发平台、设备管理许可、可视化应用平台、监控管理软件、统一短信平台。每个软件产品的提供的运维服务包含：日常技术支持服务、系统服务类、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务、系统运维技术支持服务、重点时期系统保障服务。

3.4软件系统平台运维要求

对顺义区政务服务中心一二层大厅9类软件系统平台进行运维，包含窗口信息化系统、统一排队叫号系统、统一信息发布管理系统、智能引导系统应用软件、统一政务咨询服务软件系统、大数据分析决策平台、统一绩效考核服务评价系统、政务服务中心内网门户、统一交换系统。提供的服务包含：日常技术支持服务、系统服务类、系统运行状态监控服务、系统故障处理服务。

3.5应急支撑系统要求

提供一套排队叫号应急系统，在紧急情况下，可以启动此系统来保障北京市顺义区政务服务管理局主要业务的持续正常开展。主要功能包含：取号、叫号、业务办理、评价和数据推送功能。

3.6故障应急要求

对可能出现的问题进行评估，制定响应时间及响应策略。1级故障-关键业务中断：立即响应，2小时内到场，12小时内恢复中断的业务，24小时内排除故障；2级故障-非关键功能失效或性能下降，但不至于中断业务：半小时响应，4小时内到场，48小时内排除故障；3级故障-设备可以运行，但出现系统报错：半小时响应，双方协商到场和排除故障时间。

3.7突发情况响应形式要求

针对运维运营服务响应支持要求。需提供7*24小时的现场服务和电话响应支持，保证故障排查的及时性。

同时，为了应对本项目运行使用过程中的各种突发事件的不同场景，运维服务方式需要包括：驻场服务、远程协助、热线服务三种方式。

3.8服务周期要求

顺义区政务服务中心大厅信息化设备设施运维服务项目的运维服务期限为三年。

3.9人员配置要求

项目总负责人负责整个项目的运维管理及沟通协调工作，同时具有项目管理能力、团队领导能力、沟通协调能力和问题解决能力，以保障运维工作的有效执行。

项目团队的人员配置需科学、合理，依据运维方案制定驻场人员的具体职责及全面管理办法，确保他们的每一项工作都能有章可循、有据可依，保障运维工作的圆满完成。

项目团队需至少配备2名具备软件开发技术的人员，他们应能深刻把握系统架构，设计并执行高效的优化策略以提升系统性能。此外，这些人员还需具备快速响应并解决系统运行过程中各类问题的能力，以确保各软件系统能够稳定且高效地运行。

3.10安全保障要求

需包含信息安全保障服务方案及网络完全保障服务方案。使本项目安全保障可以满足：

1.认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。

2.认真遵守相关规定，认真遵守各项安全保密的相关规定。定期对运维服务人员进行安全保密管理和思想教育，加强保密意识和安全生产意识。

3.对在本项目实施过程中接触到的涉及的敏感信息的资料、文件、数据等承担保密义务；在本项目实施过程中不去刺探或者以其他不正当手段获取敏感信息。

3.11驻场服务要求

要求提供7*24小时电话技术支持服务；驻场人员工作时间：周一至周五每日工作时间8小时，周六及特殊节假日保证至少一名技术人员在岗。

3.12故障应急方案要求

需根据实际方案提供完善的故障应急方案，能够满足在突发应急情况下有相关流程、人员、预案，对问题快速排查、分级、处理、解决。

3.13维护服务流程要求

针对运维方提供的运维服务流程，需提供流程维护方案，保证运维流程可合理有效地在服务周期顺利执行。

第六章	拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标供应商签定的合同条款为准进行公示，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

编号：

一二层大厅信息化项目运行保障服务

合同书

项目名称：

委托单位（甲方）：

提供服务单位（乙方）：

签订地点： 北京市顺义区

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，合同双方就“一二层大厅信息化项目运行保障服务”工作，经充分协商达成一致，签订本合同。本合同所涉项目招标期限为3年，采用逐年签订方式。

注：下面所述“本合同”均包含招投标文件中的相关内容。

- 合同内容

甲方委托乙方负责“一二层大厅信息化项目运行保障服务”工作，目的是为了维护北京市顺义区政务服务管理局技术平台软、硬件设备正常运行，保障区政务服务中心一二层大厅相关工作和业务的顺利正常开展。主要内容概括如下，具体详见招标文件第四部分采购需求及投标文件有关内容：

- 硬件产品维保及支撑运营服务

（1）硬件产品维保服务：对大厅室内各类显示屏（LED、LCD、液晶）、智能引导机、取号机、物理叫号器、中控主机、中控操作台、变声电话、播放机、扬声器、显示设备、LED 开关电源、视频控制设备、视频解码机箱系统、扩声系统设备、音响、监控室拼接处理器、监控摄像设备、监控摄像头、扩声系统、数字调音台、刻录机、汇聚交换机配电箱、服务器等硬件设备提供原厂维修服务和原厂维保服务、提供备机以达到大厅业务不间断运行。

（2）大厅运营支撑运营服务：

- 技术支撑运维服务

- 业务数据技术支持服务

对大厅各系统运行数据进行查询、统计和分析，数据落点落图，数据图表制作，协助做好大厅窗口正常方面的工作。主要工作内容包括：提供大厅运行数据汇总并出具相应报表（按周、月、年）。

- 系统运行技术支持服务

为了保障顺义区政务服务中心大厅业务正常运行，提供系统运行的支持服务，做好系统日常管理工作。主要工作内容包括系统操作、技术咨询、系统故障排除等方面。

- 驻场运维服务

指派专业工程师**人，提供6*8 小时驻场服务及提供7*24 小时热线电话响应服务。

- 重点时期系统保障服务

重点时期（包括节假日、重大活动、重点业务时期）大厅各系统的技术保障服务。

- 网络运维服务

做好顺义区政务服务中心本地局域网络运行维护，包括IP 地址管理、防火墙设置、网络监控、局域网络故障处置等；做好大厅局域网的保障和技术服务工作，积极处置大厅局域网运行中出现的问题，为业务运行提供网络保障；协助做好政务网技术对接，积极配合相关方处置涉及业务运行的网络问题。

- 安全运维服务

依据网络安全工作的管理要求，对顺义区政务服务中心的各应用系统、网络系统、大厅设备等信息化资产，运用安全技术手段进行漏洞扫描、渗透测试、安全检查、风险评估等安全检查工作，并提供安全管理服务、安全加固、应急响应及重点保障服务、安全预警通告、安全咨询、安全培训等安全服务。

- 大厅运营服务

- 大厅信息发布运营服务

依据顺义区政务服务中心的工作要求，提供大厅信息发布运营服务，负责信息发布系统的统一管理，对政务服务中心发布的信息，根据不同的屏幕硬件发布要求，提供信息模板制作、模板管理、版式编辑、渠道发布等运营服务，保障大厅各类屏幕宣传展示信息的合理分配发布。

- 大厅运行运营服务

根据顺义区政务服务中心业务要求，进行窗口运行调整（新增、变更、减少），对大厅窗口工作人员进厅和离厅，及时调整窗口人员信息（新增、删除、更改、查询），包括人员姓名、部门、照片服务承诺、咨询电话，并进行人脸识别信息调整；依据大厅窗口业务调整，调整窗口系统IP 地址绑定，同步统一排队叫号系统新增事项信息，保障窗口业务调整与叫号规则一致；统一排队叫号系统中事项调整服务（新增、变更、减少），同步“顺手办”在线取号、预约取号信息；依据窗口运行规则调整，同步更新大厅语音播放系统，及时更换大厅取号机、智能引导机热敏打印纸等日常辅助工作。

- 软件系统平台运维

（1）软件产品维保服务：对报表工具软件、统一身份认证、政务服务人脸识别智能管理系统、政务服务人证对比管理系统、智能人脸考勤管理系统、政务服务人证对比客户端、政务服务人脸识别客户端、人证比对计算资源智能管理调度系统、人证对比算法服务授权、人脸识别服务器端算法服务授权、智能坐席服务与人工交互系统软件、呼叫中心系统、播放软件、变声通话系统软件、坐席管理平台、坐席配置平台、流媒体中心管理平台、流媒体中心接入平台、流媒体管理转发平台、设备管理许可、可视化应用平台、监控管理软件、统一短信平台等购置类软件系统的日常管理、原厂固件升级、原厂补丁安装等技术维护服务。提供冗余解决方案以达到大厅业务不间断运行。

（2）软件系统平台运维服务：现有软件定制部分固件升级、系统微调、补丁安装，BUG修改完善，系统故障修复，系统整合，功能调整，以及软件系统巡检服务。

（3）应急支撑系统服务：提供一套排队叫号应急系统，在紧急情况下，保障北京市顺义区政务服务中心一二层大厅主要业务正常开展。

- 本合同未涉及的维护内容，乙方按甲、乙双方协商认可的内容执行。

- 维护人员安排：

（1）乙方指派不少于**名固定人员（工程师）为甲方提供驻场服务。

（2）乙方驻场工程师提供日常 6*8 小时驻场技术支持服务及重点时期（包括节假日、重大活动、两会、领导调研等重点业务时期）大厅现场驻场技术保障服务，重点时期到离场时间以甲方要求为准。

（3）乙方如更换驻场工程师，需提前 30 天以书面方式告知甲方。乙方如更换项目经理，应提前30天书面通知甲方并经得甲方同意后方能更换。

（4）如上述人员数量有变动，需甲、乙双方另行协商解决并签订书面协议。

（5）乙方应提供驻场人员身份情况单（包括姓名、电话等）并加盖乙方公章，如有变动需按约定时间出具书面通知，并将变动后的驻场人员身份情况单加盖公章后发送甲方，乙方人员变动应做好工作交接工作。

（6）乙方驻场人员须签署保密协议，驻场人员违反保密协议约定内容的，乙方应承担连带责任。

- 考勤与考核

（1）乙方驻场工程师考勤管理应与甲方现行的考勤管理制度一致，具体由乙方组织员工进行学习。

（2）甲方按考核标准及要求对乙方工作内容完成情况进行考核，考核内容包括：

1. 本合同约定运维服务保障有关各项工作的完成情况。

2. 日常巡检、系统维护、故障处理、应急响应、系统优化、系统升级改造、与市级系统对接、信息安全管理等执行情况。

3. 运行保障工作对甲方工作贡献度是否增加。

- 权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1. 甲方为乙方顺利开展工作提供必要的工作条件（即：组织与协调）。

2. 甲方有权随时考察乙方的维护服务工作，并在乙方提供服务过程中进行监督，于服务完成后进行验收，如乙方工作质量不能达到甲方标准要求，甲方可以要求乙方限期进行改进。

甲方有权对乙方工作完成情况制定考核标准并进行考核评分。

3. 在乙方遵守本合同服务条款且服务质量达到标准的前提下，甲方应按本合同约定按时足额支付相关工作费用。

（二）乙方的权利与义务

1. 乙方必须按时保质完成本合同规定的服务内容。

2. 乙方必须遵守法律法规提出的保密规定。

3. 乙方开展服务工作时不得影响大厅有关单位及人员的正常工作及事务处理。

4. 乙方有依据本合同相关规定取得报酬的权利。

5. 乙方应严格按本合同及招投标文件标准及要求完成运行保障服务工作。

6.未经甲方同意不得随意更换密码及ID名称等内容。ID名称及密码等内容如有变更应向甲方进行书面备份。

- 服务内容

- 乙方每天开厅前完成所有设备和系统的巡查并做好数据备份工作。乙方对系统设备进行巡查巡检时，如发现某设备导致的系统运行不稳定，应及时向甲方汇报情况并提出专业的相关指导意见，并及时处理解决。

- 每周由项目经理负责一次全面设备巡检工作，主动解决巡检过程中发现的隐患，并形成书面巡检报告，将设备和系统现状、发展趋势等情况向甲方负责人员报告。针对存在的隐患问题，提出解决方案。

- 解决业务办理过程中出现的各种故障，包括窗口打卡机、内屏、外屏、墙屏及四面屏故障，取号机、叫号设备软硬件使用中的问题及网络故障等。

- 处理工单，如坐席监控视频调取、信息发布平台内容更新、窗口信息化事项调整等。

- 日常维护工作，包括数据统计、软硬件系统维护、防火墙网络维护、安全漏洞排查及修复、重点监控服务器及网络交换机等设备、数据库定时备份并异地存储、网络配置备份并异地存储、网络日志记录等。

- 技术平台系统出现故障，需进行设备维修或更换时，由乙方提出申请并附故障分析报告，待甲方签字认可后方可进行更换或维修工作。

- 甲方要求乙方提供保障服务的重要时期，乙方应按照甲方要求，安排人员到场，提供全程保障服务。

- 与技术平台的正常运行相关的线路和设备（如外接图像、网通线路等）发生故障时，乙方负责联络各相关单位进行处理，并在处理过程中提供必要的技术支持，直至问题被解决。

- 定期对各系统相关软、硬件设备进行更新和升级，原厂商提供的免费升级服务，乙方提供现场技术支持和服务。如：操作系统补丁程序安装系统升级、硬件配件更换、固件升级等。

- 乙方针对甲方需求及具体情况，在经过调研后，为甲方提供优化后的解决方案，该方案经甲方认可后，由乙方负责实施。

- 每周末乙方为甲方提供书面的周工作报告。如有潜在问题或时常发生的问题，乙方应及时为甲方提供解决方案，以防此类问题的多次发生。

- 当被维护设备发生大规模故障时，需要除驻场工程师外更多技术工程师协助完成工作时，由乙方调配其他工程师参与维护工作。

- 乙方负责对平台相关文档资料进行收集和管理，如系统维修维护记录、技术变更单等，并向甲方提供包括系统配置、操作文档及设备完备的文档资料。

- 本合同中未涉及的维护规范及要求，乙方按双方协商认可的运维服务方案及招投标文件约定的标准及时间执行。

- 运行保障服务期限

本合同运行保障服务期限为一年，自    年    月   日至    年   月   日。

- 报酬及支付方式

（一） 本合同费用标准为：人民币       （￥      元），此价款为含税价格。

（二） 支付方式：

合同款项的具体支付时间由双方另行商定，每次实际付款前，乙方还需满足以下条件，否则甲方有权不予付款，且不承担任何责任：（1）乙方向甲方提供工作量确认单，甲方对乙方的工作量进行审核，双方共同签字确认；（2）如需财政资金拨付的，待财政资金到位且甲方履行完毕资金拨付审批程序后，乙方方可向甲方开具发票，由甲方向乙方拨付资金。

甲方每次付款前，乙方均应向甲方提供等额国家正规增值税发票，否则，付款时间自动顺延且甲方不承担任何逾期付款责任。

因财政拨款迟延致使甲方逾期付款的，不视为甲方违约。

支付方式限于转账或者汇款，收款单位的开户行、账号信息详见落款处。

- 合同的变更

因甲方设备维护数量或服务内容的增减，而导致维护费用的变更，由甲乙双方 协商后，根据实际情况签订补充协议予以变更。

- 保密责任

- 乙方应保守在履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密及大厅业务有关资料文件内容，不得泄露或不正当使用。乙方不得自行使用应向甲方交付的服务成果，或将应向甲方交付的服务成果提供给第三方使用。乙方人员违反前述约定的视为乙方违反保密义务。乙方及其人员违反本条的规定，甲方有权单方解除本合同，并追究乙方责任。

- 前述保密义务至甲方商业秘密、技术秘密及大厅业务有关资料文件内容由甲方公开时终止。

- 乙方对因乙方及乙方人员以外原因造成的甲方商业和技术秘密的泄露和不正 当使用只承担管理责任。乙方及乙方人员应妥善保管涉及甲方商业秘密、技术秘密及大厅业务有关资料文件内容等的相关资料（包括纸质版、电子版等多种形式），做好相应的防护工作，如因乙方及其人员怠于履行防护措施或措施不到位造成秘密泄露的，乙方应就甲方的全部损失承担赔偿责任。

- 保密期限为永久，不因本合同的解除及终止而失效。

- 廉政条款

乙方不得以任何形式向甲方工作人员输送利益，甲方不得接受乙方任何礼品、礼金、宴请等可能影响工作公平公正的物品或服务。甲方人员出现违反本条款规定行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予当事人党纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。乙方人员发生违反本条款规定行为的，甲方有权立即解除合同，并按照有关规定追究当事人责任，造成经济损失的，由乙方赔偿全部经济损失。

十一、合同的解除

- 合同期内，若乙方未达到本合同约定的运维保障服务要求，运维服务工作阶段性考核单次考核成绩未达85分（考核满分为100分）的，甲方即有权立即单方解除本合同。本合同约定服务期满考核成绩未达85分（考核满分为100分）的，合同期满将不再续签，双方合同关系即告终止。

- 如因乙方原因造成大厅某项业务运营中断超过     小时、发生重大信息安全事件等重大事故，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担全部赔偿责任。

- 本合同解除或终止后，乙方应向甲方做好工作交接工作，将相关工作记录、密码及登录名等全部材料信息交付甲方，并对甲方指定人员进行技术培训，确保甲方大厅业务后续的正常开展。

- 合同履行期间，如因上级部门政策调整致使本合同无法继续履行的，甲方有权单方解除本合同或期满不再续签，双方各自损失各自承担。

6.运维服务工作具体评分考核标准、重大事故定义等细则由双方以补充协议或附件的形式另行约定。

十二、违约责任

- 除本合同另有约定外，如果乙方未按本合同规定的内容提供服务，甲方向乙方出具违约通知书并由乙方承担违约责任。如果乙方在收到甲方违约通知书后 5 个工作日内或甲方书面认可的延长期限内仍未采取任何补救措施或采取的补救措施无效，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿全部损失；同时，根据乙方提供服务的具体天数，退还甲方已支付但乙方尚未提供服务的相应费用。

- 如果在甲方通知乙方到场维护后，乙方无故未到场进行维护工作，甲方有权向乙方提出更换驻场技术服务工程师的要求，并就由于乙方未及时到场给甲方造成的损失要求乙方承担违约责任。

- 对于由于甲方的单方面原因造成乙方不能按时完成合同规定的服务，乙方不承担任何责任。

- 乙方及其人员违反保密约定的，一经发现，甲方有权立即单方解除本合同，并要求乙方赔偿损失，构成刑事责任的，甲方将依法提交有关机关进行处理。

- 对于由于甲方付款不及时而造成的服务延迟，乙方不承担任何责任；

- 乙方在日常的系统运维工作中发现系统存在安全隐患，并已经向甲方汇报，也提出了相关具有可行性的指导建议（并出具纸质版报告），如甲方未能听取乙方意见所造成的相关损失，乙方不承担任何责任；

- 如因乙方在系统维护过程中误操作造成设备损坏，所产生的维修更换费用及造成的损失由乙方承担。

- 如果乙方破产、或者乙方违约后无清偿能力、或列入失信人名单时，甲方可在任何时候均有权单方以书面形式通知乙方解除本合同；

- 如果乙方未按质按量完成技术服务工作，甲方有权要求乙方进行返工改进。如果给甲方造成损失的，乙方应负责承担赔偿责任。

- 如果出现不可抗力事故影响合同履行时，履行合同的期限应予以相应延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间，由双方达成一致后生效。事故期间双方不承担延时违约责任。

- 如出现由于乙方人员工作疏忽或不到位，造成甲方损失的情况，由乙方承担全部的赔偿责任。

- 如因乙方维护不到位、误操作或工作疏忽等原因导致甲方或大厅设备损坏对约定大厅服务的正常运行造成影响的，按本合同有关约定进行处理。

- 本合同所约定的违约金及赔偿金等，甲方有权在未付款中直接予以扣除。

十三、其他

乙方项目负责人姓名：        ，联系电话：

十四、附则

- 本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力；

- 本合同如有改动，甲乙双方必须以书面形式进行更改，并由双方签字盖章后方能生效；

- 本合同未尽事宜由双方另行协商解决，达成的其它协议可视为本合同的附加 协议；

- 如甲乙双方出现纠纷时，应本着友好的态度积极协商。如协商不成，甲乙双方均可向合同履约地法院提起诉讼；

- 本合同到期后，甲方需继续服务且乙方运维保障服务均达到甲方要求或以上，同等条件下，乙方可享有优先续约权。

- 本合同自双方签字、盖章之日起生效。

- 以下签章处地址、联系电话及联系人为乙方的有效联系方式，如有变动，需提前3日书面通知甲方，否则甲方向该地址及人员进行的送达均为有效送达，产生法律上送达的效果，邮件被退回的，退回之日即视为送达，由此导致的一切不利法律后果由乙方自行承担。

| 甲方 | 乙方： |
| --- | --- |
| 名称： （印章） | 名称： （印章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或授权代表（签字）： | 或授权代表（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 |  |

季度运维服务质量考核表

| 业主方 |  | 北京市顺义区政务服务管理局 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核范围 |  | 第X季度 |  | 考核日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核人 |  |  |  |  |
| 考核项 | 考核子项 | 考核标准 | 考核方法 |  | 评分说明 |  | 考核权重 | 打分 |
| 运维 团队 | 服务意识 | 工作责任心和客户服务意识强 | 消极怠工，被用户投诉一次扣1分 |  | 工作责任心强，未发生被客户投诉情况，得5分 |  | 5 |  |
|  | 保密意识 | 遵守用户方的保密规定，不得有违反保密协议规定的行为和泄密事件 | 遵守用户方保密规定（2分，每违反一次扣1分） |  | 未发现有违反用户方的保密规定和泄密事件的，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 泄密事件（3分，违反一次扣3分） |  |  |  |  |  |
|  | 行为规范 | 遵守用户方的各项规章制度和管理规定，爱岗敬业，不擅离职守或做与工作无关的事情 | 违反用户方的规章制度和管理规定，一次扣0.5分 |  | 遵守用户方的各项规章制度和管理规定，爱岗敬业，不擅离职守或做与工作无关的事情，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 日常考勤，迟到早退发现一次扣0.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 擅离职守或者做与工作无关的事情，一次扣0.5分 |  |  |  |  |  |
|  | 团队稳定 | 人员变更是否按期提前申请，且履行向甲方申请变更的相关流程。 | 有1人次未按规定一次扣0.5分 |  | 人员变更提前按期提前申请，且履行向甲方申请变更的相关流程，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 有2人次（含）以上未按规定一次扣1分 |  |  |  |  |  |
|  | 防疫要求 | 严格按照承诺落实疫情防控要求 | 1人次违反疫情防控相关要求的扣1分 |  | 严格按照承诺落实疫情防控要求的，得5分 |  | 5 |  |
| 运维 服务 | 驻场运维 | 6×8小时驻场运维服务 | 发现运维人员旷工情况的，每次扣1分 |  | 按照约定提供6×8小时驻场运维服务，得5分 |  | 5 |  |
|  | 服务满意度 | 现场大厅及窗口支持，工作人员对运维人员的服务满意度 | 运维事件解决的满意度（2分，一次有不满意的扣0.5分） |  | 现场大厅及窗口支持，工作人员对运维人员的服务满意度无投诉，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 运维人员态度满意度（2分，一次有不满意的扣0.5分） |  |  |  |  |  |
|  | 电话响应 | 7×24小时热线电话响应服务 | 运维人员未按照7×24小时提供提供热线电话响应服务，每一次扣0.5分 |  | 能够提供7×24小时热线电话服务支持，得5分 |  | 5 |  |
|  | 重点保障 | 重点时期（包括节假日、重大活动、重点业务时期）大厅各系统的技术保障服务 | 节假日技术保障服务（3分，违反一次扣1分） |  | 重点时期（包括节假日、重大活动、重点业务时期）对大厅各系统的技术保障服务的，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 重大活动技术保障服务（1分，违反一次扣1分） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点业务时期技术保障服务（1分，违反一次扣1分） |  |  |  |  |  |
|  | 例行巡检 | 按要求进行巡检，巡检覆盖达到约定要求，记录真实 | 每日按要求进行至少两次巡检（3分，未按照要求每日巡检，一次扣0.5分） |  | 按要求进行巡检，巡检覆盖达到约定要求，记录真实。得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 巡检覆盖率达到要求，记录真实（2分） |  |  |  |  |  |
|  | 数据处理 | 办事人员的取号时间修改，外网预约数据导入，信息发布内容等及时处理 | 办事人员取号时间修改，外网预约数据导入（3分，一次未处理的扣0.5分） |  | 按照要求及时修改办事人员的取号时间，外网预约数据导入，信息发布内容的，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 信息发布内容（2分，一次为及时处理的扣0.5分） |  |  |  |  |  |
|  | 故障处理 | 对现场软硬件系统运行过程中出现的故障，按约定要求，及时解决 | 远程提供技术支持，响应时间＜5分钟，解决问题时间＜1小时，超时1次扣0.5分 |  | 现场软硬件系统运行过程中出现的故障，按约定要求，及时解决，未出现超时现象，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 现场提供技术支持，响应时间＜30分钟，解决问题时间＜2小时，超时1次扣0.5分 |  |  |  |  |  |
|  | 配置管理 | 未经用户许可，不得自行升级系统软件 | 未经用户许可，运维人员自行升级系统软件的，违反一次扣0.5分 |  | 未发生未经用户许可，自行升级系统软件的，得5分 |  | 5 |  |
|  | 应急响应 | 协助用户开展应急方案演练工作，提供现场应急服务支持 | 用户应急演练工作未能提供支持服务，每次扣1分 |  | 积极协助用户开展应急方案演练工作，提供现场应急服务支持，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 用户应急演练工作不积极主动配合的，每次扣0.5分 |  |  |  |  |  |
|  | 人员能力 | 运维人员是否具备独立、及时完成工作任务、排除故障的技术能力 | 有1人能不足的扣1分 |  | 运维人员具备独立、及时完成工作任务、排除故障的技术能力，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 有2人能力不足的扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有3人（含）以上能力不足的扣3分 |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理 | 发生安全生产事故或人身安全事故 | 发生事故但未影响甲方生产和运行得3分 |  | 未发生安全生产事故或人身安全事故的，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 发生重大事故得0分 |  |  |  |  |  |
| 运维 文档 | 每周巡检报告 | 大厅巡检报告及机房巡检报告，切实反映软硬件实际情况及业务办理情况 | 是否每周提交巡检报告（3分，每延迟一次扣0.5分） |  | 每周按时提交大厅巡检报告及机房巡检报告，切实反映软硬件实际情况及业务办理情况，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 巡检报告内容是否真实、准确、具体（2分） |  |  |  |  |  |
|  | 周运行维护报告 | 周运维报告真实，切实反映运维实际情况 | 是否及时提交周报（3分，每延迟一次扣0.5分） |  | 每周按时提交运维报告，切实反映软硬件实际情况及业务办理情况，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 周报内容是否真实、准确、具体（2分） |  |  |  |  |  |
|  | 月运行维护报告 | 月运维报告真实，切实反映运维实际情况 | 是否及时提交月报（3分，每延迟一次扣1分） |  | 每月按时提交运维报告，切实反映软硬件实际情况及业务办理情况，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 月报内容是否真实、准确、具体（2分） |  |  |  |  |  |
|  | 资料管理 | 按约定，向用户及时提交用户需要的真实、有效的资料文档，并向用户提出建设性意见 | 按约定及时提交相关资料（3分，每延时一次扣0.5分）； |  | 能按约定，向用户及时提交用户需要的真实、有效的资料文档，并向用户提出建设性意见，得5分 |  | 5 |  |
|  |  |  | 资料的真实、有效性及提出建设性意见（2分） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 考核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七章	投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（ 资格证明文件） 封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

  - 营业执照等证明文件

  - 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月      日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

  - 中小企业证明文件说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46  号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为     的     项目（填写采购项目名称）中      包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年      月        日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在            （采购项目名称）（项目编号/包号：      ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：       。

2.分包金额：       ，该金额占该采购包合同金额的比例为    %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：            乙方（盖章）：

日期：    年    月    日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

  - 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

  - 联合协议（如有）

联合协议

、      及       就“      （项目名称）”       包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由     牵头，     、    参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。五、       负责       ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。六、       负责       ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、       负责      （如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为     元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

    - 为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为 	元；

    - 为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为 	元；

（…）     为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为        元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：      。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：                      联合体成员名称：

盖章：                                  盖章：

联合体成员名称：

盖章：

日期：    年    月    日

注：

- 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

- 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

  - 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（ 商务技术文件） 封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

1	投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就          （项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

- 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起       个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充条款（如有）：            。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

投标人名称（加盖公章）

日期：      年      月     日

2	授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 	（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年        月        日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：     性别：     年龄：      职务：

系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

3	开标一览表（实质性格式）

开标一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号：                       项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：                  项目名称：            报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 数量 | 分项服务内容 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年     月      日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：              项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月     日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：               项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年      月       日

- 中小企业证明文件说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：日    期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的        项目（填写采购项目名称）中      包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 服务人员表（实质性格式）

| 姓名 |  | 性别 | 职称或职务 | 工作年限 | 承担的本项目主要工作 | 投入项目时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 主要 技术服务人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注：投标人可根据自身情况扩展本表行数。但不能改变内容。

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料