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第一章   投标邀请

[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：GXTC-C-26780090
2.项目名称：2026年自然灾害防治体系建设补助资金-北京市崩塌隐患监测提升工程环境监测仪器及综合分析装置采购项目
3.项目预算金额：460.168万元、项目最高限价（如有）：460.168万元
4.采购需求：
北京市崩塌隐患监测提升工程拟对593处崩塌隐患点安装593台套崩塌监测仪，用于实时监测隐患点地表绝对位移变化、倾角计及加速度，当达到阈值时，及时预警。本项目招标共1个包，要求投标人需对整包进行投标，中标后不得分包。
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	1
	北京市崩塌隐患监测提升工程环境监测仪器及综合分析装置
	460.168
	593台套
	完成北京市崩塌隐患监测提升工程中593台套崩塌监测仪采购、安装、调试并接入监测预警系统。


5.合同履行期限：合同签订之日起60个日历日内完成所有监测设备的现场安装、联调联试并按要求完成数据对接、满足甲方信息平台使用。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   无   。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：否
3.2其他特定资格要求：
3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参
加同一合同项下的政府采购活动。
3.2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管
理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.2.3供应商不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被
执行人、重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
政府采购严重违法失信行为记录名单。否则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年8月10日至2026年8月17日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台。
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年8月31日09点30分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。

[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴、优先采购节能环保产品等。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市地质灾害防治研究所
地    址：北京市西城区黄寺大街24号
联系方式：韩建超、010-51632203
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：国信招标集团股份有限公司
地    址：北京市海淀区四季青常青路和泓四季6号楼国信招标
联系方式：徐伟哲、李玥、方明 13720096219、17339857240
3.项目联系方式
项目联系人：徐伟哲、李玥、方明
[bookmark: OLE_LINK1]电      话：13720096219、17339857240

[bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc14944]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc520356144]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：崩塌监测仪。

	3.1
	现场考察
	■不组织

	
	开标前答疑会
	■不召开

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	北京市崩塌隐患监测提升工程环境监测仪器及综合分析装置
	工业




	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	本项目不适用

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：_____。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 
■得分且投标报价均相同的，以_技术部分_得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：以书面或邮件（扫描原件）发送至476982869@qq.com且与代理机构确认已收到。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：国信招标集团股份有限公司；
联系电话：徐伟哲、李玥13720096219；
通讯地址：北京市海淀区常青路和泓四季6号国信招标。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：招标代理服务费将按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定费率计算。；
缴纳时间：在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内。
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[bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc226337213]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc142311020]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc226337216]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226309766]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.4 
5.3.5 
5.3.5.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.3.5.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.5.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.5.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.5.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.5.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.6 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.7 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.8 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   招标文件
7 [bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc265228361]招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc265228364]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc305158869]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc226337224]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc127151530]投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 [bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc150509282]投标保证金
12.1 [bookmark: _Ref467306302]投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 [bookmark: _Hlk164959831]投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164229373]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164351627]投标文件的签署、盖章
14.1 [bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc264969224]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc195842900]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc127151536]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226337233]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc142311040]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc150480777]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 [bookmark: _Hlk167284562]本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165][bookmark: _Hlk143533942]开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc127151741]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc149720840]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc226965740]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 [bookmark: _Hlk179293370]投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc3405][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

[bookmark: _Hlk143693557]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Hlk143693460]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	


[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Hlt487900425][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc13033][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序、评标方法
1 [bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc353873935]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	8
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	9
	分包其他要求（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	11
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.2.1   政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2  评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3  评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.2.4 [bookmark: _Hlk190337965] 上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评分标准。
4 [bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226965736]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。


二、评标标准

	序号
	评分因素
	评分说明
	分值

	1
	价格
（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100
	0-30

	2
	相关业绩
（5分）
	根据投标人2023年8月1日起至投标截止之日止的地质灾害监测类供货项目业绩，以合同为依据，每提供1个有效业绩得1分，最多得5分。
（注：合同需提供首页、内容页及签字盖章页，扫描件加盖投标人公章）
	0-5

	3
	质量认证情况
（2分）
	具备有效的质量管理体系认证证书，得2分，不具有不得分。
注：评审依据为投标文件中编制的证书扫描件加盖投标人单位公章。证书需要验证的，投标人还需提供年检验证的证明并加盖投标人单位公章，否则不予认可。
	0-2

	4
	供货及技术方案
（8分）
	根据项目总体要求、其他服务要求、交付、验收等要求编制总体技术方案，考核：
供货、安装工作方案科学、合理，针对性强；具体方案计划全面、有条理，主题明确，交付方案考虑周全，结合项目的实际情况，对重难点有完善的解决方案，得8分；
供货、安装方案比较合理，具有一定的科学性，方案计划方案有欠缺，能做到按期交付，对项目重难点分析、解决方案稍有欠缺，得6分；
供货、安装方案基本可行，但不符合项目实际情况，方案计划针对性不强，基本没有对项目重难点的解决方案，得4分；
方案较差，不合理，无针对性，得2分；
本项无明确应答得0分。
	0-8

	5
	质量保证措施
（5分）
	质量保证措施完整，措施得当，有针对性，得5分；
质量保证措施基本完整，措施基本符合要求，但有欠缺，得3分。
质量保证措施不完整，措施不符合项目需求，得1分；
本项无明确应答得0分。
	0-5

	6
	安全保证措施
（5分）
	安全保证措施有力，制度健全，有针对性，得5分；
安全保证措施基本符合要求、制度较完整，但有欠缺，得3分；
安全保证措施及制度混乱，得1分；
本项无明确应答得0分。
	0-5

	7
	进度保证措施
（5分）
	现场安装及调试上线工作的进度安排合理、措施有力，有图表形式表现明确，得5分；
现场安装及调试上线工作的进度安排基本合理、措施基本符合要求，但有欠缺，得3分；
现场安装及调试上线工作的进度安排不合理，得1分；
本项无明确应答得0分。
	0-5

	8
	履行合同的必备设备设施
（5分）
	安装、调试所用设备性能优良，种类齐全，型号先进，数量充沛完全满足要求，有备品，得5分；
设备设施及性能良好，种类比较齐全，数量基本满足要求，得3分；
设备设施性能水平一般，老旧设备，数量有限，得1分；
本项无明确应答得0分。
	0-5

	9
	人员配备
（7分）
	项目拟派主要人员（如项目经理、技术负责人）均熟练掌握地质灾害监测仪器使用及安装，拟派人员专业技术水平高、经验丰富，人员岗位分配合理，职责明晰，得7分；
项目拟派主要人员（如项目经理、技术负责人）基本掌握地质灾害监测仪器使用及安装，拟派人员实力一般，经验欠缺，人员岗位分配合理，职责基本明确得5分；
项目拟派人员分配不合理，专业水平欠缺，得3分；
本项无明确应答，或未按本项审核依据编制应答资料的，得0分。
注：评审依据为投标文件中编制的拟派团队人员列表、人员岗位分工及人员证书或技术水平证明扫描件以及人员专业履历，须加盖投标人单位公章。
	0-7

	10
	售后服务方案
（5分）
	1、售后服务方案（包括响应时间、备件供应）进行了详细的阐述，能正确理解售后服务需求，阐述思路清晰，具体措施详细，得3分；
售后服务方案虽进行了阐述但并未贴合售后服务需求进行详细论述，或售后服务方案中缺少具体措施得2分；
售后服务方案虽进行阐述但仅能部分满足售后服务需求得1分；
售后服务方案未进行任何阐述或不能满足采购需求得0分。
2、质保期在招标文件要求基础上（1年），每增加1年加1分，最高得2分，不足1年的部分不计分，如质保期2.5年，则本项得1分。
	0-5

	11
	培训方案
（5分）
	培训方案内容进行了详细的阐述，能正确理解培训要求，得5分；
培训方案内容进行了阐述，基本满足培训要求，细节略有欠缺得3分；
培训方案虽进行阐述但仅能部分满足培训需求得1分；
培训方案内容未进行任何阐述或不满足采购要求得0分。
	0-5

	12
	对招标文件技术规格要求的响应程度
（16分）
	[bookmark: _GoBack]投标文件对招标文件第五章《采购需求》中“崩塌监测仪功能及指标”的响应程度，在16分基础上按照下述标准扣分；  
前三项每有一项负偏离扣3分，后七项每有一项负偏离扣1分，最多扣16分。
凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离。
	0-16

	13
	节能环保
（2分）
	投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得1分，如果两者皆是得2分，否则得0分。
注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑.
	0-2




[bookmark: _Toc19683][bookmark: _Toc99301424]
第五章   采购需求
1、 项目概述
1. 项目背景
为补齐崩塌隐患监测短板、强化地质灾害预警防控能力，筑牢首都地质安全屏障，启动北京市崩塌隐患监测提升工程。本工程以 “补齐监测空白、提升实战能力” 为核心，聚焦全市未监未治崩塌隐患点，全力推进崩塌隐患监测防控体系建设，确保圆满完成年度监测布设、数据接入、能力提质等重点任务，为首都安全稳定提供坚实地质灾害防治技术支撑。
2. 项目目标
项目核心建设内容为完成全市593 处未监未治崩塌隐患点监测全覆盖，同步布设593 台套崩塌计，彻底补齐全域崩塌监测短板，实现全市涉人崩塌隐患点 “治理 + 监测” 全覆盖，有效破解以往部分隐患点无监测、难预警的难题。
3.采购内容
	包号
	标的名称
	数量
	简要技术需求或服务要求
	是否接受进口产品

	1
	北京市崩塌隐患监测提升工程环境监测仪器及综合分析装置
	593台套
	完成北京市崩塌隐患监测提升工程中593台套崩塌监测仪采购、安装、调试并接入监测预警系统。
	否


2、 崩塌监测仪功能及指标
(1)集成位移、振动加速度、倾角三类变形参量，位移量程0～2000mm，振动加速度±2g，位移测量精度：±0.1%F▪S；
(2)可扩展200万及以上像素摄像头，支持联动触发拍照和图片上传功能（一体化设计，提供设备外形图及图纸材料）；
(3)设备中部署硬件密码模组，可通过硬件方式提供密码服务。硬件密码模组需满足中国地质调查局《地质灾害监测预警网安全体系建设总体设计方案》及《地质灾害监测预警网密码应用技术要求(征求意见稿)》）（提供承诺书，满足加密要求）。
(4)位移分辨力：≤0.2mm，触发阈值：≤1.5mm；
(5)具备低功耗待机状态下位移触发功能，能及时发现并上报变形数据，平均功耗≤3mA；
(6)支持多种功耗模式切换功能，支持低电量安全保护，支持固件远程更新；
(7)支持4G/NB/LoRa等多种通讯方式选择，可根据场景灵活选用；
(8)支持数据自动采集和传输，具有远程设置传感器采样间隔、加报触发阈值、加报周期、中心参数等功能；
(9)支持周期报、触发报、自检上报、数据补发等多种数据上报方式；
(10)工作温度：-40℃ ～ +80℃，防护等级：IP68。
3、 商务要求
1.交付时间：合同签订之日起60个日历日内完成所有监测设备的现场安装、联调联试并按要求完成数据对接、满足甲方信息平台使用。
2.交付地点：招标人指定地点。
3.售后服务要求：保障设备质保期内稳定运行，数据传输稳定、有效，出异常要48小时内完成维护维修工作。
4.培训要求：设备进入试运行后，培训设备布设情况、设备基本参数、使用注意事项，维护维修周期，出问题联系渠道，数据使用说明等。
5.质保期：本项目质保期1年。



[bookmark: _Toc27835][bookmark: _Toc99301425]
第六章   拟签订的合同文本

说明：
[bookmark: _Hlk164758616][bookmark: _Hlk167285096]1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。
[bookmark: _Hlk167285100]2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。
[bookmark: _Hlk167285134]7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。
8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
[bookmark: _Hlk168431749][bookmark: _Hlk167285151]9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
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采购合同







[bookmark: _Hlk493585892]      项目名称：2026年自然灾害防治体系建设补助资金-北京市崩塌隐患监测提升工程环境监测仪器及综合分析装置采购项目
采  购  人（甲方）：     北京市地质灾害防治研究所       
中标供应商（乙方）：                                    
签订日期：             年       月       日

采购人（甲方）：北京市地质灾害防治研究所
中标供应商（乙方）：                    
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》及国家的有关法律法规，遵循公平、平等、自愿的原则，在遵守国家有关政策及现行施工、验收规范的前提下，甲乙双方就 2026年自然灾害防治体系建设补助资金-北京市崩塌隐患监测提升工程环境监测仪器及综合分析装置采购项目 项目经协商一致，签订本合同。
第一条  采购内容、范围及要求
本合同采购内容为崩塌监测设备。需采购和安装崩塌监测仪593台套。
采购内容除包含监测设备实物之外，还包括设备运输、施工安装、配套设备设施、配套软件、联调联试服务、运行维护服务、技术培训服务以及其他技术服务等内容。详细的产品参数见附件一。
第二条  合同价格
合同总价为人民币     万元（大写：     ）。其中，设备购置费为人民币     万元（大写：      ），设备施工安装费为人民币     万元（大写：     ）。
本合同价款包含购买货物及相关服务的费用和所需缴纳的所有税费。
第三条  支付方式
合同款项在资金足额拨付到甲方账户后，按以下时间分多次支付：
（1）本合同生效后   个工作日内，甲方预付合同总价款的    %，即人民币（大写）     万元整（¥     元整）。
（2）设备安装完成并抽检合格且通过野外初步验收后20个工作日内，支付合同总价款的  %，即人民币（大写）    万元整（¥   元整）。
（3）本次采购全部工作内容经最终分包验收合格后20个工作日内，支付合同总价款的  %，即人民币（大写）    万元整（¥     元整）。
甲方每次支付乙方款项前，乙方需提供国家承认的等额有效发票。
在资金未足额拨付到甲方账户前，甲方不承担任何延迟付款的违约责任。最终结算价格按照以项目决算批复金额为准。
第四条  履约保证金
乙方应于合同签订生效后10个工作日内向甲方提交合同金额10%的履约保证金，即人民币（大写）      万元整（¥     元整）。
履约保证金形式：银行保函。乙方提供的银行保函有效期应不低于12个月，并应在保函到期前30天办理完延期手续，直至2026年自然灾害防治体系建设补助资金-北京市崩塌隐患监测提升工程环境监测仪器及综合分析装置采购项目项目整体竣工验收。
缴纳保证金：乙方按时汇入甲方指定账户。
甲方应于项目整体竣工验收后20个工作日内退还乙方履约保证金。如乙方未按投标承诺和合同约定组织项目实施，甲方有权扣除全部或部分履约保证金。
第五条  项目工期、质保期
1、乙方必须于合同签订之日起15个工作日内完成项目的实施组织方案并提交甲方审查，经甲方审查合格后方能开始实施。
2、乙方必须于合同签订之日起100个日历日内完成所有监测设备的现场安装、联调联试并按要求完成数据对接、满足甲方信息平台使用。
3、本次采购全部工作内容验收合格后24个月内为免费质保期，乙方应在免费质保期内提供设备的免费更换、维护和维修等服务，乙方在质保期内未妥善提供服务的，甲方将在5个工作日内以书函的形式告知乙方，并自行委托第三方提供维保服务，费用由乙方承担。在免费质保期结束后，如甲方有继续质保需求，乙方需按市场报价继续提供质量保证，直至项目整体验收。
第六条  合同的履行期限、地点
本合同自       年    月    日至      年    月    日在 北京 履行。
第七条  成果的提交和验收
1、乙方向甲方提交的成果如下：
（1）竣工总结报告（含技术总结、实施概况、质量管理与评价、运行、质量检查和测试内容等）；
（2）建设竣工资料，包括施工组织方案、管理、质量评定、测量、施工记录、测试报告、设备台账、运维报告、培训方案等；
（3）其他需提交甲方的资料。
2、交付的形式及数量：
竣工资料以光盘和纸质的介质形式提交。电子文档提交2套，纸质的介质形式提交5套。
3、验收方式：
（1）乙方成果经过自检、内部初审后，报甲方进行评价验收。
（2）收到乙方的验收申请后，甲方要对监测设备进行10%的抽检，抽检合格率达到100%方可接受验收申请。
（3）根据设计和本合同约定、以及有关规范标准，经甲方组织专家审查验收合格后签发验收书。
第八条  保密约定
1、除法律规定或合同另有约定外，甲乙双方均对对方的技术情报和资料承担保密义务，未经对方书面同意，一方不得将另一方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
2、除法律规定或合同另有约定外，乙方不得将甲方提供的项目资料用于本合同之外的其他任何用途，乙方对项目产生的各种数据和成果负有保密责任。项目所涉及的所有数据和成果交甲方验收后乙方不再留存（不涉及具体数据、地形图、区域空间数据和地质灾害敏感数据、地质灾害点的坐标成果等的技术报告除外）。否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求经济赔偿。
3、属国家涉密的信息应遵守国家保密规定，泄密方承担全部责任。
4、本合同保密约定的条款独立存在，长期有效。合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第九条  知识产权
1、因履行本合同所产生的成果及其相关知识产权归属甲方。
2、未经甲方书面同意，乙方不得将项目成果转让给第三人，不得将项目成果用于本合同之外的其他任何用途。否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求经济赔偿。
3、乙方应当保证其交付给甲方的项目成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当提供书面等形式的证据，证明乙方的技术成果无侵权行为。如经法律认定乙方有侵权行为，则由此给甲方造成的经济损失应全部由乙方承担。
第十条  双方的义务
（一）甲方的义务
1、甲方应为乙方提供监测设备安装点位、工作区基础图件等必要的项目资料。
2、甲方应委派人员协助乙方开展监测设备安装点位的野外踏勘工作。
3、甲方应负责与信息系统软件开发人员沟通，配合乙方开展监测设备的联调联试工作。
4、甲方应在 5 个工作日内对乙方书面提出的事项作出书面决定或回复。
5、甲方应按本合同第三条约定在资金足额拨付到甲方账户后向乙方及时支付合同价款。
6、甲方应及时接收乙方提交的项目阶段性成果资料和最终成果资料，并负责组织对其进行审查验收。
（二）乙方的义务
1、乙方应按照投标承诺、本合同约定以及实施组织方案承诺，保质、保量、按时完成合同第一条和第五条的任务，按第七条约定提交成果。做好设备供货、设备安装、联调联试、运行维护、技术培训、技术服务等工作。
2、乙方应建立质量保证体系，采取切实可行的方案保证承诺的实现，并承担未能实现承诺所应承担的责任及费用。
3、乙方应严格遵守政府有关部门对施工场地、施工人员、治安、交通、市容环卫、施工噪音以及环境保护和安全生产等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，同时承担因此发生的费用和因违反规定而受到的各类处罚。
4、乙方应接受甲方及监理指定的质量检查人员的监督和检查，为督查提供便利条件，对质量不合格的，乙方应给予返工（或采取补救措施），直到达到质量要求,由此产生的费用乙方自理。
5、乙方应保证项目施工的安全（含人员和设备）。
6、乙方应负责与项目所在地村委、乡（镇）政府及其他相关部门的协调，处理好与当地人员的关系，保障设备安装场地安全稳定适宜，由此产生的费用由乙方承担。
7、乙方应根据甲方提供的通讯协议开发监测设备数据接收软硬件，配合、协助甲方开展系统设备接口的开发工作。
第十一条  违约责任
任何一方违反本合同约定，造成项目工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任；
1、甲方或乙方因违反合同规定或不履行合同，对建设项目造成严重影响（或后果），在接到无责任方的书面整改通知后 5  个工作日，责任方仍未整改的，无责任方有权终止合同，若造成重大损失则要追究责任方的责任。具体为：乙方违反本合同第一条将向甲方赔偿由此造成的损失，并退还甲方已付的项目款；乙方违反本合同第七条约定，应当按照合同规定期限，每延迟一天支付违约金为合同额的1‰；甲方违反本合同第三条约定，应当按照合同规定期限，每延迟一天支付违约金为合同额的1‰，但本合同的经费支付受拨款限制，在资金未到位的情况下，甲方不承担任何延迟付款的违约责任；甲乙双方违反本合同第八条、第九条约定，违反方应当支付违约金为合同额的2％（若违反国家有关法规，由违反方承担相关责任）；甲乙双方违反本合同第十条约定，违反方应当支付违约金为合同额的 2 ％。
2、因乙方责任不能按合同要求及时间完成设备供货、安装和联调联试，不能按合同要求及时间提交合格的成果资料，甲方有权扣除乙方部分或全部合同款。
第十二条  不可抗力
1、不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。
不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时统计所造成的损失。
2、不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
3、由于不可抗力（如战争、自然灾害等）、国家取消该项目的实施，致使合同无法履行时，双方应在24小时内及时通知对方，双方应按有关法律规定及时协商处理，一方可以通知另一方变更或解除本合同。
第十三条  合同变更和解除
1、本合同的变更必须由甲乙双方协商一致，并以签订补充协议的方式确定。
2、有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）乙方提供的货物存在重大质量问题，经甲方催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行要求或合同约定质量要求的，甲方可以解除合同；
（2）因不可抗力致使合同无法履行；
（3）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（4）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
3、任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
4、合同解除后，甲方应按本合同第三条的约定向乙方支付已完成工作的合同款，违约一方应当承担相应的违约责任。
第十四条  争议解决
1、和解或调解
在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人应首先本着相互谅解的原则就争议进行协商，达成一致后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力；
2、仲裁或诉讼
在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解、调解不成的，按下列第（2）种方式解决：
（1）向  北京  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  甲方所在地  人民法院起诉。
3、争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第十五条  项目联系人
1、在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。
（1）甲方项目联系人
姓    名：                  
身份证号：                   
联系电话：                   
电子信箱：                   
通信地址：                   
（2）乙方项目联系人
姓    名：          
身份证号：          
联系电话：           
电子信箱：           
通信地址：          
2、双方对项目联系人在以下授权范围内的行为承担法律责任：
（1）项目进度及与其他项目的连接；
（2）资料、数据、成果的交接；
（3）有关项目变化的协商。
3、一方变更项目联系人前，应当提前5天以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的违约责任。
4、一方项目联系人不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，另一方可以要求撤换项目联系人。
第十六条  其他
（一）本合同未尽事宜，双方另行协商确定，并签订书面补充合同，作为本合同的补充部分，补充合同与原合同具有同等法律效力。补充合同与本合同内容不一致的，以补充合同为准。
（二）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同附件与本合同具有同等法律效力。
（三）本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（签署页）
	采购人（甲方）
	名称（或姓名）
	        北京市地质灾害防治研究所   （盖章）
	合同专用章或
单位公章





年   月  日

	
	法定代表人
	（签章）
	

	
	委托代理人
	（签章）
	

	
	住  所
（通讯地址）
	 
	邮政
编码
	 
	

	
	电    话
	 
	传真
	 
	

	
	开户银行
	 
	

	
	帐    号
	 
	

	
	税    号
	 
	

	中标供应商（乙方）
	名称（或姓名）
	  （盖章）
	合同专用章
或
单位公章







年  月  日

	
	法定代表人
	（签章）
	

	
	委托代理人
	（签章）
	

	
	住     所
（通讯地址）
	 
	邮政
编码
	 
	

	
	电    话
	 
	传真
	 
	

	
	开户银行
	 
	

	
	帐    号
	 
	

	
	税    号
	 
	



合同附件：
附件一：乙方提供的产品参数


附件二：
廉政承诺书
项目/工程名称:2026年自然灾害防治体系建设补助资金-北京市崩塌隐患监测提升工程环境监测仪器及综合分析装置采购项目
甲方：北京市地质灾害防治研究所
乙方： 
为加强廉政建设，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉政承诺书。
一、双方的责任
1.严格遵守党和国家法律法规的有关规定和廉政建设的各项要求。
2.严格履行合同约定，自觉按合同办事。
3.坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方利益，不得违反行业规定、规范和相关法律法规。
4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、甲方责任
甲方的领导和具体工作人员，在事前、事中、事后应遵守以下规定：
1.不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
3.不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
4.不得以任何理由参加乙方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
5.不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、乙方责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行行业规定、规范和相关法律法规，并遵守以下规定：
1.不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
2.不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
4.不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
甲、乙双方相关人员要严格履行本廉政承诺书相关规定。如有违反依据有关法律、法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
五、其他约定
1.本承诺书由甲乙双方法定代表人或授权的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。
2.本承诺书份数要求与主合同要求一致。
3.本承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

	承诺书签订双方

	甲方：
（公章）
	北京市地质灾害防治研究所
	乙方：
（公章）
	 

	法定代表人
（签字）：
	
	法定代表人
（签字）：
	

	委托代理人
（签字）：
	
	委托代理人
（签字）：
	

	签订日期：
	年   月   日
	签订日期：
	年   月   日




附件三：
[image: 邐潎浲污退慆x0邐1]安 全 协 议 书
甲方：北京市地质灾害防治研究所
乙方：
一、目的
为了维护甲乙双方的共同利益，确保施工安全，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经双方友好协商，签订本安全协议。
二、项目名称
2026年自然灾害防治体系建设补助资金-北京市崩塌隐患监测提升工程环境监测仪器及综合分析装置采购项目
三、项目地点
北京市
四、甲方责任与义务
1. 组织召开施工前安全交底会议，明确施工要求和安全注意事项，签订相关协议书。
2. 甲方有权随时对项目现场和现场施工人员进行监督检查，并要求乙方进行整改。有权制止违章作业及一切不安全行为，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
3. 提供必要相关资料和安全操作规程。
五、乙方的责任与义务
1. 乙方在施工期间严格遵守国家安全生产法律、法规及甲方的安全管理规定。指定现场施工负责人，设立安全监督员便于施工过程中的协调、联系及安全监管等工作。
2. 乙方在开工前须将施工人员花名册及相关证件复印件（加盖公司公章）交至甲方安全保障科存档。施工人员进行特种作业前必须持有效证件，并由甲方审核作业人员资质，审核通过后按规定报备方可施工。
3. 对于乙方原因造成人员伤害，引起火灾、设备事故的，一切损失由乙方负责。
4. 乙方的安全防护用品必须配置到位，安全措施得力，乙方需对其所有施工人员及相关人员进行入场前安全教育，确保掌握必要的安全知识、应急处置技能并定期组织安全检查。
5. 在大于30°的陡坡上或2m及以上高处作业作业，应使用保险绳、安全带。
6. 电网密集地区作业，应避开变压器、高压输电线等危险区，仪器设备架设与输电线路边缘之间的最小距离应该在15m以外，最少不小于10m。
7.在灌木区行进或者作业时，应注意枝条反抽、锥刺等伤害事件；孤石或者危岩下作业，需防止岩石崩落、踏空造成伤害。
8. 作业时必须认真对工作场地进行检查，特别要注意是否有毒蛇、毒蜂、野生动物、捕兽陷阱等危险因素，确认无危险因素后，方可工作。
9. 禁止采、食不识别的野菜、野果等野生植物。禁止饮用新发现水源水和未经消毒处理水。
10. 每日出发前，应了解天气情况、行进路线、路况、作业区地形地貌、地表覆盖等情况。野外作业人员必须两人以上才能进山，按约定时间和路线返回约定的营地。
11. 雷雨天气，禁止在树木下、山顶避雨。雷雨时候要及时把GPS设备关闭，禁止冒雨作业，雷、雨、雪临近或五级以上大风时，应停止作业。
12.可能危及作业人员或他人人身安全的野外作业，应设置安全标志。尤其在公路主干道作业要设置安全防护标志，配备及穿戴反光服。
13. 乙方必须严格遵守国家、地方关于野外用火的法律法规，以及甲方和相关部门发布的防火通告和禁令。任何违反法律法规、通告和禁令的行为都将被视为严重违约，乙方将承担相应的法律责任和赔偿责任。
14.野外工作车辆，应该遵守交通法规，每次外出作业均需认真检查车辆状态，做到车况性能良好，行驶不紧不慢、安全第一。
15.施工后及时清理现场，做好环境保护与恢复工作。
六、应急准备与响应
1.乙方应制定详细的应急预案，包括火灾、自然灾害、人员受伤等突发事件的应对措施。
2.乙方应定期组织应急演练，确保施工人员熟悉应急预案和应急处置流程。
七、事故处理
1.如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，组织救援，并第一时间向甲方和相关部门报告。
2.事故调查和处理应遵循“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。
八、违约责任
1.如因乙方违反本协议规定，导致安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
2.如因甲方未履行本协议规定的义务，导致乙方无法正常施工或发生安全事故，甲方应承担相应的责任。
九、争议解决
本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他
本协议一式肆份，甲方执叁份乙执一份，具有同等法律效力。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目整体竣工验收之日止。
	协议书签订双方

	甲方：
（公章）
	北京市地质灾害防治研究所
	乙方：
（公章）
	

	法定代表人
（签字）：
	
	法定代表人
（签字）：
	

	委托代理人
（签字）：
	
	委托代理人
（签字）：
	

	签订日期：
	年   月   日
	签订日期：
	年   月   日




[bookmark: _Toc22863][bookmark: _Toc99301426]
第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 其他特定资格要求


二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



1 [bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226309800]投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965830]

2 授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日



3 开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc164608827]开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc195842924]




4 




5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

[bookmark: _Hlk217395541][bookmark: _Hlk217395562]项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一社会信用代码
	制造商
规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	

	注：上述报价中，设备购置费为人民币     元（大写：      ），设备施工安装费为人民币     元（大写：     ）。


[bookmark: _Hlk168431944]说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
5.本表所列明的“设备购置费”“设备施工安装费”仅作为签订合同使用，两者加和应与本表“总价”金额保持一致。                 
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 
6 [bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226309805]合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	[bookmark: _Hlk144279231]序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	1
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	(1)集成位移、振动加速度、倾角三类变形参量，位移量程0～2000mm，振动加速度±2g，位移测量精度：±0.1%F▪S；
	
	
	

	2
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	（2）可扩展200万及以上像素摄像头，支持联动触发拍照和图片上传功能（一体化设计，提供设备外形图及图纸材料）；
	
	
	

	3
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	(3)设备中部署硬件密码模组，可通过硬件方式提供密码服务。硬件密码模组需满足中国地质调查局《地质灾害监测预警网安全体系建设总体设计方案》及《地质灾害监测预警网密码应用技术要求(征求意见稿)》）（提供承诺书，满足加密要求）
	
	
	

	4
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	(4)位移分辨力：≤0.2mm，触发阈值：≤1.5mm；
	
	
	

	5
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	(5)具备低功耗待机状态下位移触发功能，能及时发现并上报变形数据，平均功耗≤3mA；
	
	
	

	6
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	(6)支持多种功耗模式切换功能，支持低电量安全保护，支持固件远程更新；
	
	
	

	7
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	(7)支持4G/NB/LoRa等多种通讯方式选择，可根据场景灵活选用；
	
	
	

	8
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	(8)支持数据自动采集和传输，具有远程设置传感器采样间隔、加报触发阈值、加报周期、中心参数等功能；
	
	
	

	9
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	(9)支持周期报、触发报、自检上报、数据补发等多种数据上报方式；
	
	
	

	10
	第五章，第二条崩塌监测仪功能及指标
	(10)工作温度：-40℃ ～ +80℃，防护等级：IP68。
	
	
	

	...
	...
	...
	
	
	




注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7 
本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


8 中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
9 
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
9-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


[bookmark: _Toc6182][bookmark: _Toc1455919030]9-2承诺函
承诺函
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
设备中部署硬件密码模组，可通过硬件方式提供密码服务。硬件密码模组满足中国地质调查局《地质灾害监测预警网安全体系建设总体设计方案》及《地质灾害监测预警网密码应用技术要求(征求意见稿)》）的加密要求。
上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。


[bookmark: _Toc503063463]投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日 



9-3 可扩展200万及以上像素摄像头，支持联动触发拍照和图片上传功能（一体化设计，提供设备外形图及图纸材料）
9-4 业绩证明材料

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	用户名称
	项目名称
	项目内容
	合同价
（金额）
	项目年份

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



说明：1、评分表明确时间至提交投标文件截止时间类似项目业绩（以合同签订日期为准）。
2、应提供其证明材料（合同首页、关键内容页、签字盖章页复印件加盖投标人公章）。
3、为证明业绩列表中的内容真实和有效，采购人保留审核原件的权利。

[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
[bookmark: _Toc496291415][bookmark: _Toc56786499][bookmark: _Toc100786170]
[bookmark: _Toc1979430374]
9-5  拟投入本项目的项目组人员配备情况
拟派团队人员配备情况表
	序号
	姓名
	年龄
	学历
	职称
	岗位分工
	工作
年限
	其他需明示资料

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：可根据行业规定附项目组人员的相关证件包括不限于身份证、人员证书或技术水平证明扫描件、人员专业履历等复印件，并加盖投标人单位公章。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
[bookmark: _Toc188382274]
9-6  节能产品、环境标志产品的证明材料（如有）

在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，本项目优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。
拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单范围内规定必须强制采购的为：/。
依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，需响应人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（加盖投标人公章）。
发布认证机构和获证产品信息，依据市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。同时中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)建立与认证结果信息发布平台的链接。（17家认证机构可参与实施不同品目的政府采购节能产品认证，4家认证机构可参与实施政府采购环境标志产品认证，具体详见附录4。）
对所投产品为节能产品、环保标志产品的优惠幅度，以及评审标准和方法详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

注：
1.在本处提供的证明材料如与响应人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。
2.如提供虚假材料，响应人须承担相应法律责任。
3.节能产品、环境标志产品品目清单登陆中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号） 、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）。
[bookmark: _Toc6758][bookmark: _Toc188382302]
附录1：政府采购促进中小企业发展管理办法
政府采购促进中小企业发展管理办法
财库[2020]46号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
[bookmark: page2]（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
[bookmark: page3]（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
（四）框架协议采购项目；
（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
[bookmark: page4]第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
[bookmark: page5]第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；
（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
[bookmark: page6]第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。
[bookmark: page7]第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
第二十三条	关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
第二十四条	省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。
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工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
1、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
2、 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
3、 本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
4、 各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
5、 企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
6、 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
7、 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
8、 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
9、 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
10、 本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
11、 
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财库〔2017〕 141号
[bookmark: toDeptId]党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
　　为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
　　一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
　　（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
　　（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
　　（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
　　（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
　　（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
　　二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
　　中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
　　供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
　　三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
　　四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购人式。
　　五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
　　六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
　　七、本通知自2017年10月1日起执行。
　　财政部 民政部 中国残疾人联合会
　　2017年8月22日


[bookmark: _Toc83722640][bookmark: _Toc92789352][bookmark: _Toc85461452][bookmark: _Toc27960][bookmark: _Toc188382305][bookmark: _Toc101191901][bookmark: _Toc25506]附录4：市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告
市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、
环境标志产品认证机构名录的公告
2019年第16号
　　根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

　　自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。
市场监管总局
2019年4月3日
（此件公开发布）
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参与实施政府采购节能产品认证机构名录
	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	　
	　
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	　
	　
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	　
	　
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	　
	　
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	　
	　
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	　
	　
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	　
	　
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	　
	　
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	　
	　
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	　
	　
	

	18
	A060810
	淋浴器
	　
	　
	


 

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证有限公司
天津华诚认证有限公司
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