农村饮水工程维修养护

公开招标文件

项目名称：农村饮水工程维修养护

项目编号：11011324210200014458-XM001

采 购 人：北京市顺义区李桥镇人民政府

采购代理机构：北京招竣建设工程咨询有限公司

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	45

第七章   投标文件格式	52

# 第一章   投标邀请

项目概况

农村饮水工程维修养护的潜在供应商应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件，并于2024年08月02日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： 11011324210200014458-XM001

2.项目名称：农村饮水工程维修养护

3.项目预算金额：138.2307万元

4.采购需求：

| 标包名称 | 包号 | 简要技术需求或服务要求 | 服务地点 | 预算金额 (万元） | 最高限价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村饮水工程维修养护 | 第一包 | 农村饮水工程维修养护，具体内容详见采购需求 | 北京市顺义区 | 138.2307 | 138.2307 |

5.合同履行期限： 自合同签订之日起1年

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小  ■小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：潜在供应商应具有卫生部门颁发的紫外线消毒设备（紫外线消毒器或紫外线水质处理器或紫外线杀菌器）《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，且具有履行合同的能力。

三、获取招标文件

1.时间：2024年07月11日至2024年07月17日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年08月02日9点30分（北京时间）。

地点：北京市顺义区复兴东街3号院顺义区政务服务中心6号电梯厅二层。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

1.2《财政部生态环境部关于印发《环境标志产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]18号）；

1.3《财政部发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单》的通知》（财库[2019]19号）；

1.4执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）；

1.5执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

1.6执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

1.7执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）；

1.8财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号。

2.本公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086

技术支持服务热线  010-86483801

3.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.供应商参加开标会的代表人须出示本人身份证（非法定代表人时还须提供与《投标文件》中一致的《法定代表人授权书》）。

5、开标要求：

5.1请参与本项目的投标人委派一名被授权人代表进入开标现场

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市顺义区李桥镇人民政府

地    址：北京市顺义区

联系方式：邓岩/010-89426169

2.采购代理机构信息

名 称：北京招竣建设工程咨询有限公司

地　址：北京市顺义区顺通路西侧仓上小区商业服务楼2号

联系方式：西冠嘉/010-69409202

3.项目联系方式

项目联系人：西冠嘉

电      话：010-69409202

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目 / 不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 4.1.2 | 本项目是否接受进口产品 | □ 是 ■ 否 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 农村饮水工程维修养护; 其他未列明行业. |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包：_/_。 投标保证金收受人信息： / 。 保证金形式：银行保函 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 15.1 | 投标文件递交的形式。 | 1、如果多包项目，投标人应针对每个标包单独制作投标文件。 2、电子版投标文件上传至北京市政府采购电子交易平台。 3、纸质版投标文件递交至开标现场。正本1份。（正本为上传的投标文件的打印件并物理签字盖章） 4、不按照文件要求上传电子版及递交纸质版投标文件的，采购人均不予受理。 5、评审时以上传至系统的电子版投标文件为依据。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■ 否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术分得分高者为中标人 □随机抽取 评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，每个标包中得分最高的候选人为中标人。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： 其他要求：__/__。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：以电子邮件的形式，本项目询问需提交电子pdf版本的文件稿加盖供应商电子公章发送至xiguanjia@qq.com ，并致电010-69409202予以告知。原件邮寄至北京招竣建设工程咨询有限公司。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京招竣建设工程咨询有限公司； 联系电话：010-69409202； 通讯地址：北京市顺义区仓上小区商业服务楼2号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：按“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知,发改价格【2011】534号”,有关规定计取招标代理服务费； 缴纳时间：领取中标通知书时。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

合格的投标人是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的供应商。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

如投标人须知资料表要求递交纸质版投标文件，则纸质版投标文件为电子版投标文件的打印件，按照环保节约原则，具备条件的文档可双面打印。正本及副本分别装袋密封。封口处加盖投标人公章。封皮上写明：①投标文件正本/副本、②采购编号、③项目名称、④包号（如有分包的项目填写）、⑤投标人名称、⑥开标时启封。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。电子签章是指在响应文件中加盖与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，开标现场递交的纸质版投标文件（如要求）及投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

参加开标的投标人授权代表应手持一份单独的授权委托书原件及身份证复印件并签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同放弃投标。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 开标时应独立于投标文件出示或携带的材料

    - 投标人的法定代表人或其授权的投标人代表的有效身份证明证件，出示身份证、驾驶证、护照等证件原件及纸质版身份证复印件（加盖公章）。

    - 法定代表人授权书

1）、法定代表人递交投标文件时须单独出示法定代表人（单位负责人）身份证明纸质版，具体格式详见商务技术文件格式。

2）、非法定代表人递交投标文件时须单独出示法人授权书原件，具体格式详见商务技术文件格式。参加现场开标的授权代表应与投标文件内的授权代表一致。

    - 银行保函（原件）

    - 不符合上述要求的未携带以上材料的供应商投标将被拒绝。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由评审专家共5人组成。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的按照价低者优先，得分且投标报价均相同的，以技术分得分高者优先

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

评分细则见下表。

| 序号 | 分项 | 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（10分） | 投标报价（10分） | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 | 10分 |
| 2 | 商务部分（25分） | 类似业绩证明（12分） | 近三年（2021年5月31日至2024年6月1日，以合同签订时间为准）已完成的类似项目业绩，每个合同3分，满分12分，应提供所有证明材料，否则不得分。 证明材料：1、提供中标通知书、网站中标公示截图和合同协议书复印件并加盖投标人公章。 2、类似项目业绩是指同时包含紫外线消毒设备（紫外线消毒器或紫外线水质处理器或紫外线杀菌器）和加药消毒设备的供货业绩或施工安装业绩。 | 0-12分 |
|  |  | 管理体系认证（6分） | 投标单位通过ISO9001质量管理体系认证的得2分；通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得2分, 通过ISO14001系列环境认证的得2分。（认证范围至少包含紫外线消毒器和水质分析仪，相关证书须在有效期内，提供复印件加盖公章） | 0-6分 |
|  |  | 水利系统推广证书（2分） | 投标单位近三年内获得市级以上水利系统推广证书（包含紫外线消毒设备）得2分，没有不得分，提供复印件加盖公章。多个市级省级证书不重复计算得分。 | 0-2分 |
|  |  | 水利水电运行维护保养服务证书（2分） | 投标单位近三年内获得水利水电运行维护保养服务证书得2分，没有不得分，提供复印件加盖公章。 | 0-2分 |
|  |  | 安全生产标准化认证证书（1分） | 投标单位近三年内获得安全生产标准化认证证书得1分，没有不得分，提供复印件加盖公章 | 0-1分 |
|  |  | 商品售后服务认证证书（1分） | 投标单位近三年内获得商品售后服务认证证书得1分，没有不得分，提供复印件加盖公章。 | 0-1分 |
|  |  | 专利或产品软件著作权（1分） | 投标单位能够提供紫外线消毒器、加药消毒器产品的专利证书或软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高得1分，提供复印件加盖公章 | 0-1分 |
| 3 | 技术部分（65分） | 设备质量、技术规格要求的投标响应程度 （10分） | 设备质量、技术规格符合招标文件要求，完全满足且优于要求得10分；基本满足要求得5分；不满足要求得0分。 | 0-10分 |
|  |  | 现场情况了解（4分） | 投标人须自行踏勘现场，以充分了解项目位置、现场情况、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响项目实施的情况，评委根据投标单位针对本项目的现场情况了解内容进行评分 1、投标人提供的现场情况详实、清晰、准确的得 4 分； 2、投标单位提供的现场情况了解比较准确的得 3分； 3、投标单位提供的现场情况了解基本结合实际的得 2分； 4、投标单位提供的现场情况了解未能结合实际、不完整且可行性差的得 1 分； 【注：未提供现场详细情况资料的不得分】 | 0-4分 |
|  |  | 供货方案 （4分） | 根据投标单位针对本项目的供货方案及如期供货保证措施进行评分： 1、供货方案详细可行、供货保证措施可靠的得 4 分； 2、供货方案比较详细可行、供货保证措施比较可靠的得 3 分； 3、供货方案基本详细可行、供货保证措施基本可靠的得 2 分； 4、供货方案可行差性、供货保证措不可靠的得 1 分； 【注：未提供方案不得分】 | 0-4分 |
|  |  | 安装实施方案（4分） | 根据投标人针对本项目的安装方案的可操作性及详细程度进行评分： 1、投标人提出的安装方案完全能够结合实际、方案详细且可执行性强的得 4 分； 2、投标人提出的安装方案基本结合实际、方案完整且具有可执行性的得 3 分； 3、投标人提出的安装方案未能结合实际，方案比较完整且可执行性较低的得 2 分； 4、投标人提出的实施方案未能结合实际、技方案不完整且可行性差的得 1 分； 【注：未提供方案不得分】 | 0-4分 |
|  |  | 产品质量保证措施方案（4分） | 据投标人针对本项目拟定的产品质量保证措施方案（包括但不限于完善的质量保证体系、质量保证等）进行评分： 方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理的，得4分； 方案内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理的，得3分； 方案内容不够完整、详细、清晰，但基本合理的，得2分； 4、方案内容不完整、表述不清晰的，不合理的，得1分。 【注：未提供安全保证措施的不得分】 | 0-4分 |
|  |  | 施工质量体系保证措施（4分） | 根据投标人针对本项目施工质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段和方法是否能确保质量目标的实现情况、对施工过程中关键工序和关键部位质量控制、材料质量控制情况进行打分： 1、方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理的，得4分； 2、方案内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理的，得3分； 3、方案内容不够完整、详细、清晰，但基本合理的，得2分； 4、方案内容不完整、表述不清晰的，不合理的，得1分； 【注：未提供方案不得分】 | 0-4分 |
|  |  | 安全保证措施（4分） | 根据投标人针对本项目拟定的安全保证措施的可操作性、可靠性及详细程度进行评分： 措施可操作性强、可靠性高、内容详细、表述清晰的，得4分； 措施可操作性比较强、可靠性比较高、内容比较详细、表述比较清晰的，得3分； 措施可操作性、可靠性一般，内容基本详细、表述一般的，得2分； 措施可操作性、可靠性差，内容不完整、表述不清晰的，不合理的，得1分。 【注：未提供安全保证措施的不得分】 | 0-4分 |
|  |  | 进度计划及措施（4分） | 根据投标人针对本项目情况制定实施计划及相关措施的内容进行打分： 1、方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理的，得4分； 2、方案内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理的，得3分； 3、方案内容不够完整、详细、清晰，但基本合理的，得2分； 4、方案内容不完整、表述不清晰的，不合理的，得1分； 【注：未提供方案不得分】 | 0-4分 |
|  |  | 运行服务实施方案（10分） | 考察供应商的运维服务方案，环境分析、实施计划、流程、技术、质控及管理、材料消耗计算、各分项实施办法。 1、方案全面、针对性强、技术可行、材料消耗计算合理，得10分； 2、服务方案齐全、结构完整、材料消耗计算较合理得8分； 3、方案较好、有一定针对性、材料消耗计算较合理，得8分； 4、方案不够完整全面，但具有针对性得4分。 5、整体方案缺项较多，不够全面得2分。 【注：未提供方案不得分】 | 0-10分 |
|  |  | 拟派本项目人员配备情况及技术力量（8分） | - 供应商拟派人员有相关专业高级职称及以上职称的得2分； - 备注：相关专业是指给排水专业、机电专业。 - 拟派人员有水质检验员证书的1人得1分，不超过2分； - 拟派人员有水处理工程师证书的1人得1分，不超过2分； - 拟派人员有检测维修师证书的1人得1分，不超过2分。 - （注：以上1-4项须提供证书复印件和投标人为其缴纳的近三个月社保证明，缺一不得分。上述材料需扫描件加盖公章否则不予计分。） | 0-8分 |
|  |  | 水质自检能力 （2分） | 根据投标人提供的水质自检能力情况进行评分 - 具有完善的水质实验室、检测仪器及检测能力，具有合理的水质检测方案，自检能力强的，得 2 分； - 2、水质自检能力较低，水质检测方案不合理得 1 分 - 【注：未提供相关证明材料不得分】 | 0-2分 |
|  |  | 售后服务 （5分） | 有详细的售后服务组织机构及人员，承诺1小时电话相应、2小时到达现场、6小时解决售后问题的得1分；有紧急故障处理预案得1分。在顺义地区售后服务机构的得3分，没有不得分，需提供营业执照或在北京的注册售后服务机构。 | 0-5分 |
|  |  | 培训服务方案（2分） | 培训服务方案的详细可行性等进行评审，完全满足得2分、基本满足得1分，不满足得0分。 | 0-2分 |

- 采购需求

1、基本情况

李桥镇现有行政村26个（北河村、后桥村、庄子营村、李家桥村、临清村、南河村、史庄村、吴庄村、西大坨村、英各庄村、张辛村、沙浮村、王家场村、沿河村、安里村、堡子村、北庄头村、官庄村、郭庄村、沮沟村、芦各庄村、南桃园村、南庄头村、苏庄村、北桃园村、永青村）使用自备井，在用村庄供水站44处，水源均为地下水，供水方式为变频直供供水，单个供水站的日供水量大约为100-750立方米。

44处村庄供水站水源周边环境整洁良好，消毒设施配备齐全、设备运行情况、井房环境等基本合格。

鉴于专业运维效果显著，李桥镇拟实施2024年农村集中供水工程维修养护项目。

采购内容

采购清单表

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 联合消毒设备 |  | 处 | 19 |
| 1.1 | 全自动智慧型紫外线消毒器 | 全自动智慧型，单台设备消毒能力为30吨/小时。 | 套 | 1*19 |
| 1.1.1 | 杀菌器反应器腔体 | 材质：304不锈钢材质 | 套 | 1*19 |
| 1.1.2 | 紫外线杀菌灯 | 低压紫外灯，单支灯管功率80W，寿命不低于12000小时。 | 支 | 6*19 |
| 1.1.3 | 石英套管 | ￠23*950mm | 支 | 6*19 |
| 1.1.4 | 紫外线灯镇流器 | 功率220V/50HZ | 支 | 6*19 |
| 1.1.5 | 紫外灯工作时间累时器 | 设备配套，电子式 | 个 | 1*19 |
| 1.1.6 | 紫外线强度监测仪 | 设备配套 | 套 | 1*19 |
| 1.1.7 | 温度监测仪 | 设备配套 | 套 | 1*19 |
| 1.1.8 | 自动清洗装置 | 设备配套，实现自动清洗紫外套管和紫外强度探头的功能。含电机、导管、刮片等，成套供应。 | 套 | 1*19 |
| 1.1.9 | 电控柜（PLC控制器及触摸屏） | 含PLC控制器，7吋真彩触摸屏，电器元器件。箱体为碳钢噴塑材质高宽厚900X450X240mm。 | 套 | 1*19 |
| 1.1.10 | 远程传输系统 | 含物联网终端模块及4G物联网卡，设备可将相关数据提供给供水站的智慧化远程监控系统，在电脑终端和手机上均可查询到设备的运行状态。 | 套 | 1*19 |
| 1.1.11 | 控制管理系统软件 | 控制全自动紫外线消毒器的整体运行。 | 套 | 1*19 |
| 1.2 | 自动型次氯酸钠加药消毒器 |  | 套 | 1*19 |
| 1.2.1 | 自动型次氯酸钠加药消毒器本体 | 自动型，本体为PVC材质一次性成型。 | 套 | 1*19 |
| 1.2.2 | 加药计量泵 | 自动电磁数字计量泵，含底阀、软化、上下止回阀，泵头材质为PVC材质，膜片材质为PVDF材质，泵自身带有自排气功能，流量：≥1L/h，出口压力≥1.0MPa。 | 台 | 1*19 |
| 1.2.3 | 自动控制系统 | 含时控开关、PLC触摸屏、物联网关模块、4G加强天线及其他电器元器件，能自动控制加药消毒器的整体运行。 | 套 | 1*19 |
| 1.2.4 | 药箱 | 有效容积≥100L，箱体与次氯酸钠加药消毒器本体实现一体化集成。 | 台 | 1*19 |
| 1.2.5 | 背压阀 | 背压阀隔膜材质为复合材质，耐背压0.05MPa。 | 只 | 1*19 |
| 1.2.6 | 连接管材及阀门 | 满足系统要求 | 套 | 1*19 |
| 二 | 视频远程监控设备 | 400万像素，枪型机，带语音拾音，夜视功能，含安裝辅助材料及人工费用，含流量卡。 | 套 | 1*19 |
| 三 | 农村安全饮水供水站运维服务 | / | 年 | 1 |
| 3.1 | 售后维护服务 | / | 处 | 44 |
| 3.1.1 | 10%次氯酸钠溶液（19处供水站运行所需的原料） | / | KG | 自行计算 |
| 3.1.2 | 原有消毒设备运行所需的原料（根据型号不同价格有些许偏差） |  | 年 | 1 |
| 3.1.3 | 消毒设备配件 | / | 处 | 25 |
| 3.1.4 | 上墙标识牌 | 包含相关的卫生管理制度、供水站设施标准与管理规定、水泵操作规程和消毒设备操作规程 | 处 | 44 |
| 3.1.5 | 物联网卡的流量费用 |  | 张 | 38 |
| 3.1.6 | 巡检服务费用 | / | 年 | 1 |
| 3.2 | 水质检测服务 | 每年委托有资质的第三方检测单位对每个供水站的出厂水进行37项指标的水质检测 | 个 | 44 |

3、技术要求

3.1紫外线消毒器的技术要求

| 紫外线水质处理器为过流式（管道式）紫外杀菌器，该设备由不锈钢反应腔体、消毒灯管、套管、自动清洗系统、监测及电控系统等组成。 1、紫外线水质处理器腔体的材质采用SU304不锈钢，内腔经过电解抛光处理，外形美观。紫外线设备不锈钢筒体的耐压能力不小于0.6MPa。腔体是由不锈钢管和不锈钢法兰焊接而成，腔体内置紫外线灯管、石英套管，当水流经过腔体时，经过紫外线的照射，可把水中细菌和病毒杀死从而达到消毒的目的。 2、紫外线水质处理器配置的紫外线专用镇流器安装在控制箱内，能为紫外灯提供高效、稳定的紫外输出，并产生较少的热量，正常条件下紫外线专用镇流器工作寿命不小于三年以上。 3、配置高纯石英套管，石英套管的紫外透光率不低于90%，壁厚度1.5㎜。 *4、采用低压汞合金紫外线灯管，灯管的有效工作寿命不低于12000小时，在有效工作寿命内UV-C输出稳定持恒；紫外线有效剂量不低于30HJ/m²,紫外灯在供水低峰时段自动调整紫外光照射强度，省电节能。 *5、紫外线水质处理器配有紫外线强度检测仪，当紫外线强度低于设定值时，强度探头将信号反馈给监测仪，同时控制柜能显示报警信号。 *6、紫外线水质处理器配有电机自动清洗装置，由机械清洗组件、PLC控制系统及电机自动机械清洗控制程序等构成。当紫外线监测探头检测到紫外线透光度较低时需要清洗，自动启动控制面板开关发出信号，电机带动清洗板、清洗环来回运动，对石英套管进行在线全自动的清洗。使之达到清洗石英套管表面的的污垢，从而保证紫外线水质处理器的消毒效果。 7、控制柜带有各种控制元器件，控制设备运行，控制柜面板显示系统工作状态，显示每支灯管工作状态、当前紫外线强度、紫外线灯管工作指示灯、工作累时计和故障报警系统，可自动监测紫外线强度。带有污渍自动清洗可设置功能，更换灯管时间提示。 8、核心元器件应为名牌厂家的优质产品。 *9、紫外线消毒器须具备智慧远传功能，可实现后台终端启停设备、修改运行参数、故障告警等功能。 *10、消毒达标要求《生活饮用水标准》 (GB5749-2022)生活饮用水水质常规检验项目及限值 细菌学指标 （CFU为菌落形成单位）. 细菌总数; 100（CFU/mL）. 总大肠菌群; 每100mL水样中不得检出. 粪大肠菌群; 每100mL水样中不得检出. *11、过流式紫外线水质处理器核心技术参数 水量; 灯管配型; 紫外线强度监测仪; 灯管自动清洗装置. 0-30吨/小时; 设备配套; 需配置; 需配置. 注：本参数表配置参数为最低参考配置要求，不同水质、流量、接口应按照实际需求进行配置。. |  |
| --- | --- |

注：上述标注*号的为关键性技术条款，投标人如不投标招标文件中的关键性技术条款，将会做废标处理。

3.2加药消毒器技术要求

*1、次氯酸钠加药消毒器（可以投加二氧化氯消毒剂、10%次氯酸钠溶液等各种溶液类消毒剂）主要包括溶药箱（容积≥100升）、投加计量泵、液位观察窗（带液位刻度标尺）、低液位开关、电控系统、相应的连接管材管件阀门组成；

*2、壳体材质为硬质PVC等耐腐蚀材料制作，壳体应保证有足够的强度，外壳须经过打磨喷漆处理，保证外表光滑整洁美观，长时间使用不发生变形；

*3、加药消毒器的投加计量泵需采用电磁隔膜计量泵，计量泵的出口必须安装多功能阀或背压阀，防止停泵时消毒液被虹吸进供水管路中。计量泵的流量调节范围为20%～100%。

*4、要求设备操作简单，使用方便，可实现无人值守；采用安全可靠的全自动工作方式，无外泄，无刺激性气味。设备应可与供水系统水泵建立联动，做到水泵供水时自动加药，不供水时设备自动停机。并且要求设备配备时控开关，可以实现定时投加功能。系统应配备自动安全装置，确保设备运行过程中和紧急停机时的安全性，具有故障报警，缺料报警自动停机保护等安全功能；

5、与药剂接触的管路、阀门、部件均采用UPVC耐腐蚀材质；

6、保证系统在各种运行工况下安全运行，并保证计量泵的振动、噪音和泄漏不超过国家有关检测标准。计量泵的最佳流量调节范围要求为20%～100%。

7、溶药箱必须留有液位观察窗、溶药箱外部应具有方便药剂调配计量的配液刻度显示标识。溶药箱上配有低液位开关，保证加药消毒器设备具有缺药报警停机功能；

*8、处理后的水质微生物指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求；

*9、加药消毒器可实现远程启停功能。

3.4消毒设备运行维护技术要求

1、消毒设备运行维护服务期限：自合同签订之日起一年。

2、维护内容：（1）顺义区李桥镇44处供水站的消毒设备巡检、维护及耗材更换及消毒药剂添加服务。（2）在运行维护服务期限内对各供水站的卫生及各供水设备进行监督和巡查，对于发现的供水隐患，及时报送给主管单位。

3、运行维护要求：

*（1）须在顺义区有维护服务地点，能够及时快速的对区域内设备提供快速的维修及服务；

- 根据各供水站的水质情况，定期对各供水站进行巡检和维护服务，每个供水站每个月至少巡检维护一次。

- *（3）维护服务单位在顺义区需要派驻相应数量的巡检维护人员，并且提供专门的巡检维护车辆，所有人员和车辆的费用由运行服务单位自行承担。提供运维车辆照片和运维车辆行驶证，行驶证上的车辆购置人需与投标人一致。

- （4）运行维护服务单位对各供水站进行地毯式巡查，对各供水站水质情况进行水质检测（检测余氯等消毒剂指标），检测药剂费由运行维护服务单位自行承担。

- *（5）每年委托有CMA认证资质的检测单位对44处供水站的出厂水进行37项指标的水质检测，运行维护服务期限内水质微生物指标须达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

- （6）运维单位须为44处供水站制作并张贴相关的卫生管理制度、供水站设施标准与管理规定、水泵操作规程和消毒设备操作规程。

第六章   拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标供应商签定的合同条款为准，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

项目编号：

合同编号：

# 2024年顺义区李桥镇

# 农村饮水工程维修养护项目

# 采 购 合 同

甲方：北京市顺义区李桥镇人民政府

乙方：

签署地点：

签署日期：

合    同    书

甲   方：

乙   方：

# 北京市顺义区李桥镇人民政府（单位名称）所需的       (项目名称) 经*******公司（招标机构名称）以公开招标的方式进行采购。经评定，             为中标供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.投标文件

e.招标文件

二、合同标的金额

| 序号 | 名称 | 规格型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 联合消毒设备 |  | 套 | 19 |  |  |
| 1.1 | 全自动智慧型紫外线消毒器 | 全自动智慧型，单台设备消毒能力为30吨/小时。 | 套 | 19 |  |  |
| 1.2 | 自动型次氯酸钠加药消毒器 | 自动型次氯酸钠加药消毒器 | 套 | 19 |  |  |
| 二 | 视频远程监控设备 | 400万像素，枪型机，带语音拾音，夜视功能，含安裝辅助材料及人工费用，含流量卡。 | 套 | 19 |  |  |
| 三 | 农村安全饮水供水站运维服务 | 负责44处村庄供水站消毒设备的运行维护服务，服务要求及质量标准详见本合同第六条款，服务期限一年。 | 处 | 44 |  |  |
| 四 | 合计 | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |  |

说明：

(1)上述金额为完成本项目达到招标需求所有要求，及合同履行期限过程中所产生的全部费用金额。

(2)本项目为“交钥匙价工程”，合同金额为完成本项目达到招标需求所有要求及合同履行期限过程中所产生的全部费用。合同金额包括各种设备采购、包装、制造、运输、装卸、税金、安装调试及运行维护服务期间的所有费用。运行维护期间，乙方定期检查维护消毒设备、药剂的检查及投加、水质检测人员、工资、车辆燃油费、故障排除及专项维修等一切费用由乙方承担。乙方不得以任何理由要求增加经费。

（3）最终结算金额根据按照实际完成的工程量和结算单价进行计算，结算单价按照乙方的中标单价结算。

三、本合同货物的交货时间、交货地点、运维服务周期

交货时间：自合同签订生效后60个工作日。

交货地点：按照甲方要求供货。

交货方式：乙方负责送货、卸货至工地现场，并负责安装调试，承担所有相关费用。

运维服务周期：自消毒设备和视频远程监控设备安装调试验收完毕之日起计一年。

四、质保期和质保金

4.1 质保期限：消毒设备和视频远程监控设备的质保期为12个月（自验收合格签字之日起算）。

4.2 质保金为设备部分结算价的5%，在质保期满后一次性支付（不计息）。

五、货款付款

合同签订生效后，甲方支付合同价款的20%作为项目首付款，即            元。

乙方完成消毒设备安装且甲方确认验收正常使用并待财政批复金额至甲方后，甲方向乙方支付合同价款的60%，即          元。

剩余20%费用待合同履行完毕且相关设施设备运行良好、微生物出水水质达标（水质报告由乙方提供），甲方向乙方一次性付清。如有因运行维护期间考核不达标而产生的扣款，甲方支付时可直接扣减相应金额（详见本合同第6条款）。

甲方付款前，乙方需提供以自己名义开具的合法、正式、有效、等额增值税发票及在国税局网站上打印增值税发票查询真伪证明文件，并加盖单位公章给甲方。否则，甲方有权暂停支付应付款项，直至提交符合要求的发票之日，且乙方不得据此延迟履行本合同义务。

如因财政审批进度导致甲方迟延付款的，乙方无任何异议，甲方无需就迟延付款承担任何责任。

说明：乙方开具增值税发票前须经甲方认可，经甲方确认无误后再开具增值税发票，设备部分税率按13%，服务部分税率按6%。

六、货物验收及质量标准

6.1 19套联合消毒设备（19套单台设备消毒能力为30吨/小时的全自动智慧型紫外线消毒器+自动型次氯酸钠加药消毒器）消毒设备购置、安装、调试验收标准：产品质量需符合国家标准或行业标准，质量合格；消毒设备安装调试完毕后，水质须达到GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中微生物指标的要求。

6.2 19套视频远程监控设备购置、安装、调试验收标准：产品质量需符合国家标准或行业标准，质量合格。

- 6.3 甲方应在标的物运抵交付地点是对标的物的数量、外观、规格进行初步验收，在产品安装调试完毕后二日内进行最终验收。初步验收时甲方如发现所订购的产品规格不符，甲方应一面妥为保管，一面在三天内向乙方提出书面异议和处理意见。如甲方未在规定期限内提出书面异议，则视为产品符合合同约定。最终验收以本合同约定的产品各项技术指标为依据，甲方如发现产品性能不符合约定的，也应在三天内向乙方提出书面异议，否则视为产品符合合同规定。

- 6.4乙方完成安装调试后通过合同载明的通讯方式之一向甲方发送安装调试完成的通知，甲方在通知发出之日起十日内进行最终验收。甲方逾期进行最终验收或因非乙方的原因导致在合同规定的最后一批货物运抵交货地点后三十日内仍无法进行安装调试并验收的，均视为整个设备最终验收合格，同时甲方应履行付款义务。

- 6.5乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理。如属于乙方原因致使产品不符合规定的，乙方应排除故障，并自行承担相关费用；如属于甲方原因致使产品不符合规定或造成的产品质量问题，则视为产品符合规定，但乙方应排除故障，所发生的一切费用由甲方承担。

- 运行维护的内容、质量标准及考核办法

- 7.1 运行维护的内容

- 负责44座供水站的消毒设备安装及调试可实现设备间情况可视远传、设备工况信息远传。负责对19台消毒设备进行维护和日常巡检，包括消毒设备的原料供应、原料添加、出厂水及管网末梢水的消毒剂余量检测、设备维护及设备巡检、水质检测等服务，保证服务周期内所有消毒设备的正常运转，保证各供水站水质达到GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中微生物指标的要求。

- 保证原料供应、添加，设备巡检不低于每月一次。

- 泵房内管道的刷漆，每年不少于一次。

- 供水管理制度及设备操作规程注意事项的上墙等。

- 每年需对出厂水或末梢水进行一次37项水质指标的检测。

- 供水站内的卫生清洁工作。

- 对于设备故障等突发情况，服务维修响应时间不超过2小时，故障修复不超过24小时。

- 7.2  运行维护的标准及考核办法

- （1）乙方须保证运行维护期间，应尽职尽责，保证各供水站水质达到GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中微生物指标的要求。

（2）运行维护服务费与运维服务质量挂钩，根据考核办法，采用百分制形式，由甲方组织专业人员按季度进行考评，根据每季度考评结果平均值核定年度考核分及运行维护服务费。年度考核总分在90分（含）以上，全额核定当年运行维护服务费；年度考核总分80～90（不含）分的，每下降1分，扣当年运行维护服务费的0.5个百分点，依次类推；年度考核总分70～80分（不含）的，扣当年运行维护服务费的1个百分点，依次类推；年度考核总分70分以下的，不予拨付当年运行维护服务费。考核分数有小数点的，四舍五入以其整数作为考核拨款依据。

（3）若因乙方的原因造成各种方式水质检测（卫生部门普测或各监管单位抽测等）时水质微生物指标合格率总数低于90%，扣除不合格水站当月运维费用，责令其整改，整改期间做好应急供水措施，出厂水合格后供水；同一水站被上级部门半年内连续抽查二次不合格，扣除该水站半年度管理费用，责令其整改，整改期间做好应急供水措施，出厂水合格后方可供水；被上级部门半年内抽查出10座水站水质不合格的，甲方有权单方解除合同，出厂水非设备原因检测不合格的除外。

（4）运维服务考核办法

| 考核项目 | 序号 | 考核内容 | 满分值 | 考评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水质管理 | 1 | 运维供水站点水质达标率、供水保障率达95%及以上（不可抗力因素除外）。 | 8 |  |
|  | 2 | 运维点水质取样自检每月不少于1次。 | 8 |  |
|  | 3 | 无饮水水质安全事故发生。 | 8 |  |
|  | 4 | 无有关水质投诉。 | 8 |  |
| 二、生产管理 | 5 | 乙方应定期对设备进行全面巡检。每月不少于1次的巡检，每次巡检要有巡检报告并由甲方书面确认。未巡检一次扣2分，未出具巡检报告并书面确认扣2分，扣完为止。 | 10 |  |
|  | 6 | 科学规范操作消毒设备，按规定要求添加消毒药剂。 | 5 |  |
|  | 7 | 建立运维管理架构及规章制度。 | 3 |  |
|  | 8 | 建立各项运行台账：消毒设备巡查记录、维修记录；药剂添加使用记录；水质自检记录；重大事故水质异常及处理记录；群众投诉及信访处理记录及其他上级要求的相关内容。 | 6 |  |
|  | 9 | 月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管。运行台帐记录齐全、真实可靠。 | 3 |  |
|  | 10 | 各巡查、管护、维修人员统一着工作服，并有健康证；各项巡查工作要有相应签到证明。 | 3 |  |
|  | 11 | 按照要求配备相应人员。 | 3 |  |
| 四、安全管理 | 12 | 建立健全的各级安全管理机构、安全规章制度；应急预案等。 | 1 |  |
|  | 13 | 安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全。 | 2 |  |
|  | 14 | 操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施。 | 2 |  |
|  | 15 | 消毒药剂采购、保管、使用按规范操作，严禁违章指挥、违规操作、私自出借或馈送药品试剂等。 | 2 |  |
|  | 16 | 无安全生产事故发生。 | 9 |  |
| 五、其他 | 17 | 被上级主管部门通报。 | 9 |  |
|  | 18 | 提供7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务。未响应一次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 19 | 甲方如有迎检等重大事件需对系统做特殊保障的，乙方应积极配合甲方完成保障任务。未提供保障，每次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |

- 技术资料

8.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。

8.2 没有乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如发生此类的起诉和索赔，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费用和其他开支，均由乙方负责。

- 产权担保

乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 转包或分包

11.1本合同范围的设备，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

11.2 除非得到甲方书面同意，乙方不得部分或全部分包给他人供应。

11.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部已收取款项外，还应向甲方支付合同款项 20％的违约金，造成甲方损失超过违约金的，乙方继续承担赔偿责任

- 质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的设备性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4上述设备因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费，备品备件更换不高于乙方的投标文件中对应的报价。

12.5乙方向甲方供应的设备在质保期内免费提供维修、保养、修理和更换等服务。乙方应在就近设有售后服务机构，负责质保期内及质保期满后的售后服务工作。接用户报修通知后4小时内到达现场，8小时内保证设备恢复运行。

12.6乙方应对甲方技术人员、操作人员 、维修人员进行免费培训，直到甲方技术人员、操作和维修人员正确使用设备为止。

- 违约与赔偿责任

13.1 甲、乙双方应全面履行本合同，如一方违约，应赔偿因违约给另一方带来的所有损失。

13.2乙方不能按时交货的，应及时通知甲方，并每逾期一日，须按照未交货部分价款金额的千分之三给甲方作为逾期交货的违约金。如延期时间超过50天，甲方有权终止合同，除前述的违约金外，并要求乙方支付合同总金额的20%作为对甲方的赔偿。

13.3如乙方所交产品不符合本合同的规定，乙方应及时予以调换，否则甲方有权拒付相应产品的货款。

13.4 除本合同另有约定外，甲方逾期付款的，延期时间超过50天，乙方有权终止合同。如合同继续履行，仍应按照合同规定的金额付款，且乙方履行本合同的日期顺延。

13.5乙方违反本合同所规定的其所在保密方面的义务，乙方应按本合同总价的20%，或按照甲方受损失实际损失包括受损失的利润支付违约金；甲方有权选择以上两种方式之一要求对方赔偿损失。本违约金和赔偿金的支付义务是独立于其它违约义务的。

13.6乙方在履行本协议过程中，发生的一切人员伤亡和财产损失，均由乙方自行承担，与甲方无涉，如导致甲方或第三方损失，乙方全额赔偿。

13.7乙方服务期间因服务不当造成不良影响的(包括发生舆情、社会评价降低、发生 12345 接诉即办等)，由乙方负责妥善解决，甲方有权随时单方解除本协议，甲方不负违约责任，由乙方按合同总价款的百分之二十向甲方支付违约金。

- 不可抗力

14.1由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

14.2 受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

- 合同生效、变更与终止

15.1本合同正本一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方代表人签署并加盖公章后生效。

15.2 本合同于双方各自履行了合同的全部义务、包括产品的保修期结束和甲方付清全部合同款后终止。

- 15.3 本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得更改本合同；本合同所列的附件为本合同的组成部分；其它任何口头或未包含在本合同内的、或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方发生拘束力。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方将另行签订书面协议。

- 争议解决

- 16.1 如合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先采取友好协商的方式解决该争议。协商不成的，任何一方有权向北京市顺义区人民法院提起诉讼。

- 16.2如发生任何争议，及对任何争议向人民法院提起诉讼时，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

- 通知

为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方须按本合同通讯方式以挂号信件或以邮政快递、电子邮件、即时通讯工具送达方式送达被通知方。挂号信寄出3天后，视为已经送达；快递送达的，被送达人签署后，视为已经送达。电子邮件、即时通讯工具信息发出即视为已经送达。如一方欲改变通知地址、联系方式，则应提前以书面方式通知另一方，否则原地址为有效送达地址。

货物需求方（甲方）：                                            （盖章）

联 系 地 址 ：

法定代表人或授权代表签字（盖章）：

项目联系人（签字） ：

联系人电话 ：

邮      编 ：

提供服务方（乙方） ：                                           （盖章）

注 册 地 址 ：

联 系 地 址 ：

法定代表人或授权代表签字（盖章）：

项目联系人（签字） ：

联系人电话 ：

邮      编 ：

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

### 3-2其他特定资格要求

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 标包名称 | 包号 | 服务内容 | 投标价格（元） | 合同履行期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 数量 | 分项服务内容 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  服务人员表（实质性格式）

| 姓名 |  | 性别 | 职称或职务 | 工作年限 | 承担的本项目主要工作 | 投入项目时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 主要 技术服务人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注：投标人可根据自身情况扩展本表行数。但不能改变内容

### 10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

电子系统生成的评标表格