招 标 文 件

项目编号：11010724210200012343-XM001

项目名称：区机关运维费用物业管理服务采购项目

北京市石景山区政府采购中心

二〇二四年十一月

目    录

第一部分 投标邀请	3

第二部分 投标人须知前附表	7

第三部分 投标人须知	9

第四部分 采购需求	19

第五部分 评标标准和评标方法	35

第六部分 政府采购合同	39

第七部分 电子投标文件格式	58

投标邀请

北京市石景山区政府采购中心受北京市石景山区机关事务管理服务中心的委托对区机关运维费用物业管理服务采购项目进行国内公开招标。欢迎符合本招标文件条件的投标人前来投标。

一、项目编号：11010724210200012343-XM001

二、招标范围及形式：国内公开招标

三、招标项目名称：区机关运维费用物业管理服务采购项目

四、采购人名称：北京市石景山区机关事务管理服务中心

五、采购人地址：北京市石景山区石景山路18号

六、采购联系方式：马长兴88699012

七、采购代理机构全称：北京市石景山区政府采购中心

八、采购代理机构地址：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层

九、采购代理机构联系方式：68816115

十、招标内容及用途及投标人资格要求：

1、招标内容：区机关运维费用物业管理服务

预算控制金额：5，740，000元

服务期限：自2025年1月1日至2025年12月31日

2、投标人资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与本项目的政府采购活动；

（八）本次招标项目不接受联合体投标;

（九）本项目为专门面向小微企业采购。

十一、招标文件获得方式：（免费下载）
获取时间：2024年11月8日至2024年11月14日

售价及获取方式：免费下载，供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件

- （1）办理CA认证证书或电子营业执照：登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，或“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

- （2）证书驱动下载：北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”或“电子营业执照驱动程序安装包”下载相关驱动。

- （3）投标人持CA数字证书或电子营业执照按照北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”或“电子营业执照使用指南”进行自助注册绑定，注册完成后登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。

注：请投标人认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子投标要求,并按上述获取方式和期限下载招标文件。

CA数字证书服务热线：010-58511086

电子营业执照服务热线：400-699-7000

平台技术支持服务热线：010-86483801

十二、询标时间：2024年11月15日下午15：30（因涉及新址搬家，本次询标请电话沟通）

询标内容：对《招标文件》技术及商务部分进行答疑。

十三、电子投标、开标、解密时间及地点：

1、电子投标截止时间：2024年11月28日  上午9:00（北京时间）

2、开标时间：2024年11月28日  上午9:00（北京时间）

3、解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后30分钟（开标时间即开启时间）。

4、开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。解密阶段技术电话：010-86483801

（1）未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。

（2）电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件第一部分说明。

（3）开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件第三部分“14.	开标、解密及唱标”。

十八、联系方式

联系单位：北京市石景山区政府采购中心

地　　址：北京市石景山区京原西街6号院3号楼7层

电　　话：68816115

传　　真：68878644

联 系 人：朱彦超

电子投标文件制作及上传说明

本项目投标、开标及评标将配套使用北京市政府采购电子交易平台,一律不接受纸质投标文件。请供应商根据招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作手册及视频制作并网上提交电子投标文件。上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

CA数字证书服务热线：010-58511086

电子营业执照服务热线：400-699-7000

平台技术支持服务热线：010-86483801

- 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取本项目招标文件的投标无效。

- 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

特别提示：请投标人务必使用符合北京市政府采购电子交易平台功能的电子营业执照或CA数字认证证书进行上述操作，操作同时不要插入其它认证证书。

- 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

投标人须知前附表

- 投标人应按以下要求提供投标文件（其中带★号为实质性响应条款，若未按要求响应，将做无效投标处理）

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电子投标文件组成 | 提交电子投标文件： 1、资格证明文件 1-1★营业执照 1-2★法定代表人授权书 1-3★投标人资格条件承诺书 1-4★投标人信用记录 1-5投标人认为有必要提供的其他资格证明文件 2、投标书 3、投标一览表 4、投标分项报价表 5、偏离表 6、服务方案 7、服务团队 8、投标人履约能力 9、中小企业声明函 10、投标人认为有必要提供的其他文件 | 未按招标文件要求提交电子投标文件的，作无效投标处理。 |
|  | 投标保证金 | - 本项目不收取投标保证金。 |  |
|  | 是否允许进口产品投标 | - 否 |  |
|  | 是否接受可选择或可调整的投标方案和报价 | 否 |  |
|  | 是否允许转包 | - 否 |  |
|  | 是否允许分包 | - 否 |  |
|  | 是否允许联合体投标 | - 否 |  |
|  | 是否专门面向中小企业采购 | - 是 | - 本项目所属行业为物业管理。 |
|  | 是否专门面向小微企业采购 | - 是 |  |
|  | 投标文件有效期 | - 90个日历日（从开标日起计算） |  |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | - 节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、支持乡村产业振兴，政府采购政策具体落实情况详见招标文件 |  |
|  | ★本项目的特定资格要求 | - 无 |  |

投标人须知

总则

定义：

  - “采购人”名称详见招标文件第一部分。

  - “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的供应商。

  - “投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件并参加投标的供应商。

  - 招标文件中所述的公告发布的指定媒体指中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）及北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn）。

  - 本项目需要落实的政府采购政策详见招标文件对应条款。

  - 本项目电子投标各项要求、流程及注意事项已在本招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作指南和演示视频中进行说明，如投标人未按要求操作导致的投标无效，责任由投标人承担。

  - 评审时，采购人和评标委员会保留审核投标人相关电子投标文件原件的权利。

合格投标人的条件

  - 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人应遵守中华人民共和国有关的国家法律、法规和条例。

  - 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和本招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 具有投标人须知前附表中规定的其他相关资格条件。

  - 供应商按照规定办理电子营业执照或CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起，在规定的下载时间内登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）免费获取本项目电子版招标文件，否则投标无效。

  - 单位负责人为同一人或者投标存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。

  - 通过资格预审方式确定合格投标人的项目，资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，应当以书面形式通知采购中心和采购人。

  - 投标人不得被列入相关部门规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担相关费用。

  - 采购中心提供招标文件免费下载，且不收取中标服务费。

招标文件

招标文件

  - 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 采购需求；

第五部分 评标标准和评标方法；

第六部分 政府采购合同；

第七部分 电子投标文件格式。

投标前招标文件的澄清和修改

  - 任何已按规定程序下载招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清或修改。

  - 采购人或者采购中心可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在采购中心网站及本项目招标公告发布的指定媒体上以公告的形式通知下载招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

电子投标文件

投标范围、电子投标文件的语言和计量单位

  - 投标人可以对招标文件的其中一包或几包或全部包进行投标，但投标报价须包含一包中采购清单及采购需求中所列的全部内容，不得将一包中的内容拆开投标，拆开投标的，作无效投标处理。

  - 投标人提交的电子投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

  - 电子投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

电子投标文件的组成及相关内容要求

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。招标文件中所有带★条款均为实质性响应条款，电子投标文件须完全响应，未实质响应的，作无效投标处理。

  - 电子投标文件按照招标文件第二部分 投标人须知前附表及第七部分 投标文件格式及北京市政府采购电子交易平台中规定的顺序和格式，编制并上传提交。

  - 对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件等与其具有同等效力。

  - 电子投标文件中所提供的资料均应真实有效，无效的文件视为未提供。

投标报价

- 所有投标报价无特殊要求的均以人民币元为计算单位。

- 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 请投标人根据招标文件要求在电子投标制作工具客户端填报投标一览表，填报的投标总价不得为零、为空，否则作无效电子投标文件处理。

- 请投标人按照本招标文件第四部分采购需求自行编制，填报的分项报价和投标总价均不得为零、为空，否则作无效投标处理。

- 本项目所涉及服务人员工资、福利费、税费及其他相关全部费用均应包含在投标报价中，否则作无效投标处理。

- 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 最低报价不能作为中标的保证。

电子投标文件的有效期

  - 本项目电子投标文件的有效期详见投标人须知前附表。有效期短于该规定期限的投标作无效投标处理。

  - 采购中心可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，征询投标人是否同意延长电子投标文件的有效期，投标人同意延长的须作出书面声明。在延长的投标有效期内，投标人将不会被要求和允许修正其投标。

电子投标文件的签署及盖章规定

  - 组成电子投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 投标人须根据招标文件要求签字或加盖投标人公章。

  - 本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指在电子投标文件中使用电子营业执照或CA数字认证证书加盖与投标人名称全称相一致的“行政公章”的电子签章，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指签字或名章。不符合本条规定的盖章为无效盖章。

电子投标文件的提交

电子投标文件的制作和上传

- 具体说明及要求详见招标文件第一部分投标邀请。

电子投标截止时间

  - 投标人须在招标文件规定的电子投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台上传电子投标文件，否则投标无效。

电子投标文件的撤回和撤销

  - 在投标截止时间前，投标人可登陆北京市政府采购电子交易平台对所上传的电子投标文件在进行撤回或重新上传。

  - 在投标截止时间后，投标人不得在投标有效期内撤销其电子投标文件。

开标、解密及唱标

开标、解密及唱标

  - 本项目采用北京市政府采购电子交易平台开标。采购中心将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织公开开标。投标人须在使用自身CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台，并在规定的解密截止时间内对其上传的电子投标文件进行解密。因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 在规定的解密截止时间内，如所有投标人均自行解密成功，则结束解密进入唱标环节；如有投标人未解密成功，则解密时间倒计时至截止时间后进入唱标环节。解密程序结束后，有效投标人数量符合法律规定的，将在系统内展示所有解密成功的投标人报价。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出异议或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 开标时，到规定的解密截止时间，如部分投标人未进行自行解密、未解密成功，或解密后投标报价为零、为空的，该投标人的电子投标文件作无效投标处理。

  - 开标时，到规定的解密截止时间，如所有投标人的电子投标文件均无法自行解密成功的，该项目将暂停开标，另行通知开标、解密时间。暂停开标期间，投标人无法修改或重新上传电子投标文件。

  - 投标人不足 3 家的，不予开标。

评标步骤和要求

选取评审专家及组建评标委员会

  - 采购人根据有关法律法规、本招标文件的规定及项目特点选取评审专家。

  - 本项目根据有关法律法规、本招标文件的规定及项目特点组建评标委员会。

评审

  - 资格性审查和符合性审查。

- 资格性审查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对资格证明文件进行资格性审查，以确定投标人是否具备投标资格。

- 符合性审查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对技术文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 采购人及评标委员会审查每份电子投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或认定为无效投标：

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未对招标文件中规定所有带★部分的条款作出实质性响应的，包括其中未按规定签字、盖章的；

- 属于招标文件中规定的作无效投标处理情形的；

- 投标报价超出采购预算的；

- 电子投标报价未按照招标文件规定的格式报价导致无法履行合同的；

- 不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 电子投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 开标时，在北京市政府采购电子交易平台上显示的投标报价内容与电子投标文件中相应内容不一致的,以开标时显示的投标报价内容为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 修正后的报价按照本招标文件17.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

电子投标文件的澄清

  - 评标委员会有权要求投标人对电子投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并作为电子投标文件内容的一部分，由其法定代表人或其授权代表签字。澄清、说明或者补正不得超出电子投标文件的范围或者改变电子投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对电子投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会有权将该投标作无效投标处理。

对电子投标文件的详细评审

  - 评标委员会对通过资格性和符合性审查的电子投标文件按照第五部分 评标标准和评标方法进行综合评审。

推荐中标候选人及确定中标人

  - 评标委员会根据评标标准进行综合打分及汇总，并按汇总得分由高到低排序（精确到小数点后两位），按顺序推荐中标候选人并出具评审报告。

  - 投标人评分汇总得分相同的，按投标报价由低向高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

  - 采购人在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

评标过程要求

  - 在评标期间，投标人企图影响采购中心或评标委员会公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的电子投标文件相互混装。

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

中标、未中标通知

中标通知

  - 采购人确定中标人后,采购中心将在指定媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

未中标通知

  - 中标公告发布后，未中标供应商可致电采购中心咨询本单位未通过资格性和符合性审查原因、评审汇总得分及排序等相关信息。

签订合同

签订合同

  - 中标人应在政府采购相关法律法规规定的时间内与采购人签订中标合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容均为签订政府采购合同的依据。

  - 因质疑投诉、不可抗力或中标人不能履约等情形，采购人保留按相关政府采购法律法规及评标委员会评审的推荐顺序与其他合格的候选供应商签订合同的权利。

  - 合同签订后交采购中心存档1份。

质疑

质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

  - 供应商对采购文件中涉及的采购需求、评审标准、合同等由采购人提出的内容及采购结束后采购结果提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与采购中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购人义务事项的，由采购人受理并负责答复；供应商对政府采购法律法规中规定的政府采购组织程序提出质疑的、或供应商提出的质疑事项涉及采购人与采购中心就本项目签署的政府采购委托代理协议中涉及采购中心义务事项的，由采购中心受理并负责答复。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

  - 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖供应商公章。

- 代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

  - 供应商提出质疑的须按招标文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件（由授权代表提交的，还须提交供应商签署的授权委托书原件），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

  - 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

  - 不符合上述26.2-26.9条规定的质疑函不予受理。

  - 供应商如果捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 质疑函格式：

政府采购项目质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：                                 邮编：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

手机：

传真：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的采购编号：

包号：

采购文件获取日期：

质疑事项分类：

□采购文件    □采购过程   □中标、成交结果    □采购执行程序

□上述四项之外的其他事项

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：                   法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

法定代表人签字（盖章）：

授权代表签字：

公章：

- 提交日期：

采购需求

- 一、项目概况

（一）石景山区党政机关办公区。位于石景山路18号，总占地面积21813.38平方米，建有2栋办公楼，总建筑面积35200.23平方米。1号（北）办公楼（以下简称“北楼”）共计19层（包括电梯机房一层）地上16层，半地下1层，地下2层，总建筑面积30056.23平方米。2号（南）办公楼（以下简称“南楼”），共计3层（地上），总建筑面积5144平方米。办公区院内露天停车场共有车位285个。

- （二）石景山区民主党派人民团体办公楼。位于石景山区八角北路民主党派人民团体办公楼，建筑面积957.5平方米。（负责公共区域卫生保洁；按需求进行房产设备维修）

- （三）石景山区地方志办。位于石景山区八角西街27号，建筑面积475.33平方米。（按需求进行房产设备维修）

- 二、服务要求

- （一）房产设备维修、管理

1.房产维修管理

（1）服务需求

①建筑、公共设施、基础设施的小修、零修和使用管理工作。

②拟定维修计划、方案和维修经费预算，报采购人确认后实施。

③配合协助本办公区内日常办公家具搬运、组装、拆卸和维修保养工作。

④门窗、玻璃、窗帘窗饰等的维修和保养工作。

⑤墙面、顶板、地砖、墙砖的修补、维修工作。

⑥院墙及上下水井，通讯井，强电井，弱电井等墙体的维护和管理工作。

⑦按照《办公楼维护保养计划》协助专业公司做好对办公区楼专项设备的定期维修保养。

（2）标准要求

①对屋顶、地下室、卫生间的防水进行巡察，发现渗漏要及时维修；保证室内外上下水畅通。

②楼内墙面、各种吊顶光洁无污渍，无残损，地面平整，发现空鼓起壳、地砖残损要及时修护。

③保持外墙、墙面光洁、墙体无残损。

④门、窗完整，开关自如，玻璃完好，无漏风漏雨等现象。

⑤在机关办公区域内要求24小时受理采购人的房屋报修。急修要求15分钟内到达现场察看处理，普通维修任务不超过24小时,一般维修当日完成，特殊情况72小时内完成。

⑥建立报修、维修和回访记录，确保办公楼（区）房屋的完好和正常使用．对采购人的投诉在48小时内答复处理。

⑦建立办公家具搬运台帐，记录搬运信息；协助做好资产盘点工作。

⑧建立物业管理档案，包括采购人移交的物业竣工验收档案、设备管理档案、采购人资料档案（含采购人房屋装修档案）和委托管理期间档案等物业管理服务资料。

- 2.庭院、场地、道路、设施维护管理

（1）工作任务

①室外道路、停车场、庭院的维护和管理工作。

②负责院墙、院门、院内及上、下水井，强电井的维护和管理工作。

（2）标准要求

①保证地面平整，无起翘、残缺、无积水，内外排水畅通。

②院墙无损缺，每两年刷油漆一次，院门牢固，开关自如。

- 3.电气设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①负责办公区高、低压配电设备的使用管理、维护和配电室的值班工作。

②负责办公区安全用电的检查监督工作。

③供电设备管理维护：配合第三方定期对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护和重点检测，建立设备档案、台账、维修记录。

④负责办公区区域电源、电缆、线路、灯具、电机等与电有关设备的维修、检查、保养工作,及临时用电接线和用电保障工作。

⑤节约用电,建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电室管理制度。

⑥负责各类照明和夜景亮丽照明的管理和实施工作。

（2）标准要求

①配电室为办公区重要部位，必须坚持24小时双人值班，制作和审查设备运行记录。如有停电倒闸时，要事前请示报告管理部门，并在48小时前发出告示，通知有关部门，锁好电梯，方可进行。在停送电过程中要认真执行“两票一制”制度，在强电主管的监护下，严格按操作规程进行倒闸操作。要及时排除故障，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保障完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施保持性能符合国家标准。

②值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写1次电负载及电度表计量读数。

③负责高压绝缘工具每年的检验和供配电设备更新、改造协调工作。

④认真巡视设备运行情况，发现异常和隐患要立即上报，正确果断的处置，并作好记录，认真做好交接班工作。

⑤各种电机和运行设备每年进行1次维护、保养，配电室工具不能挪做它用。

⑥每月对电梯和其它电器、电源进行检查，保证在紧急情况下能启动运行。

⑦每月对服务区内安全用电情况进行1次检查，对违规行为及时纠正。

⑧必须严格按照安全用电和变配电的操作规程操作。

⑨制定安全、节约用电计划、方案，并认真组织实施，每天定时抄表，每月统计用电数据，绘制用电曲线图，每季度进行1次用电分析。

⑩各楼层的配电箱、配电柜、配电盘，每周检查维护1次，各电源开关、插座、照明灯具及时检修更换，接到报修后15分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。完成工作后对工作区域进行清洁作业。

4.空调、通风设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统机组及分体式空调正常运行。

②中央空调制冷机组、新风系统、给水系统的运行值班、使用管理、维护、保养和检查工作。

③按照厂家要求对新风换气设备、机组设备、循环水系统、风道系统、终端风机盘管、散热片、软化水系统进行维护、保养，确保各设备运行正常。

④风机风口过滤网的清洗擦拭工作。

⑤分体空调及其它制冷设备的检查和保养工作。

⑥配合做好设备大修、中修和改造等工作。

⑦做好临时交办的相关工作。

（2）标准要求

①从业人员必须经过专业培训，持证上岗。确保每天24小时双人值班。

②建立健全运行、维修管理等方面的规章制度和机械设备操作规程。

③按要求填写值班日志，严密监视制冷系统、供暖系统、热水系统及太阳能系统所有运行设备的运行状态，运行记录每小时进行1次。认真做好维修保养记录。

④建立设备台帐及维修、检查、保养档案。

⑤空调机房、新风机房卫生整洁，无灰尘，无杂物，无油垢，维修工具定位存放、排列整齐，新风机组、空调机、风机盘管、分体空调在换季使用前期全面检查1次。

⑥非值班人员禁止进入机房，值班人员不得做与值班无关事情。

⑦空调制冷机组每年进行一次换季保养，电机、风机、水泵等设备，每年按计划配合专业公司进行一次轮修保养。

⑧每天要巡查检修，不得有滴水、跑水、漏油、漏风现象。接到报修后15分钟内到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

⑨必须严格按照空调设备安全操作的规程操作。

5.给排水系统运行管理和维保（自来水、生活热水、开水、污水、雨水）

（1）工作任务

①担负机关办公楼区域院内上水、下水、生活用水、热水、雨水回灌的保障和使用管理。

②负责办公区开水供应和热水器的检查、使用管理工作。

③负责各种供水管线，水卫设备器具和各种水泵排污泵及阀门的使用管理、检查、维护、保养工作。

④负责各种水箱、水罐的清洗、消毒、水质检验、报检工作。

⑤负责室内外各种排污管道的疏通和维修工作。配合做好化油池、化粪池、积水池的清掏、清运工作。

⑥负责6个集水坑液位报警装置的检查。

（2）标准要求

①确保每天24小时值班，实行有计划不间断地巡查，检修，保证24小时冷水、热水、开水供应不中断。

②每日对上、下水管道，设备、器具进行巡察，发现跑、冒、滴、漏现象，要及时维修；接到报修通知后要15分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

③各种水泵（一用一备）均要保持良好的技术状态，单机的小故障排查、保养时间不得超过8小时，每月运行检查校验不少于1次。

④开水热水器每月清洗1次，水箱，生活热水箱每年度清洗消毒1次，配合做好化油池每周清掏1次，化粪池每季清掏1次,并做好生物养护和消毒工作。

⑤做好各种设备维修登记，坚持交接班制度，并做好值班记录，发生停水事故必须向管理部门报告。

⑥做好节约用水工作，制定节水方案和用水计划。

⑦每日抄水表1次，要做到专人负责，做好登记。

⑧必须严格按照给排水设备的操作规程操作。

⑨每班对6个集水坑进行巡查，每班至少巡查1次，发现问题及时处理、及时上报。禁止对液位报警装置人为复位，复位必须查明原因并处理，复位时必须有主管领导在场并做好记录。

6.电梯设备的管理工作

（1）工作任务

①负责电梯设备的运行管理和检查、报修工作。

②负责配合第三方做好电梯故障的排除和紧急情况下的解困工作。

③协助采购人与具备资质的单位签订电梯维保合同工作。

④负责督促维保单位进行日常维保及年检工作，确保电梯合格、合法、安全、运行。

（2）标准要求

①电梯工需持证上岗，电梯维修、维护必须选有资格的单位承担，维修要及时确保质量。

②电梯报警装置要灵敏可靠有效，确保万无一失，要制定各种情况下的应急方案并适时组织演练。

③应每月进行乘坐电梯的安全常识宣传教育工作。

7.其它设备管理及服务

（1）“电动门”及其它设施的隐患检查、报修及日常巡检工作。

（2）负责避雷系统的日常维护与检查工作。

（3）负责办公区新增设备的管理、巡检、日常保养工作。

（4）做好办公区各项施工的协调、协助、监督工作。

（5）建立健全设备台账和维修记录卡、并及时准确地做好记录。

（6）根据采购人要求，替采购人代为保管的物资要建立账簿，建立出入库手续，配合甲方做好对该类物资定期、不定期的清点。

（7）办公区内经维修被替换下来的物资、设备、配件要统一交采购人处理。

（8）配合第三方开展定期维修保养工作。

（二）会议服务及保洁服务

1.会议服务管理

（1）工作任务

①完成会前会场布置，会议前和会议期间茶品和茶水的准备和供应工作。

②会议及会议接待服务，会间现场服务及其它相关工作。

③国内外贵宾来访的迎宾礼仪和接待服务、重要活动的礼仪接待服务工作。

④会议期间对与会人员的茶水及其他与会议相关的服务。

⑤完成领导及会议主办单位人员随时安排和要求的其他工作。

⑥协助处理会议期间突发事宜或特殊情况。

⑦会议室、接待室及其他会议活动场所招待物品的使用和管理，茶具器皿的清洗消毒工作。

⑧会议室的卫生保洁。

⑨会议区、会议室音响设备的使用管理。

（2）标准要求

①会议室布置和会议准备工作符合主办单位要求。

②服务人员提前30分钟到达现场，着装整齐，举止端庄，淡装适度，文明礼貌，符合星级饭店服务要求。

③会议音响清晰，音量合适，并且积极保障主办单位对会议视频设备的使用。

④会议室温度适宜，随时适当调整。

⑤会议期间饮品、用品、用具准备充分，符合会议要求，服务及时、到位。

⑥遵守保密守则，严守保密纪律，不得泄露任何会议内容和信息。

⑦会议室卫生洁净，各种物品摆放整齐。

⑧遵守甲方根据实际需要提出的具体服务质量要求以及乙方制定的工作细则。

2.保洁服务管理

（1）工作任务

①负责区机关办公区和民主党派人民团体办公楼的门前三包、办公区域、大楼内外、周边及地下室等公共部位的所有地面、墙面、顶面、附属设施、设备、器具的保洁服务；机关办公区北楼1、2层大厅地面结晶每年2次。

②负责区机关办公区和民主党派人民团体办公楼的垃圾分类，配合第三方做好可回收垃圾回收工作。

③负责机关办公区域内的垃圾分类、控烟等工作，并建立各项台帐。

④协助处理机关院内的垃圾清运工作，保障厨余垃圾处理设备正常运行。

⑤年度内配合相关公司对办公楼外立面实施2次清洗作业；配合相关公司对办公区域内实施有害生物防治作业不低于12次。

⑥负责其它临时性工作。

（2）工作要求（如下表所列机关办公楼内外包含且不限于以下内容）

| 地点部位 | 清洁范围 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 地下停车场 | 每日清扫2次、巡视 | 无污迹、无丢弃物 |
| 垃圾站 | 办公区域内垃圾集中地和无害化处理站 | 夏季每日、冬季每周 | 无散落垃圾、无害虫滋生，垃圾入袋、消毒并配合垃圾分类及清理保证垃圾集中地及周边干净无异味 |
| 机关办公楼内 公共区域 | 硬地面 | 每日除尘拖扫 | 无污迹、无丢弃物 |
|  | 墙面、壁纸 | 每周擦拭污迹 | 无污迹、无积尘 |
|  | 指示牌、开关等附着物 | 每日擦尘 | 手摸无尘、无污渍 |
|  | 楼道及楼梯间 | 每日墩扫 | 无杂物、无污渍 |
|  | 扶手、护栏等构筑物 | 每日擦拭 | 干净无污渍、手摸无尘 |
|  | 电梯（门、轿厢内壁及附着物） | 每日擦尘 | 光洁明亮、手摸无尘 |
|  | 通道门及安全出口指示牌 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 电梯内地毯 | 每日除尘，每周清洗 | 无尘土、无污迹 |
|  | 垃圾桶 | 及时清倒并每日擦拭 | 干净明亮、不满冒 |
|  | 玻璃 | 每周擦拭 | 无水渍、无污迹 |
| 大堂（北楼） | 花岗岩地面 | 每日除尘 | 光洁明亮 |
|  | 墙柱 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 玻璃门（拉手） | 每日擦尘 | 光洁明亮、无指印 |
|  | 接待台 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 护栏 | 每日擦尘 | 无尘土、光洁明亮 |
| 会议室 | 地毯 | 每日除尘、每月清洗 | 干净无污迹 |
|  | 家具 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 门窗 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 座椅 | 每日擦尘或吸尘 | 手摸无尘、无污迹 |
| 水房和开水间 | 地面 | 每日墩扫、擦拭 | 无污迹、无丢弃物 |
|  | 水池 | 每日擦拭、巡回保洁 | 干净、无污迹 |
|  | 设备及设施 | 每日擦拭，巡回保洁 | 干净、无污迹 |
|  | 开水间吊顶 | 每周擦拭 | 无尘、无污迹 |
|  | 分类垃圾桶 | 每日清倒并擦拭 | 不满冒、无污渍、无异味 |
| 楼内卫生间 | 门、隔断门板 | 每日擦尘 | 手摸无尘、无污迹 |
|  | 墙面 | 每周擦拭 | 手摸无尘、无污迹 |
|  | 镜面 | 每日巡回擦拭 | 光洁明亮、无污迹 |
|  | 面盆 | 每日擦拭 | 无水渍、无污迹 |
|  | 水龙头 | 每日擦拭 | 光洁明亮、无尘、无污 |
|  | 恭桶 | 每日刷洗消毒处理 | 无异味、无污迹 |
|  | 小便池 | 每日刷洗消毒处理 | 无异味、无尿碱 |
|  | 纸篓 | 及时清倒并每日擦拭 | 位置固定、干净明亮、无满冒 |
|  | 烘手器 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 洗手液盒 | 及时填充并每日擦拭 | 洗手液充足、出液通畅、 |
|  | 手纸盒 | 每日擦尘 | 手纸定位、补充及时 |
|  | 水箱 | 每日擦尘 | 无尘土、无污迹 |
|  | 吊顶 | 每周擦拭 | 无尘、无污迹 |
|  | 墩布间 | 每日清洁 | 干净整齐无私人用品 |
| 办公区域 楼外院内 | 广场及院内道路 | 每日清扫 | 秋冬季节无落叶、全年无烟头无杂物 |

（三）其他工作

1.节能专项工作

- （1）制定用能设备台账和巡视制度。

- （2）每天抄报能耗统计数据，每月、季、年编报相关能耗数据，查找和分析能耗原因，制定下一步用能和节能措施。

- （3）制定既有建筑和设备节能改造中长期计划，优化建筑主体和设备设施等资产的使用。

- （4）落实采购人节能主管部门制定的节能政策规定，计量有关能耗数据，报送有关报表，落实《公共机构节能条例》和《石景山区公共机构节能绩效考核办法》。参加节能工作培训，做好宣传教育和落实工作。

2.制定应急预案和管理工作计划

制定应对突发事件和恶劣天气应急预案；制定物业单位新接物业项目承接查验工作计划方案；制定日常和夜间巡视管理制度；制定通风空调系统日常和季节转换管理工作计划；制定夜间、节假日、汛期、敏感时期值班工作计划；制定落实标准化和合同化管理工作计划；按照《中华人民共和国安全生产法》相关条款，制定安全管理和检查工作计划。

协助制定办公楼房产设备设施等资产、服务需求内容制定年度办公楼维护保养计划和核心设备设施维修保养计划；协助制定设备设施大中修中长期计划；协助制定对外接待服务大厅及其设备设施的专项运行管理计划；协助制定电梯特种设备维保和管理计划；协助制定节能环保和能耗统计管理工作计划；协助制定大中型用能设备运行时间管理工作计划、协助制定室外设备设施维护管理计划；协助制定办公区内施工项目监管工作计划。

以上工作预案和计划的制定、落实和变更情况，均事前报采购人主管科室审批后予以执行。

（四）安全检查及设施设备检查工作要点

1.房屋结构日常检查应包括下列内容

- （1）房屋的开裂、变形，地基不均匀沉降等异常现象。

- （2）木质产品和木质构件的虫蛀、腐朽等现象。

- （3）建筑构件与部件的完好性及与主体结构连接部位的牢固情况。

- （4）金属构件等防腐或者防火涂层的完好性。

- （5）室内外共用部位装饰装修的松动、起翘、脱落等现象。

- （6）建筑防水的完好情况。

- （7）房屋建筑附属构筑物的安全牢固情况。

2.房屋结构特定情况的检查应包括下列内容

- （1）在雨季到来之前，对外窗渗漏情况、屋面渗漏情况等进行检查。

- （2）恶劣天气到来前后，对外窗和房屋建筑附属构筑物的牢固性进行检查。

3.设施设备安全检查应包括下列内容

应对房屋建筑配套的电梯、压力容器等特种设备，燃气设施、电气设施、供暖设施、防雷装置和供水设备等进行使用安全检查。

4.设施设备日常检查应包括下列内容

- （1）空调的运行状况。

- （2）供水、排水、供电、供气、制冷、供热、通风、有线电视等基础设施设备的完好性及运行情况。

5.设施设备特定情况的检查应包括下列内容

- （1）在采暖、供冷期到来之前，对采暖、供冷设施的完好性和安全性进行检查。

- （2）甲方使用的空调、暖通系统末端设备在每年采暖、供冷期到来之前进行检测、清洗、调试工作（不含空调主机）。

- （3）在雨季到来之前，屋面及室外排水设施等进行检查，进行防雷装置检查。

- （4）恶劣天气到来前后，对重要设施设备和机房的运行情况进行检查。

6.安全检查和管理应包括下列内容

- （1）擅自变动建筑主体和承重结构的。

- （2）违法存放易燃、易爆、放射性、侵蚀性和危害人体健康物品的。

- （3）超过设计使用荷载使用房屋的，用超负荷或使大功率用电设备的。

- （4）擅自拆改防雷装置的。

- （5）擅自拆改燃气、通风、空调、供电、通讯线路等设施设备的。

- （6）未按规定办理手续，擅自进行装修施工的。

- （7）在办公区域内擅自对电动自行车蓄电池进行充电。

应当对上述危害房屋建筑使用安全的行为及时制止；制止无效的，应当及时向采购人主管科室报告。

（五）主要设备描述

1.电力系统

石景山区机关大楼配电系统为双路电源，南、北楼两个配电室，内有高压柜12面，低压柜22面，直流信号柜4面，变压器3台，消防泵、空调、食堂、各楼层等配电柜若干向相应区域供电。

2.空调系统

机关办公区北楼的中央空调系统是由冷源、管网、散热设备和末端设备组成。冷源是安装在地下二层空调机房的两台19XL型制冷机组，一用一备，单台制冷量1583kW；系统共配套2台冷冻水泵、2台冷却水泵、2台软化水补水泵、2台冷却水补水泵；散热设备为两台湿式逆流冷却塔，置于楼顶；供冷末端设备是新风机组和风机盘管。南楼全部采用分体空调制冷。

机关办公区南楼都为独立外挂空调机（大部分为格力品牌）。

石景山区民主党派人民团体办公楼为独立外挂空调机。

石景山区地方志办办公区为独立外挂空调机。

3.供暖系统

机关办公区供暖系统的热源为外购市政热水，用户端与市政管网直连。北楼配备两台供暖循环泵，一用一备。南楼采暖为市政直供。北楼供暖末端是风机盘管和新风机组；南楼供暖末端为散热器。北楼的管网形式为一次泵系统、双管制，供暖和供冷共用一套管网。南楼散热器系统为上供下回垂直双管制系统。

石景山区民主党派人民团体办公楼供暖系统为市政热水统一有偿提供。

石景山区地方志办办公区供暖系统为市政热水统一有偿提供。

- 4.生活热水系统

- 为太阳能系统和电锅炉系统。太阳能系统布置于北楼楼顶，由真空管、热水储水箱、循环水泵和控制系统构成；电锅炉系统主要由电热水锅炉、系统热水循环泵、用户热水循环泵、储水箱构成，系统运行方式为夜间低谷用电时段加热。

北楼4—15层为无负压供水系统供水，其他楼层及南楼为市政供水。各楼层配备净水机及电开水器。

- 5.电梯

- 北楼内总共有电梯8部，品牌为三菱牌，6部客梯（含2部消防电梯），2部货梯。

附机关大楼会议室分布表：

| 序号 | 楼 层 | 名 称 | 容纳人数 | 面 积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 层 | 会议室 | 316 | 325.11㎡ |
| 2 |  | 会议室 | 65 | 128.77㎡ |
| 3 |  | 接待室 | 9 | 37.1㎡ |
| 4 | 二 层 | 会议室 | 70 | 160㎡ |
| 5 |  | 接待室 | 34 | 148.1㎡ |
| 6 | 六 层 | 会议室 | 62 | 110.24㎡ |
| 7 |  | 接待室 | 6 | 26.5㎡ |
| 8 |  | 会议室 | 33 | 88.65㎡ |
| 9 | 七 层 | 会议室 | 37 | 79.25㎡ |
| 10 |  | 接待室 | 6 | 26.5㎡ |
| 11 | 南楼二层 | 接待室 | 12 | 48.09㎡ |
| 12 | 南楼二层 | 会议室 | 60 | 171.07㎡ |
| 13 | 南楼三层 | 会议室 | 45 | 91.03㎡ |

- 三、人员配备要求

- （一）人员总体要求

- 所配备人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，身体健康。

（二）本项目配备人员数量

应不少于 58人。

（三）人员配备具体要求

1.项目经理：本项目要求配备项目经理岗位1人、综合办公文员岗位1人。

2.房产设备维修、管理（电气设备系统运行管理）

（1）高压电值班工8人：符合国家法定年龄，高中以上文化（或相当学历），必须持有有效高压电工证书上岗，并具有一般故障排除能力。

（2）维修电工2人：符合国家法定年龄，高中以上文化（或相当学历），必须持有有效低压电工证书上岗，具有5年以上电工维修工作经验，熟练掌握基础电工维修知识，并能排除机关办公区电路故障的能力。

（3）工程部主管1人：大专以上文化，有相关专业技术工程师资格证，具有熟练判断和处理各种设备故障和问题的能力，工作经验5年以上资历。负责全部设备的使用、管理和技术保障工作。

3.房产设备维修、管理（空调、通风设备系统运行管理）

（1）空调运行维护及供水8人：符合国家法定年龄，高中以上文化（或相当学历），必须持有有效制冷工或制冷工等级证书上岗，并具有一般故障排除能力。

（2）空调值班工：具备低压电工本及制冷工本，从事相关工作五年以上，能及时排除一般的制冷供热等系统故障的能力。

4.房产设备维修、管理（电梯设备的管理工作）

按照电梯操作规程要求操作，配置电梯安全员1人（可兼职），操作员2人（可兼职）。安全员及操作员需取得电梯安全管理人员证书和作业人员证书。

5.房产设备维修、管理（综合维修的管理工作）

综合维修工3人：符合国家法定年龄，高中以上文化（或相当学历）。负责日常办公家具搬运、组装、拆卸和维修保养工作；门窗、玻璃、窗帘窗饰等的维修、保养和更换工作；墙面、顶板、地砖、墙砖的修补、维修工作；院墙及上下水井，通讯井，强电井，弱电井等墙体的维护和管理工作。

6.音响设备系统和运行管理

音响师至少2人：具备音响调音员或音响师资格证书，具备保障大型会议经验。能够简单处理各种类型音响相关电器的故障排除。

7.会议服务及保洁服务-会议服务管理

（1）会议服务人员不少于10人：要求五官端正、身体健康、体型适中。满18周岁-30周岁的青年，高中及以上文化程度，女子身高160cm以上，男子身高170cm以上。

（2）会服经理1人：要求三年以上会务工作经验，个性积极主动，工作认真负责，有较强的观察力和应变能力，优秀的人际交往和协调能力。

（3）服务员要举止大方、文雅、端庄。

8.会议服务及保洁服务-保洁服务管理

保洁人员不少于20人：含保洁经理1人、机关保洁员17人、党派楼保洁员1人、理发师1人（女性）。保洁经理要求：要求三年以上保洁管理工作经验，个性积极主动，工作认真负责，有较强的观察力和协调能力。保洁员要求：身体健康，责任心强，遵守劳动纪律，服从管理，男性年龄在18周岁-60周岁之间，女性年龄在18周岁-55周岁之间。理发师要求：要求三年以上理发工作经验，形象好，气质佳，讲究职业道德，做好文明服务，个性积极主动，工作认真负责。

9.厨余垃圾设备操作、管理与维护工作

配置专职操作、维护人员至少1名。要求能够熟练使用厨余垃圾处理设备，完成日常保养、设备和设备间日常环境清洁，以及应急处置等相关工作。

四、费用说明

预算费用574万元（共12个月）。报价系指含税价，应为完成本项目要求的房产设备维修、管理、会议服务及保洁服务等工作所涉及的人工费用。包括人员劳务费、其他费用、法定税费和企业利润。其中，人员劳务费指物业人员薪资和福利费用，包括人员工资、日常加班、保险（五险一金）、健康体检、培训、工作服等费用；其他费用指日常办公费、石材结晶和扫地机费用、公众责任险等费用。

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，最终成交总价在合同期内一般不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为。

- 服务期

- 自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

六、政策要求

1.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

1.1 中小企业定义：

1.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10人（含 10人）；

1.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

1.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

1.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

1.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者ᨀ供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

1.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

1.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

1.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

1.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五部分《评标标准和评标方法》。

2.本项目执行《北京市财政局中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购[2023]637号）“政采贷”相关政策。

评标标准和评标方法

一、评审程序

（一）资格性审查和符合性审查

按照招标文件的规定，对投标文件进行资格性审查（附表1）和符合性审查（附表2）审查。

附表1

| 资格性审查评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格条件 | 审查内容和审查标准 | 结论 |
| 1 | 营业执照 | 有效的营业执照扫描件并加盖投标人公章（电子签章） |  |
| 2 | 法定代表人声明或法定代表人授权书 | 按招标文件要求提供 |  |
| 3 | 投标人资格条件承诺书 | 提供承诺书并加盖投标人公章（电子签章） |  |
| 4 | 信用记录 | 投标人未被“ 信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件。 |  |
| 5 | 企业类型 | 本项目为专门面向小微企业采购 |  |

附表2

| 符合性审查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 结论 |
| 1 | 按照招标文件规定格式制作投标文件并盖章的 |  |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求的 |  |
| 3 | 投标文件实质性条款内容未出现不全或关键字迹模糊、无法辨认的 |  |
| 4 | 未以他人名义投标、串通投标，以行贿等手段谋取中标或者以其他弄虚作假的方式投标的 |  |
| 5 | 未出现选择性报价 |  |
| 6 | 不存在招标文件规定的其它无效标的情形 |  |

- 评标标准

1、评标方法：采用综合评分法，满分为100分。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

3、最低报价不作为中标保证。

4、具体评标标准：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（10分） | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。 |  |  |
| 2 | 服务方案（48分） | 项目服务特点、难点分析及相应措施 | 10分 | 针对本项目的服务特点、难点分析及相应措施。服务特点、难点定位准确、分析合理、全面得10分，较好7分，一般4分，较差或无得0分。 |
|  |  | 针对本项目的重点工作方案 | 7分 | 1、人员招收及稳定性措施：提交人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施,合理得2分，一般得1分，不提交不得分；提供有关协议或合作证明追加1分,不提供不得分（本项最多得3分）。 2、项目整体服务策划：项目的管理模式及运作方法科学、适用合理得2分，一般得1分；较差或无，得0分。 3、对本项目的接管验收方案：针对本项目提出接管验收方案，科学、合理得2分；一般得1分；较差或无，得0分。 |
|  |  | 日常服务方案 | 14分 | 日常服务方案包括：房屋建筑及场地的日常保养与维修、保洁服务、会议服务、信息保密、能源管理、其他服务。 1、上述对应需求中的服务方案全部提供，且针对性强，得4分，缺一项扣1分，扣完为止。 2、方案制定科学合理、措施得当可行，完全满足招标文件需求得10分；方案制定、措施较为合理得7分；方案制定、措施一般，得4分；方案制定不科学、措施较差或无，得0分； |
|  |  | 日常管理制度 | 8分 | 1、人员的日常考核和管理方案：针对本项目的人员日常考核和管理方案，合理得2分；较合理得1分；较差或无，得0分。 2、针对本项目的日常管理制度：针对本项目的日常管理制度合理得2分，较差或无，得0分。 3、信息化实施能力及证明： （1）提供针对本项目的信息化管理方案得2分,不提供不得分。 （2）企业已实施信息化管理，并有物业管理信息化实施平台及实施案例，每提供一个案例且有甲方证明实施效果较好的得1分，最多2分。 |
|  |  | 应急预案 | 5分 | 应急预案科学合理5分，一般3分，较差0分。 |
|  |  | 节能方案 | 4分 | 节能方案措施有效4分，一般3分，较差0分。 |
| 3 | 服务团队 （30分） | 组织机构的设置及人员选派管理 | 3分 | 有健全的项目组织机构，人员岗位安排能够完全满足管理服务需求，人员选派标准及管理措施符合需求得3分，一般得1分。 |
|  |  | 项目经理 | 6分 | 项目经理： 具有本科（含）以上学历的得2分；具有中级或以上管理资格认证的得2分；具有类似项目5年及以上管理经验的得2分，3年以上管理经验的得1分，须提供相应证明材料。 注：需提供相关证明材料并加盖投标人公章，并提供投标人为本项目的项目经理缴纳开标前 12 个月内至少连续6 个月社保的证明材料,否则该项不得分 |
|  |  | 项目主要管理人员 | 9分 | 项目主要管理人员： 工程经理（3分）：具有大专（含）以上学历的得1分；具有中级或以上工程类技术资格认证的得1分；有5年以上同岗位管理经验得1分。 会服主管（3分）：具有大专（含）以上学历的得2分；具有3年以上同岗位管理经验得1分。 保洁主管（3分）：具有大专（含）以上学历的得1分；具有3年以上同岗位管理经验得2分。 注：需提供相关证明材料并加盖投标人公章，并提供投标人缴纳开标前12个月内至少连续12个月社保证明材料，否则该项不得分。 |
|  |  | 项目主要工作人员 | 12分 | 项目主要工作人员： 高压电工（2分）：高中以上文化（或相当学历），持有相关有效高压电工证书。符合得2分，不符合0分。 维修电工（2分）：高中以上文化（或相当学历），持有有效低压电工证书，具有5年以上电工维修工作经验，熟练掌握基础电工维修知识，并能排除机关院内电路故障的能力。符合得2分，不符合0分。 空调运维人员（2分）：高中以上文化（或相当学历），持有有效制冷工或制冷工等级证书上岗，并具有简单故障排除能力。符合得2分，不符合0分。 空调值班工（2分）：持有有效制冷工或制冷工等级证书，从事相关工作5年以上，能及时排除简单的制冷供热等系统故障的能力。符合得2分，不符合0分。 电梯安全员（2分）：持有有效电梯安全管理员证书和作业证书。符合得2分，不符合0分。 音响师（2分）：持有有效音响调音员或音响师资格证书，具备保障大型会议经验。能够简单处理各种类型弱电类电器的故障排除。符合得2分，不符合0分。 注：需提供相关证明材料并加盖投标人公章。 |
| 3 | 投标人履约能力 （12分） | 投标人业绩 | 6分 | 开标前近两年内（2022年11月1日至今）类似业绩，每有1个得 2分，最多6分。（未按要求提供完整材料的，不得分。一个单位分年度多次签订的案例仅计入1个案例；同一个项目，分两期或以上完成的，计入1个案例；同一个业主，不同地址、不同名称的项目仅计入1个案例。材料中需有合同首页、甲方名称、服务内容、合同签署页等关键页复印件并加盖投标人公章） |
|  |  | 投标人认证证书 | 6分 | 有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，社会责任管理体系认证，每有一项得1分，最高6分。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 合计100分 |  |  |  |  |

政府采购合同

政府采购合同（服务类）

年  月  日

项目编号：

合同编号：

项目名称：

服务名称：

甲    方：

乙	   方：

签署日期：   年  月  日

物业管理服务合同

第一章   总则

- 本合同当事人

甲方：北京市石景山区机关事务管理服务中心

乙方：

根据法律、法规，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对石景山区党政机关办公区、石景山区民主党派人民团体办公楼和石景山区地方志办进行物业管理及服务，订立本合同。

- 物业基本情况

物业类型：公建

位置及面积：

（一）石景山区党政机关办公区。位于石景山路18号，总占地面积21813.38平方米，建有2栋办公楼，总建筑面积35200.23平方米。1号（北）办公楼（以下简称“北楼”）共计19层（包括电梯机房一层）地上16层，半地下1层，地下2层，总建筑面积30056.23平方米。2号（南）办公楼（以下简称“南楼”），共计3层（地上），总建筑面积5144平方米。办公区院内露天停车场共有车位285个。

（二）石景山区民主党派人民团体办公楼。位于石景山区八角北路民主党派人民团体办公楼，建筑面积957.5平方米（负责公共区域卫生保洁、按需求进行房产按设备维修工作)。

（三）石景山区地方志办。位于石景山区八角西街27号，建筑面积475.33平方米。（按需求进行房产设备维修工作）

第二章  委托管理事项

- 物业服务范围及内容

1、结合本项目特点和服务需求，乙方提供如下服务：

综合管理

环境清洁服务

会议服务

综合维修服务

2、具体服务内容及标准要求

（1）服务需求

①建筑、公共设施、基础设施的小修、零修和使用管理工作。

②拟定维修计划、方案和维修经费预算，报采购人确认后实施。

③配合协助本办公区内日常办公家具搬运、组装、拆卸和维修保养工作。

④门窗、玻璃、窗帘窗饰等的维修和保养工作。

⑤墙面、顶板、地砖、墙砖的修补、维修工作。

⑥院墙及上下水井，通讯井，强电井，弱电井等墙体的维护和管理工作。

⑦按照《办公楼维护保养计划》协助专业公司做好对办公区楼专项设备的定期维修保养。

（2）标准要求

①对屋顶、地下室、卫生间的防水进行巡察，发现渗漏要及时维修；保证室内外上下水畅通。

②楼内墙面、各种吊顶光洁无污渍，无残损，地面平整，发现空鼓起壳、地砖残损要及时修护。

③保持外墙、墙面光洁、墙体无残损。

④门、窗完整，开关自如，玻璃完好，无漏风漏雨等现象。

⑤在机关办公区域内要求24小时受理采购人的房屋报修。急修要求15分钟内到达现场察看处理，普通维修任务不超过24小时,一般维修当日完成，特殊情况72小时内完成。

⑥建立报修、维修和回访记录，确保办公楼（区）房屋的完好和正常使用．对采购人的投诉在48小时内答复处理。

⑦建立办公家具搬运台帐，记录搬运信息；协助做好资产盘点工作。

⑧建立物业管理档案，包括采购人移交的物业竣工验收档案、设备管理档案、采购人资料档案（含采购人房屋装修档案）和委托管理期间档案等物业管理服务资料。

2.庭院、场地、道路、设施维护管理

（1）工作任务

①室外道路、停车场、庭院的维护和管理工作。

②负责院墙、院门、院内及上、下水井，强电井的维护和管理工作。

（2）标准要求

①保证地面平整，无起翘、残缺、无积水，内外排水畅通。

②院墙无损缺，每两年刷油漆一次，院门牢固，开关自如。

3.电气设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①负责办公区高、低压配电设备的使用管理、维护和配电室的值班工作。

②负责办公区安全用电的检查监督工作。

③供电设备管理维护：配合第三方定期对供电范围内的电器设备、仪器仪表巡视维护和重点检测，建立设备档案、台账、维修记录。

④负责办公区区域电源、电缆、线路、灯具、电机等与电有关设备的维修、检查、保养工作,及临时用电接线和用电保障工作。

⑤节约用电,建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电室管理制度。

⑥负责各类照明和夜景亮丽照明的管理和实施工作。

（2）标准要求

①配电室为办公区重要部位，必须坚持24小时双人值班，制作和审查设备运行记录。如有停电倒闸时，要事前请示报告管理部门，并在48小时前发出告示，通知有关部门，锁好电梯，方可进行。在停送电过程中要认真执行“两票一制”制度，在强电主管的监护下，严格按操作规程进行倒闸操作。要及时排除故障，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保障完好，确保用电安全；管理和维护好避雷设施保持性能符合国家标准。

②值班人员要认真填写值班记录，每小时抄写1次电负载及电度表计量读数。

③负责高压绝缘工具每年的检验和供配电设备更新、改造协调工作。

④认真巡视设备运行情况，发现异常和隐患要立即上报，正确果断的处置，并作好记录，认真做好交接班工作。

⑤各种电机和运行设备每年进行1次维护、保养，配电室工具不能挪做它用。

⑥每月对电梯和其它电器、电源进行检查，保证在紧急情况下能启动运行。

⑦每月对服务区内安全用电情况进行1次检查，对违规行为及时纠正。

⑧必须严格按照安全用电和变配电的操作规程操作。

⑨制定安全、节约用电计划、方案，并认真组织实施，每天定时抄表，每月统计用电数据，绘制用电曲线图，每季度进行1次用电分析。

⑩各楼层的配电箱、配电柜、配电盘，每周检查维护1次，各电源开关、插座、照明灯具及时检修更换，接到报修后15分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。完成工作后对工作区域进行清洁作业。

4.空调、通风设备系统运行管理和维保

（1）工作任务

①建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统机组及分体式空调正常运行。

②中央空调制冷机组、新风系统、给水系统的运行值班、使用管理、维护、保养和检查工作。

③按照厂家要求对新风换气设备、机组设备、循环水系统、风道系统、终端风机盘管、散热片、软化水系统进行维护、保养，确保各设备运行正常。

④风机风口过滤网的清洗擦拭工作。

⑤分体空调及其它制冷设备的检查和保养工作。

⑥配合做好设备大修、中修和改造等工作。

⑦做好临时交办的相关工作。

（2）标准要求

①从业人员必须经过专业培训，持证上岗。确保每天24小时双人值班。

②建立健全运行、维修管理等方面的规章制度和机械设备操作规程。

③按要求填写值班日志，严密监视制冷系统、供暖系统、热水系统及太阳能系统所有运行设备的运行状态，运行记录每小时进行1次。认真做好维修保养记录。

④建立设备台帐及维修、检查、保养档案。

⑤空调机房、新风机房卫生整洁，无灰尘，无杂物，无油垢，维修工具定位存放、排列整齐，新风机组、空调机、风机盘管、分体空调在换季使用前期全面检查1次。

⑥非值班人员禁止进入机房，值班人员不得做与值班无关事情。

⑦空调制冷机组每年进行一次换季保养，电机、风机、水泵等设备，每年按计划配合专业公司进行一次轮修保养。

⑧每天要巡查检修，不得有滴水、跑水、漏油、漏风现象。接到报修后15分钟内到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

⑨必须严格按照空调设备安全操作的规程操作。

5.给排水系统运行管理和维保（自来水、生活热水、开水、污水、雨水）

（1）工作任务

①担负机关办公楼区域院内上水、下水、生活用水、热水、雨水回灌的保障和使用管理。

②负责办公区开水供应和热水器的检查、使用管理工作。

③负责各种供水管线，水卫设备器具和各种水泵排污泵及阀门的使用管理、检查、维护、保养工作。

④负责各种水箱、水罐的清洗、消毒、水质检验、报检工作。

⑤负责室内外各种排污管道的疏通和维修工作。配合做好化油池、化粪池、积水池的清掏、清运工作。

⑥负责6个集水坑液位报警装置的检查。

（2）标准要求

①确保每天24小时值班，实行有计划不间断地巡查，检修，保证24小时冷水、热水、开水供应不中断。

②每日对上、下水管道，设备、器具进行巡察，发现跑、冒、滴、漏现象，要及时维修；接到报修通知后要15分钟到达现场，小修1小时内完成，一般修理当日完成。

③各种水泵（一用一备）均要保持良好的技术状态，单机的小故障排查、保养时间不得超过8小时，每月运行检查校验不少于1次。

④开水热水器每月清洗1次，水箱，生活热水箱每年度清洗消毒1次，配合做好化油池每周清掏1次，化粪池每季清掏1次,并做好生物养护和消毒工作。

⑤做好各种设备维修登记，坚持交接班制度，并做好值班记录，发生停水事故必须向管理部门报告。

⑥做好节约用水工作，制定节水方案和用水计划。

⑦每日抄水表1次，要做到专人负责，做好登记。

⑧必须严格按照给排水设备的操作规程操作。

⑨每班对6个集水坑进行巡查，每班至少巡查1次，发现问题及时处理、及时上报。禁止对液位报警装置人为复位，复位必须查明原因并处理，复位时必须有主管领导在场并做好记录。

6.电梯设备的管理工作

（1）工作任务

①负责电梯设备的运行管理和检查、报修工作。

②负责配合第三方做好电梯故障的排除和紧急情况下的解困工作。

③协助采购人与具备资质的单位签订电梯维保合同工作。

④负责督促维保单位进行日常维保及年检工作，确保电梯合格、合法、安全、运行。

（2）标准要求

①电梯工需持证上岗，电梯维修、维护必须选有资格的单位承担，维修要及时确保质量。

②电梯报警装置要灵敏可靠有效，确保万无一失，要制定各种情况下的应急方案并适时组织演练。

③应每月进行乘坐电梯的安全常识宣传教育工作。

7.其它设备管理及服务

（1）“电动门”及其它设施的隐患检查、报修及日常巡检工作。

（2）负责避雷系统的日常维护与检查工作。

（3）负责办公区新增设备的管理、巡检、日常保养工作。

（4）做好办公区各项施工的协调、协助、监督工作。

（5）建立健全设备台账和维修记录卡、并及时准确地做好记录。

（6）根据采购人要求，替采购人代为保管的物资要建立账簿，建立出入库手续，配合甲方做好对该类物资定期、不定期的清点。

（7）办公区内经维修被替换下来的物资、设备、配件要统一交采购人处理。

（8）配合第三方开展定期维修保养工作。

（二）会议服务及保洁服务

1.会议服务管理

（1）工作任务

①完成会前会场布置，会议前和会议期间茶品和茶水的准备和供应工作。

②会议及会议接待服务，会间现场服务及其它相关工作。

③国内外贵宾来访的迎宾礼仪和接待服务、重要活动的礼仪接待服务工作。

④会议期间对与会人员的茶水及其他与会议相关的服务。

⑤完成领导及会议主办单位人员随时安排和要求的其他工作。

⑥协助处理会议期间突发事宜或特殊情况。

⑦会议室、接待室及其他会议活动场所招待物品的使用和管理，茶具器皿的清洗消毒工作。

⑧会议室的卫生保洁。

⑨会议区、会议室音响设备的使用管理。

（2）标准要求

①会议室布置和会议准备工作符合主办单位要求。

②服务人员提前30分钟到达现场，着装整齐，举止端庄，淡装适度，文明礼貌，符合星级饭店服务要求。

③会议音响清晰，音量合适，并且积极保障主办单位对会议视频设备的使用。

④会议室温度适宜，随时适当调整。

⑤会议期间饮品、用品、用具准备充分，符合会议要求，服务及时、到位。

⑥遵守保密守则，严守保密纪律，不得泄露任何会议内容和信息。

⑦会议室卫生洁净，各种物品摆放整齐。

⑧遵守甲方根据实际需要提出的具体服务质量要求以及乙方制定的工作细则。

2.保洁服务管理

（1）工作任务

①负责区机关办公区和民主党派人民团体办公楼的门前三包、办公区域、大楼内外、周边及地下室等公共部位的所有地面、墙面、顶面、附属设施、设备、器具的保洁服务；机关办公区北楼1、2层大厅地面结晶每年2次。

②负责区机关办公区和民主党派人民团体办公楼的垃圾分类，配合第三方做好可回收垃圾回收工作。

③负责机关办公区域内的垃圾分类、控烟等工作，并建立各项台帐。

④协助处理机关院内的垃圾清运工作，保障厨余垃圾处理设备正常运行。

⑤年度内配合相关公司对办公楼外立面实施2次清洗作业；配合相关公司对办公区域内实施有害生物防治作业不低于12次。

⑥负责其它临时性工作。

- 工作要求（如下表所列机关办公楼内外包含且不限于以下内容）

| 地点部位 | 清洁范围 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场 | 地下停车场 | 每日清扫2次、巡视 | 无污迹、无丢弃物 |
| 垃圾站 | 办公区域内垃圾集中地和无害化处理站 | 夏季每日、冬季每周 | 无散落垃圾、无害虫滋生，垃圾入袋、消毒并配合垃圾分类及清理保证垃圾集中地及周边干净无异味 |
| 机关办公楼内 公共区域 | 硬地面 | 每日除尘拖扫 | 无污迹、无丢弃物 |
|  | 墙面、壁纸 | 每周擦拭污迹 | 无污迹、无积尘 |
|  | 指示牌、开关等附着物 | 每日擦尘 | 手摸无尘、无污渍 |
|  | 楼道及楼梯间 | 每日墩扫 | 无杂物、无污渍 |
|  | 扶手、护栏等构筑物 | 每日擦拭 | 干净无污渍、手摸无尘 |
|  | 电梯（门、轿厢内壁及附着物） | 每日擦尘 | 光洁明亮、手摸无尘 |
|  | 通道门及安全出口指示牌 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 电梯内地毯 | 每日除尘，每周清洗 | 无尘土、无污迹 |
|  | 垃圾桶 | 及时清倒并每日擦拭 | 干净明亮、不满冒 |
|  | 玻璃 | 每周擦拭 | 无水渍、无污迹 |
| 大堂（北楼） | 花岗岩地面 | 每日除尘 | 光洁明亮 |
|  | 墙柱 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 玻璃门（拉手） | 每日擦尘 | 光洁明亮、无指印 |
|  | 接待台 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 护栏 | 每日擦尘 | 无尘土、光洁明亮 |
| 会议室 | 地毯 | 每日除尘、每月清洗 | 干净无污迹 |
|  | 家具 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 门窗 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 座椅 | 每日擦尘或吸尘 | 手摸无尘、无污迹 |
| 水房和开水间 | 地面 | 每日墩扫、擦拭 | 无污迹、无丢弃物 |
|  | 水池 | 每日擦拭、巡回保洁 | 干净、无污迹 |
|  | 设备及设施 | 每日擦拭，巡回保洁 | 干净、无污迹 |
|  | 开水间吊顶 | 每周擦拭 | 无尘、无污迹 |
|  | 分类垃圾桶 | 每日清倒并擦拭 | 不满冒、无污渍、无异味 |
| 楼内卫生间 | 门、隔断门板 | 每日擦尘 | 手摸无尘、无污迹 |
|  | 墙面 | 每周擦拭 | 手摸无尘、无污迹 |
|  | 镜面 | 每日巡回擦拭 | 光洁明亮、无污迹 |
|  | 面盆 | 每日擦拭 | 无水渍、无污迹 |
|  | 水龙头 | 每日擦拭 | 光洁明亮、无尘、无污 |
|  | 恭桶 | 每日刷洗消毒处理 | 无异味、无污迹 |
|  | 小便池 | 每日刷洗消毒处理 | 无异味、无尿碱 |
|  | 纸篓 | 及时清倒并每日擦拭 | 位置固定、干净明亮、无满冒 |
|  | 烘手器 | 每日擦尘 | 手摸无尘 |
|  | 洗手液盒 | 及时填充并每日擦拭 | 洗手液充足、出液通畅、 |
|  | 手纸盒 | 每日擦尘 | 手纸定位、补充及时 |
|  | 水箱 | 每日擦尘 | 无尘土、无污迹 |
|  | 吊顶 | 每周擦拭 | 无尘、无污迹 |
|  | 墩布间 | 每日清洁 | 干净整齐无私人用品 |
| 办公区域 楼外院内 | 广场及院内道路 | 每日清扫 | 秋冬季节无落叶、全年无烟头无杂物 |

（三）其他工作

1.节能专项工作

（1）制定用能设备台账和巡视制度。

（2）每天抄报能耗统计数据，每月、季、年编报相关能耗数据，查找和分析能耗原因，制定下一步用能和节能措施。

（3）制定既有建筑和设备节能改造中长期计划，优化建筑主体和设备设施等资产的使用。

（4）落实采购人节能主管部门制定的节能政策规定，计量有关能耗数据，报送有关报表，落实《公共机构节能条例》和《石景山区公共机构节能绩效考核办法》。参加节能工作培训，做好宣传教育和落实工作。

2.制定应急预案和管理工作计划

制定应对突发事件和恶劣天气应急预案；制定物业单位新接物业项目承接查验工作计划方案；制定日常和夜间巡视管理制度；制定通风空调系统日常和季节转换管理工作计划；制定夜间、节假日、汛期、敏感时期值班工作计划；制定落实标准化和合同化管理工作计划；按照《中华人民共和国安全生产法》相关条款，制定安全管理和检查工作计划。

协助制定办公楼房产设备设施等资产、服务需求内容制定年度办公楼维护保养计划和核心设备设施维修保养计划；协助制定设备设施大中修中长期计划；协助制定对外接待服务大厅及其设备设施的专项运行管理计划；协助制定电梯特种设备维保和管理计划；协助制定节能环保和能耗统计管理工作计划；协助制定大中型用能设备运行时间管理工作计划、协助制定室外设备设施维护管理计划；协助制定办公区内施工项目监管工作计划。

以上工作预案和计划的制定、落实和变更情况，均事前报采购人主管科室审批后予以执行。

（四）安全检查及设施设备检查工作要点

1.房屋结构日常检查应包括下列内容

（1）房屋的开裂、变形，地基不均匀沉降等异常现象。

（2）木质产品和木质构件的虫蛀、腐朽等现象。

（3）建筑构件与部件的完好性及与主体结构连接部位的牢固情况。

（4）金属构件等防腐或者防火涂层的完好性。

（5）室内外共用部位装饰装修的松动、起翘、脱落等现象。

（6）建筑防水的完好情况。

（7）房屋建筑附属构筑物的安全牢固情况。

2.房屋结构特定情况的检查应包括下列内容

（1）在雨季到来之前，对外窗渗漏情况、屋面渗漏情况等进行检查。

（2）恶劣天气到来前后，对外窗和房屋建筑附属构筑物的牢固性进行检查。

3.设施设备安全检查应包括下列内容

应对房屋建筑配套的电梯、压力容器等特种设备，燃气设施、电气设施、供暖设施、防雷装置和供水设备等进行使用安全检查。

4.设施设备日常检查应包括下列内容

（1）空调的运行状况。

（2）供水、排水、供电、供气、制冷、供热、通风、有线电视等基础设施设备的完好性及运行情况。

5.设施设备特定情况的检查应包括下列内容

（1）在采暖、供冷期到来之前，对采暖、供冷设施的完好性和安全性进行检查。

（2）甲方使用的空调、暖通系统末端设备在每年采暖、供冷期到来之前进行检测、清洗、调试工作（不含空调主机）。

（3）在雨季到来之前，屋面及室外排水设施等进行检查，进行防雷装置检查。

（4）恶劣天气到来前后，对重要设施设备和机房的运行情况进行检查。

6.安全检查和管理应包括下列内容

（1）擅自变动建筑主体和承重结构的。

（2）违法存放易燃、易爆、放射性、侵蚀性和危害人体健康物品的。

（3）超过设计使用荷载使用房屋的，用超负荷或使大功率用电设备的。

（4）擅自拆改防雷装置的。

（5）擅自拆改燃气、通风、空调、供电、通讯线路等设施设备的。

（6）未按规定办理手续，擅自进行装修施工的。

（7）在办公区域内擅自对电动自行车蓄电池进行充电。

应当对上述危害房屋建筑使用安全的行为及时制止；制止无效的，应当及时向采购人主管科室报告。

- 服务指标

（一）与公司签署保密协议率100%

（二）员工到岗率100%

（三）服务及时率98%以上

（四）服务满意度95%以上

第三章  物业管理服务费用及付款方式

- 物业管理服务费用

费用总计人民币（大写）：           （小写：        元）。

- 物业管理服务费用按季度支付。

## 自合同签署生效后，乙方物业服务人员全部进场工作之后甲方每季度第二个月内支付当季物业管理服务费。即全年分四个季度每个季度在甲方收到开具的经认证有效的增值税发票15日内，支付乙方本合同服务费实际结算金额款项（第一至第四季度分别为25%）。

- 发票提供

乙方凭国家税务总局监制并加盖乙方发票专用章的发票与甲方结算费用。

- 支付方式

按季度付款：第一至第四季度第二个月内支付当季费用        元。

乙方应当在甲方付款前开具合法的增值税发票并交付甲方，甲方履行必要的审批程序后向乙方支付。

- 结算方式

支票结算	 银行划拨

开户名称：

开 户 行：

帐    号：

发票票面内容： 物业服务费      。

第四章  双方权利义务

- 甲方权利义务

（一）审定乙方拟订的物业管理制度及管理方案；

（二）审定乙方提出的物业管理服务年度计划和费用预算；

（三）合同期间，甲方定期对乙方服务情况进行检查，并将检查结果反馈给乙方，对服务中存在不足有权要求乙方限期整改；乙方若逾期未进行整改，甲方有权追究乙方相关责任；

（四）按北京市人民政府颁布的《北京市物业管理办法》相关内容，制定甲方管理规定，协助乙方开展物业管理工作；

（五）按北京市人民政府颁布的《北京市物业管理办法》相关内容，为乙方提供物业管理办公用房、库房、值班用房、档案室、更衣室；

（六)甲方有权对乙方所提供服务内容进行定期评价，并以此作为考量乙方服务水平的依据；

（七）对于乙方不能胜任本职工作的员工，甲方有权以书面形式要求乙方限期对人员进行更换；

（八）按本合同约定的时间及付款标准向乙方支付物业管理服务费。

- 乙方权利义务

（一）严格执行甲方编制的服务项目，完成项目内的所有工作；

（二）根据有关法律法规的规定，制定物业管理制度；

（三）负责编制物业管理年度计划和费用预算，并经甲方审核后执行，乙方所编制的费用预算需用于甲方委托管理项目，不得挪作它用；工程有关费用，在甲方书面同意后可调剂使用，工程费用总额不变；

（四）按照双方商定的物业管理服务标准提供服务；

（五）乙方不得将管理项目转包给无资质能力的第三方进行管理；一经发现，甲方有权解除合同关系，追究乙方责任；

（六）按甲方需求，为保证甲方服务，乙方可委托有专业资质能力的第三方提供专项服务；（所需费用由甲方审计后负担）

（七）合同期间，乙方需派驻一名项目经理（现场办公），负责甲方物业的全面管理。节假日除正常值班人员外，负责安排1名主管级以上管理人员现场值班；

（八）合同期间，乙方选派有3年以上物业工作经验的人员担任主要管理岗位工作，管理人员及工程技术人员须具备相应专业资质；项目管理人员、工程技术骨干（强电、弱电、空调、给排水、综合维修等五类专业主管）人员的工作调动，事先要征得甲方同意；

（九）甲方按季度支付给乙方物业管理费中的设备设施维护费用和清洁费用，乙方要本着节约精神合理安排使用，要建立健全物品的出入库管理制度，并有义务定期告知甲方费用支出和物品使用情况；

（十）乙方应按照合同规定的人数配齐物业管理服务人员，如甲方核实乙方人数未达到合同规定的人数，甲方有权相应减少支付乙方人员工资费用；

（十一）乙方有义务配合甲方组织开展各项重大活动，并在预算范围内提供相关服务；

（十二）乙方有义务协助甲方开展消防检测、楼内消防及灭火器检测工作；

（十三）合同期间，乙方维修并更换的配件应与甲方实际使用的配件质量标准一致，保证质量，并告知甲方；

（十四）乙方按本合同约定收取物业管理服务费，并向甲方提供符合国家规定的发票。

（十五）完成甲方交办的其他应急工作。

第五章  合同期限及终止

- 自合同约定生效之日起12个月，2025年1月1日至2025年12月31日止。

- 本合同出现下列情况时终止

（一）期满时自动终止。

（二）法律规定的终止事由。

（三）合同中所列的终止事由。

（四）因不可抗力使合同不能履行。

- 合同终止时的处理

（一）合同期内，甲乙双方任何一方提前终止合同，均需提前2个月以书面形式通知对方；在此期间，乙方必须保持正常的物业管理，直至新的物业公司进入接收完毕为止.

（二）由于合同所列或法律规定的事由终止合同时，乙方必须继续保证正常的物业管理，待新的物业公司进入接收后方可退出，甲方需支付双方商定的费用，否则由此造成的一切损失均由乙方承担。

（三）甲方每年对乙方的服务进行评价，并有权根据乙方服务评价情况提前终止合同。

第六章  双方联系人

- 甲方联系人         ，负责处理与乙方在服务期间的有关管理、协调事宜。

- 乙方联系人         ，负责处理与甲方在服务期间的有关管理、协调事宜。

- 双方联系人变更时，均应在5日内以书面形式通知对方。

第七章  违约责任

- 甲方违反本合同第五条，使乙方未完成规定的管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决；逾期未解决，造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。在合同履行期间，甲方未按约定向乙方支付相关费用，则视为甲方违约，如甲方逾期支付服务费，则应从逾期之日后第10个工作日起，每日按照所欠服务费总额的5‰向乙方支付逾期付款违约金。

- 乙方违反本合同第六条的约定，使甲方未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿；情节严重或造成甲方严重经济损失或严重不良影响的，甲方有权单方面解除合同，如甲方解除或终止合同，乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为一个月的服务费。

- 乙方擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失，乙方应给予甲方赔偿。

- 如因乙方物业服务人员严重失职，造成甲方重大财产损失或甲方人员人身伤害，乙方应承担甲方遭受的全部经济损失或人身损害赔偿；同时，甲方有权根据情节的严重程度决定是否解除或终止合同，如甲方解除或终止合同，乙方应向甲方支付违约金，违约金数额为一个月的服务费。

第八章  争议的解决

- 本合同在履行中发生争议，双方应协商解决，协商或调解不成，双方可以向北京市石景山区人民法院提起诉讼解决。

第九章  附则

- 本合同中未规定事宜，均遵照中华人民共和国有关法律法规和规定执行。

- 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能要求，造成重大事故的，乙方不承担责任。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。

- 本合同执行期间，如遇不可抗拒的自然灾害(台风、洪水、地震等)，造成经济损失的，双方应相互体谅，共同协商解决。

- 本合同所涉及内容如与现行法律法规相抵触，应按国家法律法规执行。

- 双方可对本合同中未涉及到的服务项目或本合同中的条款进行补充和修改，以书面形式签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

- 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章后于2025年1月1日起生效。

甲方（盖章）：北京市石景山区               乙方（盖章）：

机关事务管理服务中心

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

签署日期：     年   月   日                签署日期：     年   月   日

投标文件格式

## 一、投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，统一编目编码，混乱的编排以致投标文件被误读或查找不到有效文件，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 《投标文件》签字人应保证全部声明和问题的回答是真实、有效的。

- 评标委员会依据《招标文件》规定，对《投标文件》进行综合评审。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按《招标文件》的规定提交。

- 加注“★”的条款为实质性响应条款。

- 投标文件格式

（一）投标文件封面格式

投标文件

项目编号：

项目名称:

投标单位（电子签章）：

通信地址：

日期：       年       月       日

## （二）投标文件内容格式

附件1 资格证明文件

附件1-1 ★营业执照扫描件加盖投标人公章（电子签章）

附件1-2 ★法定代表人声明或法定代表人授权书

1-2-1法定代表人声明：法定代表人参与投标时须填写法定代表人声明

法定代表人声明

本人（姓名：___________）（身份证号：___________）系（单位名称：___________）的法定代表人，现就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，代表本单位处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字(或名章)：

投标人公章（电子签章）：

身份证号码：

手      机：

附：法定代表人身份证电子版加盖投标人公章（电子签章）

1-2-2法定代表人授权书（法定代表人不能参与投标时必须出具）

法定代表人授权书

北京市石景山区政府采购中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目名称（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月      日生效,至项目执行完毕为止，特此声明。

投标人公章（电子签章）：

被授权人职务：

身份证号码：

手      机：

附：法定代表人及被授权人身份证电子版加盖投标人公章（电子签章）

附件1-3★投标人资格条件承诺书

投标人资格条件承诺书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人公章（电子签章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

附件1-4 ★信用记录：本条为资格性审查事项之一，无须投标人在投标文件中提供。采购人根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在评审现场通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询及审查投标人的相关信用记录，并将查询的结果网页截屏与评审资料一并保存。

（1）如投标人在采购人评审时查询到的信用记录结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标作无效投标处理。

（2）如投标人在采购人评审时查询到的信用记录结果中显示其在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，属于存在重大违法记录，作无效投标处理.

1-5投标人认为有必要提供的其他资格证明文件

附件2  投标书

投标书

北京市石景山区政府采购中心：

我方参加贵方组织的（项目名称：_________________）（项目编号：_________________）的有关采购活动。为此，我方同意和承诺：

- 我方承诺已详细阅读并理解招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作手册及视频中关于本项目电子投标各项要求、流程及注意事项，如未按要求操作导致的投标无效，责任由我方承担。

- 我方已详细阅读全部招标文件、包括招标文件的相关更正补充（如有的话）、参考资料及有关附件，保证遵守招标文件的规定。

- 我方已经完全理解了招标文件中的各项内容和投标人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对招标文件存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

- 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。遵守“投标人须知”中第九条第二款关于延长投标有效期的规定。

- 我方承诺提供投标人须知规定的全部电子投标文件。

- 我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，愿意如实提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若有偏差，已在投标文件中显著处予以说明。

- 我方按招标文件要求提供和交付的货物及服务的投标报价详见投标文件，知晓最低价不作为中标保证的规定。

- 我方保证忠实地执行与采购人所签订的协议和合同，并承担协议和合同规定的责任和义务。

- 我方知晓包括但不限于《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二、七十三、七十四条中对于供应商的有关规定，若有相关情形的，依法接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

- 本投标书自本项目投标截止日起生效。

投标人公章（电子签章）：__________________

投标人相关备注信息：

| 投标人地址 |  |
| --- | --- |
| 授权代表姓名 |  |
| 授权代表手机号 |  |
| 授权代表邮箱 |  |

请投标人按要求填写上述备注信息，不作为评审使用。

注：除可填报项目外，对本投标书的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被视为无效投标。

附件3 投标一览表（按招标文件格式要求填写，不得变更）

投标一览表

项目名称：

项目编号：                          填表日期：   年   月   日

投标人公章（电子签章）：

| 投标人名称 | 投标报价（人民币） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

注：此表必须按格式统一进行填写。

附件4 投标分项报价表（按招标文件格式要求填写，不得变更）

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价汇总 |  |  |  |  |

- 说明：投标分项报价表汇总总价须与投标一览表的总价一致。

投标人公章（电子签章）：

日    期：

附件5 偏离表

### 合同条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目 号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： 口无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） 口有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“ 负偏离”或“无偏离”。

投标人公章（电子签章）：

日    期：

附件6   服务方案（应答本招标文件第四部分“采购需求”中的具体要求，格式自拟）

- 6.1  项目服务特点、难点分析及相应措施；

- 6.2  针对本项目的重点工作方案；

- 6.3  日常服务方案；

- 6.4  日常管理制度；

- 6.5  应急预案；

- 6.6  节能方案。

投标人公章（电子签章）：

日    期：

附件7 服务团队（按招标文件要求提供，格式自拟）

7.1 组织机构的设置及人员选派管理；

7.2 项目经理；

7.3项目主要管理人员；

7.4项目主要工作人员。

投标人公章（电子签章）：

日    期：

附件8 投标人履约能力（按招标文件要求提供，格式自拟）

8.1投标人业绩（证明材料需提供合同首页、甲方名称、服务内容、合同签署页等关键页复印件并加盖投标人公章）

投标人相关业绩表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 甲方单位名称 | 甲方联系人 | 甲方电话 | 合同起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

投标人公章（电子签章）：

日    期：

填表说明：

1.业绩按上述表格填写。

2.证明材料请附后。

8.2 投标人证书（按要求提供证书复印件并加盖投标人公章）。

附件9  中小企业声明函

按照财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知的要求，在《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中符合标准的小微企业，按招标文件提供附件提供中小企业声明函。

附件9-1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司(联合体)参加_（单位名称）_的（项目名称）采购活动，工程施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员     人 ，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员     人 ，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中标的名称详见招标文件第四部分采购需求中的采购清单，且须与采购清单中信息一致。

3.本声明函中采购文件中明确的所属行业名称详见招标文件第二部分投标人须知前附表。

4.中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.本声明函中企业名称（盖章）指加盖投标人公章（电子签章）。

附件9-2                    监狱企业证明文件

监狱企业视同小型、微型企业,监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

附件9-3                  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的          项目（项目编号           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章（电子签章）：：

日  期：

注：

1、以上三种声明函/证明文件，投标人根据企业实际情况做出一种声明/证明即可，都不满足，本附件无需放在投标文件中。

2、中标供应商为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标公示中公告，接受社会监督。

附件10  投标人认为有必要提供的其他文件加盖投标人公章（电子签章）