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[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
一、项目基本情况
1.项目编号/包号：11011524210200018685-XM001
2.项目名称:北京市大兴区文化活动服务中心中央空调机组更换项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：260.768889万元、项目最高限价（如有）：260.768889万元
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	北京市大兴区文化活动服务中心中央空调机组更换项目
	260.768889
	1
	北京市大兴区文化活动服务中心现有空调机组年久失修，需进行更换空调机组及管道管件安装更换。详见招标文件第四章采购需求。



6.工期：90日历天
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策：本项目专门面向中小企业采购。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的任何机构不得参与本项目磋商。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
（1） 供应商具有建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上资质且具有有效期内的《安全生产许可证书》；
（2） 供应商拟派项目负责人具有机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书和安全生产考核合格证书（简称B本），且未在其他工程项目中担任项目负责人或其他职务；
（3） 供应商为外埠企业应在中标后提供北京市建设行政主管部门出具的进京备案证明，并办理注册建造师备案手续。
（4）供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题； 
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2024年07月25日至2024年07月31日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台。
3.方式：本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624]四、响应文件提交
截止时间：2024年08月05日9时30分（北京时间）。
地点：北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区B座1611。
五、开启
时间：2024年08月05日9时30分（（北京时间）。
地点：北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区B座1611。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：北京市政府采购相关政策；中小企业相关政策。
2.发布公告的媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网。
3.本项目采用电子化与线下流程结合采购方式，未按本公告规定的获取方式和期限下载竞争性磋商文件的供应商，其响应将被拒绝。
八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市大兴区文化活动服务中心
地    址：北京市大兴区黄村西大街15号
联系方式：郝建010-69242095
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：北京乙平工程管理有限公司
地    址：北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区B座1611
联系方式：张兵010-89940568
3.项目联系方式
项目联系人：张兵
电      话：010-89940568

[bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc97371942][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc226965856]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127161433]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织，供应商可自行前往。
□组织，考察时间：__/_年__/_月__/_日_/__点_/__分
考察地点：___/________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__/_年__/_月__/_日_/__点_/__分
召开地点：____/_______。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	北京市大兴区文化活动服务中心中央空调机组更换项目
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：
01包：50000元；
磋商保证金收受人信息：
单位名称：北京乙平工程管理有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京丽园路支行（搜不到请搜“大兴支行”）
收取投标保证金的账号：0200268409200065060

	11.7.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
■无
□有，具体情形：_____/______。

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算  90 日历天。

	20.1
	成交供应商的确认
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：___/____。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：___/____。
（1）可以分包履行的具体内容：___/____；
（2）允许分包的金额或者比例：___/____；
（3）其他要求：___/____。

	24.1.1
	询问
	询问送达形式：以电子邮件方式发送至yipinggongcheng@163.com。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京市大兴区文化活动服务中心； 
联系电话：郝建010-69242095；
通讯地址：北京市大兴区黄村西大街15号。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
收费标准：参照计价格[2002]1980号文件，按照代理合同中约定下浮20%。
缴纳时间：领取成交通知书时一次性支付。



1
3
供应商须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150774723]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193690]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193692]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 进口产品
4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.1.2 本项目是否接受进口产品见第四章《采购需求》。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义：
4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.4 支持乡村产业振兴管理
4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。
4.5 正版软件
4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 信息安全产品
4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
6 [bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc520356147]竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5个日历天前；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc305158868]
三   响应文件的编制
8 [bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc520356151]响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
9 [bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc151193770]响应文件构成
9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
10 [bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151190157]报价
10.1 所有响应均以人民币报价。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。
11.4 磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。
11.5 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.6 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.6.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.6.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.6.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
11.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.7.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150774633]响应文件的签署、盖章、密封及标记
13.1 [bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150774739]供应商应提交纸质响应文件正本1份、副本2份，电子版U盘1份（电子版为PDF格式签字盖章后的扫描件，应包括响应文件全部内容）。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本与副本或电子版不符，以正本为准。
13.2 供应商应按照“第六章 响应文件格式”规定的顺序编排响应文件、编制目录、逐页标注连续页码（不包括已标价工程量清单），并以左侧胶装方式胶装成册。
[bookmark: _GoBack]竞争性磋商文件要求签字的内容应手写签字（签字章无效），竞争性磋商文件要求盖章的内容应盖物理公章（电子签章、彩色复印章无效）。响应文件所附电子件或电子证照或图片均应盖物理公章并加盖骑缝章（电子签章、彩色复印章无效）。
响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写（建议双面打印），响应文件的副本可采用正本的复印件。
响应文件应字迹清楚、内容齐全，尽量避免涂改。任何涂改、行间插字或增删，必须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖公章确认。
响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
13.3 响应文件的正本、副本、电子版应分别密封、同时提交。外密封包的密封处须加盖公章及法人章各一枚。未按规定密封的响应文件，采购人或采购代理机构将予拒收。所有密封包上均应标明：
（1）分别标明：“正本”/“副本”/“电子版”/ “响应文件”等
（2）项目名称：
（3）项目编号：
（4）供应商名称：
（5）“（采购文件规定的响应文件提交截止时间）之前不得启封”的字样，如供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对其响应文件的误投或过早启封概不负责。

四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc142311037]响应文件的提交
14.1 本项目采用电子化与线下流程结合采购方式，供应商应根据竞争性磋商文件规定提交纸质版响应文件。
15 [bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc305158878]响应文件截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将纸质响应文件密封提交至指定地点。
16 [bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226309781]响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc142311040]五   评审
17 响应文件的启封
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点启封响应文件。
17.2 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.3 供应商不足3家的，不予启封。
17.4 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193715]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151190174]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc226965740]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
24.2.3 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

[bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc97371943][bookmark: _Toc487900382]
第三章   评审方法和评审标准
注：采购文件要求的电子件或电子证照包含扫描件、复印件等证明材料。

一、资格审查程序
	
1 [bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc127151555]响应文件的资格性检查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	2-1-1
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（本项目不适用）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格性检查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间为准；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。
联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 
	格式见《响应文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	（1）供应商具有建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上资质且具有有效期内的《安全生产许可证书》；（2）供应商拟派项目负责人具有机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书和安全生产考核合格证书（简称B本），且未在其他工程项目中担任项目负责人或其他职务；（3）供应商为外埠企业应在中标后提供北京市建设行政主管部门出具的进京备案证明，并办理注册建造师备案手续。
	提供证明文件

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	




1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1. 
	响应文件实质性格式
	符合采购文件实质性格式
	不允许

	2. 
	报价方式
	以工程量清单方式报价
	不允许

	3. 
	报价货币
	人民币
	不允许

	4. 
	最高限价
	未超过采购文件规定的最高限价
	不允许

	5. 
	报价有效期
	符合采购文件要求
	不允许

	6. 
	响应文件签字盖章
	已按照采购文件要求签字盖章
	不允许

	7. 
	其他实质性响应
	无其他无响应无效的情形
	不允许



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价的总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 5 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 5 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：__ /___。
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：___/___。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/___。
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6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	施工组织设计
	施工方案与技术措施（5分）
	科学、可行、针对性强，得5分；
合理、可行、细节待完善，得3 分；
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得 1 分。
未提供得0分
	施工组织设计内容宜精炼，本部分最高不超过200页。

	
	
	质量管理体系与措施（5分）
	科学、可行、针对性强，得5分；
合理、可行、细节待完善，得3 分；
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得 1 分。
未提供得0分
	

	
	
	安全管理体系与措施（5分）
	科学、可行、针对性强，得5分；
合理、可行、细节待完善，得3 分；
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得 1 分。
未提供得0分
	

	
	
	环境保护管理体系与措施（5分）
	科学、可行、针对性强，得5分；
合理、可行、细节待完善，得3 分；
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得 1 分。
未提供得0分
	

	
	
	人员、机械资源配备计划（5分）
	科学、可行、针对性强，得5分；
合理、可行、细节待完善，得3 分；
欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得 1 分。
未提供得0分
	

	2
	类似业绩
	15分
	具有中央空调安装或机电安装相关业绩，每提供一个得5分，最多得 15分。
	指供应商近3年（2021 年7月24日至今已完成中央空调安装或机电安装相关业绩，（合同约定完成时间或验收资料等相关证明材料写明的完成时间）在上述时间内；需提供与委托单位签订的合同或任务书或验收资料或委托单位证明的复印件或扫描件作为证明材料，未提供有效业绩证明不予计分。

	3
	报价
	60分
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值
	此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3

	合计
	100
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第四章   采购需求
[bookmark: _Toc110867275]一、采购标的
1.项目名称：北京市大兴区文化活动服务中心中央空调机组更换项目
2.采购内容：北京市大兴区文化活动服务中心现有空调机组年久失修，需进行更换空调机组及管道管件安装更换。
二、商务要求
1.工期要求：90日历天。
2.付款条件（进度和方式）
（1）预付款
签订合同后30日内，甲方支付合同额的30%（施工单位为中型及以上企业）或50%（施工单位为小型或微型企业）作为预付款。
（2）进度款
工程竣工验收合格后，完成结算审定后，按审定金额支付工程费剩余尾款。
3.质保金
以验收合格后起算，质保期一年，以合同金额的3%作为质保金，质保金随尾款一并支付。由施工单位提供质保金保函，质保期满后保函自动失效。
4.售后服务（质保期）
出现故障后，响应时间，2小时内到达故障现场，4小时内完解决故障问题，提供7*24*365小时技术支持和售后服务支持。
三、技术要求
1. 工程概况
1.1 建设规模：260.768889万元
1.2 建设地点：北京市大兴区
2. 质量要求：施工质量达到  合格  标准。确保项目能够按期、保质、保量的完成，施工过程中杜绝发生一切安全事故。
3. 主要采购需求：
工程量清单范围内的所有内容。
4. 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
除非另有说明，本工程使用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本，如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。
5. 安全文明施工
5.1 安全防护
本项目施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标  。
6.1.1	在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照约定履行其安全施工职责。
6.1.2	承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；
洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；
安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；
装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；
主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；
足够数量的和合格的手提灭火器；
装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；
6.1.3	安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
6.1.4	承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。
6.1.5	承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
6.1.6	承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
6.1.7	所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
6.1.8	承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。
6.1.9	承包人应处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
6.1.10	承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
6.1.11	安全防护方面的其他要求如下：
安全文明防护费用根据现行预算定额计取安全文明防护、文明施工措施费，并单独列项计入磋商总报价，不得作为让利因素参与竞标，结算时不予调整。
6.2	临时消防
6.2.1	承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。
6.2.2	承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
6.2.3	承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
6.2.4	施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。
6.3	临时供电
6.3.1	承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
6.3.2	临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
6.3.3	承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
6.4	劳动保护
6.4.1	承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
6.4.2	承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
6.5	施工安全措施计划
6.5.1	承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
6.5.2	施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：
（1）施工安全管理机构的设置；
（2）专职安全管理人员的配备；
（3）安全责任制度和管理措施；
（4）安全教育和培训制度及管理措施；
（5）各项安全生产规章制度和操作规程；
（6）各项施工安全措施和防护措施；
（7）危险品管理和使用制度；
（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
6.5.3	施工安全措施计划应当报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
6.6	文明施工
6.6.1	承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定， 履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。
6.6.2	承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；
施工现场土方应当集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化或绿化等措施；
施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；
严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；
承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；
监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；
材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工；
建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。
6.6.3	承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。
6.6.4	在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。
6.6.5	承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
6.6.6	承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。
6.7	环境保护
6.7.1	在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。
6.7.2	承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
6.7.3	承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。
6.7.4	承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
6.7.5	承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。 
6.7.6	承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。
6.7.7	承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。
6.7.8	环境保护方面的其他要求如下：
施工方应使用绿色环保施工机械，禁止使用高排放非道路移动机械，施工方必须使用符合要求的非道路移动机械； 
6.8	施工环保措施计划
6.8.1	施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：
承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；施工生产废水处理措施；施工扬尘和废气的处理措施；施工噪声和光污染控制措施；节能减排措施；不可再生资源循环利用措施；固体废弃物处理措施；人群健康保护和卫生防疫措施；防止误用有害材料的保证措施；施工边坡工程的水土流失保护措施；道路污染防治措施；完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；
6.8.2	施工环保措施计划应当报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
[bookmark: _Toc110867276]四、工程量清单
另册提供

 














[bookmark: _Toc97371946]第五章   合同草案条款



































建筑和市政工程简明施工合同








工 程  名  称：                                             

发包人（全称）：                                                

承包人（全称）：                                               


   年     月


第1节 [bookmark: _Toc110867272][bookmark: _Toc528008888][bookmark: _Toc528009028][bookmark: _Toc525983754]合同协议书
       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的响应文件。发包人和承包人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc144974828][bookmark: _Toc152042548]1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）报价函及报价一览表；
（3）合同条款；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸（如有）；
（6）已标价工程量清单；
（7）其他合同文件。
[bookmark: _Toc152042549][bookmark: _Toc144974829]2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。
4. 合同形式：   固定综合单价   。
5. 计划开工日期：     年     月      日；
计划竣工日期：      年    月       日；
工期：         日历天。
6. 承包人项目经理：                  。
7. 工程质量符合   合格   标准，施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。
8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10.本协议书一式     份，合同双方各执     份。
[bookmark: _Toc152042550][bookmark: _Toc144974830]11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）       承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）
         年         月         日                     年         月         日


第2节 [bookmark: _Toc528008889][bookmark: _Toc525983755][bookmark: _Toc179632628][bookmark: _Toc152045610][bookmark: _Toc247085768][bookmark: _Toc528009029][bookmark: _Toc110867273][bookmark: _Toc144974578][bookmark: _Toc246996253][bookmark: _Toc152042388][bookmark: _Toc246996996]合同条款
[bookmark: _Toc246996997][bookmark: _Toc184635098][bookmark: _Toc247085769][bookmark: _Toc525983756][bookmark: _Toc246996254]1. 一般约定
[bookmark: _Toc525983757][bookmark: _Toc246996998][bookmark: _Toc247085770][bookmark: _Toc246996255]1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、报价函及报价一览表、合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 成交通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 报价函及报价一览表：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的报价函及报价一览表。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和承包人，在竞争性谈判阶段分别为采购人和成交人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人。 
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 监理人：指在合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在报价函及报价一览表中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由合同条款约定。
1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.6 质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc247085771][bookmark: _Toc525983758][bookmark: _Toc246996256][bookmark: _Toc246996999]1.2 语言文字
[bookmark: _Toc247085772][bookmark: _Toc246996257][bookmark: _Toc246997000]合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc525983759]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc525983760][bookmark: _Toc246997001][bookmark: _Toc246996258][bookmark: _Toc247085773]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）报价函及报价一览表
（4）合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc247085774][bookmark: _Toc525983761][bookmark: _Toc246996259][bookmark: _Toc246997002]1.5 合同协议书
承包人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc246997003][bookmark: _Toc525983762][bookmark: _Toc247085775][bookmark: _Toc246996260]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 发包人提供的图纸
图纸应在合理的期限内提供给承包人。
1.6.2 承包人提供的文件
由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的期限报送监理人。
[bookmark: _Toc247085776][bookmark: _Toc246997004][bookmark: _Toc525983763][bookmark: _Toc246996261]1.7 联络
与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。
按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。
[bookmark: _Toc247085778][bookmark: _Toc246997006][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc525983764][bookmark: _Toc246996263]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc525983765][bookmark: _Toc246996264][bookmark: _Toc246997007][bookmark: _Toc247085779]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc246996265][bookmark: _Toc247085780][bookmark: _Toc246997008][bookmark: _Toc525983766]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第6.2 款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc525983767][bookmark: _Toc246997009][bookmark: _Toc247085781][bookmark: _Toc246996266]2.3 提供施工场地
发包人应向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc246996267][bookmark: _Toc246997010][bookmark: _Toc525983768][bookmark: _Toc247085782]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc525983769][bookmark: _Toc246996268][bookmark: _Toc246997011][bookmark: _Toc247085783]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc246996269][bookmark: _Toc525983770][bookmark: _Toc247085784][bookmark: _Toc246997012]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc247085785][bookmark: _Toc525983771][bookmark: _Toc246996270][bookmark: _Toc246997013]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc525983772][bookmark: _Toc247085786][bookmark: _Toc246997014][bookmark: _Toc246996271]2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc246997015][bookmark: _Toc246996272][bookmark: _Toc525983773][bookmark: _Toc184635100][bookmark: _Toc247085787]3. 监理人（本项目不适用）
[bookmark: _Toc247085788][bookmark: _Toc246997016][bookmark: _Toc246996273][bookmark: _Toc525983774]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc246996274][bookmark: _Toc247085789][bookmark: _Toc525983775][bookmark: _Toc246997017]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。
[bookmark: _Toc246997018][bookmark: _Toc247085790][bookmark: _Toc525983776][bookmark: _Toc246996275]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
3.3.2监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
[bookmark: _Toc246997019][bookmark: _Toc247085791][bookmark: _Toc246996276][bookmark: _Toc525983777]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。
[bookmark: _Toc247085792][bookmark: _Toc246997020][bookmark: _Toc525983778][bookmark: _Toc246996277]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc247085793][bookmark: _Toc246996278][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc246997021][bookmark: _Toc525983779]4. 承包人
[bookmark: _Toc525983780][bookmark: _Toc246996279][bookmark: _Toc247085794][bookmark: _Toc246997022]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。
4.1.2 除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。
4.1.3 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。
4.1.4 承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.6 承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247085795][bookmark: _Toc246997023][bookmark: _Toc246996280][bookmark: _Toc525983781]4.2 履约担保（不适用）
4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。
4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc246997025][bookmark: _Toc525983782][bookmark: _Toc247085797][bookmark: _Toc246996282]4.3 承包人项目经理
承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc246997026][bookmark: _Toc525983783][bookmark: _Toc246996283][bookmark: _Toc247085798]4.4 工程价款应专款专用
[bookmark: _Toc247085799][bookmark: _Toc246996284][bookmark: _Toc246997027]发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc144974618][bookmark: _Toc152042428][bookmark: _Toc525983784][bookmark: _Toc179632668][bookmark: _Toc152045650]4.5 不利物质条件
4.5.1 不利物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc152045668][bookmark: _Toc179632686][bookmark: _Toc152042446][bookmark: _Toc144974636][bookmark: _Toc525983785][bookmark: _Toc144974637][bookmark: _Toc179632687][bookmark: _Toc152042447][bookmark: _Toc152045669]5. 施工控制网
5.1 发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并将施工控制网资料报送监理人审批。
5.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc144974647][bookmark: _Toc152042457][bookmark: _Toc179632697][bookmark: _Toc152045679][bookmark: _Toc525983786]6. 工期
[bookmark: _Toc525983787][bookmark: _Toc144974650][bookmark: _Toc179632700][bookmark: _Toc152042460][bookmark: _Toc152045682]6.1 进度计划
承包人应向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。
[bookmark: _Toc525983788]6.2 工程实施
监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
[bookmark: _Toc152045685][bookmark: _Toc179632703][bookmark: _Toc144974653][bookmark: _Toc152042463][bookmark: _Toc525983789]6.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc152045686][bookmark: _Toc525983790][bookmark: _Toc152042464][bookmark: _Toc144974654][bookmark: _Toc179632704]6.4 异常恶劣的气候条件
由于出现异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
[bookmark: _Toc152042465][bookmark: _Toc179632705][bookmark: _Toc525983791][bookmark: _Toc152045687][bookmark: _Toc144974655]6.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc525983792][bookmark: _Toc247085806][bookmark: _Toc246996291][bookmark: _Toc246997034][bookmark: _Toc184635110]7. 工程质量
[bookmark: _Toc247085807][bookmark: _Toc246997035][bookmark: _Toc525983793][bookmark: _Toc246996292]7.1 工程质量要求
工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。
[bookmark: _Toc247085808][bookmark: _Toc525983794][bookmark: _Toc246997036][bookmark: _Toc246996293]7.2 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc246997037][bookmark: _Toc247085809][bookmark: _Toc525983795][bookmark: _Toc246996294]7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc246996295][bookmark: _Toc525983796][bookmark: _Toc247085810][bookmark: _Toc246997038]7.4 清除不合格工程
由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247085811][bookmark: _Toc525983797][bookmark: _Toc246996296][bookmark: _Toc246997039]8. 试验和检验
[bookmark: _Toc179632721][bookmark: _Toc152042481][bookmark: _Toc144974672][bookmark: _Toc525983798][bookmark: _Toc152045703]8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
8.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
8.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
8.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc525983799][bookmark: _Toc152042482][bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc144974673][bookmark: _Toc152045704]8.2 现场材料试验
8.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
8.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc246996297][bookmark: _Toc247085812][bookmark: _Toc525983800][bookmark: _Toc246997040]9. 变更
[bookmark: _Toc525983801][bookmark: _Toc247085813][bookmark: _Toc246997041][bookmark: _Toc246996298]9.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。
[bookmark: _Toc247085814][bookmark: _Toc246997042][bookmark: _Toc246996299][bookmark: _Toc525983802]9.2 变更程序
承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价函及报价一览表。监理人应审查，并在收到承包人变更报价函及报价一览表后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。
[bookmark: _Toc247085815][bookmark: _Toc246997043][bookmark: _Toc246996300][bookmark: _Toc525983803]9.3 变更的估价原则
因变更引起的价格调整按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价； 
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc247085816][bookmark: _Toc246996301][bookmark: _Toc525983804][bookmark: _Toc246997044]9.4 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc247085817][bookmark: _Toc525983805][bookmark: _Toc246997045][bookmark: _Toc246996302]9.5 计日工
9.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
9.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（l）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
9.5.3 计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc246997047][bookmark: _Toc247085819][bookmark: _Toc525983806][bookmark: _Toc246996304][bookmark: _Toc184635114]10. 计量与支付
[bookmark: _Toc525983807][bookmark: _Toc246996305][bookmark: _Toc246997048][bookmark: _Toc247085820]10.1 计量
承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
[bookmark: _Toc525983808][bookmark: _Toc247085821][bookmark: _Toc246996306][bookmark: _Toc246997049]10.2 预付款
[bookmark: _Toc525983809][bookmark: _Toc247085822][bookmark: _Toc246997050][bookmark: _Toc246996307]工程签订合同后30日内，甲方支付合同额的      作为预付款。
10.3 工程进度付款
工程竣工验收合格后，完成结算审定后，按审定金额支付工程费剩余尾款。以验收合格后起算，质保期一年，以合同金额的3%作为质保金，质保金随尾款一并支付。由施工单位提供质保金保函，质保期满后保函自动失效。
监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和合同条款的约定执行。
[bookmark: _Toc525983810][bookmark: _Toc246997051][bookmark: _Toc247085823][bookmark: _Toc246996308]10.4 质保期与质量保证金
在  12个月  的质保期（缺陷责任期）满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。
[bookmark: _Toc246996309][bookmark: _Toc525983811][bookmark: _Toc247085824][bookmark: _Toc246997052]10.5 竣工结算（不适用）
竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。
[bookmark: _Toc247085825][bookmark: _Toc525983812][bookmark: _Toc246996310][bookmark: _Toc246997053]10.6 付款延误
发包人不按期支付的，支付逾期付款违约金。
[bookmark: _Toc247085826][bookmark: _Toc525983813][bookmark: _Toc246996311][bookmark: _Toc246997054][bookmark: _Toc184635115]11. 竣工验收
[bookmark: _Toc525983814][bookmark: _Toc246996312][bookmark: _Toc246997055][bookmark: _Toc247085827]11.1 竣工验收的含义
11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc525983815]11.2 竣工验收申请报告
当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。
[bookmark: _Toc247085828][bookmark: _Toc525983816][bookmark: _Toc246997056][bookmark: _Toc246996313]11.3 竣工和验收
监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
除合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
[bookmark: _Toc246997057][bookmark: _Toc525983817][bookmark: _Toc246996314][bookmark: _Toc247085829]11.4 试运行
承包人应按合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
[bookmark: _Toc247085830][bookmark: _Toc246996315][bookmark: _Toc525983818][bookmark: _Toc246997058]11.5 竣工清场
工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc246996316][bookmark: _Toc184635116][bookmark: _Toc247085831][bookmark: _Toc246997059][bookmark: _Toc525983819]12. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc246996317][bookmark: _Toc246997060][bookmark: _Toc525983820][bookmark: _Toc247085832]12.1 缺陷责任
缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc246997061][bookmark: _Toc246996318][bookmark: _Toc247085833][bookmark: _Toc525983821]12.2 保修责任
[bookmark: _Toc246996319][bookmark: _Toc247085834][bookmark: _Toc246997062][bookmark: _Toc184635117]合同当事人根据有关法律规定，确定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。
[bookmark: _Toc525983822]13. 保险
[bookmark: _Toc246996320][bookmark: _Toc247085835][bookmark: _Toc246997063][bookmark: _Toc525983823]13.1 保险范围
13.1.1承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。
13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。
13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。
[bookmark: _Toc246996321][bookmark: _Toc246997064][bookmark: _Toc247085836][bookmark: _Toc525983824] 13.2 未办理保险
[bookmark: _Toc184635118]13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
13.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc247527781][bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc271821895][bookmark: _Toc525983825][bookmark: _Toc184635119][bookmark: _Toc246996322][bookmark: _Toc246997065][bookmark: _Toc247085837]14. 不可抗力
[bookmark: _Toc271821896][bookmark: _Toc525983826][bookmark: _Toc247527782][bookmark: _Toc247514181]14.1 不可抗力的确认
14.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同条款约定的其他情形。
14.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。
[bookmark: _Toc247527783][bookmark: _Toc525983827][bookmark: _Toc247514182][bookmark: _Toc271821897]14.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc247527784][bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc525983828][bookmark: _Toc271821898]14.3 不可抗力后果及其处理
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc525983829]15. 违约
[bookmark: _Toc246996323][bookmark: _Toc247085838][bookmark: _Toc525983830][bookmark: _Toc246997066]15.1 承包人违约
15.1.1 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。
15.1.2 如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc525983831][bookmark: _Toc246996324][bookmark: _Toc246997067][bookmark: _Toc247085839]15.2 发包人违约
15.2.1 如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。
15.2.2 如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc246996326][bookmark: _Toc246997069][bookmark: _Toc525983832][bookmark: _Toc184635120][bookmark: _Toc247085841]16. 索赔
[bookmark: _Toc525983833][bookmark: _Toc247085842][bookmark: _Toc246996327][bookmark: _Toc246997070]16.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 
（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
[bookmark: _Toc247085843][bookmark: _Toc246996328][bookmark: _Toc525983834][bookmark: _Toc246997071]16.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。
（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。
[bookmark: _Toc525983835][bookmark: _Toc246997072][bookmark: _Toc247085844][bookmark: _Toc246996329]16.3 承包人提出索赔的期限
承包人按第10.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
[bookmark: _Toc525983836]16.4 发包人索赔的提出
根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：
（l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 
（2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc525983837]16.5 发包人索赔处理程序
（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。
（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。
[bookmark: _Toc525983838][bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc247085846][bookmark: _Toc246997074][bookmark: _Toc246996331]17. 争议的解决
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决，友好协商解决不成按照下列  （2）    种方式解决：
（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向大兴区人民法院提起诉讼。
18.售后服务
出现故障后，响应时间，2小时内到达故障现场，4小时内完解决故障问题，提供7*24*365小时技术支持和售后服务支持
19.补充条款
1、本项目如果没有监理人,合同条款中所述监理人职责由发包人代为行使。
2、因洽商、变更、签证引起的价格调整按照折扣率（签约合同价/清单总报价）进行结算，即洽商、变更、签证结算总价＝（签约合同价/清单总报价）X 洽商、变更、签证清单总价。
   洽商、变更、签证单价按照9.3款约定处理。
3、结算价格=签约合同价+洽商、变更、签证价格调整


[bookmark: _Toc97371947]

第六章   响应文件格式
供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件



项目名称:
项目编号/包号：








供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书（实质性格式）
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。






2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函
中小企业声明函（工程）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（建筑业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______




	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



2.中小企业划分对照表

	序号
	所属行业
	营业收入（万元）
	资产总额（人）
	企业类型

	1
	建筑业
	＜80000
	或＜80000
	中小微型企业

	
	
	≥6000
	且≥5000
	中型企业

	
	
	≥300
	且≥300
	小型企业

	
	
	＜300
	或＜300
	微型企业


残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


2-1-1拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目不适用）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
预算金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



供应商名称（加盖公章）：______
日期：___年___月___日

说明：
（1）本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。
（2）如本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。
（3）供应商与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）（本项目不适用）
甲方（供应商）：______
乙方（拟分包单位）：______
甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：______。
2.分包金额：______，该金额占该采购包预算总金额的比例为______%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日   




说明：供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。




2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1联合协议（如有）（实质性格式）
联合协议
______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
2、 ______为本次磋商的牵头人，联合体以牵头人的名义参加磋商，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
6、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
7、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______         

日期：______年______月______日



注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。


3-2其他特定资格要求
（1）供应商具有建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包贰级（含）以上资质且具有有效期内的《安全生产许可证书》；（2）供应商拟派项目负责人具有机电工程专业贰级（含）以上注册建造师证书和安全生产考核合格证书（简称B本），且未在其他工程项目中担任项目负责人或其他职务；（3）供应商为外埠企业应在中标后提供北京市建设行政主管部门出具的进京备案证明，并办理注册建造师备案手续。







































4 磋商保证金凭证/交款单据电子件


[bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc520356217]5  响应书

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  



[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc480942350]
6  授权委托书
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________
委托代理人（签字或签章）：______________        
日期：____年____月____日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	







供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______
日期：____年____月____日



7  报价一览表
[bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827]报价一览表

项目编号/包号：___________     项目名称：___________
	序号
	供应商名称
	报价
	工期

	
	
	大写
	小写
	

	
	
	
	
	



注：1.此表中，每包的报价应和《已标价工程量清单》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
  
[bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc150480797]
8  合同条款偏离表

		合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

9  采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 


10  拟分包情况说明（类型二）（本项目不适用）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_______项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占响应报价
的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1.本表仅在供应商非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。
2.如本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。


供应商名称（盖章）：_______
日期：____年____月____日

11  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
































12  已标价工程量清单



（此处放置已标价工程量清单，此项可不参与连续页码）


13最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）
最后报价一览表

项目编号/包号：                                      项目名称：
	序号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



授权代表签字：___________
磋商小组全体成员签字：                                                                                          

日期：____年____月____日
注：此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交交。






