北京安贞医院安消融合智慧医院建设项目（安全隐患整改部分）-中标公告
一、项目编号：0701-244106030090
二、项目名称：北京安贞医院安消融合智慧医院建设项目（安全隐患整改部分）
三、中标信息
第1包 北京安贞医院安消融合智慧医院建设项目（安全隐患整改部分）
供应商名称： 北京安华元消防技术检测有限公司
供应商地址：北京市朝阳区三间房双桥路3号十层10010
中标金额：¥1,074,808.00
四、主要标的信息
	包号
	名称
	数量
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	1
	北京安贞医院安消融合智慧医院建设项目（安全隐患整改部分）
	1项
	对北京安贞医院消防主机上的400余条故障进行处理，包括但不限于对相应的设备进行维修、损坏设备更换、主机调试等，经处理后消防主机上对应的400余条故障应能消除（非隐藏），对应的设备设施应能正常运行等
	按照消防规范要求对北京安贞医院门诊楼B1层总配电室增加气体泄压口数量，增加事故后气体排风系统，并对相应的设备设施进行调试，使配电室泄压口数量及气体排风系统能够满足标准规范及现实使用需求等
	自合同签订之日起2个月；自收到医院通知后，应于2个月内完成相应设备的采购和安装。
	对北京安贞医院北餐厅的消防喷淋头进行整改，延长喷淋管长度、增加聚热罩、对喷淋头周边吊顶进行切割等，使喷淋头能够发挥其应有的功能，并能符合相应的消防标准规范要求等


五、评审专家名单：吴永波、刘玉珍、赵建国、罗雪梅、白世杰
六、代理服务收费标准及金额：参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中的服务招标收费标准。

金额：1.5598万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
招标公告发布日期：2024年4月10日
定标日期： 2024年5月8日

项目用途：自用。

中标人评审总得分：90.67分
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：首都医科大学附属北京安贞医院
地    址：北京市朝阳区安贞路2号
联系方式：010-64456208
2.采购代理机构信息
名    称：中技国际招标有限公司
地　  址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层
联系方式： 010-81168541
3.项目联系方式

项目联系人：强文晓、孙薇
电　  话： 010-81168541
十、附件

1、中标公告

2、招标文件

4、中小企业声明函
PAGE  
1

