# 北京市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：北京市残疾人服务示范中心安防和楼控系统维保项目

项目编号/包号：BIDR24-062

采 购 人：北京市残疾人服务示范中心

采购代理机构：北京市工业设计研究院有限公司

# 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	67

第六章   响应文件格式	79

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：BIDR24-062

2.项目名称：北京市残疾人服务示范中心安防和楼控系统维保项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算总金额：18.643万元，供应商的最终磋商报价不能超过预算金额，否则其磋商响应将被拒绝。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北京市残疾人服务示范中心安防和楼控系统维保项目 | 18.643 | 北京市残疾人服务示范中心安防和楼控系统维保服务，详见“第四章”采购需求。 |

6.合同履行期限：1年。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求： / 。

三、获取采购文件

1.时间：2024年11月1日至2024年11月8日，每天上午9时30分至11时30分，下午13时30分至16时30分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市西城区广安门外大街甲275号6层605室。

3.磋商文件售价：200元/包，售后不退。

4.获取方式：现场购买或电汇购买

供应商如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至wangsiyu@biecc.com.cn，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打采购邀请中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2024年11月8日16:30前到账。付款请务必备注“项目编号+包号+用途”，例：BIDR24-062 标书款。

若需邮寄纸质版磋商文件，须加付邮费100元人民币。电子版磋商文件在报名成功后以电子邮件形式发送。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

四、响应文件提交

截止时间：2024年11月12日上午09点30分（北京时间）。

地点：北京市西城区广安门外大街甲275号6层602会议室。

五、开启

时间：2024年11月12日上午09点30分（北京时间）。

地点：北京市西城区广安门外大街甲275号6层602会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。

2.本项目的采购公告仅在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采购网(www.ccgp-beijing.gov.cn)上发布。

3.本项目评审方法和标准：综合评分法，总分100分。

4.响应文件请于提交当日（提交响应文件截止时间之前）递交至提交地点，逾期递交的文件恕不接受。

5.届时请供应商派委托代理人参加磋商活动，且需携带本人身份证。

6.如本公告内容和磋商文件内容不一致，以磋商文件为准。

7.最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点。

8.收款单位：北京市工业设计研究院有限公司；

开户行：中国银行北京莲花河支行；

账号：335064872347。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市残疾人服务示范中心

地    址：北京市丰台区莲花池南里23号汇爱大厦

联系方式：王老师，010-83771835

2.采购代理机构信息

名    称：北京市工业设计研究院有限公司

地    址：北京市西城区广安门外大街甲275号

联系方式：王老师，010-63256361转6177

3.项目联系方式

项目联系人：王老师

电      话：010-63256361转6177

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 北京市残疾人服务示范中心安防和楼控系统维保项目; 其他未列明行业. |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：本项目不收取保证金。 磋商保证金收受人信息： 收款单位：北京市工业设计研究院有限公司； 开户行：中国银行北京莲花河支行； 账号：335064872347。 |
| 11.7.5 |  | 磋商保证金不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1.磋商有效期内供应商撤销投标文件的； 2.供应商在投标文件中提供任何虚假材料的； 3.成交人不按本须知的规定与采购人签订合同的； 4.成交人将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的； 5.成交人拒绝履行合同义务的。 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起算_90_日历天。 |
| 20.1 | 确定成交供应 商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商： ■否 □是 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：_______。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京市工业设计研究院有限公司； 联系电话：王老师，010-63256361转6177； 通讯地址：北京市西城区广安门外大街甲275号。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，并且招标代理服务费不低于3500元。 缴纳时间：本项目的成交供应商应在成交通知书发出后五个工作日内一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标， 则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产

品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依

据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一 步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕

19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（工信部联企业〔2011〕300号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

4.7.2    绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第四章《采购需求》。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。

  - 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有

获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

  - 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。

  - 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

  - 磋商保证金有效期同响应有效期。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

    - 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；

    - 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 供应商应准备首次磋商响应文件正本　一　份和副本  二  份，每份首次磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供电子光盘或U盘磋商响应文件1份，电子版磋商响应文件与纸质磋商响应文件内容不符的，以纸质磋商响应文件为准。

  - 磋商响应文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人签字或加盖公章后才有效。

  - 磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 磋商时，供应商应将磋商响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版磋商响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 所有信封上均应：

## 1）清楚标明递交至磋商公告或磋商邀请书中指明的地址。

## 2）注明磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、磋商编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的递交首次磋商响应文件日期和时间）。

## 3）在信封的封装处加盖供应商公章。

  - 所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次磋商响应文件递交截止时间后被宣布为“迟到”磋商响应时，能原封退回。

  - 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

- 响应文件提交截止时间

  - 供应商应在磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次磋商响应文件递交采购单位，递交地点应是磋商邀请书中规定的地址。

  - 采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长首次磋商响应文件递交截止期。在此情况下，采购单位和供应商受首次磋商响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的首次磋商响应文件递交截止期后收到的任何磋商响应文件。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的递交与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

  - 供应商不足3家的，响应文件不予开启。

  - 本项目不公开报价。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采 购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的， 应当依法承担法律

责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的

事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

# 第三章   评审方法和评审标准

一、资格审查程序

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加响应的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件； 同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权 其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖 其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、 保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件并加盖公章 |
| 1-2 | 供应商资格声明书 | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-3 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 1、供应商单独响应的，应提供《中小企业 声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证 明文件。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者 要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进 行合同分包的，则联合体中的中小企业、签 订分包意向协议的中小企业具体情况须在 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监 狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购 文件关于预留份额的要求。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的复印件并加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均 应满足本表 3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要 求中的每一小项要求，联合体各方中至少应 当有一方符合本表中其他资格要求并提供证 明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合 体分工承担相同工作的， 应当按照资质等级 较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联 合体各方不得再单独参加或者与其他供应商 另外组成联合体参加同一合同项下的政府采 购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则 该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应时，供应商不 得为联合体。 | 提供《联合协议》原件或复印件并加盖公章 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政 拨款保障的群团组织。 | 格式见《响应文 件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的复印件并加盖公章 |
| 4 | 磋商保证金 | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 | 是否允许澄清、说明或者更正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件有效期 | 文件有效期是否符合磋商文件要求 | 否 |
| 2 | 文件数量 | 文件数量是否符合磋商文件要求 | 否 |
| 3 | 签字盖章 | 是否按照磋商文件要求对响应文件进行盖章和签字 | 否 |
| 4 | 法定代表人授权委托书 | 是否按照磋商文件规定，提供符合要求的法定代表人授权委托书 | 否 |
| 5 | 其它非实质性响应 | 响应文件是否存在其它非实质性响应 | 否 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

  - 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位 负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

    - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

    - 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。

    - 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构， 可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最后报价的算术修正及政策调整

  - 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商 在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。

  - 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准， 并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予_10_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_6_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

- 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；

  - 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：未按照按磋商小组的要求签署、盖章的；

不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前__3__名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

### 二、评审标准

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分（27分） |  |  |
| 1.1 | 相关业绩： 自2021年1月1日至今，正在执行或完成的本项目类似案例，每提供一份业绩合同得2分，最高可得14分。 注：供应商需提供合同复印件并加盖公章，包括与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及相关服务内容。 | 0-14 |
| 1.2 | 团队人员： 人员配备齐全，分工合理，岗位职责明确，专业性强，完全满足项目需求的得10分； 人员配备较齐全，分工较合理，岗位职责较明确，专业性较强，能基本满足项目需求的得6分； 人员配备较差，专业性欠缺，不满足项目需求的得3分； 未提供得0分。 | 0-10 |
| 1.3 | 企业认证证书： 供应商具有有效的以下认证证书，满足一项得1分，最高得3分： ①质量管理体系认证 ②环境管理体系认证 ③职业健康安全管理体系认证 注：须提供有效证书复印件并加盖供应商公章，否则不予认可。 | 0-3 |
| 二、技术部分（63分） |  |  |
| 2.1 | 对本项目的需求理解： 根据本项目要求和实际情况，提出整体项目理解方案。 理解全面完整、重点突出、亮点明确，得8分； 理解较为全面、重点较为突出、亮点较为明确，得5分； 理解不够完整、重点不够突出、亮点不明确，得2分； 未提供不得分。 | 0-8 |
| 2.2 | 维保服务方案： 针对本项目的服务内容和要求，制定本项目维保服务方案。 服务方案内容详细、针对性强、科学合理、可操作性强的，得20分； 服务方案内容较详细、针对性较强、较科学合理、可操作性较强，得15分； 服务方案内容不够详细、针对性不足、科学合理性不强、可操作性不强，得10分； 服务方案内容明显缺失，不具备针对性、科学合理性和可操作性，得5分； 未提供得0分。 | 0-20 |
| 2.3 | 维保质量保障措施： 根据磋商文件要求，供应商提供维保质量保障措施。 服务质量、目标和保障措施全面细致、可行性强、针对性强，得15分； 服务质量、目标和保障措较为全面，可行性、针对性较好，得10分； 服务质量、目标和保障措施不全面，可行性、针对性一般，得5分； 未提供得0分。 | 0-15 |
| 2.4 | 服务承诺方案： 根据磋商文件的要求，供应商提出相应的服务承诺方案。 方案全面完整、重点突出、亮点明确，得10分； 方案较为全面、重点较为突出、亮点较为明确，得6分； 方案不完整、重点不突出、亮点不明确，得3分； 未提供得0分。 | 0-10 |
| 2.5 | 应急预案： 根据本项目要求提供针对突发情况的应急预案。 应急预案科学性强、内容完整、考虑周全、针对性强，得10 分； 应急预案科学性较强、内容较为完整、考虑较周全、针对性一般，得 6分； 应急预案科学性不显著、内容过于简单、考虑不周全、针对性欠佳，得3分； 未提供得0分。 | 0-10 |
| 三、价格部分（10分） |  |  |
| 3.1 | 满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×10 说明：此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3。 | 0-10 |

- 采购需求

一、执行标准：《安全防范系统维护保养规范》（GA/Ｔ1081-2020）。

二、维保范围：视频监控系统、门禁系统、停车道闸系统、卫生间SOS报警系统、床头呼叫系统、楼宇空调自控系统、培训活动室音响会议系统、信息发布系统、智能照明及外景照明系统进行维护保养工作。

三、维保目标：

一是通过运行维护服务的有效管理来提升安防和楼控设施设备的服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，改善系统运行状况，提高服务质量。

二是结合现有的环境、组织结构、安防和楼控设施设备资源和管理流程的特点，从流程、人员和技术三方面来规划安防和楼控系统。

三是对现有的安防和楼控系统基础资源进行监控和管理，及时掌握设施设备现状和配置信息，反映设施设备的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的智能化运行环境，从而保证设施设备的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

四是安防和楼控设施设备信息统计，对现有的设施设备信息资产情况进行了解，更好的提供系统的运行维护服务。

四、维保内容：

（一）统计记录。包括硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录；软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录；其它附属设备的统计记录。

（二）主机、存储系统的运维。主机、存储设备的日常监控，设备的运行状态监控，故障处理，操作系统维护，补丁升级等内容。

（三）各系统的运维服务

1、视频监控系统

（1）监控系统主机检查检测。

（2）监控主机过滤网清洁。

（3）操作系统检测。

（4）维护摄像机与线路。

（5）电源与线路、网络接口检测。

（6）摄像机镜头检测。

（7）视频清晰度调整、视角位置调整。

（8）监视器灰尘清理。

（9）视频存储主机灰尘清理、检查硬盘中的数据包是否连续、硬盘在工作中的声音是否正常、录像效果检查、设置状态检查。

（10）视频矩阵系统灰尘清理。

2、门禁控制系统

（1）控制器与管理主机通讯是否正常。

（2）检测读卡器、开门按钮是否正常工作。

（3）检测电磁锁稳固情况、管线连接是否松动。

3、停车道闸系统

（1）清理主机过滤网。

（2）加添CPU散热油膏。

（3）检测操作系统。

（4）检测电源电压电阻。

（5）硬件设施检查,如连线插座的引线紧固，电压测试等。

（6）各出入口栏杆机自动、手动功能检查。

（7）传动部分机械润滑、螺丝紧固以及栏杆机与其他系统网络、电路连接测试。

（8）出入口网络通讯检查、时钟校正。

（9）传感器安全及灵敏度检查。

（10）对主机数据库整理，系统养护。

（11）对系统线路、网络联接的检测；数据传输功能、联动功能的检测。

4、卫生间SOS报警系统、床头呼叫系统

（1）检查检测系统主机。

（2）检查备用电池的工作状态、检查警号及闪灯的工作情况。

（3）设备工作是否正常，安装是否牢固。

（4）线路是否正常。

5、楼宇空调自控系统

楼控主机

（1）清除楼控主机过滤网。

（2）加添CPU散热油膏。

（3）检测操作系统。

（4）检测电源电压电阻。

（5）检测楼控软件各点位。

（6）检测主机与分机线路传输。

现场设备

（1）检测模块状态。

（2）检测继电器状态。

（3）检测点位接线状况。

（4）检测强电与弱电是否隔离。

（5）检测端子1，2供电电压。

（6）检测模块DO点控制端接线无短路断路。

（7）检测DO输出控制照明供电电压，线路无短接。

（8）检测端子排无短接虚接。

（9）检测DDC直接供电，LON模块变压器供电电压。

（10）检测DDC中:B34为跳线接入。

（11）检测DDC AI作DI使用接线：B31供电电压。

（12）检测DI点接入。

（13）检测AO点接线正确。

（14）检测对外供电电压接线无短路。

（15）清洁箱体及配线盘灰尘。

6、培训活动室音响会议系统、信息发布系统

（1）信号线链路、音频设备的检测、故障排除、隐患排查。

（2）所有接口、线路接口的焊点的检测、零配件的更换等。

（3）会议系统前端音箱清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、 故障排除等。

（4）核心设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

（5）会议系统软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

7、智能照明及外景照明系统

根据实际需求自动调节照明亮度、色温等参数。维保内容包括：

（1）定期检查智能照明设备的运行状态，确保设备正常运行;

（2）定期对智能照明设备进行清洁和维护，延长设备的使用寿命;

（3）定期对智能照明系统进行软件更新和漏洞修补，提高系统的安全性;

（4）定期对智能照明设备进行测试和调试，确保照明效果的舒适性和节能性。

五、维保要求

1、对各个系统严格管理，建立维修保养规则，认真监测系统运行状况，随时记录异常情况，及时报修。

2、按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。

（1）根据工作需要和设备设施状态，每周对各系统设施设备，包括但不限于以下设备：摄像机、手动报警按钮、红外探测器、传输设备、存储设备、终端显示、核心服务器等设备进行检查维修保养。维修保养结束后必须清理现场，恢复现场原样。

（2）每半月一次对中控室设备、弱电竖井内安防设备的除尘、清理。

（3）每月一次对前端摄像机、防护罩、手动报警按钮、红外探测器等部件进行清洗。

（4）每半月对易吸尘部位清理一次。

（5）每半月一次派专业维修人员到现场对各系统设备、中控室、弱电竖井进行一次检查和维护并认真填写巡检记录表。

（6）根据各系统设施设备各部分设备的使用说明，每月度检测其各项技术参数及安防系统传输线路质量，处理故障隐患，协助甲方设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

（7）对容易老化的各系统设施设备部件每月度进行一次全面检查，并检测电源插板随着设备增加是否过载，做好电路检查。

（8）掌握各系统设施设备运行情况，及时提醒更换老旧设备，保证整体系统运行正常。

（9）对各系统设施设备的运行情况进行监控，分析运行情况。

（10）每季度定期对各系统设施设备进行优化。提供每季度一次的系统性能检测。

（11）提供技术培训，并建立相关培训记录。

（12）根据要求设置各系统检查表格，按照表格定期检查。

（13）根据需求年度内提供重大会议和活动系统保障服务，保障人员每次不少于2人。

（14）根据技术发展，与实际项目相结合，根据当前最先进的软件版本、硬件技术，提供最实用的升级建议，以确保系统始终保持先进性和稳定性。

（15）维保人员在合同存续期间应当遵守甲方各项管理制度外，加强自身安全管理和防护。

（16）安防和楼控设施设备出现故障，需要返厂维修时，维保单位提供备件保证系统正常运行，直至故障设备维修完毕。具备挪移监控镜头，并对软件进行配置的能力，进行故障的检查诊断。

（17）积极配合完成与安防和楼控系统相关工作。

（18）当甲方安防设施设备出现故障，需要返厂维修时，乙方提供备件保证系统正常运行，直至故障设备维修完毕。

3、服务响应请求

（1）提供365天×24小时维保热线，技术人员即时响应；电话响应无法解决问题的派专业工程师到达现场。

（2）维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在24小时提交解决方案。

（3）维保技术人员到达现场后持续工作直到设备正常运行，一般故障在24小时内修复：如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。

（4）系统或设备修复后由甲方相关人员确认，填写记录表。

4、设备更换

（1）维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向甲方报告，由甲方代表签字确认后，方可进行维修或更换。为了确保系统或设备正常运行，应立即修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向甲方报告，更换后的损坏件应交由甲方查验和保存。更换的设备（或器件）的型号参数不低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单。

（2）在更换设备施工过程中如需进行特种作业施工，乙方工作人员必须持有特种作业证。

（3）每月向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交甲方相关人员签字。

（4）切实加强现场管理，确保安全生产，在检修保修中发生人身、设备及第三者事故，甲方不承担任何责任。

（5）维保技术人员对相关信息进行查询、下载，不得泄露甲方工作秘密。

5、维修、更换设备费用

（1）维保期间维保服务期间如有设备损坏，在甲方有备件时更换备件解决。所有设备在正常使用下发生损坏，由乙方负责更换，设备及配件费用的市场价1000元以内的由乙方自行承担。如有设备损坏需拆下送厂维修，则以厂家服务为准。

（2）为保障所有系统稳定性，新更换设备需与系统兼容并可以正常运行，更换的设备及配件质保时间不得少于12个月。

六、服务期限：1年。

七、设施设备清单

包括并不限于清单内容，清单细则如下：

| 1.北京市残疾人服务示范中心-AOLSEE信息发布系统统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 | 描述 | 备注 |
| 信息发布系统服务器 | 一楼中控室 | PowerEdge T140 |  |
| 信息发布系统软件 | 一楼中控室 | 登录IP |  |
| AOLSEE信息发布系统点位表 |  |  |  |
| 播放器名称 | 详细位置 | 在线状态 | 所属组 |
| 1-1 | 2,3,4号电梯间 | √ | 默认组 |
| 1-2 | 2,3,4号电梯间 | √ | 1楼 |

| 2.北京市残疾人服务示范中心-SOS呼叫报警系统地址表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 设备位置 | 备注 |
| 1 | 22F | 卫生间 |  |
| 2 | 21F | 卫生间 | 共计125个 |
| 3 | 18F | 卫生间 |  |
| 4 |  | 护士站 |  |
| 5 | 17F | 卫生间 |  |
| 6 |  | 护士站 |  |
| 7 | 16F | 卫生间 |  |
| 8 |  | 护士站 |  |
| 9 | 15F | 卫生间 |  |
| 10 |  | 护士站 |  |
| 11 | 14F | 卫生间 |  |
| 12 |  | 护士站 |  |
| 13 | 13F | 卫生间 |  |
| 14 |  | 护士站 |  |
| 15 | 12F | 卫生间 |  |
| 16 |  | 护士站 |  |
| 17 | 11F | 卫生间 |  |
| 18 |  | 护士站 |  |
| 19 | 10F | 卫生间 |  |
| 20 |  | 护士站 |  |
| 21 | 9F | 卫生间 |  |
| 22 |  | 护士站 |  |
| 23 | 8F | 卫生间 |  |
| 24 | 7F | 卫生间 |  |
| 25 | 6F | 卫生间 |  |
| 26 | 5F | 卫生间 |  |
| 27 | 4F | 卫生间-1 |  |
| 28 |  | 卫生间-2 |  |
| 29 | 3F | 卫生间-1 |  |
| 30 |  | 卫生间-2 |  |
| 31 |  | 卫生间-3 |  |
| 32 | 2F | 卫生间-1 |  |
| 33 |  | 卫生间-2 |  |
| 34 | 1F | 卫生间-1 |  |
| 35 |  | 卫生间-2 |  |
| 36 |  | 公共区域-1 |  |
| 37 |  | 公共区域-2 |  |
| 38 | B1F | 卫生间 |  |
| 39 | B2F | 卫生间 |  |
| 40 | 19F | 托养机房 |  |

| 3.北京市残疾人服务示范中心-Z-bus智能照明控制系统统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 | 备注 |
| 智能照明系统服务器 | 一楼中控室 |  |
| 智能照明系统分控箱 | 每层强电竖井 |  |
| Z-bus智能照明系统点位表 |  |  |
| 楼层 | 配电箱号 | 备注 |
| 22 | AT-F22-1 |  |
| 21 | AT-F21-1 |  |
| 20 | AT-F20-1 |  |
| 19 | AT-F19-1 |  |
| 18 | AT-F18-1 |  |
| 17 | AT-F17-1 |  |
| 16 | AT-F16-1 |  |
| 15 | AT-F15-1 |  |
| 14 | AT-F14-1 |  |
| 13 | AT-F13-1 |  |
| 12 | AT-F12-1 |  |
| 11 | AT-F11-1 |  |
| 10 | AT-F10-1 |  |
| 9 | AT-F9-1 |  |
| 8 | AT-F8-1 |  |
| 7 | AT-F7-1 |  |
| 6 | AT-F6-1 |  |
| 5 | AT-F5-1 |  |
| 4 | AT-F4-1 |  |
| 4 | AT-F4-2 |  |
| 3 | AT-F3-1 |  |
| 3 | AT-F4-GB |  |
| 2 | AT-F2-1 |  |
| 2 | AT-F2-2 |  |
| 1 | AT-F1-1 |  |
| 1 | AT-F1-2 |  |
| 1 | AT-F1-SY |  |
| 地下1 | AT-B1-1 |  |
| 地下1 | AT-B1-2 |  |
| 地下1 | AT-B1-2 |  |
| 地下1 | AT-B1-SW |  |
| 地下2 | AT-B2-1 |  |
| 地下2 | AT-F4-2M |  |

| 4.北京市残疾人服务示范中心-安防门禁系统统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 |  |  |  | 备注 |
| 安防门禁系统服务器 | 一楼中控室 |  |  |  |  |
| 安防门禁系统软件 | 一楼中控室 |  |  |  |  |
| 安防门禁系统地址表 |  |  |  |  |  |
| 分项 序号 | 交换机位置 | 出门按钮 | 单锁 | 双锁 | 备注 |
| 1 | B2弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | B1弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 6 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 1F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  |  |  | 1 |  |
| 14 |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  |  |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  | 1 |  |
| 17 |  |  |  | 1 |  |
| 18 |  |  |  | 1 |  |
| 19 |  |  |  | 1 |  |
| 20 | 3F弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 21 |  | 1 |  | 1 |  |
| 22 |  | 1 |  | 1 |  |
| 23 |  | 1 |  | 1 |  |
| 24 |  | 1 | 1 |  |  |
| 25 | 4F弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 26 |  | 1 |  | 1 |  |
| 27 |  | 1 |  | 1 |  |
| 28 |  | 1 |  | 1 |  |
| 29 |  | 1 | 1 |  |  |
| 30 | 5F弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 31 |  | 1 |  | 1 |  |
| 32 |  | 1 |  | 1 |  |
| 33 |  | 1 |  | 1 |  |
| 34 |  |  |  | 1 |  |
| 35 | 6F弱电间 |  | 1 |  |  |
| 36 |  |  |  | 1 |  |
| 37 |  |  |  | 1 |  |
| 38 |  |  |  | 1 |  |
| 39 |  |  |  | 1 |  |
| 40 | 7F弱电间 |  | 1 |  |  |
| 41 |  |  |  | 1 |  |
| 42 |  |  |  | 1 |  |
| 43 |  |  |  | 1 |  |
| 44 |  |  |  | 1 |  |
| 45 | 8F弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 46 |  | 1 |  | 1 |  |
| 47 | 9F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 48 |  |  |  | 1 |  |
| 49 |  |  |  | 1 |  |
| 50 | 10F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 51 |  |  |  | 1 |  |
| 52 |  |  |  | 1 |  |
| 53 | 11F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 54 |  |  |  | 1 |  |
| 55 |  |  |  | 1 |  |
| 56 | 12F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 57 |  |  |  | 1 |  |
| 58 |  |  |  | 1 |  |
| 59 | 13F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 60 |  |  |  | 1 |  |
| 61 |  |  |  | 1 |  |
| 62 | 14F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 63 |  |  |  | 1 |  |
| 64 |  |  |  | 1 |  |
| 65 | 15F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 66 |  |  |  | 1 |  |
| 67 |  |  |  | 1 |  |
| 68 | 16F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 69 |  |  |  | 1 |  |
| 70 |  |  |  | 1 |  |
| 71 | 17F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 72 |  |  |  | 1 |  |
| 73 |  |  |  | 1 |  |
| 74 | 18F弱电间 |  |  | 1 |  |
| 75 |  |  |  | 1 |  |
| 76 |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 19F弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 78 |  | 1 |  | 1 |  |
| 79 | 20F弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 80 |  | 1 |  | 1 |  |
| 81 | 21F弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 82 |  | 1 |  | 1 |  |
| 83 | 22F弱电间 | 1 | 1 |  |  |
| 84 |  | 1 |  | 1 |  |

| 5.北京市残疾人服务示范中心-会议系统设备详细清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 一层大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | OBT-LP2 | 只 | 2 |  |
| 2 | 无线麦克风 | obt | 只 | 2 |  |
| 3 | 12路调音台 | obt5100b | 台 | 1 |  |
| 4 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | gson-map0808 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | obt-2200 | 台 | 1 |  |
| 8 | 专业功放 | obt-p7000s | 台 | 1 |  |
| 9 | LED拼接屏 |  | 台 | 2 |  |
| 二 | 三层 |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | obt-3399bd | 只 | 10 |  |
| 2 | 会议系统主机 | obt-3399r | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线话筒 | OHF | 只 | 4 |  |
| 4 | 电脑主机+显示器 | HP | 套 | 1 |  |
| 5 | 广播话筒 | OBT8280s | 台 | 1 |  |
| 6 | 灯光控制器 | king kong1024 | 台 | 1 |  |
| 7 | 调音台 | professional mixer | 台 | 1 |  |
| 8 | 信号放大器 | bg-xh2x8 | 台 | 2 |  |
| 9 | 音频处理器 | gson-audio-pcfv06 | 台 | 1 |  |
| 10 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 11 | 音频处理器 | gson-map1616 | 台 | 1 |  |
| 12 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 2 |  |
| 13 | 反馈抑制器 | obt-2200 | 台 | 1 |  |
| 14 | 专业功放 | obt-p7000s | 台 | 4 |  |
| 15 | 功放 | obt-p9500s | 台 | 1 |  |
| 16 | 功放 | obt ca80 | 台 | 1 |  |
| 17 | 交换机 | h3c 24口 | 台 | 1 |  |
| 18 | 主音箱 | obt | 台 | 2 |  |
| 19 | 环绕音响 | obt | 台 | 4 |  |
| 20 | 台唇音响 | obt | 台 | 2 |  |
| 21 | 返听音响 | obt | 台 | 2 |  |
| 22 | 低音音响 | obt | 台 | 2 |  |
| 23 | 监听音响 | obt | 台 | 1 |  |
| 24 | 充电箱 | GEOS | 台 | 1 |  |
| 25 | LED面光灯 | obt | 只 | 12 |  |
| 26 | led会议灯 | obt | 只 | 12 |  |
| 27 | led全彩染色灯 | obt | 只 | 39 |  |
| 28 | 光束灯 | obt | 只 | 12 |  |
| 29 | 追光灯 | obt | 只 | 1 |  |
| 30 | 总电源箱 |  |  | 1 |  |
| 31 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 32 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 台 | 1 |  |
| 三 | 三层会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音响 | obt | 只 | 8 |  |
| 2 | 麦克风 | obt860 | 只 | 4 |  |
| 3 | 音频处理器 | gson audio fcfv06 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | gson-map0808 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | obt-2200 | 台 | 1 |  |
| 8 | 功放 | obt-p7000s | 台 | 2 |  |
| 9 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 10 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 套 | 1 |  |
| 四 | 四层会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音响 | obt | 只 | 8 |  |
| 2 | 麦克风 | obt860 | 只 | 4 |  |
| 3 | 音频处理器 | gson audio fcfv06 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | gson-map0808 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | obt-2200 | 台 | 1 |  |
| 8 | 功放 | obt-p7000s | 台 | 2 |  |
| 9 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 10 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 套 | 1 |  |
| 五 | 三层多功能厅 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音响 | obt | 只 | 8 |  |
| 2 | 12路调音台 | obt-5100b | 台 | 1 |  |
| 3 | 麦克风 | obt | 只 | 2 |  |
| 4 | 控制器 | obt860 | 台 | 2 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | obt2200 | 台 | 2 |  |
| 6 | 音频控制器 | gson audio fcfv06 | 台 | 1 |  |
| 7 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音频处理器 | gson-map0808 | 台 | 1 |  |
| 9 | 功放 | obt-p7000s | 台 | 2 |  |
| 10 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 11 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 12 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 套 | 1 |  |
| 六 | 四层多功能厅 |  |  |  |  |
| 1 | 麦克风 | obt | 只 | 2 |  |
| 2 | 控制器 | obt-860 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 4 | 音频控制器 | gson audio fcfv06 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频处理器 | gson-map0808 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | obt2200 | 台 | 1 |  |
| 8 | 功放 | obt-p7000s | 台 | 2 |  |
| 9 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 10 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 套 | 1 |  |
| 七 | 三层计算机室 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音响 | obt | 只 | 4 |  |
| 2 | 控制器 | obt860 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 5 | 前级效果器 | obt X5 | 台 | 1 |  |
| 6 | 功放 | obt-p7000s | 台 | 1 |  |
| 7 | 麦克风 | obt | 只 | 4 |  |
| 8 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 9 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 套 | 1 |  |
| 八 | 五层排练厅 |  |  |  |  |
| 1 | 环绕音响 | obt | 台 | 4 |  |
| 2 | 麦克风 | obt | 只 | 2 |  |
| 3 | 控制器 | obt 8280 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 5 | 音频处理器 | gson-map0808 | 台 | 1 |  |
| 6 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | obt2200 | 台 | 1 |  |
| 8 | 功放 | obt-p7000s | 台 | 2 |  |
| 9 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 10 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 套 | 1 |  |
| 九 | 六层会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 环绕音响 | obt lp-12 | 台 | 4 |  |
| 2 | 麦克风 | obt | 只 | 2 |  |
| 3 | 12路调音台 | obt-5100b | 台 | 1 |  |
| 4 | 控制器 | obt-8280 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 6 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 7 | 音频处理器 | gson-map0808 | 台 | 1 |  |
| 8 | 反馈抑制器 | obt-2200 | 台 | 1 |  |
| 9 | 功放 | obt-p7000s | 台 | 1 |  |
| 10 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 11 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 套 | 1 |  |
| 十 | 七层会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 环绕音响 | obt lp-12 | 台 | 4 |  |
| 2 | 12路调音台 | obt-5100b | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制器 | obt-8280 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 5 | 功放 | obt-p7000s | 台 | 2 |  |
| 6 | 麦克风 | obt | 只 | 1 |  |
| 7 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 8 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 套 | 1 |  |
| 十一 | 二十二层会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶音响 | obt | 只 | 4 |  |
| 2 | 主席单元 | OBT7600 | 只 | 1 |  |
| 3 | 代表单元 | OBT7600 | 只 | 19 |  |
| 4 | 音响 | obt | 只 | 2 |  |
| 5 | 电源时序器 | obt-psc8000 | 台 | 1 |  |
| 6 | 音频控制器 | gson audio fcfv06 | 台 | 1 |  |
| 7 | 视频矩阵 | gson-hdmi0404 | 台 | 1 |  |
| 8 | 音频处理器 | gson-map0808 | 台 | 1 |  |
| 9 | 功放 | obt-p7000s | 台 | 2 |  |
| 10 | 投影仪 | NEC DLP | 台 | 1 |  |
| 11 | 支架幕布 | 红叶音响器材 | 套 | 1 |  |

| 6.北京市残疾人服务示范中心监控系统详细清单统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注： |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | 核心机房 |
| 2 | POE交换机 | 台 | 24 |  |
| 3 | 筒形摄像机 | 台 | 56 | 摄像头合计：452个 |
| 4 | 半球摄像机 | 台 | 375 |  |
| 5 | 电梯摄像机 | 台 | 8 |  |
| 6 | 一体球形摄像机 | 台 | 13 |  |
| 7 | 存储服务器 | 台 | 2 |  |
| 8 | 6T监控级硬盘 | 块 | 72 | 72 每块6T |
| 9 | 综合管理平台 | 台 | 2 |  |
| 10 | 管理工作站 | 台 | 2 |  |
| 11 | 控制键盘 | 台 | 2 |  |
| 12 | 监控拼接屏 | 套 | 16 |  |
| 13 | 解码器 | 台 | 2 |  |
| 14 | 42寸显示大屏 | 台 | 1 |  |

| 7.北京市残疾人服务示范中心-空调新风系统统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 描述 |  | 备注 |
| 空调新风系统服务器 | 配置：联想i5-11400 |  |  |
| 空调新风系统登记表 |  |  |  |
| 名称 | 设备位置 | 服务区域 | 备注 |
| 新风机组 | B2空调机房 | B2层 |  |
| 新风机组 | B1空调机房 | B1层 |  |
| 新风机组 | B1空调机房 | B1层 |  |
| 新风机组 | B1空调机房 | B1层 |  |
| 新风机组 | B1空调机房 | B1层 |  |
| 新风机组 | B1空调机房 | B1层 |  |
| 新风机组 | B1空调机房 | B1层 |  |
| 新风机组 | B1空调机房 | B1层 |  |
| 新风机组 | B1空调机房 | B1层 |  |
| 新风机组 | F4空调机房 | 4层 |  |
| 新风机组 | F5空调机房 | 5层 |  |
| 空调机组 | B1空调机房 | 1层 |  |
| 空调机组 | B1空调机房 | 1层 |  |
| 空调机组 | F4空调机房 | 4层 |  |
| 热回收机组 | F5空调机房 | 5层 |  |
| 热回收机组 | F6空调机房 | 6层 |  |
| 热回收机组 | F7空调机房 | 7层 |  |
| 热回收机组 | F8空调机房 | 8层 |  |
| 热回收机组 | F9空调机房 | 9层 |  |
| 热回收机组 | F10空调机房 | 10层 |  |
| 热回收机组 | F11空调机房 | 11层 |  |
| 热回收机组 | F12空调机房 | 12层 |  |
| 热回收机组 | F13空调机房 | 13层 |  |
| 热回收机组 | F14空调机房 | 14层 |  |
| 热回收机组 | F15空调机房 | 15层 |  |
| 热回收机组 | F16空调机房 | 16层 |  |
| 热回收机组 | F17空调机房 | 17层 |  |
| 热回收机组 | F18空调机房 | 18层 |  |
| 热回收机组 | F19空调机房 | 19层 |  |
| 热回收机组 | F20空调机房 | 20层 |  |
| 热回收机组 | F21空调机房 | 21层 |  |
| 热回收机组 | F22空调机房 | 22层 |  |

| 8.北京市残疾人服务示范中心-停车道闸系统统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 位置 | 描述 | 备注 |
| 地库停车道闸系统服务器 | 一楼中控室 | 配置：联想i5-11400 |  |
| 地库停车道闸系统软件 | 一楼中控室 | 智慧停车场收费、管理系统X10.0 |  |
| 系统接入交换机 | 一楼中控室 | H3C S5130交换机 |  |
| 车辆识别一体机 | 地库入口 | 含车辆识别摄像机2个、信息显示屏2个、补光灯2个、变频道闸控制器、220V电源、车辆检测器、地感线圈、直杆栅栏道闸。 |  |
| 车辆识别一体机 | 地库出口 | 含车辆识别摄像机、信息显示屏、补光灯、变频道闸控制器、220V电源、车辆检测器、地感线圈、直杆栅栏道闸。 |  |
| 地面停车道闸系统服务器 | 地面岗亭 | 配置：i5-8600K |  |
| 地面停车道闸系统软件 | 地面岗亭 | 智慧停车场收费、管理系统X10.0， |  |
| 系统接入交换机 | 地面岗亭 | ajhua SOHO交换机 |  |
| 地面停车道闸遥控系统 | 地面岗亭 | 含有线控制器一个，无线控制器二个。 |  |
| 车辆识别一体机 | 地面入口 | 含车辆识别摄像机2个、信息显示屏、补光灯、变频道闸控制器、220V电源、车辆检测器、地感线圈、直杆栅栏道闸。 |  |
| 车辆识别一体机 | 地面出口 | 含车辆识别摄像机、信息显示屏、补光灯、变频道闸控制器、220V电源、车辆检测器、地感线圈、直杆栅栏道闸。 |  |

| 9.北京市残疾人服务示范中心-托养中心呼叫系统统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 位置 | 备注 |
| 托养中心呼叫系统服务器 |  | 19F中控室 |  |
| 托养中心呼叫系统后台管理软件 |  |  |  |
| 汇聚交换机 |  | 19F中控室 |  |
| 接入交换机 |  | 弱电竖井 |  |
| 托养中心呼叫系统点位表 |  |  |  |
| 楼层 | 名称 | 终端类型 | 备注 |
| 09F | 9F护士站话机 | 护士站 |  |
| 09F | 9F信息屏 | 信息屏 |  |
| 09F | 907室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 907室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 907 | 门口屏 |  |
| 09F | 906B室3床 | MS0三键 |  |
| 09F | 906B室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 906B室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 906B | 门口屏 |  |
| 09F | 906A室3床 | MS0三键 |  |
| 09F | 906A室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 906A室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 906A | 门口屏 |  |
| 09F | 905室4床 | MS0三键 |  |
| 09F | 905室3床 | MS0三键 |  |
| 09F | 905室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 905室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 905 | 门口屏 |  |
| 09F | 904B室3床 | MS0三键 |  |
| 09F | 904B室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 904B室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 904B | 门口屏 |  |
| 09F | 904A室3床 | MS0三键 |  |
| 09F | 904A室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 904A室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 904A | 门口屏 |  |
| 09F | 903室4床 | MS0三键 |  |
| 09F | 903室3床 | MS0三键 |  |
| 09F | 903室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 903室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 903 | 门口屏 |  |
| 09F | 902B室3床 | MS0三键 |  |
| 09F | 902B室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 902B室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 902B | 门口屏 |  |
| 09F | 902A室3床 | MS0三键 |  |
| 09F | 902A室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 902A室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 902A | 门口屏 |  |
| 09F | 901室4床 | MS0三键 |  |
| 09F | 901室3床 | MS0三键 |  |
| 09F | 901室2床 | MS0三键 |  |
| 09F | 901室1床 | MS0三键 |  |
| 09F | 901 | 门口屏 |  |
| 10F | 10F护士站话机 | 护士站 |  |
| 10F | 10F信息屏 | 信息屏 |  |
| 10F | 1007室2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1007室1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1007 | 门口屏 |  |
| 10F | 1006B室3床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1006B室2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1006B室1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1006B | 门口屏 |  |
| 10F | 1006A室3床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1006A室2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1006A室1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1006A | 门口屏 |  |
| 10F | 1005室4床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1005室3床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1005室2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1005室1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1005 | 门口屏 |  |
| 10F | 1004B室3床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1004B室2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1004B室1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1004B | 门口屏 |  |
| 10F | 1004A3床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1004A2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1004A1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1004A | 门口屏 |  |
| 10F | 1003室4床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1003室3床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1003室2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1003室1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1003 | 门口屏 |  |
| 10F | 1002B室3床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1002B室2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1002B室1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1002B | 门口屏 |  |
| 10F | 1002A室3床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1002A室2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1002A室1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1002A | 门口屏 |  |
| 10F | 1001室4床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1001室3床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1001室2床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1001室1床 | MS0三键 |  |
| 10F | 1001 | 门口屏 |  |
| 11F | 11F护士站话机 | 护士站 |  |
| 11F | 11F信息屏 | 信息屏 |  |
| 11F | 1107室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1107室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1107 | 门口屏 |  |
| 11F | 1106B室3床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1106B室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1106B室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1106B | 门口屏 |  |
| 11F | 1106A室3床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1106A室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1106A室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1106A | 门口屏 |  |
| 11F | 1105室4床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1105室3床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1105室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1105室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1105 | 门口屏 |  |
| 11F | 1104B室3床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1104B室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1104B室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1104B | 门口屏 |  |
| 11F | 1104A室3床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1104A室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1104A室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1104A | 门口屏 |  |
| 11F | 1103室4床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1103室3床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1103室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1103室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1103 | 门口屏 |  |
| 11F | 1102B室3床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1102B室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1102B室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1102B | 门口屏 |  |
| 11F | 1102A室3床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1102A室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1102A室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1102A | 门口屏 |  |
| 11F | 1101室4床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1101室3床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1101室2床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1101室1床 | MS0三键 |  |
| 11F | 1101 | 门口屏 |  |
| 12F | 12F护士站话机 | 护士站 |  |
| 12F | 12F信息屏 | 信息屏 |  |
| 12F | 1213室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1213室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1213 | 门口屏 |  |
| 12F | 1212室4床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1212室3床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1212室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1212室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1212 | 门口屏 |  |
| 12F | 1211室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1211室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1211 | 门口屏 |  |
| 12F | 1210室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1210室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1210 | 门口屏 |  |
| 12F | 1209室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1209室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1209 | 门口屏 |  |
| 12F | 1208室4床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1208室3床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1208室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1208室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1208 | 门口屏 |  |
| 12F | 1207室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1207室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1207 | 门口屏 |  |
| 12F | 1206室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1206室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1206 | 门口屏 |  |
| 12F | 1205室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1205室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1205 | 门口屏 |  |
| 12F | 1204室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1204室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1204 | 门口屏 |  |
| 12F | 1203室4床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1203室3床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1203室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1203室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1203 | 门口屏 |  |
| 12F | 1202室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1202室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1202 | 门口屏 |  |
| 12F | 1201室2床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1201室1床 | MS0三键 |  |
| 12F | 1201 | 门口屏 |  |
| 13F | 13F护士站话机 | 护士站 |  |
| 13F | 13F信息屏 | 信息屏 |  |
| 13F | 1316室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1316室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1316 | 门口屏 |  |
| 13F | 1315室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1315室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1315 | 门口屏 |  |
| 13F | 1314室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1314室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1314 | 门口屏 |  |
| 13F | 1313室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1313室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1313 | 门口屏 |  |
| 13F | 1312室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1312室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1312 | 门口屏 |  |
| 13F | 1311室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1311室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1311 | 门口屏 |  |
| 13F | 1310室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1310室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1310 | 门口屏 |  |
| 13F | 1309室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1309室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1309 | 门口屏 |  |
| 13F | 1308室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1308室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1308 | 门口屏 |  |
| 13F | 1307室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1307室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1307 | 门口屏 |  |
| 13F | 1306室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1306室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1306 | 门口屏 |  |
| 13F | 1305室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1305室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1305 | 门口屏 |  |
| 13F | 1304室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1304室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1304 | 门口屏 |  |
| 13F | 1303室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1303室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1303 | 门口屏 |  |
| 13F | 1302室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1302室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1302 | 门口屏 |  |
| 13F | 1301室2床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1301室1床 | MS0三键 |  |
| 13F | 1301 | 门口屏 |  |
| 14F | 14F护士站话机 | 护士站 |  |
| 14F | 14F信息屏 | 信息屏 |  |
| 14F | 1A16室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A16室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A16 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A15室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A15室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A15 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A14室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A14室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A14 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A13室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A13室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A13 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A12室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A12室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A12 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A11室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A11室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A11 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A10室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A10室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A10 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A09室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A09室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A09 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A08室2床--无 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A08室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A08室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A08 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A07室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A07室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A07 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A06室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A06室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A06 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A05室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A05室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A05 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A04室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A04室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A04 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A03室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A03室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A03 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A02室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A02室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A02 | 门口屏 |  |
| 14F | 1A01室2床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A01室1床 | MS0三键 |  |
| 14F | 1A01 | 门口屏 |  |
| 15F | 15F护士站话机 | 护士站 |  |
| 15F | 15F信息屏 | 信息屏 |  |
| 15F | 1516室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1516室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1516 | 门口屏 |  |
| 15F | 1515室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1515室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1515 | 门口屏 |  |
| 15F | 1514室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1514室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1514 | 门口屏 |  |
| 15F | 1513室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1513室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1513 | 门口屏 |  |
| 15F | 1512室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1512室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1512 | 门口屏 |  |
| 15F | 1511室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1511室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1511 | 门口屏 |  |
| 15F | 1510室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1510室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1510 | 门口屏 |  |
| 15F | 1509室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1509室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1509 | 门口屏 |  |
| 15F | 1508室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1508室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1508 | 门口屏 |  |
| 15F | 1507室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1507室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1507 | 门口屏 |  |
| 15F | 1506室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1506室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1506 | 门口屏 |  |
| 15F | 1505室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1505室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1505 | 门口屏 |  |
| 15F | 1504室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1504室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1504 | 门口屏 |  |
| 15F | 1503室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1503室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1503 | 门口屏 |  |
| 15F | 1502室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1502室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1502 | 门口屏 |  |
| 15F | 1501室2床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1501室1床 | MS0三键 |  |
| 15F | 1501 | 门口屏 |  |
| 16F | 16F护士站话机 | 护士站 |  |
| 16F | 16F信息屏 | 信息屏 |  |
| 16F | 1616室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1616室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1616 | 门口屏 |  |
| 16F | 1615室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1615室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1615 | 门口屏 |  |
| 16F | 1614室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1614室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1614 | 门口屏 |  |
| 16F | 1613室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1613室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1613 | 门口屏 |  |
| 16F | 1612室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1612室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1612 | 门口屏 |  |
| 16F | 1611室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1611室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1611 | 门口屏 |  |
| 16F | 1610室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1610室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1610 | 门口屏 |  |
| 16F | 1609室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1609室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1609 | 门口屏 |  |
| 16F | 1608室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1608室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1608 | 门口屏 |  |
| 16F | 1607室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1607室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1607 | 门口屏 |  |
| 16F | 1606室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1606室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1606 | 门口屏 |  |
| 16F | 1605室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1605室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1605 | 门口屏 |  |
| 16F | 1604室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1604室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1604 | 门口屏 |  |
| 16F | 1603室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1603室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1603 | 门口屏 |  |
| 16F | 1602室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1602室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1602 | 门口屏 |  |
| 16F | 1601室2床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1601室1床 | MS0三键 |  |
| 16F | 1601 | 门口屏 |  |
| 17F | 17F护士站话机 | 护士站 |  |
| 17F | 17F信息屏 | 信息屏 |  |
| 17F | 1716室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1716室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1716 | 门口屏 |  |
| 17F | 1715室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1715室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1715 | 门口屏 |  |
| 17F | 1714室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1714室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1714 | 门口屏 |  |
| 17F | 1713室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1713室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1713 | 门口屏 |  |
| 17F | 1712室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1712室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1712 | 门口屏 |  |
| 17F | 1711室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1711室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1711 | 门口屏 |  |
| 17F | 1710室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1710室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1710 | 门口屏 |  |
| 17F | 1709室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1709室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1709 | 门口屏 |  |
| 17F | 1708室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1708室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1708 | 门口屏 |  |
| 17F | 1707室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1707室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1707 | 门口屏 |  |
| 17F | 1706室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1706室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1706 | 门口屏 |  |
| 17F | 1705室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1705室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1705 | 门口屏 |  |
| 17F | 1704室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1704室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1704 | 门口屏 |  |
| 17F | 1703室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1703室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1703 | 门口屏 |  |
| 17F | 1702室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1702室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1702 | 门口屏 |  |
| 17F | 1701室2床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1701室1床 | MS0三键 |  |
| 17F | 1701 | 门口屏 |  |
| 18F | 18F护士站话机 | 护士站 |  |
| 18F | 18F信息屏 | 信息屏 |  |
| 18F | 1816室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1816室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1816 | 门口屏 |  |
| 18F | 1815室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1815室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1815 | 门口屏 |  |
| 18F | 1814室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1814室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1814 | 门口屏 |  |
| 18F | 1813室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1813室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1813 | 门口屏 |  |
| 18F | 1812室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1812室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1812 | 门口屏 |  |
| 18F | 1811室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1811室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1811 | 门口屏 |  |
| 18F | 1810门口屏 | 门口屏 |  |
| 18F | 1810室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1810室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1809室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1809室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1809 | 门口屏 |  |
| 18F | 1808室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1808室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1808 | 门口屏 |  |
| 18F | 1807室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1807室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1807 | 门口屏 |  |
| 18F | 1806室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1806室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1806 | 门口屏 |  |
| 18F | 1805室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1805室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1805 | 门口屏 |  |
| 18F | 1804室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1804室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1804 | 门口屏 |  |
| 18F | 1803室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1803室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1803 | 门口屏 |  |
| 18F | 1802室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1802室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1802 | 门口屏 |  |
| 18F | 1801室2床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1801室1床 | MS0三键 |  |
| 18F | 1801 | 门口屏 |  |

- 合同草案条款

- （此合同仅供参考。以最终采购人与成交供应商签定的合同条款为准）

北京市残疾人服务示范中心

安防和楼控系统维保项目合同书

| 甲方 | ： |
| --- | --- |
| 乙方 | ： |
| 日期 | ： 年 月 日 |

北京市残疾人服务示范中心

安防和楼控系统维保项目合同书

甲方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

住所地：

电话：

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

住所地：

电话：

甲方委托乙方开展北京市残疾人服务示范中心安防和楼控系统维保项目（以下简称“项目”），甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《安全防范系统维护保养规范》（GA/Ｔ1081-2020）及其他法律、行政法规的规定，在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上友好协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 　委托事项

乙方应按照合同所列内容组织北京市残疾人服务示范中心安防和楼控系统维保项目的实施。

一、服务主要内容

- 本项目包含以下系统：视频监控系统、门禁系统、停车道闸系统、卫生间SOS报警系统、床头呼叫系统、楼宇空调自控系统、培训活动室音响会议系统、信息发布系统、智能照明及外景照明系统进行维护保养工作。

1、视频监控系统

（1）监控系统主机检查检测。

（2）监控主机过滤网清洁。

（3）操作系统检测。

（4）维护摄像机与线路。

（5）电源与线路、网络接口检测。

（6）摄像机镜头检测。

（7）视频清晰度调整、视角位置调整。

（8）监视器灰尘清理。

（9）视频存储主机灰尘清理、检查硬盘中的数据包是否连续、硬盘在工作中的声音是否正常、录像效果检查、设置状态检查。

（10）视频矩阵系统灰尘清理。

2、门禁控制系统

（1）控制器与管理主机通讯是否正常。

（2）检测读卡器、开门按钮是否正常工作。

（3）检测电磁锁稳固情况、管线连接是否松动。

3、停车道闸系统

（1）清理主机过滤网。

（2）加添CPU散热油膏。

（3）检测操作系统。

（4）检测电源电压电阻。

（5）硬件设施检查,如连线插座的引线紧固，电压测试等。

（6）各出入口栏杆机自动、手动功能检查。

（7）传动部分机械润滑、螺丝紧固以及栏杆机与其他系统网络、电路连接测试。

（8）出入口网络通讯检查、时钟校正。

（9）传感器安全及灵敏度检查。

（10）对主机数据库整理，系统养护。

（11）对系统线路、网络联接的检测；数据传输功能、联动功能的检测。

4、卫生间SOS报警系统、床头呼叫系统

（1）检查检测系统主机。

（2）检查备用电池的工作状态、检查警号及闪灯的工作情况。

（3）设备工作是否正常，安装是否牢固。

（4）线路是否正常。

5、楼宇空调自控系统

楼控主机

（1）清除楼控主机过滤网。

（2）加添CPU散热油膏。

（3）检测操作系统。

（4）检测电源电压电阻。

（5）检测楼控软件各点位。

（6）检测主机与分机线路传输。

现场设备

（1）检测模块状态。

（2）检测继电器状态。

（3）检测点位接线状况。

（4）检测强电与弱电是否隔离。

（5）检测端子1，2供电电压。

（6）检测模块DO点控制端接线无短路断路。

（7）检测DO输出控制照明供电电压，线路无短接。

（8）检测端子排无短接虚接。

（9）检测DDC直接供电，LON模块变压器供电电压。

（10）检测DDC中:B34为跳线接入。

（11）检测DDC AI作DI使用接线：B31供电电压。

（12）检测DI点接入。

（13）检测AO点接线正确。

（14）检测对外供电电压接线无短路。

（15）清洁箱体及配线盘灰尘。

6、培训活动室音响会议系统、信息发布系统

（1）信号线链路、音频设备的检测、故障排除、隐患排查。

（2）所有接口、线路接口的焊点的检测、零配件的更换等。

（3）会议系统前端音箱清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、 故障排除等。

（4）核心设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

（5）会议系统软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

7、智能照明及外景照明系统

根据实际需求自动调节照明亮度、色温等参数。维保内容包括：

（1）定期检查智能照明设备的运行状态，确保设备正常运行。

（2）定期对智能照明设备进行清洁和维护，延长设备的使用寿命。

（3）定期对智能照明系统进行软件更新和漏洞修补，提高系统的安全性。

（4）定期对智能照明设备进行测试和调试，确保照明效果的舒适性和节能性。

二、服务要求

（一）按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。

（二）对各个系统严格管理，建立维修保养规则，认真监测系统运行状况，随时记录异常情况，及时报修。

（三）派专业维修人员每半月一次到现场对各系统设备、消防中控室、弱电竖井等相关部位进行检查和维护，并认真填写巡检记录表。

（四）掌握各系统设施设备运行情况，及时提醒更换老旧设备，保证整体系统运行正常。

（五）根据甲方需求，合同存续期间提供重大会议和活动系统保障服务，保障人员每次不少于2人。

（六）维保人员在合同存续期间应当遵守甲方各项管理制度外，加强自身安全管理，积极配合完成与安防和楼控系统相关的工作。

三、报修服务

| 级别 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 系统故障不能正常运行 | 7×24小时电话咨询，2小时内到场处置 |
| 2级 | 设备损坏，系统能正常运行 | 7×24小时电话咨询，12小时内到达现场 |
| 3级 | 系统报警，能够正常运行 | 7×24小时电话咨询，24小时内到达现场 |

（一）设备报修

乙方采取专人定点服务制度，采用365天×24小时服务响应。日常报修接报后24小时内响应。设备需要紧急报修时，乙方接报后2小时内响应。维保服务期间如有设备损坏，在甲方有备件时更换备件解决。

（二）维修费用

1、所有设备在正常使用下发生损坏，由乙方负责更换，设备及配件费用市场价1000元以内的由乙方承担。如有设备损坏需拆下送厂维修，则以厂家服务为准。

2、为保障所有系统稳定性，新更换设备需与系统兼容并可以正常运行，更换的设备及配件质保时间不得少于12个月。

四、人员培训

每年对操作人员进行一次技术培训，具体时间和要求由甲方确定。

第二条  维护保养期限

本合同期限1年，自　 年 　月 　 日起至 　 年 　月 　 日止。合同到期后自动终止。

第三条  维护保养费

一、维护保养费总计：¥　　　　　元，大写：人民币　　　　　　 。

二、在合同履行期间，如果国家税收政策变化，此合同含税总价保持不变，税率自调整之日起依调整后政策执行。

第四条  结算方式

一、本合同采用付款方式：■季  半年   年支付维护保养费

二、甲方需按期交付乙方本合约规定之维修保养费用，作为乙方履行本合约所规定的维修保养服务之费用。

三、双方签订合同并生效后，乙方提供增值税税率为6%的专用发票，作为甲方支付维保费的依据。

四、合同生效后15日内，甲方须向乙方支付合约期第一季度维护保养服务费，计：¥ 　　 　　元，大写为：人民币 　　 　　　。

第二季度开始后7日内（　年　月　日前），甲方须向乙方支付合约期第二季度维护保养服务费，计¥　 　　　元，大写为：人民币 　　　　　。

第三季度开始后7日内（　年　月　日前），甲方须向乙方支付合约期第三季度维护保养服务费，计¥　　 　　元，大写为：人民币 　　　　　。

第四季度服务结束后15日内（　年　月　日）前，甲方对乙方的履约情况进行验收，验收合格后，甲方须向乙方支付合约期第四季度维护保养服务费，计¥　　　　　元，大写为：人民币 　　　　　　。

五、支付方式：  支票    ■汇到乙方指定帐号。

六、开票及收款信息

1、开票信息

账户名称：

纳税人识别号：

地址及电话：

开户银行：

账号：

2、收款信息

公司名称：

纳税人识别号：

公司地址：

电话：

开户银行：

账号：

第五条  甲方的权利及义务

一、积极配合乙方开展项目，为乙方提供必要的工作便利。

二、按照合同约定，甲方在乙方按时保质的履行本合同项下约定的服务内容基础上，及时且足额地向乙方支付项目经费。

三、本合同下的一切成果归甲方所有。

第六条 　乙方的权利及义务

一、按照合同期限完成项目工作。

二、乙方派遣品行端正、责任心强、具有良好职业道德，且符合岗位要求的工作人员开展工作，并确保与所派工作人员具有正式、合法且有效的劳动合同关系。

三、乙方安排的工作人员应具备良好的沟通协调能力，确保工作的连续性。

四、定期与甲方沟通，使甲方了解乙方工作人员的工作情况，对不能胜任岗位要求或不服从管理的工作人员，乙方应在１日内予以更换。

五、乙方对所派人员在提供服务过程中造成的一切责任以及因工伤、因病缺勤等后果负责，包括但不限于给甲方造成的直接或间接经济损失、给第三方造成的损失、所派人员工伤、律师费、鉴定费等。

六、主动就项目的开展和实施征求甲方意见，根据甲方的意见持续调整项目的实施计划，保证项目取得预期效益。

七、保证向甲方提交全部开展和实施项目期间所取的成果，且任何第三方不会就乙方提交的全部成果向甲方主张任何权利。

八、保证开展和实施本项目不会侵犯其他任何第三方的任何权利或者违反国家法律法规规定。

九、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的工作项目全部或部分转让给任何第三方实施。

第七条 　保密

一、甲乙双方应当对签订和履行本合同而获得的与下列各项有关的信息，负有严格的保密义务：

（一）本合同的各项条款。

（二）有关本合同的谈判。

（三）合同乙方提供的涉及提供方专属的或保密的信息和数据。

二、仅在下列情况下，甲乙双方可披露上述信息：

（一）依法律、法规的规定。

（二）依任何有管辖权的政府部门或监管机构或协会的要求。

（三）并非由于任何一方过错而众所周知的信息。

三、本条款的适用不因合同的终止而失效。

第八条　 违约责任

一、任何一方违反本合同项下约定的事项，均视为违约，作出违约行为的相对方有权单方解除本合同，并有权要求违约方赔偿因此遭受的一切损失，包括但不限于直接损失、间接损失和追偿损失而产生的律师费等全部费用。

二、乙方不能按合同规定期限完成项目，而又未办理延期手续，甲方有权单方终止合同，乙方应当自合同约定的项目期限届满之日起  30  日内归还甲方已支付的全部项目经费。

三、若乙方迟延履行上述返还义务，每逾期一日，应按照乙方应当返还的全部项目经费的每日  0.5  %向甲方支付违约金，直至乙方全额返还相关费用及支付违约金之日止。

四、乙方在为甲方服务时获得的数据和形成的报告等成果全部归甲方所有，未经甲方许可，乙方及其乙方人员不得以任何方式使用，也不得出于任何目的向第三方披露或许可第三方使用，否则乙方需按照本合同总金额的20%承担违约责任。

第九条 　不可抗力

一、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

二、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，在事故发生后 7 日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

三、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在未受事故影响一方收到书面通知后7日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十条 　合同的生效、变更和终止

一、本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

二、如双方对本合同内容进行变更或补充，应共同协商，签订补充协议。补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

三、除本合同项下的相关约定外，出现下列情况之一，本合同应当终止：

（一）经甲乙双方协商终止；

（二）本合同约定项目完结且经甲方验收合格；

第十一条 　争议解决

一、在合同履行过程中发生争议的，双方首先应当友好协商解决，协商不成的，可向丰台区人民法院提起诉讼。

二、除争议事项外，乙方应继续行使其剩余的相关权利，履行本合同项下的其他义务。

第十二条 　其他

一、本合同构成甲乙之间就本合同项下事项的全部内容，并取代双方之间此前所有与本协议事项有关的一切讨论﹙不论是书面或是口头形式﹚和所有其他文件和协议。

二、本合同一式 陆　份，甲乙双方各持 叁 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：　年 　 月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：　年 　 月    日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称：

## 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中小企业声明函填写注意事项 1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______

日 期：______

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：______

日  期：______

2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不涉及）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为______的______项目（填写采购项目名称）中______包（填写包号）的磋商。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：______

日期：___年___月___日

说明：

- 如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，响应无效。

2.如本磋商文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件， 则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应 无效。

3.供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；供应商非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（供应商）：______

乙方（拟分包单位）：______

甲方承诺，一旦在______（采购项目名称）（项目编号/包号为：______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：______。

2.分包金额：______，该金额占该采购包合同金额的比例为______%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：______                     乙方（盖章）：______

日期：______年______月______日

说明：本协议仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则响应无效。且供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的复印件，否则响应无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（本项目不涉及）

## 3 本项目的特定资格要求（如有）（本项目不涉及）

### 3-1联合协议（如有）

联合协议

______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。

- 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：______年______月______日

注：

1.如本项目 (包) 接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。

2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求（本项目不涉及）

## 4 磋商保证金凭证/交款单据复印件

## 5  响应书（实质性格式）

响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________

电话_________________________      电子函件_________________________

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______________

委托代理人（签字或签章）：______________

日期：____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人 (单位负责人) 本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人 (单位负责人)身份证明》: 否则，不需要提供《法定代表人 (单位负责人) 身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人 (单位负责人)及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双面复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件复印件：

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：______

日期：____年____月____日

## 7  报价一览表

报价一览表

项目编号：___________     项目名称：___________

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：____年____月____日

8  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有)，可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

## 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号（页码） | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________

日期：____年____月____日

## 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

### 11 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：对2021年1月1日至投标截止日前做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件，合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）

### 12 项目团队人员一览表

| 类别 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 职务 | 职称 | 主要 资历 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述项目主要人员在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。

2.附项目团队人员的身份证、学历证（若有）、学位证（若有）、近3个月内任意1个月社保缴纳证明等相关资料复印件并加盖供应商公章。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

### 13 技术文件

注： 包括但不限于以下部分

对本项目的需求理解；

维保服务方案；

维保质量保障措施；

服务承诺方案；

应急预案。
14  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |  | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________

日期：____年____月____日

## 15  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格 (如有)，可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：____________

日期：____年____月____日

## 16 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

注： 包括但不限于以下部分

①质量管理体系认证

②环境管理体系认证

③职业健康安全管理体系认证