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[bookmark: _Toc7478]第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：ZXHD26316
2.项目名称：传染病四大症候群监测等央补项目试剂耗材购置
3.项目预算金额：209.663865万元，项目最高限价：209.663865万元
4.采购需求：具体内容详见第五章《采购需求》
5.合同履行期限：合同生效后至2026年12月31日前完成全部供货
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]7.本项目是否允许进口产品投标：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
■本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额60%，其中预留小微企业份额占预留中小企业份额75.00%。
2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■ 否
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]□ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
3.2.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。
3.2.2投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法有效的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法有效的医疗器械生产资格。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：2026年9月30日起至2026年10月13日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#
/home）获取电子版招标文件。
特别说明：各供应商需同时在采购代理公司电子平台（https://rx3dbm8usr.jiandaoyun.com/f/687dea8c1346fd6a318c10f5?ddtab=true或扫描公告附件中的二维码）完成相应的信息登记，（项目编号：ZXHD26316）。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]1.投标截止时间、开标时间：2026年10月22日09时00分（北京时间）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home），本项目采用远程电子投标及开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：
1.1鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
1.2扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格扣除优惠。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。注：专门面向中小企业采购的情形不享受中小企业扶持政策。
1.3《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 
CA数字证书服务热线010-5851-5511
电子营业执照服务热线400-699-7000
技术支持服务热线020-2204-3119
2.1办理 CA 数字证书或电子营业执照 
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。如供应商未在规定的期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件，其投标无效。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的采购包，供应商无法提交相应包的投标文件。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
2.8其他注意事项：
①因供应商忘记数字证书登录密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。
②若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。 
③供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况，确保在投标文件递交截止时间之前完成投标文件上传。
3.未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与项目招标文件的供应商递交的投标文件按“资格审查不合格”处理。
4.关于本项目招标文件中选项标记的说明：标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：北京市西城区疾病预防控制中心
地    址：北京市西城区德胜门外大街38 号
联系方式：010-8206 8009
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京中兴恒达招标有限公司
地    址：北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座424室
联系方式：010-8225 0125
3.项目联系方式
项目联系人：朱国华、王超、鲁先礼
电    话：010-8225 0125
邮    箱：zhongxinghengda422@163.com
[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc265228423]

[bookmark: _Toc25381]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151193907]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表列明的内容为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：□ 服务    ■ 货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：□是  ■否

	2.4
	核心产品
	关于核心产品：
□本项目不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购，核心产品为：水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：  /  年  /  月  /  日 / 时 / 分
考察地点：   /   。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：  /  年  /  月  /  日 / 时 / 分
召开地点：   /   。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_   /   ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：   /   ；
（4）未中标人样品退还：   /   ；
（5）中标人样品保管、封存及退还：   /   ；
（6）其他要求（如有）：   /   。

	5.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	9.1
	多个采购包
	是否允许同一投标人中标多个采购包：本项目不适用

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：   /   。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：4万元。
投标保证金收受人信息：
保证金收款人：北京中兴恒达招标有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京马甸支行
账    号：0200025619200063450
注：投标人以银行转账方式支付投标保证金的，应在汇款时备注“ZXHD26316投标保证金”。
特别提醒：采用银行转账方式提交投标保证金的，一般可以实时入账，投标人须确保投标保证金按时到账。采用支票形式的，投标人应充分考虑支票入账所需时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如因投标人未及时提交支票或提交的支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等）等原因而导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件第二章 投标人须知第12.3条的规定处理。

	12.8.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标的；
（2）中标人不按规定与采购人签订合同的；
（3）中标人不按招标文件要求提交履约保证金的（如有要求）；
（4）投标人存在串通投标情形的；
（5）中标人不按招标文件要求缴纳招标代理费的。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。

	    15.1
	投标文件的提交
	1.招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
2.投标人应在规定的期限内按招标文件要求将电子版投标文件上传至北京市政府采购电子交易平台，其他方式提交的投标文件采购人均不予受理。
3.评审时以上传至北京市政府采购电子交易平台的电子版投标文件为依据。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定中标人
	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分相同的，以投标报价低者为中标人；得分及投标报价均相同的，以第四章“二、评标标准”技术部分得分高者为中标人；得分、投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会在评审现场随机抽取。
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：   /   ；
（2）允许分包的金额或者比例：   /   ；
（3）其他要求：   /   。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：电话或邮件

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京中兴恒达招标有限公司综合部；
联系电话：010-82250125；
通讯地址：北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座424室。

	27.1
	代理费
	收费对象：□采购人  ■中标人
收费标准：招标代理费参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的标准，具体如下：
	费率         项目类型

中标金额（万元）  
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%

	100-500
	1.10%
	0.80%
	0.70%

	500-1000
	0.80%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.50%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.10%
	0.20%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：上述代理服务费以中标金额为基准，按照差额定率累进法计算并下浮20%收取。
缴纳时间：领取中标通知书的同时。
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[bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc195842882]投标人须知
[bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226965791]一、说明
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc226309764]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193764]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 [bookmark: _1.8_计量单位]本国产品
[bookmark: _Hlk217316762]本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.3.1 中小企业定义：
5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.4 政府采购节能产品、环境标志产品
5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。
5.6 网络安全专用产品
5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.8 采购需求标准
5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.8.2 [bookmark: _Hlk164953935]其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk164955325]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

[bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc164351617]二、招标文件
7 招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc305158794]
三、投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc226965717]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。是否允许同一投标人对多个采购包进行投标时中标多个采购包见《投标人须知资料表》。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc142311030]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193628]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
11.5 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价或者单价最高限价的，其投标无效。
12 [bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193773]投标保证金
12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.5 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 [bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc305158800]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774634]投标文件的签署、盖章
14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件电子件；要求第三方出具的盖章件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等）的，应使用原件电子件。
14.2 招标文件要求的盖章，一般是指加盖投标人单位公章。

四、投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150480774]投标文件的提交
15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台 。投标人根据招标文件及电子交易 平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
16 [bookmark: _Toc11122]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
17 [bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150509289]投标文件的接收、修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc520356165]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc164608809]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc265228385]六、确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》规定确定中标人。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.2 废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc226309794]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。


[bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc20465][bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后 、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体任何成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无需投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1.投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	

	3-2
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	提供提交投标保证金凭证/交款单据电子件并加盖投标人单位公章

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与项目/采购包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且投标人为联合体时，联合体中任一成员在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与项目/采购包的招标文件即视为满足要求。
	




[bookmark: _Toc19763][bookmark: _Hlt164229061]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
一、评标方法
1 [bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc264969245]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	如非法定代表人签署投标文件，则应按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将项目中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价总价未超过招标文件中规定的项目预算金额或项目最高限价或投标报价单价未超过各标的对应的单价最高限价。

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章；

	7
	★号条款响应
（如有）
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求；

	8
	报价的修正
（如有）
	不涉及报价修正;或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； 

	9
	报价合理性
	报价合理；或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性；

	10
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	11
	国家有关部门
对投标人的投
标产品有强制
性规定或要求
的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）

	12
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形；

	13
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	14
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件；

	15
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 [bookmark: _Hlk144225607]评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 异常低价处理
2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50_%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：   /   
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》第5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。注：专门面向中小企业采购的情形不享受中小企业扶持政策。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》第5.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：   /   
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /   
4 [bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc127151546]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□ 随机抽取
■ 其他方式，具体要求：投标报价低的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格。投标报价相同的，技术部分得分高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格。如投标报价相同、技术部分得分也相同，则由评标委员会在评审现场以随机抽取的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的按照“评标标准”技术部分得分由高到低顺序排列。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会采用评审现场随机抽取的方式确定排序。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5和2.6调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会推荐3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

2、 评标标准
1.评分标准
	序号
	评分标准
	分值
	备注

	1
	价格部分
	30
	详细的评审内容见下述评分标准

	2
	商务部分
	10
	

	3
	技术部分
	60
	

	合计
	100
	


1.1价格部分
	序号
	评分因素
	分值
	评分细则

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。


1.2商务部分
	序号
	评分因素
	分值
	评分细则

	1
	业绩评价
	5
	根据投标产品（本项目任一产品）近3年（2023年9月1日至今）在中国境内的销售业绩进行评审，每提供1个合格业绩得1分，最高得5分。
注：1.投标文件中应提供至少包含合同首页（显示合同签署主体）、合同主要内容（显示供货/服务内容）、合同签署页的合同复印件加盖投标单位公章，否则评标委员会不予认可。
2.销售给经销商或代理商的合同不予认可。
3.日期以合同签署日期为准，未注明合同签署日期的不予认可。
4.投标产品指与所投产品同品牌的产品

	2
	对招标文件商务条款的响应情况
	3
	根据投标人对招标文件商务条款的响应情况进行评审，全部满足招标文件商务条款（无负偏离）得3分，否则不得分。

	3
	环境标志产品
	1
	采购人采购产品属于环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效的环境标志产品认证证书，得1分。（注：投标人应提供市场监管总局发布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录中的认证机构颁发的处于有效期之内的环境标志产品认证证书电子件加盖投标单位公章，否则不予认可）

	4
	节能产品
	1
	采购人采购产品属于节能产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效的节能产品认证证书，得1分。（注：投标人应提供市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录中的认证机构颁发的处于有效期之内的节能产品认证证书电子件加盖投标单位公章，否则不予认可）


1.3技术部分
	序号
	评分因素
	分值
	评分细则

	1
	对采购需求的响应情况
	32
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]投标人应对招标文件第五章《采购需求》“三、技术要求”中“（二）具体要求”项下的所有内容进行点对点应答，全部满足招标文件要求的得32分。一项“▲”指标不满足招标文件要求扣0.5分；一项普通指标不满足招标文件要求扣0.01分。

	2
	项目实施方案
	8
	对投标人提供的“项目实施方案”进行综合评审，方案内容包括但不限于：
1.配送服务方案；
2.项目拟派团队；
3.质量控制方案；
4.验收服务方案。
方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为“符合”；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为“部分符合”；
方案内容简单，阐述内容无法满足项目需求，不符合实际情况或未提供视为“不符合”。
以上每有一项“符合”得2分，每有一项“部分符合”得1分，“不符合”得0分，本项最高得8分。

	3
	应急预案 
	8
	对投标人提供的“应急预案”进行综合评审，方案内容包括但不限于：
1.组织指挥与职责分工；
2.物资调配与供应保障；
3.人员防护与作业安全；
4.应急演练与预案管理。
方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为“符合”；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为“部分符合”；
方案内容简单，阐述内容无法满足项目需求，不符合实际情况或未提供视为“不符合”。
以上每有一项“符合”得2分，每有一项“部分符合”得1分，“不符合”得0分，本项最高得8分。

	4
	售后服务方案
	6
	对投标人提供的“售后服务方案”进行综合评审，内容包括：
1.售后服务承诺（售后响应及处理周期等）；
2.售后服务保障措施；
3.售后人员配置及回访方案。
方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为“符合”；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为“部分符合”；
方案内容简单复制粘贴采购需求，阐述内容无法满足项目需求，不符合实际情况或未提供视为“不符合”。
以上每有一项“符合”得2分，每有一项“部分符合”得1分，“不符合”得0分，最高6分。

	5
	培训方案
	6
	对供应商提供的“培训方案”进行综合评审，内容包括：
1.培训的时间、培训方式、培训内容；
2.培训师资与保障措施；
3.培训效果评估及考核方案。
方案内容详细，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为“符合”；
方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为“部分符合”；
方案内容简单，阐述内容无法满足项目需求，不符合实际情况或未提供视为“不符合”。
以上每有一项“符合”得2分，每有一项“部分符合”得1分，“不符合”得0分，本项最高得6分。





中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


[bookmark: _Toc19502]第五章  采购需求
1、 采购标的
	序号
	标的名称
	规格
	单位
	预估数量
	★单价最高限价（元）

	1
	人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）
	32测试/盒
	盒
	2
	7360

	2
	核酸提取或纯化试剂
	64T/盒（16T/板×4板）
	盒
	2
	960

	3
	测序试剂盒1
	300cycles
	套
	2
	7650

	4
	测序试剂盒2
	300cycles
	套
	2
	12300

	5
	测序试剂盒3
	300cycles
	套
	8
	17250

	6
	DNA病原微生物捕获建库试剂盒
	16rxn
	盒
	1
	10000

	7
	RNA病原微生物捕获建库试剂盒
	16rxn
	盒
	2
	10000

	8
	快速建库试剂盒（1ng）
	24 rxn
	盒
	5
	10640

	9
	宏基因组DNA文库构建试剂盒
	16rxn
	盒
	6
	15500

	10
	宏基因组RNA文库构建试剂盒
	16rxn
	盒
	5
	17500

	11
	人腺病毒全基因组探针捕获试剂盒
	16rxn
	盒
	1
	16800

	12
	呼吸道合胞病毒全基因组探针捕获试剂盒
	16rxn
	盒
	1
	16800

	13
	鼻病毒全基因组探针捕获试剂盒
	16rxn
	盒
	1
	16800

	14
	双抗，青链霉素混合液
	100m1
	盒
	1
	475

	15
	微生物检测白底黑格膜
	47mm*0.45um 100片/盒
	盒
	3
	560

	16
	悬浮MDCK细胞（即用型）
	10mL/管，25管/包
	管
	400
	230

	17
	鸡胚
	SPF
	个
	400
	25

	18
	豚鼠血球
	/
	支
	8
	800

	19
	核酸提取试剂盒1
	16*3/盒  20盒/箱
	箱
	10
	9600

	20
	核酸提取试剂盒2
	6×8/盒 10盒/箱
	
	5
	7200

	21
	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T
	盒
	2
	1750

	22
	麻疹病毒、风疹病毒和腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T
	盒
	2
	5250

	23
	黄热病、寨卡病毒、基孔肯雅热病毒、登革热病毒、疟原虫荧光定量PCR试剂
	50T
	盒 
	2
	8750

	24
	呼吸道多病原样本核酸提取试剂
	48T
	盒
	80
	720

	25
	登革病毒I型/II型/III型/IV型/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	10000

	26
	EA-H1N1/禽流感病毒H3/H5/H7/H9/H10亚型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	14000

	27
	猴痘病毒分支I/II/Ia/Ib/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	3
	10000

	28
	札如病毒/腺病毒/星状病毒，三重荧光PCR试剂盒
	50T
	盒
	4
	6000

	29
	A组轮状病毒诺如病毒GⅠ诺如病毒GⅡ核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	10
	6000

	30
	甲型乙型甲型H1N1亚型季节性H3亚型人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	15
	9600

	31
	四种疟原虫和疟原虫通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	10000

	32
	白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	4000

	33
	白喉棒状杆菌toxA/toxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	4000

	34
	寨卡病毒荧光定量PCR
	50T
	盒
	1
	2000

	35
	登革热病毒荧光定量PCR
	50T
	盒
	1
	2000

	36
	登革病毒I型/II型/III型/IV型/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	1
	10000

	37
	水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	2
	2000

	38
	炭疽芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	1
	2000

	39
	炭疽芽胞杆菌pagA基因cap基因rpoB基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	1
	6000

	40
	17种发热伴出疹病原体核酸多重联检试剂盒[全预混版]（实时荧光PCR法）
	50T
	盒
	20
	13600

	41
	22种发热伴出血病原体核酸联检试剂盒[全预混版]（实时荧光PCR法）
	50T
	盒
	2
	17600

	42
	22种脑炎/脑膜炎病原体核酸联检试剂盒[全预混版]（实时荧光PCR法）
	50T
	盒
	2
	17600

	43
	革兰氏阳性菌药敏板链球菌
	10人份/盒
	盒
	2
	1360

	44
	急救包
	500ML
	包
	50
	12.9

	45
	一次性接种环（10ul）
	20*50
	盒
	20
	750

	46
	一次性接种环（1ul）
	20*50
	盒
	5
	600

	47
	一次性接种针
	20*50
	盒
	3
	800

	48
	吸头20µL
	96个/盒;50盒/箱; 带滤芯; 预消毒
	箱
	40
	1250

	49
	压敏型封板膜
	100片/包，1包/盒
	盒
	50
	2400

	50
	0.2ml半96孔PCR板
	10块/包，2包/盒
	盒
	100
	672

	51
	六价铬单元素溶液标准物质
	20mL/支
	支
	3
	36

	52
	紫外分光光度计溶液标准物质
	20mL/支
	支
	2
	81

	53
	粉尘中游离二氧化硅质量控制样品（焦磷酸法）
	粉末
	盒
	1
	900

	54
	碘盐含碘量速测液
	每盒可测200份样品
	盒（或包）
	1
	80

	55
	水溶性非食用色素快速筛查盒
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	100

	56
	吊白块速测管
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	120

	57
	农药浸提液(固体)
	可配300mL
	盒（或包）
	1
	10

	58
	农药速测卡
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	59
	溴敌隆等鼠药速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	60
	苏丹红速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	61
	毒鼠强速测试剂盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	90

	62
	食物中钡速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	63
	砷速测试剂盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	64
	汞速测试剂盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	65
	有毒扁豆速测盒
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	120

	66
	食用油酸价、过氧化值快速检测试纸
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	100

	67
	重金属铅速测盒
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	100

	68
	大米石蜡矿物油速测盒
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	100

	69
	氟乙酰胺速测盒
	每盒可测30份样品
	盒（或包）
	1
	90

	70
	鼠药磷化锌速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	30

	71
	酒中氰化物速测盒
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	360

	72
	劣质食用油鉴别速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	73
	肉类新鲜度速测盒
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	150

	74
	甲醇速测盒
	每盒可测25份样品
	盒（或包）
	1
	260

	75
	食用油中大麻油快速检测试剂
	每盒可测10份样品
	盒（或包）
	1
	80

	76
	巴豆油鉴别试剂
	每盒可测10份样品
	盒（或包）
	1
	80

	77
	矿物油鉴别试剂
	每盒可测10份样品
	盒（或包）
	1
	90

	78
	蓖麻油鉴别试剂
	每盒可测10份样品
	盒（或包）
	1
	50

	79
	桐油鉴别试剂
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	80

	80
	牛奶新鲜度速测盒
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	90

	81
	黄曲霉毒素M1速测卡         
	每盒可测10次用量
	盒（或包）
	1
	280

	82
	钡对照液
	0.1mg/mL*2mL
	瓶
	1
	20

	83
	氰化物对照液
	约50ug/ml*2ml
	瓶
	1
	30

	84
	溴敌隆对照液
	1mg/ml×1ml
	瓶
	1
	120

	85
	组胺对照液
	1mg/ml*2ml
	瓶
	1
	80

	86
	硫酸沙丁胺醇对照液
	1mg/ml×2ml
	瓶
	1
	50

	87
	桐油对照品
	每盒可测多份样品
	瓶
	1
	100

	88
	砷对照液
	每盒可测多份样品
	瓶
	1
	20

	89
	汞对照液
	每盒可测多份样品
	瓶
	1
	20

	90
	敌鼠钠盐对照液
	1mg/ml×2ml
	瓶
	1
	120

	91
	氟乙酰胺对照液（乙醇溶液）
	每盒可测多份样品
	瓶
	1
	100

	92
	亚硝酸盐速测管
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	93
	呕吐毒素快速检测卡
	10次测定用量
	盒（或包）
	1
	400

	94
	黄曲霉毒素B1速测卡
	5次测定用量
	盒（或包）
	1
	140

	95
	硼砂硼酸速测包
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	96
	注水肉检测试纸
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	97
	甲醛定性速测管
	20份样品用量
	盒（或包）
	1
	50

	98
	二氧化硫速测盒
	50次测定用量
	盒（或包）
	1
	140

	99
	瘦肉精三联速测卡
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	100
	生熟豆浆速测试剂包
	50份样品用量
	盒（或包）
	1
	90

	101
	氰化物检测试剂包
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	102
	鼠药安妥检测试纸
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	103
	乳品中糊精速测试剂
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100

	104
	乌洛托品甲醛速测管
	50份样品试剂用量
	盒（或包）
	1
	260

	105
	硝酸盐速测管
	10份样品用量
	盒（或包）
	1
	100

	106
	重金属镉快速检测试剂盒
	10次/盒
	盒（或包）
	1
	100

	107
	三聚氰胺速测卡
	5片装
	盒（或包）
	1
	180

	108
	盐酸克伦特罗速测卡
	5片装
	盒（或包）
	1
	100

	109
	敌鼠钠盐测试包
	每盒可测多份样品
	包
	1
	100

	110
	镍单元素溶液标准物质
	GBW(E)080128
	瓶
	2
	45

	111
	银单元素溶液标准物质
	GBW(E)080610
	瓶
	2
	48

	112
	十字交叉雾化器
	锥形，含喷嘴一套
	件
	1
	15373

	113
	水平观测窗
	圆形，石英材质
	件
	1
	2418

	114
	垂直观测窗
	柱状，石英材质
	件
	1
	3351

	115
	氧化铝中心管
	氧化铝，圆柱形
	件
	1
	3651

	116
	进样毛细管
	PVC,3m
	件
	1
	929

	117
	宝石喷嘴1
	Peek材质，红蓝各一颗
	件
	1
	2078

	118
	宝石喷嘴2
	Peek材质，红蓝各一颗
	件
	1
	2585

	119
	ICP-MS冷却液
	1L独立包装，每箱10瓶
	箱
	1
	8730

	120
	ICP冷却液
	1.8L独立包装，每箱5瓶
	箱
	1
	5111

	121
	一次性塑料采水瓶
	食品级PP材质
	个
	1000
	0.8

	122
	废液缸
	5L容量，圆形，带盖
	个
	4
	89.5

	123
	PET标签1
	银色、防水40mm*30mm
	卷
	10
	16

	124
	PET标签2
	银色、防水30mm*20mm
	卷
	10
	15.5

	125
	PET标签3
	银色、防水50mm*30mm
	卷
	10
	37

	126
	PET标签4
	银色、防水70mm*40mm
	卷
	10
	30

	127
	PET标签5
	银色、防水100mm*80mm
	卷
	10
	32

	128
	PET标签6
	银色、防水20mm*10mm
	卷
	10
	23

	129
	样品标签1
	60mm*40mm（720张）
	卷
	10
	37

	130
	样品标签2
	70mm*50mm（560张）
	卷
	10
	42

	131
	不锈钢提篮1
	圆形，直径20cm*高度20cm
	个
	3
	350

	132
	不锈钢提篮2
	方形，长40cm*宽30cm*高20cm
	个
	4
	470

	133
	提篮把手
	硅胶
	个
	20
	1.5

	134
	冰排
	200mL
	个
	20
	2.7

	135
	防水胶鞋1
	女款39码
	双
	5
	53

	136
	防水胶鞋2
	男款43码
	双
	3
	63

	137
	雨披
	带帽沿
	个
	10
	5.3

	138
	带轮冷藏箱
	52L，伸缩拉杆
	个
	2
	680

	139
	不锈钢酒精灯
	/
	个
	8
	37

	140
	一次性滴管1
	1mL
	个
	500
	0.09

	141
	一次性滴管2
	5mL
	个
	500
	0.2

	142
	一次性滴管3
	10mL
	个
	500
	0.3

	143
	不锈钢烧杯1
	50mL带刻度，杯口圆润
	个
	4
	26

	144
	不锈钢烧杯2
	250mL带刻度，杯口圆润
	个
	4
	32

	145
	激光护目镜
	/
	个
	2
	160

	146
	紫外线防护服：上衣
	/
	件
	2
	910

	147
	紫外线防护服：面罩
	/
	个
	2
	195

	148
	紫外线消毒灯管架
	31cm*30cm*58cm，高度100cm
	个
	1
	550

	149
	自粘灭菌袋1
	190mm*360mm
	个
	20
	42

	150
	自粘灭菌袋2
	135mm*280mm
	个
	20
	74

	151
	生物样品袋1
	三层350mm*450mm，100个
	包
	5
	85

	152
	生物样品袋2
	三层250mm*300mm，100个
	包
	5
	53

	153
	耐高温灭菌袋1
	30cm*40cm  50个/包
	包
	4
	120

	154
	耐高温灭菌袋2
	45cm*55cm 50个/包
	包
	4
	205

	155
	无菌采样袋1
	20cm*22cm  100个/包
	包
	4
	100

	156
	无菌采样袋2
	12cm*18cm  100个/包
	包
	4
	32

	157
	无菌采样袋3
	30cm*40cm 50个/包
	包
	4
	153

	158
	一次性镊子
	蓝色
	个
	100
	0.3

	159
	不锈钢镊子1
	圆直头12.5cm
	个
	5
	13

	160
	不锈钢镊子2
	圆直头20cm
	个
	5
	20

	161
	无菌采样袋1
	有吸嘴，不含硫、1000mL 10个/包  
	包
	4
	90

	162
	无菌采样袋2
	有吸嘴，不含硫、500mL 10个/包 
	包
	5
	50

	163
	实验用封口膜1
	5cm宽*38M
	盒
	2
	64

	164
	实验用封口膜2
	10cm宽*38M
	盒
	3
	190

	165
	无尘吸水纸
	12cm*19cm
	盒
	100
	8.5

	166
	二氧化氯标准溶液(以有效氯计)
	BW20074-1000-100
	瓶
	24
	104

	167
	臭氧标准溶液
	BW20075-240-100
	瓶
	8
	112

	168
	模拟游离余氯标准溶液
	GBW(E)085500
	瓶
	3
	285

	169
	水中总余氯标准溶液
	GBW(E)085501
	瓶
	2
	285

	170
	农药残留速测卡
	20次测定用量
	包
	1
	29

	171
	水中氨氮速测管
	20次测定用量
	包
	1
	271

	172
	水中甲醛速测盒
	50次测定用量
	盒
	1
	271

	173
	水质总硬度速测盒
	50次测定用量
	盒
	1
	271

	174
	水中毒鼠强速测管
	30次测定用量
	包
	1
	271

	175
	水中硝酸盐速测管
	20次测定用量
	包
	1
	229

	176
	水中亚硝酸盐速测管
	20次测定用量
	包
	1
	229

	177
	水质耗氧量COD速测盒
	20次测定用量
	盒
	1
	429

	178
	水质浊度速测盒
	50次测定用量
	盒
	1
	343

	179
	水中六价铬速测管
	20次测定用量
	包
	1
	271

	180
	水中砷速测盒
	30次测定用量
	盒
	1
	771

	181
	水中汞速测盒
	30次测定用量
	盒
	1
	657

	182
	水中挥发酚速测盒
	20次测定用量
	盒
	1
	343

	183
	水质色度速测盒
	10次测定用量
	盒
	1
	343

	184
	棕色液相色谱流动相试剂瓶1
	高硼硅1级，带GL452孔换气盖2孔（带PTFE单向阀，防挥发），棕色，1L
	个
	8
	150

	185
	透明液相色谱流动相试剂瓶2
	高硼硅1级，带GL452孔换气盖3孔（带PTFE单向阀，防挥发），透明，1L
	个
	8
	150

	186
	棕色液相色谱流动相试剂瓶3
	高硼硅1级，棕色，2L
	个
	4
	200

	187
	透明液相色谱流动相试剂瓶4
	高硼硅1级，透明，2L
	个
	4
	200

	188
	石蜡封口膜1
	10cm*38m
	卷
	5
	180

	189
	石蜡封口膜2
	5cm*76m
	卷
	5
	180

	190
	10 uL 气相色谱进样针
	适配岛津气相色谱2010-plus
	支
	2
	100

	191
	10 uL微量注射器
	10uL，尖头，气密款
	支
	5
	100

	192
	100 uL微量注射器
	100uL 尖头，气密款
	支
	5
	100

	193
	50mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
	高硼硅，透明，带蓝盖
	个
	10
	15

	194
	100mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
	高硼硅，透明，带蓝盖
	个
	10
	18

	195
	250mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
	高硼硅，透明，带蓝盖
	个
	10
	23

	196
	500mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
	高硼硅，透明，带蓝盖
	个
	10
	30

	197
	Ba/Ag/H离子高钡负载量复合SPE小柱
	Ba/Ag/H离子高钡负载, 2.5 mL, 50/PK
	盒
	5
	4375

	198
	超高压溶剂效应消除柱
	1/PK
	支
	2
	6200

	199
	AC SPE 小柱—椰壳活性炭
	500 mg, 6 mL, 30/PK
	盒
	2
	861

	200
	预柱一体式亲水C18色谱柱
	 5μm,250 x 4.6mm, 1/PK
	支
	2
	3100

	201
	超高压液相色谱核壳C18色谱柱
	 2.1*100
	支
	2
	6922

	202
	混合型弱阴离子交换反固相萃取柱
	150 mg, 6 mL, 30/PK
	盒
	5
	1070

	203
	亲水PTFE针头式过滤器
	亲水型,聚四氟乙烯, 0.22μm, 13 mm, 100/PK
	盒
	10
	168

	204
	疏水PTFE针头式过滤器
	疏水型,聚四氟乙烯 0.22μm, 13 mm, 100/PK
	盒
	10
	118

	205
	FFAP气相色谱柱
	0.25um*0.25mm*30m
	个
	1
	1200

	206
	KP95活性炭口罩
	带呼吸阀，挂耳式
	支
	50
	3

	207
	正己烷纯度标准物质
	2mL/支
	支
	2
	280

	208
	二硫化碳中萘溶液标准物质
	1000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	80

	209
	二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质
	5000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	100

	210
	二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质
	5000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	80

	211
	二硫化碳中六氯乙烷溶液标准物质
	6000ug/mL，5ml/支或2ml/支
	支
	3
	500

	212
	二硫化碳中三氯丙烷溶液标准物质
	5000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	130

	213
	二硫化碳中三种二氯苯溶液标准物质
	1000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	300

	214
	二硫化碳中苄基氯溶液标准物质
	2000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	260

	215
	‌异丙醇/二硫化碳中正丁醇‌溶液标准物质
	10000μg/mL，2ml/支
	支
	3
	120

	216
	二硫化碳中丙烯醇溶液标准物质
	1000μg/mL，2ml/支
	支
	3
	100

	217
	甲醇中乙二醇溶液标准物质
	1000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	380

	218
	异丙醇纯度标准物质
	1ml/支
	支
	3
	170

	219
	甲醇纯度标准物质
	1ml/支
	支
	3
	200

	220
	正丙醇纯度标准物质
	1ml/支
	支
	3
	170

	221
	进样杯
	每包100个，每个7ml
	包
	5
	200

	222
	泵油
	氟必林
	件
	1
	13625

	223
	进样泵管
	PVC 双卡扣
	包
	1
	692

	224
	排液泵管
	PVC,双卡扣
	包
	1
	692

	225
	一次性医用外科口罩
	10只/包
	包
	200
	7.67

	226
	N95口罩（头戴式）
	20个/盒
	盒
	10
	223.6

	227
	一次性外科手术衣（独立包装）
	25件/包
	包
	20
	468

	228
	高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，有粉7.5号）
	50双/盒
	盒
	10
	129.74

	229
	高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，有粉8号）
	50双/盒
	盒
	10
	129.74

	230
	高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，无粉7.5号）
	50双/盒
	盒
	10
	118.3

	231
	高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，无粉8号）
	50双/盒
	盒
	10
	118.3

	232
	医用手术帽
	20个/包
	包
	50
	41.34

	233
	医用一次性鞋套
	40双/包
	包
	25
	51.74

	234
	医用无菌铺巾
	80*180cm，1块/袋
	袋
	100
	24.44

	235
	医疗废物垃圾袋 
	80*90cm 平口      独立包装
	只
	20
	86.45

	236
	抑菌洗手液
	300克/瓶
	瓶
	10
	40.1

	237
	洗手液
	300ml/瓶
	瓶
	10
	37.7

	238
	医学检验生物样品密封袋（12号）
	35*45cm 20丝，100只/包
	包
	20
	76.57

	239
	医学检验生物样品密封袋（10号）
	25*35cm 16丝，100只/包
	包
	20
	51.87

	240
	医学检验生物样品密封袋
（8号）
	17*25cm 12丝，100只/包
	包
	20
	29.77

	241
	一次性医用灭菌棉签（独立小包装）
	500只/包
	包
	4
	167.7

	242
	消毒纸卷
	55mm*200m，1卷
	卷
	4
	50.7

	243
	卫生湿巾1
	100片/包
	包
	50
	247.65

	244
	卫生湿巾2
	16*18cm，100片/盒
	盒
	50
	109.33

	245
	免洗洗手液
	独立包装
	瓶
	300
	23.3

	246
	无菌规格板
	5*5cm，100片/盒
	盒
	20
	415.3

	247
	复合双链季铵盐消毒液
	450ml/瓶
	瓶
	100
	35.1

	248
	电子温湿度计效准证书原件探头款
	独立包装
	个
	10
	85.8

	249
	中和剂一次性采样管
	50支/盒
	盒
	20
	487.5

	250
	嗜热脂肪杆菌芽孢菌片
	独立包装
	包
	20
	135.2

	251
	枯草杆菌黑色变种芽孢菌片
	独立包装
	包
	10
	135.2

	252
	一次性呕吐腹泻物应急处置包
	独立包装
	包
	100
	81.25

	253
	消毒粉
	独立包装
	包
	1000
	2.7

	254
	记号笔（黑色）
	12支/盒
	盒
	5
	21.97

	255
	记号笔（红色）
	12支/盒
	盒
	5
	21.97

	256
	记号笔（蓝色）
	12支/盒
	盒
	5
	21.97

	257
	ATP试剂
	独立包装
	只
	100
	50

	258
	蚊虫总RNA提取试剂
	50T
	盒
	3
	3952

	259
	RNA7种虫媒类病原体多重核酸检测液体全分装试剂盒
	24T
	盒
	4
	3500

	260
	200μL带滤芯盒装吸头
	96支/盒 50盒/箱
	箱
	1
	2100

	261
	20μL带滤芯盒装吸头
	96支/盒 50盒/箱
	箱
	1
	2000

	262
	超高筒防水鞋套
	75cm
	双
	50
	49

	263
	蜱虫夹铁盒装
	独立包装
	个
	45
	21

	264
	50ml灭菌管
	500支/箱
	箱
	2
	455

	265
	15ml灭菌管
	500支/箱
	箱
	2
	300

	266
	蜱虫监测旗
	(双面绒)(布旗+杆+绳)
	个
	54
	40

	267
	防风雨伞
	黑色[24骨)140cm伞面
	把
	8
	104

	268
	防刺手套
	黄短款35cm
	双
	10
	28

	269
	多功能强光手电筒
	3200mAh
	个
	5
	186

	270
	60倍放大镜（充电带LED灯）
	独立包装
	个
	15
	55



二、商务要求
（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标
本次采购是“传染病四大症候群监测等央补项目试剂耗材购置”，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，以满足招标文件要求的产品、优良的货物和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
[bookmark: OLE_LINK1]★2.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。
★2.2投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。
2.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。
3.为落实政府采购政策需满足的要求
3.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.6实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，如供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
（二）具体要求
一）技术要求
标的名称1：人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）
1.规格：32测试/盒、96测试/盒。
2.原理：荧光TaqMan PCR技术。
3.定量方式：内标法定量。
4.样本类型：血清、血浆。
5.覆盖亚型：M、N、O组所有亚型。
6.检测靶标：pol、gag和LTR。
7.检测灵敏度：20IU/mL。
8.线性范围：40~1.0×108IU/mL。
9.储存及运输条件：-20±5℃避光储存，有效期为12个月。
标的名称2：核酸提取或纯化试剂
1.通过旋转磁棒、磁吸、转移等动作使磁性颗粒与液体分离，通过裂解、洗涤、洗脱、弃磁珠等步骤后得到高纯度的核酸提取产物；
2.样本适用性：血清、血浆；
3.仪器匹配性：能够匹配天隆GeneRotex 96全自动核酸提取仪；PANA9600系列全自动工作站
4.试剂板具有二维码，仪器扫码后可直接运行二维码内的提取程序；
5.包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内
6.配备单排八孔可拆分搅拌套，可独立拆分为八支独立搅拌套：或震荡联管式搅拌套。
7.单次提取时间：≤35分钟；
8.规格：64T/盒（16T/板×4板）、20T/盒（5T/板×4板）、20T/盒（1T/条×20条）；
9.配套耗材：免费配套相应数量的搅拌套及相关配套耗材。
10.支持最小1个样本提取试剂。
11.储存及有效期：室温保存条件下，有效期为12个月；
标的名称3：测序试剂盒1
1.适用平台：边合成边测序
2.芯片类型：FCM型(4流道)；
3.测序通量：125Mreads/芯片；
▲4.数据产出：PE150模式下≥37.5Gb；
5.测序读长：支持SE50~PE150多种模式，PE150为推荐长读长；
▲6.测序时间：PE150+8+8模式≤13小时，含样本加载到数据输出；
7.测序质量：Q30≥90%，碱基识别准确率，≥99.9%；
▲8.芯片流道数：4个独立流道，支持多样本并行测序
标的名称4：测序试剂盒2
1.适用平台：边合成边测序
2.芯片类型：FCM型(4流道)；
3.测序通量：250Mreads/芯片；
▲4.数据产出：PE150模式下≥75Gb；
5.测序读长：支持SE50~PE150多种模式，PE150为推荐长读长；
▲6.测序时间：PE150+8+8模式≤13小时，含样本加载到数据输出；
7.测序质量：Q30≥90%，碱基识别准确率，≥99.9%；
▲8.芯片流道数：4个独立流道，支持多样本并行测序
标的名称5：测序试剂盒3
1.适用平台：边合成边测序
2.芯片类型：FCM型(4流道)；
3.测序通量：500Mreads/芯片；
▲4.数据产出：PE150模式下≥150Gb；
5.测序读长：支持SE50~PE150多种模式，PE150为推荐长读长；
▲6.测序时间：PE150+8+8模式≤13小时，含样本加载到数据输出；
7.测序质量：Q30≥90%，碱基识别准确率，≥99.9%；
▲8.芯片流道数：4个独立流道，支持多样本并行测序
标的名称6：DNA病原微生物捕获建库试剂盒
1.适配建库原理：采用片段化酶进行DNA片段化，末端修复DNA加A尾，在文库插入片段上连接带有3’dTMP端的dsDNA接头，使用热启动高保真酶预混液进行高保真低偏差PCR，扩增两端携带适当接头序列的文库片段，实现链特异性测序文库构建；
2.需搭配使用亲和富集序列类型为DNA，增加富集反应的序列有效性和稳定性；
3.样本类型：适用于多种样本类型：如血液、痰液、肺泡灌洗液、咽拭子、脑脊液、尿液、粪便、组织等各种原始样本类型，无需进行病原培养；
4.对于CT值≤33的样本，通过全基因组亲和捕获序列对样本中病原的核酸均一富集，可实现100%病原覆盖；
▲5.建库试剂测序下机数据可以选择邻接法、UPGMA、K-mer、最大似然法等原理构建进化树，可以针对所有病原体基于SNP、任意基因序列、蛋白序列、基因组全长序列、核心基因组等区域构建进化树。提供以上模式数据分析截屏进行佐证。
标的名称7：RNA病原微生物捕获建库试剂盒
1.需搭配使用亲和富集序列类型为DNA，增加富集反应的序列有效性和稳定性；
2.样本类型：适用于多种样本类型：如血液、痰液、肺泡灌洗液、咽拭子、脑脊液、尿液、粪便、组织等各种原始样本类型，无需进行病原培养；
3.对于CT值≤33的样本，通过全基因组亲和捕获序列对样本中病原的核酸均一富集，可实现100%病原覆盖；
▲4.建库试剂测序下机数据可以选择邻接法、UPGMA、K-mer、最大似然法等原理构建进化树，可以针对所有病原体基于SNP、任意基因序列、蛋白序列、基因组全长序列、核心基因组等区域构建进化树。提供以上模式数据分析截屏进行佐证。
标的名称8：快速建库试剂盒（1ng）
1.本产品是基于转座酶片段化技术，操作简便、建库快速，适用于细菌基因组、病原毒株、扩增子等多种样本的高通量文库构建，产物可广泛应用于高通量测序，满足病原基因组解析、毒株分型、基因变异监测、未知病原筛查、微生物多样性分析等。
2.技术参数
2.1适用于低起始量样本的细菌基因组DNA/扩增子文库构建实验；
2.2规格：24次反应/盒；
▲2.3最低起始量：≤10pgDNA，推荐起始量：10pg-10ngDNA；
2.4兼容样本类型：细菌基因组DNA、PCR扩增子、FFPE样本、cfDNA、单细胞裂解液；
2.5建库技术：采用转座酶片段化，一步完成片段化和接头连接，使用热启动高保真酶预混液进行高保真低偏差PCR，扩增两端携带适当接头序列的文库片段，实现链特异性测序文库构建；
2.6测序平台：边合成边测序和DNB纳米球测序等高通量测序平台；
▲2.7索引系统：采用UDI(唯一双索引)系统，有效避免index hopping现象；
2.8质控标准：兼容Qubit定量、AgilentBioanalyzer和荧光定量PCR质控；
标的名称9：宏基因组DNA文库构建试剂盒
1.建库原理：采用片段化酶进行DNA片段化，末端修复DNA加A尾，在文库插入片段上连接带有3’dTMP端的dsDNA接头，使用热启动高保真酶预混液进行高保真低偏差PCR，扩增两端携带适当接头序列的文库片段，实现链特异性病原微生物宏基因组测序文库构建；
2.产品含有96个唯一双标签组合引物，可实现96个不同实验样本同泳道测序；
3.适用机型：适用于边合成边测序和DNB纳米球等高通量测序平台；
4.产品组分：包含建库模块、接头和引物模块、纯化模块；
▲5.样本起始量：DNA建库起始量≤0.1ng；
▲6.文库构建实验流程≤2.5小时构建完成；
▲7.反应试剂为预混试剂，各步反应无需试剂配置；
▲8.试剂盒中试剂≤3管；
标的名称10：宏基因组RNA文库构建试剂盒
1.建库原理：采用片段化酶进行RNA片段化，进行逆转录，逆转录步骤末端修复加A尾，在文库插入片段上连接带有3’dTMP端的dsDNA接头，使用热启动高保真酶预混液进行高保真低偏差PCR，扩增两端携带适当接头序列的文库片段，实现链特异性病原微生物宏基因组测序文库构建；
2.产品含有96个唯一双标签组合引物，可实现96个不同实验样本同泳道测序；
3.适用机型：适用于边合成边测序和DNB纳米球等高通量测序平台；
4.产品组分：包含建库模块、接头和引物模块、纯化模块；
▲5.样本起始量：RNA建库起始量≤0.25ng；
▲6.文库构建实验流程≤3小时构建完成；
▲7.核心反应试剂为预混试剂，建库步骤反应无需试剂配置；
▲8.试剂盒中试剂≤7管；
标的名称11：人腺病毒全基因组探针捕获试剂盒
1.适配建库原理：核酸经过逆转录后，采用片段化酶进行DNA片段化，末端修复DNA加A尾，在文库插入片段上连接带有3’dTMP端的dsDNA接头，使用热启动高保真酶预混液进行高保真低偏差PCR，扩增两端携带适当接头序列的文库片段，实现链特异性测序文库构建；
2.亲和富集检测原理为液态亲和序列富集，基于生物分子间特异性相互作用的检测方法，利用了亲和素与生物素之间极强的非共价结合能力，通过“生物素标记靶分子与病原专属亲和序列介导信号放大”的模式实现对病原微生物基因组序列的高灵敏度检测；
3.针对目标病原体全基因组设计专属亲和富集序列，覆盖数据库中目标病原体的所有参考序列；
4.亲和富集序列类型为DNA，增加富集反应的序列有效性和稳定性；
5.亲和富集序列长度为≥100bp，可精确识别富集病原微生物序列，降低非特异性结合；
标的名称12：呼吸道合胞病毒全基因组探针捕获试剂盒
1.适配建库原理：核酸经过逆转录后，采用片段化酶进行DNA片段化，末端修复DNA加A尾，在文库插入片段上连接带有3’dTMP端的dsDNA接头，使用热启动高保真酶预混液进行高保真低偏差PCR，扩增两端携带适当接头序列的文库片段，实现链特异性测序文库构建；
2.亲和富集检测原理为液态亲和序列富集，基于生物分子间特异性相互作用的检测方法，利用了亲和素与生物素之间极强的非共价结合能力，通过“生物素标记靶分子与病原专属亲和序列介导信号放大”的模式实现对病原微生物基因组序列的高灵敏度检测；
3.针对目标病原体全基因组设计专属亲和富集序列，覆盖数据库中目标病原体的所有参考序列；
4.亲和富集序列类型为DNA，增加富集反应的序列有效性和稳定性；
5.亲和富集序列长度为≥100bp，可精确识别富集病原微生物序列，降低非特异性结合；
标的名称13：鼻病毒全基因组探针捕获试剂盒
1.适配建库原理：核酸经过逆转录后，采用片段化酶进行DNA片段化，末端修复DNA加A尾，在文库插入片段上连接带有3’dTMP端的dsDNA接头，使用热启动高保真酶预混液进行高保真低偏差PCR，扩增两端携带适当接头序列的文库片段，实现链特异性测序文库构建；
2.亲和富集检测原理为液态亲和序列富集，基于生物分子间特异性相互作用的检测方法，利用了亲和素与生物素之间极强的非共价结合能力，通过“生物素标记靶分子与病原专属亲和序列介导信号放大”的模式实现对病原微生物基因组序列的高灵敏度检测；
3.针对目标病原体全基因组设计专属亲和富集序列，覆盖数据库中目标病原体的所有参考序列；
4.亲和富集序列类型为DNA，增加富集反应的序列有效性和稳定性；
5.亲和富集序列长度为≥100bp，可精确识别富集病原微生物序列，降低非特异性结合；
标的名称14：双抗，青链霉素混合液
1.培养液中推荐的青霉素G钠盐的工作浓度为100U/ml，硫酸链霉素的工作浓度为0.1mg/ml。即按照100倍稀释使用。
2.规格：100ml
3.储存：保存在-20℃，1年。
4.运输条件：冷冻运输
标的名称15：微生物检测白底黑格膜
1.微孔滤膜用于国标或药典滤膜法原理检测水质微生物，混合纤维素(CN-CA)滤膜，滤膜成孔性能良好，亲水性好，使用温度范围较广，可耐稀酸(可不适用酮类、酯类、强酸和碱类等液体的过滤)。在微生物滤膜法检测中，滤膜和培养基间营养渗透性好，菌落生长状态较好，菌落生长不会明显的扩散。
2.孔径：0.45μm
3.直径：47mm
4.灭菌方式：辐照灭菌
5.产品要求：
5.1MCE混合纤维素：0.45μm均匀孔径，有效截留细菌，滤速快，孔隙率高。
5.2网格设计：复活率≥90%。
5.3单片独立包装：即拆即用，避免污染。
5.4严格灭菌：采用辐照灭菌，灭菌彻底。
6.应用要求：
6.1水质检测：生活饮用水矿泉水的过滤检测。
6.2食品饮料：酒类、饮料的卫生安全检测。
6.3制药行业：无菌制剂、培养基除菌过滤。
6.4环境监测：空气中微生物及颗粒物收集。
标的名称16：悬浮MDCK细胞（即用型）
1.悬浮mdck细胞（即用型）
2.用于流感病毒培养的悬浮型mdck细胞；
3.使用无菌灭活的细胞培养管以及无血清培养基进行培养；
4.细胞浓度为3.5-4×10的6次方cfu每ml；
5.活细胞比例大于95%，37℃、5%CO₂、摇床悬浮（125–130rpm）培养；
6.接种流感后HA滴度≥510
标的名称17：鸡胚
1.种蛋
2.外观和重量：SPF鸡蛋统一经过“蛋品自动处理分装线”处理、消毒、码盘，剔除肉眼畸形、过大、过小、破壳蛋等不合格蛋，合格蛋蛋重在47.5—75g范围内。
3.受精率：平均受精率应≥90%。通过抽检一定数量的种蛋进行孵化测定并作好相关记录，以便随时追溯参考，整体受精率≥90%方可作为合格蛋发货。
4.蛋龄及种蛋贮存条件：每批SPF鸡蛋从产蛋日期至发货日期不超过10天，在恒温库中贮存。不同批次的种蛋按照既有标识整齐码放，标记产蛋日期。定期清理恒温库，并用消毒液对恒温库进行消毒。
5.可追溯性：每枚SPF种蛋上都标有可追溯来源的标识。
6.SPF鸡蛋微生物检测方法及标准：按照现行国家标准进行检测。全部样品均进行定期检测，检测项目指标均为阴性时判定合格，并出具检测报告。每批鸡蛋在发货时都要附带最近一期的检测报告。
标的名称18：豚鼠血球
1.豚鼠血(抗凝剂：阿氏液)
2.用途：血凝实验，及科学研究
3.规格：10ml/支
4.主要成分：封闭系统里健康豚鼠无菌采血，添加所需抗凝科学制作，无任何细菌、真菌、支原体、衣原体，不添加任何防腐剂、抗生素
5.储存条件：2-8°保存
6.有效期：原包装未开封有效期为一周，在有效期内使用
标的名称19：核酸提取试剂盒1
1.规格类型：16人份/盒、32人份/盒、48人份/盒、96人份/盒
2.试剂分装方式种类：单人份、8测试/板、16测试/板，可适配多种仪器使用
3.储存条件：试剂盒在-20℃~45℃环境温度下可直接运输
4.有效期：12个月
5.样本类型：于血清、血浆、病毒培养液、拭子洗液等样本
6.预封装
7.处理样本量：10-300μL
8.具有单人份
9.提取方法：通过转移磁珠进行各种不同操作
10.洗脱体积：70-100μL
11.磁珠粒径：纳米级
12.能加热
标的名称20：核酸提取试剂盒2
1.规格类型：8人份/盒、32人份/盒、48人份/盒、96人份/盒
2.试剂分装方式种类：单人份、8测试/板、16测试/板，可适配多种仪器使用
3.储存条件：试剂盒在-20℃~45℃环境温度下可直接运输
4.有效期：12个月
5.样本类型：于血清、血浆、病毒培养液、拭子洗液等样本
6.预封装
7.处理样本量：10-300μL
8.具有单人份
9.提取方法：通过转移磁珠进行各种不同操作
10.洗脱体积：70-100μL
11.磁珠粒径：纳米级
12.能加热
标的名称21：腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
1.本试剂盒用于咽拭子等样本中，腮腺炎病毒核酸的定性检测。
2.规格：25反应/盒，50反应/盒。
3.主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、腮腺炎病毒检测液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）
4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。
5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC
▲6.最低检测限：500copies/ml
7.线性检测范围：2×103~1×108copies/ml；
8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%；
9.反应全流程最快时长≤80mins；
10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（人冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。
11.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™5、QuantStudio™6/7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S等荧光定量PCR仪。
标的名称22：麻疹病毒、风疹病毒和腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
1.本试剂盒用于脑脊液、血清等样本中，麻疹病毒、风疹病毒、腮腺炎病毒核酸的定性检测。
2.规格：25反应/盒，50反应/盒。
3.主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、麻疹、风疹、腮腺炎检测液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）
4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。
5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、CY5、ROX
▲6.最低检测限：500copies/ml
7.线性检测范围：2×103~1×108copies/ml；
8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%；
9.反应全流程最快时长≤80mins；
10.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（弓形虫、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、结核杆菌、流感嗜血杆菌、无乳链球菌、疟原虫其他型别）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。
11.适用仪器：ABI7500、QuantStudio™5、QuantStudio™7、Roche LightCycler®480II、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S荧光定量PCR仪。等荧光定量PCR仪。
标的名称23：黄热病、寨卡病毒、基孔肯雅热病毒、登革热病毒、疟原虫荧光定量PCR试剂
1.本试剂盒主要用于血清等样本中，黄热病毒、寨卡病毒、登革病毒、基孔肯雅病毒和疟原虫核酸的定性检测。
2.规格：12反应/盒，25反应/盒，50反应/盒
3.试剂配制：采用1管全预混模式，无需配制反应体系即可完成多种病原体基因型的定性检测；
4.储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期12个月。
5.病毒核酸检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。
▲6.最低检测限：500copies/ml
7.线性检测范围：2×103~1×108copies/mL；
8.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%；
9.反应全流程最快时长≤70mins；
10.特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（汉滩病毒、汉城病毒、新疆出血热病毒、新布尼亚病毒、拉沙热病毒）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。
11.适用仪器：ABI7500、QuantStudio™5、QuantStudio™6/7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S等荧光定量PCR仪。
标的名称24：呼吸道多病原样本核酸提取试剂
1.适用范围：适用于咽拭子、鼻拭子、痰液等呼吸道样本中细菌、真菌、病毒及非典型病原体核酸的共同提取。提取核酸可用于多种呼吸道多病体外检测。
2.适用机型：适配于基于磁珠吸附原理的全自动或半自动核酸提取仪。包含济凡Purifier32、卓诚惠生MagiCube48、卓诚惠生MagiCube96、卓诚惠生PreSec9600、天隆NP968-C、天隆GeneRotex96、硕世SSNP-3000A、硕世SSNP-9600A等。
3.破壁方式：采用机械破壁方式，利用不同粒径研磨珠进行病原体的细胞膜或细胞壁破碎。
4.研磨珠：研磨珠粒径≤0.6mm，以保证破壁效果，避免核酸的降解和蛋白的变性。
5.提取方法：采用磁珠吸附法，提取病原体核酸。
6.上样量：≥200μL。
7.提取流程：样本前处理、样本分样、样本破壁离心、样品裂解、核酸结合、磁珠漂洗、核酸洗脱。
8.试剂组成及规格：每盒包含附带研磨珠的裂解管≥48管、预分装板≥3板、磁棒套≥6条，每盒的检测量≥48T
9.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称25：登革病毒I型/II型/III型/IV型/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革病毒I型、II型、III型、IV型和通用型的核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称26：EA-H1N1/禽流感病毒H3/H5/H7/H9/H10亚型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子、痰液和环境样本中提取的甲型流感病毒、欧亚类禽型H1N1猪流感病毒、禽流感病毒H3亚型、H5亚型、H7亚型、H9亚型和H10亚型的核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称27：猴痘病毒分支I/II/Ia/Ib/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从鼻拭子、咽拭子、唾液、尿液、皮损组织、渗出液、血液等临床样本中提取的猴痘病毒分支I、II、Ia、Ib和通用型的核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称28：札如病毒/腺病毒/星状病毒，三重荧光PCR试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的札如病毒、腺病毒和星状病毒的核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.评价/检测报告：试剂盒具有性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称29：A组轮状病毒诺如病毒GⅠ诺如病毒GⅡ核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的A组轮状病毒、GⅠ型诺如病毒、GⅡ型诺如病毒的核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.评价/检测报告：试剂盒具有性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称30：甲型乙型甲型H1N1亚型季节性H3亚型人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型、乙型、甲型H1N1亚型和季节性H3亚型人类流感病毒的核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.性能验证报告：试剂盒具有性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称31：四种疟原虫和疟原虫通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从人全血样本中提取的四种疟原虫（包括三日疟原虫、间日疟原虫、卵形疟原虫和恶性疟原虫）和疟原虫通用型核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称32：白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从临床样本中提取的白喉棒状杆菌种属和tox毒力基因的定性检测。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称33：白喉棒状杆菌toxA/toxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从临床样本或培养物中提取的白喉棒状杆菌toxA/toxB毒力基因。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称34：寨卡病毒荧光定量PCR
1.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒分离物中提取的寨卡病毒的核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.评价报告：提供寨卡病毒的室间质评报告，其中试剂结果的阴阳性符合率为100%。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称35：登革热病毒荧光定量PCR
1.适用范围：适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革病毒通用型核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.评价报告：提供登革病毒的室间质评报告，其中试剂结果的阴阳性符合率为100%。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称36：登革病毒I型/II型/III型/IV型/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的登革病毒I型、II型、III型、IV型和通用型的核酸。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读软件截图及软件著作权为证）
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称37：水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从临床样本或病毒分离物中提取的水痘。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称38：炭疽芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本、食品样本及其培养物中提取的炭疽芽胞杆菌保护性抗原基因（pagA）、荚膜合成相关基因（cap）和RNA聚合酶基因（rpoB）。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称39：炭疽芽胞杆菌pagA基因cap基因rpoB基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
1.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本、食品样本及其培养物中提取的炭疽芽胞杆菌保护性抗原基因（pagA）、荚膜合成相关基因（cap）和RNA聚合酶基因（rpoB）。
2.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。
4.反应体系：可根据需要提供1管全混体系和除酶以外1管预混液体系包装，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。
▲5.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。
6.质量控制：含有1管阴性对照和1管阳性对照。
7.结果判读：可免费提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。
8.有效期：-20±5℃保存，有效期不低于12个月，冻融次数≥7次,可同时提供25T或50T包装。
9.生产质量：为保证生产厂家试剂的生产质量，要求生产环境需进行日常的环境监测。
10.售后服务保障：试剂在使用过程中，如有任何问题，保证2小时内答复，4小时内到达用户现场解决问题，直至保证试剂能够正常使用。在应急突发、节假日期间如遇急需试剂可24小时随时响应，2小时内将试剂和工程师到达用户现场，如遇夜间4小时内送达用户现场。
标的名称40：17种发热伴出疹病原体核酸多重联检试剂盒[全预混版]（实时荧光PCR法）
1.检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，用于对水痘-带状疱疹病毒、肠道病毒、风疹病毒、麻疹病毒、人疱疹病毒6型、化脓链球菌、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体、普氏立克次体、登革热病毒、基孔肯雅病毒、猴痘病毒、寨卡病毒、莫氏立克次体、恙虫病东方体的定性检测和鉴别。
2.试剂组成：提供酶与反应混合液全预混的包装方式，试剂盒包含阳性质控品和阴性质控品。
▲3.检测性能：最低检测限为500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
4.样本类型：可检测的样本类型包括皮疹液（组织）、血液、尿液、脑脊液、咽拭子等临床样本及病毒分离物。
5.适用仪器：适用于含FAM、HEX（VIC）、ROX和CY5通道并经过校准的全自动荧光PCR仪，适配ABI系列（如Prism7500、QuantStudio5、QuantStudio7等）、Roche系列（如LightCycler480Ⅱ、CobasZ480等）、BioRad系列（如CFX96等）、宏石系列（如SLAN-96P/S等）、天隆系列（如Gentier96R等）、博日系列（如QuantGene9600等）、雅睿系列（如MA6000等）。
6.试剂规格：25人份/盒，50人份/盒。
7.有效期：-20℃及以下避光保存，有效期不少于12个月，且试剂到货后有效期不少于10个月。
8.反应体系：不超过25μL。
9.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2
标的名称41：22种发热伴出血病原体核酸联检试剂盒[全预混版]（实时荧光PCR法）
1.检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，用于对大别班达病毒（又称新布尼亚病毒、发热伴血小板减少综合征病毒）、汉滩病毒、汉城病毒、普马拉病毒、登革热病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地病毒、钩端螺旋体、嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒、拉沙热病毒、马秋波病毒、鸠宁病毒、辛诺柏病毒、黄热病毒、裂谷热病毒、瓜纳瑞托病毒、萨比亚病毒的定性检测和鉴别。
2.试剂组成：提供酶与反应混合液全预混的包装方式，试剂盒包含阳性质控品和阴性质控品。
▲3.检测性能：最低检测限为500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
4.样本类型：可检测的样本类型包括血液、体液、组织样本等。
5.适用仪器：适用于含FAM、HEX（VIC）、ROX和CY5通道并经过校准的全自动荧光PCR仪，适配ABI系列（如Prism7500、QuantStudio5、QuantStudio7等）、Roche系列（如LightCycler480Ⅱ、CobasZ480等）、BioRad系列（如CFX96等）、宏石系列（如SLAN-96P/S等）、天隆系列（如Gentier96R等）、博日系列（如QuantGene9600等）、雅睿系列（如MA6000等）。
6.试剂规格：25人份/盒，50人份/盒。
7.有效期：-20℃及以下避光保存，有效期不少于12个月，且试剂到货后有效期不少于10个月。
8.反应体系：不超过25μL。
9.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2
标的名称42：22种脑炎/脑膜炎病原体核酸联检试剂盒[全预混版]（实时荧光PCR法）
1.检测技术：基于实时荧光PCR技术，选用Taqman探针，用于对流感嗜血杆菌、无乳链球菌、肺炎链球菌、单增李斯特菌、脑膜炎奈瑟菌、化脓性链球菌、金黄色葡萄球菌、乙型脑炎病毒、巨细胞病毒、水痘-带状疱疹病毒、单纯疱疹病毒、腮腺炎病毒、肠道病毒、隐球菌、EB病毒、猪链球菌、大肠杆菌、狂犬病毒、蜱传脑炎病毒、结核分枝杆菌、大别班达病毒、西尼罗病毒的定性检测和鉴别。
2.试剂组成：提供酶与反应混合液全预混的包装方式，试剂盒包含阳性质控品和阴性质控品。
▲3.检测性能：最低检测限为500copies/mL，与其他病原体无交叉反应。
4.样本类型：可检测的样本类型包括脑脊液、血液、疱疹液及病原培养物等。
5.适用仪器：适用于含FAM、HEX（VIC）、ROX和CY5通道并经过校准的全自动荧光PCR仪，适配ABI系列（如Prism7500、QuantStudio5、QuantStudio7等）、Roche系列（如LightCycler480Ⅱ、CobasZ480等）、BioRad系列（如CFX96等）、宏石系列（如SLAN-96P/S等）、天隆系列（如Gentier96R等）、博日系列（如QuantGene9600等）、雅睿系列（如MA6000等）。
6.试剂规格：25人份/盒，50人份/盒。
7.有效期：-20℃及以下避光保存，有效期不少于12个月，且试剂到货后有效期不少于10个月。
8.反应体系：不超过25μL。
9.需提供与人体健康有关的病原微生物实验室备案凭证，防护等级BSL-2
标的名称43：革兰氏阳性菌药敏板链球菌
1.用途：用于猩红热链球菌、肺炎链球菌的药物敏感试验；
2.每块药敏板上都设有一系列对倍稀释浓度的抗生素，通过加入待检细菌与肉汤培养液稀释的菌悬液，在35℃环境下，经20-24小时孵育后，对药敏板条进行读数，经数据分析得到MIC值，并根据美国临床和实验室标准化委员会（CLSI）的相应标准获得相应敏感(S)、中度敏感(I)和耐药(R)的结；
3.所包含的抗生素种类：阿莫西林、头孢吡肟、头孢噻肟、氯霉素、克林霉素、红霉素、左氧氟沙星、利奈唑烷、美罗培南、莫西沙星、青霉素、替考拉宁、四环素、复方新诺明、万古霉素、氨苄西林、厄他培南、头孢曲松、亚胺培南；
4.生产厂家可提供关于本产品的微生物鉴定药敏分析软件；
5.包装规格：10块/盒（包含配套的接种肉汤和接种水)。
标的名称44：急救包
1.包含8片/包创可贴，6CM*60CM纱布绷带2卷/袋；
标的名称45：一次性接种环（10ul）
1.产品为一次性定量塑料接种环/接种针，材质：高抗冲聚苯乙烯(HIPS)，杆体柔韧可弯曲，环口光滑无毛刺，划线不划破琼脂平板。
2.灭菌方式：环氧乙烷EO灭菌；无DNase、无RNase、无热原；每批次提供出厂无菌检测报告；环口定量校准，满足菌落计数定量接种要求。
3.规格色标区分：10μL接种环：橙色，环内径约3.62mm，杆长219mm，定量10μL；
4.每批次环口内径尺寸、取样量校验报告、无菌报告；可提供第三方检测校准资料，满足疾控实验室验收归档要求。
标的名称46：一次性接种环（1ul）
1.产品为一次性定量塑料接种环/接种针，材质：高抗冲聚苯乙烯(HIPS)，杆体柔韧可弯曲，环口光滑无毛刺，划线不划破琼脂平板。
2.灭菌方式：环氧乙烷EO灭菌；无DNase、无RNase、无热原；每批次提供出厂无菌检测报告；环口定量校准，满足菌落计数定量接种要求。
3.规格色标区分：1μL接种环：蓝色，环内径约0.85‑0.88mm，杆长216mm，定量1μL；
4.每批次环口内径尺寸、取样量校验报告、无菌报告；可提供第三方检测校准资料，满足疾控实验室验收归档要求。
标的名称47：一次性接种针
1.产品为一次性定量塑料接种环/接种针，材质：高抗冲聚苯乙烯(HIPS)，杆体柔韧可弯曲，环口光滑无毛刺，划线不划破琼脂平板。
2.灭菌方式：环氧乙烷EO灭菌；无DNase、无RNase、无热原；每批次提供出厂无菌检测报告；环口定量校准，满足菌落计数定量接种要求。
3.规格色标区分：接种针：橙色，实心针端，杆长约218mm，用于挑取单菌落。
4.每批次环口内径尺寸、取样量校验报告、无菌报告；可提供第三方检测校准资料，满足疾控实验室验收归档要求。
标的名称48：吸头20µL
1.选用符合USP Class Ⅵ标准原料，安全无污染，保障实验可靠性。
2.万级净化车间生产，经EO灭菌。无菌无酶无热原，能满足细胞培养、分子生物学等严苛实验需求。
3.内壁光滑且气密性佳，液体残留极少，移液精度高。
4.严格生产体系把控，产品同心度高、批间差异小，适配自动化移液系统。
标的名称49：压敏型封板膜
1.应用：适用材质为PP、PE、PS、PC的96孔板和384孔板。
2.外观：两侧设加宽可撕条，膜使用层高透明度，初始无黏性不沾手套、贴板施加压力产生强黏性。
3.性能：无菌无酶，透光率≥94%。
标的名称50：0.2 ml 半96孔PCR
1.应用：适用qPCR和PCR实验，兼容主流0.2mL加热模块qPCR和PCR仪器。
2.外观：设3条分割线、可掰开作72孔板/48孔板/24孔板使用，背面黑色数字和字母标识、贴膜撕膜字体不会脱落。
3.性能：无菌无酶，低核酸蛋白吸附，蒸发率＜5%。
标的名称51：六价铬单元素溶液标准物质
1.水溶液基体，定值浓度准确，适配分光光度法水质六价铬检测；均匀性、稳定性满足环境监测质控要求；包装规格20mL/支，可用于曲线绘制、质量控制、能力验证。
标的名称52：紫外分光光度计溶液标准物质
1.紫外检定专用标准溶液，波长响应准确，透光量定值精准，用于紫外分光光度计波长准确度、吸光度准确度核查、期间核查校准；20mL/支，满足实验室仪器计量质控需求。
标的名称53：粉尘中游离二氧化硅质量控制样品（焦磷酸法）
1.粉末态质控样品，适配焦磷酸法测定粉尘游离二氧化硅含量；含量梯度覆盖低、中、高浓度，均匀性良好，用于实验室内控、比对、结果质量考核。
标的名称54：碘盐含碘量速测液
1.适配食盐碘含量快速筛查，显色稳定、反应特异性强；单盒可完成不少于200次样品检测，适用于日常快速筛查、现场抽检。
标的名称55：水溶性非食用色素快速筛查盒
1.适配食品中违法水溶性色素快速筛查，显色反应灵敏、抗干扰性强；单盒可完成不少于50份样品筛查，无需大型设备。
标的名称56：吊白块速测管
1.用于快速检测适用于食品中吊白块非法添加物快速定性筛查，检出限符合筛查规范；单盒可测不少于50份样品。
标的名称57：农药浸提液(固体)
1.适配果蔬农药残留前处理浸提体系，溶解性好、低干扰、适配快速卡法筛查；单套可配制不少于300mL工作液。
标的名称58：农药速测卡
1.适配有机磷、氨基甲酸酯类农药残留快速筛查，抑制率显色判定，适用于食品、果蔬日常筛查。
标的名称59：溴敌隆等鼠药速测盒
1.适配食品、粮食中常见抗凝类鼠药快速定性筛查，特异性强、无交叉干扰，适用于中毒筛查及风险排查。
标的名称60：苏丹红速测盒
1.适用于食品、油料中苏丹红非法色素快速筛查，检出限满足筛查要求。
标的名称61：毒鼠强速测试剂盒
1.适配食品、水样、粮食中毒鼠强剧毒物质快速定性检测，反应特异性高、假阳性低，满足应急筛查需求。
标的名称62：食物中钡速测盒
1.适用于食品中钡离子超标快速筛查，显色梯度明显、判定直观，适用于公共卫生风险筛查。
标的名称63：砷速测试剂盒
1.食品、水样中总砷快速筛查体系，反应灵敏、稳定，满足现场及实验室快速筛查质控要求。
标的名称64：汞速测试剂盒
1.适配食品、环境样品汞含量快速定性筛查，抗干扰强，显色稳定，适配日常风险监测。
标的名称65：有毒扁豆速测盒
1.针对植物性食材皂素、有毒生物碱快速筛查，可筛查变质、未熟扁豆毒性指标，单盒可测不少于20份。
标的名称66：食用油酸价、过氧化值快速检测试纸
1.适配食用植物油酸价、过氧化值两项指标快速筛查，变色梯度清晰、判定直观，满足食用油变质筛查；单盒≥20次检测量。
标的名称67：重金属铅速测盒
1.食品、水体中铅污染快速定性筛查，灵敏度高，操作便捷，适用于日常风险监测筛查。
标的名称68：大米石蜡矿物油速测盒
1.适用于大米、粮油中非法添加矿物油、石蜡快速筛查，反应特异性强、结果稳定。
标的名称69：氟乙酰胺速测盒
1.针对剧毒鼠药氟乙酰胺快速定性筛查，适用于食品、可疑样品中毒物排查，筛查灵敏度高。
标的名称70：鼠药磷化锌速测盒
1.适配粮食、食品中磷化锌毒物快速筛查，显色稳定、判定清晰，满足公共卫生应急筛查。
标的名称71：酒中氰化物速测盒
1.适用于酒类饮品氰化物残留快速筛查，检出限符合筛查规范，抗酒体基质干扰强，单盒可测≥50份。
标的名称72：劣质食用油鉴别速测盒
1.适配地沟油、劣质变质食用油快速筛查，综合基质反应判定，特异性强、稳定性好。
标的名称73：肉类新鲜度速测盒
1.依据肉类腐败代谢物显色判定，快速判别肉品新鲜度、变质程度，单盒可测≥50份。
标的名称74：甲醇速测盒
1.适用于酒类饮品中甲醇超标快速筛查，显色稳定、梯度明显，可快速判定是否超标，单盒≥25次检测。
标的名称75：食用油中大麻油快速检测试剂
1.针对食用油非法掺杂大麻油品快速筛查，反应特异性高、无基质干扰，适配油品安全排查。
标的名称76：巴豆油鉴别试剂
1.植物油中巴豆油有毒掺假快速鉴别体系，显色反应稳定、判定直观，适配食用油风险筛查。
标的名称77：矿物油鉴别试剂
1.各类食用植物油中非法矿物油掺假快速筛查试剂，反应灵敏、抗干扰强。
标的名称78：蓖麻油鉴别试剂
1.食用油中有毒蓖麻油掺假快速定性鉴别。
标的名称79：桐油鉴别试剂
1.食用植物油中非法桐油掺假筛查，显色特征明显、判定准确，单盒可测≥20份。
标的名称80：牛奶新鲜度速测盒
1.快速判别牛乳变质、酸度异常、新鲜度不合格，抗乳基质干扰强，单盒≥50次检测。
标的名称81：黄曲霉毒素M1速测卡
1.适配乳及乳制品黄曲霉毒素M1污染快速筛查，灵敏度满足国标筛查要求，批次稳定。
标的名称82：钡对照液
1.实验室定性定量实验专用标准对照溶液，浓度定值准确，基体纯净，用于筛查实验阳性对照、结果比对核查，2mL规格。
标的名称83：氰化物对照液
1.标准定值对照体系，基体稳定，用于氰化物筛查实验阳性对照、实验质控核查，2mL规格。
标的名称84：溴敌隆对照液
1.高纯度标准对照溶液，定值精准、稳定性好，用于鼠药检测方法验证、阳性对照、实验质控，1mL规格。
标的名称85：组胺对照液
1.食品毒素检测专用标准对照品，浓度准确、基质洁净，用于水产品组胺检测质控、阳性对照，2mL规格。
标的名称86：硫酸沙丁胺醇对照液
1.兽药残留筛查专用标准对照溶液，定值准确、稳定性高，用于残留检测方法验证与质控，2mL规格。
标的名称87：桐油对照品
1.纯正基体对照样品，用于食用油桐油掺假鉴别实验阳性比对，实验稳定性一致。
标的名称88：砷对照液
1.无机砷筛查专用标准对照溶液，浓度精准、基体无干扰，用于日常实验质控、阳性对照核查。
标的名称89：汞对照液
1.汞筛查实验专用标准对照体系，定值稳定、杂质低，适配快速筛查方法质控比对。
标的名称90：敌鼠钠盐对照液
1.抗凝类鼠药检测专用标准对照液，浓度准确、稳定性强，用于筛查实验质控、阳性对照验证，2mL规格。
标的名称91：氟乙酰胺对照液（乙醇溶液）
1.剧毒鼠药氟乙酰胺标准对照溶液，基体稳定，定值准确；用于快速筛查实验阳性对照、方法验证、实验质控核查；包装规格适配实验室微量检测使用，满足应急毒物检测比对需求。
标的名称92：亚硝酸盐速测管
1.食品、水样中亚硝酸盐检测专用标准对照溶液，浓度定值精准，基体洁净无干扰；用于亚硝酸盐快速检测阳性对照、实验质量控制，适配现场及实验室筛查。
标的名称93：呕吐毒素快速检测卡
1.适用于粮食、谷物中呕吐毒素快速筛查，灵敏度满足筛查规范，单盒不少于10次测定用量，可现场快速判读结果。
标的名称94：黄曲霉毒素B1速测卡
1.用于粮油、食品中黄曲霉毒素B1快速筛查，检出限符合相关要求，单盒不少于5次测定用量。
标的名称95：硼砂硼酸速测包
1.适用于食品中硼砂、硼酸非法添加快速定性筛查，抗基质干扰，每盒可检测多份样品，适合现场快速筛查。
标的名称96：注水肉检测试纸
1.用于畜禽肉注水情况快速筛查，每盒可测多份样品，适用于现场抽检排查。
标的名称97：甲醛定性速测管
1.甲醛检测专用标准对照溶液；用于食品、环境样品甲醛快速筛查实验的阳性对照、结果核查。
标的名称98：二氧化硫速测盒
1.食品中二氧化硫残留检测对照溶液；用于快速检测试剂盒实验质控、阳性对照，适配果蔬、干货等样品筛查。
标的名称99：瘦肉精三联速测卡
1.可同时筛查多种瘦肉精类违禁兽药，特异性强，无明显交叉反应；每盒可测多份样品，适用于畜禽样品快速筛查。
标的名称100：生熟豆浆速测试剂包
1.用于筛查豆浆是否彻底加热，排查皂素等有毒物质；单套可检测50份样品，操作简单，适合现场快速筛查。
标的名称101：氰化物检测试剂包
1.食品、可疑样品中氰化物快速定性筛查，检出限符合筛查规范；每盒可测多份样品，用于中毒应急风险排查。
标的名称102：鼠药安妥检测试纸
1.食品、粮食中安妥鼠药快速定性筛查，反应特异性高；每盒可测多份样品，用于公共卫生毒物排查。
标的名称103：乳品中糊精速测试剂
1.乳制品糊精掺假快速筛查，抗乳基质干扰；每盒可测多份样品，用于乳品质量快速筛查。
标的名称104：乌洛托品甲醛速测管
1.样品中乌洛托品水解产生甲醛的快速筛查；单盒50份样品用量，显色稳定，适合食品样品筛查。
标的名称105：硝酸盐速测管
1.食品、水样硝酸盐快速定性筛查；单盒不少于10份样品用量，显色梯度明显，判定直观。
标的名称106：重金属镉快速检测试剂盒
1.食品、环境样品中镉快速筛查；10次/盒，灵敏度满足筛查规范，操作便捷。
标的名称107：三聚氰胺速测卡
1.乳及乳制品三聚氰胺快速筛查，5片装，结果判读简单，适合现场快速筛查。
标的名称108：盐酸克伦特罗速测卡
1.畜禽样品盐酸克伦特罗快速筛查，5片装，特异性好，假阳性率低。
标的名称109：敌鼠钠盐测试包
1.食品、粮食敌鼠钠盐鼠药快速定性筛查；每盒可测多份样品，显色稳定，用于毒物风险排查。
标的名称110：镍单元素溶液标准物质
1.浓度100mg/L，水溶液基体；用于仪器曲线绘制、质量控制。
标的名称111：银单元素溶液标准物质
1.浓度1000mg/L，水溶液基体，定值准确；用于原子光谱仪器校准、质控使用。
标的名称112：十字交叉雾化器
1.适配PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪进样使用。锥形，含喷嘴一套；适配电感耦合等离子体发射光谱仪，进样稳定，耐酸腐蚀。
标的名称113：水平观测窗
1.圆形，石英材质；适配电感耦合等离子体发射光谱仪，透光性能好，耐高温，用于仪器观测。
标的名称114：垂直观测窗
1.适配PE8000电感耦合等离子体发柱状，石英材质；适配电感耦合等离子体发射光谱仪，耐高温、耐等离子体辐射，用于仪器观测。射光谱仪进样使用。
标的名称115：氧化铝中心管
1.氧化铝、圆柱形；适配电感耦合等离子体发射光谱仪，耐高温，抗侵蚀，仪器进样部件。
标的名称116：进样毛细管
1.PVC材质，长度3m；适配电感耦合等离子体发射光谱仪，耐稀酸，输送样品溶液，作为仪器进样管路。
标的名称117：宝石喷嘴1
1.耐酸材质，红蓝各一颗；适配电感耦合等离子体发射光谱仪，雾化器配套部件，耐盐耐酸，进样稳定。
标的名称118：宝石喷嘴2
1.适配PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪进样使用。耐酸材质，红蓝各一颗；适配电感耦合等离子体发射光谱仪，雾化器配套部件，耐盐耐酸，进样稳定。
标的名称119：ICP-MS冷却液
1.适配电感耦合等离子体质谱仪，用于仪器冷却，低杂质，不干扰样品检测。
标的名称120：ICP冷却液
1. 1.8L独立包装，每箱5瓶；适配电感耦合等离子体发射光谱仪，低金属杂质，用于仪器冷却循环。
标的名称121：一次性塑料采水瓶
1.食品级PP材质，干净澄清透明；用于现场水样采集，耐酸碱，密封不渗漏。
标的名称122：废液缸
1.用途：收集现场检测产生的废液
2.耐酸碱，圆形、螺口、有提手
3.规格：5L/个
标的名称123：PET标签1
1.用途：样品采集标签，记录采样信息
2.哑银不干胶，防水防油，抗撕裂，油性笔可书写
3.规格：每张40mm*30mm
标的名称124：PET标签2
1.用途：样品采集标签，记录采样信息
2.哑银不干胶，防水防油，抗撕裂，油性笔可书写
3.规格：每张30mm*20mm
标的名称125：PET标签3
1.用途：样品采集标签，记录采样信息
2.哑银不干胶，防水防油，抗撕裂，油性笔可书写
3.规格：每张50mm*30mm
标的名称126：PET标签4
1.用途：样品采集标签，记录采样信息
2.哑银不干胶，防水防油，抗撕裂，油性笔可书写
3.规格：每张70mm*40mm
标的名称127：PET标签5
1.用途：样品采集标签，记录采样信息
2.哑银不干胶，防水防油，抗撕裂，油性笔可书写
3.规格：每张100mm*80mm
标的名称128：PET标签6
1.用途：样品采集标签，记录采样信息
2.哑银不干胶，防水防油，抗撕裂，油性笔可书写
3.规格：每张20mm*10mm
标的名称129：样品标签1
1.用途：样品采集标签，记录采样信息
2.白色不干胶，油性笔可书写
3.有“样品名称”、“样品编号”、“采样日期”字样
4.规格：每张60mm*40mm
标的名称130：样品标签2
1.用途：样品采集标签，记录采样信息
2.白色不干胶，油性笔可书写
3.有“样品名称”、“样品编号”、“采样日期”字样
4.规格：每张70mm*50mm
标的名称131：不锈钢提篮1
1.用途：样品采集、运输
2.圆形不锈钢、耐腐蚀，网孔均匀，光滑不扎手，直径处有一弧形提手
3.规格：直径20cm*高度20cm
标的名称132：不锈钢提篮2
1.用途：样品采集、运输
2.方形不锈钢、耐腐蚀，网孔均匀，光滑不扎手，两侧有提手
3.规格：长40cm*宽30cm*高20cm
标的名称133：提篮把手
1.用途：样品采集、运输
2.硅胶提菜器，防止勒手
标的名称134：冰排
1.用途：样品0-4℃冷藏运输
2.安全无毒，无需注水，循环使用
3.规格：200mL
标的名称135：防水胶鞋1
1.用途：淋浴间、冷却塔、户外等场景采样装备
2.安全无毒，耐腐蚀，可重复使用
3.规格：高筒，39码
标的名称136：防水胶鞋2
1.用途：淋浴间、冷却塔、户外等场景采样装备
2.安全无毒，耐腐蚀，可重复使用
3.规格：高筒，43码
标的名称137：雨披
1.用途：淋浴间、冷却塔、户外等场景采样装备
2.安全无毒，一次性使用
3.规格：XL码，带帽沿
标的名称138：带轮冷藏箱
1.用途：样品冷藏运输
2.双滚轮、金属伸缩拉杆
3.规格：52L
标的名称139：不锈钢酒精灯
1.用途：创造采样无菌环境
2.不锈钢、耐高温、耐腐蚀，加厚螺口
3.规格：400mL
标的名称140：一次性滴管1
1.用途：准确吸取溶液
2.灭菌、单只独立包装、有刻度
3.规格：1mL
标的名称141：一次性滴管2
1.用途：准确吸取溶液
2.灭菌、单只独立包装、有刻度
3.规格：5mL
标的名称142：一次性滴管3
1.用途：准确吸取溶液
2.灭菌、单只独立包装、有刻度
3.规格：10mL
标的名称143：不锈钢烧杯1
1.用途：存放、转移试剂、样品
2.不锈钢、耐腐蚀、耐摔，有刻度，杯口圆润
3.规格：50mL
标的名称144：不锈钢烧杯2
1.用途：存放、转移试剂、样品
2.不锈钢、耐腐蚀、耐摔，有刻度，杯口圆润
3.规格：250mL
标的名称145：激光护目镜
1.用途：紫外线强度测定工作中的防护装备
2.可防护波长254nm的紫外线，可套入近视眼镜
标的名称146：紫外线防护服：上衣
1.用途：紫外线强度测定工作中的防护装备
2.可防护波长254nm的紫外线，可重复使用
标的名称147：紫外线防护服：面罩
1.用途：紫外线强度测定工作中的防护装备
2.可防护波长254nm的紫外线，可重复使用
标的名称148：紫外线消毒灯管架
1.用途：紫外线强度测定
2.灯管架可折叠，使用时将灯管水平放置，可通电、激发紫外线灯管
3.规格：31cm*30cm*58cm，高度100cm
标的名称149：自粘灭菌袋1
1.用途：样品采集
2.灭菌，撕开双面胶带即可封口
3.规格：190mm*360mm
标的名称150：自粘灭菌袋2
1.用途：样品采集
2.灭菌，撕开双面胶带即可封口
3.规格：135mm*280mm
标的名称151：生物样品袋1
1.用途：样品采集
2.可标记、密封性好、柔韧性好
3.规格：三层350mm*450mm，100个
标的名称152：生物样品袋2
1.用途：样品采集
2.可标记、密封性好、柔韧性好
3.规格：三层250mm*300mm，100个
标的名称153：耐高温灭菌袋1
1.用途：样品采集
2.耐高温灭菌、密封性好
3.规格：30cm*40cm50个/包
标的名称154：耐高温灭菌袋2
1.用途：样品采集
2.耐高温灭菌、密封性好
3.规格：45cm*55cm50个/包
标的名称155：无菌采样袋1
1.用途：样品采集
2.灭菌，圆底可立，双压条密封
3.规格：20cm*22cm100个/包
标的名称156：无菌采样袋2
1.用途：样品采集
2.灭菌，圆底可立，双压条密封
3.规格：12cm*18cm100个/包
标的名称157：无菌采样袋3
1.用途：样品采集
2.灭菌，圆底可立，双压条密封
3.规格：30cm*40cm50个/包
标的名称158：一次性镊子
1.用途：处理样品，夹取酒精棉球
2.灭菌，单个独立包装
3.规格：蓝色
标的名称159：不锈钢镊子1
1.用途：处理样品，夹取酒精棉球
2.不锈钢，耐腐蚀
3.规格：圆直头12.5cm
标的名称160：不锈钢镊子2
1.用途：处理样品，夹取酒精棉球
2.不锈钢，耐腐蚀
3.规格：圆直头20cm
标的名称161：无菌采样袋1
1.用途：样品采集
2.灭菌，有吸嘴，不含硫
3.规格：1000mL，10个/包
标的名称162：无菌采样袋2
1.用途：样品采集
2.灭菌，有吸嘴，不含硫
3.规格：500mL，10个/包
标的名称163：实验用封口膜1
1.用途：密封标准溶液、试剂盒
2.伸缩性强、防水防湿
3.规格：5cm宽*38M
标的名称164：实验用封口膜2
1.用途：密封标准溶液、试剂盒
2.伸缩性强、防水防湿
3.规格：10cm宽*38M
标的名称165：无尘吸水纸
1.用途：精密仪器擦拭清洁
2.低掉尘、防静电、强吸收、不易破
3.规格：12cm*19cm
标的名称166：二氧化氯标准溶液(以有效氯计)
1.用途：可作为工作标准用于日常分析和检测，也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。适用于《GB/T5750.11-2023生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标》的分析和检测。
2.制备：以纯度经准确定值的二氧化氯和符合国家⼀级⽔标准的纯⽔为原料,在(20±3)℃的条件下采用重量-容量法准确配制而成。
3.有证标准溶液：二氧化氯标准值1000mg/L（以有效氯计），相对扩展不确定度5(%)(k=2)，附标物证书。
4.规格：BW20074-1000-100，棕色玻璃瓶包装，100mL/瓶。
标的名称167：臭氧标准溶液
1.用途：可作为工作标准用于日常分析和检测，也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
2.制备：以纯度经准确定值的碘化钾、碘酸钾、硫酸和符合国家一级水标准的纯水为原料,在(20±3)℃的条件下采用重量-容量法准确配制而成。
3.有证标准溶液：臭氧标准值240mg/L（以臭氧计），相对扩展不确定度5(%)(k=2)，附标物证书。
4.规格：BW20075-240-100，棕色玻璃瓶包装，100mL/瓶。
标的名称168：模拟游离余氯标准溶液
1.用途：可用于下一级标准物质的量值溯源或作为模拟游离余氯标准储备溶液，通过逐级稀释配制成工作用标准溶液，用于余氯测定仪的校准、分析方法确认与评价、测量过程质量控制等。
2.制备：以高纯碘和碘化钾固体试剂为原料，以三次纯化水（反渗透-离子交换-石英蒸馏器蒸馏）溶解、稀释，在室温为(20±2)℃的洁净室中以重量法准确配制而成，分装后进行高温高压灭菌处理。
3.国家级有证标准溶液：游离余氯标准值48.8mg/L（各批次标准值略有不同，以证书为准），相对扩展不确定度1.1(%)(k=2)，附标物证书。
4.规格：GBW(E)085500，以安瓿瓶分装，外套黑色塑料袋，每瓶20mL。
标的名称169：水中总余氯标准溶液
1.用途：可用于下一级标准物质的量值溯源或作为余氯标准储备溶液，通过逐级稀释配制成工作用标准溶液，用于余氯测定仪的校准、分析方法确认与评价、测量过程质量控制等。
2.制备：以氯胺为原料，以三次纯化水（反渗透-离子交换-石英蒸馏器蒸馏）溶解、稀释，在室温为(20±2)℃的洁净室中以重量法准确配制而成。
3.国家级有证标准溶液：总余氯标准值500mg/L，相对扩展不确定度0.4(%)(k=2)，附标物证书
4.规格：GBW(E)085501，以安瓿瓶分装，外套黑色塑料袋，每瓶20mL。
标的名称170：农药残留速测卡
1.标准及技术依据：符合GB/T5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》的快速筛查原理和适用范围。
2.规格：20片/包；配套浸提液可按产品配置另行配备。
3.用途：用于蔬菜、水果等样品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的现场快速筛查，也可用于可疑投毒物和中毒残留物的初步筛查。
标的名称171：水中氨氮速测管
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2.规格：20次检测用量/包。
3.用途：用于生活饮用水、水源水等水样中氨氮（以N计）的现场快速半定量检测。
标的名称172：水中甲醛速测盒
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2.规格：约50次试剂用量/盒。
3.用途：用于生活饮用水及其他清洁水样中甲醛的现场快速半定量检测。
标的名称173：水质总硬度速测盒
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022；天然矿泉水检测可参考GB8538-2022。
2.规格：约50次试剂用量/盒。
3.用途：用于饮用水、水源水及天然矿泉水中总硬度的现场快速半定量检测，结果以CaCO3计。
标的名称174：水中毒鼠强速测管
1.标准及技术依据：技术依据为产品方法CDC-1022。现行生活饮用水标准未规定该速测管方法，产品仅用于应急初筛；阳性或可疑结果应采用气相色谱质谱等方法确证。
2.规格：30份样品用量/包。
3.用途：用于专业人员对饮用水、无色液体、食品及中毒残留物中毒鼠强的现场快速筛查。
标的名称175：水中硝酸盐速测管
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022、GB/T5750.5-2023；饮用天然矿泉水检测可参考GB8538-2022。
2.规格：20次检测用量/包。
3.用途：用于饮用水、乳品、蔬菜、肉制品等样品中硝酸盐的现场快速半定量检测。
标的名称176：水中亚硝酸盐速测管
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022、GB/T5750.5-2023；饮用天然矿泉水检测可参考GB8538-2022。
2.规格：20次检测用量/包。
3.用途：用于饮用水、矿泉水以及食盐、乳品、蔬菜、肉制品等样品中亚硝酸盐的现场快速半定量检测。
标的名称177：水质耗氧量COD速测盒
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022、GB/T5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法第7部分有机物综合指标》；天然矿泉水检测可参考GB8538-2022。
2.规格：约20次检测用量/盒。
3.用途：用于饮用水、水源水等水样中高锰酸盐指数（耗氧量，常称CODMn）的现场快速半定量或限量检测。
标的名称178：水质浊度速测盒
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022、GB/T5750.4-2023；饮用天然矿泉水检测可参考GB8538-2022。
2.规格：约50次检测用量/盒。
3.用途：用于生活饮用水、水源水及天然矿泉水浊度的现场快速比浊和限量判定。
标的名称179：水中六价铬速测管
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022和GB/T5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法第6部分金属和类金属指标》。
2.规格：约20次检测用量/盒。
3.用途：用于生活饮用水和水源水中六价铬的现场快速半定量检测；可目视比色，必要时可在540nm处进行分光光度测定。
标的名称180：水中砷速测盒
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022、GB/T5750.6-2023；饮用天然矿泉水检测可参考GB8538-2022。
2.规格：30次检测用量/盒。
3.用途：用于生活饮用水、水源水及天然矿泉水中砷的现场快速半定量检测。
标的名称181：水中汞速测盒
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022、GB/T5750.6-2023；饮用天然矿泉水检测可参考GB8538-2022。
2.规格：30次检测用量/盒。
3.用途：用于水中汞离子的现场快速半定量检测，检出浓度为0.002mg/L，线性范围为0.002至0.1mg/L。
标的名称182：水中挥发酚速测盒
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022、GB/T5750.4-2023；饮用天然矿泉水检测可参考GB8538-2022。
2.规格：20次检测用量/盒。
3.用途：用于生活饮用水、水源水及天然矿泉水中挥发性酚类化合物的现场快速半定量检测。
标的名称183：水质色度速测盒
1.标准及技术依据：相关依据为GB5749-2022、GB/T5750.4-2023；饮用天然矿泉水检测可参考GB8538-2022。
2.规格：约10次检测用量/盒。
3.用途：用于生活饮用水、水源水及天然矿泉水色度的现场快速比色和限量筛查，可配制15度或20度铂钴色度对照液。
标的名称184：棕色液相色谱流动相试剂瓶1
1.可适配AB液相色谱串联质谱仪、岛津液相色谱仪、Waters超高压液相色谱仪，用于仪器运行过程中承装有机和无机流动相
标的名称185：透明液相色谱流动相试剂瓶2
1.可适配AB液相色谱串联质谱仪、岛津液相色谱仪、Waters超高压液相色谱仪，用于仪器运行过程中承装有机和无机流动相
标的名称186：棕色液相色谱流动相试剂瓶3
1.可适配AB液相色谱串联质谱仪、岛津液相色谱仪、Waters超高压液相色谱仪，用于仪器运行过程中承装有机和无机流动相
标的名称187：透明液相色谱流动相试剂瓶4
1.可适配AB液相色谱串联质谱仪、岛津液相色谱仪、Waters超高压液相色谱仪，用于仪器运行过程中承装有机和无机流动相
标的名称188：石蜡封口膜1
1.厚度可达到120μm以上，使用拉伸达到大于等于200%（即可拉伸至原长度3倍，且不影响密封效果）
标的名称189：石蜡封口膜2
1.厚度可达到120μm以上，使用拉伸达到大于等于200%（即可拉伸至原长度3倍，且不影响密封效果）
标的名称190：10uL气相色谱进样针
1.可以安装在岛津2010气相色谱仪，AOC-20i自动进样器上使用
标的名称191：10uL微量注射器
1.可用于职业卫生苯系物测定前挥发性有机物如苯、甲苯、二甲苯、正己烷等液体标准物质的吸取
标的名称192：100uL微量注射器
1.可用于职业卫生苯系物测定前挥发性有机物如苯、甲苯、二甲苯、正己烷等液体标准物质的吸取
标的名称193：50mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
1.可用于盛放、储存强酸、强碱、有机试剂，耐酸性达1级，耐碱性达2级；瓶盖为PP材质；遮光性能可达到290-450nm透光率≤10%
标的名称194：100mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
1.可用于盛放、储存强酸、强碱、有机试剂，耐酸性达1级，耐碱性达2级；瓶盖为PP材质；遮光性能可达到290-450nm透光率≤10%
标的名称195：250mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
1.可用于盛放、储存强酸、强碱、有机试剂，耐酸性达1级，耐碱性达2级；瓶盖为PP材质；遮光性能可达到290-450nm透光率≤10%
标的名称196：500mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
1.可用于盛放、储存强酸、强碱、有机试剂，耐酸性达1级，耐碱性达2级；瓶盖为PP材质；遮光性能可达到290-450nm透光率≤10%
标的名称197：Ba/Ag/H离子高钡负载量复合SPE小柱
1.满足硫酸根和氯离子含量较高水质净化，交换容量≥8mmol/g，电导率≤2μS/cm，装填量：Ba1000mg,Ag1000mg,H500mg，平均粒径：75-150μm；适用于赛默飞离子色谱仪测定生活饮用水中阴离子，作为样品净化小柱。
标的名称198：超高压溶剂效应消除柱
1.耐压100MPa以上，外壳不锈钢，内腔PEEK材质，121多农残、食品和包材、大气全氟检测等克服溶剂效应。适用于AB Qtrap5500液相色谱质谱仪检测生活饮用水中农药残留、大气全氟化合物等实验。
标的名称199：AC SPE 小柱—椰壳活性炭
1.椰壳活性炭填料，粒径为250～420μm，适合5750饮用水中丙烯酰胺高效率通过，回收率高于96%。
标的名称200：预柱一体式亲水C18色谱柱
1.带嵌入一体式预柱，亲水改性C18填料，耐受极性样品和纯水流动相，粒径5μm。
标的名称201：超高压液相色谱核壳C18色谱柱
1.核壳C18填料，2.5μm,表面积150㎡/g，微孔径90Å,含碳量‌：8%
标的名称202：混合型弱阴离子交换反固相萃取柱
1.改性弱阴离子聚合物填料，对着色剂没有不可逆吸附，粒径60um。可用于液相色谱法测定食品样品中多种合成着色剂前样品前处理。
标的名称203：亲水PTFE针头式过滤器
1.0.22μm膜厚,13mm直径，亲水PTFE惰性膜材质，高纯PP材质外壳。
标的名称204：疏水PTFE针头式过滤器
1.0.22μm膜厚,13mm直径，疏水PTFE惰性膜材质，高纯PP材质外壳。
标的名称205：FFAP气相色谱柱
1.固定相为硝基对苯二甲酸改性聚乙二醇，内径0.25mm，固定相膜厚度0.25um，色谱柱长度30m。可用于依据职业卫生GB/T300和GB/T160系列检验标准，应使用岛津2010-plus气相色谱仪测定工作场所中苯、甲苯、二甲苯、正己烷、三氯甲烷、乙苯、三氯乙烯、二氯乙烯等挥发性有机物。
标的名称206：KP95活性炭口罩
1.适用于实验室进行职业卫生空气样品中挥发性有机物测定时，如苯、甲苯、二甲苯、正己烷、三氯甲烷、乙苯、三氯乙烯、二氯乙烯等，对实验人员的防护。
标的名称207：正己烷纯度标准物质
1.纯度大于98%
标的名称208：二硫化碳中萘溶液标准物质
1.基体为二硫化碳；可依据GBZ/T160.44气相色谱法测定工作场所空气中萘，过程中用于标准系列溶液配制
标的名称209：二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质
1.基体为二硫化碳；可依据GBZ/T300.73气相色谱法测定工作场所空气中四氯化碳，过程中用于标准系列溶液配制
标的名称210：二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质
1.基体为二硫化碳；可依据GBZ/T160.45气相色谱法测定工作场所空气中二氯乙烷，过程中用于标准系列溶液配制
标的名称211：二硫化碳中六氯乙烷溶液标准物质
1.基体为二硫化碳；可依据GBZ/T160.45气相色谱法测定工作场所空气中六氯乙烷，过程中用于标准系列溶液配制
标的名称212：二硫化碳中三氯丙烷溶液标准物质
1.基体为二硫化碳；可依据GBZ/T160.45气相色谱法测定工作场所空气中三氯丙烷，过程中用于标准系列溶液配制
标的名称213：二硫化碳中三种二氯苯溶液标准物质
1.包括邻二氯苯、对二氯苯、间二氯苯三种组分
标的名称214：二硫化碳中苄基氯溶液标准物质
1.基体为二硫化碳；可依据GBZ/T300.82气相色谱法测定工作场所空气中苄基氯，过程中用于标准系列溶液配制
标的名称215：异丙醇/二硫化碳中正丁醇‌溶液标准物质
1.基体为异丙醇/二硫化碳；可依据GBZ/T300.85气相色谱法测定工作场所空气中丁醇，过程中用于标准系列溶液配制
标的名称216：二硫化碳中丙烯醇溶液标准物质
1.基体为二硫化碳；可依据GBZ/T300.82气相色谱法测定工作场所空气中苄基氯，过程中用于标准系列溶液配制
标的名称217：甲醇中乙二醇溶液标准物质
1.基体为异丙醇/二硫化碳；可依据GBZ/T300.85气相色谱法测定工作场所空气中丙烯醇，过程中用于标准系列溶液配制
标的名称218：异丙醇纯度标准物质
1.纯度≥99.5%
标的名称219：甲醇纯度标准物质
1.纯度≥99.5%
标的名称220：正丙醇纯度标准物质
1.纯度≥99.5%
标的名称221：进样杯
1.塑料材质，适配石墨炉原子吸收光度计进样使用。低重金属，环境监测专用款。
标的名称222：泵油
1.适配PE电感耦合等离子体质谱仪的真空泵使用的泵油。
标的名称223：进样泵管
1.适配PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪进样使用。
标的名称224：排液泵管
1.适配PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪排废液使用。
标的名称225：一次性医用外科口罩
1.符合YY/T 0969-2023《一次性使用医用口罩》标准；非无菌或医用外科级，三层结构，无纺布材质，耳挂式，过滤效率满足医用外科口罩技术要求。
标的名称226：N95口罩（头戴式）
1.符合GB19083‑2010医用防护口罩技术要求；头戴式，颗粒物过滤效率≥95%，密合性良好，医用防护级别。
标的名称227：一次性外科手术衣（独立包装）
1.符合GB/T19082‑2009医用一次性防护服技术要求；独立灭菌包装，抗渗水性，抗静水压，适合手术室及防护操作使用。
标的名称228：高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，有粉7.5号）
1.医用灭菌橡胶外科手套，麻面、有粉，7.5号；符合GB7543‑2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》，无菌。
标的名称229：高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，有粉8号）
1.医用灭菌橡胶外科手套，麻面、有粉，8号；符合GB7543‑2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》，无菌。
标的名称230：高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，无粉7.5号）
1.医用灭菌橡胶外科手套，麻面、无粉，7.5号；符合GB7543‑2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》，无菌。
标的名称231：高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，无粉8号）
1.医用灭菌橡胶外科手套，麻面、无粉，8号；符合GB7543‑2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》，无菌。
标的名称232：医用手术帽
1.无纺布材质，医用级，弹力收口，防尘防毛发脱落，适用于临床防护。
标的名称233：医用一次性鞋套
1.无纺布材质，防滑，加厚，防尘防水，医用一次性使用。
标的名称234：医用无菌铺巾
1.尺寸80cm×180cm，独立无菌包装，无纺布，防渗，用于临床操作铺置。
标的名称235：医疗废物垃圾袋
1.尺寸80×90cm，平口，加厚耐穿刺，符合医疗废物包装袋相关标准，黄色，用于医疗废物盛装。
标的名称236：抑菌洗手液
1.执行标准：GB19877.1-2005卫消证字《特种洗手液》，液体，300克每瓶装，适用于手部清洁、抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌。
标的名称237：洗手液
1.行标准：GB/T34855-2007《洗手液》，液体，300ml每瓶装，适用于手部清洁、不得检出金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、粪大肠菌群。
标的名称238：医学检验生物样品密封袋（12号）
1.规格35×45cm，厚度20丝，生物安全密封袋，防渗漏，可书写，用于检验样本转运。
标的名称239：医学检验生物样品密封袋（10号）
1.规格25×35cm，厚度16丝，生物安全密封袋，防渗漏，可书写，用于检验样本转运。
标的名称240：医学检验生物样品密封袋（8号）
1.规格17×25cm，厚度12丝，生物安全密封袋，防渗漏，可书写，用于检验样本转运。
标的名称241：一次性医用灭菌棉签（独立小包装）
1.医用灭菌棉签，独立小支包装，棉头致密，杆身强度好，用于皮肤、创面采样消毒。
标的名称242：消毒纸卷
1.尺寸55mm×200m，芽孢菌片包装专用纸
标的名称243：卫生湿巾1
1.γ射线灭菌卫生湿巾，100片/包，无醇或复合消毒成分，物体表面消毒，灭菌级。
标的名称244：卫生湿巾2
1.单片尺寸16×18cm，γ射线灭菌，100片/盒，用于物表擦拭消毒。
标的名称245：免洗洗手液
1.医用免洗手消毒凝胶，有效杀菌，速干，符合手消毒剂卫生要求。
标的名称246：无菌规格板
1. 5cm×5cm无菌规格板，用于物体表面微生物采样，无菌，硬质，方便涂抹采样。
标的名称247：复合双链季铵盐消毒液
1.复合双链季铵盐成分，450ml，物体表面消毒，对细菌真菌有效，符合消毒产品卫生要求。
标的名称248：电子温湿度计效准证书原件探头款
1.带探头电子温湿度计，可用于实验室/消毒环境监测，附带有效计量校准证书原件。
标的名称249：中和剂一次性采样管
1.内含中和剂，一次性采样管，用于消毒效果采样中和残留消毒剂，50支/盒。
标的名称250：嗜热脂肪杆菌芽孢菌片
1.嗜热脂肪杆菌芽孢，独立包装，用于压力蒸汽灭菌效果生物监测。
标的名称251：枯草杆菌黑色变种芽孢菌片
1.枯草杆菌黑色变种芽孢，独立包装，用于环氧乙烷等灭菌生物监测。
标的名称252：一次性呕吐腹泻物应急处置包
1.独立完整套装，包含消毒粉剂、吸附巾、手套、垃圾袋等，用于呕吐腹泻污染物应急处置。
标的名称253：消毒粉
1.含氯消毒粉，独立小包装，可配置消毒液，用于环境、物体表面消毒。
标的名称254：记号笔（黑色）
1.黑色油性记号笔，书写流畅，不易擦除，用于样本、包装袋标识标记。
标的名称255：记号笔（红色）
1.红色油性记号笔，书写流畅，不易擦除，用于样本、包装袋标识标记。
标的名称256：记号笔（蓝色）
1.蓝色油性记号笔，书写流畅，不易擦除，用于样本、包装袋标识标记。
标的名称257：ATP试剂
1.ATP荧光检测专用试剂，独立包装，用于物表洁净度快速检测，适配ATP检测仪。
标的名称258：蚊虫总RNA提取试剂
1.结合能力：最多可纯化100μg总RNA；制备时间：约20分钟；洗脱体积：30–100μL；起始样本量：10–1×10⁷个细胞；0.5–30mg组织；<5×10⁷酵母细胞；RNA纯度（A260/A280）：1.9–2.1；技术原理：硅胶膜选择性吸附的离心柱纯化技术；保存条件：室温（15–25℃）干燥避光保存；部分缓冲液开封后需按说明添加无水乙醇或β-巯基乙醇；适用样本：动物或人类细胞、动物或人类组织、酵母、革兰氏阳性/阴性细菌等
标的名称259：RNA7种虫媒类病原体多重核酸检测液体全分装试剂盒
1.适用于定性检测血清、组织标本及蚊蜱等样本中提取的7种虫媒类病原体多重核酸；
2.检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原无交叉反应；
3.检测技术方法：采用四重实时荧光PCR法，选择FAM、HEX、CY5、ROX四个通道；
4. 3个反应以内，一次性可完成7种虫媒类病原体多重的定性检测，检测病原包括：登革病毒、基孔肯雅病毒、寨卡病毒、乙型脑炎病毒、黄热病毒、西尼罗河病毒、辛德毕斯病毒。
5.全部反应试剂采用液体全分装技术，可任选用大单管/八连管/96孔板1-3种包装，加入核酸模板后离心可以直接上机；
6.试剂盒组成：全分装于大单管/八连管/96孔板内的RT-PCR反应液（可任选1-3种包装，根据实验需求灵活搭配 ），阳性对照、阴性对照、说明书；
7.试剂盒反应体系≧15µL；
8.通用性：能与同类检测产品共用一套反应条件及配液体系，并可同时提供荧光单重、双重、三重及四重等多种检测方案；
9.适用仪器：ABI7500、ABI Q5、Bio-Rad CFX96、上海宏石SLAN-96P等；
10.试剂规格：24T/盒；
11有效期：≥12个月
标的名称260：200μL带滤芯盒装吸头
1.带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用，不含RNase/DNase，无热原，无菌，材质聚丙烯，容量200Ul。
标的名称261：20μL带滤芯盒装吸头
1.带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用，不含RNase/DNase，无热原，无菌，材质聚丙烯，容量20Ul。
标的名称262：超高筒防水鞋套
1.75cm高/双层防水
标的名称263：蜱虫夹铁盒装
1.独立包装(内含除虫叉、弯头夹、双头夹)
标的名称264：50ml灭菌管
1.50ml平底灭菌管
标的名称265：15ml灭菌管
1.15ml平底灭菌管
标的名称266：蜱虫监测旗
1.(双面绒)(布旗+杆+绳)
标的名称267：防风雨伞
1.黑色（24骨)、140cm伞面
标的名称268：防刺手套
1.单面厚4.5mm、长35cm
标的名称269：多功能强光手电筒
1.电池容量3200mAh、应急可以反向充电
标的名称270：60倍放大镜（充电带LED灯）
1.充电带LED灯、双层镜面

二）其他要求
1.配送服务要求：
1.1投标人对本项目进行采购管理、仓储、物流配送。须配备诊断试剂所需的常温库、冷藏库和冷冻库，应能满足医学诊断试剂说明书和标签标示要求的运输储存条件。
1.2投标人提供的产品及服务均需符合国家法律法规、规章等规范性文件及相关行业标准。投标人的采购、物流等活动应遵守包括但不限于以下法律法规：采购、运输、仓储、配送、装卸、流通加工、物流包装、物流保险、货物通关等。
2.采购及管理
2.1采购合规：投标人采购管理工作须符合国家和北京诊断试剂采购的相关法律法规。投标人须保证诊断试剂货源按照采购人指定供应商进货，渠道合法正规，确保采购人临床使用医用耗材的合法性、安全性和稳定性。
2.2采购目录和资质管理：投标人严格按照采购人确定的诊断试剂的目录、品规（品名、型号、规格）、诊断试剂供应商目录、相关资质进行采购管理，动态同步更新相关信息，保障有效期。要根据采购人需求，随时提供合格资质证明资料。
2.3采购质量控制：
2.3.1投标人按照国家相关法律法规要求及采购人管理规定要求，按批或定期向采购人提供检测报告（含自检报告和有资质的检测机构出具的检测报告）。
2.3.2对于配送的货物本身出现的质量问题投标人应承诺无条件进行退换货服务。投标人不得向采购人供应未依法注册或备案、无合格证明文件及过期、失效的耗材。
2.3.3一旦出现不良事件投标人需积极配合采购人进行事件的处理。
2.3.4投标人定期接受采购人的质量评价。
3.配送需求
▲3.1投标人按照采购人下达的日常配送订单要求配送，加急订单24小时内将诊断试剂配送到采购人指定地点（包括法定节假日）（需提供承诺书）。
3.2投标人应在物流库房内按照采购人规定完成诊断试剂的各类标识码的贴码工作。
3.3投标人承担配送过程中所需相关设施及装备。
3.4投标人保证配送诊断试剂在运送过程中的质量安全，采用可靠、安全的运输方式和保存条件，并承担相关费用。
3.5投标人按采购人要求整齐摆放诊断试剂，与采购人共同进行核对清点，进行入库数量和质量的验收。验收内容严格按照国家法律法规及采购人的管理规定。包括但不限于：诊断试剂的外观、数量、型号、规格、品牌、质量等，验收合格后双方签字确认，过程留痕可追溯。
3.6投标人严格遵守采购人内部制度规定，做到医用耗材包装及消毒符合《北京市医院感染管理实施细则》《消毒技术规范》及国家正式发布的最新版本文件规定。
3.7试剂耗材如有破损投标人应单独打包，做好明显标识，与其他合格品分离，并完成退货处理。
3.8投标人每日对运送车辆进行清洁、消毒，做到及时检修车辆状况，并按照采购人指定的运送通道、运输时间进行运输，遵循院内有关安全管理规定，有记录备查。
3.9投标人及时按采购人要求的财务结算周期和时间节点，向采购人提供试剂耗材配送结算单据，包括但不限于出库单据、正式增值税普通发票等。
3.10投标人对采购人认定的小于6个月或剩余有效期不足有效期50%的产品免费予以更换。
4.紧急集约配送服务要求
4.1投标人在接到采购人下达的“紧急配送订单”指令后2小时内将诊断试剂配送到采购人指定地点（包括法定节假日）。
4.2如遇突发公共事件（如传染性疾病、自然灾害）等造成的产品使用量的大量增加，投标人启动紧急配送相关流程，与采购人协调收货时间，与供应商协调库存，并紧急调配运输车辆，实现精确、准时配送，确保12小时内将所需产品配送到采购人指定地点。
5.灾备集约配送服务保障要求
5.1投标人具备一定的冗余储备和分散配送能力。
5.2投标人提供遇突发场所安全事件、道路中断、行政管控、诊断试剂安全事故、诊断试剂不良事件、信息系统故障等非常规情况的服务保障方案。
5.3投标人须在获知不良事件发生的2小时内告知采购人，同时向采购人进行书面通报，配合采购人的不良事件的调查、追踪及后续处理，并且立即调换该产品，根据采购人要求出具书面的事件调查分析报告。因未及时告知而对采购人或第三方造成损害的，由投标人承担相应的法律及赔偿责任。由投标人配送延误或质量问题造成的严重不良事件，采购人有权要求投标人退出。
6.运输车辆与装卸要求
6.1投标人提供自有或租用或含委托第三方物流提供配送服务的冷链配送车≥5辆，符合招标需求配送车辆。
6.2运输医用耗材的车辆应使用封闭的厢式货车，并针对运输货物的包装条件及道路、天气状况采取相应措施，防止对货物质量造成影响。对有温度要求货物的运输，应有冷藏或保温的措施。
6.3采用保温箱运输冷藏物资时，保温箱上应注明贮藏条件、启运时间、保温时限、特殊注意事项或运输警告。
6.4采用冷藏车运输冷藏物资时，冷藏车应符合最新QC标准要求，具有自动温度监控记录功能，采用远程监控技术实施实时温度监测及数据上传。
6.5货物启运前，应认真核对货物的品名、规格、数量与运单是否相符，包装是否良好，发现不符合规定或存在危及安全运输隐患的，不得启运。
6.6货物应安全、准确、及时送达，货损、货差应控制在合同约定的允许范围之内。制定因突发情况导致车辆无法正常运行的应急预案，应及时、准确向客户提供运输与配送的相关信息。
6.7应按货物包装标识要求进行作业，不得倒置货物、损坏货物外包装。
6.8应选择合理地装载、卸载的流程及加固措施，防止货物破碎与污染。
6.9货物丢失或损坏时，投标人应承担损失，并及时补充相应货物。
7.仓储需求
7.1投标人物流库房（自有、租赁或含委托第三方提供库房服务的），需提供相关证明材料。
7.2符合北京市药品监督管理局等监管部门的法规要求。
7.3具有独立冷藏库房，库房容积≥1000立方米，具有可全程追溯的冷链系统（提供冷链运输系统、冷链运输追溯管理系统的列表）。
7.4所有库房储存条件，均符合诊断试剂的说明书和标签标示库存要求。投标人应提供冷链试剂的全程仓储温度记录（包含仓库出入交接温度记录），避免失效。
7.5投标人对库存诊断试剂进行高低量储备和安全量管理，并对失效及近效期进行预警管理。
7.6库房仓储保障无水、火、盗、疫等安全风险。
7.7投标人上述仓储情况如出现变动，应在变动情况出现的1小时内与采购人同步上述信息。
7.8提供全套库房管理的相关制度列表及制度文件。
8.接口服务采购配送方面：
8.1投标人需要同采购人建立信息接口，使采购人可以看到投标人的发货信息等（包括发货数量、批次以及批次有效期等）。
8.2投标人应在中标后在规定时间内实现“试剂耗材清单”内全部品种的正常供货，并按需求采购配送。
8.3根据采购人需求，配备信息化管理软硬件，协助完成信息化对接工作。
8.4可通过条码管理，实现耗材全流通环节的监控、完成追溯管理。支持UDI原厂码全程追溯。
9.信息管理
9.1提供试剂耗材的字典库维护，包括但不限于提供按采购人要求的试剂耗材字典库信息或由采购人提供端口软件用于维护。
9.2维护内容包括但不限于商品品名、规格、数量、单价、金额、有效期、生产批号、生产厂家、注册证号、储运条件、商品图片等信息。
9.3提供配送订单电子数据传送，内容包括但不限于商品品名、规格、数量、单价、金额、有效期、生产批号、生产厂家、注册证号等信息。
10.售后服务
10.1服务流程及内容要求
10.1.1结合采购人现有情况，设置专业的售后服务团队，制定详细的售后服务流程，能够及时为采购人提供售后服务；
10.1.2做好售后服务计划、有完整的售后服务记录；
10.1.3定期进行采购人满意度调查，了解配送中存在的问题、采购人的建议和意见，提出合理化改进意见，解决配送中的存在问题；
10.1.4对于有效期在小于6个月或剩余有效期不足有效期50%的产品，投标人按采购人要求给予更换。
10.1.5非采购人原因，由于国家政策变化或产品本身质量原因或被国家禁用不允许使用的产品及召回产品，必须给予退货。
10.1.6已接收货物开封使用后发现实际质量问题，投标人须协调相关人员到场限期解决，包括并不限于免费提供标准物质进行试剂质量验证及免费退换货。
10.1.7投标人须完成检测试剂相关检验设备的定期保养、故障维修、年度校准以及必要技术支持等服务。
10.2服务响应
10.2.1提供的产品，在包装完整情况下，提供无条件退货。
10.2.2在产品出现质量问题时，必须在24小时内退货，48小时内更换合格产品。
10.3货物质保期
10.3.1投标人不得配送距有效期六个月内或剩余有效期不足有效期50%的产品。
10.3.2投标人需保证3至6个月批号一致，提供批批检证书；质控品效期要求：需保证8至12个月，批号一致；校准品可以最小单位订货。
10.3.3因产品质量问题而引起的纠纷，由投标人承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
11.服务承诺
11.1合同期内由供应商提供本项目相关诊断试剂采购及配送服务涉及的软硬件免费保修服务；
11.2合同期内由供应商提供所有检验仪器日常维保和应急维修保障服务，相关费用由投标人承担；
11.3合同期满后，如双方未续签合同，采购人有权继续使用供应商为本项目所提供的所有软硬件，维保费用由采购人自行承担。
12.培训要求
12.1投标人应对配送人员进行配送服务流程培训，确保相关人员熟练掌握配送流程。
12.2新增项目产品使用规范培训，包括但不限于以下内容：对新准入的产品有义务提供产品使用、操作方法、临床应用、注意事项等培训，并提供培训资料。
12.3采购人在产品的使用过程中出现技术问题，投标人负责联系生产厂家或专业人员，按照采购人要求进行现场技术指导和讲解。
（三）特别说明
1.对于技术规格中标注“★”号（如有）的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致其投标无效。
2.标注“▲”的指标（如有）为重要的技术指标，投标人不满足任意▲指标，将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。
3.对于采购需求三、技术要求（二）具体要求中标注“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件要求提供技术应答的证明材料。如投标人技术响应与证明材料不一致，将以证明材料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供证明材料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

[bookmark: _Toc26088]第六章  拟签订的合同文本


(本合同模板仅供参考，以最终双方协商签订合同文本为准)


试剂/耗材采购合同


合同编号：

项目编号：

项目名称：

货物名称：

甲方：北京市西城区疾病预防控制中心

乙方：





签署日期：


试剂/耗材采购合同

甲方：
地址：
联系人： 
联系电话： 

乙方：
地址：
联系人：
联系电话：

北京市西城区疾病预防控制中心在招标编号为     采购项目中所需的  在国内以公开招标的采购方式进行采购。评标委员会评标后经甲方确定          为中标人(即本合同乙方)。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同，以资共同遵守。

一、货物和数量
	序号
	分项名称
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	



二、合同履行期限及合同总价
合同履行期限：合同生效后至2026年12月31日前完成全部供货
合同款项共计人民币：
三、付款结算
按双方约定比例付款，具体付款比例为：合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的50%，全部货物交付完毕，经验收合格，支付剩余合同金额。
甲方付款前，乙方向甲方开具与实际供货需求等价的有效增值税发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。甲方将采购款支付至乙方指定账户。
乙方指定收款账户信息如下：
账户名称：
银行账户：
开户银行：
如乙方变更指定账户信息，应提前5日书面告知甲方，否则由此造成的损失应由乙方自行承担。
如出现甲方因财政审批流程、财政拨款未到位、财政政策调整等原因不能按约付款的情况，双方认可在此种情况下，甲方不承担逾期付款的责任。
四、交货时间及交货地点
1、交货时间：乙方接到甲方通知后按甲方要求送货。
2、交货地点：甲方指定地点。
五、合同的生效
本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。
六、合同一般条款
1、包装要求
除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律，法规的规定。包装应适应于远距离运输，防潮，防震，防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物失效、损坏和损失均由乙方承担。
2、交货方式
现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。
乙方应以函件、电子邮件、微信或传真等书面形式将货物名称，数量，包装箱件数，交货日期，储存的特殊要求和注意事项等通知甲方。
在现场交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。
3、质量保证
[bookmark: OLE_LINK181]3.1、乙方所供产品系全新，未曾用过，并完全符合本合同规定的质量，效期，规格等要求，质量应符合国际，国家有关行业标准。试剂耗材的有效期应符合规范标准及甲方要求。
3.2、如果发生产品质量问题或异议的，甲方应于问题发现后的一个月内以书面形式向乙方提出，经双方协商后无法解决的，乙方应向甲方提交北京市质量监督检验机构或有关鉴定机构出具的能证明产品合格的检验报告。如乙方未在甲方发出质量异议通知后7天内做出答复的或未能提供相关检验报告的，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受，乙方应无条件接受退货，返还全部货款以及承担因此给甲方造成的全部损失。
3.3、乙方承诺甲方在使用其提供的产品时免受第三方提出的侵犯其专利权，商标权等知识产权的起诉或权利追索；并承担违反上述承诺致使甲方遭受的相关损失及支出的相关费用。
4、检验和验收
4.1、产品运抵甲方指定地点后，乙方须按甲方管理要求，在甲方验收地点与科室订购人员进行三方现场实物验收，验收内容包括产品名称，规格，批号，效期，数量，外观等。
4.2、如果货物的质量和规格与合同不符，证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。
5、延迟交货
5.1、乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务，如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
5.2、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由，预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当时必须出具书面批示，可酌情延长交货时间。
七、违约赔偿
如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。
八、不可抗力
1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185]2、受不可抗力影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达另一方。
3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的补充协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
九、税费
与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，合同价为含税价，所有均由乙方缴纳。
十、合同争议的解决
因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，向本合同签订地北京市西城区有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、合同约定	
1、在乙方违约情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方追诉的权利.
2、乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同的规定可以解除合同。
3、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外；如需修改或补充合同内容，经协商后双方应签署补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部份。
4、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，代理机构执壹份，具有同等法律效力。
十二、合同特殊条款
1、合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触应以特殊条款为准，特殊条款中没有规定的按本合同一般条款执行。
2、本合同采购货物，以实际发生为准，按照采购需求确定采购清单并可根据需要签订补充协议进行约定；如已支付款项超出合同款项，乙方应配合甲方完成超出部分款项退回，如已支付款项不足，甲方应及时向乙方支付补足相应款项。
3、其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定，以及本项目招标文件的要求、乙方的投标响应为准。
十三、廉洁条款
1、甲方人员不得索要或接受乙方的现金、有价证券、实物和其他利益；不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得以任何理由向乙方提出推荐项目分包单位、试剂耗材、设备供应、劳务等经济活动要求；
2、乙方人员不得以任何理由向甲方人员给付现金、有价证券、实物和其他利益；不得以任何理由安排甲方人员参加宴请及娱乐活动；不接受甲方人员明示或者暗示提供试剂耗材和设备供应商，以及劳务等经济活动的要求；
3、甲方人员违反廉洁条款第一条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪，政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。乙方人员违反廉洁条款第二条规定的，一经发现，甲方有权即行解除合同，并按照有关规定追究相关人员责任，给甲方造成的经济损失，乙方应予赔偿；
4、乙方主动配合接受结果查究。

--以下无正文-----

甲方：
法定代表人/授权代表(签字)：
地址：
电话:
日期：


乙方：
法定代表人/授权代表(签字)：	
地址：	
电话：
日期：
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[bookmark: _Toc9196]第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投标文件
（资格证明文件）


项目名称：
项目编号：








投标人名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件电子件加盖投标单位公章


1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

                              投标人名称（加盖公章）：             
日期：_____年______月______日
说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。
[bookmark: _Hlk145526067]（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）



（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。
注：本项无需投标人提供证明文件，以资格审查前采购人或采购代理机构网上查询结果为准，并由采购代理机构留存查询结果截图。



（2）投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法有效的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法有效的医疗器械生产资格。
注：本项需投标人提供相关证书电子件并加盖投标单位公章。




4 投标保证金凭证/交款单据电子件加盖投标单位公章




二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投标文件
（商务技术文件）


项目名称：
项目编号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc520356217]1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
（2）除商务条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：________________________   传真：___________________________
电话：________________________   电子函件：_______________________



投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日  
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2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	
	


委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	
	


说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.若投标文件中签字之处为委托代理人签字的，则供应商须提供本《授权委托书》，同时提供委托代理人的有效期内的身份证、护照等身份证明文件电子件（提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件）及委托代理人的在职证明（提供有效期内的劳动合同或近6个月内任意一个月的社保缴纳证明电子件）并加盖供应商单位公章，否则投标无效。
4.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
5.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

附件：委托代理人的在职证明（提供有效期内的劳动合同或近6个月内任意一个月的社保缴纳证明电子件）


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：
	


	









投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：_______
日期：_____年____月____日
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项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中投标报价应和《投标分项报价表》中的总价一致。
2.如项目划分采购包，本表必须按包分别填写。



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年____月____日



4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	标的名称
	招标规格要求
	单位
	预估数量
	★单价最高限价（元）
	制造商
	制造商统一信用代码
	制造商规模
	品牌
	投标产品规格、型号
	单价（元）
	合价（元）

	1
	人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）
	32测试/盒
	盒
	2
	7360
	
	
	
	
	
	
	

	2
	核酸提取或纯化试剂
	64T/盒（16T/板×4板）
	盒
	2
	960
	
	
	
	
	
	
	

	3
	测序试剂盒1
	300cycles
	套
	2
	7650
	
	
	
	
	
	
	

	4
	测序试剂盒2
	300cycles
	套
	2
	12300
	
	
	
	
	
	
	

	5
	测序试剂盒3
	300cycles
	套
	8
	17250
	
	
	
	
	
	
	

	6
	DNA病原微生物捕获建库试剂盒
	16rxn
	盒
	1
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	RNA病原微生物捕获建库试剂盒
	16rxn
	盒
	2
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	快速建库试剂盒（1ng）
	24rxn
	盒
	5
	10640
	
	
	
	
	
	
	

	9
	宏基因组DNA文库构建试剂盒
	16rxn
	盒
	6
	15500
	
	
	
	
	
	
	

	10
	宏基因组RNA文库构建试剂盒
	16rxn
	盒
	5
	17500
	
	
	
	
	
	
	

	11
	人腺病毒全基因组探针捕获试剂盒
	16rxn
	盒
	1
	16800
	
	
	
	
	
	
	

	12
	呼吸道合胞病毒全基因组探针捕获试剂盒
	16rxn
	盒
	1
	16800
	
	
	
	
	
	
	

	13
	鼻病毒全基因组探针捕获试剂盒
	16rxn
	盒
	1
	16800
	
	
	
	
	
	
	

	14
	双抗，青链霉素混合液
	100m1
	盒
	1
	475
	
	
	
	
	
	
	

	15
	微生物检测白底黑格膜
	47mm*0.45um 100片/盒
	盒
	3
	560
	
	
	
	
	
	
	

	16
	悬浮MDCK细胞（即用型）
	10mL/管，25管/包
	管
	400
	230
	
	
	
	
	
	
	

	17
	鸡胚
	SPF
	个
	400
	25
	
	
	
	
	
	
	

	18
	豚鼠血球
	/
	支
	8
	800
	
	
	
	
	
	
	

	19
	核酸提取试剂盒1
	16*3/盒  20盒/箱
	箱
	10
	9600
	
	
	
	
	
	
	

	20
	核酸提取试剂盒2
	6×8/盒 10盒/箱
	
	5
	7200
	
	
	
	
	
	
	

	21
	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T
	盒
	2
	1750
	
	
	
	
	
	
	

	22
	麻疹病毒、风疹病毒和腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	50T
	盒
	2
	5250
	
	
	
	
	
	
	

	23
	黄热病、寨卡病毒、基孔肯雅热病毒、登革热病毒、疟原虫荧光定量PCR试剂
	50T
	盒 
	2
	8750
	
	
	
	
	
	
	

	24
	呼吸道多病原样本核酸提取试剂
	48T
	盒
	80
	720
	
	
	
	
	
	
	

	25
	登革病毒I型/II型/III型/IV型/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	26
	EA-H1N1/禽流感病毒H3/H5/H7/H9/H10亚型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	14000
	
	
	
	
	
	
	

	27
	猴痘病毒分支I/II/Ia/Ib/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	3
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	28
	札如病毒/腺病毒/星状病毒，三重荧光PCR试剂盒
	50T
	盒
	4
	6000
	
	
	
	
	
	
	

	29
	A组轮状病毒诺如病毒GⅠ诺如病毒GⅡ核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	10
	6000
	
	
	
	
	
	
	

	30
	甲型乙型甲型H1N1亚型季节性H3亚型人类流感病毒核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	15
	9600
	
	
	
	
	
	
	

	31
	四种疟原虫和疟原虫通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	2
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	32
	白喉棒状杆菌tox毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	4000
	
	
	
	
	
	
	

	33
	白喉棒状杆菌toxA/toxB毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	1
	4000
	
	
	
	
	
	
	

	34
	寨卡病毒荧光定量PCR
	50T
	盒
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	35
	登革热病毒荧光定量PCR
	50T
	盒
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	36
	登革病毒I型/II型/III型/IV型/通用型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	1
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	37
	水痘-带状疱疹病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	2
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	38
	炭疽芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	39
	炭疽芽胞杆菌pagA基因cap基因rpoB基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒 
	1
	6000
	
	
	
	
	
	
	

	40
	17种发热伴出疹病原体核酸多重联检试剂盒[全预混版]（实时荧光PCR法）
	50T
	盒
	20
	13600
	
	
	
	
	
	
	

	41
	22种发热伴出血病原体核酸联检试剂盒[全预混版]（实时荧光PCR法）
	50T
	盒
	2
	17600
	
	
	
	
	
	
	

	42
	22种脑炎/脑膜炎病原体核酸联检试剂盒[全预混版]（实时荧光PCR法）
	50T
	盒
	2
	17600
	
	
	
	
	
	
	

	43
	革兰氏阳性菌药敏板链球菌
	10人份/盒
	盒
	2
	1360
	
	
	
	
	
	
	

	44
	急救包
	500ML
	包
	50
	12.9
	
	
	
	
	
	
	

	45
	一次性接种环（10ul）
	20*50
	盒
	20
	750
	
	
	
	
	
	
	

	46
	一次性接种环（1ul）
	20*50
	盒
	5
	600
	
	
	
	
	
	
	

	47
	一次性接种针
	20*50
	盒
	3
	800
	
	
	
	
	
	
	

	48
	吸头20µL
	96个/盒;50盒/箱; 带滤芯; 预消毒
	箱
	40
	1250
	
	
	
	
	
	
	

	49
	压敏型封板膜
	100片/包，1包/盒
	盒
	50
	2400
	
	
	
	
	
	
	

	50
	0.2ml半96孔PCR板
	10块/包，2包/盒
	盒
	100
	672
	
	
	
	
	
	
	

	51
	六价铬单元素溶液标准物质
	20mL/支
	支
	3
	36
	
	
	
	
	
	
	

	52
	紫外分光光度计溶液标准物质
	20mL/支
	支
	2
	81
	
	
	
	
	
	
	

	53
	粉尘中游离二氧化硅质量控制样品（焦磷酸法）
	粉末
	盒
	1
	900
	
	
	
	
	
	
	

	54
	碘盐含碘量速测液
	每盒可测200份样品
	盒（或包）
	1
	80
	
	
	
	
	
	
	

	55
	水溶性非食用色素快速筛查盒
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	56
	吊白块速测管
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	120
	
	
	
	
	
	
	

	57
	农药浸提液(固体)
	可配300mL
	盒（或包）
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	

	58
	农药速测卡
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	59
	溴敌隆等鼠药速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	60
	苏丹红速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	61
	毒鼠强速测试剂盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	

	62
	食物中钡速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	63
	砷速测试剂盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	64
	汞速测试剂盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	65
	有毒扁豆速测盒
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	120
	
	
	
	
	
	
	

	66
	食用油酸价、过氧化值快速检测试纸
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	67
	重金属铅速测盒
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	68
	大米石蜡矿物油速测盒
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	69
	氟乙酰胺速测盒
	每盒可测30份样品
	盒（或包）
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	

	70
	鼠药磷化锌速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	30
	
	
	
	
	
	
	

	71
	酒中氰化物速测盒
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	360
	
	
	
	
	
	
	

	72
	劣质食用油鉴别速测盒
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	73
	肉类新鲜度速测盒
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	150
	
	
	
	
	
	
	

	74
	甲醇速测盒
	每盒可测25份样品
	盒（或包）
	1
	260
	
	
	
	
	
	
	

	75
	食用油中大麻油快速检测试剂
	每盒可测10份样品
	盒（或包）
	1
	80
	
	
	
	
	
	
	

	76
	巴豆油鉴别试剂
	每盒可测10份样品
	盒（或包）
	1
	80
	
	
	
	
	
	
	

	77
	矿物油鉴别试剂
	每盒可测10份样品
	盒（或包）
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	

	78
	蓖麻油鉴别试剂
	每盒可测10份样品
	盒（或包）
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	

	79
	桐油鉴别试剂
	每盒可测20份样品
	盒（或包）
	1
	80
	
	
	
	
	
	
	

	80
	牛奶新鲜度速测盒
	每盒可测50份样品
	盒（或包）
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	

	81
	黄曲霉毒素M1速测卡         
	每盒可测10次用量
	盒（或包）
	1
	280
	
	
	
	
	
	
	

	82
	钡对照液
	0.1mg/mL*2mL
	瓶
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	

	83
	氰化物对照液
	约50ug/ml*2ml
	瓶
	1
	30
	
	
	
	
	
	
	

	84
	溴敌隆对照液
	1mg/ml×1ml
	瓶
	1
	120
	
	
	
	
	
	
	

	85
	组胺对照液
	1mg/ml*2ml
	瓶
	1
	80
	
	
	
	
	
	
	

	86
	硫酸沙丁胺醇对照液
	1mg/ml×2ml
	瓶
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	

	87
	桐油对照品
	每盒可测多份样品
	瓶
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	88
	砷对照液
	每盒可测多份样品
	瓶
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	

	89
	汞对照液
	每盒可测多份样品
	瓶
	1
	20
	
	
	
	
	
	
	

	90
	敌鼠钠盐对照液
	1mg/ml×2ml
	瓶
	1
	120
	
	
	
	
	
	
	

	91
	氟乙酰胺对照液（乙醇溶液）
	每盒可测多份样品
	瓶
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	92
	亚硝酸盐速测管
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	93
	呕吐毒素快速检测卡
	10次测定用量
	盒（或包）
	1
	400
	
	
	
	
	
	
	

	94
	黄曲霉毒素B1速测卡
	5次测定用量
	盒（或包）
	1
	140
	
	
	
	
	
	
	

	95
	硼砂硼酸速测包
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	96
	注水肉检测试纸
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	97
	甲醛定性速测管
	20份样品用量
	盒（或包）
	1
	50
	
	
	
	
	
	
	

	98
	二氧化硫速测盒
	50次测定用量
	盒（或包）
	1
	140
	
	
	
	
	
	
	

	99
	瘦肉精三联速测卡
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	100
	生熟豆浆速测试剂包
	50份样品用量
	盒（或包）
	1
	90
	
	
	
	
	
	
	

	101
	氰化物检测试剂包
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	102
	鼠药安妥检测试纸
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	103
	乳品中糊精速测试剂
	每盒可测多份样品
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	104
	乌洛托品甲醛速测管
	50份样品试剂用量
	盒（或包）
	1
	260
	
	
	
	
	
	
	

	105
	硝酸盐速测管
	10份样品用量
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	106
	重金属镉快速检测试剂盒
	10次/盒
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	107
	三聚氰胺速测卡
	5片装
	盒（或包）
	1
	180
	
	
	
	
	
	
	

	108
	盐酸克伦特罗速测卡
	5片装
	盒（或包）
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	109
	敌鼠钠盐测试包
	每盒可测多份样品
	包
	1
	100
	
	
	
	
	
	
	

	110
	镍单元素溶液标准物质
	GBW(E)080128
	瓶
	2
	45
	
	
	
	
	
	
	

	111
	银单元素溶液标准物质
	GBW(E)080610
	瓶
	2
	48
	
	
	
	
	
	
	

	112
	十字交叉雾化器
	锥形，含喷嘴一套
	件
	1
	15373
	
	
	
	
	
	
	

	113
	水平观测窗
	圆形，石英材质
	件
	1
	2418
	
	
	
	
	
	
	

	114
	垂直观测窗
	柱状，石英材质
	件
	1
	3351
	
	
	
	
	
	
	

	115
	氧化铝中心管
	氧化铝，圆柱形
	件
	1
	3651
	
	
	
	
	
	
	

	116
	进样毛细管
	PVC,3m
	件
	1
	929
	
	
	
	
	
	
	

	117
	宝石喷嘴1
	Peek材质，红蓝各一颗
	件
	1
	2078
	
	
	
	
	
	
	

	118
	宝石喷嘴2
	Peek材质，红蓝各一颗
	件
	1
	2585
	
	
	
	
	
	
	

	119
	ICP-MS冷却液
	1L独立包装，每箱10瓶
	箱
	1
	8730
	
	
	
	
	
	
	

	120
	ICP冷却液
	1.8L独立包装，每箱5瓶
	箱
	1
	5111
	
	
	
	
	
	
	

	121
	一次性塑料采水瓶
	食品级PP材质
	个
	1000
	0.8
	
	
	
	
	
	
	

	122
	废液缸
	5L容量，圆形，带盖
	个
	4
	89.5
	
	
	
	
	
	
	

	123
	PET标签1
	银色、防水40mm*30mm
	卷
	10
	16
	
	
	
	
	
	
	

	124
	PET标签2
	银色、防水30mm*20mm
	卷
	10
	15.5
	
	
	
	
	
	
	

	125
	PET标签3
	银色、防水50mm*30mm
	卷
	10
	37
	
	
	
	
	
	
	

	126
	PET标签4
	银色、防水70mm*40mm
	卷
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	

	127
	PET标签5
	银色、防水100mm*80mm
	卷
	10
	32
	
	
	
	
	
	
	

	128
	PET标签6
	银色、防水20mm*10mm
	卷
	10
	23
	
	
	
	
	
	
	

	129
	样品标签1
	60mm*40mm（720张）
	卷
	10
	37
	
	
	
	
	
	
	

	130
	样品标签2
	70mm*50mm（560张）
	卷
	10
	42
	
	
	
	
	
	
	

	131
	不锈钢提篮1
	圆形，直径20cm*高度20cm
	个
	3
	350
	
	
	
	
	
	
	

	132
	不锈钢提篮2
	方形，长40cm*宽30cm*高20cm
	个
	4
	470
	
	
	
	
	
	
	

	133
	提篮把手
	硅胶
	个
	20
	1.5
	
	
	
	
	
	
	

	134
	冰排
	200mL
	个
	20
	2.7
	
	
	
	
	
	
	

	135
	防水胶鞋1
	女款39码
	双
	5
	53
	
	
	
	
	
	
	

	136
	防水胶鞋2
	男款43码
	双
	3
	63
	
	
	
	
	
	
	

	137
	雨披
	带帽沿
	个
	10
	5.3
	
	
	
	
	
	
	

	138
	带轮冷藏箱
	52L，伸缩拉杆
	个
	2
	680
	
	
	
	
	
	
	

	139
	不锈钢酒精灯
	/
	个
	8
	37
	
	
	
	
	
	
	

	140
	一次性滴管1
	1mL
	个
	500
	0.09
	
	
	
	
	
	
	

	141
	一次性滴管2
	5mL
	个
	500
	0.2
	
	
	
	
	
	
	

	142
	一次性滴管3
	10mL
	个
	500
	0.3
	
	
	
	
	
	
	

	143
	不锈钢烧杯1
	50mL带刻度，杯口圆润
	个
	4
	26
	
	
	
	
	
	
	

	144
	不锈钢烧杯2
	250mL带刻度，杯口圆润
	个
	4
	32
	
	
	
	
	
	
	

	145
	激光护目镜
	/
	个
	2
	160
	
	
	
	
	
	
	

	146
	紫外线防护服：上衣
	/
	件
	2
	910
	
	
	
	
	
	
	

	147
	紫外线防护服：面罩
	/
	个
	2
	195
	
	
	
	
	
	
	

	148
	紫外线消毒灯管架
	31cm*30cm*58cm，高度100cm
	个
	1
	550
	
	
	
	
	
	
	

	149
	自粘灭菌袋1
	190mm*360mm
	个
	20
	42
	
	
	
	
	
	
	

	150
	自粘灭菌袋2
	135mm*280mm
	个
	20
	74
	
	
	
	
	
	
	

	151
	生物样品袋1
	三层350mm*450mm，100个
	包
	5
	85
	
	
	
	
	
	
	

	152
	生物样品袋2
	三层250mm*300mm，100个
	包
	5
	53
	
	
	
	
	
	
	

	153
	耐高温灭菌袋1
	30cm*40cm  50个/包
	包
	4
	120
	
	
	
	
	
	
	

	154
	耐高温灭菌袋2
	45cm*55cm 50个/包
	包
	4
	205
	
	
	
	
	
	
	

	155
	无菌采样袋1
	20cm*22cm  100个/包
	包
	4
	100
	
	
	
	
	
	
	

	156
	无菌采样袋2
	12cm*18cm  100个/包
	包
	4
	32
	
	
	
	
	
	
	

	157
	无菌采样袋3
	30cm*40cm 50个/包
	包
	4
	153
	
	
	
	
	
	
	

	158
	一次性镊子
	蓝色
	个
	100
	0.3
	
	
	
	
	
	
	

	159
	不锈钢镊子1
	圆直头12.5cm
	个
	5
	13
	
	
	
	
	
	
	

	160
	不锈钢镊子2
	圆直头20cm
	个
	5
	20
	
	
	
	
	
	
	

	161
	无菌采样袋1
	有吸嘴，不含硫、1000mL 10个/包  
	包
	4
	90
	
	
	
	
	
	
	

	162
	无菌采样袋2
	有吸嘴，不含硫、500mL 10个/包 
	包
	5
	50
	
	
	
	
	
	
	

	163
	实验用封口膜1
	5cm宽*38M
	盒
	2
	64
	
	
	
	
	
	
	

	164
	实验用封口膜2
	10cm宽*38M
	盒
	3
	190
	
	
	
	
	
	
	

	165
	无尘吸水纸
	12cm*19cm
	盒
	100
	8.5
	
	
	
	
	
	
	

	166
	二氧化氯标准溶液(以有效氯计)
	BW20074-1000-100
	瓶
	24
	104
	
	
	
	
	
	
	

	167
	臭氧标准溶液
	BW20075-240-100
	瓶
	8
	112
	
	
	
	
	
	
	

	168
	模拟游离余氯标准溶液
	GBW(E)085500
	瓶
	3
	285
	
	
	
	
	
	
	

	169
	水中总余氯标准溶液
	GBW(E)085501
	瓶
	2
	285
	
	
	
	
	
	
	

	170
	农药残留速测卡
	20次测定用量
	包
	1
	29
	
	
	
	
	
	
	

	171
	水中氨氮速测管
	20次测定用量
	包
	1
	271
	
	
	
	
	
	
	

	172
	水中甲醛速测盒
	50次测定用量
	盒
	1
	271
	
	
	
	
	
	
	

	173
	水质总硬度速测盒
	50次测定用量
	盒
	1
	271
	
	
	
	
	
	
	

	174
	水中毒鼠强速测管
	30次测定用量
	包
	1
	271
	
	
	
	
	
	
	

	175
	水中硝酸盐速测管
	20次测定用量
	包
	1
	229
	
	
	
	
	
	
	

	176
	水中亚硝酸盐速测管
	20次测定用量
	包
	1
	229
	
	
	
	
	
	
	

	177
	水质耗氧量COD速测盒
	20次测定用量
	盒
	1
	429
	
	
	
	
	
	
	

	178
	水质浊度速测盒
	50次测定用量
	盒
	1
	343
	
	
	
	
	
	
	

	179
	水中六价铬速测管
	20次测定用量
	包
	1
	271
	
	
	
	
	
	
	

	180
	水中砷速测盒
	30次测定用量
	盒
	1
	771
	
	
	
	
	
	
	

	181
	水中汞速测盒
	30次测定用量
	盒
	1
	657
	
	
	
	
	
	
	

	182
	水中挥发酚速测盒
	20次测定用量
	盒
	1
	343
	
	
	
	
	
	
	

	183
	水质色度速测盒
	10次测定用量
	盒
	1
	343
	
	
	
	
	
	
	

	184
	棕色液相色谱流动相试剂瓶1
	高硼硅1级，带GL452孔换气盖2孔（带PTFE单向阀，防挥发），棕色，1L
	个
	8
	150
	
	
	
	
	
	
	

	185
	透明液相色谱流动相试剂瓶2
	高硼硅1级，带GL452孔换气盖3孔（带PTFE单向阀，防挥发），透明，1L
	个
	8
	150
	
	
	
	
	
	
	

	186
	棕色液相色谱流动相试剂瓶3
	高硼硅1级，棕色，2L
	个
	4
	200
	
	
	
	
	
	
	

	187
	透明液相色谱流动相试剂瓶4
	高硼硅1级，透明，2L
	个
	4
	200
	
	
	
	
	
	
	

	188
	石蜡封口膜1
	10cm*38m
	卷
	5
	180
	
	
	
	
	
	
	

	189
	石蜡封口膜2
	5cm*76m
	卷
	5
	180
	
	
	
	
	
	
	

	190
	10 uL 气相色谱进样针
	适配岛津气相色谱2010-plus
	支
	2
	100
	
	
	
	
	
	
	

	191
	10 uL微量注射器
	10uL，尖头，气密款
	支
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	

	192
	100 uL微量注射器
	100uL 尖头，气密款
	支
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	

	193
	50mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
	高硼硅，透明，带蓝盖
	个
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	

	194
	100mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
	高硼硅，透明，带蓝盖
	个
	10
	18
	
	
	
	
	
	
	

	195
	250mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
	高硼硅，透明，带蓝盖
	个
	10
	23
	
	
	
	
	
	
	

	196
	500mL棕色蓝盖玻璃试剂瓶
	高硼硅，透明，带蓝盖
	个
	10
	30
	
	
	
	
	
	
	

	197
	Ba/Ag/H离子高钡负载量复合SPE小柱
	Ba/Ag/H离子高钡负载, 2.5 mL, 50/PK
	盒
	5
	4375
	
	
	
	
	
	
	

	198
	超高压溶剂效应消除柱
	1/PK
	支
	2
	6200
	
	
	
	
	
	
	

	199
	AC SPE 小柱—椰壳活性炭
	500 mg, 6 mL, 30/PK
	盒
	2
	861
	
	
	
	
	
	
	

	200
	预柱一体式亲水C18色谱柱
	 5μm,250 x 4.6mm, 1/PK
	支
	2
	3100
	
	
	
	
	
	
	

	201
	超高压液相色谱核壳C18色谱柱
	 2.1*100
	支
	2
	6922
	
	
	
	
	
	
	

	202
	混合型弱阴离子交换反固相萃取柱
	150 mg, 6 mL, 30/PK
	盒
	5
	1070
	
	
	
	
	
	
	

	203
	亲水PTFE针头式过滤器
	亲水型,聚四氟乙烯, 0.22μm, 13 mm, 100/PK
	盒
	10
	168
	
	
	
	
	
	
	

	204
	疏水PTFE针头式过滤器
	疏水型,聚四氟乙烯 0.22μm, 13 mm, 100/PK
	盒
	10
	118
	
	
	
	
	
	
	

	205
	FFAP气相色谱柱
	0.25um*0.25mm*30m
	个
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	

	206
	KP95活性炭口罩
	带呼吸阀，挂耳式
	支
	50
	3
	
	
	
	
	
	
	

	207
	正己烷纯度标准物质
	2mL/支
	支
	2
	280
	
	
	
	
	
	
	

	208
	二硫化碳中萘溶液标准物质
	1000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	80
	
	
	
	
	
	
	

	209
	二硫化碳中四氯化碳溶液标准物质
	5000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	100
	
	
	
	
	
	
	

	210
	二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质
	5000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	80
	
	
	
	
	
	
	

	211
	二硫化碳中六氯乙烷溶液标准物质
	6000ug/mL，5ml/支或2ml/支
	支
	3
	500
	
	
	
	
	
	
	

	212
	二硫化碳中三氯丙烷溶液标准物质
	5000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	130
	
	
	
	
	
	
	

	213
	二硫化碳中三种二氯苯溶液标准物质
	1000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	300
	
	
	
	
	
	
	

	214
	二硫化碳中苄基氯溶液标准物质
	2000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	260
	
	
	
	
	
	
	

	215
	‌异丙醇/二硫化碳中正丁醇‌溶液标准物质
	10000μg/mL，2ml/支
	支
	3
	120
	
	
	
	
	
	
	

	216
	二硫化碳中丙烯醇溶液标准物质
	1000μg/mL，2ml/支
	支
	3
	100
	
	
	
	
	
	
	

	217
	甲醇中乙二醇溶液标准物质
	1000ug/mL，2ml/支
	支
	3
	380
	
	
	
	
	
	
	

	218
	异丙醇纯度标准物质
	1ml/支
	支
	3
	170
	
	
	
	
	
	
	

	219
	甲醇纯度标准物质
	1ml/支
	支
	3
	200
	
	
	
	
	
	
	

	220
	正丙醇纯度标准物质
	1ml/支
	支
	3
	170
	
	
	
	
	
	
	

	221
	进样杯
	每包100个，每个7ml
	包
	5
	200
	
	
	
	
	
	
	

	222
	泵油
	氟必林
	件
	1
	13625
	
	
	
	
	
	
	

	223
	进样泵管
	PVC 双卡扣
	包
	1
	692
	
	
	
	
	
	
	

	224
	排液泵管
	PVC,双卡扣
	包
	1
	692
	
	
	
	
	
	
	

	225
	一次性医用外科口罩
	10只/包
	包
	200
	7.67
	
	
	
	
	
	
	

	226
	N95口罩（头戴式）
	20个/盒
	盒
	10
	223.6
	
	
	
	
	
	
	

	227
	一次性外科手术衣（独立包装）
	25件/包
	包
	20
	468
	
	
	
	
	
	
	

	228
	高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，有粉7.5号）
	50双/盒
	盒
	10
	129.74
	
	
	
	
	
	
	

	229
	高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，有粉8号）
	50双/盒
	盒
	10
	129.74
	
	
	
	
	
	
	

	230
	高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，无粉7.5号）
	50双/盒
	盒
	10
	118.3
	
	
	
	
	
	
	

	231
	高邦医用灭菌橡胶外科手术手套（麻面，无粉8号）
	50双/盒
	盒
	10
	118.3
	
	
	
	
	
	
	

	232
	医用手术帽
	20个/包
	包
	50
	41.34
	
	
	
	
	
	
	

	233
	医用一次性鞋套
	40双/包
	包
	25
	51.74
	
	
	
	
	
	
	

	234
	医用无菌铺巾
	80*180cm，1块/袋
	袋
	100
	24.44
	
	
	
	
	
	
	

	235
	医疗废物垃圾袋 
	80*90cm 平口      独立包装
	只
	20
	86.45
	
	
	
	
	
	
	

	236
	抑菌洗手液
	300克/瓶
	瓶
	10
	40.1
	
	
	
	
	
	
	

	237
	洗手液
	300ml/瓶
	瓶
	10
	37.7
	
	
	
	
	
	
	

	238
	医学检验生物样品密封袋（12号）
	35*45cm 20丝，100只/包
	包
	20
	76.57
	
	
	
	
	
	
	

	239
	医学检验生物样品密封袋（10号）
	25*35cm 16丝，100只/包
	包
	20
	51.87
	
	
	
	
	
	
	

	240
	医学检验生物样品密封袋
（8号）
	17*25cm 12丝，100只/包
	包
	20
	29.77
	
	
	
	
	
	
	

	241
	一次性医用灭菌棉签（独立小包装）
	500只/包
	包
	4
	167.7
	
	
	
	
	
	
	

	242
	消毒纸卷
	55mm*200m，1卷
	卷
	4
	50.7
	
	
	
	
	
	
	

	243
	卫生湿巾1
	100片/包
	包
	50
	247.65
	
	
	
	
	
	
	

	244
	卫生湿巾2
	16*18cm，100片/盒
	盒
	50
	109.33
	
	
	
	
	
	
	

	245
	免洗洗手液
	独立包装
	瓶
	300
	23.3
	
	
	
	
	
	
	

	246
	无菌规格板
	5*5cm，100片/盒
	盒
	20
	415.3
	
	
	
	
	
	
	

	247
	复合双链季铵盐消毒液
	450ml/瓶
	瓶
	100
	35.1
	
	
	
	
	
	
	

	248
	电子温湿度计效准证书原件探头款
	独立包装
	个
	10
	85.8
	
	
	
	
	
	
	

	249
	中和剂一次性采样管
	50支/盒
	盒
	20
	487.5
	
	
	
	
	
	
	

	250
	嗜热脂肪杆菌芽孢菌片
	独立包装
	包
	20
	135.2
	
	
	
	
	
	
	

	251
	枯草杆菌黑色变种芽孢菌片
	独立包装
	包
	10
	135.2
	
	
	
	
	
	
	

	252
	一次性呕吐腹泻物应急处置包
	独立包装
	包
	100
	81.25
	
	
	
	
	
	
	

	253
	消毒粉
	独立包装
	包
	1000
	2.7
	
	
	
	
	
	
	

	254
	记号笔（黑色）
	12支/盒
	盒
	5
	21.97
	
	
	
	
	
	
	

	255
	记号笔（红色）
	12支/盒
	盒
	5
	21.97
	
	
	
	
	
	
	

	256
	记号笔（蓝色）
	12支/盒
	盒
	5
	21.97
	
	
	
	
	
	
	

	257
	ATP试剂
	独立包装
	只
	100
	50
	
	
	
	
	
	
	

	258
	蚊虫总RNA提取试剂
	50T
	盒
	3
	3952
	
	
	
	
	
	
	

	259
	RNA7种虫媒类病原体多重核酸检测液体全分装试剂盒
	24T
	盒
	4
	3500
	
	
	
	
	
	
	

	260
	200μL带滤芯盒装吸头
	96支/盒 50盒/箱
	箱
	1
	2100
	
	
	
	
	
	
	

	261
	20μL带滤芯盒装吸头
	96支/盒 50盒/箱
	箱
	1
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	262
	超高筒防水鞋套
	75cm
	双
	50
	49
	
	
	
	
	
	
	

	263
	蜱虫夹铁盒装
	独立包装
	个
	45
	21
	
	
	
	
	
	
	

	264
	50ml灭菌管
	500支/箱
	箱
	2
	455
	
	
	
	
	
	
	

	265
	15ml灭菌管
	500支/箱
	箱
	2
	300
	
	
	
	
	
	
	

	266
	蜱虫监测旗
	(双面绒)(布旗+杆+绳)
	个
	54
	40
	
	
	
	
	
	
	

	267
	防风雨伞
	黑色[24骨)140cm伞面
	把
	8
	104
	
	
	
	
	
	
	

	268
	防刺手套
	黄短款35cm
	双
	10
	28
	
	
	
	
	
	
	

	269
	多功能强光手电筒
	3200mAh
	个
	5
	186
	
	
	
	
	
	
	

	270
	60倍放大镜（充电带LED灯）
	独立包装
	个
	15
	55
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


注：1.如项目划分采购包，则本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.制造商规模列应填写“大型 ”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男 ”或 “女 ”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别 ；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写 “外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

[bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965751]5  商务条款偏离表（实质性格式）

商务条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目商务条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对商务条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对商务条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.本表中的商务条款指招标文件第五章 采购需求 “二、商务要求”及第六章 拟签订的合同文本。
2.如项目划分采购包，本表必须按包分别填写。




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年____月____日


6  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.供应商须对招标文件第五章《采购需求》 “三、技术要求”中“（二）具体要求”项下的内容进行逐条响应，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实 “无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，并逐条响应，未按照招标文件要求逐条响应的，评标委员会视为该条为“负偏离”。
3.如项目划分采购包，本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年____月____日

7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。



中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：

8  本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）： 
日期：     年    月    日


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年    月   日


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


9 代理费承诺书

致：北京中兴恒达招标有限公司

我单位承诺：若我单位在贵公司组织的             （项目编号：     ）采购项目中获得中标资格，我单位将在领取中标通知书时以银行转账汇款的方式向贵公司一次性支付应由我单位交纳的代理费。



承诺方法定名称：       （加盖单位公章）
日   期：           
11 商务符合性承诺书（实质性格式）


致：北京中兴恒达招标有限公司


我公司承诺：
（一）我公司遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，或妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形；
（二）我公司不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（三）我公司的投标文件未含有采购人不能接受的附加条件；
（四）我公司不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。




承诺方法定名称：（加盖单位公章）
日   期：         









12 不参与围标、串标承诺书（实质性格式）

致：        （采购人）

我公司参与贵单位组织的               项目（编号：         ）的采购活动，现郑重承诺如下：

1.我公司严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，保证依法依规参与本项目投标/响应。

2.我公司承诺，在本项目采购活动中，不存在以下情况：
（1）直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（2）按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的情况；
（3）与其他供应商协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件实质性内容的情况；
（4）与其他投标人属于同一集团、协会、商会等组织成员并按照该组织要求协同参加采购活动的情况；
（5）与其他供应商事先约定由某一特定投标人中标、成交的情况；
（6）与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交的情况；
（7）与采购人或者采购代理机构之间、与其他供应商相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

3.我公司承诺，在本项目投标活动中，未实施以下行为：
（1）与其他供应商的投标/响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）与其他供应商委托同一单位或者个人办理投标/响应事宜；
（3）与其他供应商的投标/响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）与其他供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）与其他供应商的投标/响应文件相互混装；
（6）与其他供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.我公司承诺，不进行其他恶意串通行为：
（1）不通过行贿、利益输送等方式谋求中标；
（2）不利用关联关系（如与其他供应商负责人为同一人或存在控股、管理关系）参与投标/响应且未依法声明；
（3）不以其他任何形式损害采购人、其他供应商或国家利益。

5.我公司承诺，若在本项目采购活动中存在围标串标行为，自愿承担以下法律责任，包括但不限于：
（1）取消投标或中标/成交资格；
（2）没收投标保证金；
（3）列入不良行为记录名单；
（4）承担违约责任并赔偿由此给相关方造成的全部损失；
（5）接受行政处罚；
（6）构成犯罪的，依法追究刑事责任。

特此承诺。


承诺人（盖章）：                          
日期：      年    月    日


13 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
13-1 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：
1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。


13-2 投标人认为应附的其他材料




