北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：配电室代维服务

项目编号/包号：0686-2611BI044370Z

采 购 人：首都医科大学附属北京世纪坛医院

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查	24

第四章  评标程序、评标方法和评标标准	28

第五章  采购需求	39

第六章  拟签订的合同文本	45

第七章  投标文件格式	53

注：采购文件条款中以  “■ ”形式标记的内容适用于本项目， 以 “□ ”形式标记的内容不适用于本项目。

- 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：0686-2611BI044370Z

2.项目名称：配电室代维服务

3.项目预算金额：350万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 分包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室代维服务 | 350 | 1项 | 详见“采购需求” |

5.合同履行期限：详见第五章《采购需求》。

6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小   □小微企业 采购 。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：        。

  - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■ 否

□ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得

作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：

（1）具备有效的电力工程施工总承包资质三级及以上或输变电工程专业承包资质三级及以上资质证书；同时具备有效的安全生产许可证。

（2）具备承装 （修、试）电力设施资质三级及以上。

三、获取招标文件

1.时间：2026年6月11日至2026年6月18日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年7月2日上午09时30分（北京时间）。

地点：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策、实施本国产品标准及相关政策等。具体落实情况详见招标文件。

- 申请人的资格要求补充：

- （1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收

违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政

府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与

本项目的政府采购活动。

- （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

- 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表

单位行使职权的主要负责人。

2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限

公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享

有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

- 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理

关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控

股或管理关系。

- （3）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供

应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

（4）按照招标公告要求获取了招标文件。

（5）符合法律、行政法规规定的其他要求。

3.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

4.本项目采用全流程电子化招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线  400-699-7000

技术支持服务热线  010-86483801

  - 4.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—

“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

  - 4.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市

场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

  - 4.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招

标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投

标文件编制工具”下载相关客户端。

  - 4.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取

电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节

分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。

4.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标

文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

4.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上

传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

4.7 电子开标

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京世纪坛医院

地    址：北京市海淀区羊坊店铁医路10号

联系方式：010-63926970

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际贸易有限公司

地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343457

3.项目联系方式

项目联系人：张娇、张珊、梁潇

电话：010-85343456、010-85343360

第二章  投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目 / 为单一产品采购项目。 □本项目 / 为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 2.5 | 本项目是否适用本国产品标准 | 本项目是否适用本国产品标准及相关政策 □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： / ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： 不需要 需要 （3）样品递交要求： / ； （4）未中标人样品退还： / ； （5）中标人样品保管、封存及退还： / ； （6）其他要求（如有）： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 配电室代维服务; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： 无 ■有，具体情形： （1）投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的配电室代维服务过程中所有可能发生的费用均由投标人承担。各包各品目投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。 （2）投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。 |
| 12.1 | 投标保 证金 | 投标保证金金额（人民币）：6.3万元； 开户名（全称）：北京国际贸易有限公司 行号：402100007149 开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部 银行账号：2000000311990 特别提示： 1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。 2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。 3、在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ” |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： 无 ■有，具体情形： （1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； （2）中标人不按规定与采购人签订合同的； （3）中标人不按规定提交履约保证金的； （4）中标人擅自放弃中标的。 |
| 13.1 | 投标 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟 |
| 22.1 | 确定 中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人。 随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷 ”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问提出形式： 口头询问：请致电010-85343360 书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层417室 （北京市朝阳区建国门外大街甲3号） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部； 邮箱：bwtc0909@163.com； 联系电话：010-85343360； 通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： 采购人 ■ 中标人 收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。 缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后5个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。 |
| / | 其他 |  |
| 1 | 为方便归档留存，供应商应当将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，进行双面打印并胶装（2份），密封送达至开标地点。 同时提供电子文档：1份（U盘形式，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随纸质文件同时递交。 电子文档应为：1份PDF格式文件、1份word格式文件。 注： - 现场递交的纸质投标文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。 2、密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。 |  |

投标人须知

一  说 明

- 1采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组

  - 织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀

  - 请》。

  - 1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或

  - 者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供

  - 应商的身份共同参加政府采购。

- 2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性

  - 资金。

  - 2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

  - 2.5是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。

- 3现场考察、开标前答疑会

  - 3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标

  - 人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标

  - 文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担

  - 不利评审后果。

- 4样品

  - 4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样

  - 品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标

  - 准》。

- 5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 5.1采购本国货物、工程和服务

    - 5.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国

    - 政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 5.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第

    - 五章《采购需求》。

    - 5.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产

    - 品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据

    - 《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政

    - 府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 5.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 5.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 5.3政府采购节能产品、环境标志产品

    - 5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

    - 5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 5.4正版软件

    - 5.4.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政   部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采   购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 5.5网络安全专用产品

    - 5.5.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产 品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 5.6推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 5.6.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购， 具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 5.7采购需求标准

    - 5.7.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2    其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 6投标费用

  - 6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

  - 采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二	招标文件

- 7招标文件构成

  - 7.1招标文件包括以下部分：

- 第一章   投标邀请

- 第二章	投标人须知

- 第三章	资格审查

第四章	评标程序、评标方法和评标标准

第五章	采购需求

第六章	拟签订的合同文本

第七章	投标文件格式

  - 7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投

  - 标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应， 否

  - 则投标无效。

- 8对招标文件的澄清或修改

  - 8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原

  - 公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 8.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提

  - 供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 8.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投

  - 标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止

  - 时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15

  - 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制

- 9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也

  - 可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》

  - 所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民

  - 共和国法定计量单位。

  - 9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应

  - 附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容

  - 应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻

  - 译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10投标文件构成

  - 10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文

  - 件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投

  - 标文件格式》。

10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中

给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式

中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，

否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，

可由投标人自行编写。

如供应商擅自删除或修改招标文件要求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。

10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》

做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5  投标人认为应附的其他材料。

- 11投标报价

  - 11.1所有投标均以人民币为计价货币。

  - 11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再

  - 支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须

  - 知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的

  - 其他商品、服务。

  - 11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），

  - 否则其投标无效。

- 12投标保证金

  - 12.1投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投

  - 标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 12.2交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、

  - 网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 12.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间 。以支票、汇票、本

  - 票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 以金融

  - 机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前

  - 将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止

  - 时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要

  - 求缴纳投标保证金的，其投标无效。

  - 12.4  投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需

  - 在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”

  - 12.5  投标保证金有效期同投标有效期。

  - 12.6  投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

  - 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 12.7  采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、

  - 担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机

  - 构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 12.7.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 12.7.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

    - 12.7.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

    - 12.7.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 12.8  有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 12.8.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 12.8.2《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 13投标有效期

  - 13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持

  - 有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14 投标文件的签署、盖章

  - 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原

  - 件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件

  - 原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的

  - 电子件。

  - 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四	投标文件的提交

- 15  投标文件的提交

  - 15.1  本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 15.2  投标人应当根据招标文件要求将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，打印并胶装后，在投标截止时间前密封送达至开标地点。

- 16  投标截止时间

  - 16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 17 投标文件的修改与撤回

  - 17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五	开标、资格审查及评标

- 18  开标

  - 18.1   采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 18.2   本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

  - 18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 18.5  投标人不足3家的，不予开标。

- 19 资格审查

  - 19.1 见第三章《资格审查》。

- 20  评标委员会

  - 20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 21  评标程序、评标方法和评标标准

  - 21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六	确定中标

- 22  确定中标人

- 22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 23  中标公告与中标通知书

  - 23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 24  废标

  - 2.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

  - 24.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 25  签订合同

  - 25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 25.3   联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 25.4   政府采购合同不能转包。

  - 25.5   采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 25.6  “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 26  询问与质疑

  - 26.1  询问

    - 26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 26.2  质疑

    - 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 27  代理费

  - 27.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章  资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》。 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供 有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时 还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支 机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格 声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声 明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用 记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采 购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结 果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购 文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无 效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信 用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1 | 中小企业政策证明文件 | 具体要求见第一章《投标邀请》。 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业 采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以 上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵 团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求 合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分 包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协 议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且 满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购 份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采 购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提 供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企 业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在 直接控股、管理关系。 | 格式见《投标 文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 | 提供证明文件的清晰复印件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担 的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代 表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶 段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标 文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递 交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、 1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本 表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的 每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符 合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分 工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供 应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体 各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联 合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为 联合体。 | 提供《联合协议》原件的清晰复印件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的 要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益 一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障 的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书” |
| 3-3 | 其他特定 资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》。 | 提供证明文件的清晰复印件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体 时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要 求。 |  |

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》 中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）； |
| 11 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 异常低价审查 | 不存在异常低价情形，或评审委员会启动异常低价投标审查后，在规定时间内能够提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；对于接受进口产品投标的品目且供应商以进口产品参加投标时，如投标货物非供应商所有或制造，供应商投标时须提供制造商（或其境内总代理的）就本项目所提供的投标品牌产品授权书； |
| 14 | 国家有关部门 对投标人的投 标产品有强制 性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如 相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标 人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人 串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为： / 。

■无，按下述 2.3.2-2.3.7 项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 2.5   既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评

审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

随机抽取

其他方式，具体要求： / 。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，以技术响应得分高者为优先。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会综合考虑项目实施方案优劣确定。实施方案也相同者，评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 异常低价审查

  - 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。具体情形如下：

- 5.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；

- 5.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；

- 5.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45％的；

- 5.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

  - 资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

  - 审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 报告违法行为

6.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩评价 | 10 | 根据投标人在中国境内近三年（2023年4月至投标截止期）承担类似维保服务项目业绩情况进行评价，每提供一项业绩得2分，最高10分。 | 需提供采购合同（含首页、关键内容页、签字盖章页）复印件并加盖公章，否则业绩不予认可。 |
| 2 | 体系认证评价 | 3 | 投标人具备： - 1）质量管理体系认证证书（ISO9001）； - 2）环境管理体系认证证书（ISO14001）； - 3）职业健康安全管理体系认证证（ISO45001）。 上述认证书认证范围须包含本项目服务内容，每提供一个有效证书得1分，最高3分。 | 需提供有效证书复印件并加盖公章，否则不予认可。 |
| 3 | 项目理解与分析 | 20 | 根据招标文件要求，对投标人提供的对本项目维保服务需求和目的理解分析进行评价，包括但不限于：①对本项目服务内容的理解、②对本项目实施环境和服务特点的理解、③对本项目重点及难点的分析、④针对日常运维维护提出的合理化建议，共四项内容，其中每项： 1）对每一项内容都结合项目实际情况进行了详细阐述并有具体实施细节及措施且满足采购需求得5分； 2）对每一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 3）内容有缺项或阐述的内容很简单的得1分； 4）对每一项内容未进行阐述或不满足采购需求得0分。 |  |
| 4 | 项目经理及维保团队专业能力评价 | 10 | 根据投标人针对本项目拟投入服务团队整体情况进行评价，包括项目经理、现场维保技师及支持人员的基本情况、专业能力、岗位分工内容进行评价： 1）提供相关内容均进行详细阐述且充分满足采购需求，得10分； 2）提供相关内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分； 3）提供相关内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 4）提供内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 5）未提供相关内容不得分。 |  |
| 5 | 项目实施方案评价 | 10 | 维保服务实施方案应具有较强针对性，有效保障设备运行稳定性和供电安全，根据投标人针对本项目提供的维保服务实施方案进行评价： 1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求，得10分； 2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 5）未提供相关方案不得分。 |  |
| 6 | 突发事件应急处理预案 | 10 | 投标人需提供突发事件或紧急情况应急处理方案，内容包括但不限于①突发事件或紧急情况事件分析、②应对措施、③应急响应时间，④现场处置方案、⑤后期处置措施； 1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求，得10分； 2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 5）未提供相关方案不得分。 |  |
| 7 | 服务质量保障措施方案 | 10 | 根据投标人针对本项目提供的服务质量保障措施方案进行评价：包括责任制度，安全管理制度，教育培训制度，服务质量保障措施等。 1）提供方案内容均进行详细阐述且充分满足采购需求，得10分； 2）提供方案内容均进行阐述，但内容中的具体实施细节及措施描述与实际情况存在一定偏差，得7分； 3）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 4）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 5）未提供相关方案不得分。 |  |
| 8 | 维保服务装备及工具评价 | 6 | 投标人针对本项目拟提供的专业设备情况进行评价，确保装备齐全、功能满足项目需求： 1）提供内容均进行详细阐述且充分满足采购需求，得6分； 2）提供相关内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 3）内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 4）未提供相关内容不得分。 |  |
| 9 | 维修安全保证措施 | 6 | 根据投标人针对本项目需求及特点制定的安全保障措施进行评价： 1）提供内容均进行详细阐述且充分满足采购需求，得6分； 2）提供相关内容但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分； 3）内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得2分； 4）未提供相关内容不得分。 |  |
| 10 | 投标报价 | 15 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室代维服务 | 1项 | 两年 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1服务时间：自签订合同日起两年。

1.2服务地点：采购人指定地点。

2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为配电室代维服务选择服务商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）、服务内容：

医院配电室概况：共有两座高压配电室、两座低压配电室，总装机容量为16100KVA。

1.住院1部配电室是医院总配电室，共有14面高压柜、4台变压器、55面低压柜、1套直流屏、3台发电机。

2.高压分配配电室共有12面高压柜、6台变压器、63面低压柜，1套直流屏、2台发电机。

3.住院2部配电室共有17面低压柜、住院3部共有15面低压柜。

- （二）、管理要求：

1.配电室代运行维护供应商需遵守国家和北京市地方相关法律法规、技术规范标准，符合《北京地区电气规程汇编》内容及相关行业标准。

2.执行采购人相关管理制度，以确保采购人变配电室的正常安全可靠运行。供应商应根据采购人要求建立配电室台账（包括但不限于设备台账、各种预案、管理制度、运行规程、运行记录及故障记录、维修记录等）。

3.供应商应具有丰富的高、低压变配电室值班服务经验，配置值班人员具备行政管理部门颁发的作业资格证书和行业要求的相应上岗证书；

4.供应商应熟悉医院供电设备、设施，了解医院工作环境，能与院内各单位主动协调好停送电方案及时间；

5.供应商应认真做好保养工作，查清供配电设备运行状况、做好风险隐患排查。定期培训柴油发电机的使用流程，能够正确使用发电机为应急母线供电，配合采购人对发电机进行柴油补给等。积极主动为医院消除各种安全隐患，并提供良好建议和重点难点解决方案；

6.供应商有能力进行配电室事故处理工作，提供包括节假日在内不间断的24小时故障应急响应，能够快速修复设备故障，能够具备自有产权、功率≥400KW应急发电车，确保电力供应不中断。

7.确保变配电机房及所属周边区域内防火及用电安全、各类设备设施安全、机房内正常运行条件及环境清洁、工具物品摆放整齐；完成代维变配电室内的各项卫生清扫工作。按照相关规范，配备电缆夹层有限空间巡视各项检验、检测、检查应急设备、工具，定期巡视变配电室电缆沟。

8.积极配合医院组织的检查、应急演练，维护保养、维修检修，消防安全培训、演习等工作。提供技术咨询、设备升级建议及人员培训考核。

9.住院2部、住院3部配电室采用巡检方式值守，每日巡检不得少于4次，特殊时期（高峰负荷、特殊天气）应增加巡视检查频次数。日常巡视检查、维修、维护保养应符合运行管理等相关规程规定，重要的巡视或维保项目应明确检查验收标准，便于处室管理人员在日常管理中的检查与考核，以确保设备正常可靠运行。

10.配合采购人统计相关用电等相关数据、节能数据并能根据采购人的要求做出能耗分析报告。

11.供应商按照采购人要求，查抄各测量及计量表计、根据配电室停、送电方案计划进行倒闸操作工作。

12.供应商能够配合采购人完成各项配电升级改造任务，并应根据采购人要求进行的保障值守工作和特殊时期的保电工作。

13.供应商需协助采购人完成各项医院安全检查和考核工作并接受采购人指派人员的监督监察，经检查发现的各类变配电室安全隐患及设备故障维修，每个自然月内累计费用在 1000 元（含）以内的，由乙方全额承担，并由供应商立即组织整改到位。

14.如需要进行变配电设备维修工作时，供应商提出申请和预算，采购人审核批准后按照标准进行维修工作，费用由采购人负责支付（费用另行支付）。

15.设备出现异常情况时，值班人员应及时通知双方相关部门人员。供应商抢修人员须能够24小时备班，具备立即响应采取措施能力，90分钟内人员及设备全部到达现场。配合采购人负责组织实施故障抢修处理，值班运行人员配合工作，以保证设备及时恢复正常用电，并将处理过程阶段性信息告知采购人。

（三）、人员要求：

1.变配电室运行人员需求≥13人，上述人员中设驻场项目管理人员1人，项目管理人员需至少具备电力、机电等相关专业中级（含）以上职称，全面管理变配电室日常运行工作。采购人两座高压配电室执行每座每班双人24小时值守，人员须相对固定。

- 2.所有人员均应具备行业要求的相应上岗证书，项目所有人员必须持有高、低压电工证 ，项目配备人员中不少于2人同时持有应急管理局颁发的有限空间监护作业证；上述人员需身体健康，入职时应具备三级医院体检报告，配备人员中不允许使用已退休人员，运行维护实际工作经验≥十年，需提供相关证明材料并加盖公章；

- 3.高压配电室确保全年24小时双人在岗值班，遇特殊情况需超时完成工作时，采购人不再另行支付服务费；

4. 遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录；

5. 服从采购人的工作安排，同意遵守采购人相关管理规定；

6. 具备相应的工作能力，能完全满足工作岗位的要求，能够胜任采购人的各项业务工作和知识培训、考核。

（四）、供应商承担的责任和义务：

1. 供应商负责备齐日常维修的工具、必要的检测工具、日常办公耗材（笔、本、各种记录日志等）和劳动保护用品；

2. 服务期间，供应商承担因自身原因造成设备损坏和人员伤亡事故的全部责任及法律责任，并承担全部经济损失（直接经济损失和间接经济损失）。

3.供应商必须严格遵守采购人的各项规章制度、岗位职责、工作日志等要求；

4.供应商应当固定相关岗位人员，每月如实上报服务人数，对于缺员人（含休假日）必须及时调整、补充，否则扣除一定服务费；

5.供应商负责对新入职人员进行培训考核，一周内完成各项培训考核内容，包括：规章制度、岗位职责、工作日志、管理条例、设备设施基本情况和操作等全方面培训，经考核合格后方可上岗；每年度须对员工进行考核，对考核不合格的员工及时更替；

6.供应商提供的服务不能符合采购人约定，应当在收到采购人通知后及时更正；若不能及时改正，采购人有权从服务费中直接扣除违约赔偿金，每违约一次支付违约金3000元。

7.如供应商人员不能遵守采购人管理规章制度，采购人有权要求供应商换人。

8.如供应商人员未能在突发性停电中做到及时供电，及未能按照规定程序操作供电设备，致使供电设备出现故障，导致供电中断，每发生一次，供应商应当支付违约金1万元，如果该违约金不足以弥补采购人的损失，供应商应当补足该损失，如果上述情形累计超过三次，采购人有权解除本合同。

9.由于供应商原因造成医院供电事故或被上级或有关部门处罚，采购人视情节做出相应处罚，采购人有权解除本合同，供应商承担相应责任。

10.如果故障抢险车辆、备用发电车及应急人员未在约定的时间内到达现场，应向采购人支付违约金1万元，如果该违约金不足以弥补采购人的损失，供应商应当补足该损失，同时采购人有权解除本合同。

11.供应商不得录用刑满释放、解除劳教、刑事拘留等人员，一经查实，考虑终止合同；

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

服务期限：两年。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需按照招标文件要求提供项目理解与分析、项目经理及维保团队专业能力评价、项目实施方案评价、突发事件应急处理预案、服务质量保障措施方案、维保服务装备及工具情况、维修安全保证措施等。

3.采购标的的验收标准

3.1符合采购人服务范围要求。

3.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

3.3完成采购人要求的工作内容。

3.4达到采购人要求的服务和质量标准。

# 第六章   拟签订的合同文本

配电室代维服务合同

（最终合同条款以采购人审定版本为准）

甲方（委托方）：

所在地：

法定代表人：

乙方(受托方)：

所在地：

法定代表人：

本着诚实信用平等自愿的原则，经北京世纪坛医院（以下简称“甲方”）与乙方对甲方以下设备进行维保服务的商务谈判条件达成一致，并根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规定签订本合同，以资信守。

一、维护项目：

直流系统    2   套，中央信号柜     2    面。

高压开关柜   26  面，所内计量、PT    6  台。

低压开关柜  150  面，电  容  柜    18    面。

变  压  器   10  台，总  容  量  16100   KVA。

通 信 机 柜   2  面，监 控 装 置    1    套。

发 电 机     5   台。

二、设备投入运行时间：

总配电室投入运行日期    2022    年  6   月。

高压分配电室投入运行日期     1996    年   4   月。

住院2部分配电室投入运行日期    1996    年   6   月。

住院3部分配电室投入运行日期    1996    年   6   月。

- 代维护范围及维护内容：

甲方配电室概况：北京世纪坛医院配电室外包代维护服务共有两座高压配电室、两座低压配电室，总装机容量为16100KVA。

1.住院1部配电室是医院总配电室，共有14面高压柜、4台变压器、55面低压柜、1套直流屏、3台发电机。

2.高压分配配电室共有12面高压柜、6台变压器、63面低压柜，1套直流屏、2台发电机。

3.住院2部配电室共有17面低压柜、住院3部共有15面低压柜。

甲方配电室内高压进线开关至高压母线包括所有高压柜、高压开关、电压互感器及变压器、低压母线和所有低压出线路开关、直流系统设备及高压继电保护装置、低压PLC装置。

4.维护内容包括：巡视检查、清扫高低压柜、抄表、倒闸操作、事故处理、自查隐患整改、故障抢修、日常的运行维护、活动保障、7×24小时双人值班和管理等工作。

四、协议期限

本协议自     年    月    日起至      年    月    日止，限期为

年。

乙方投入运行值班人员      人。

五、乙方代维护服务承诺：

1、乙方进行配电室代运行维护需遵守国家相关法律法规，符合《北京地区电气规程汇编》内容及相关行业标准。

2、乙方在对甲方供电设备维护前，甲方应对其设备进行全面检测、试验。

3、乙方具备相关的专业能力和资质，派遣具备相应资质和经验的技术人员为甲方提供服务，按照符合配电室值班人员资格的要求，向配电室派驻人员负责（首都医科大学附北京世纪坛医院 ）配电室的高低压电气设备运行与值班管理工作。配电室代维护运行人员应具有国家相关机构认可且在有效期的《高压电工作业（运行）》证书，并具有10年以上高压运行维护经验，两座高压配电室执行每座每班双人24小时值守，配电室运行班组共计（     ）人并应设有一名站长，管理配电室日常运行工作。

4、乙方应保证被派驻人员均已具备履行本协议项下服务内容的全部专业行为能力；乙方应向甲方提供被派驻人员的相关身份证件及资格证件以便甲方备案审核。

5、如设备存在缺陷、隐患等问题，乙方应及时处理，并向甲方报告。提供24小时故障应急响应，能够快速修复设备故障，能够具备自有产权、功率≥400KW应急发电车，确保电力供应不中断。

6、乙方工作是以正常设备维护和特殊情况下（如重要活动保电、非正常运行方式、大负荷用电等）维护和事故处理为主。维护中主设备如变压器、高低压开关等需大修和更换，所需费用由甲方承担。

7、日常维修的工具、必要的检测工具、日常办公耗材（笔、本、各种记录日志等）和劳动保护用品由乙方配备。

8、经检查发现的各类配电室安全隐患及设备故障维修，每月累计费用在 1000 元（含）以内的，由乙方全额承担，并由乙方立即组织整改到位。

9、配电室停、送电工作，乙方需提前10个工作日填写停电通知单交甲方，明确停电范围、停、送电时间，甲方在三个工作日内回复乙方，（由甲方通知停电范围内的相关部门、人员）双方人员签字确认，如有变动及时通知对方。

10、设备发生异常时，值班人员应及时通知甲乙双方相关部门人员。乙方抢修人员能够24小时备班，具备立即响应采取措施能力，90分钟内人员设备全部到达现场。配合甲方负责组织实施故障抢修处理，值班运行人员配合工作，以保证设备及时恢复正常用电，并将处理过程阶段性信息告知甲方。

11、正常情况下，对所管理设备的停电及倒闸操作工作，甲、乙双方均应遵守停、发电工作相关规定。

12、严格执行甲方相关管理制度，以确保甲方变配电室的正常运行。认真做好各类设备保养工作，查清供电设备运行状况。定期培训柴油发电机的使用流程，能够正确使用发电机为应急母线供电，配合采购人对发电机进行柴油补给。积极主动为医院消除各种安全隐患，并提供良好建议和方案；

13、高压配电室每班不低于十次日常巡视检查，住院2部、住院3部配电室每日巡检不得少于4次，特殊时期应增加巡视检查次数。（高峰负荷、特殊天气）

14、能够排查出配电室高、低压电气设备隐患并书面上报甲方同时提出解决方案。

15、配合甲方统计相关用电数据、节能数据并能根据甲方的要求做出能耗分析。

16、乙方定期对配电室内电缆沟出入口及室内电缆层定期巡检（包括主配、高压分配，及2部3部总配电室）并按甲方要求做好相关的记录工作。按照相关规范，配备电缆夹层有限空间巡视各项检测应急设备、工具，定期巡视配电室电缆沟。

17、按照甲方的要求对配电室内、外环境卫生和高低压电气设备定期清扫。

18、乙方按照甲方要求，查抄表计、根据配电室停、送电计划进行倒闸操作工作。

19、乙方有能力进行配电室事故处理工作。

20、乙方站长能进行日常的运行维护和管理工作。

21、乙方应根据甲方要求建立配电室台账（包括各种预案、管理制度、运行规程等）。

22、乙方站长能够配合甲方完成各项配电改造任务，并应根据甲方要求进行加班工作和特殊时期的保电工作。

23、乙方需协助甲方完成各项医院检查和考核工作并接受甲方指派人员的监督。

24、乙方派驻甲方的工作人员与甲方不存在任何劳动劳务的关系，乙方与其派驻人员发生的劳动、工伤等纠纷均与甲方无关。

六、双方的权利和义务：

甲方：

1、具有全份竣工图纸。

2、设备产品出厂说明书及厂家联系电话。

3、设备试验报告。

4、供用电方案及用电协议书。

（以上资料如有工作需要参阅时，可给予提供）

5、具备与实际相符的模拟图版。

6、具备安全工具、设备专用工具、消防器具。

7、装有专用通讯工具。

8、有权要求乙方更换不合格的人员，乙方应当在一个月内更换。

9、甲方在设备进行更新、改造、扩建时应提前通知乙方。

10、凡需乙方维护的供电设备，由于不可抗拒的外力破坏及设备自然老化，经乙方提出未及时处理或用户自行操作超负荷运行、恶性短路等事故造成设备损坏的，一切后果均由甲方承担，乙方专业抢修人员可协助处理，所需费用由甲方负责出资。

11、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

乙方：

1、设专人值班的配电室， 运行工作均按电力行业配电运行管理相关规定进行工作安排，其中包括：负责监视所管设备的正常运行，每日按时进行设备巡视，正确迅速地进行倒闸操作及事故处理，并根据双方协商，确定进行设备的清扫、检查工作，排除设备隐患。

2、分配电室设备巡视、清扫、检查工作与总配电室相同。

3、在非乙方所管区域出现电力故障或事故，造成用户配电室停电，应甲方要求并得到甲方许可后，乙方给予通力合作、积极配合，并组织人员进行抢修恢复工作，其发生费用由甲方另行支付。

4、由于乙方维修质量不良或人员责任造成设备损坏，由乙方负责检查、处理、修复，甲方不承担费用。

5、乙方公司常驻甲方单位工作人员，除遵守乙方有关规章制度外，还应遵守甲方单位的相关规定。合同附件备案人员为项目初始人员，服务期内如乙方人员变动，需提前告知甲方运营保障处，经甲方同意后，将新人员资质交由运营保障处备案。

6、对维护范围内的设备发生异常或事故，乙方在告知甲方的同时，立即安排专业队伍进行处置。

7、在接到甲方设备事故或故障通知后，乙方应立即派人到现场，组织人员进行抢修和恢复工作，甲方给予积极配合。

8、高压配电室确保全年24小时双人在岗值班，遇特殊情况需超时完成工作时，采购人不再另行支付服务费；

9、乙方应建立配电室巡视记录、运行日志、入门登记记录、继电保护及自动装置检验记录、防小动物安全工具检查记录、变电倒闸操作票、两票管理记录、电气设备检验检修记录、临时停送电联系记录等各项书面工作记录并提交甲方备案审核。

七、维护费和与支付方式：

1、乙方本协议范围内的代维护费用为每年           万元,大写：                              。

2、代维护费用中包含乙方所维护电气设备范围内的日常运行维护工作所发生的费用，值班人员工资、故障抢救、巡视、材料费、税费等费用。

3、需大修的电气设备，（含变压器、高压开关、低压开关等）大修所发生的费用，应报甲方认可批准后方可进行。并由甲方承担电气设备大修所发生的费用。

4、代维护费用每季度结算一次，甲方应于双方协议签字之日起，将当年维护费用平均分为四次支付给乙方，在乙方按协议约定完成当季度服务内容后，每季度支付给乙方        万元，大写：                                               。付款5日前，乙方应当向甲方提交等额的合格发票。

八、违约责任：

1、乙方提供的服务不能符合合同约定，应当在收到甲方通知后及时更正；若不能及时改正，甲方有权从服务费中直接扣除违约赔偿金，每违约一次支付违约金3000元。

2、双方不得擅自更改、解约、如有异议，待双方协商后共同解决。本合同执行期间，如某一方擅自无条件解约，解约方应赔偿给守约方因此造成的全部经济损失。

3、双方知悉并确认，如甲方无故未按本合同约定时间支付代维护费用的，乙方应当继续履行本合同，但有权要求甲方按照拖欠金额的万分之五支付违约金。

4、如乙方人员不能遵守甲方管理规章制度，甲方有权要求乙方换人。

5、如乙方人员未能在突发性停电中做到及时供电，及未能按照规定程序操作供电设备，致使供电设备出现故障，导致供电中断，每发生一次，乙方应当支付违约金1万元，如果该违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应当补足该损失，如果上述情形累计超过三次，甲方有权解除本合同。

6、由于乙方原因造成医院供电事故或被上级部门处罚，甲方视情节做出相应处罚，甲方有权解除本合同，乙方承担相应责任。

7、如果故障抢救备班车辆及人员未在约定的时间内到达现场，应向甲方支付违约金1万元，如果该违约金不足以弥补甲方的损失，乙方应当补足该损失，同时甲方有权解除本合同。

九、争议的解决：

合同在履行过程中发生的争议，双方应先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

十、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

签署页

甲方单位盖章：                   乙方单位盖章：

法定代表人：                     法定代表人：

联系人：                         联系人：

电话：                           电话：

签订日期：   年  月  日

第七章  投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投	标	文	件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

  - 营业执照等证明文件

  - 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）根据相关法律、法规等规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并 承担申报不实的责任。

1.有限责任公司、股份有限公司适用：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人姓名 |  |
| 单位负责人姓名 |  |
| 投标人的控股股东/投资 人名称及出资比例 |  |
| 投标人的非控股股东/投 资人名称及出资比例 |  |
| 管理关系单位名称 |  |
| 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |

注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加

同一合同项下的政府采购活动。

2）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代

表单位行使职权的主要负责人。

3）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份

有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份

所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管

理关系。

5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控

股或管理关系。

6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。

7) 适用于“有限责任公司、股份有限公司”的必须填写，如不填写视为实质性

不响应；不适用的填写“/”。

- 机关法人、事业单位法人、社会团体法人适用：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 单位负责人姓名 |  |
| 投标人的控股股东/投资 人名称及出资比例 |  |
| 投标人的非控股股东/投 资人名称及出资比例 |  |
| 管理关系单位名称 |  |
| 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |

注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同

一合同项下的政府采购活动。

2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表

单位行使职权的主要负责人。

3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有

限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所

享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理

关系。

5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股

或管理关系。

6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。

7）适用于“机关法人、事业单位法人、社会团体法人”的必须填写，如不填写视

为实质性不响应；不适用的填写“/”。

- 合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户适用：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人姓名 |  |
| 控股投资人名称及出资比例 |  |
| 非控股投资人名称及出资比例 |  |
| 管理关系单位名称 |  |
| 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： |  |

注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同

一合同项下的政府采购活动。

2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表

单位行使职权的主要负责人。

3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有

限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所

享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理

关系。

5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股

或管理关系。

6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。

7）适用于“合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户”的

必须填写，如不填写视为实质性不响应；不适用的填写“/”。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、 成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

  - 中小企业证明文件说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

#### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 本项目的特定资格要求

（1）具备有效的电力工程施工总承包资质三级及以上或输变电工程专业承包资质三级及以上资质证书；同时具备有效的安全生产许可证。

（2）具备承装 （修、试）电力设施资质三级及以上。

### 注：需提供有效资质证书复印件并加盖公章，否则不予认可。

### 4  投标保证金凭证/交款单据复印件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投	标	文	件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就________________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：____________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________                 传真________________

电话________________                 电子函件________________

投标人名称（加盖公章） ________________

日期：____年____月____日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本 人    （ 姓 名 ）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 ________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：___年___月___日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签

署人可为单位负责人。

- 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本

《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要

提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的

有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双

面复印件。

5.供应商须附被授权人的在职证明（劳动合同或缴纳社保证明）加盖公章。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：___性别：___年龄：___职务：___

系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：

投标人名称（加盖公章）：_______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______________

日期：___年___月___日

### 附：被授权人的劳动合同或缴纳社保证明

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_______________                项目名称：_______________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：      项目名称：  报价单位：人民币元

| 序 号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.本表中总价应与开标一览表总价金额一致。

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.如招标文件中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），应在采购需求偏离表中“说明”列中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。 如上述内容填写信息不实或未清晰提供，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。

3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离。

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

### 7  中小企业证明文件

### 说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

  - 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  - 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为_______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

### 8   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1 业绩一览表

| 序号 | 服务期限 | 服务内容 | 合同签订日期 | 采购单位 | 联系人及 电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：_______________

日期：___年___月___日

注：

1、投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。

2、投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。

8-2 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的相关证明文件和其他技术方案

(1)招标文件第五章采购需求规定的技术支持资料（或证明材料）（如有）

(2)其他技术证明文件或说明（如果有）

- 9本国产品证明文件及承诺（本项目不适用）

- 9-1中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

- 9-2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
　　……
　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　 年　　月　　日

- 9-3关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

致：[采购人名称/采购代理机构名称]

就贵方组织的[填写项目名称]（项目编号：[填写项目编号]）采购项目，本公司（单位）（供应商名称：[填写供应商名称]）郑重承诺如下：

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及财政部会同有关行业主管部门针对相关产品制定的具体标准与要求，本公司（单位）为该项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例为______ %。

成本核算依据说明：
本公司（单位）确认，上述承诺中关于“在中国境内生产的组件成本占比”的计算，严格遵循国办发〔2025〕34号文附件1《中国境内生产的组件成本核算基本规则》进行，核算基础包括但不限于：相关产品的会计核算数据、组件采购合同、进货记录等可追溯的原始凭证。

法律责任承诺：
本公司（单位）深知上述承诺的真实性、准确性直接关系到政府采购政策的公平执行与国家利益的维护。我们承诺，所提供的所有信息及支持性材料均真实、合法、有效。若在采购活动（包括评审、履约验收）或事后监督检查中，被查实存在虚假承诺、伪造材料或成本占比、关键组件/工序不符合上述承诺标准的情况，本公司（单位）愿意承担由此引发的一切法律责任，包括但不限于：

1.被取消投标（响应）资格、中标（成交）资格；

2.被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.依法承担相应的行政处罚；

4.对于给采购人及相关方造成的损失依法进行赔偿。

本承诺函是本公司（单位）投标（响应）文件不可分割的一部分，具有法律效力。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 日期： 年 月 日

### 10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

10-2供应商诚信与廉洁承诺书

致首都医科大学附属北京世纪坛医院：

本单位参与由（采购代理机构名称）组织的（项目名称）政府采购工作，为了保证政府采购活动的公开、公平、公正，我单位将与采购人、采购代理机构保持正常的业务交往，按照有关法律法规、程序参与政府采购活动和履行合同，并严格遵守以下承诺：

1. 严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规约束、规范自己行为。严格遵守采购人内部廉政建设各项规定。

2.不向采购人或采购代理机构的相关工作人员及其亲属赠送礼品、礼金（礼券）、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由采购人或采购代理机构及其工作人员个人支付的费用；不为采购人或采购代理机构相关工作人员安排旅游或高消费娱乐活动；不宴请采购人和采购代理机构相关工作人员；不为采购人和采购代理机构的工作人员及其亲属经商、工作安排、出国（境）提供方便。

3. 不单人约见采购人或采购代理机构的相关工作人员；不到采购人或采购代理机构相关工作人员家中或其他非办公场所商谈业务。

4. 不向采购人或采购代理机构的相关工作人员询问评标情况或施加任何影响。

5. 不通过中介公司或任何单位、个人向采购人或采购代理机构的相关工作人员打招呼，施加压力。

6. 与参与本项目同一合同项下的其他供应商不存在下列利害关系：

（1）不同供应商的控股股东或者实际控制人为同一人；

（2）不同供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）其他影响公平竞争的利益关系。

我单位若有违反上述任何承诺条款（情形）之一，经查证属实后，完全愿意接受党纪政纪部门、政府主管部门、行业组织等依法依规进行的任何处罚与处分；若构成违约，向采购人承担全部违约责任；若造成财产损失，承担全部赔偿责任；若触犯刑律，承担刑事责任。

投标人名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字或签章）

日期：