## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
暖气
1 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.介质:热水 | m | 21.37
2 | 030801020001 | 低压直埋保温管道 | 1.材质:直埋保温管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接 | m | 9.63
3 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:温控阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
4 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 4
5 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
6 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.类型:柱式暖气片 2.规格:25片/组 | 组 | 2
7 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调器 2.安装形式:壁挂 | 台 | 1
8 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:打孔 2.规格:DN100内 3.部位:外墙 4.结构类型:混凝土 | 个 | 1
9 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:打孔 2.规格:DN50内 3.部位:外墙 | 个 | 4
分部小计
暖气入口
10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格:暖气入口井（规格详见图纸） 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩砖 4.井筒、井盖、井圈材质及规格:球磨铸铁井盖 | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：暖通工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 031004009001 | 采暖入口装置 | 采暖热力入口装置:热力小室内接D70管1.铜制关断阀DN70三个;2.超声波流里计DN70一个;3.积分仪DN70一个;4.温度传感器I70两个;5.铜制静态平衡阀DN70一个;6.Y型过滤器D70一个; 7.压力表IN70三个;8.温度表70两个;9. 铜制泄水阀70两个。 | 组 | 1
分部小计
本页小计
合 计