## 4.6 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:地埋 | m | 60
2 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.安装方式:落地 | 台 | 1
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PE 3.规格:DN32 4.配置形式:地埋 | m | 651.6
4 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:地埋 5.端头:焊压铜接线端子 | m | 822.15
5 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 砖砌电缆手井 | 座 | 3
6 | 030408008001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.规格:铺砂盖保护板 | m | 651.6
7 | 040501021001 | 警示(示踪)带铺设 | 警示带、示踪带 | m | 764.65
8 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类 2.挖土深度:1.5m内 | m3 | 518.45
9 | 040103001009 | 沟槽、基坑回填方 | 1.密实度:夯实 2.材料品种、规格:素土 | m3 | 518.45
分部小计
本页小计
合 计