北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称:经开区学位扩展工程（人大附中经开学校）配套设备购置及软装项目

包    号:01

采购编号:ZCGH-ZB-202407033

采购人:人大附中北京经济技术开发区学校

采购代理机构:中承国汇咨询(北京)有限公司

目  录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	64

第七章   投标文件格式	81

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.采购编号:ZCGH-ZB-202407033

2.项目名称:经开区学位扩展工程（人大附中经开学校）配套设备购置及软装项目

3.项目预算金额:199.94216万元。

4.采购需求:

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 技术需求(详见招标文件) | 预算金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 配套设备 | 1项 | 经开区学位扩展工程（人大附中经开学校）配套设备…… | 199.94216 |

5.合同履行期限:自合同签订之日起至2024年8月28日前完成送货、安装、调试。

6.本项目是否接受联合体投标:□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

### 2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小 □小微企业采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: /。

### 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求:  无  。

### 3.本项目的特定资格要求:

### 3.1 本项目是否属于政府购买服务:

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求:         无          。

三、获取招标文件

1.时间: 2024年07月29日09:00至2024年08月02日17:00(北京时间)。

2.地点:北京市政府采购电子交易平台

3.方式:供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。

4.售价:0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间: 2024年08月19日09点30分(北京时间）

地点:北京市北京经济技术开发区万源街22号天宇大厦B座4层3会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜:

1.本项目需要落实的政府采购政策:节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本项目采用线上线下相结合采购方式（供应商线上获取招标文件，在招标文件要求的投标截止时间前，将密封后的纸质投标文件及电子文档提交至开标地点，现场投标），请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，其投标无效。

3.本项目评审方法:综合评分法

4.本次招标公告发布媒体:同时在《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》发布。

七、凡对本次招标提出询问，请按照招标文件的规定方式与中承国汇咨询(北京)有限公司联系。

1.采购人信息

名    称:人大附中北京经济技术开发区学校

地    址:北京经济技术开发区天宝北街甲2号

联系方式:姚老师，010-67895801

2.采购代理机构信息

名    称:中承国汇咨询(北京)有限公司

地    址:北京市北京经济技术开发区万源街22号B座四层

联系方式:王博，010-53383779

3.项目联系方式

项目联系人:王博

电      话:010-53383779

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本包，标记“□”的选项意为不适用于本包。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性: □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目: □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01为非单一产品采购项目，核心产品为:电磁大锅灶。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间: 年 月 日 点 分 考察地点____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间: 。 召开地点: 预计会议时长: 时 分至 时 分(以参会人员及会议内容为准) |
| 4.1 | 样品 | 01包投标样品递交 : □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见第五章《采购需求》； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求：_电话通知_； （4）未中标人样品退还：_电话通知_； （5）中标人样品保管、封存及退还：_电话通知_； （6）其他要求（如有）：____无____。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目01包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 详见《第五章 采购需求》 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定: ■无 □有，具体情形: 。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 1.01包投标保证金金额:30000元。 2.投标保证金递交形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 3.投标保证金收受人信息: 账户名称:中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行:中国银行北京天华支行 账 号:318171209463(仅作为递交投标保证金使用) 以汇款方式递交投标保证金的需注明所递交项目的采购编号，如分包则需注明包号(例如:ZCGH-ZB-2024XXXXX,第X包) 3)投标担保函原件，格式详见招标文件“第六章 附件”； - 本次政府采购项目，投标人可以自愿选择是否采用政府采购信用担保的形式来满足投标担保、履约担保、融资担保的相关要求。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形: □无 ■有，具体情形: (1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的； (2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的； (3)中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的。 (4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人: ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人: ■得分且投标报价均相同的，以技术分得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目01包的非主体、非关键性工作是否允许分包: ■不允许 □允许，具体要求: (1)可以分包履行的具体内容:_____； (2)允许分包的金额或者比例:_____； (3)其他要求:_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式:以书面形式送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门:中承国汇咨询(北京)有限公司 联系电话:010-53383779 通讯地址:北京市北京经济技术开发区万源街22号B座4层 |
| 27 | 代理费 | 收费对象: □采购人 ■中标人 收费标准:中标服务费收费标准参考计价格【2002】1980号文中的“差额定率累进”计费方式计费 费率 服务类型 中标金额(万元); 货物; 服务; 工程. 100万以下; 1.50%; 1.50%; 1.00%. 100-500; 1.10%; 0.80%; 0.70%. 500-1000; 0.80%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.50%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.10%; 0.20%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注:上述代理服务收费以中标金额为基准，按照差额定率累进法计算。 支付形式:银行转账 缴纳时间:领取中标通知书的同时。 中标人应在领取中标通知书原件时，向代理机构一次性支付服务费。以下账户仅作为缴纳中标服务费使用 缴纳时间 :领取中标通知书的同时。 缴纳中标服务费帐户信息: 账户名称: 中承国汇咨询(北京)有限公司 开户银行: 中国农业银行北京荣京西街支行 账 号: 11221401040001946 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人(也称“供应商”、“申请人”):指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容(如涉及)见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政 府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248

号文)。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义:

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策:

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10 人(含10 人)；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》(如涉及)。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》(如涉及)。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366 号)，采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1 号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47 号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536 号)。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》(2009 年第33 号)范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48 号)。

  - 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

    - 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381 号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》)，否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分:

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账(保函提交)截止时间同投标截止时间。以网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金(保函)有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外:

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金:

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

14.1  投标人应准备投标文件正本一份、副本五份及电子版一份（PDF 版及 WORD 版）以U盘形式递交，每套投标文件封面清楚地注明“正本”或 “副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2  投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写；投标文件封面均应加盖投标人公章，授权代表须将以书面形式出具的 “授权证书” 附在投标文件中；加盖骑缝章；投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

14.4  投标文件装订成册。

14.5  投标人的投标文件不按以上规定制作装订、签字和加盖章的投标视为投标无效。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人应将投标文件正本和副本密封包装，投标文件密封包装在开口处用封条密封，封条格式自制，在封条上填写密封日期，并加盖投标单位公章，投标文件密封包装正面须加盖投标单位公章。

  - 投标文件密封包装均应:

1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、标号、包号和“在 (开标日期、时间)之前不得启封”的字样，并填入开标日期和时间。

  - 信封应写明投标人名称和地址，以便投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标文件密封包装未按第15.2条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

  - 开标一览表的递交(提供二份符合招标文件格式要求的相同原件，一份单独密封在一个信封里，投标现场单独递交用于开标现场宣读，另一份须在投标文件正本中提供)。

  - (投标人所递交的投标文件未按第15条款相关要求密封的，依据《财政部第87号令》第33条相关规定，其投标文件将被拒收)

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标采购单位者，招标采购单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

  - 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 招标代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众宣读投标人名称、投标报价/折扣等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标报价等实质内容，评标时不予承认。

  - 招标代理机构将对开标宣读内容做开标记录，由投标人代表签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 除了按照招标文件规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、北京市政府采购网网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- .代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件(复印件加盖公章) |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn)； 截止时点:投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1:监狱企业须提供由省级以上监狱管理局(北京市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 注2:残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议(类型一) | 如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目(包)，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件(复印件加盖公章) |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 | 投标保证金缴纳有效凭证 (复印件加盖公章) |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 (如有) | 投标文件不满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正(如有) | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有) |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 (如有) | 本项目不涉及进口，投标人所投产品为进口产品的其投标将被视为无效投标； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件(复印件加盖公章): 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2)投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3)投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心(原中国信息安全认证中心)按国家标准认证颁发的有效认证证书等)； 4)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品； 5)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；(五)不同投标人的投标文件相互混装；(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的 其他无效情形。 |
| 17 | 中标服务费承诺函 | 提供中标服务费承诺函(格式自制) |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定:

□有，具体规定为:______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表(报价表)与投标文件中开标一览表(报价表)内容不一致的，以单独递交的开标一览表(报价表)为准；

    - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  /    %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局(北京市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》(见附件)的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为:

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求:   /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定(如涉及)   /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定(如涉及)   /   。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品(单一产品或核心产品品牌相同)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求:如果是评审得分相同的情况，投标报价最低的获得中标人推荐资格。如果评审得分和投标报价均相同的情况，按技术指标优劣排列。排名最高的投标人获得中标人推荐资格。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的按照技术部分得分由高到底顺序排列。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会随机抽取抽取。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、01包评标标准

| 序号 | 评审 条款 | 评审项 | 评审细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 部分 (30分) | 价格 (30分) | 各投标人的价格得分:(评标基准价/评标价)×价格权重(30%)×100 (注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。 |  |
| 2 | 技术 部分 (66分) | 技术 指标响应 (10分) | 评委根据投标人的投标文件打分:全部满足招标文件要求得10分；≤5个负偏离得7分；＞5个≤10个负偏离得4分；＞10个负偏离得0分。 |  |
|  |  | 项目 进度计划 (15分) | 项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付): 计划合理且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清 晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学， 完全符合且能够保障本项目交货期:15分； 计划较为合理可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确； 各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较合理，基本 符合并能够保障本项目交货期:12 分； 计划基本合理，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障 措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期:9 分； 计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人 员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目交货期:6 分； 计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障 措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本 项目交货期:3分； 项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的:0 分。 |  |
|  |  | 供货方案 (10 分) | 对供应商的供货措施及配送方案(包括送货时间、货物交接等)进 行综合评价: 充分结合项目特征，提出具有针对性的具体配送方案。送货时间 客观合理，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严 谨；且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方 案:10 分； 能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体配送方案。送货时 间基本客观合理，能够基本保障项目供货要求，货物交接环节较 为严谨；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方 案:8 分； 能够结合项目基本特征，提出有一定针对性的配送方案。送货时 间基本客观，能够保障项目基本供货要求，货物交接环节基本全 面；针对少量风险点有操作建议和解决方案:6 分； 不能充分结合项目特征，仅提出基本的配送方案。送货时间可能 影响项目供货要求，货物交接环节较简略:4 分； 不能结合项目特征，仅提出范本式的配送方案。无法确认送货时 间是否满足采购人基本要求，货物交接环节粗略:2 分； 没有提供有针对性供货措施及配送方案:0 分 |  |
|  |  | 培训方案 (5分) | 评委根据投标人提供的培训方案评分 : 培训方案科学、合理、实际，措施到位，针对性强，能够满足项目需要，得5分； 培训方案比较科学、合理、实际，措施比较到位，针对性较强，基本满足项目需要，得3分； 培训方案不科学、不合理、不实际，措施不到位，针对性不强，不能满足项目需要，得1分； 未提供不得分。 |  |
|  |  | 售后服务 (6分) | 根据投标人售后服务方案(到达现场的时间及问题解决方案、售后服务措施、优惠条件等)评审: 1.售后服务方案完整清晰，方案可行性强。能够结合设备使用的特征提出详细的方案。到达现场的时间及问题解决方案及时且客观合理得6分； 2.售后服务方案基本合理可行，方案有一定的可行性。能够结合设备使用的特征提出有一定针对性的方案。到达现场的时间及问题解决方案基本客观合理得3分； 3.售后服务方案一般，方案基本满足要求。能够结合设备使用的特征提出基本可行的方案。到达现场的时间及问题解决方案基本合理得1分； 未提供具体售后服务方案的:0分。 |  |
|  |  | 样品 (20分) | 四层平板货架 （2分） | 评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 加工工艺精良，外形美观、结构合理，稳定性和配套性强，安全性高得 2分； 加工工艺一般，外形一般，结构一般，稳定性和配套性一般，安全性一般得 1分； 加工工艺较差，外形较差，结构较差，稳定性和配套性较差，安全性较差得 0.5 分； 未提供样品得 0 分。 |
|  |  |  | 低物架 （2分） | 评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 加工工艺精良，外形美观、结构合理，稳定性和配套性强，安全性高得 2分； 加工工艺一般，外形一般，结构一般，稳定性和配套性一般，安全性一般得 1分； 加工工艺较差，外形较差，结构较差，稳定性和配套性较差，安全性较差得 0.5 分； 未提供样品得 0 分。 |
|  |  |  | 平板车 （2分） | 评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 加工工艺精良，外形美观、结构合理，稳定性和配套性强，安全性高得 2分； 加工工艺一般，外形一般，结构一般，稳定性和配套性一般，安全性一般得 1分； 加工工艺较差，外形较差，结构较差，稳定性和配套性较差，安全性较差得 0.5 分； 未提供样品得 0 分。 |
|  |  |  | 活动工作台连下一层板 （2分） | 评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 加工工艺精良，外形美观、结构合理，稳定性和配套性强，安全性高得 2分； 加工工艺一般，外形一般，结构一般，稳定性和配套性一般，安全性一般得 1分； 加工工艺较差，外形较差，结构较差，稳定性和配套性较差，安全性较差得 0.5 分； 未提供样品得 0 分。 |
|  |  |  | 工作台连下一层板 （2分） | 评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 加工工艺精良，外形美观、结构合理，稳定性和配套性强，安全性高得 2分； 加工工艺一般，外形一般，结构一般，稳定性和配套性一般，安全性一般得 1分； 加工工艺较差，外形较差，结构较差，稳定性和配套性较差，安全性较差得 0.5 分； 未提供样品得 0 分。 |
|  |  |  | 饼盘车 （2分） | 评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 加工工艺精良，外形美观、结构合理，稳定性和配套性强，安全性高得 2分； 加工工艺一般，外形一般，结构一般，稳定性和配套性一般，安全性一般得 1分； 加工工艺较差，外形较差，结构较差，稳定性和配套性较差，安全性较差得 0.5 分； 未提供样品得 0 分。 |
|  |  |  | 拨齿式洗碗机 （6分） | 评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 加工工艺精良，外形美观、结构合理，稳定性和配套性强，安全性高得 6分； 加工工艺一般，外形一般，结构一般，稳定性和配套性一般，安全性一般得 3分； 加工工艺较差，外形较差，结构较差，稳定性和配套性较差，安全性较差得 1 分； 未提供样品得 0 分。 |
|  |  |  | 单星 盆台 （2分） | 评委根据投标人提供的样品进行评审(综合考量外形尺寸、功能尺寸、形位公差、加工工艺、外观、稳定性、配套性、安全性等): 加工工艺精良，外形美观、结构合理，稳定性和配套性强，安全性高得 2分； 加工工艺一般，外形一般，结构一般，稳定性和配套性一般，安全性一般得 1分； 加工工艺较差，外形较差，结构较差，稳定性和配套性较差，安全性较差得 0.5 分； 未提供样品得 0 分。 |
| 3 | 商务 部分 (2分) | 同类项目实施业绩 (2分) | 评委根据投标人近三年类似项目业绩评分（以合同签订时间为准），每提供一个有效业绩得1分，最多得2分。（须提供合同复印件首页、金额页、盖章页等关键页） |  |
| 4 | 政策 功能 (2分) | 环境 标志产品 (1分) | 投标人所投货物具有中国环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得1分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)。 |  |
|  |  | 节能产品(1分) | 投标人所投货物具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，得1分(提供复印件并加盖投标人公章，未提供不得分)(强制节能产品除外) 注:如采购货物为强制采购的节能产品，则投标人所投产品需具有中国节能产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内(提供复印件并加盖投标人公章)，未提供视为无效投标。 |  |

# 第五章   采购需求

01包:配套设备 (预算金额:199.94216万元)

- 采购标的

1、基本要求

以下条款中打“★”号的条款为实质性响应条款，如投标人的《投标文件》中不满足任何一项实质性条款，为不实质性响应《招标文件》，其《投标文件》将被拒绝。打“#” 号条款标注的内容为该设备重点技术指标项，将作为重要评分指标。

本项目不接受进口产品。

2、项目基本信息

经开区学位扩展工程（人大附中经开学校）场地位于北京市大兴区亦庄经济技术开发区天宝中街北侧，西环北路东侧，经济技术开发区体育中心南侧，地块占地总面积 5492.69 ㎡，约合 8.24亩。地块北侧为北京经济技术开发区体育中心，东北角与人大附中北京经济技术开发区学校相邻，东侧为北京博大开拓热力有限公司，南邻天宝中街，西邻西环北路。

项目建成后主要用于解决人大附中经开学校北校区周转需求。同时也解决2024-2026三年内周边地区产业项目快速落地后职工子义务教务缺口问题。

规划建设主要内容有：教学楼一栋、师生厨房一栋、操场一处，新建教学楼主要可供使用满足55个班级的教学活动使用需求。

- 商务要求（本项目为交钥匙工程）

1、合同履行期限:自合同签订之日起至2024年8月28日前完成送货、安装、调试。

2、交货地点 :采购人指定地点。

3、售后服务免费质保期:3年

项目验收合格后全面进入质保期，质保期内除自然不可抗力和明确的校方人员使用、管理不善引发的设备遗失、破损、非正常损耗意外，所有涉及设备、线路的故障和损耗，均由建设方实施全面免费质保，实施无偿更换或维修；

得到校方任何形式的报修请求后，4小时内电话响应、8小时内现场响应，48小时内排除故障（无法排除故障的需要提供与原有设备性能相当的备用设备），对于由于超出上述时间限定引发的维修、设备租借等费用，由供货商负担。

4、合同价款支付：①乙方完成合同内容，经甲方验收合格后，根据结算审定金额一次性付款。②因甲方系财政预算单位，如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项，甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付；造成的延期支付合同款项或付款方式改变，不视为甲方逾期支付，甲方不承担违约责任。但是，乙方不得拒绝或延期履行合同义务；否则，应按本合同的有关约定承担责任。③甲方向乙方支付任一笔合同款项前，乙方应按照甲方要求开具相应增值税发票，否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。甲方应在收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。④本合同最终付款金额以审计确定金额为准，甲乙双方均应遵守审计等结果查究。

5、其他补充条款 :

针对项目涉及产品，开展面向管理人员培训不少于2 次，培训人数、地点和时间由校方制定。

6、多家投标人提供的核心产品品牌均相同时，通过资格审查、符合性审查的投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

★7、需要投标人书面承诺的内容

投标人需按照以下要求提供承诺函，并加盖投标人公章 :

1）投标人承诺 :投标人须独立承担为满足本项目建设目标和建设内容及技术规格要求所需增加相关应用支撑系统、技术支持与服务等产生的全部费用，投标人需依据招标文件在投标前进行全面测算和充分预留，招标人不再追加任何费用。提供承诺函，并加盖投标人公章。

2）投标人承诺 :能够在规定的时间内完成初步验收和竣工验收工作，不以任何理由（不可抗力除外）作为未通过验收或延期验收的依据。因为中标人施工延期等情形致使招标人不能及时支付合同款项的，均由中标人负责，招标人不承担任何责任。提供承诺函，并加盖投标人公章。

3）投标人承诺 :能够在2024年8月24日前通过到货验收。如果中标人未能在2024年8月24日前通过到货验收的，中标人须向招标人支付违约金。违约金的支付以“日”为时间计算单位，每日违约金以合同总金额的1‰（千分之一）为计算标准。若逾期超过3日后，中标人仍旧未能按照要求通过到货验收，招标人有权对中标人提出严重违约警告，若逾期总天数超过5日，中标人仍旧未能按照要求通过到货验收，招标人有权解除合同，中标人承担因此造成的所有损失和相关法律责任。提供承诺函，并加盖投标人公章。

4）投标人承诺 :能够在2024年8月26日前通过初步验收。如果中标人未能在2024年8月26日前通过初步验收，中标人须向招标人支付违约金。违约金的支付以“日”为时间计算单位，每日违约金以合同总金额的1‰（千分之一）为计算标准。若逾期超过3日后，中标人仍旧未能按照要求通过初步验收，招标人有权对中标人提出严重违约警告，若逾期总天数超过5日，中标人仍旧未能按照要求通过初步验收，招标人有权解除合同，中标人承担因此造成的所有损失和相关法律责任。提供承诺函，并加盖投标人公章。

5）投标人承诺 :能够在2024年8月28日前通过竣工验收。如果中标人未能在2024年8月28日前通过竣工验收，中标人须向招标人支付违约金。违约金的支付以“日”为时间计算单位，每日违约金以合同总金额的1‰（千分之一）为计算标准。若逾期超过6日后，中标人仍旧未能按照要求通过竣工验收，招标人有权对中标人提出严重违约警告，若逾期总天数超过12日，中标人仍旧未能按照要求通过竣工验收，招标人有权解除合同，中标人承担因此造成的所有损失和相关法律责任。提供承诺函，并加盖投标人公章。

三、中小企业划分标准所属行业

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 中小型企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | A主副食库 |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 14 | 台 | 工业 |
| 2 | 低物架 | 13 | 台 | 工业 |
| 3 | 平板车 | 3 | 台 | 工业 |
| 二 | B加工间 |  |  |  |
| 1 | 带背工作台连下一层板 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 单星盆台 | 4 | 台 | 工业 |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 工作台连下一层板 | 2 | 台 | 工业 |
| 5 | 杀鱼台 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 毛刷清洗机 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 高压花洒龙头 | 1 | 台 | 工业 |
| 三 | C切配间 |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 小型脱水机 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 盆式菜馅机 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 全能切菜机 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 立式绞肉机 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 肉丝肉片机 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 带骨切丁机 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 冻肉切丁机 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 工作台连下一层板 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 工作台连下一层板 | 2 | 台 | 工业 |
| 四 | D副食加工间 |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 | 12 | ㎡ | 工业 |
| 2 | 油网烟罩 | 12 | ㎡ | 工业 |
| 3 | 四层平板货架 | 7 | 台 | 工业 |
| 4 | 三星盆台 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 四门高身雪柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 低物架 | 4 | 台 | 工业 |
| 7 | 活动工作台连下一层板 | 4 | 台 | 工业 |
| 8 | 工作台连下一层板 | 4 | 台 | 工业 |
| 9 | 智能电磁双门蒸柜 | 4 | 台 | 工业 |
| 10 | 可倾式电磁摇摆汤锅 | 5 | 台 | 工业 |
| 11 | 电磁大锅灶 | 7 | 台 | 工业 |
| 五 | E主食加工间 |  |  |  |
| 1 | 四门高身雪柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 包子机 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 对辊式馒头机 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 搅拌机 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 揉压面机 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 和面机 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 单星盆台 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 工作台连下一层板 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 木面工作台连下层板 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 油网烟罩 | 8.5 | ㎡ | 工业 |
| 11 | 电饼铛 | 2 | 台 | 工业 |
| 12 | 三层电烤箱 | 2 | 台 | 工业 |
| 13 | 双门醒发箱 | 1 | 台 | 工业 |
| 14 | 油网烟罩 | 10 | ㎡ | 工业 |
| 15 | 饼盘车 | 4 | 台 | 工业 |
| 16 | 洗米机 | 1 | 台 | 工业 |
| 17 | 浆渣分离机 | 2 | 台 | 工业 |
| 18 | 单星盆台 | 3 | 台 | 工业 |
| 19 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | 智能电磁双门蒸柜 | 5 | 台 | 工业 |
| 六 | F成品间 |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 工业 |
| 4 | 双星盆台 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 四门高身储物柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 低物架 | 9 | 台 | 工业 |
| 7 | 挂墙双星洗手盆 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 传送带 | 2 | 台 | 工业 |
| 七 | G洗消间 |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 四层平板货架 | 4 | 台 | 工业 |
| 3 | 双门热风循环消毒柜 | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 活动工作台连下一层板 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 简易烟罩 | 4 | ㎡ | 工业 |
| 6 | 大活动浸泡池 | 2 | 台 | 工业 |
| 7 | 拨齿式洗碗机 | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 带背工作台连下一层板 | 1 | 台 | 工业 |
| 9 | 残食台 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 单星盆台 | 3 | 台 | 工业 |
| 八 | K消毒间 |  |  |  |
| 1 | 高温热风消毒库 | 1 | 组 | 工业 |
| 2 | 四层平板货架 | 13 | 台 | 工业 |
| 九 | 排烟系统一 |  |  |  |
| 1 | 双层低噪音风柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 低空净化器 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 风柜底座支架 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 净化器底座支架 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 减震器 | 4 | 套 | 工业 |
| 6 | 防火阀 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 软连接 | 2 | 套 | 工业 |
| 8 | 镀锌管道 | 44 | ㎡ | 工业 |
| 9 | 镀锌管道 | 22 | ㎡ | 工业 |
| 10 | 镀锌管道 | 32 | ㎡ | 工业 |
| 11 | 风机出口消音管道 | 1 | 节 | 工业 |
| 12 | 风柜变频启动控制箱 | 1 | 套 | 工业 |
| 13 | 接油盘 | 1 | 个 | 工业 |
| 14 | 电缆 | 100 | 米 | 工业 |
| 十 | 新风系统一 |  |  |  |
| 1 | 双层低噪音风柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 风柜底座支架 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 减震器 | 4 | 套 | 工业 |
| 4 | 风量调节阀 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 软连接 | 2 | 套 | 工业 |
| 6 | 镀锌管道 | 91 | ㎡ | 工业 |
| 7 | 风机进风口消音管道 | 1 | 节 | 工业 |
| 8 | 风柜变频启动控制箱 | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 散流器连锡箔管 | 16 | 套 | 工业 |
| 10 | 岩棉防火保温 | 78 | ㎡ | 工业 |
| 11 | 进风口防雨百叶 | 1 | 个 | 工业 |
| 12 | 电缆 | 100 | 米 | 工业 |
| 十一 | 排烟系统二 |  |  |  |
| 1 | 双层低噪音风柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 低空净化器 | 1 | 台 | 工业 |
| 3 | 风柜底座支架 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 净化器底座支架 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 减震器 | 4 | 套 | 工业 |
| 6 | 防火阀 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 软连接 | 2 | 套 | 工业 |
| 8 | 镀锌管道 | 48 | ㎡ | 工业 |
| 9 | 镀锌管道 | 48 | ㎡ | 工业 |
| 10 | 风机出口消音管道 | 1 | 节 | 工业 |
| 11 | 风柜变频启动控制箱 | 1 | 套 | 工业 |
| 12 | 接油盘 | 1 | 个 | 工业 |
| 13 | 电缆 | 100 | 米 | 工业 |
| 十二 | 新风系统二 |  |  |  |
| 1 | 双层低噪音风柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 风柜底座支架 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 减震器 | 4 | 套 | 工业 |
| 4 | 风量调节阀 | 1 | 套 | 工业 |
| 5 | 软连接 | 2 | 套 | 工业 |
| 6 | 镀锌管道 | 40 | ㎡ | 工业 |
| 7 | 镀锌管道 | 36 | ㎡ | 工业 |
| 8 | 风机进风口消音管道 | 1 | 节 | 工业 |
| 9 | 风柜变频启动控制箱 | 1 | 套 | 工业 |
| 10 | 散流器连锡箔管 | 14 | 套 | 工业 |
| 11 | 岩棉防火保温 | 80 | ㎡ | 工业 |
| 12 | 进风口防雨百叶 | 1 | 个 | 工业 |
| 13 | 电缆 | 100 | 米 | 工业 |

四、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | A主副食库 |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 参考尺寸:1200*500*1800mm，304不锈钢制作，层板≥1.2mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 评标现场提供样品 | 14 | 台 |
| 2 | 低物架 | 参考尺寸:1250*500*200mm，304不锈钢制作，采用38*38mm方管焊接，厚≥1.2mm，全钢调节脚。 评标现场提供样品 | 13 | 台 |
| 3 | 平板车 | 参考尺寸:600*900*900mm，304不锈钢制作，板≥1.2mm，5寸承重脚轮。 评标现场提供样品 | 3 | 台 |
| 二 | B加工间 |  |  |  |
| 1 | 带背工作台 连下一层板 | 参考尺寸:800*760*800+150mm，304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38,厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 单星盆台 | 900*760*800+150mm，304不锈钢制作，面板及星盆厚≥1.2mm，150毫米挡水，星盆深300mm，腿Φ38,厚≥1.0mm圆管，腿横撑Φ25mm，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。含水嘴 | 4 | 台 |
| 3 | 粘捕式灭蝇灯 | 紫外光波诱引，诱蚊蝇灯管，物理粘捕式，无噪音。使用面积:单管灯50㎡，电压:220V~50HZ | 1 | 台 |
| 4 | 工作台 连下一层板 | 参考尺寸:1800*800*800mm，304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38,厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 5 | 杀鱼台 | 参考尺寸:1500*760*800+150mm，304不锈钢制作，面板及星盆厚≥1.2mm，150毫米挡水，星盆深300mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，腿横撑Φ25mm，厚≥1.0mm圆管，配尼龙板，全钢调节脚。含水嘴 | 1 | 台 |
| 6 | 毛刷清洗机 | 加工能力500-600Kg/h电机参考功率:380V，2KW | 1 | 台 |
| 7 | 高压花洒龙头 | 参考尺寸:200*400*2000mm，台上型,单孔,花洒龙头;不锈钢弹性软管;长度的进水软管(1/2“连接头);墙壁托架;花洒龙头连环;喷枪头流量:≥5升/分钟 | 1 | 台 |
| 三 | C切配间 |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 参考尺寸:1200*500*1800mm，304不锈钢制作，层板≥1.2mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 小型脱水机 | 料桶容量≥20L,料桶转速≥1450RPM,电压:220V参考功率:750W | 1 | 台 |
| 3 | 盆式菜馅机 | 效率(kg/h)≥300,参考功率(kW):1.1kW/380V或1.5kW/220V | 1 | 台 |
| 4 | 全能切菜机 | 电机参考功率:220V/1.5KW加工能力:100-1000Kg/h,切割长度:1-60mm,输送带宽度:约120mm，压菜带高度:约100mm，球茎类入料口直径:约120mm。 | 1 | 台 |
| 5 | 立式绞肉机 | 额定电压:380V 额定频率:50Hz,电机参考功率:4kW,生产能力≥650kg/h | 1 | 台 |
| 6 | 肉丝肉片机 | 下料口尺寸约180*90mm切割厚度:2.5-40mm，产量:800-1000Kg/h，电机参考功率:380V/1.5KW。 | 1 | 台 |
| 7 | 带骨切丁机 | 入料口尺寸约300*70mm切割范围:5-40mm，加工能力600-1000Kg/h，电机参考功率:380V/1.5KW。 | 1 | 台 |
| 8 | 冻肉切丁机 | 切割范围包含但不限于:5、6、7、8、10、12、16、24、30mm,加工能力:300-500Kg/h电机参考功率:380V，4KW。 | 1 | 台 |
| 9 | 工作台 连下一层板 | 参考尺寸:1600*800*800mm，304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 10 | 工作台 连下一层板 | 参考尺寸:1800*800*800mm，304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 2 | 台 |
| 四 | D副食加工间 |  |  |  |
| 1 | 油网烟罩 | 高度500mm，304不锈钢制作，板≥1.0mm，防爆烟罩灯，配不锈钢隔油网，底部接油槽。 | 12 | ㎡ |
| 2 | 油网烟罩 | 高度500mm，304不锈钢制作，板≥1.0mm，防爆烟罩灯，配不锈钢隔油网，底部接油槽。 | 12 | ㎡ |
| 3 | 四层平板货架 | 参考尺寸:1200*500*1800mm，304不锈钢制作，层板≥1.2mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38,厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 7 | 台 |
| 4 | 三星盆台 | 参考尺寸:1800*750*800+150mm，304不锈钢制作，面板及星盆厚≥1.2mm，150毫米挡水，星盆深300mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，腿横撑Φ25mm,厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。含水嘴 | 1 | 台 |
| 5 | 四门高身雪柜 | 容积≥750L,304不锈钢制作，内置纯铜管，微电脑温控带数显，高效节能压缩机,双机双温。温度范围:5~-5℃/5~-18℃。 | 1 | 台 |
| 6 | 低物架 | 参考尺寸:1200*500*200mm，304不锈钢制作，采用38*38,厚≥1.2mm方管焊接，全钢调节脚。 | 4 | 台 |
| 7 | 活动工作台 连下一层板 | 1800*800*800mm，304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38,厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 评标现场提供样品 | 4 | 台 |
| 8 | 工作台 连下一层板 | 1850*800*800mm，304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38,厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 评标现场提供样品 | 4 | 台 |
| 9 | 智能电磁 双门蒸柜 | 1.电压:380V 2.参考功率:≥30KW 3.电磁感应加热，100度以上高温蒸汽; 4.板材选用304不锈钢板制作，内胆采用1.2mm厚不锈钢板，外胆用1.0mm厚不锈钢制作，保温性能好，配自动上水、溢水装置，蒸盘采用不低于1.0mm厚不锈钢拉伸成型。 5.24盘， 6.水箱三重立体保护:缺水保护，防干烧保护，防溢水保护; 7.敞开式水箱设计，可方便装拆清洗 | 4 | 台 |
| 10 | 可倾式电磁 摇摆汤锅 | 参考尺寸:1300*1000*1100mm，合金材质火力调节把手，具有防滑垫，多档火力控制，档位清晰，容积≥150L。 | 5 | 台 |
| 11 | 电磁大锅灶 | 参考尺寸:1200*1400*800+450mm 1.明火仿真控制技术; 2.多级防护，适用各种厨房环境，设备安全可靠; 3.电子器件与风道完全隔离; 4.导热分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘; 5.具有温度控制功能，智能掌控火力; 6.LED彩色数码显示屏，可实时显示当前档位、功率、温度、定温温度和累计用电量，具有中文故障显示功能； 7.不低于IPX6标准防水; 8.304不锈钢台面，炉面板实厚≥1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板实厚≥1.0mm; - 配备304不锈钢摇摆水龙头，三点固定设计; | 7 | 台 |
| 五 | E主食加工间 |  |  |  |
| 1 | 四门高身雪柜 | 容积≥750L,304不锈钢制作，内置纯铜管，微电脑温控带数显，高效节能压缩机,双机双温。温度范围:5~-5℃/5~-18℃。 | 1 | 台 |
| 2 | 包子机 | 规格:25-130g/只，加工能力:1000-2000个/h电机参考功率:380V/3KW | 1 | 台 |
| 3 | 对辊式馒头机 | 生产能力:每分钟≥65个馒头，馒头标准定量:X=5、6、7、8、10个/500克干面粉(面团中面、水比例推荐1:0.4—1:0.45)，额定输入参考功率:3.8kw额定频率:50Hz额定电压:380V | 1 | 台 |
| 4 | 搅拌机 | 料桶容积:≥30L，额定电压:~220V/~380V，额定频率:50Hz，电机参考功率:1.50kW | 1 | 台 |
| 5 | 揉压面机 | 电压:220/380(V)参考功率:1.5(Kw)，≥60Kg/h。 | 1 | 台 |
| 6 | 和面机 | 参考尺寸:1170*850*950mm,一次和面量:50kg,电压:380V~，参考功率:3kw,材质:不锈钢 | 1 | 台 |
| 7 | 单星盆台 | 参考尺寸:650*760*800+150mm,304不锈钢制作，面板及星盆厚≥1.2mm，150毫米挡水，星盆深300mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，腿横撑Φ25mm，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。含水嘴 | 1 | 台 |
| 8 | 工作台 连下一层板 | 参考尺寸:1800*800*800mm,304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 9 | 木面工作台 连下层板 | 参考尺寸:1800*800*800mm，304不锈钢制作，面案厚，厚≥50mm，松木板，层板≥1.0mm，腿Φ50，厚≥1.2圆管，横撑Φ38，厚≥1.2mm圆管，带防滑垫。 | 1 | 台 |
| 10 | 油网烟罩 | 高度500mm，304不锈钢制作，板≥1.0mm，防爆烟罩灯，配不锈钢隔油网，底部接油槽。 | 8.5 | ㎡ |
| 11 | 电饼铛 | 结构:不锈钢钢体+铁铛额定电压:220伏(380伏)额定参考功率5KW,额定频率:50Hz,工作温度:50℃-250,铁制铛体，安全、绿色环保，升温快且均匀，适合传统烙制大饼、馅饼、烧饼等。 | 2 | 台 |
| 12 | 三层电烤箱 | 层数:三层六盘，升温时间:240℃/25min,电压:380V参考功率:19.5KW,温度范围:50-300℃ | 2 | 台 |
| 13 | 双门醒发箱 | 温度范围:35~40℃湿度范围:80~85%烤盘数量:可放≥30个盘，电压:220V参考功率:2.8KW | 1 | 台 |
| 14 | 油网烟罩 | 高度500mm，304不锈钢制作，板≥1.0mm，防爆烟罩灯，配不锈钢隔油网，底部接油槽。 | 10 | ㎡ |
| 15 | 饼盘车 | 参考尺寸470*640*1550mm，304不锈钢制作，框架方管30*30，厚≥1.2mm，4寸加重静音脚轮，两定向两万向。 评标现场提供样品 | 4 | 台 |
| 16 | 洗米机 | 电压:380V,参考功率:1.5KW,石管直径:≥11mm,排石水压:0.08-0.10Mpa,耗水量:0.0065m3/kg,工作效率:500kg/h,工作水压:0.23-0.28Mpa | 1 | 台 |
| 17 | 浆渣分离机 | 小时生产率(千克):80-120砂轮直径:125mm滤网:100目出渣率:＜35%电机:1500W/220V9.6A,380V3.5A,2800r/min,工作电压(V):180-242 | 2 | 台 |
| 18 | 单星盆台 | 参考尺寸800*760*800+150mm，304不锈钢制作，面板及星盆厚≥1.2mm，150毫米挡水，星盆深300mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，腿横撑Φ25mm，厚≥1.0mm圆管，铝合金下水器，全钢调节脚。含水嘴 | 3 | 台 |
| 19 | 四层平板货架 | 参考尺寸:1200*500*1800mm，304不锈钢制作，层板≥1.2mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 20 | 智能电磁 双门蒸柜 | 1.电压:380V 2.参考功率:≥30KW 3.电磁感应加热，100度以上高温蒸汽; 4.板材选用304不锈钢板制作，内胆采用1.2mm厚不锈钢板，外胆用1.0mm厚不锈钢制作，保温性能好，配自动上水、溢水装置，蒸盘采用不低于1.0mm厚不锈钢拉伸成型。 5.24盘， 6.水箱三重立体保护:缺水保护，防干烧保护，防溢水保护; 7.敞开式水箱设计，可方便装拆清洗。 | 5 | 台 |
| 六 | F成品间 |  |  |  |
| 1 | 双门热风 循环消毒柜 | 双门不锈钢门，整体发泡，高温125℃消毒柜，加粗不锈钢层架，温度范围:20-125℃消毒方式:热风循环容积:720L电压:220v，参考功率:4.4kw | 1 | 台 |
| 2 | 粘捕式灭蝇灯 | 紫外光波诱引，诱蚊蝇灯管，物理粘捕式，安静无噪音。使用面积:单管灯50㎡，电压:220V~50HZ | 1 | 台 |
| 3 | 四层平板货架 | 参考尺寸:1200*500*1800mm，304不锈钢制作，层板≥1.2mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 4 | 双星盆台 | 参考尺寸:1200*760*800+150mm，304不锈钢制作，面板及星盆厚≥1.2mm，150毫米挡水，星盆深300mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，腿横撑Φ25mm，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。含水嘴 | 1 | 台 |
| 5 | 四门高身 储物柜 | 参考尺寸:1200*500*1800mm，304不锈钢制作，侧板及背板≥1.2mm，柜内双活动层板，层板≥1.2mm，门≥1.0mm，重力调节脚。 | 1 | 台 |
| 6 | 低物架 | 参考尺寸:1200*500*200mm，304不锈钢制作，采用38*38，厚≥1.2mm方管焊接，全钢调节脚。 | 9 | 台 |
| 7 | 挂墙双星 洗手盆 | 参考尺寸:850*450*200mm，304不锈钢制作，面板及星盆厚≥1.2mm，150毫米挡水，星盆深300mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，腿横撑Φ25mm，厚≥1.0mm圆管，铝合金下水器，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 传送带 | 参考尺寸:3500*520*800mm，输送餐盘宽度:≤350mm，传送速度:5～20m/min，功率不大于1KW，电源要求220V/50Hz/1PH;整机采用304不锈钢材质，台面和支撑腿材料厚度≥1.5mm，主/副机头支架材料厚度≥2.0mm，传送带蓝色链板为食品级聚甲醛树脂材质，参考规格为300*40mm，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度不低于10mm，经久耐用;抗扯力≥3000N，主机头处安装链板清洗装置，喷头喷出扇形水柱将输送带表面残渣冲洗干净，主机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁;无极变频调速，实时数显传送速度，外置调速电位器;配置合资爱得利品牌减速电机，具有变频无极调速，柔性启动功能;配置紧急停止安全开关、漏电断路安全保护开关和平方电气品牌变频器;防水的操作面板上配置启动开、停止开关、调速电位器; | 2 | 台 |
| 七 | G洗消间 |  |  |  |
| 1 | 粘捕式灭蝇灯 | 紫外光波诱引，诱蚊蝇灯管，物理粘捕式，安静无噪音。使用面积:单管灯50㎡，电压:220V~50HZ | 1 | 台 |
| 2 | 四层平板货架 | 参考尺寸:1200*500*1800mm，304不锈钢制作，层板≥1.2mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 4 | 台 |
| 3 | 双门热风 循环消毒柜 | 双门不锈钢门，整体发泡，高温125℃消毒柜，加粗不锈钢层架，温度范围:20-125℃消毒方式:热风循环容积:720L电压:220v参考功率:4.4kw | 3 | 台 |
| 4 | 活动工作台 连下一层板 | 参考尺寸:1800*800*800mm，304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 简易烟罩 | 高度550mm，304不锈钢制作，板≥1.0mm，防爆烟罩灯，底部接油槽。 | 4 | ㎡ |
| 6 | 大活动浸泡池 | 参考尺寸:1000*800*800mm，304不锈钢制作，面板及星盆厚≥1.2mm，150毫米挡水，星盆深300mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，腿横撑Φ25mm，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。含水嘴 | 2 | 台 |
| 7 | 拨齿式洗碗机 | 参考尺寸:4200*850*1860mm，洗涤能力:每小时2600—3900碟，进水管径:25mm，洗涤泵功率:1.5kw*2，排水管径:50mm，传送功率:0.75kw，排水压力(流动压力):0.3--3kp/cm2清洗加热器功率:18kw*2，进水温度:10-60℃，漂洗加热器功率:24kw，进水硬度:0.034--0.103g/L，最大配电量:68.25kw，进气管径:20mm，额定用电参考功率:45kw/3kw/380v/50Hz/3p，出气管径:20mm 评标现场提供样品 | 1 | 台 |
| 8 | 带背工作台 连下一层板 | 参考尺寸:1400*800*800+150mm，304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 9 | 残食台 | 参考尺寸:2200*800*800+150mm，304不锈钢制作，面板≥1.2mm，底板≥1.0mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 1 | 台 |
| 10 | 单星盆台 | 1100*800*800+150mm，304不锈钢制作，面板及星盆厚≥1.2mm，150毫米挡水，星盆深300mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，腿横撑Φ25mm，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。含水嘴 评标现场提供样品 | 3 | 台 |
| 八 | K消毒间 |  |  |  |
| 1 | 高温热风 消毒库 | 参考尺寸:5600*3200*2800mm 1.库体内壁采用不锈钢板制作，库体为100mm厚专用保温板经复合压制而成，门为双层钢化玻璃，可耐高温≥300度。地板加铺≥3mm厚防滑铝板，防止湿滑。库内配防水、防潮灯。 2.控制箱面板上装有温度显示设定，消毒保温时间设定、风机加热启动停止等操作按钮;消毒温度、时间可控、数字显示。 3.利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，设备具有烘干、贮存功能。 4.消毒温度在130度，消毒时间15分钟以上。 | 1 | 组 |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600mm，304不锈钢制作，层板≥1.2mm，u型加强撑≥1.2mm，腿Φ38，厚≥1.0mm圆管，全钢调节脚。 | 13 | 台 |
| 九 | 排烟系统一 |  |  |  |
| 1 | 双层 低噪音风柜 | 镀锌板外壳，猪笼扇胆，主架用5*5cm角铁，镀锌板外壳，轴承、风轮、轴，国标铜芯电机，电机≥4级，电源380V，风量28000m3/h。 | 1 | 台 |
| 2 | 低空净化器 | 1.满足油烟浓度、细颗粒物、非甲烷总烃浓度三项指标，净化效率不低于97%;其中油烟浓度≤1.0mg/m³,细颗粒物≤5.0mg/m³，非甲烷总烃≤10.0mg/m³; 2.电离器为SU304不锈钢;外壳采用≥1.2mm钢板烤漆工艺;机门具有开门即断电的功能;每个电场独立的单元能单独清洗和替换;电控部分需预留通讯端口。风量≥28000m3/h | 1 | 台 |
| 3 | 风柜底座支架 | 与风柜、净化器配套，采用50×50角钢，防锈处理。 | 1 | 套 |
| 4 | 净化器 底座支架 | 与风柜、净化器配套，采用50×50角钢，防锈处理。 | 1 | 套 |
| 5 | 减震器 | 弹簧减振器。 | 4 | 套 |
| 6 | 防火阀 | 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片，并作喷漆，温度150℃。 | 1 | 套 |
| 7 | 软连接 | 使用高耐用帆布材料，防噪音、防震动。 | 2 | 套 |
| 8 | 镀锌管道 | 参考尺寸:700mm*600mm，17m，采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 | 44 | ㎡ |
| 9 | 镀锌管道 | 参考尺寸:600mm*500mm，10米，采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 | 22 | ㎡ |
| 10 | 镀锌管道 | 参考尺寸:800mm*800mm，10米，采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 | 32 | ㎡ |
| 11 | 风机出口消音管道 | 内部采用≥0.8mm不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉;外部用≥1.0mm镀锌板; | 1 | 节 |
| 12 | 风柜变频 启动控制箱 | 1.采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。 2.具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。 | 1 | 套 |
| 13 | 接油盘 | 参考尺寸:1500*1500mm， 材质，304不锈钢，台面厚度≥1.5mm; | 1 | 个 |
| 14 | 电缆 | 国标电缆，5芯*6平方 | 100 | 米 |
| 十 | 新风系统一 |  |  |  |
| 1 | 双层 低噪音风柜 | 镀锌板外壳，猪笼扇胆，主架用5*5cm角铁，镀锌板外壳，轴承、风轮、轴，国标铜芯电机，电机≥4级，电源380V，风量≥18000m3/h。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜底座支架 | 与风柜、净化器配套，采用50×50角钢，防锈处理。 | 1 | 套 |
| 3 | 减震器 | 弹簧减振器。 | 4 | 套 |
| 4 | 风量调节阀 | 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片，并作喷漆，配合风管尺寸，可直接安装在风管上,调节室内风量。 | 1 | 套 |
| 5 | 软连接 | 使用高耐用帆布材料，防噪音、防震动。 | 2 | 套 |
| 6 | 镀锌管道 | 参考尺寸:700mm*600mm，35米，采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 | 91 | ㎡ |
| 7 | 风机进风口 消音管道 | 内部采用≥0.8mm不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉;外部用≥1.0mm镀锌板; | 1 | 节 |
| 8 | 风柜变频 启动控制箱 | 1.采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。 2.具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。 | 1 | 套 |
| 9 | 散流器 连锡箔管 | 铝合金双层百叶。 | 16 | 套 |
| 10 | 岩棉防火保温 | 40mm岩棉隔温层，玻璃网固定，外防火漆。 | 78 | ㎡ |
| 11 | 进风口 防雨百叶 | 铝合金双层百叶。 | 1 | 个 |
| 12 | 电缆 | 国标电缆，5芯*6平方 | 100 | 米 |
| 十一 | 排烟系统二 |  |  |  |
| 1 | 双层 低噪音风柜 | 镀锌板外壳，猪笼扇胆，主架用5*5cm角铁，镀锌板外壳，轴承、风轮、轴，国标铜芯电机，电机≥4级，电源380V，风量≥28000m3/h。 | 1 | 台 |
| 2 | 低空净化器 | 1.满足油烟浓度、细颗粒物、非甲烷总烃浓度三项指标，净化效率不低于97%;其中油烟浓度≤1.0mg/m³,细颗粒物≤5.0mg/m³，非甲烷总烃≤10.0mg/m³; 2.电离器为SU304不锈钢;外壳采用≥1.2mm钢板烤漆工艺;机门具有开门即断电的功能;每个电场独立的单元能单独清洗和替换;电控部分需预留通讯端口。风量≥28000m3/h | 1 | 台 |
| 3 | 风柜底座支架 | 与风柜、净化器配套，采用50×50角钢，防锈处理。 | 1 | 套 |
| 4 | 净化器 底座支架 | 与风柜、净化器配套，采用50×50角钢，防锈处理。 | 1 | 套 |
| 5 | 减震器 | 弹簧减振器。 | 4 | 套 |
| 6 | 防火阀 | 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片，并作喷漆，温度150℃。 | 1 | 套 |
| 7 | 软连接 | 使用高耐用帆布材料，防噪音、防震动。 | 2 | 套 |
| 8 | 镀锌管道 | 参考尺寸:700mm*500mm，20米，采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 | 48 | ㎡ |
| 9 | 镀锌管道 | 参考尺寸:800mm*800mm，15米，采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 | 48 | ㎡ |
| 10 | 风机出口 消音管道 | 内部采用≥0.8mm不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉;外部用≥1.0mm镀锌板; | 1 | 节 |
| 11 | 风柜变频 启动控制箱 | 1.采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。 2.具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。 | 1 | 套 |
| 12 | 接油盘 | 参考尺寸:1500*1500mm 材质，304不锈钢，台面厚度≥1.5mm; | 1 | 个 |
| 13 | 电缆 | 国标电缆，5芯*6平方 | 100 | 米 |
| 十二 | 新风系统二 |  |  |  |
| 1 | 双层 低噪音风柜 | 镀锌板外壳，猪笼扇胆，主架用5*5cm角铁，镀锌板外壳，轴承、风轮、轴，国标铜芯电机，电机≥4级，电源380V，风量≥18000m3/h。 | 1 | 台 |
| 2 | 风柜底座支架 | 与风柜、净化器配套，采用50×50角钢，防锈处理。 | 1 | 套 |
| 3 | 减震器 | 弹簧减振器。 | 4 | 套 |
| 4 | 风量调节阀 | 镀锌板或冷轧钢板外框、叶片，并作喷漆，配合风管尺寸，可直接安装在风管上,调节室内风量。 | 1 | 套 |
| 5 | 软连接 | 使用高耐用帆布材料，防噪音、防震动。 | 2 | 套 |
| 6 | 镀锌管道 | 参考尺寸:500mm*400mm，22米，采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 | 40 | ㎡ |
| 7 | 镀锌管道 | 参考尺寸:600mm*600mm，15米，采用≥1.0mm镀锌板做,用30*30角铁做法兰连接，接驳处采用密封条及玻璃胶密封。 | 36 | ㎡ |
| 8 | 风机进风口 消音管道 | 内部采用≥0.8不锈镀锌穿孔板，夹层采用消音棉;外部用≥1.0mm镀锌板; | 1 | 节 |
| 9 | 风柜变频 启动控制箱 | 1.采用电动机转矩自适应控制，能自动使电动机的加速转矩和负载转矩相适应，使电动机得到一个合理的加速转矩，电动机起动平稳、快捷。 2.具有短路、缺相、三相电流不平衡、过载、堵转及相序检测功能。 | 1 | 套 |
| 10 | 散流器 连锡箔管 | 铝合金双层百叶。 | 14 | 套 |
| 11 | 岩棉防火保温 | 40mm岩棉隔温层，玻璃网固定，外防火漆。 | 80 | ㎡ |
| 12 | 进风口 防雨百叶 | 铝合金双层百叶。 | 1 | 个 |
| 13 | 电缆 | 国标电缆，5芯*6平方 | 100 | 米 |

# 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称 :

合同编号 :

甲    方 :

乙    方 :

签订时间 :

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称） :                       （采购人）

乙方（全称） :                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下 :

- 项目信息

- 采购项目名称 :

采购项目编号 :

（2）采购计划编号 :

（3）项目内容 :

采购标的及数量（台/套/个/架/组等） :

品牌 :                    规格型号 :

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号 :

标的名称 :

关键部件 :           品牌 :         型号 :

关键部件 :           品牌 :         型号 :

关键部件 :           品牌 :         型号 :

（注 :关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式 :政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他 :

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业 :是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同） :是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠 :是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位 :是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业 :是       否

（7）合同是否分包 :是       否

分包主要内容 :

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写） :

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型） :

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业 :是       否

外商投资企业类型 :全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品 :

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称 :          金额 :

国别 :         品牌 :         规格型号 :

否

（10）是否涉及节能产品 :

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称 :

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品 :

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称 :

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品 :

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称 :

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求 :

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写 :

大写 :

（注 :固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项） :

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写） :

全额付款：

- 乙方完成合同内容，经甲方验收合格后，根据结算审定金额一次性付款。

- 因甲方系财政预算单位，如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项，甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付；造成的延期支付合同款项或付款方式改变，不视为甲方逾期支付，甲方不承担违约责任。但是，乙方不得拒绝或延期履行合同义务；否则，应按本合同的有关约定承担责任。

③甲方向乙方支付任一笔合同款项前，乙方应按照甲方要求开具相应增值税发票，否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。甲方应在收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

④本合同最终付款金额以审计确定金额为准，甲乙双方均应遵守审计等结果查究。

分期付款 :  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的 : （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿 :      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励 :      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：2024年08月28日。

（2）履约地点 :

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式： 以支票、汇票、本票或者银行保函、商业保函等非现金形式提交。

收取履约保证金金额：  合同金额的5% ，乙方于合同签订后5个工作日内提交

履约担保期限：  验收合格之后不计息退还

（4）分期履行要求 :

（5）风险处置措施和替代方案 :

- 合同验收

- 验收组织方式 :自行组织 委托第三方组织

验收主体 :

是否邀请本项目的其他供应商参加验收 :是  否

是否邀请专家参加验收 :是  否

是否邀请服务对象参加验收 :是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收 :是  否

是否进行抽查检测 :是，抽查比例 :         否

是否存在破坏性检测 :是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项 :

（2）履约验收时间 :（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式 :一次性验收

分期/分项验收 : （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序 :

（5）履约验收的内容 : （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准 :

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考 :是  否

（8）履约验收其他事项 :      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释 :

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自  甲乙双方签字并盖章之日起                           生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间 :         年      月      日

合同订立地点 :

附件 :具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注 :涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为 :

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于 :管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如 :产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务 :

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的 :1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 全额付款： ①乙方完成合同内容，经甲方验收合格后，根据结算审定金额一次性付款。 ②因甲方系财政预算单位，如财政或上级有关部门未及时拨付本项目款项，甲方应付款项将于资金拨付后向乙方支付；造成的延期支付合同款项或付款方式改变，不视为甲方逾期支付，甲方不承担违约责任。但是，乙方不得拒绝或延期履行合同义务；否则，应按本合同的有关约定承担责任。 ③甲方向乙方支付任一笔合同款项前，乙方应按照甲方要求开具相应增值税发票，否则，甲方有权顺延付款时间且不承担任何违约责任。甲方应在收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。 ④本合同最终付款金额以审计确定金额为准，甲乙双方均应遵守审计等结果查究。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | ①乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿; ②乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 ③乙方没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 乙方履行完合同约定义务，履约保证金于验收合格之后不计息退还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 北京市大兴区 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件(资格证明文件)封面(非实质性格式)

投 标 文 件

(资格证明文件)

项目名称:

采购编号/包号:

投标人名称:         (加盖公章)

日期:

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 营业执照等证明文件复印件加盖单位公章。

1-2 投标人资格声明书(实质性格式)

投标人资格声明书

致:采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺:

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形)；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目)；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除外)；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写):

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______日

说明:供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)

2-1  中小企业证明文件

说明:

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建 设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除 须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

(4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性 单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部 分提供。

(5)中小企业声明函填写注意事项                                            1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。                                3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投

标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝2011﹞300 号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________

日 期:________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________

日 期:________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位(请进行选择):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日  期:

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致:(采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______的_________项目(填写采购项目名称)中___包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 (勾选) | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 (人民币元) | 占该采购包 预算金额的 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______日

说明:

(1)本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明(类型二)》要求填写。

(2)如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

(3)投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

分包意向协议(实质性格式)

甲方(投标人):________

乙方(拟分包单位):________

甲方承诺，一旦在_________(采购项目名称)(采购编号/包号为:_______)招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方:

1.分包内容:_____。

2.分包金额:_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目(采购包)中标，本协议自动终止。

甲方(盖章):_________                 乙方(盖章):_________

日期:_____年______月______日

注:

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效； 且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议的复印件，否则投标无效。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

### 3 本项目的特定资格要求(如有)

### 3-1联合协议(如有)

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________(项目名称)”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议:

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____(如有)，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊(按联合体成员分别列明):

(1)______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元；

(2)______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元；

(…)______为□大型企业□中型企业、□小微企业(包含监狱企业、残疾人福利性单位)、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定(如有):_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称:______					 联合体成员名称:______

盖章:______                             盖章:______

联合体成员名称:______

盖章:______

日期:_____年______月______日

注:

1.如本项目(包)接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形 式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

### 2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求

### 4. 投标保证金缴纳有效凭证或投标担保函(提供投标保证金缴纳有效凭证或投标担保函(复印件加盖公章)

二、商务技术文件格式

投标文件(商务技术文件)封面(非实质性格式)

投 标 文 件

(商务技术文件)

项目名称:

采购编号/包号:

投标人名称:         (加盖公章)

日期:

### 1  投标书(实质性格式)

投标书

致:(采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________(项目名称，采购编号/包号)组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下:

(1)本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

(2)除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

(3)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

(4)如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有):___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称(加盖公章) ___________

日期:_____年______月______日

### 2  授权委托书(实质性格式)

授权委托书

本人_______(姓名)系________________(投标人名称)的法定代表人，现委托_______(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________(项目名称)响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限:自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章):________________

法定代表人(签字或签章或印鉴):________________

委托代理人(签字/签章):________________

日期:_____年______月______日

附:法定代表人及委托代理人身份正反面复印件:

说明:

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人(单位负责人)处的签署 人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署，则可不提供本《授 权委托书》，但须提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有 效的身份证、护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证正反面复印件。

法定代表人(单位负责人)身份证明

致: (采购人或采购代理机构)

兹证明，

姓名: ____性别: ____年龄: ____职务: ____

系                (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附:法定代表人(单位负责人)身份证、护照等身份证明文件复印件:

投标人名称(加盖公章):________________

法定代表人(单位负责人)(签字或签章或印鉴):_______

日期: _____年______月______ 日

### 3  开标一览表(实质性格式)

开标一览表

采购编号: ___________        项目名称: ____________	报价单位:人民币元

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注:1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______日

### 4   投标分项报价表(实质性格式)

采购编号:                          项目名称:                           包号:                                报价单位:人民币元

| 序 号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格(如有)，可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称(加盖公章):____________

日期: _____年______月______ 日

### 5   合同条款偏离表(实质性格式)

合同条款偏离表

采购编号:_____________________         项目名称:_____________          包号:

| 序号 | 招标文件 条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择，未选择投标无效): □无偏离 (如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视 作供应商已对之理解和响应。) □有偏离 (如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中 的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。) |  |  |  |  |  |

注:“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______ 日

### 6  采购需求偏离表(实质性格式)

采购需求偏离表

采购编号/包号:_____________________     项目名称:____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商 已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。         2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章): ____________

日期:_____年______月______日

“#”号条款证明资料索引表(非实质性格式)

采购编号/包号:_____________________     项目名称:____________

| 序号 | 采购需求中“#”号条款内容 | “#”号条款证明资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

投标人名称(加盖公章):____________

日期:_____年______月______日

### 7   中小企业证明文件

说明:

1)中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位 声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。                                3)对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4)温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业﹝2011﹞300 号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财 库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名 称)  ，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1 ，属于 	(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名 称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不 存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________ 日 期: ________

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):________

日 期:________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 的规定，本单位(请进行选择):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日  期:

### 8   拟分包情况说明

拟分包情况说明

致: (采购人或采购代理机构)

我单位参加贵单位组织采购的采购编号为_______ 的_______项目(填写采购项目名称)中___包(填写包号)的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体 不再次分包。

| 序 号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 (选择) | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 (人民币元) | 占合同金额 的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |

注:

1.如本项目(包)允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政 府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称(盖章):______ 日期: _____年______月______ 日

### 9   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料