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[bookmark: _Toc14185][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请

一、项目基本情况
1.项目编号：THTC-SK26007
[bookmark: _GoBack]2.项目名称：北京市社会科学院院区消防改造工程
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：145.46万元、项目最高限价（如有）： /万元
5.采购需求：
	序号
	标的名称
	采购包预算
金额
（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	北京市社会科学院院区消防改造工程
	145.46
	1
	通过项目的实施，能够解决北京市社会科学院2号楼消防设施老化、失效、缺失等问题，拆除地下空间非承重隔断，更新防火分隔设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防应急广播系统以及防雷设施，加装一套中控系统，通过线路连接到办公区中控室等。



6.合同履行期限：自合同签订之日起100天 。
7.本项目是否接受联合体：□是  ☑否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
☑否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：
3.2.1 施工资质要求：具有住房城乡建设主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质；
3.2.2 具备有效的安全生产许可证：若供应商为外地企业，须提供有效的外省市建筑企业来京施工备案材料。
3.2.3 项目经理资质要求：拟派的项目经理具备机电工程二级（含）及以上注册建造师执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。  
3.2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目。
3.2.5  1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对近三年内列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；
2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取采购文件
1.时间：2026年6月5日至2026年6月12日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]四、响应文件提交
截止时间：2026年6月16日13点30分（北京时间）。
地点：北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦B座922。

五、开启
时间：2026年6月16日13点30分（北京时间）。
地点：北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦B座922。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。 
2.本项目采用政府采购电子化招标（线上线下相结合形式），请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA认证证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
2.1办理CA认证证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.发布公告的媒介：中国政府采购网、北京市政府采购网

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市社会科学院
地    址：北京市朝阳区北四环中路33号
联系方式：杨老师010-64870593
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010]名 称：天恒招标有限公司
地　址：北京市东城区东四十条甲22号南新仓商务大厦B座922
联系方式：董哲、曹珊、陈洁、徐梓瑶、刘戈010-53393825、17710393539
3.项目联系方式
项目联系人：董哲、曹珊、陈洁、徐梓瑶、刘戈
电      话：010-53393825、17710393539
邮      箱：ywb03@thtc.com.cn
 
[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc16312][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc226965856]第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164608633]供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
☑工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
☑否

	3.1
	现场考察
	□不组织
☑组织，考察时间：2026年6月15日10点00分
考察地点：北京市朝阳区北四环中路33号。

	
	磋商前答疑会
	☑不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	序号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	北京市社会科学院院区消防改造工程
	建筑业




	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
☑无
□有，具体情形：___________。

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：28000.00元（人民币大写贰万捌仟元整）
磋商保证金收受人信息：
户名：天恒招标有限公司
开户行：兴业银行北京西城支行
标书款、磋商保证金账号：321680100100050176
注：
1、供应商人如采用银行汇款形式递交投标保证金，须使用供应商单位账户一次性汇入采购代理机构指定的账户，不能以个人名义或其他单位账户汇款，并将银行汇款凭证复印件加盖供应商单位公章，按磋商文件要求进行提交。
2、在招投标活动结束后，磋商保证金将按照供应商单位交款账户原路退还。

	11.8.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
□无
☑有，具体情形：
（1）在响应文件中提供虚假材料的；
（2）除因不可抗力以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（3）未按规定提交履约保证金的；
（4）与其他供应商恶意串通的；
（5）其他导致采购人或采购代理机构遭受损失的行为。

	12.1
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算90日历天。

	
13.1
	
响应文件份数
	响应文件的份数：
《响应文件》：正本1份，副本3份。
《响应文件电子文档》：1份(U盘或者光盘)，电子文档为响应文件正本的扫描件，格式要求为pdf。电子文档应包括响应文件全部内容。

	

13.7
	

响应文件构成
	若供应商对本项目的多个包(如有)同时进行响应，则响应文件的编制、包装要求如下：
本项目不适用
按包分别编制和包装；
统一编制和包装

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
☑否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：得分且最后报价均相同的，以技术指标得分高者为成交人。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
☑不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	23.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	24.1.1
	询问
	询问提出形式：书面形式。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
见第一章《采购邀请》中采购代理机构的联系方式。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
☑成交供应商
2、收费标准：
参考国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定的收费标准执行，按照中标额差额定率累进法计算，在规定费率基数下浮 20 %向中标人收取招标代理服务费。此中标服务费应计入报价中，但无须单独开列。当单个项目服务费不足 5000 元时，按5000元收取。
（2）代理费收取按包计算。
3、缴纳时间：在领取成交通知书后5个工作日内向采购代理机构一次性缴纳。


	天恒招标有限公司

1

2

供应商须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc226309762]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151190147]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc150480760]若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 采购本国货物、工程和服务
4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
4.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.3.1 中小企业定义：
4.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
4.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.3.4 
4.3.5 
4.3.5.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.3.5.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.3.5.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.3.5.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.3.5.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.3.5.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.3.6 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.3.7 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.3.8 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.4 政府采购节能产品、环境标志产品
4.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.5 正版软件
4.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 网络安全专用产品
4.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.8 采购需求标准
4.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.8.2 其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk168431650]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位]
二   竞争性磋商文件
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6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第1章 采购邀请
第2章 供应商须知
第3章 评审方法和评审标准
第4章 采购需求
第5章 合同草案条款
第6章 响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。
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三   响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 [bookmark: _Ref467052588]供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
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10.1 所有响应均以人民币为计价货币。
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金
11.1 [bookmark: _Ref467306302]供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。
11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
11.3 [bookmark: _Hlk164959831]磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。
11.4 [bookmark: _Hlk168432698]供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据复印件”。
11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。
11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.8.1 供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
13 [bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164351627]响应文件的签署、盖章
13.1 [bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc265228372]供应商应准备《供应商须知资料表》 中规定数量的响应文件正本、副本及电
子文档。每份响应文件须清楚地标明“正本” 、“副本”和“电子文档”的字样。  若正本和副本不符，以正本为准；电子版与纸质文件不符，以纸质文件为准。
13.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写， 并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖供应商公章。响应文件的副本可采用正本的复印件。
13.3 联合体响应的， 对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本磋商文件中要求联合体各方盖章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。
13.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖供应商公章后才有效。 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
13.5 响应文件需胶装成册、目录清楚、页码准确，建议双面打印。
13.6 供应商在响应过程中如使用投标专用章的，须提供特别说明函，明确该投标专用章与供应商公章具有同等的效力(该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商投标专用章)，否则其响应无效。
13.7 若供应商对本项目的多个包(如有)同时进行响应，则响应文件的编制、包装要求以 《供应商须知资料表》 中的规定为准。
四   响应文件的提交
14 [bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc520356160]响应文件的包装、 标记和密封
14.1 提交时， 供应商需将响应文件分以下几部分进行包装、标记及提交：
(1) 响应文件：将正本、所有的副本包装在标记为“响应文件《正本、副本》”的包装袋/箱中进行提交，并尽量减少包装袋/箱的使用数量；
(2) 响应文件电子文档：将响应文件电子文档单独包装在标记为“响应文件电子文档”的包装袋中；若磋商文件要求提交其他电子介质文档(如视频演示电子文档等)，则该文档与响应文件电子文档一并封装在同一包装袋中。
14.2 所有包装袋/箱上均需：
(1)清楚标明递交至采购邀请中指明的地址；
(2)注明采购邀请中指明的项目名称、项目编号和“在 (提交响应文件截止时间)    之前不得启封”的字样；
(3)写明供应商名称和地址。
14.3 如果供应商未按上述要求包装及加写标记，采购人或采购代理机构对磋商文件的误投或过早启封概不负责。
14.4 未密封的响应文件，采购人、采购代理机构予以拒收。
14.5 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。
15 [bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151193634]响应文件提交截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达采购人或采购代理机构，送达地点应是第一章《采购邀请》中规定的地址。
15.2 逾期送达的响应文件，采购人、采购代理机构予以拒收。
16 [bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc520356162]响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照响应文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc520356163]五   评审
17 [bookmark: _Toc520356169]响应文件的开启
17.1 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.3 符合以下情形之一的，不予开启：
17.3.1 供应商不足3家的；
17.4 [bookmark: _Toc520356165]本项目不公开报价。
18 磋商小组
18.1 [bookmark: _Toc520356166]磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc305158813]六   确定成交
20 [bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc149720840]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
21 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网、中国政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22 终止
22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
23 [bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc151193792]签订合同
23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 [bookmark: _Hlk179293422]供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc20773][bookmark: _Toc487900382]
第三章   评审方法和评审标准
一、评审程序和方法
	
1 [bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc226965828]响应文件的资格审查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。
	格式见《响应文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时提交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体响应时，供应商不得为联合体。 
	提供《联合协议》
格式见《响应文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书复印件。
	提供证明文件复印件

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	

	5
	获取磋商文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。
	



1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按采购文件要求提供授权委托书；

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；

	3
	响应报价
	响应报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价；

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）；

	5
	响应有效期
	响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照采购文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供；

	8
	★号条款响应（如有）
	响应文件满足采购文件第四章《采购需求》中★号条款要求的（如有）；

	9
	报价的修正
（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	11
	进口产品
（如有）
	采购文件不接受进口产品的内容时，供应商所投产品非进口产品的；

	12
	国家有关部门对产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2)所响应产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求)                    
3)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品；

	13
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

	14
	串通响应
	不存在视为供应商串通响应的情形：
1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2、不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5、不同供应商的响应文件相互混装；
6、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	15
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。



2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
2.7 [bookmark: _Hlk220085436]异常低价处理
2.7.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.7.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2.8 [bookmark: _Hlk190337965]上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。
2.9 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.10 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.11 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最后报价的算术修正及政策调整
3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
☑无，按下述3.2.2-3.2.6项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照采购文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按采购文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.4 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.4.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品
4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或响应文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4 如供应商的最后报价超过采购文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（采购文件另有规定的除外）；
4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2 采购文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：排名并列的，被优先推荐在并列名次首位。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：排名并列的，被优先推荐在并列名次首位。
6 [bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc151193788]确定成交候选人名单
6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	一、商务部分(15分)

	1
	质量、环境、职业健康安全管理体系
	3
	具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，每提供一个得1分，共3分。
	需提供体系认证证书复印件并加盖供应商公章。

	2
	同类项目业绩
	10
	供应商近5年（指合同签订时间在2021年5月至今）具有类似业绩，每提供一个相关项目经验证明材料得2分，最多得10分。
确保所提供的案例真实有效，须提供合同复印件或验收报告复印件并加盖供应商公章。
	须在有效期内且已完工的业绩。

	3
	拟派项目经 
理

	2
	拟派项目经理承接过类似工程业绩，每提供一个同类工程业绩得1 分，最多得2分。 
	注：需提供业绩合同复印件（至少包含相应的合同首页、标的(内容)页、合同双方盖章页复印件）复印件均加盖公章。


	二、技术部分（55分）

	1
	其他主要 
管理人员
	3
	项目管理人员专业搭配合理，分工明确，主要管理人员经验丰富，完全满足本项目施工管理需要，得 3 分； 
项目管理人员专业搭配基本合理，分工基本明确，主要管理人员经验一般，基本满足本项目施工管理需要，得 2 分； 
项目管理人员专业搭配欠合理，分工基本明确，主要管理人员经验欠缺，得 1 分； 
项目管理人员专业搭配不合理或未提供， 
得 0 分。


	2
	施工方案与技术措施
	15
	工程方案完整性及技术措施的可行性、合理性，是否针对工程特点，充分考虑到施工现场的难点和不利因素，技术措施应突出重点，有确保整治方案实施的保证措施。综合打分，工程方案完整得15分；良好得12分； 一般得8分；较差得3分，未提供不得分。

	2
	质量管理体系与保证措施
	10
	科学、可行、针对性强的，得 10 分； 
科学、合理、细节较完善的，得 8 分； 
合理、可行、细节待完善的，得 6 分； 
欠合理，可行性较差的，得 2 分； 
未提供的，得 0 分。

	3
	安全管理、文明施工管理体系措施
	7
	确保安全、文明、环保施工的技术措施和保证（包 
括施工现场垃圾、噪声及扬尘措置的整治处置具体措施）。综合打分，措施合理得7分；一般得3分；较差得1分，未提供不得分。

	4
	总进度计划及进度保证措施合理性
	5
	科学、可行、针对性强的，得 5 分； 
科学、合理、细节较完善的，得 3 分； 
合理、可行、细节待完善的，得 2分； 
欠合理，可行性较差的，得 1 分； 
未提供的，得 0 分。

	5
	组织协调 
与配合保 
证措施

	10
	科学、可行、针对性强的，得 10 分； 
科学、合理、细节较完善的，得 8 分； 
合理、可行、细节待完善的，得 6 分； 
欠合理，可行性较差的，得 2 分； 
未提供的，得 0 分。

	6
	紧急情况 
的处理措 
施、预案 
以及抵抗 
风险的措 
施
	5
	科学、可行、针对性强的，得 5 分； 
科学、合理、细节较完善的，得 3 分； 
合理、可行、细节待完善的，得 2分； 
欠合理，可行性较差的，得 1 分； 
未提供的，得 0 分。

	三、报价部分（30分）

	1
	报价
	30
	1. 价格分统一采用综合评分法的低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的有效响应报价(即除低于成本报价以外的所有报价)为评审基准价，其价格分为满分，即30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评审基准价/报价)X30
2. 磋商小组有权判定明显低于成本的报价是无效报价，经磋商小组判定供应商的报价为无效报价的，将不计入评审基准价计算。
3.最低报价不作为成交的保证。

	合计
	100
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第四章   采购需求

一、工程概况
（一）工程名称：北京市社会科学院院区消防改造工程
（二）建设单位：北京市社会科学院
（三）施工地点：北京市朝阳区北四环中路33号
（四）工期要求：自合同签订之日起100天
（五）工程质保期：2年。
[bookmark: _Toc32449][bookmark: _Toc26615][bookmark: _Toc1936][bookmark: _Toc20288]（六）工程背景：
二、施工内容
拆除地下一、二层非承重隔断，更新完善防火分隔设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防应急广播系统及防雷设施，增设消防中控系统，并通过专用线路接入办公区消防中控室，实现消防系统统一监控、联动管理，确保改造后所有消防设施符合现行规范，具备完整的防火、报警、应急处置及疏散功能。
解决消电检检查出的问题：
1、消防应急照明和疏散指示系统存在的应急灯未通电、手动测试不亮、疏散指示灯破损、亮度不够、应急灯不亮、照度不够，楼道未设置电光型疏散指示灯的问题；
2、消防应急广播系统存在的广播主机故障，瘫痪状态，无法使用、扬声器系统瘫痪、消防广播主机无法联动；
3、消火栓系统存在的无标识、组件不全、栓口过高；
4、自动喷水灭火系统存在的无保护区域标识、无警铃试验管路、报警阀组无阀门启动标识、信号阀无信号、阀门锈蚀无法打开关闭、部分喷淋头损坏、缺失；
5、防火分隔设施存在的防火门破损、无组件、无法关闭、卡阻、无密封垫；
6、火灾自动报警系统存在的火灾报警控制器无永久性标识、无备电、无法自动转换主备电、系统主机损坏、烟感丢失、不报警、手报无标识、火灾报警器声光损坏无法工作等问题。
     7、消防泵房、B2生活水泵房、电梯机房、配电室配电柜内电源处未安装电涌保护器。

[bookmark: _Toc15854][bookmark: _Toc21539][bookmark: _Toc26474][bookmark: _Toc28721]三、工程验收规范（包括但不限于）
[bookmark: _Toc11414][bookmark: _Toc19666][bookmark: _Toc562][bookmark: _Toc12260]（1）《消防设施通用规范》GB 55036-2022
[bookmark: _Toc25197][bookmark: _Toc21089][bookmark: _Toc27290][bookmark: _Toc12103]（2）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
[bookmark: _Toc19356][bookmark: _Toc5493][bookmark: _Toc13256][bookmark: _Toc1172]（3）《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017
[bookmark: _Toc137][bookmark: _Toc25266][bookmark: _Toc9214][bookmark: _Toc2148]（4）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
[bookmark: _Toc12253][bookmark: _Toc13808][bookmark: _Toc21828][bookmark: _Toc30682]（5）《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
[bookmark: _Toc13737][bookmark: _Toc23284][bookmark: _Toc10191][bookmark: _Toc5723]（6）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012
[bookmark: _Toc3498][bookmark: _Toc9154][bookmark: _Toc24802][bookmark: _Toc11071]（7）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
[bookmark: _Toc27645][bookmark: _Toc5271][bookmark: _Toc3490][bookmark: _Toc13909]（8）《建设工程项目管理规范》GB50326-2017
[bookmark: _Toc28088][bookmark: _Toc19061][bookmark: _Toc25075][bookmark: _Toc18753]（9）《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014（2019年版）
[bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc6160][bookmark: _Toc16748][bookmark: _Toc13859]（10）《建设工程监理规程》DB11/T382-2017
[bookmark: _Toc113][bookmark: _Toc24866][bookmark: _Toc22862][bookmark: _Toc13467]（11）《建筑工程资料管理规程》DB11/T695-2017
[bookmark: _Toc15552][bookmark: _Toc21257][bookmark: _Toc272][bookmark: _Toc17980]（12）《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153-2018
[bookmark: _Toc5479][bookmark: _Toc9544][bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc20121]（13）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
[bookmark: _Toc26498][bookmark: _Toc24998][bookmark: _Toc27067][bookmark: _Toc2409]（14）《建筑设备施工安装通用图集》（91SB1-6）
[bookmark: _Toc4653][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc15849][bookmark: _Toc27403]（16）《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ／T01-26-2003
[bookmark: _Toc28870][bookmark: _Toc18568][bookmark: _Toc17728][bookmark: _Toc27678]…………
1）设计质量要求：达到国家验收标准合格，满足招标人设计要求及行业建设规范标准等要求。
2）施工质量要求：达到国家验收标准合格，符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求，消防设施应满足国家、北京市建筑消防、电气防火建设相关文件规范标准。
[bookmark: _Toc13385][bookmark: _Toc29265][bookmark: _Toc22591][bookmark: _Toc5302]注：上述规范如有缺少或有更新版本的标准，承包人须按现有或更新后的标准执行，发包人不再另行补充或修改。
[bookmark: _Toc28258][bookmark: _Toc6067][bookmark: _Toc27502][bookmark: _Toc19181]四、其他要求
[bookmark: _Toc23919][bookmark: _Toc11888][bookmark: _Toc790][bookmark: _Toc6653]1、承包方须遵守采购人相关管理制度，积极配合甲方和属地街道相关的施工备案和安全工作。
[bookmark: _Toc14192][bookmark: _Toc29779][bookmark: _Toc11200][bookmark: _Toc19810]2、承包方须在施工过程中，对办公楼内现有设施、装修装饰以及办公设备等进行妥善的成品保护，对于易受损部位，如电梯、墙面、地面、门窗边框等，采用防护材料进行覆盖、包裹，确保不会对周边设施及物品造成任何损坏。若因施工原因导致成品损坏，由承包方负责修复或赔偿。
3、承包方须按采购人要求及时消除安全隐患，做好施工安全风险管控工作，对本次施工工程购买相关的施工类责任保险,包括但不限于施工安责险、责任险、意外险、切险等，提供保单作为进场依据。
4、 本工程中所使用的设备、材料必须达到国家环保、节能有关规范和标准的要求，重要的设备和材料应具有国家权威部门提供检测报告。
 5、确保工程质量和安全，符合国家、地方国家和相关行业现行的有关规范、规程和技术标准。达到合格标准。 
6、按时完成施工任务，确保工程进度与计划相符。
7、合理利用资源，推行绿色施工，减少对环境的影响。
8、 严格按照设计图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。
9、 合理安排施工进度，确保工程按时完成。 
10、 加强施工现场管理，确保施工安全。
11、 注重环境保护，推行绿色施工措施。

五、付款方式


1.支付节点：
（1）预付款：合同签订生效后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同款的30%；
（2）进度款：工程量完成约50%后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款的30%；
（3）尾款：项目整体验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同剩余尾款。
2.发票要求：乙方需在甲方付款前10个工作日内提供对应金额的国家正式税务发票。
8

[bookmark: _Toc2805]附件：工程量清单（另附）
	序号
	明细项目
	计量
单位
	申报数量

	一
	房屋维修费
	
	

	(一)
	火灾自动报警系统
	
	

	1
	消防报警系统
	
	

	1.1
	点型探测器
	个
	452

	1.2
	点型探测器
	个
	5

	1.3
	按钮
	个
	73

	1.4
	声光报警器
	个
	73

	1.5
	按钮
	个
	48

	1.6
	消防广播 (扬声器)
	个
	92

	1.7
	模块 (模块箱)
	台
	8

	1.8
	模块 (模块箱)
	个
	6

	1.9
	模块 (模块箱)
	个
	12

	1.1
	模块 (模块箱)
	个
	22

	1.11
	消防广播电话插孔 (电话)
	部
	6

	1.12
	区域报警控制箱
	台
	16

	1.13
	消防广播及对讲电话主机 (柜)
	台
	1

	1.14
	消防广播及对讲电话主机 (柜)
	台
	1

	1.15
	报警联动一体机
	台
	1

	1.16
	火灾报警控制微机 (CRT)
	台
	1

	2
	防火门监控
	
	

	2.1
	防火门监控设备
	套
	114

	2.2
	防火门监控主机
	台
	1

	3
	配管及穿线
	
	

	3.1
	配管
	m
	3860

	3.2
	配线
	m
	4150

	3.3
	配线
	m
	1600

	(二)
	消防应急
	
	

	1
	消防应急照明和疏散指示设备
	
	

	1.1
	普通灯具
	套
	97

	1.2
	普通灯具
	套
	30

	1.3
	普通灯具
	套
	58

	1.4
	普通灯具
	套
	292

	1.5
	区域报警控制箱
	台
	1

	1.6
	区域报警控制箱
	台
	3

	2
	配管及穿线
	
	

	2.1
	配管
	m
	1600

	2.2
	配线
	m
	1850

	2.3
	配线
	m
	600

	(三)
	防火门
	
	

	1
	钢质防火门
	m²
	430

	2
	钢质防火门
	m²
	4

	(四)
	消防水系统
	
	

	1
	法兰阀门拆除
	个
	8

	2
	焊接法兰阀门
	个
	8

	3
	钢管拆除
	m
	495

	4
	消火栓钢管
	m
	370

	5
	消火栓钢管
	m
	125

	6
	水箱
	台
	1

	7
	水箱
	台
	1

	8
	管道绝热
	m³
	25

	9
	钢管
	m
	280

	10
	室内消火栓
	套
	47

	11
	灭火器
	组
	50

	12
	小电器
	套
	1

	13
	稳压给水设备
	套
	1

	(五)
	地下室墙体拆除及运输
	
	

	1
	砖砌体拆除
	m³
	2574

	2
	渣土运输
	m³
	2571

	(六)
	电气防雷及接地
	
	

	1
	接地装置
	系统
	1

	2
	浪涌保护器
	个
	33

	(七)
	消防外线
	
	

	1
	挖一般土方
	m³
	90

	2
	回填方
	m³
	90

	3
	塑料管
	m
	150

	4
	设备电缆、软光纤
	m
	540

	5
	光纤盒
	个
	6

	6
	模块 (模块箱)
	台
	3

	7
	火灾报警系统控制主机
	台
	1

	8
	火灾报警系统控制主机
	台
	1






[bookmark: _Toc1779]第五章   合同草案条款



合同协议书
[提示：合同协议书为示范性内容，比选人在编制比选文件时不必填写，供中标后签订合同时填写。本合同协议书为参考性范本文件，以招标人与中标人实际签订合同为准。]
    发包人（全称）：        
承包人（全称）：        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                          。
2.工程地点：                          。
3.工程立项批准文号：  　                 。
4.资金来源：                             。
5.工程内容：                             。
6.工程承包范围：                        。
二、合同工期
承包人投标函中承诺的工期：   日历天。
计划开工日期：   年 月  日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。
计划竣工日期： 年 月 日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。
工期总日历天数   日历 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（施工过程中如遇特殊情况造成工期增加的，须书面形式取得比选人同意）
三、质量标准
工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
四、合同价款与支付方式	
.签约合同价为：
人民币（大写）              （¥　 　元）；
五、项目经理及技术负责人
承包人投标文件中承诺的项目经理：
姓名：                      ，
身份证号码：             ，
建造师注册证书号：        。
承包人投标文件中承诺的技术负责人：
姓名：  　                ，
身份证号码：                   。
证书名称及号码：                   。
六、合同文件构成
合同由以下文件构成：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）投标文件（投标函及投标函附录除外）；
（7）招标文件及修改文件；
（8）技术标准和要求；
（9）图纸；
（10）其他合同文件。
在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
合同于    年    月    日签订
十、签订地点
合同在        签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
合同在以下条件全部满足之后生效：
1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；
2.        。
十三、合同份数
合同一式     份，其中正本    份，双方各持    份，副本    份，双方各执    份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签字盖章页）。



发包人：                              （公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字）
统一社会信用代码：                  
纳税人识别号：              
地    址：                                     
电    话：                             
开户银行：                      
账    号：                                   

承包人：                          （公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
统一社会信用代码：                
纳税人识别号：                                
地    址：  　             　　　　　　 
电    话：                              
开户银行：                              
账    号：                              



签约时间：     年     月     日



[bookmark: _Toc21010]第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件









项目名称:
项目编号：








供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件


1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。






2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______
       日  期：______


2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（本项目不适用）
3-1 联合协议（如有）
联合协议
______ 、______及______就“______（项目名称）” ______包采购项目的磋商事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
1、 由________牵头，________、________参加，组成联合体共同进行采购项目的磋商工作。
2、 联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按竞争性磋商文件要求出具《授权委托书》。
4、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
5、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
6、 ______负责______，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
7、 ______负责______（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。
8、 本项目联合协议合同总额为______元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为______元。
9、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10、 其他约定（如有）：______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______         

日期：______年______月______日



注：
1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则响应无效。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。


3-2 其他特定资格要求
（详见第一章采购邀请，请提供相关证书复印件并加盖公章、相应承诺函加盖公章）
1.施工资质要求：具有住房城乡建设主管部门颁发的有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质   ；
2. 具备有效的安全生产许可证：若供应商为外地企业，须提供有效的外省市建筑企业来京施工备案材料。
3. 项目经理资质要求：拟派的项目经理具备机电工程二级（含）及以上注册建造师执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书，且在确定成交人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。  
4.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目。
5. 1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对近三年内列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；
2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。




4 磋商保证金凭证/交款单据复印件


[bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc142311058]5  响应书（实质性格式）

响应书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就______（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起______个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________



供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日  



[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc305158899]6  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______________
委托代理人（签字）：______________        
日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件：

供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：______
日期：____年____月____日



7  报价一览表
[bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc164608672]报价一览表


项目编号 ：_____________________     项目名称：____________
	序号
	供应商名称
	含税报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	




                         
   
供应商名称（加盖公章）：____________



日期：_____年______月______日   




8 分项报价表

分项报价表




工程类项目供应商自行提供工程量清单计价表格。


1. 供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、检验检测费等费用并考虑一定风险。
   
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
  
[bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226965832]
[bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc226965751]9  已标价工程量清单
10  合同条款偏离表（实质性格式）

		合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号（页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注： “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_______________
日期：____年____月____日    

11  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_______________
	序号
	竞争性磋商文件条目号(页码)
	竞争性磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1. 对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：______
日期：____年____月____日 

12  本国产品标准证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

13项目管理机构配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商应附相应的证明材料（如：职称或资格证书）

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日








14  供应商相关案例和业绩
案例和业绩的认定标准和有效证明文件要求详见磋商文件第三章《评审方法和评审标准》，未提供有效证明文件的案例和业绩评审时将不予认可。
	序号
	项目名称
	内容简述
	合同签订时间
	客户联系人
	客户联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
注：本表中信息如有虚假，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 

15施工组织技术方案
说明：格式自拟，请供应商结合自身情况并针对第四章《采购需求》以及本磋商文件评审标准中相关评分项逐条提供详实可行的方案。


16竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

[bookmark: _Hlk167094858]16-1供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

17  最后报价一览表（实质性格式，磋商后提交）

最后报价一览表


项目编号 ：_____________________     项目名称：____________
	序号
	供应商名称
	含税报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	




                         
   
供应商授权代表签字：____________
日期：_____年______月______日   
18  最后分项报价表（实质性格式，磋商后提交）

最后分项报价表

项目编号 ：_____________________     项目名称：____________

	序号
	最后报价计算过程或说明（可以填写按第一次报价下浮/上浮比例，也可以填写相对第一次报价某部分价格变化情况）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	

	合计（元）
	
	



注：1.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
                         
   
供应商授权代表签字：____________
日期：_____年______月______日  
