


货物一览表
	序 号
	


分项名称
	


制造商
	


产地/国别
	

制造商统一
社会信用代
码
	制 造 商 规 模
	制 造 商 所 属 性 别
	外 商 投 资 类 型
	


品牌
	


规格、型号

	一
	网络与安全设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
核心交换机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	
CE16808

	
2
	
IDC 机房光口接入交换机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大型
	
男
	内资
	
华为
	CE6881H-
48S6CQ

	
3
	
IDC 机房千兆接入交换机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	S5735-
S48T4XE-V2
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4
	
日志审计
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	LogAuditor1 520F

	
5
	
机房出口防火墙
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大型
	
男
	内资
	
华为
	
USG12000-H6

	
6
	
监控交换机（POE 供电）
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	S5735-
L24P4S-A-V2

	
7
	
汇聚交换机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大型
	
男
	内资
	
华为
	S6750-
S24T16X8Y2C
Z

	
8
	
动环防火墙
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	
USG6615F

	
9
	
动环接入交换机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大型
	
男
	内资
	
华为
	S5735-
L24T4S-A-V2

	
10
	
万兆光模块
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	
OMXD30000

	
11
	
光模块（安防）
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	SFP-GE-LX-
SM1310

	
12
	
光模块（动环）
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大型
	
男
	内资
	
华为
	SFP-GE-LX-
SM1310
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13
	
核心交换机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	
CE16808

	
14
	
IDC 机房光口接入交换机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大型
	
男
	内资
	
华为
	CE6881H-
48S6CQ

	
15
	
IDC 机房千兆接入交换机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	S5735-
S48T4XE-V2

	
16
	
日志审计
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大型
	
男
	内资
	
华为
	LogAuditor1 520F

	
17
	
机房出口防火墙
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	
USG12000-H6

	
18
	
网管平台专用一体机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大型
	
男
	内资
	
华为
	iMaster
NeoSight

	
19
	
网管平台专用一体机
	华为技术有限公司
	中国/中国
	91440300192
20382
16
	大 型
	
男
	内 资
	
华为
	iMaster
NeoSight

	二
	服务器与存储设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
20
	
国密综合安防一体机
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	
DS-SVMC-ISC

	
21
	
视频存储设备
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	
DS-AM71136R
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22
	
监控专用磁盘
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	
HK728TAH

	23
	高性能工作站
	中科可控信息产业有限公司
	中国/中国
	91320583MA1U TG85X9
	大型
	男
	内资
	中科可控
	天阔 T40P

	三
	其他硬件设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	交换网板
	新华三技术有限公司
	中国/中国
	913301007544 08889H
	大型
	男
	内资
	H3C
	CSFC-16T1

	25
	业务处理单元
	新华三技术有限公司
	中国/中国
	913301007544 08889H
	大型
	男
	内资
	H3C
	CSPEX-
3314XE-G

	26
	100G 光接口子卡
	新华三技术有限公司
	中国/中国
	913301007544 08889H
	大型
	男
	内资
	H3C
	GIC-CQ1L-G

	27
	100G QSFP28 光模块（位
置 1）
	新华三技术有限公司
	中国/中国
	913301007544 08889H
	大型
	男
	内资
	H3C
	QSFP-100G-
ER4-WDM1300

	28
	100G 以太网光接口业务板
	新华三技术有限公司
	中国/中国
	913301007544 08889H
	大型
	男
	内资
	H3C
	CEPC-CQ8L3A

	29
	100G QSFP28 光模块（位
置2）
	新华三技术有限公司
	中国/中国
	913301007544 08889H
	大型
	男
	内资
	H3C
	QSFP-100G-
ER4

	30
	100G QSFP28 光模块
	新华三技术有限公司
	中国/中国
	913301007544 08889H
	大型
	男
	内资
	H3C
	QSFP-100G-
LR4-WDM1300

	31
	100G QSFP28 光模块
	新华三技术有限公司
	中国/中国
	913301007544 08889H
	大型
	男
	内资
	H3C
	QSFP-100G-
ZR4-WDM1300

	32
	电源模块
	新华三技术有限公司
	中国/中国
	913301007544 08889H
	大型
	男
	内资
	H3C
	PSR2500-12A

	四
	专用配套设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	市电输入电柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内资
	亿创
	MNS





	34
	柴发预留进线柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内资
	亿创
	MNS

	35
	市电输入电柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内资
	亿创
	MNS

	36
	柴发预留进线柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小 型
	男
	内 资
	亿创
	MNS

	37
	UPS 输入配电柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内资
	亿创
	MNS

	38
	UPS 维修旁路柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内资
	亿创
	MNS

	39
	UPS 维修旁路柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内资
	亿创
	MNS

	40
	UPS 输出配电柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内资
	亿创
	MNS

	41
	市电联络柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内资
	亿创
	MNS

	42
	市电联络柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内资
	亿创
	MNS

	43
	UPS 馈线配电柜
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内 资
	亿创
	MNS

	44
	蓄电池连接开关箱
	江苏亿创电气有限公司
	江苏/中国
	91321182MA1N K5E52E
	小型
	男
	内 资
	亿创
	MNS

	45
	后备电池
	双登集团股份有限公司
	泰州/中国
	913212005884
511277
	大型
	男
	内资
	双登
	6-GFMHR-630W

	46
	机房列头柜 A
	上海晨桥电气有限公司
	上海/中国
	91310120569 579328W
	小 型
	男
	内 资
	晨桥电气
	iPMM

	47
	机房列头柜 B
	上海晨桥电气有限公司
	上海/中国
	91310120569 579328W
	小型
	男
	内资
	晨桥电气
	iPMM





	48
	机房列头柜 C
	上海晨桥电气有限公司
	上海/中国
	91310120569 579328W
	小型
	男
	内资
	晨桥电气
	iPMM

	49
	机房列头柜 D
	上海晨桥电气有限公司
	上海/中国
	91310120569 579328W
	小 型
	男
	内 资
	晨桥电气
	iPMM

	五
	机房通风空调系统设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
50
	
列间空调
	深圳市英维克科技股份有限公司
	苏州/中国
	91440300778 77383X6
	大 型
	男
	内 资
	
英维克
	
XR024C

	
51
	
背板空调
	深圳市英维克科技股份有限公司
	苏州/中国
	91440300778 77383X6
	大 型
	男
	内 资
	
英维克
	
XR024C

	
52
	
CDU 分集水器
	深圳市英维克科技股份有限公司
	苏州/中国
	91440300778 77383X6
	大 型
	男
	内资
	
英维克
	
XCRow240

	
53
	
CDU 分集水器
	深圳市英维克科技股份有限公司
	苏州/中国
	91440300778 77383X6
	大型
	男
	内 资
	
英维克
	
XCRow240

	
54
	
水冷房间级精密空调
	深圳市英维克科技股份有限公司
	苏州/中国
	91440300778 77383X6
	大 型
	男
	内 资
	
英维克
	CyberMate10 1BED1C

	
55
	
水冷房间级精密空调
	深圳市英维克科技股份有限公司
	苏州/中国
	91440300778 77383X6
	大 型
	男
	内资
	
英维克
	CyberMate10 1BED1C

	
56
	
恒湿机
	深圳市英维克科技股份有限公司
	苏州/中国
	91440300778 77383X6
	大 型
	男
	内资
	
英维克
	
EHS-010
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57
	
恒湿机
	深圳市英维克科技股份有限公司
	苏州/中国
	91440300778 77383X6
	大 型
	男
	内资
	
英维克
	
EHS-015

	六
	机柜系统设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	机柜
	新华三信息技术有限公司
	中国/中国
	913301003218 92919E
	大 型
	男
	内 资
	H3C
	IC8000-
M61220

	59
	机柜
	新华三信息技术有限公司
	中国/中国
	913301003218 92919E
	大型
	男
	内资
	H3C
	IC6000-
X61420-B

	60
	弱电机柜
	新华三信息技术有限公司
	中国/中国
	913301003218 92919E
	大型
	男
	内资
	H3C
	IC2000-
61020-DD-LC

	61
	PDU
	北京宝莱特鑫科技有限公司
	北京/中国
	91110108318 374571E
	微 型
	女
	内 资
	宝莱特
	PDU-63A-40A

	62
	PDU
	北京宝莱特鑫科技有限公司
	北京/中国
	91110108318 374571E
	微型
	女
	内资
	宝莱特
	PDU-63A-63A

	63
	智能微模块通道组件（含
硬件连接线缆）
	新华三信息技术有限公司
	中国/中国
	913301003218 92919E
	大型
	男
	内资
	H3C
	IC8000

	64
	智能微模块通道组件（含
硬件连接线缆）
	新华三信息技术有限公司
	中国/中国
	913301003218 92919E
	大型
	男
	内资
	H3C
	IC8000

	65
	智能微模块通道组件（含
硬件连接线缆）
	新华三信息技术有限公司
	中国/中国
	913301003218 92919E
	大型
	男
	内资
	H3C
	IC8000

	七
	智能化系统设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	动环采集器
	杭州华塑科技股份有限公司
	杭州/中国
	913301067823 71163N
	小型
	男
	内资
	北京循安科技
	ComEasy-C216

	67
	电池监测采集器
	河南驰诚电气股份有限公司
	河南/中国
	914101007694 94476Q
	中型
	男
	内资
	杭州华塑
	CM-02N

	68
	氢气监测
	河南驰诚电气股份有限公司
	河南/中国
	914101007694 94476Q
	中型
	男
	内资
	河南驰诚
	QB200N


	69
	微模块智能硬件
	新华三信息技术有限公司
	中国/中国
	913301003218 92919E
	大型
	男
	内资
	H3C
	IC1000-AC-
S01

	70
	电池监测前端传感器
	杭州华塑科技股份有限公司
	杭州/中国
	913301067823 71163N
	小型
	男
	内资
	杭州华塑
	H3G-TA-12

	71
	16 路开关量采集模块
	北京盈泽天呈科技有限公司
	北京/中国
	911101057587 3258XD
	小 型
	男
	内 资
	北京盈泽
	YZ-R8053

	72
	32 路开关量采集模块
	北京盈泽天呈科技有限公司
	北京/中国
	911101057587 3258XD
	小型
	男
	内资
	北京盈泽
	YZ-R8053

	73
	DC12V 工业电源
	明纬（广州）电子有限公司
	广州/中国
	914401017329
779927
	小型
	男
	内资
	广州明纬
	DC12V

	74
	DC24V 工业电源
	明纬（广州）电子有限公司
	广州/中国
	914401017329
779927
	小型
	男
	内资
	广州明纬
	DC24V

	75
	采集箱
	温州优能电气有限公司
	温州/中国
	913303823278
485057
	微型
	男
	内资
	温州优能
	定制

	76
	告警模块
	北京豪恩科技有限责任公司
	北京/中国
	911101087733
796221
	小型
	男
	内资
	北京豪恩
	HC-103

	77
	工业电源
	公牛集团股份有限公司
	浙江/中国
	913302826712 05242Y
	大型
	男
	内资
	公牛
	GNE-1080

	78
	漏水报警系统监测
	北京盈泽天呈科技有限公司
	北京/中国
	911101057587 3258XD
	小型
	男
	内资
	北京盈泽
	YZ-HW-58

	八
	安全防范系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	
79
	
半球型网络摄像机
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	DS-
2CD7125EVWDV
3-IZS/GM

	
80
	
枪型网络摄像机
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	DS-
2CD7A25EVWDV
3-IZS/GM
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81
	
国密 CPU 卡
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	
DS-K7M112-G

	
82
	
国密读卡器
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内 资
	
海康威视
	DS-
K1T670MF(GM)

	
83
	
国密发卡器
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内 资
	
海康威视
	DS-K1F600U-
D6E-F

	
84
	
四门门禁控制器
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	
DS-K2614(GM)

	
85
	
双鉴检测装置
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内 资
	
海康威视
	DS-PDD12P-
EG2

	
86
	
双门电子锁
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	
DS-K4H250BDC

	
87
	
总线报警主机及安装
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内 资
	
海康威视
	DS-19A08-
01BN

	
88
	
报警主机蓄电池及安装
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大 型
	
男
	内 资
	
海康威视
	DS-PZ101VB-
1207

	
89
	
总线 8 防区扩展模块
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	
DS-19M08-ZS

	
90
	
探测器电源及安装
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	
LRS-35-12
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	九
	其他配套设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	
91
	
LCD 显示单元
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	DS-D2A55RL-
0B

	
92
	
解码拼控一体机
	杭州海康威视数
字技术股份有限
公司
	浙江/中国
	913300007337 96106P
	大型
	
男
	内资
	
海康威视
	DS-B31-
04H08H

	十
	软件部分
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	环境监测管理软件
	北京循安科技有限公司
	北京/中国
	91110106MA02 115N7A
	小型
	男
	内 资
	北京循安科技
	动力环境监控系统 V1.0

	94
	UPS 监控系统监测
	北京循安科技有限公司
	北京/中国
	91110106MA02 115N7A
	小型
	男
	内资
	北京循安科技
	动力环境监控系统 V1.0

	95
	电池采集器接入
	北京循安科技有限公司
	北京/中国
	91110106MA02 115N7A
	小型
	男
	内资
	北京循安科技
	动力环境监控系统 V1.0

	96
	空调及 CDU 监测
	北京循安科技有限公司
	北京/中国
	91110106MA02 115N7A
	小型
	男
	内 资
	北京循安科技
	动力环境监控系统 V1.0

	97
	配电监测
	北京循安科技有限公司
	北京/中国
	91110106MA02 115N7A
	小型
	男
	内 资
	北京循安科技
	动力环境监控系统 V1.0

	98
	温湿度监测
	北京循安科技有限公司
	北京/中国
	91110106MA02 115N7A
	小型
	男
	内 资
	北京循安科技
	动力环境监控系统 V1.0

	99
	动力环境监控系统 (智能封
闭通道接入)
	北京循安科技有限公司
	北京/中国
	91110106MA02 115N7A
	小型
	男
	内 资
	北京循安科技
	动力环境监控系统 V1.0

	100
	动力环境监控系统 (安防、消防接报警接入)
	北京循安科技有限公司
	北京/中国
	91110106MA02 115N7A
	小型
	男
	内 资
	北京循安科技
	动力环境监控系统 V1.0

	101
	监控点位授权
	北京循安科技有限公司
	北京/中国
	91110106MA02 115N7A
	小型
	男
	内资
	北京循安科技
	动力环境监控系统 V1.0

	十一
	·
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]	

102
	

通信链路租用（光纤链路
租用）
	

/
	

中国
	

/
	

/
	

/
	

/
	

中国联通/中国移动
	光纤租用（朝
阳区办公区至
市局机房 1
（北京市东城
区），一收一
发）

	
103
	

通信链路租用（光纤链路
租用）
	

/
	

中国
	

/
	

/
	

/
	

/
	

中国联通/中国移动
	光纤租用（朝
阳区办公区至
市局机房 2
（北京市朝阳
区），一收一
发）
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