北京市政府采购项目

公开招标文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：北京市密云区医院消毒灭菌相关材料采购项目

项目编号/包号：/

采 购 人：北京市密云区医院

采购代理机构：北京恒乐工程管理有限公司

# 使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化我市政府采购营商环境，提高招标文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，制定《北京市政府采购项目公开招标文件示范文本（试行）（2022年版）》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中推广使用。

一、适用范围

《示范文本》适用于我市采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“ / ”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

三、提示条款

《示范文本》中 “（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制招标文件的注意事项，招标文件发出前，有关提示内容应予以删除。

四、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“供应商须知”设置了资料表形式。“供应商须知资料表”用于进一步明确“供应商须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“供应商须知资料表”与“供应商须知”正文内容不一致的，以“供应商须知资料表”为准。

为避免招标文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，招标文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

五、采购需求与合同文本

《示范文本》在第五章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

六、投标文件格式的统一与简化

为便于供应商制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

七、实施及修改

请北京市各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与北京市财政局政府采购管理处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

采购人或代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：/

2.项目名称：北京市密云区医院消毒灭菌相关材料采购项目

3.项目预算金额：702.827145万元，其中/，项目最高限价（如有）：/

4.采购需求：

1.分包纸

2.墨带

3.追溯标签专用碳带

4.追溯专用标签

5.不锈钢医用器具、器皿

6.心电图纸、胎儿监护仪纸

7.温湿度计

8.冰箱表

9.氧气袋

10.小砂轮

11.乳胶管

12.胰岛素泵配件

13.打号机墨盒

14.切片机刀片

15.封口测试卡

16.消毒清洗产品

17.一次性内窥镜清洗刷

18.医用灭菌包装无纺布

5.合同履行期限：/

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向□中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是  ■否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：2024年1月4日至2024年01月10日，每天上午9时至11时，下午13时至17时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城A505

3.方式：持企业法定代表人或法定代表人授权委托书原件及被委托人的身份证复印件加盖公章现场获取招标文件。

4.售价：元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年1月24日10时00分（北京时间）。

地点：北京市密云区新东路 283号密云区公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.本项目的采购年限为  /  年、预算金额为  /  万元、当年安排数为  /  万元。（仅适用于部门预算分年度安排但不宜按年度拆分的采购项目，若不适用请删去本条）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市密云区医院

地    址：北京市密云区阳光街383号

联系方式：01089037566

2.采购代理机构信息

名    称：北京恒乐工程管理有限公司

地    址：北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城A505

联系方式：01084721090

3.项目联系方式

项目联系人：于震

电      话：01084721090

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目一标段、二标段包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 投标人提出疑问的方式： 时间：2022 年XX月XX日 17时前 同时以书面和电子版方式发送至采购代理机构 联系人：于震 传真：84721091 书面形式需加盖投标人公章 电子信箱：henglezb@126.com 电子邮件的标题须注明：（项目名称）（标段名称）（投标人名称） |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. /; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 投标保证金的形式：转账支票或电汇 投标保证金的金额：人民币：100000元 投标保证金的递交方式： （1）递交要求： 采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列招标人指定 账户： 账户名称：北京恒乐工程管理有限公司 开户行：北京银行望京支行 账号：01090355390120108022259 （2）投标人应当将投标保证金凭证的复印件 放入投标文件中。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分评分项第一项得分高者为中标人，如仍相同，以技术部分评分项第二项得分高者为中标人，仍相同者以此类推。 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：同时以书面和电子版方式发送至招标代理人 联系人：于震 书面形式需加盖投标人公章。 电子信箱：henglezb@126.com 电子邮件的标题须注明：（项目名称）（标段名称）（投标人名称） |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标代理机构； 联系电话：01084721090； 通讯地址：北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城A505。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：招标代理服务费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）中的货物类招标代理服务取费标准收取，评标专家的差旅费、劳务费、公证费、会议费按照实际发生金额收取； 缴纳时间：中标人收到中标通知书后 7 个日历天内。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字或盖章的内容（如授权委托书等），应按要求签字或盖章；要求第三方出具的证明文件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用其原件的复印件并加盖投标人公章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标文件的装订，要求按本须知第 10条规定的组成投标文件的各项分别装订。

  - 原则上，所有投标文件密封包装。密封袋应足够坚固、易于密封和搬运，其大小由投标人根据投标文件的体量自行选择，可以使用多 个密封袋进行密封包装。投标人在每个密封袋的正面写明“项目名 称、投标人的名称”，并注明“开标前不得开封”，并加盖投标人公章和法定代表人印签。如果投标文件没有按上述规定进行标识，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

  - 投标文件的密封方式采用密封条（可以自行制作）在密封袋的开口处密封并填写密封日期。封条骑缝处加盖投标人公章和法定代表人名章。用章应清晰可辩，用章不清晰时，可在紧靠第一次用章处补盖。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至招标文件要求提交投标文件的地点（详见第一章投标邀请）。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目招标公告发布平台发布中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。 | 提供证明文件的复印件并加盖公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件并加盖公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的复印件并加盖公章 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件并加盖公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件并加盖公章（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的复印件并加盖公章的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件并加盖公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 5）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以投标报价价格低者为中标候选人；投标报价均相同的，以技术部分评分项第一项得分高者为中标候选人；如仍相同，以技术部分评分项第二项得分高者为中标候选人；仍相同者以此类推。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会各推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 企业业绩 | 2 | 每有1项类似业绩得1分，最高得2分 | 类似业绩是指2020年12月01日至今已完成的合同金额20万及以上的消毒灭菌类项目，需提供合同关键页复印件及货物采购方验收/接收证明关键页复印件，上述复印件加盖投标人公章。 |
| B | 技术部分 |  |  |  |
| b1 | 供货范围及采购需求 | 40 | 供货范围及需求是否满足或优于招标文件要求 | 货物描述详细，符合招标文件对#号的特别要求，相关授权书、承诺书、监测报告齐备,国家强制认证、行业管理认证、质量管理体系认证、服务认证等相关认证完善的为40分，若有一项“#”号条款不满足的扣2分，最低得0分 |
| B2 | 供货方案 | 15 | 供货方案内容是否明确，科学，可行, 有效，供货时间是否快捷，供货是否有安全保障承诺，产品包装是否是否合理 | 供货方案内容简单，但基本满足项目需求0-5 供货方案内容较明确，较科学，具备可行性，一般满足项目需求6-9 供货方案内容明确，科学合理，可行性强，有保障措施，较好满足项目需求10-15 |
| B3 | 售后服务 | 13 | 售后服务内容是否明确、服务机构是否健全、售后保障措施是否有力，是否可以提供24小时响应服务，是否在密云区设有服务站，是否提供售后保证承诺书，人员配备是否合理充足 | 售后服务内容简单，基本满足项目需求0-3 售后服务内容明确，服务机构健全、基本的售后保障措施4-7 售后服务内容明确、服务机构健全、售后保障措施有力8-13 |
| C | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
|  | 政策性得分 | 无 | （如有） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求及采购清单

附表2

一、分包纸

1.名称：分包纸

2.用途：用于锭剂药品包装。

3.资质：生产厂家需提供ISO9001和ISO14001资质。

4.规格要求：350mx70mm，双折式，一面透明，一面有白色墨带涂层, 可在上面打印药品的服用信息及患者的基本资料。

5.标准：产品需符合国家药品包装标准YBB00132002，并提供检验报告

6.材质：PT/PE，采用环保可降解材料制成，符合国家绿色环保要求

#7.适用范围：能配套日本TOSHO全自动分包机的使用， 并经过厂家认证,需提供原产地证明书、产品质量检验合格证书

8.包装效果要求：

1）药袋方便易撕，双面360度无死角易撕；

2）药袋密封性、防潮性好，可保证药品不易变质

3）包药纸机械强度好，不易破损。

9.外观要求：分包纸不得有穿孔、异物、异味、粘连、复合层间分离及明显损伤、气泡、皱纹、脏污等缺陷

#10.提供厂家或代理商授权，需提供授权书

#11提供分包纸可配套TOSHO全自动分包机适用承诺书

二、墨带

1.名称：墨带。

2.用途：用于分包纸的热转印打印。

3.规格要求：300mx60mm,单包装采用单轴式，并提供样品。

4.适用范围：墨带能够适用于日本TOSHO全自动分包机，不会损坏设备打印头。

#5.提供厂家或代理商授权，需提供授权书。

#6.提供墨带可配套TOSHO全自动分包机适用承诺书

7.打印效果要求：墨带打印字迹浓黑清晰，抗摩擦能力强

三、追溯标签专用碳带

- 防水耐高温高压追溯碳带

- 规格70mmx300m

四、追溯专用标签

- 双层防水耐高温高压追溯标签

- 规格：65x50（mm）

- 具有消毒产品生产企业卫生许可证

- 需提供消毒产品卫生安全评价报告及检测报告

- 需提供消毒产品卫生安全评价报告备案登记表

- 标签纸可耐受湿热灭菌的压力过程，用于打印记录各种灭菌包装的相关信息。有效期为24个月，配合公司专用碳带，打印记录的信息，保存期36个月。

- 使用方法：

- 双层底胶可粘贴于无纺布、医用皱纹纸表面。

- 单层面胶可粘贴于金属盒、玻璃器皿等光滑表面、及棉布包织物表面。

- 工作原理：本标签可耐受湿热灭菌的压力过程，用于打印记录各种灭菌包的相关信息。专用于压力蒸汽灭菌的化学指示标签。其正面印有米黄色化学指示剂，在一定的温度、湿度和时间作用下，指示剂发生化学变化并伴随有颜色的改变，颇色不可逆地变为黑色，从而指示是否经过灭菌处理

- 适用范围：本产品适用于预真空式132℃-134℃压力蒸汽灭菌的监测，用以指示灭菌物品是否经过灭菌处理

五、不锈钢医用器具、器皿

1. 不锈钢消毒盘

1.1 规格：

1）290*190*55mm（12″）最大外形尺寸：305*210*72mm

2）230*150*55mm（12″）最大外形尺寸：245*165*66mm

1.2 钢板厚度：盒体采用板料厚 0.6mm；盒盖采用板料厚为 0.5mm；

1.3工艺上，经激光或数控切割下料、引伸、焊接、打磨、抛光等七道工

序精确制作，产品外观精致，结实耐用

2. 不锈钢方盘

2.1 规 格 ：

1）310×240×30mm、最大外形尺寸：330×260×31mm

2）260×200×30mm、最大外形尺寸：270×210×31mm

3）230×170×28.5mm、最大外形尺寸：240×180×30mm

2.2 钢板厚度：0.7mm

- 不锈钢刻度杯

3.1 规 格

1）500ml、 (φ 85 × 110mm)

2）1000ml、(φ 100 × 150mm)

3.2 钢板厚度：0.6mm

4. 不锈钢无孔消毒盘

4.1 规格：140×90×45mm（6″），最大外形尺寸：152×102×46.5mm

4.2钢板厚度：盒：0.6mm，盖：0.5mm

5. 不锈钢药杯

5.1 规格：φ60×60mm、φ50×50mm、φ45×39mm

5.2 钢板厚度：0.6mm

6. 不锈钢药膏罐

6.1 规格：φ100×95mm、

6.2 厚度：0.5mm

- 不锈钢消毒瓶

7.1 规格：φ50×53mm（盖子无缺口）

7.2 厚度：0.6mm

- 不锈钢治疗盘

8.1 规格：290×190×50mm

8.2 钢板厚度 0.5mm

8.3 消毒瓶架上设四大孔￠53mm,五小孔￠18mm；

9. 不锈钢治疗盘

9.1 规格：240×160×45mm

9.2 钢板厚度 0.5mm

9.3 消毒瓶架上设3大孔￠53mm,五小孔￠18mm；

10 不锈钢腰子盘

10.1 规格：

1）204×130×25mm（浅型）、最大尺寸：212×144×25mm

2）190×116×25mm（浅型）、最大尺寸：198×127×25mm

3）178×104×25mm（浅型）、最大尺寸：188 ×120×25mm

10.2 材料厚度为 0.5mm

11 产品类型：不锈钢医用器具、器皿

12 产品材质：SUS304 不锈钢，

#13 生产企业通过ISO9001:2015质量体系认证，提供认证证书

#14 ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证，提供认证证书

#15 生产企业具有高新技术企业证书，提供认证证书

#16 生产企业具有环境管理体系认证证书，提供认证证书

#17 生产企业具有五星级售后服务认证，提供认证证书

六．心电图纸、胎儿监护仪纸

1 十二导心电图纸

1.1规格：210mm*20m

1.2包装：50卷/箱

1.3克重：≥58g/㎡

2 三导心电图纸

2.1规格；90mm*90mm-200页

2.2包装：100本/箱

2.3克重：≥58g/㎡

3 十二导心电图纸

3.1规格：210mm*295mm-200页

3.2包装：20本/箱

3.3克重：≥58g/㎡

4 十二导心电图纸

4.1 规格：210mm*140mm-20m

4.2  100本/箱

4.3 克重：≥58g/㎡

5 胎儿监护仪纸

5.1 规格：150mm*100mm-150页

5.2 刻度颜色：橙色

5.3 包装：100本/箱

5.4 克重：≥58g/㎡

6 胎儿监护仪纸

6.1 规格：150mm*100mm-150页

6.2 刻度颜色：绿色

6.3 包装：100本/箱

6.4 克重：≥58g/㎡

#7. 生产企业通过ISO9001:2015质量体系认证，提供认证证书

#8 生产企业通过 ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证，提供认证证书

#9. 生产企业通过CE认证，提供认证证书

#10 生产企业通过FDA认证，提供认证证书

七、温度计

- 使用方法：悬挂

- 温度范围：-30℃至100℃

- 准确度：土1℃

- 颜色：白色

八、温湿度计

- 使用方法：壁挂式

- 测量范围：温度-10℃至50℃、湿度10%RH至90%RH

- 准确度：温湿度表的温湿度示值误差不超过土2℃

九、冰箱表

- 使用方法：悬挂

- 温度范围：-40℃至50℃

- 准确度：土1℃

- 颜色：白色

十、凡士林

- 主要有效成分及其含量：本品是从石油中得到的多种烃的半固体混科间是有合物，无臭或几乎无臭滑腻感，具有一定的拉丝状

- 剂型：白色或微黄色均匀的软膏状物。

- 适用范围：主要做润滑剂，软膏基质。

- 规格：400ml/瓶

- 执行标准：Q/371402AAJ081

- 相对密度：60℃时为0.815-0.880

- 熔点：45-60℃

十一、软皂

- 材料：本品为适宜的植物油用氢氧化钟皂化制成

- 性状：本品为黄白色、黄棕色或黄绿色、透明或半透明、均匀、黏滑的:软块;微有特臭;水溶液遇酚酞指示液显碱性反应。

- 软皂在水或乙醇中溶解。

4.该产品名称符合《健康相关产品命名规定》和《消毒产品标签说明书管理规范》的要求

十二、出诊箱

- 材质：优质铝合金，耐用、耐腐蚀、抗压、抗摔

- 颜色：银色

- 规格：16寸（375mmx215mmx225mm）

- 中间隔层、置物分区、配置肩带

十三、氧气袋

- 适用范围：供病人或家庭保健吸氧用。

- 性能结构及组成：

- 氧气袋主要由气囊料、气嘴、胶管、调压阀体等部件组成。

- 制作氧气袋的气囊料符合GBT3830的要求。

- 技术特性:

- 爆破压力:不小于16kPa，

- 规格、外形尺寸: 42L760mm x500mm

- 配件清单，堵塞1只、堵寨环1只、调节阀体1只、金属扣2只调压手轮1只

十四、小砂轮

- 产品尺寸：直径约2cm/孔厚度约3mm/边缘厚1.5mm

- 砂轮材质/ABS/金刚石

- 产品用法：手工

产品用途：安瓶/盐水瓶/针剂瓶/铝盖瓶等

十五、乳胶管

- 产品概述:乳胶管由进口天然胶为原料经科学配方，先进工艺拉制而成，产品符合标准中所规定要求。

- 主要用途:仅作压脉止血作用

3.使用方法:捆扎手腕

十六、胰岛素泵配件

- 产品名称：胰岛素泵专用电池

- 工作温度-60摄氏度至80摄氏度

- 电压3.6V

- 电流15mA

- 额定容量：1200mah

十七、碎石机电极

1.用途：体外碎石

2.规格尺寸：底面直径：32mm，高：80mm

3.主要材质：塑料、合金

4.耐压：大于20KV

5.放电次数：大于3000次

6.焦斑大小：小于7.7X12.5mm

7.主负极间距：小于0.5mm

#8.需要提供厂家授权，提供授权书

#9.需要厂家承诺所提供的电极适用于碎石机KDE-2001A机型，提供适用承诺书

十八、打号机墨盒

- 耐用墨水能使印记耐化学腐蚀和物理磨损。无论是字母数字字符还是 2D-数据矩阵条形码，打印分辨率始终清晰易读

- 喷墨打印技术使用耐化学试剂腐蚀的墨水，能经受一系列化学试剂处理，不会溶解打印文本

- 墨盒容量：≥50000次

#4.需要提供厂家或代理商授权，提供授权书

#5.需要厂家或代理商承诺所提供的墨盒适用于包埋盒打号机IPC、玻片打号机IPS机型，提供适用承诺书

十九、切片机刀片

- 尺寸：薄型，DB 80 LS/LX:80.00 x8.00 x0.25mm

- 材料：高合金不锈钢

- 运输温度:-10到+50C

- 储存湿度:< 80% 无冷凝

- 工作温度范围：刀片分配器:+15 到+40”C、刀片:-40到+40C

- 要求：刀片锋利，成串效果优异，可立即进行切片，高质量切片，中度软组织，无褶皱现象。

#7.需要提供厂家或代理商授权，提供授权书

#8.需要厂家或代理商承诺所提供的刀片适用于切片机RM2245机型，提供适用承诺书

二十、封口测试卡

- 产品名称：高温测试卡

1.1 材料：高温覆膜

1.2 包装参数：100张/盒(重量 1.3g/张)

1.3 封口温度：180C

2.  产品名称：低温测试卡

2.1 材料：低温覆膜

2.2 包装参数：100张/盒 (重量1.5g/张)

2.3 封口温度：120C

3. 技术要求：根据《医院消责供应中心医院感染预防与控制规范》第 2部分，清洗消毒及灭菌技术操作规范中第 5.7.10.4条规定:医用封口机在每日使用前应检查参数的准确性和闭合完好性的要求，同时符合 IS011607-2:206 第 2部分《成形、密封和装配过程的确认要求》中需要对封口没备进行运行鉴定(00)的要求，获取安装后设备按运行程序使用时其运行是否在预期确定的限度内的验证，并同时形成文件记录过程的格测试样，用于对封口设备使用时性能参数的综合检测和记录，可直观显示封口设备的封口效果和封口质量，突出显示其封口缺陷，配合封口机自带的运行鉴定程序进行打印记录，及时发现封口问题并及时调整封口参数，使其满足正常的封口需要，保证其封口质量，并可存档作为以后对该批次封口产品封口效果的验证或追溯。

4. 封口机的运行鉴定(OQ)

4.1 测试封口线是否出现通道或开口

4.2 测试封口是否压力太高或太低

4.3 测试封口是否温度过高或过低

4.4 测试封口是否连续或出现漏缝

5.  封口机的安装鉴定(IQ)

5.1 安装验证是指在封口机安装完成投入使用之前对其封口性能进行验证

5.2 封口性能与封口温度、封口压力或封口速度有关，这些参数要根据需密封的材料 进行调整，使其满足封口质量的需要

5.3 如果温度、压力等参数有偏离，可以在封口测试卡上有醒目显示。

6.  根据IS0-11607第二部分对封口质量的规定，封线需满足以下要求

6.1 连续的密封宽度及完整的密封

6.2 无通道或开封

6.3 无穿孔或撕开

6.4 无材料分层或分离

二十一、消毒清洗产品

- 表面卫生湿巾（物体表面消毒湿巾）

1.1 产品成分：复合双链季铵盐2.2-2.8g/l，乙醇15%-20%v/v

1.2 使用范围：用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁杀菌。

1.3井功效和特点：浸润无纺布制备而成，可杀灭金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念珠菌，医院感染常见细菌等，长效抑菌，对物表无腐蚀，无毒无刺激，提供CNAS中国认可的权威机构出具的检测报告

1.4 3D立体珍珠纹表面，触感舒适增强清洁力，擦拭不易破

1.5 包装规格：20-60片/包

#1.6 采用高标准生产模式，GMP标准十万级净化车间生产,提供省级食品药品检验机构的检测报告

#1.7  通过权威检测认证，所试表面湿巾挤出液对金黄色葡萄球菌作用1min杀灭对数值均>500，对白色念珠菌作用2min 杀灭对数值均>400，对急性经口毒性试验属实际无毒，对皮肤属无刺激性，符合2002版《消毒技术规范》的要求。提供卫生安全评估报告和权威机构（CNAS）出具的检测报告

2. 医用器械除锈湿巾

2.1 使用范围：用于去除医疗器械表面的锈渍、污点、沉淀渍。该产品PH值为弱酸性,适用于不锈钢材质器械,其他材质器械请先行测试再试用。可直接擦拭,使用方便。

2.2 主要成分：本品以水刺无纺布吸收高效除锈剂组成。

2.3 使用方法：打开本品封口盖,取一片除锈湿巾对锈渍进行浸润并擦拭,待去除锈渍等污染物后用清水将测试部位漂洗干净即可。

2.4 注意事项：

1）使用完毕后,及时封闭桶盖,防止污染;

2）使用前要求佩戴乳胶手套,避免直接接触。不慎接触,请用水清洗,如仍感不适,请

立即就医;

3）本品外用，避免入口,并置于儿童难以接触的位置:

4）避光、密闭置于阴凉干燥处存储。

2.5 规格：80片/桶

3. 医疗器械多酶清洁湿巾

#3.1 技术要求：原料符合《中华人民共和国药典》要求、原料符合医用级、食品级或化学纯的质量要求，生产过程中不使用工业级原料。配方中不含有激素、抗生素、抗真菌药物等各种处方药成分和卫生部规定的禁用物质。产品生产用水采用制药用水。需提供检测报告（执行标准）

3.2 使用范围：适用于软式和硬式内镜表面擦拭和预清洗，及其他不可水洗医疗器械（如电路线）的清洁。

3.3 主要成分：本品以水刺无纺布吸收高效多酶清洗剂而成。

3.4 感官性状：白色水刺无纺布，无异味，用力挤压可挤出适量液体。

3.5 其它特性：适用于软式和硬式内镜表面擦拭和预清洗，及其他不可水洗医疗器械（如电路线）的清洁。

3.6 使用方法：打开本品封口盖，取一片清洁湿巾仔细擦拭医疗器械的表面，去除明显污染物。

3.7 有效期：24个月

#3.8 生产环境要求：生产车间达到十万级净化车间，净化车间达到十万级需提供省级食品药品检测机构出具的检测报告。

- 医疗器械快速全效多酶清洗剂

4.1 主要成分：添加更多生物酶，和高降解性表面活性剂，超强去污力，作用快速，清洗彻底。

4.2 适用范围：用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物。同样适用于软式/硬式内镜的清洗。

4.3 包装规格：2.5-5升/桶

4.4 使用比例：机洗：1:300-1:500   手洗：1:200-1:300

4.5 使用温度：20℃-50℃

4.6 产品安全及特点：PH值中性，无腐蚀，清洗过程中强缓蚀效果，不含磷，低泡，高效，稳定。

4.7 使用范围：手洗、机洗。

#4.8 污物去除率>95%，符合T/WSJD 002-2019《医用清洗剂卫生要求》对模拟污染物的清洗效果合格的规定。具有CNAS中国认可的第三方检测认证，提供相应的检测报告

- 医疗器械中性多酶清洗剂（传统型多酶清洗剂）

5.1 主要成分：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶多种酶复合而成，加入酶稳定剂及活性剂。

长时间保持酶的活性，具有良好的兼容性

5.2 适用设备范围：用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物。同样适用于软式/硬式内镜的清洗。

5.3 使用范围：手洗、机洗、超声波清洗。

5.4 使用比例：机洗：1:300-1:500   手洗：1:200-1:300

5.5 使用温度：20℃-50℃

5.6  PH值：6.5-7.5    密度：1.1-1.2g/cm³

5.7 产品安全及特点：：PH值为中性，无腐蚀，对金属、玻璃、塑料、橡胶制品均无损伤，不含磷，低泡，易漂洗，无残留。

#5.8 认证：具有CNAS中国认可的第三方检测认证，出具消毒技术规范（2002年版），急性经口毒性实验结果为实际无毒，皮肤未见变态反应的检测报告  ,进口产品和国产产品均需提供检测报告

- 医疗器械碱性多酶清洗剂

6.1 主要成分：特殊碱性生物酶，非离子表面活性剂。

6.2 适用设备范围：用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物。同样适用于软式/硬式内镜的清洗。

6.3 使用范围：手洗、机洗、内镜清洗机。

6.4 使用比例：机洗：1:300-1:500   手洗：1:200-1:300

6.5 使用温度：20℃-50℃

6.6 产品安全及特点：PH值为弱碱性，对不锈钢材质器械无腐蚀，并具有优越防腐蚀效果，不含磷，低泡，易漂洗，无残留。

#6.7 认证：具有CNAS中国认可的第三方检测认证，理化指标，经检测，对不锈钢、碳钢属于基本无腐蚀，进口产品和国产产品均需提供检测报告

- 医疗器械内镜专用多酶清洗剂

7.1 主要成分：含有更多生物酶和活性物，提高清洗效果，加快清洗速度。

#7.2 适用设备范围：用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，有效抑制和去除生物膜。有镜片防雾化功能。提供适用范围说明书

7.3 使用范围：手洗、机洗、内镜清洗机。

7.4 使用比例：机洗：1:200-1:400   手洗：1:100-1:200

7.5 使用温度：20℃-45℃

7.6 产品安全及特点：PH值为中性，优良的侵润性能，对于干涸血污具有良好的乳化分解能力，彻底去除生物膜，保证灭菌有效性，对内镜材质无腐蚀，低泡，易漂洗，无残留。

#7.7 依据T/WSJD 002-2019《医用清洗剂卫生要求》进行评价。模拟生物膜管腔上细菌的去除率>90.00%，ATP下降率>90.00%，符合T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》生物膜去除效果合格。具有CNAS中国认可的第三方检测认证并提供检测报告

- 医疗器械生物膜清洗剂

8.1 主要成分：生物酶和低泡表面活性剂
8.2 适用设备范围：主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，有效抑制和去除生物膜：
8.3 使用范围：手洗、机洗、超声波清洗。
8.4 使用比例：机洗：1:400   手洗：1:200-1:400
8.5 使用温度：20℃-50℃
#8.6 符合《医用清洗剂卫生标准》关于生物膜去除率的要求，生物膜去除率：≥90%,提供成品质量检验报告
7.产品安全及特点：PH值为中性，对器械及内窥镜无腐蚀。不含工业染料及香精，无残留、健康安全。

9. 医疗器械超浓缩多酶清洗剂

9.1 主要成分：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶多种酶复合而成，加入酶稳定剂及活性剂。
长时间保持酶的活性，具有良好的兼容性.
9.2 适用设备范围：用于去除各类重复使用的诊疗器械、器具和物品上的蛋白质与脂类等有机污物。同样适用于软式/硬式内镜的清洗。
9.3 使用范围：预处理、手洗、机洗、超声波清洗。
9.4 使用比例：机洗：1:1000  手洗：1:1000  （可根据器械处理流程及生物负载量酌情增减）
9.5 使用温度：20℃-50℃
9.6 PH值：6.5-7.5   
9.7产品安全及特点：超浓缩配方，性价比高；更多生物酶作用迅速，清洗彻底；PH值为中性，无腐蚀；低泡，易清洗；侵润性好，分解能力强。
#9.8 认证：对血渍的洗净率应≥90%。提供成品质量检验报告

10. 医疗器械除锈剂

10.1 适用范围:用于清除各类不锈钢器械、物品以及设备的锈斑、锈迹，建议手工浸泡。

10.2 产品特性:

1)超浓缩，除锈安全快速彻底，10分钟见效，对器械无锈蚀部分无伤害;

2)经济实用，提高器械的使用寿命，降低成本;

3)操作简便安全，常温即可发挥作用;

4)浸泡后易漂清，无残留,安全无毒;

5)同样适用于各类托盘、推车、清洗机、灭菌器表面及内部无机污垢的去除。

10.3 使用比例:  1:5

10.4 操作方法：

1）将清洗后有锈迹的器械挑选出来，将其全部打开后浸泡2-5分钟;锈迹特别严重或第一次使用除锈剂至少浸泡10分钟。

2）浸泡完毕后，如有少量锈迹残留可用纱布轻轻擦拭。

3）除锈完成后，建议使用去离子水冲洗干净。并使用润滑防锈剂进行充分保养。

8.5 使用温度:  20℃-70℃(温度越高效果越好)

11. 医疗器械除垢剂

11.1 适用范围：用于去除清洗消毒器、高温高压灭菌器等设备内舱体表面的水垢、锈渍等无机污垢。

11.2 产品特性：有效去除各类水垢，特效酸性成分，除垢快速高效，复合型配方，对不锈钢基本无腐蚀

11.3 包装规格：2.5升/桶，6桶/箱

12. 多效柔亮型润滑防锈剂

12.1 适用范围：用于金属器械、物品的手工喷淋及机械润滑、保养、防锈。

12.2 产品特性：全水溶性原料，不影响灭菌介质穿透与水任意比例稀释，均保持澄清透明状;超强稳定性，原液及工作液长时间存放无分层现象;不含矿物油、乳化剂及其他稳定成分，极大降低斑点残留富含水溶性基础油和防锈因子，对器械进行全方位的润滑、保护。

12.3 使用比例: 机洗:1:300-1:400，推荐1:300    手洗: 1:20-1:30，推荐1:30

12.4 操作方法：

1) 机洗，喷淋式机洗随同消毒程序运行即可。

2) 手洗：将器械完全打开浸泡在稀释后的润滑剂中，管腔器械用注射器将润滑剂注入，小型/实体器械浸泡30秒，管腔及结构复杂器械浸泡2分钟。关节处应开合数次方便润滑剂进入。然后将器械取出，于80-90℃烘干。

12.5 使用温度:10°C-95°

12.6 颜色：无色   味道：轻微   PH值：6.5-7.5

13. 压力蒸汽灭菌封包胶粘带

13.1 适用范围：本产品用于压力蒸汽灭菌，闭合式灭菌包的封口、封包、打包。

规格：19mm*50m/卷，5卷/盒

13.2 注意事项:

1）本品不含化学指示油墨，不能指示灭菌包是否经过灭菌。

2）使用时长度应与灭菌包体积和重量相适应，封包时松紧适度。

3）手术器械包或较大的灭菌包应采用十字或井字的封包方式。

4）避光、室温、通风、干燥、密封保存。

5）切勿受潮，禁止与酸、碱性物质接触。

#14. 每批次有检验报告。

#15. 生产企业连续三年获得“十佳医疗器械供应商”，提供国家认定的证书

#16国家认定企业技术单位，提供国家认定的证书

二十二、一次性内窥镜清洗刷

- 长度1.8m/2.3m直径1.8mm,刷子直径3mm/5mm.刷头长20mm

- 产品特点：高温，灭菌，耐用

- 根据使用情况，可选择大小尺寸

#4、产品材质：杜邦丝  刷柄：不锈钢 耐用 耐腐蚀

二十三、医用灭菌包装无纺布

1.规格型号：60cm*60cm、80cm*80cm、100cm*100cm、120cm*60cm、120cm*150cm、150cm*200cm

2.无纺布阻菌原理:医用灭菌包装无纺布，由熔喷层和纺粘层构成。抗撕裂纺粘层 (S层)是无纺布“骨架”，支撑和保护微生物屏障层 (M层);微生物屏障层 (M层)控制透气孔径，阻隔细菌;通过控制微生物屏障层(M层)的纤维细度和均匀度控制透气孔径达到阻隔微生物的目的

3.产品的优点：

1)无毒无害，可通过皮肤接触以及细胞毒性测试:

2)优越的微生物屏障性能，阻菌性远高于传统纺织材料，

有效提供医疗器械的无菌屏障;

3)优良的透气性，利于灭菌介质的穿透:

4)适当的抗张/抗撕裂强度;

5)低落絮率，减少因织物脱絮引起的伤口交叉感染

6)疏水性强(抗潮湿能力)，不吸附液体。

7）使用方便，可实现两层一次包装，提高打包效率:超声烫合牢固，不易分离;

可实现不同规格，不同颜色的多样化需求。

#4.多种颜色可选：蓝色，粉色，绿色，白色，紫色

在双层包裹时，可采用两种颜色交叉进行，这种包裹的目的在于

1)是方便使用者辨别器械包所包裹的层数，避免包裹时忘

记包裹几层或拆包时拆了几层。

2)是外层包裹破损后容易识别。

3)是利用色差划分使用科室，便于临床工作的管理和降低差错率。

例如:粉色用于妇产科、紫色用于口腔科、绿色用于手术室、蓝色用于病房，方便医务人员的识别。

#5.无纺布通过权威三方验证《中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所》《济南医疗器械质量监督检验中心检验报告》《苏州大学卫生与环境技术研究所最终报告》按照GB/T 19633检测项目，依据YY/T 0698.2和2002版《消毒技术规范》实验方法检测。

#6.权威三方质量检测，全面覆盖GB/T 19633检测项目:实现产品质量覆盖GB/T 19633项目的逐批次验证;产品性能全面符合GB/T19633，真正确保6个月无菌有效期.提供第三方检验报告

#7.每批次有检验报告。

#8.生产企业连续三年获得“十佳医疗器械供应商”，提供国家认定的证书

#9国家认定企业技术单位，提供国家认定的证书

附表1：

| 非医疗耗材及洗涤品年度采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 预计数量 | 限价（元） | 金额 |  |  |
|  | 分包纸 | 350mx70mm | 卷 | 135 |  |  |  |  |
|  | 墨带 | 300mx60mm | 卷 | 150 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢带盖消毒方盘 | 四孔 30*20*4.8 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢方盘 | 260*200*30 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢带盖消毒方盘 | 三孔 24*16*4.5 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢方盘 | 310*240*30 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢量杯 | 1000ml | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 十二导心电图纸 | 210*20 | 卷 | 3 |  |  |  |  |
|  | 无孔消毒方盘 | 带盖 6寸 | 个 | 3 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢服药杯 | 50ML | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢油膏缸 | 10cm | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 三导心电图记录纸 | 90mm*90mm-200P | 本 | 5 |  |  |  |  |
|  | 温度计 | -30-100° | 支 | 5 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢方盘 | 230*170*28 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 冰箱表 | -30+40 | 个 | 5 |  |  |  |  |
|  | 凡士林 | 400ml | 瓶 | 5 |  |  |  |  |
|  | 温湿度计 | 壁挂式 | 台 | 8 |  |  |  |  |
|  | 消毒瓶 | 50*53 | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢治疗盘 | 三孔 240*160*45 | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢治疗盘 | 四孔 290*190*50 | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢量杯 | 500ml | 个 | 8 |  |  |  |  |
|  | 出诊箱 | 16寸 | 个 | 13 |  |  |  |  |
|  | 软皂 | 500g | 瓶 | 13 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢弯盘 | 大号 | 个 | 25 |  |  |  |  |
|  | 氧气袋 | 大 | 个 | 53 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢弯盘 | 小号 | 个 | 96 |  |  |  |  |
|  | 不锈钢弯盘 | 中号 | 个 | 97 |  |  |  |  |
|  | 心电图纸 | 210mm*300mm | 本 | 115 |  |  |  |  |
|  | 物体表面消毒湿巾 | 60片 | 包 | 193 |  |  |  |  |
|  | 胎儿监护仪打印纸 | 绿 150mm*100mm-150P | 本 | 550 |  |  |  |  |
|  | 小砂轮 | 200粒/袋 | 本 | 600 |  |  |  |  |
|  | 胎儿监护仪打印纸（RTB008） | 橙 150mm*100mm-150P | 本 | 1000 |  |  |  |  |
|  | 心电图纸 | 210mm*140mm | 本 | 1451 |  |  |  |  |
|  | 乳胶管 | 5*7 | 米 | 2000 |  |  |  |  |
|  | 胰岛素泵配件 | 胰岛素泵专用电池3.6v 1/2AA | 块 | 18 |  |  |  |  |
|  | 碎石机电极 | 32mmx80mm | 支 | 150 |  |  |  |  |
|  | 打号机墨盒 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  | 切片机刀片 | 薄型 | 盒 | 75 |  |  |  |  |
|  | 封口测试卡(高温覆膜) | 高温100张 | 盒 | 1 |  |  |  |  |
|  | 低温测试卡 | 低温100张 | 盒 | 1 |  |  |  |  |
|  | 除锈湿巾 | 80片 | 桶 | 4 |  |  |  |  |
|  | 追溯标签专用碳带 | 70*300m | 卷 | 10 |  |  |  |  |
|  | 全效型多酶清洗剂 | 1L | 桶 | 64 |  |  |  |  |
|  | 传统型多酶清洗剂 | 1L | 桶 | 168 |  |  |  |  |
|  | 除锈剂 | 1L | 桶 | 232 |  |  |  |  |
|  | 腹腔专用多酶清洗剂 | 1L | 桶 | 232 |  |  |  |  |
|  | 水垢去除剂 | 1L | 桶 | 264 |  |  |  |  |
|  | 追溯标签 | 65*50mm | 卷 | 100 |  |  |  |  |
|  | 机洗柔亮润滑剂 | 1L | 桶 | 784 |  |  |  |  |
|  | 超浓缩碱性多酶清洗剂 | 1L | 桶 | 832 |  |  |  |  |
|  | 灭菌包装专用无纺布 | 120*60 | 张 | 1050 |  |  |  |  |
|  | 封包胶带 | 19mm*50m | 卷 | 1380 |  |  |  |  |
|  | 灭菌包装专用无纺布 | 60*60 | 张 | 1800 |  |  |  |  |
|  | 灭菌包装专用无纺布 | 150*200 | 张 | 3480 |  |  |  |  |
|  | 灭菌包装专用无纺布 | 100*100 | 张 | 4625 |  |  |  |  |
|  | 灭菌包装专用无纺布 | 120*150 | 张 | 5500 |  |  |  |  |
|  | 灭菌包装专用无纺布 | 80*80 | 张 | 17125 |  |  |  |  |
|  | 全效多酶清洗剂（加强型） | 1L | 桶 | 92 |  |  |  |  |
|  | 一次性使用清洁刷 |  | 根 | 240 |  |  |  |  |
|  | 强效多酶清洗剂 |  | 桶 | 975 |  |  |  |  |
|  | 医用多酶湿巾 | 80片 | 桶 | 456 |  |  |  |  |
| 一年合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购合同(货物类)

甲方：

乙方：

授权联系人：                   联系方式：

甲方北京市密云区医院           的    消毒灭菌等非医用材料采购项目 经    以     招标文件      在国内公开招标。经评定，乙方           为中标供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本消毒灭菌等非医用材料采购合同。

- 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.	 中标通知书

c.	 协议

d.	 投标文件				(含澄清文件)

e.	 招标文件				(含招标文件补充通知)

2、货物、数量和价格

本合同货物总价：

货物和数量清单：

| 序 号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产国 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 有效期 | 单价 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 设备服务项目价格表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物服务项目 | 是否需要 | 价格 | 备 注 |
| 货物运输 |  |  |  |
| 货物保险 |  |  |  |
| 使用培训 |  |  |  |
| 注：若招投标文件里面没有明确约定，上述项目均由乙方负责 |  |  |  |

- 付款方式

待采购货物到货、经甲方验收合格后，凭乙方开具的正式发票甲方支付合同总价100%金额的货款至乙方。

4、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

- 合同总金额及期限

合同期限：

本合同自     月     日起，至    年     月   日止，有效期为    年。

合同金额：      万元人民币。

第一章  货物要求

- 产品资质、技术质量标准要求：

1.1乙方保证合同所属下的所有货物是全新的、未曾使用过的产品，且进货渠道合法。其质量、规格、技术性能符合合同、设备配置清单的要求。

1.2属于3C强制性认证产品提供中国强制性产品认证证书。

1.3乙方应对所供产品提供产品质量标准文件、质量合格证明、原产地证明及质量和数量证明文件。

1.4属于法定商检的提供商检证明。

1.5产品应具备中文标识，提供中文说明书、中文手册。

1.9若不能达到上述要求，一切相关违约责任和由此造成的损失均由乙方承担。

2.产品标准要求：符合产品出厂标准且不低于中华人民共和国国家标准和中华人民共和国部颁标准（如标准不一致，则执行较高标准）。

第二章  合同价款及支付方式

1.合同价格：包括货物包装，资料费、培训费、运输费、运输材料费等。乙方保证成交价格不高于近期市场成交价，反之乙方应承担超出部分。

- 付款方式：待采购货物到货、经甲方验收合格后，凭乙方开具的正式发票甲方支付合同总价100%金额的货款至乙方。

第三章 交货时间、地点、方式及包装

1.交货时间、交货地点及运输方式：

1.1交货时间：自本合同签订后30天内交货,乙方发货日前7 天须书面通知甲方接货人,予以最终确 认后才可发货。

1.2货运方式、要求及交货地点：经双方协商，乙方免费负责将货物运至甲方指定地点并免费负责卸货。

1.3具体交货要求：

1.3.1乙方免费承担运输及所需的全部费用包括（车辆、人工、材料）等。

1.3.2在运输过程中，乙方承担由于其运输过程给甲方造成的损失和相应的经济、法律责任，对此甲方不承担任何责任。

2．包装与标志；

2.1包装应满足运输包装箱要求及环保熏蒸要求，拆箱后外包装须由乙方负责从甲方现场及时免费清理回收。甲方接收合同货物时，合同货物外箱包装需无损。

2.2乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，适合长途运输、防潮、防湿、防震。

2.3乙方应在每一包装箱上注明：运输标志、装箱单号，啧头标记、货物名称、箱号、收货人、毛/净重、目的地、尺码（长X宽X高mm标注），根据货物特点运输中的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮” “勿倒置”等字样和其他标志图案。

第四章 货物验收

1. 乙方应提供货物的详细清单、技术文件包括相应的装箱单、出厂检验记录质量保证文件（或合格证）、服务指南等，这些文件应随同货物一起发运至甲方。同时乙方免费提供技术咨询。

2.货物数量验收（到货验收）和质量验收（性能验收）均在甲方指定的时间和地点进行，并书面记录验收结果。

2.1具体依据：国家标准、行业标准、企业产品技术标准、原厂技术文件、招投标文件技术、本合同及合同配置清单要求。

2.2具体内容：对产品进行指标、功能等检测验定，达到上述验收依据的要求，并能开始应用全部功能。

第五章 技术服务、操作维修培训及质量等相关保证

1.培训：

1.1乙方委派经验丰富的专业技术人员在甲方使用现场对甲方人员进行货物正确使用培训，达到操作、应用及维护货物的要求。

1.2在使用一段时间后，可根据甲方的要求另行安排免费培训计划。

第六章 违约责任

1.甲方承诺保证产品采购流程的合法性，遵守职业道德和法律。

2.乙方提供的资质文件，应符合中国相关政策法律规定，如有违反，视为乙方交付的产品不符合本合同约定的标准，甲方除按本合同的约定要求乙方对设备予以更换、退货外，还可单方解除本合同。乙方负责承担由此给甲方造成的全部经济损失。

3.乙方未能按合同约定的交货地点、交货要求等履行交货义务的，甲方有权拒绝收货，或由乙方负责承担全部损失。

4.乙方未能按本合同约定按时发货或到货，每逾期一天应向甲方支付全部货款的千分之五的 违约金。迟延超过     的，甲方有权解除本合同，并予以退货，乙方除应返还甲方已经支付的全部付款项外，还应向甲方支付合同价款百分之十五的违约金。

5.如果乙方向甲方交付的货物数量、质量、规格与合同约定不符，甲方有权拒绝验收并要求乙方重新交付符合合同约定的货物，乙方未能在  30日 内重新交付货物或者重新交付的货物仍不符合合同约定的，甲方有权解除本合同，并予以退货，乙方除应返还甲方已经支付的全部付款项外，还应向甲方支付合同价款 15% 的违约金； 因重新交付货物造成履行延误的，每延误一日，乙方按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。

6.各项交付的违约金并不影响乙方履行合同的各项义务。

第七章  不可抗力

1.因不可抗力导致合同无法履行，合同双方不承担违约责任，但是一方因未履行本合同义务 而遭遇不可抗力的除外。不可抗力是指任何一方不能控制不能预见的情况，以及发生的战争、严重火灾、洪水、台风、地震、政府指令等其他类似的自然或社会事件。因不可抗力 影响本合同履行时，可对本合同的履行期限适当延长。

2.延长合同的履行期限不应超过不可抗力的持续时间。

3.不可抗力事故发生后，受不可抗力事故影响的一方应在48小时内将所发生的不可抗力事 故情况以能够送达的有效方式通知对方，并将不可抗力事故发生地有关部门出具的证明文 件一并送达。

第八章  争议的解决

1.	因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。

2.如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交当地采购办公室调解。调解不成的，可申请当地仲裁委员会进行仲裁或向当地法院提起诉讼。

3.仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

4.仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

第九章   其它

1.	对本合同条款的任何变更、修改或增减，均应采用书面形式签订补充协议，并具有同等法 律效力。

2.	本合同由双方法定代表人或授权代表签字并盖章，生效起始时间为本合同签订日期。

3.本合同一式六份，甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构执壹份，上级部门备案壹份，具有同等法律效力。

| 甲方单位：（盖章） 乙 方： | 乙方单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表 授权委托人签字： | 乙方法定代表签字： 授权委托人签字： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件并加盖公章，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的复印件并加盖公章，否则投标无效。

### 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

### 3-2其他特定资格要求

### 4 投标保证金凭证/交款单据复印件并加盖公章

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

（格式示例：适用于投报总价的项目）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |
|  | 供货期限 | 合同签订后30 个工作日的内（包括安装、调试） |  |
|  | 质量标准 | 合格 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备/系统及标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

（格式示例二，适用于多种设备报价）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（格式示例三，适用于服务类项目）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件并加盖公章，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

### 如：供货产品技术资料、企业类似业绩、供货及安装计划、售后服务等