最后分项报价表

	序号
	分项名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注/说明

	1
	油烟净化设备
	56800
	[bookmark: _GoBack]1136000
	数量：20台，含电费

	2
	排风机
	4000
	80000
	数量：20台，含电费

	3
	消音管道
	2000
	40000
	

	4
	三通
	850
	17000
	数量：20个

	5
	电动控制阀
	1000
	60000
	数量：60个

	6
	防火阀
	780
	31200
	数量：40个

	7
	连接管道
	1500
	30000
	

	8
	采样口
	100
	2000
	数量：20个

	9
	检测费
	24000
	168000
	7次

	10
	清洗维护
	12000
	432000
	服务器3年，每月清洗1次，共36次

	总价（元）
	1996200
	含税（13%），含运、含安装



