最后分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟净化设备 | 56800 | 1136000 | 数量：20台，含电费 |
| 2 | 排风机 | 4000 | 80000 | 数量：20台，含电费 |
| 3 | 消音管道 | 2000 | 40000 |  |
| 4 | 三通 | 850 | 17000 | 数量：20个 |
| 5 | 电动控制阀 | 1000 | 60000 | 数量：60个 |
| 6 | 防火阀 | 780 | 31200 | 数量：40个 |
| 7 | 连接管道 | 1500 | 30000 |  |
| 8 | 采样口 | 100 | 2000 | 数量：20个 |
| 9 | 检测费 | 24000 | 168000 | 7次 |
| 10 | 清洗维护 | 12000 | 432000 | 服务器3年，每月清洗1次，共36次 |
| 总价（元） |  |  | 1996200 | 含税（13%），含运、含安装 |