石景山区环境卫生服务中心转运站渗沥液处理设施运行维护项目

招标文件

项目名称：石景山区环境卫生服务中心转运站渗沥液处理设施运行维护项目

项目编号/包号：11010723210200008087-XM001

采 购 人：北京市石景山区环境卫生服务中心转运站

采购代理机构：北京市建壮咨询有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	34

第七章   投标文件格式	42

# 第一章   投标邀请

- 一、项目基本情况

1、项目编号/包号：11010723210200008087-XM001

2. 项目名称：石景山区环境卫生服务中心转运站渗沥液处理设施运行维护项目

3.项目预算金额：214万元、最高限价：214万元；

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 石景山区环境卫生服务中心转运站渗沥液处理设施运行维护项目 | 214 | 1批 | 按照市区两级环境保护工作要求，及环卫行业监管标准，石景山区垃圾转运站垃圾转运和处理设施应具备渗沥液污水处理设施，达到《水污染综合排放标准》 (DB11/307-2013) 中各项指标后，进行合规排放，对环卫转运站渗滤液处理项目2024年度运行维护期间的药剂使用包含碳源、碳酸钠、氢氧化钠、消泡剂、PAC 聚铝、PAM、柠檬酸盐酸、次氯酸钠 10%、在线监测药剂(2h 测一次)、水质化验药剂等(每天测一次，一次5个样，测 COD、氨氮、总氮、总磷、PH、电导率、SS 等指标)、易损易耗配件、运营管理、运营操作工、化验人员、维修工、停运期间人员维护等 |

5.  合同履行期限：合同签订后一年

6.本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目专门面向小微企业采购。即：提供的服务或工程全部由符合政策要求的小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目不接受分支机构参与投标：

3.2其他特定资格要求：

1）投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法主体，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购项目。

- 三、获取招标文件

1.时间：2023年12月15日至2023年12月21日，每天上午09至12，下午13至16（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年01月04日09点10分（北京时间）。

地点：线上开标。

- 五、公告期限

自本招标公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；政府采购工程以及与工程建设有关的货物采购，应当按照最新《环境标志产品政府采购清单》执行环境标志产品政府优先采购政策；

（3）《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）；

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（5）财政部下发《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）；

（6）财政部、司法部联合发布《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（7）财政部、民政部、中国残疾人联合会印发《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3.8解密

下达解密指令后30分钟内无法解密视为无效投标。

在唱标结束后下达异议指令5分钟内确认开标结果，未确认视为无效投标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市石景山区环境卫生服务中心转运站

地    址：北京市石景山区京原路甲8号

联系方式：赵工， 01068682321

2.采购代理机构信息

名    称：北京市建壮咨询有限公司

地    址：北京市石景山区泽洋大厦16层1606

联系方式：杨凤娇，18510638883

3.项目联系方式

项目联系人：杨凤娇

电      话：18510638883

# 第二章   投标人须知

- 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：碳源 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 01; 药剂; 工业. 02; 渗滤液处理项目运维; 商务服务业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：25000.00（贰万伍仟元整） 投标保证金收受人信息： 开户名称： 北京市建壮咨询有限公司_ 账号： 11050165530000000040 开户行： 建行北京丰岳支行 备注：转运站渗滤液处理项目运维投标保证金 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： (1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的； (2)投标人在投标文件中提供任何虚假材料的。。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以_技术部分__得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：以书面形式送达纸质，送达地址：北京市石景山区泽洋大厦16层1606 _ |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 北京市建壮咨询有限公司 ； 联系电话： 18510638883 ； 通讯地址： 北京市石景山区泽洋大厦16层1606 _。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：最终收费金额以中标金额为计费基数依据下述计算公式重新计算。 计算公示：100万元×1.5％+（中标金额-100）万元×0.8％ 缴纳时间：领取中标通知书时由中标人向采购代理机构缴纳。 账号： 11050165530000000040 开户行： 建行北京丰岳支行 |

投标人须知

- 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

- 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

- 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

- 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 5 | 其他特定资格要求 | 投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法主体，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 6 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件的技术方案不得超过 300页，超过规定视为无效投标。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 9 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 10 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 11 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 12 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

备注:1.有一项不合格，即为符合性审查不合格。

2．在对应投标人名称的表格中，通过的打“√”，未通过的打“×”。

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予__/_%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/_

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：以技术部分得分最高进行确定

采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人,如因核心产品导致无法推荐3名中标候选，可以推荐1名或2名中标。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

## 评标标准详见附表1  《详细评审表》。

附表1、详细评审表

详细评审表

项目名称：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 投标人名称及得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 30分 | 各投标人的价格得分:(评标基准价/评标价)×30 (注:实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) |  |  |  |  |  |
| 商务部分（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 类似项目业绩 | 12分 | 根据投标人近5年（2018年12月01日至2023年12月04日）渗沥液处理的设施供货或运营业绩每提供一个有效（出水能够达到《北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)表3要求）业绩得4分，最多得12分。 注：有效业绩需包含首页，金额页，合同签字、该项目的出水水质检测报告加盖单位公章的复印件盖章。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 体系认证 | 3分 | 质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证每提供1个得1分，最多3分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运营费测算 | 5分 | 测算详细、合理得5分；成本测算较详细、较合理，得3分；成本测算不详细或不合理，得1分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员配备 | 10分 | 项目主要负责人具有5年（含）以上渗沥液设施运行经验，能力较强的得5分； 项目主要负责人具有二年（含）以上、三年（不含）以下渗沥液设施运行经验，能力较强的得3分； 项目主要负责人具有二年（不含）以下污水运行经验，得2分；其余不得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目技术负责人具有高级工程师证的，得5分；项目技术负责人具有中级工程师证的，得2分；其余不得分。 |  |  |  |  |  |
| 技术部分（40分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 处理质量保证措施 | 14分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对投标人提供的处理质量保证措施进行评价,内容详尽阐述，各阶段划分明确，安排完善，流程清晰，合理高效,逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽得14分； 处理质量保证措施内容基本满足需要得11分； 处理质量保证措施内容不全面得9分； 未提供0分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 运营实施方案及保证措施 | 12分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对投标人提供的运行维护质量保证措施进行评价,内容详尽阐述，各阶段划分明确，安排完善，流程清晰，合理高效,逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽得12分； 质量保证措施内容基本满足需要得9分； 质量保证措施内容不全面得7分； 未提供0分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 供货方案 | 14分 | （1）配送方式:详尽述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽得 4分； 内容基本满足需要得2分； 未提供或不能满足得0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)技术方案及保障措施:内容详尽阐述，阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，技术方案明确具体，逻辑结构 清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有力得3分: 内容基本满足需要得2分； 未提供或不能满足得0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3)货物交接的具体技术方案:内容详尽阐述，交接工作各阶段划分明确，安排完善，流程清晰，合理高效，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽得 3分: 内容基本满足需要得2分； 未提供或不能满足得0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (4)风险分析与解决方案:内容详尽，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，技术方案明确具体，逻辑结构 清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有力得4分; 内容基本满足需要得2分； 未提供或不能满足得0分 |  |  |  |  |  |

评标委员会成员（签名）：                                                                               日期：     年    月    日

# 第五章   采购需求

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石景山区环境卫生服务中心转运站渗沥液处理设施运行维护项目 | 按照市区两级环境保护工作要求，及环卫行业监管标准，石景山区垃圾转运站垃圾转运和处理设施应具备渗沥液污水处理设施，达到《水污染综合排放标准》 (DB11/307-2013) 中各项指标后，进行合规排放，对环卫转运站渗滤液处理项目2024年度运行维护期间的药剂使用包含碳源、碳酸钠、氢氧化钠、消泡剂、PAC 聚铝、PAM、柠檬酸盐酸、次氯酸钠 10%、在线监测药剂(2h 测一次)、水质化验药剂等(每天测一次，一次5个样，测 COD、氨氮、总氮、总磷、PH、电导率、SS 等指标)、易损易耗配件、运营管理、运营操作工、化验人员、维修工、停运期间人员维护等 |

说明：本项目不接受进口产品

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

采购项目交付（标的）交付的地点：采购人指定地点。

交付的时间（交货期）：合同签订后一年

2. 付款条件（进度和方式）

详见合同条款

3. 所投产品的包装和运输须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

三、技术参数及要求：

项目运行时间为2024年1月至2024年12月。项目分为停运期和运行期两部分。2024年1月、2月、3月、4月、11月、12月，渗滤液产量少，期间水处理项目处于停运期（其中11月为系统停运前期准备，渗沥液系统停止进水，系统运行30天，生化池水和污泥处理完毕；4月份为系统恢复调试，培养菌群，调试设备，为系统运行做好准备工作为期30天。其余4个月为正式停运期。）。5月至10月为项目运行期。

运行期间人员要求：包含：基本工资、社保、公积金、工服费、体检费、交通费、伙食费等费用（不包括第三方运营人员的住宿费），项目具体人员要求安排详见下表

| 序号 | 岗位 | 人数（不少于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营管理 | 1 |  |
| 2 | 运营操作工 | 8 |  |
| 3 | 化验人员 | 2 |  |
| 4 | 维修工 | 2 |  |
| 5 | 维护人员 | 3 | 停运期间人员 |

药剂要求：（运行期间5月至10月共计6个月）包含碳源、碳酸钠、氢氧化钠、消泡剂、PAC 聚铝、PAM、柠檬酸盐酸、次氯酸钠 10%、在线监测药剂(2h 测一次)、水质化验药剂等(每天测一次，一次5个样，测 COD、氨氮、总氮、总磷、PH、电导率、SS 等指标)

| 序号 | 分类 | 名称 | 消耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数值 | 单位 |
| 1 | 药剂 | 99%氢氧化钠 | 2.00 | 吨/年 |
|  |  | 碳源 | 20.00 | 吨/年 |
|  |  | 10%次氯酸钠 | 1.50 | 吨/年 |
|  |  | 柠檬酸 | 0.30 | 吨/年 |
|  |  | 碳酸钠 | 3.00 | 吨/年 |
|  |  | PAC | 5.00 | 吨/年 |
|  |  | PAM | 1.19 | 吨/年 |
|  |  | 消泡剂 | 1.00 | 吨/年 |
| 2 |  | 化验药剂 | 35000元，此费用为全年最高限额 |  |
| 3 |  | 在线监测药剂 | 5000元，此费用为全年最高限额 |  |

说明：本次采购药剂的实际数量由供应商根据实际情况具实结算，确保石景山区垃圾转运站垃圾转运和处理设施应具备渗沥液污水处理设施，达到《水污染综合排放标准》 (DB11/307-2013) 中表 3 各项指标后，进行合规排放。

易损件、易耗品、配件要求：

包括易损件、易耗品、配件等提供和更换，不包括超滤膜、纳滤膜和反渗透膜的更换使用

| 序号 | 设备名称 | 机封型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超滤清洗卧式泵 | ZS-24/BSE4 | 2 | 套 | 3个月换一次，年运行6个月 |
| 2 | 清水外排卧式泵 | ZS-24/BSE4 | 2 | 套 |  |
| 3 | 调节池提升泵 | EA560-20 | 2 | 套 |  |
| 4 | 调节池排泥 | EA560-30 | 2 | 套 |  |
| 5 | 中间水池提升泵 | EA560-20 | 2 | 套 |  |
| 6 | 冷却污泥泵 | EA560-45 | 2 | 套 |  |
| 7 | 冷却水泵 | EA560-45 | 2 | 套 |  |
| 8 | 消泡循环泵 | EA560-35 | 2 | 套 |  |
| 9 | 硝酸盐回流泵 | EA560-35 | 2 | 套 |  |
| 10 | 超滤进水泵 | EA560-35 | 2 | 套 |  |
| 11 | 计量泵 | 备件包；润滑油 | 3 | 套 |  |
| 12 | ORP探头 |  | 1 | 只 |  |
| 13 | PH传感器 |  | 1 | 只 |  |
| 14 | 压力表 |  | 3 | 只 |  |
| 15 | 超滤过滤器滤袋 | 配套超滤过滤器 | 80 | 只 | 年运行6个月 |
| 16 | 风机滤芯 | GF30-06 | 2 | 套 | 3个月换一次，年运行6个月 |
| 17 | 风机滤棉 | GF30-06 | 2 | 套 |  |
| 18 | 润滑油 | CKC150，13kg/桶 | 1 | 桶 | 年运行6个月 |
| 19 | 锂基脂 | 2号极压，15kg/桶 | 1 | 桶 |  |
| 20 | 污泥封装袋 | 25kg | 300 | 个 |  |
| 21 | PH校正液 | 300mL | 3 | 瓶 |  |
| 22 | 电导率校正液 | 300mL | 3 | 瓶 |  |
| 23 | 螺杆泵定子 |  | 3 | 套 |  |
| 24 | 搅拌器密封 |  | 3 | 套 |  |
| 25 | 搅拌器过载保护 |  | 1 | 套 |  |

系统停运及恢复期间要求：冬季渗滤液处理站停运和恢复的工作主要有三部分，第一是系统停运，把系统内的污水处理完成，污泥脱水处理，膜系统充入保护液，系统断电；第二是停运期间的维护工作，主要是定期巡检，膜系统定期更换保护液；第三是系统恢复主要是生化系统的恢复

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥接种 |  |  |  |
| 2 | 药剂 |  |  |  |
| 2.1 | 99%氢氧化钠 | 0.5 | 吨 |  |
| 2.2 | 葡萄糖（食品级） | 2 | 吨 |  |
| 2.3 | 10%次氯酸钠 | 125 | 千克 |  |
| 2.4 | 柠檬酸 | 25 | 千克 |  |
| 2.5 | 碳酸钠 | 0.5 | 吨 |  |
| 2.6 | PAC | 0.5 | 吨 |  |
| 2.7 | PAM | 150 | 千克 |  |
| 2.8 | 非硅类消泡剂 | 0.5 | 吨 |  |
| 2.9 | 保护液 | 10 | 次 |  |

四、验收要求：

按照市区两级环境保护工作要求，及环卫行业监管标准，石景山区垃圾转运站垃圾转运和处理设施应具备渗沥液污水处理设施，达到《水污染综合排放标准》 (DB11/307-2013) 中表 3 各项指标后，进行合规排放。

# 第六章   拟签订的合同文本

石景山区环境卫生服务中心转运站渗沥液处理设施运行维护项目

项目名称：

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

石景山区环境卫生服务中心转运站渗沥液处理设施运行维护项目协议

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲乙双方遵从平等、友好的协商原则，就石景山区环境卫生服务中心转运站渗沥液处理设施运行维护项目达成一致，订立本协议。

# 第一条  项目概况

1、项目名称：石景山区环境卫生服务中心转运站渗沥液处理设施运行维护项目项目

2、目的：渗沥液处理系统的运行维护。

3、渗沥液处理能力： 120m3/d。

4、地址：石景山衙门口垃圾综合处理厂内

# 第二条  服务内容

乙方对石景山衙门口垃圾综合处理厂的渗沥液处理系统进行运行管理和维护，保证渗沥液系统稳定运行和出水达标排放，期间产生的水费、电费、污泥处置费、浓缩液处置费、化验废弃物处置费、废油处置费、第三方定期水质检测费等由甲方负责；乙方负责人员、药剂（不含纳滤和反渗透的运行药剂）、设备维护等费用（包含易损件、易耗品、配件等更换），但不包括超滤膜、纳滤膜和反渗透膜的更换费用等。

第三条  服务期

3.1 服务期：一年。

3.2 甲方需要延长服务期的，应在服务期届满前  3 个月内，与乙方重新签订协议。

第四条 服务标准

4.1渗沥液处理最终排放水质达到北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值，主要指标如下：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| pH | 6.5~9 |
| 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | ≤500 |
| 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | ≤300 |
| 总氮（mg/L） | ≤70 |
| 氨氮（mg/L） | ≤45 |
| 总磷（以P计）（mg/L） | ≤8 |
| SS（mg/L） | ≤400 |
| 石油类 | ≤10 |
| 动植物油 | ≤50 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤15 |

第五条 合同价和付款方式

5.1合同总价：       （中标总价）       元（税率要求6%）。

5.2渗沥液处理费的支付方式：合同签订后支付50%，运营期满后10日内支付剩余的50%。

# 第六条  运营服务

6.1甲方的权利与义务

6.1.1甲方有权对乙方的运营进行监督，按照属地环保、上级主管等部门要求，督促乙方落实相关责任。甲方对乙方的管理实施监督检查，每半年进行一次考核评定。

6.1.2甲方对乙方人员有权提出任免建议，如出现一个月内同一员工连续被投诉三次有权要求换人。

6.1.3甲方或其代表的监督，应在不干扰乙方正常运营的情况下进行。

6.1.4负责出水水质的第三方监测。

6.1.5按时支付运维费。

6.1.6因甲方原因造成停水、电，应及时通知乙方，同时以最快速度给予恢复。

# 6.2乙方的权利与义务

6.2.1乙方负责渗沥液处理设施的运营应符合环境保护标准，满足北京市渗沥液处理设施的基本要求。处理后污水排放应达到北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3标准。

6.2.2制定完善的管理制度、操作规程。

6.2.3 严格遵守管理制度、操作规程，科学地组织生产运营，保证渗沥液年处理量不低于5000立方米，确保生产安全、达标排放。

6.2.4按照甲方的指定地点及要求排放渗沥液处理后的达标清水。

6.2.5做好运营全过程记录，记录详实可靠，并将统计数据通过电子文档或工作日志等方式及时提交给甲方报备。

6.2.6乙方每日应按照计量表进行计量并填写《达标出水量记录单》，由甲、乙双方代表签字确认。

6.2.7做好设备的日常检查、保养、维护，保证机械设备的正常使用和完好。

6.2.8制定设备运营应急预案，并经甲方同意。如在运行期间发生安全等紧急事故，应立即启动应急预案，并同时向甲方汇报。发生事故的一切责任由乙方负责。乙方应以最快速度恢复运营或采取补救措施。

6.2.9遵守甲方厂区的管理制度，服从甲方安排及管理。所有人员须持证上岗，人员信息及岗位安排、值班安排须上报甲方。

66.2.10做好配合甲方及相关职能部门的监督、检查工作，并提供相关资料。

6.2.11乙方与甲方签订运营服务协议后，设备不得再转租第三方使用，不得处理非甲方产生的渗沥液。

6.2.12由于乙方使用不当造成运营设备的损坏及运营人员人身损害，由乙方承担经济和法律责任。

6.2.13乙方负责运营设备范围内及项目附属设施的管理，不得擅自动用运营设备厂房外与处理项目无关的设备设施。如有对甲方设备设施的毁损由乙方承担赔偿责任。

6.2.14负责运营费用，包括人员、药剂（不含纳滤和反渗透的运行药剂）、设备维护等费用（包含易损件、易耗品、配件等更换），但不包括超滤膜、纳滤膜和反渗透膜的更换费用。

# 第七条 运营服务其他事项

7.1运行过程中遇到重大政策、标准变化影响乙方运行的，甲方协调环保、发改、财政、市政市容等部门解决问题，同时乙方有义务按照新的政策及标准提高设备标准，保障出水水质及水量，所投资费用由双方协商解决。

# 第八条赔偿责任

甲乙双方任何一方违约，并给对方造成损失，由违约方支付给对方直接损失费用。

第九条  不可抗力
　　  甲、乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力事件发生日起连续超过30日，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止本合同。如果自不可抗力发生后60日之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方可以在给予另一方书面通知后终止本合同。

第十条　终止

10.1终止事件

本合同应在下述任一事件最先发生之时终止：

运营协议终止；

根据第九条，由于不可抗力事件终止本合同；

根据第10.2条规定，在乙方违约事件后，甲方终止本合同；

或根据第10.3条规定，在甲方违约事件后，乙方终止本合同。

10.2乙方违约事件

下述每一条款所述事件，如果不是由于甲方或不可抗力所致并且未在允许的时间（如有）内得到改正，应视为乙方违约事件，甲方有权立即发出终止意向通知：

乙方违反本合同项下的义务，并在收到甲方发出说明此违约的书面通知和要求乙方就此进行补救的书面通知后15日内，甲方未能补救。

a）在本合同有效期内，出水未达到出水水质标准，并且未向甲方提交书面说明及整改方案，也未采取任何改进措施连续超过15日。

b）乙方暂停项目设施运营连续15日。

c)乙方管理不善造成重大环境责任事故、人员及经济损失（依据政府有关部门鉴定）。

10.3甲方违约事件

下述每一条款所述事件，如果不是由于乙方违约事件或不可抗力所致，并且未能在允许的时间（如有）内得到补救，应视为甲方违约事件，乙方有权立即发出终止意向通知：

甲方违反本合同项下的义务，并在收到乙方发出说明此违约的书面通知和要求甲方就此进行补救的书面通知后15日内，甲方未能补救。

a）在本合同有效期内，甲方未按时支付渗沥液处理费，时间超过30日。

10.4终止意向通知

任何终止意向通知均应适当详细说明导致发出该通知(“终止意向通知”)的乙方违约事件或甲方违约事件。在发出终止意向通知后，双方应在20日期限内，或双方书面同意的更长期内协商避免终止本合同而应采取的措施。

10.5终止通知

受第10.6条约束，除非双方另外达成一致意见；或者导致终止意向通知的乙方违约事件或甲方违约事件已得到补救。发出终止意向通知的一方可向另一方发出通知（“终止通知”）并在对方收到通知后，立即终止本合同。

10.6终止的后果

本合同终止后，除在该终止或期满前产生的义务外,双方在本合同项下无其它义务。该终止不得影响有关争议解决的规定、本第十条的规定或本合同明确规定在该终止后继续有效的其它规定。

第十一条  争议的解决方式

本协议未尽事宜，双方应另行协商并签订补充协议。本协议补充协议、附件同为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。甲乙双方因本协议所产生的一切争议或纠纷应友好协商，若协商不成，双方一致同意在运营设备运营地人民法院解决。

第十二条 　其他

16.1本协议附件共      份，均是协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

16.2本协议一式       份，协议双方各执      份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

以下无正文：

甲方（章）：                           乙方（章）：

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

协议订立地点：

协议订立时间：　      　年　    　月　    　日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1 营业执照等证明文件

- 1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（2）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

后附凭证

- 保证金信息表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 | （加盖公章） |
| 保证金金额 |  |
| （保证金）开户银行 | 银行 省 市/县 分行 支行 营业部 |
| （保证金）账号 |  |
| 联行号 |  |
| 联系人及电话 |  |

注： 1、此表的信息务必与投标保证金的汇票、电汇上的信息完全一致，若有不一致造成的混乱，代理机构概不负责。

2、请仔细填写，开户银行资料请填写详细，不可简化。

提供电汇凭证

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 合同履行期限 | 其他 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |

注：此表中，投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在线监测药剂 |  |  |  |  | 5,000.00 | 1 | 5,000.00 |  |
|  | 化验药剂 |  |  |  |  | 35,000.00 |  | 35,000.00 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 8业绩证明材料

## 业绩证明材料

项目名称：___________

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同价 | 服务时间 | 用户、联系电话、联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、近五年（2018年12月至2023年12月）渗沥液处理的设施供货或运营业绩。

2、应提供其证明材料：证明材料应为中标通知书复印件、合同复印件和该项目的出水水质检测报告加盖单位公章的复印件盖章（须附合同关键页，合同关键页至少包含合同首页、采购内容与金额、双方签字盖章页）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日期：

## 9项目管理机构配备情况

- 项目管理机构配备情况表

项目名称：                      招标编号:___________

（1）项目管理机构配备情况表

一、项目经理

| 姓名 | 拟在本项目担任职务 |  | 年龄 | 职称或职业资格 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 以往从业项目案例 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目时间（起/止） | 投资金额 |  |  | 担任职务 |

二、技术负责人（如需）

| 姓名 | 拟在本项目担任职务 |  | 年龄 | 职称或职业资格 |  | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 以往从业项目案例 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目时间（起/止） | 投资金额 |  |  | 担任职务 |  |

三、其他人员

| 姓名 | 拟在本项目担任职务 | 从业年限 | 职称或职业资格 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 10项目经理

项目经理简历表

项目名称：                        招标编号:___________

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |
| 正在进行和已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 | 项目规模 |  | 服务期 |  | 正在进行或已完成 | 验收 质量 |

## 11项目技术负责人

项目技术负责人简历表

项目名称：                        招标编号:___________

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 正在进行或已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  | 服务期 |  | 正在进行或已完成 |  | 验收质量 |

## 12招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料