招  标 文  件

招标编号：11011523210200015226-XM001

项目名称：大兴区民政局物业管理服务

北京市大兴区政府采购中心

二○二三年十二月

目  录

第一章  投标邀请....................................................2

第二章  投标人须知资料表............................................6

第三章  投标人须知..................................................8

第四章  采购需求...................................................23

第五章  评审内容...................................................31

第六章  合同特殊条款...............................................36

第七章  合同一般条款...............................................40

第八章  合同书.....................................................50

第九章  附件.......................................................68

第一章  投标邀请

北京市大兴区政府采购中心(以下简称采购中心)受北京市大兴区民政局的委托，对大兴区民政局物业管理服务进行国内公开招标。现邀请符合本招标文件规定条件的合格投标人前来投标。本项目为电子化与线下结合项目。

- 项目名称：大兴区民政局物业管理服务

- 项目编号：11011523210200015226-XM001

3.  进口产品规定：依据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）的规定，本项目不允许进口产品参加投标。

4.  采购项目预算金额：人民币374.569456万元

5.  面向企业类型：非专门面向中小/小微企业

6.  采购需求:

| 名称 | 包控制金额（元） | 核心产品 |
| --- | --- | --- |
| 大兴区民政局物业管理服务 | 3745694.56元 | 供电系统运行服务 |

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

节能产品强制采购

节能产品、环境标志产品优先采购

政府采购促进中小企业发展

政府采购支持监狱企业发展

政府采购促进残疾人就业

政府采购信用担保

进口产品管理

8. 投标人的资格条件：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》的规定：

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- ⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- （2）投标人不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的主体。

- （3）本项目不接受联合体投标。

- 招标文件下载时间：2023年12月7日上午9:30至12月13日下午17:00

- 因本项目为电子化与线下结合项目，如有参加意向的供应商需注意以下事项：

地点：北京市政府采购电子交易平台

方式：线上获取招标文件

获取招标文件平台：投标人应在北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载招标文件。投标人如在规定的获取招标文件时间内，未按上述方式在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的，其投标无效。

供应商需在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）注册登录后，选择参与本项目并下载电子招标文件。供应商无需在此平台上传电子投标文件。

北京市政府采购电子交易平台注册、登录事项如下：

（1）办理数字证书：办理流程详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)中的数字证书办理平台

（2）市场主体（供应商）注册入库：供应商办理数字证书后，需在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)中选择供应商入口，进行供应商注册、完善企业信息，并提交审核，待平台审核通过后即完成北京市政府采购电子交易平台注册。

（3）招标文件获取方式：供应商市场主体(供应商）注册入库后，需在规定的获取招标文件时间内，持本单位数字证书登录北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并免费下载电子招标文件。

数字证书服务热线：010-58515511

技术支持服务热线：010-86483801

10. 投标：

投标时间：2023年12月29日上午9:00至9:30（北京时间）

投标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层。

投标截止时间：2023年12月29日上午9:30（北京时间）。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

方式：纸质版递交文件

投标现场需提供的资料：

投标人需在2023年12月29日上午9点30分（北京时间）开标当日，由投标单位法人或授权人参加开标会（地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层）。届时应提供以下资料：①投标人资格册（正本一份、副本一份）、商务技术册（正本一份、副本五份）；②《开标一览表》纸质版1份。③法人代表授权书1份。以上资料需开标当日现场递交，大兴区政府采购中心不接受现场递交以外的投递形式，投标人采取其他投递形式致使投标无效，大兴区政府采购中心不承担任何责任。（现场递交系指投标人将投标文件相关资料直接递交给采购中心联系人，并签字确认）。

11. 开标：

开标时间：2023年12月29日上午9:30（北京时间）

开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层。

12. 评分方法和标准：综合评分法

13. 联系信息：

采购中心联系信息：

采购中心名称：北京市大兴区政府采购中心

地址：北京市大兴区公共资源交易分中心三层

邮编：102600

联系人：张老师

联系方式：010-69231333转201

采购人联系信息：

采购人名称：北京市大兴区民政局

联系人：张老师

联系方式：010-69268712

地址：北京市大兴区黄村镇观音寺小区双关巷

第二章  投标人须知资料表

本表与投标人须知矛盾的，应以本表为准。本项目为电子化与线下结合项目。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | - 采购人名称：北京市大兴区民政局 采购中心全称：北京市大兴区政府采购中心 |
| 2 | 采购项目预算金额：人民币374.569456万元 |
| 3 | 对招标文件澄清或修改的日期：投标文件递交截止时间 15日前。 |
| 4 | 投标语言：中文 |
| 投标报价货币 |  |
| 5 | 投标货币：人民币 |
| 投标书的编制和递交 |  |
| 6 | 投标有效期：180个日历日（从开标日起计算）。 |
| 7 | 本项目为电子化与线下结合项目。投标文件份数及递交要求：投标人资格册（正本一份、副本一份）、商务技术册（正本一份、副本五份）。（纸质版投标一览表一份，也需单独密封）（所提供资料不退） |
| 8 | 投标文件递交地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层。 |
| 9 | 投标截止时间：2023年12月29日上午9:30（北京时间） |
| 10 | 开标时间：2023年12月29日上午9:30（北京时间） 开标地点：北京市大兴区公共资源交易分中心三层。 |
| 11 | 评标方法：综合评分法（详见第五章 评审内容） 最低投标价不是中标唯一条件。 |
| 12 | 投标人法定代表人或其授权代表应携带身份证明原件至开标现场，以备查验。 |
|  | 其他 |
| 13 | 不接受可选择或可调整的投标方案和报价 |
| 14 | 不允许转包、分包 |
| 15 | 不允许联合体投标 |
| 16 | 本项目不接受进口设备 |

第三章  投标人须知

一  说明

1.  采购人、采购中心及投标人

1.1 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人为：北京市大兴区民政局。

采购中心是指受采购人委托，在招标公告或投标邀请中所述的具体组织本次招标活动的采购机构，本项目采购中心为：北京市大兴区政府采购中心。

1.2 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，法律法规另有规定的除外。

1.2.2 符合第一章投标邀请中“投标人的资格条件”中规定的要求。

1.2.3 投标人应在北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载招标文件。投标人如在规定的获取招标文件时间内，未按上述方式在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的，其投标无效。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加投标。

1.4 投标人的信用信息记录：

1.4.1 投标截止时间前一个工作日 16:00（北京时间）前，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的主体不得参加本次投标。

1.4.2 采购人有权复核并将查询结果网页截图与其他评标记录一并保存。

1.5 采购中心对本招标文件的各项条款具有解释权。

2.  资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

3.  投标费用

3.1 投标人应承担所有参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

3.2 投标人应在北京市政府采购电子交易平台选择参与本项目并下载招标，采购中心不收取服务费。

二  招标文件

4.  招标文件构成

4.1 要求提供的货物及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评审内容

第六章 合同特殊条款

第七章 合同一般条款

第八章 合同书（格式）

第九章 附件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等，投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.  投标人的疑问

5.1 投标人对招标文件有疑问应以书面形式向采购人、采购中心提出。对招标文件中采购需求、评审标准、合同等由采购人提供的内容，中标或者成交结果等有疑问的，由采购人负责答复；对采购执行程序有疑问的，由采购中心负责答复。采购人、采购中心对书面疑问将以书面形式答复。

6.  招标文件的澄清或者修改

6.1 在投标截止时间前，采购人可主动或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购中心回函确认，不回函的将视为已获知，投标人自担风险。

三  投标文件的编制

7.  投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

7.1 招标文件中规定分包的，投标人可就其中的一个包或几个包进行投标，但不得将一个包中的内容拆开投标。

7.2 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购中心有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

7.3 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.  投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件分为投标人资格册、投标文件商务技术册，详见招标文件“第九章 附件”。

8.2 为便于评审及规范统一，建议投标文件规格为A4幅面。投标文件按照招标文件“第九章 附件”格式规定的顺序和格式，统一编目编码后装订。投标文件按照环保节约原则，建议双面打印、复印（投标文件封皮和目录、资格册提供的资格证明文件原件、商务技术册提供的第三方盖章的原件材料除外）。

8.3投标人资格册和投标文件商务技术册的正本、副本须用不褪色的墨水填写或打印，注明“资格证明文件正本、副本”“商务技术册正本、副本”字样。凡本招标文件中提及的原件均应装订在正本中，副本可为正本的复印件。若副本和正本不符，以正本为准。

8.4 对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件、影印件、截图件与其具有同等效力。

8.5 除第九章附件外，投标文件商务技术册还应包括本须知第9条的所有文件。

9.  证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2 货物从采购人或最终用户单位开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

10. 投标报价

10.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。投标人的报价不得超过采购项目预算金额，否则将被作为无效投标处理。

10.2 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.3 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1 投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

10.3.3 其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

10.4 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，但均应就总价作出明确报价。

10.5 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作为无效投标处理。

10.6 每种货物只能有一个投标报价，投标人对本项目或分包只允许有一个报价。任何选择性报价（或多个方案）的投标，将被作为无效投标处理。

10.7 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人不得以低于企业自身经营成本报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.8 投标人须按照本招标文件第四部分采购需求中采购清单列明的项目进行报价，不得增项或减项，不得修改各项目对应的采购数量，否则作无效投标处理。

10.9 最低报价不能作为中标的保证。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知资料表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2 采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝采购人的这种要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署

12.1 投标人应按照“第二章 投标人须知资料表”规定的份数提交投标文件正本、副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。

12.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.5 本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等 非行政公章；签字是指签字或名章。不符合本条规定的投标作无效投标处理。组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

四  投标文件的递交

13. 投标文件的密封和标记

13.1 投标时，投标人应将投标人资格册（包含正副本）、商务技术册（包含正副本）分别单独密封。投标人单独密封的“投标一览表”应为原件，同时，投标文件正本中也应附有此表原件。

13.2 所有封装封面上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号（如有分包的项目填写）和“（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

3）写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

4）在密封封口处加盖投标人公章。

13.3如果投标文件未按上述要求密封、盖章的，采购人、采购中心应当拒收。

14. 投标截止时间

14.1 投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交至采购中心，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

14.2 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

14.3 逾期送达的投标文件，采购人、采购中心应当拒收。

15. 投标文件的修改与撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购中心。

15.2 投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标人撤回投标的通知，必须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，授权代表应当同时出具法定代表人授权书，并明确“撤回投标”的授权。

15.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

15.4 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标。

五  开标与评标

16. 开标

16.1 采购中心将按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标由采购中心主持，邀请所有投标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

16.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购中心工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，以及投标人在投标截止时间前提交的书面补充、修改等说明材料的全部内容。若宣读的内容与密封提交的材料内容不一致的，投标人应在开标现场说明。拒不说明，作无效投标处理。

16.3 采购中心将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17. 评标委员会

17.1 本项目根据有关法律法规、本招标文件的规定及项目特点组建评标委员会。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.3 评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

17.4 评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购中心有权向相关监督管理部门通报。

18. 投标人资格性审查和投标文件符合性审查

18.1 资格性审查和符合性审查。

⑴ 资格性审查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

⑵ 符合性审查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，从技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部商务、技术等实质性要求作出响应。

18.2 投标人未通过资格性审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

18.3 资格审查和符合性审查标准详见第五章评审内容。

19. 投标文件的澄清和修正

19.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.3 投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：开标时，投标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；如同时出现上述错误，按照排序在先的方法进行更正。评审中，投标文件与单独密封递交的投标一览表内容不一致的，以单独密封递交的投标一览表内容为准。修正后的报价按照 19.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20. 投标偏离与非实质性响应

20.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2 在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

20.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21. 投标无效

21.1 投标人(投标文件)存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不具备招标文件中规定资格要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（4）投标报价未按照招标文件要求报价，缺项、漏项导致无法履行合同的；

（5）不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

（6）含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）属于招标文件中规定的作无效投标处理情形的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

21.3 其他投标无效情形：

（1） 不符合招标文件“第四章采购需求”中有关强制采购节能产品规定的；

（2）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（3）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加投标的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购投标的，相关投标均无效；

（5）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（6）任何包含价格调整要求的投标；

（7）投标有效期不满足要求的投标；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（9）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的。

22. 投标文件的综合比较与评价

22.1 根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。

22.2 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标备选人。

非单一产品采购项目，核心产品已在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本条第一款规定处理。

如按本条第一款要求计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质响应的供应商不足三家，按本部分第30条第一款处理。

22.4 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身。

23. 评标过程及保密原则

23.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.3 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购中心和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标候选人的确定原则及标准

评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序。除第26条规定外，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低向高顺序排列。总得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25. 确定中标人

25.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2 最低投标价不是中标唯一条件。

26. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

26.1 为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标人中标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

26.2 因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

27. 中标通知书

27.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购中心以书面形式向中标人发出中标通知书。根据政府采购法实施条例的要求，中标公告中须公示主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等。

27.2 投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1 中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。

28.2 招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.4 政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规及北京市政府采购等有关规定。

29. 履约保证金（如适用）

29.1 中标人应当按照招标文件中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。

29.2 如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。

30. 废标情况

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七   质疑

31. 质疑

31.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

31.2 供应商对采购需求、采购过程、中标或者成交结果等提出质疑的，由采购人受理并负责答复；对采购执行程序提出质疑的，由采购中心受理并负责答复。

31.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.4 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

31.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

31.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。

31.7 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。

31.8 供应商提出质疑的须按招标文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件和法定代表人授权委托书原件（如非法定代表人提交质疑函时提供），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。

31.9 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

31.10 不符合上述31.2-31.9条规定的质疑函不予受理。

31.11 供应商如果捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

质疑函格式：

政府采购项目质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

手机：

传真：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购文件获取日期：

质疑事项分类：

□采购文件

□采购过程

□中标、成交结果

□采购执行程序

□上述四项之外的其他事项

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

法定代表人签字或签章：

授权代表签字：

公章：

提交日期：

第四章  采购需求

项目名称：大兴区民政局物业管理服务

| 序号 | 服务名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务人员设定 | 项目经理、保洁员、会议服务、保安员、高压电工、网络工程师、维修工、中控员 | 36人 |  |
| 2 | 物业管理服务 | 房屋日常养护维修、给排水设备运行维护、电梯运行维修、电视天线系统的管理和维护 | 8661平方米 |  |
| 3 | 供电系统运行服务 | 供电系统运行管理维护 | 1套 | 核心产品 |
| 4 | 保洁服务 | 保持机关办公楼区、地下室、庭院等环境清洁 | 8661平方米 |  |
| 5 | 保安服务 | a1传达、保安、秩序管理是指为保证办公楼（区）安全和正常工作秩序，对来人来访进行登记、查验，做好安全保卫和防火防盗工作，并做好车辆、道路及环境秩序管理 | 8661平方米 |  |
| 6 | 会议服务 | 保证办公楼（区）内音响录音、操作管理和对调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、VCD机、录像机、话筒音响设备正常使用所进行的日常操作管理和养护 | 450平方米 |  |
| 7 | 消防安全服务 | 办公楼消防监控、闭路监控室、门禁监控系统、楼宇自控系统运行管理 | 8661平方米 |  |
| 8 | 绿化养护服务 | 院内草坪、花卉、乔灌木等绿化植被的养护 | 500平方米 |  |

一、采购清单（本项目预算金额：3745694.56元 服务期限一年）

二、项目概况

## （一）项目地址：北京市大兴区双观巷2号。

（二）项目基本情况：北京市大兴区民政局目前是独立办公大楼，办公大楼建筑面积8161平米及附属建筑500平米，占地4947平米，其中地下1层,地上6层及附属配套。该建筑地上为办公、会议、培训和办事大厅等功能性用房，地下为浴室、配电室、停车场、库房等配套服务用房。我局根据《物业管理条例》（物权法）等相关法律法规的规定，结合实际需求，将公开招标，确定第三方的服务公司，对我局楼房修缮、电梯维保、安保监控、消防安全、办公设备配件维修、机房网络运行、中央空调维护、保洁服务、保安服务、绿化服务等工作进行统一管理服务，以确保机关正常的办公秩序。大兴区民政局严格贯彻内部安全管理制度的基础上，加强规范化、制度化建设管理，努力保障内部安全的稳定，确保不发生任何安全问题，根据区财政及区后勤服务中心的规定要求，为更好的提供办公人员的办公环境特购买物业管理服务。

# 三、技术参数要求

（一）物业管理服务人员设定

物业管理服务人员设定：项目经理1人；保洁班：保洁员9人，会议服务1人；保安班：保安员10人；工程班：高压电工6人，网络工程师1人，维修工2人，中控员6人；合计36人。

- 物业管理服务

范围：

- 局机关房屋日常养护维修、给排水设备运行维护、电梯运行维修、电视天线系统的管理和维护等。

标准：

1、房屋日常养护维修管理：甲方名下的房屋房顶、地面、墙台面、吊顶、门窗、楼梯、灯具、五金配件、电动大门、通风道等的日常养护和维修。

2、给排水设备运行维修维护管理：包括排污泵、潜水泵、循环泵、生活水泵、水箱及其控制系统；水胶管线、总成阀门、水龙头等设备的维护维修。标准：建立正常维修管理制度，防止跑、冒、滴、漏，保证给排水系统正常运行使用。对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行维护维修和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒。

3、电梯运行维修维护管理：按照相关规定定期年检、维护。

4、电话系统的维修维护管理：做好维护工作。

5、消防报警系统运行维护：对消防报警中控系统、烟感、手报、排烟阀、联动阀、报警器、灭火器等消防设施检验，每年不定期测试2次，保障正常运转。

6、安防监控系统维护：包括办公楼消防监控、闭路监控室、门禁监控系统、楼宇自控系统运行管理，定期对摄像头、红外线装置进行清洁。

（三）供电系统运行服务

范围：

供电系统运行管理包括：包括供电系统高、低压电器设备、配电箱、配电柜、电线电缆、电气装置的检验维修。

标准：

对供电范围内的电气设备定期巡视维护，发现问题及时排除故障，应急指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全。

（四）保洁服务

范围：

保持机关办公楼区、地下室、庭院等环境清洁而进行的日常管理工作。

标准：

1、办公场所的楼道走廊、楼梯、门厅、办事大厅等公共区域：做到地面光亮无水迹、污渍、地面无杂物。

2、卫生间：保证卫生间的的清理频次做到无死角、无异味、无污渍，及时更换卫生用品。

3、会议室、活动室、值班室：做到桌椅物件摆放整齐、干净无灰尘。

4、电梯、门窗、玻璃：做到干净、清洁、无灰尘、无污迹。

5、办公场所外的场地、车库、地下室、浴室：及时清扫整洁、无杂物。遇大风天气，及时清扫落叶，遇下雪天气，及时扫雪、铲冰。

6、卫生消杀：定期做好责任区内的卫生消毒，做好对苍蝇、蚊子、老鼠的消杀工作。

7、垃圾清理：对责任区内产生的垃圾做到垃圾分类明确，每日及时归纳清理，并安排由专门运输单位及时运转。

8、化粪池抽掏清洗：定期对责任区内的化粪池进行抽掏清洗，不能出现溢满流出现象。

（五）保安服务

范围：

a1传达、保安、秩序管理是指为保证办公楼（区）安全和正常工作秩序，对来人来访进行登记、查验，做好安全保卫和防火防盗工作，并做好车辆、道路及环境秩序管理等。

标准：

1、建立、健全、落实内部治安、消防管理规章制度；

2、贯彻上级公安部门工作精神，落实各项保卫任务，并积极协助公安机关、国家安全部门调查各种违法活动和侦破各类案件；

3、负责保安人员的业务技能培训，定期组织考核，提高保安人员业务技能和自身素质；

4、疫情防控措施

（1）工作期间应做好个人防护，佩戴口罩；

（2）每日自我健康监测（测量体温），并按单位要求上报。若出现可疑症状，应报告单位并及时就医。

（3）做好个人及值班室、集体宿舍等卫生，保持干净整洁，集市清理垃圾，必要时进行预防性消毒。

（4）负责检测体温和外来人员登记，与服务对象交谈时保持1米以上距离。

（5）工作过程中，若发现疑似症状人员，应及时上报并做好自我防护。

（6）减少与他人近距离接触，避免参加聚集性活动。不去人员密集、通风不良的场所。

5、做好办公楼（区）来人来访的证件检验、登记等，并负责对携出的大宗物品进行检查；

6、做好对易爆、放射、剧毒等危险物品的安全管理；

7、大楼、大院各出入口均需24小时设岗。24小时保安值班巡逻。经常巡视检查，及时消除不安全隐患，保证机关安全；

8、按安全管理规定更换消防设施，经常开展消防安全检查，消除不安全隐患，保证重点部位的安全；

9、负责机关公共秩序维护、道路交通管理、机动车和非机动车停放管理及停车库管理等；

10、制定应急抗灾工作方案，提供处理自然灾害、意外事故的能力。并协助机关处理办公楼突发事件；

11、做好重大活动、重要宾客及重大节日的安全保卫工作。

（六）会议服务

范围：

会议服务指为保证办公楼（区）内音响录音、操作管理和对调音台、功放机、投影机、屏幕、音箱、VCD机、录像机、话筒音响设备正常使用所进行的日常操作管理和维修养护。

标准：

1、专人负责，操作熟练；

2、定期检测音响视听设备；随时达到使用条件；

3、按要求正确操作，满足使用；

4、制定音响视听设备维修计划，并组织实施。

（七）消防安全服务

范围：

办公楼消防监控、闭路监控室、门禁监控系统、楼宇自控系统运行服务。

标准：

1、控制室24小时值班，随时了解办公楼消防自动报警系统及附属设备、通讯系统、视听系统、自控系统及闭路监控系统的运行情况。监控录像保存时间为1个月，中控室人员必须持证上岗。

2、制定弱电设备维修计划，并组织实施。

3、制定停电、强电磁干扰、系统故障无法排除等非正常状态的应急措施。

4、及时排除各系统运行中的故障。

5、定期对各系统进行检查、检测，保证正常运行。

6、搞好设备机房的卫生清洁。

7、搞好设备机房的安全、防火工作。

（八）绿化养护服务

范围：

院内草坪、花卉、乔灌木等绿化植被的养护、打药等管理。

标准：

1、提供养护的机械设施、养护用的肥料和药物。

2、按照国家规定的绿地养护标准进行养护。

3、修剪：根据各类植物生长特性及景观环境要求，按照操作规程适时进行。

4、施肥：根据各类植物的生长习性及植物对肥料的需求，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况进行施肥，保证植物的生长旺盛达到景观效果。

5、除草：各类绿地、树穴、色带要结合松土及时清理各类杂草。

6、病虫害防治：做到预防为主，综合治理，保证植物的观赏效果。

（九）双方承担物业管理服务费用

1、甲方承担费用

（1）房屋建筑折旧费和维修基金；

（2）房屋共用部位的中修费、大修费、扩建费、更换费、设备更新改造费用；

（3）房屋共用设施、设备的水、电、气、供暖费、电话费、电视收视费费用；

（4）自用设施（包括：分类垃圾桶、纸篓、标识牌、皂液盒、纸架、防尘（滑）垫、告示牌、茶水桶等）费用。

2、乙方承担费用

（1）上下水系统维护日常易耗品备库存、房屋日常小修小补、强弱电系统设备日常易耗品备库存等。

（2）高压变压器年检、电梯维护年检、消防设备维护（含消电检、灭火器维护更新）、燃气调压箱维护、安全监控维护等；

（3）保洁人员的工作服装、鞋帽，使用的工具用品（墩布、抹布、上水器、水桶等）；

（4）卫生用品（卫生纸、洗手液、香球、垃圾袋等）；

（5）卫生消杀用品（消毒液、灭虫药物等）；

（6）垃圾清理费用（食堂厨余垃圾除外）；

（7）化粪池清掏及清洗费用；

（8）房屋的共用部位、设施设备、公共场地的小型维修费用；

（9）防爆系统烟感器、排烟阀、联动阀、报警器、灭火器等消防设施费用、演练测试费用及灭火器检验费用；

（10）小修、中修、大修的界定维修内容和标准，按照《北京市城镇公有住宅楼房大、中修定案标准》（京房地修字[1999]第311号）和《房屋及其设备小修服务标准》（京房地修字[1998]第799号）的有关规定办理。

四、售后服务及培训要求

1、房屋完好率 98％以上；

2、房屋零修、急修及时率 98％以上；

3、维修工程质量合格率 100％以上；

4、清洁保洁率 98%以上；

5、排水管、明暗沟完好率 98％以上；

6、地下停车场设施设备完好率 98％以上；

7、化粪池、雨水井、污水井、完好率 98％以上；

8、公共场所、设施保洁率98％以上；

9、有效投诉率 ≤1％，处理率 100％；

10、物业使用人对乙方的满意率达到： 98％以上。

五、交货时间及地点

（一）交货时间：接到中标通知书后30日内。

（二）交货地点：北京市大兴区双观巷2号（北京市大兴区民政局内）。

六、验收服务要求

以合同规定的标准为准，没有合同规定的，以国家有关规定为准。

七、付款方式

服务费分两期支付：

第一期：2024年1月支付；

第二期：2024年7月支付尾款。

- 其他相关要求

- 无

九、特殊资质条款

无

第五章  评审内容

一、投标人资格性审查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证书或三证合一（加盖单位公章的复印件） |
| 2 | 法定代表人声明或法定代表人授权书（法人签字或签章并加盖单位公章） |
| 3 | 法定代表人和被授权人的身份证（正反面复印件，须加盖投标人公章） |
| 4 | 投标人的资信证明：会计师事务所出具的2022年度财务审计报告（加盖单位公章的复印件）或银行出具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件加盖单位公章）或政府采购投标担保函（加盖单位公章的复印件） |
| 5 | 社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录（包括社保和医保）（加盖单位公章的复印件） |
| 6 | 依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录（加盖单位公章的复印件） |
| 7 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（加盖单位公章） |

注：审查内容具体要求及格式详见第九章附件。

二、投标文件符合性审查

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |
| 2 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额 |
| 3 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 |
| 4 | 不存在“投标人须知”第 21.1、21.2、21.3条款中规定的投标无效情形 |
| 5 | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

三、本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评分因素所占权重见下表《评分标准细则》，满分100分。

说明：

（1）评标价格：

小型和微型企业参加投标，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定并提交“中小企业声明函”，则对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审；

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》参加投标的监狱企业，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。

符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的残疾人福利性单位并提交“残疾人福利性单位声明函”，视为小型、微型企业享受价格扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

其他情况下，投标人的投标报价即为评标价格。

（2）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

- 最低报价不作为中标保证。

（4）计分方法：将各评标委员对同一投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分（保留两位小数）。

# 评分标准细则

大兴区民政局物业管理服务

一、价格分（客观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10 分) | 价格 | 报价得分＝10×（评标基准价/投标报价）。评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 注:对小型和微型企业产品的价格给予10%扣除,用扣除后的价格参与评审。 | 10 |

二、技术分（主观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术 (60分) | 1.对本项目的理解及针对性 | 本项目的物业管理整体设计及策划：根据投标人应答情况综合评议，分析准确、针对性强、整体设想、思路清晰明确得6分；针对性不强，整体设想、思路基本可行得3分；不适用得1分；不切合实际的打0分。 | 6 |
|  |  | 2.设备设施维护养护方案 | 根据投标人应答情况综合评议，科学管理、可操作性强得6分；内容饱满性、管理手段先进性、可操作性一般得3分；内容需完善或适用性不强得1分；不切合实际得0分。 | 6 |
|  |  | 3.保洁服务方案 | 根据投标人应答情况综合评议，科学管理、可操作性强得6分；内容饱满性、管理手段先进性、可操作性一般得3分；内容需完善或适用性不强得1分；不切合实际得0分。 | 6 |
|  |  | 4.会议服务方案 | 根据投标人应答情况综合评议，科学管理、可操作性强得6分；内容饱满性、管理手段先进性、可操作性一般得3分；内容需完善或适用性不强得1分；不切合实际得0分。 | 6 |
|  |  | 5.秩序维护服务方案 | 根据投标人应答情况综合评议，科学管理、可操作性强 得 6分；内容饱满性、管理手段先进性、可操作性一般 得 3 分；内容需完善或适用性不强得 1 分；不切合实际得 0 分。 | 6 |
|  |  | 6.日常管理与规章制度 | 根据投标人日常管理与规章制度的完善性、适用性进行评议，方案需具有明晰的项目管理机构图，以及健全的项目经理的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核办法、培训制度、保密制度等情况。完善、适用得6分；较完善、基本适用得3分；响应一般得1分；不切合实际得0分。 | 6 |
|  |  | 7.紧急响应、应急预案、安全生产管理服务方案 | 根据投标人应答情况综合评议，物业管理应急预案响应到位方案、安全生产管理服务方案合理、可操作性强得6分；方案基本合理、可操作性一般得3分；方案适用性不强得1分，不切合实际得0分。 | 6 |
|  |  | 8.节能、垃圾分类管理措施 | 根据投标人应答情况综合评议，方案具有科学合理、现实有效的节能、垃圾分类等措施。措施合理、可操作性强得6分；一般得3分；较差得1分；未提供或不齐全得0分。 | 6 |
|  |  | 9.服务承诺及措施 | 根据投标人应答情况综合评议，针对本项目的服务需求提供详尽的服务措施承诺情况打分。良好得6分；一般得3分；较差得1分；未提供或不齐全得0分。 | 6 |
|  |  | 10.人员岗位配备方案 | 根据投标人针对本项目编制的组织机构及人员配置包括部门负责人和服务人员等情况进行综合评议。科学合理、现实可行的情况打分。良好得6分；一般得3分；较差得1分；未提供得0分。 | 6 |

三、商务评分（客观分）

| 序号 | 项目 | 评审项 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 商务部分 （30分） | 1.管理人员证书 | 项目经理年龄50岁以下，具有专科及以上学历，并提供在投标单位本年度内连续缴纳10个月以上的社保证明文件，全部满足得6分；只满足其中2项目（含社保证明）要求得3分，只满足1项及以下要求不得分。 | 6 |
|  |  | 2.管理体系认证及荣誉证书 | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。上述证书每提供一个得3分，最高9分。 | 9 |
|  |  | 3.项目业绩 | 投标人2020年1月1日至今承担的同类型项目或政府行政办公楼项目等业绩证明（附与用户签订的合同首页、服务周期页、服务内容所在页及签署页，无法认定项目类型或服务内容不全的合同将不计分），满足上述要求的业绩每提供一个得3分，最高15分。 | 15 |

注：中标供应商需提供与评审有关资料原件备查。如发现虚假资料，将按相关规定对供应商进行处理。

- 第六章  合同特殊条款

（一）甲方权利义务

1、甲方有权审定乙方拟定的物业管理制度、物业管理方案、物业管理服务年度计划、维修养护计划，监督乙方管理服务方案及制度的执行情况；派员监督管理食堂有关情况；维护自身的合法利益。

2、甲方有权负责物业共用部分维修、更新、改造的竣工验收。

3、甲方应定期听取乙方关于物业管理合同履行情况的报告。

4、甲方有权监督乙方实施物业服务的其他行为。

5、甲方应协助乙方做好物业管理工作和宣传、文化活动。

6、甲方有权对乙方违反法律、法规的行为进行监督，并可请有关部门处理。

7、甲方应自合同生效之日起向乙方移交物业管理用房和物业管理相关资料。

8、甲方有权要求乙方处理本合同生效前发生的相关遗留问题。

9、甲方应负责提供物业办公用房、库房及附属设备设施大中修费用。

10、甲方有权监督乙方履行本合同，对乙方提供的物业服务有检查、督促的权利。但甲方的检查、督促不解除乙方应承担的合同义务及法律责任。

11、当甲方认定乙方工作人员不按本合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换乙方工作人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

12、甲方有权定期对乙方工作事项进行考核，如甲方认为乙方履行合同不符合本合同约定、甲方要求或考核不达标，甲方有权向乙方送达限期整改通知；乙方在收到甲方的限期整改通知仍不整改或虽经整改但仍不符合本合同约定或甲方要求的，甲方有权解除本合同。

（二）乙方权利义务

1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定物业管理方案和制度。

2、积极宣传物业管理相关法律、法规及有关规定。

3、规范双方行为，如甲方有违法、违规行为，应及时协商解决。协商不成，建议有关部门处理。

4、可选聘专业公司承担本物业的专项管理业务。在本合同约定的权利和义务范围内，经过甲方书面同意后可选择专业公司分包专业项目给第三方。乙方应当将受托企业的信息在物业管理区域内公示。乙方与受托企业签订的合同中约定的服务标准，不得低于本合同约定。乙方应当对受托企业的服务行为进行监督，并对受托企业的服务行为承担连带责任。

5、负责500元以内小修的一切费用，并及时到位，超出维修部分应及时与甲方协商经甲方书面认可后方可执行。确保房屋及设备设施的正常使用。协助甲方制定房屋及附属设施设备的大中修计划和方案。

6、根据甲方要求处理以往物业管理过程中遗留的问题，且除本合同有明文规定外不得提出任何费用的增加。

7、不得擅自改变物业管理区域内共用部分的用途，不得擅自在物业管理区域内从事物业服务以外的经营活动。

8、妥善保管和正确使用本物业档案资料，及时记载有关变更信息，不得将甲方信息用于物业管理活动之外的其他用途；遵守甲方有关保密条款和法规规定；按甲方要求，为甲方查阅提供便利条件。

9、乙方实施电梯、电气、制冷以及有限空间、高空等涉及人身安全的作业，应当经甲方同意后，委托具备相应资质或委托具备相应资质的单位或个人实施，委托其他单位实施的，应当明确各自的安全管理责任。

10、本合同终止后，乙方必须按照甲方要求向甲方移交物业管理用房和物业相关资料。

11、乙方工作人员在岗时统一着装，佩带胸牌。

12、公示物业管理昼夜值班电话。

13、乙方委派的工作人员（含乙方委托专业性服务企业指派人员）在履行本合同期间的行为，均视为代表乙方的职务行为。乙方为每位委派员工缴纳劳动保险、足额发放工资；如发生人员伤、亡事故，按相关规定条款进行处理，由乙方负责，并承担责任。乙方及其委派的工作人员在本合同履行期间造成甲方或他人人身伤、亡事故或其他人身损害或财产损害，均由乙方负责，并承担全部责任。

14、经甲方考核不合格项，甲方有权要求乙方进行整改，并下达的限期整改措施的通知，乙方必须按通知期限完成。乙方未经整改或未能按通知期限完成，甲方有权解除本合同，本合同自甲方发送解除通知至乙方之日起解除，乙方应按本合同约定承担责任。

15、乙方同意就本合同项下所有的相关事项、资料（包括但不限于任何书面文件、计算机磁盘或其它电子媒介方式保存的资料）和谈判内容（统称“保密信息”）承担保密责任，未经甲方同意不得向任何第三方透露或另作他用。若乙方违反保密义务，应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失，且甲方有权解除合同。本条款不因本合同的终止而无效。

16、乙方每月发生的维修工作情况，于次月5日前汇总后提交甲方。

17、乙方应对委派的工作人员（含乙方委托专业性服务企业指派人员）进行岗前培训及安全防护等方面的培训，乙方及乙方工作人员在从事委托任务期间所发生的人身损害及安全事故等，以及给他人造成的人身及财产损害等，均由乙方承担全部责任。

18、如乙方未及时履行上述义务或未及时处理，造成相关人员向甲方或有关部门上访、围堵大门、办公场地或者可能给甲方造成其它不利影响时，甲方可以（但无义务）进行处理或先行垫付有关费用；无论甲方垫付的费用是否合理均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿或在应付乙方款项中扣除，并要求乙方按甲方垫付部分的30%承担违约责任。

（三）物业服务要求和标准

1、房屋外观：完好整洁；定期组织实施清洗外墙。

2、设备运行：电梯按规定时间24小时运行（经甲方同意或双方协商确定定期使用电梯除外）。

3、房屋及设施、设备的维修、养护：屋面及房屋渗漏按规范工日维修；水泵设备每两小时检查1次。

4、公共环境：室内楼道卫生、道路卫生，每日清理两次。

5、清洁卫生：

(1)	公共场地每天随时清扫，不计工次；

(2)	电梯卫生每天清扫、保持干净；

(3)	按照垃圾分类管理有关要求做好垃圾分类工作。

6、急修：停水不超过2小时(因自来水公司原因除外)；停电不超过供电局规定的时间(因供电局原因除外)小修：报修1小时内开工，进行维修。

7、保安服务管理：配备18-45岁保安人员10名，乙方应保证保安机构和人员相关资质齐全，具备任职岗位职业资格。能够按照甲方要求做好各项安保工作。乙方及其保安员不得泄露在保安服务中获知商业秘密以及甲方要求需保守秘密的信息；乙方及其保安员不得删改或者扩散保安服务中形成的监控影像资料、报警记录。乙方及其保安员如有上诉行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担赔偿责任。

8、按合同约定履行内容对乙方工作进行评定，甲方对乙方的满意率一般要达到：95%以上。

第七章  合同一般条款

（一）	上下水系统工程

上水设备运行维护指对办公楼(区)上下水设备、上下水管线、阀门的日常养护、维修及管道系统的疏通、计量和化粪池、隔油池的清掏。

1、	服务项目(内容)：

(1)加强值班,坚守岗位,密切注视上下水系统运行情况；

(2)对办公楼(区)室内上水系统的设备、设施、如水泵、消火栓、管道､管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等进行日常养护；

(3)加强巡视检查,及时对上下水系统各种设备出现的故障进行维修；

(4)定期对上下水管道进行清通､养护､清除污垢；

(5)加强巡视检查,对消防输水设备故障应及时检查修复；

(6)按照市区节水有关标准,建立并落实节水措施；

(7)制定停水､跑水的特殊情况处置预案。

2、服务标准：

(1)加强日常检查巡视,保证上下水系统正常运行使用；

(2)加强巡视检查,防止跑､冒､滴､漏,保证设备设施完好；

(3)保持室内外排水系统通畅；

(4)设备出现故障时,维修人员应在5分钟内到达现场,维修合格率达到100%, 一般性故障排除不过夜；

(5)做好节约用水工作；

(6)定期演练和完善预案,确保预案的有效性和符合性，化粪池一年三次清掏，2次高压冲洗。

（二）暖通系统工程

协助甲方对维保方的维保工作进行监管。

1.负责中央空调运行前对风冷机组､风机､风机盘管等设施设备进行日常巡视检查,发现问题及时通知维保方进行维修。

2.运行期间每日巡视1次空调系统,保证室内温度符合相关规定并记录在册备查。

（三）强弱电系统工程

供电设备管理维护是指对办公楼(区)供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气（公用照明系统、中央空调系统、热水器除外）等设备进行日常管理和维护。

1、服务项目(内容)：

(1)对办公楼(区)供电系统高､低压电器设备､电线电缆､电气装置（公用照明系统、中央空调系统、热水器除外）等设备正常运行､使用进行日常管理和养护维修； (2)建立各项设备档案；

(3)建立电器24小时运行维修制度；

(4)及时排除故障,保证供电设施完好；

(5)购置后备部件,以防急用；

(6)管理和维护好避雷设施；

(7)建立节电措施；

(8)制定特殊情况停电预案。

2、服务标准：

(1)统筹规划,做到合理节约用电；

(2)供电运行和维修人员必须持证上岗；做好供电系统高压变压器年检。

(3)加强日常维护检修,指示灯具线路､开关要保护完好,确保正常使用；

(4)设备出现故障时,维修人员应在5分钟内到达现场,设备维修合格率达到100%, 一般性维修不得超过12小时，疑难问题维修不得超过24小时；

(5)严格执行用电安全规范,确保用电安全；

(6)保证避雷设施完好、有效、安全；

(7)保证应急灯系统正常运行；

(8)定期演练和完善预案,确保预案的有效性和符合性。

（四）广场庭院管理维护

1、服务内容:定期对庭院硬化路面和附属设施进行巡视检查,发现损坏及时修理；

2、服务标准:完好率达到98%｡

（五）电梯系统工程

电梯运行维修是指保证电梯设备正常使用所进行的日常运行管理,维修养护｡

1、服务项目(内容)：

(1)建立电梯､设备管理､安全管理制度,加强电梯运行管理；

(2)严格执行国家有关特种设备管理规定和安全规程,确保设备运行安全；

(3)定期对电梯设备､井道系统､轿厢设备进行日常养护维修和小修；

(4)经常对电梯设备等进行巡视检查,定期保养；

(5)按规定对电梯进行“年检”；

(6)制定电梯困人处置预案。

2、服务标准：

(1)确保电梯按规定时间安全运行；

(2)安全设施齐全有效,电梯内求救警铃及电话保持正常工作状态；

(3)通风､照明及其他附属设施完好；

(4)电梯准用证､年检合格证､维修保养合同完备；

(5)轿厢井道及机房保持清洁；

(6)定期演练和完善预案,确保预案的有效性和符合性｡因故障停梯, 接到报修后电梯安全管理员5分钟到达现场,做应急处理;维修人员应在30分钟内到达现场抢修,及时排除故障。

（六）监控系统工程

1、服务内容:对监控系统设备进行春秋2次维保工作,保证监控系统正常运行｡

2、服务标准：

(1)定期对监控系统进行调试与保养；

(2)设备岀现故障,及时修复｡确保监控录入资料至少要保存30天,重点部位保存90天；

(3)保证各种监控设备24小时正常运行。

（七）安保管理

保安、秩序管理是指为保证办公楼(区)安全和正常工作秩序,对来人来访进行登记、查验,做好安全保卫和防火防盗工作,并做好车辆､道路及环境秩序管理等｡

1、服务项目(内容)：

(1)建立、健全、落实内部治安、安全管理规章制度；

(2)贯彻上级公安部门工作精神,落实各项保卫任务,并积极协助公安机关、国家安全部门调查各种违法活动和侦破各类案件；

(3)负责保安人员的业务技能培训,定期组织考核,提高保安人员业务技能和自身素质；

(4)做好办公楼(区)来人来访的通报,证件检验、登记等,并负责对携岀的大宗物品进行检查；

(5)做好对易爆、放射、剧毒等危险物品的安全管理；

(6)大楼､大院各出入口均需24小时设岗。24小时保安值班巡逻。经常巡视检查,及时消除不安全隐患,保证机关安全；

(7)按安全管理规定更换消防设施,经常开展消防安全检查,消除不安全隐患,保证重点部位的安全；

(8)负责机关公共秩序维护、道路交通管理、机动车和非机动车停放管理及停车库管理等；

(9)制定应急抗灾工作方案,提供处理自然灾害、意外事故的能力｡并协助有关机关处理办公楼突发事件；

(10)做好重大活动、重要宾客及重大节日的安全保卫工作。

2、服务标准：

(1)配备18-45岁保安人员10名,保安人员相关资质齐全；

(2)严格验证,登记,杜绝闲杂人员进入机关；

(3)庭院、办公楼(区)环境秩序良好,道路畅通,车辆停放有序,机动车、自行车停车场秩序井然；

(4)各种消防设施､器材配备合理、更换及时、使用有效；

(5)能及时发现和处理各种安全和事故隐患,确保机关不发生安全方面的问题,能迅速有效处置突发事件。监控室监察到相关治安信息后,公共秩序维护人员应在5分钟内赶到现场进行处理；

(6)加强保安员自身素质建设,注重仪容仪表。

3、疫情防控措施

（1）工作期间应做好个人防护，佩戴口罩；

（2）每日自我健康监测（测量体温），并按单位要求上报。若出现可疑症状，应报告单位并及时就医；

（3）做好个人及值班室、集体宿舍等卫生，保持干净整洁，集市清理垃圾，必要时进行预防性消毒；

（4）负责检测体温和外来人员登记，与服务对象交谈时保持1米以上距离；

（5）工作过程中，若发现疑似症状人员，应及时上报并做好自我防护；

（6）减少与他人近距离接触，避免参加聚集性活动。不去人员密集、通风不良的场所。

（八）保洁服务

卫生保洁是指为保持机关办公楼区､地下室､庭院､外立面等环境清洁而 进行的日常管理工作。

1、公共区域卫生保洁：包括办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

服务项目(内容)：

(1)	清理办公楼内的所有垃圾,按照垃圾分类有关要求对垃圾进行分类回收；

(2)	收集及清理所有垃圾箱的垃圾；

(3)	清洁所有门窗及指示牌；

(4)	清洁所有岀口大门及门牌；

(5)	清除所有手印及污渍,包括楼梯墙壁；

(6)	清洁所有扶手,栏杆及玻璃表面；

(7)	清扫所有通风窗口；

(8)	清扫空调风口百叶及照明灯具；

(9)	拖擦地､台表面；

(10)清洁所有楼梯､走廊及窗户；

(11)清洁所有灯饰；

(12)扫净及洗刷大厅岀入口地台及台阶；

(13)保持入口大厅内墙壁表面、所有玻璃门窗及设施干净整洁；

(14)清扫大厅天花板尘埃；

(15)定期投放、喷洒鼠、蟬螂、蚊虫药。

服务标准：

(1)	地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

(2)	楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

(3)	垃圾筒内垃圾当天清理,并摆放整齐,外观干净；

(4)	玻璃、门窗无污迹、水迹,有明显安全标志；

(5)	厅堂无蚊虫；

(6)	灯饰和其它饰物无尘土、光亮；

(7)	大厅出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土,大理石墙面亮光、无污迹、水迹；

(8)	大厅天花板无尘埃；

(9)	无鼠害、无蚊蝇、无蟬螂。

2、卫生间保洁

服务项目(内容)：

(1)	清洁所有门窗、天花板；

(2)	擦、冲及洗净所有洗手间设备；

(3)	擦净所有洗手间镜面；

(4)	擦净地台表面；

(5)	天花板及照明设备表面除尘；

(6)	抹净抽气扇；

(7)	随时补充厕纸、擦手纸、清洁液；

(8)	清理卫生桶脏物；

(9)	清洁卫生洁具。

服务标准：

(1)	门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

(2)	玻璃､镜面明亮无水迹；

(3)	地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

(4)	面池、龙头、弯管无污迹、无杂物,电镀件明亮；

(5)	便池无尘、无污迹、无杂物,小便池内香球不少于1/2个球,及时更换；

(6)	桶内垃圾不超1/2即清理；

(7)	设备(灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污迹；

(8)	空气清新、无异味；

(9)	墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物,物品码放整齐、不囤积。

3、会议室与值班室保洁

服务项目(内容)及标准：

(1)	保持室内的窗、窗台、窗框干净、整洁；

(2)	保持地面墙面、天花板整洁、完好,无污渍、浮灰、蜘蛛网；

(3)	保持地面、地毯整洁、完好,无垃圾、污渍；

(4)	保持室内各种家具放置整齐,光洁､无灰尘；

(5)	保持室内灯具清洁、完好；

(6)	保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正,清洁；

(7)	定时喷洒空气清新剂,保持室内的空气清新。

4、电梯间保洁

服务项目(内容)：

(1)	扫净及擦净电梯门表面；

(2)	擦净电梯内壁、门及指示；

(3)	电梯天花板表面除尘；

(4)	电梯门缝吸尘；

(5)	擦净电梯通风及照明；

(6)	电梯表面涂上保护膜；

(7)	电梯槽底清理垃圾；

(8)	擦净电梯大堂、走廊表面。

服务标准：

(1)	电梯门、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹,表面光亮；

(2)	地板、天花板、门缝无尘土；

(3)	井道､槽底清洁,无杂物；

(4)	电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

5、外场保洁：包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

服务项目(内容)：

(1)	全楼垃圾清运；

(2)	庭院地面清洁；

(3)	冬季清扫积雪。

服务标准：

(1)	庭院地面清洁无废弃物；

(2)	保洁重点是烟头、废纸、杂物等,随时捡拾入桶；

(3)	垃圾清运日产日清,无蚊蝇滋生，按垃圾分类标准做好垃圾分类工作。按甲方要求，做好疫情期间的消杀等防疫工作；

(4)	扫雪及时,地面无积雪,符合市扫雪办要求。

6、外墙、外窗保洁：包括办公楼、建筑物的外墙、外窗卫生管理｡

服务项目(内容)：

(1)	外墙､外窗定期清洗；

(2)	其它需要机械化清洗的工作。

服务标准：

(1)	外墙清洗后,光亮､防风化､无漏清洗部位；

(2)	外墙清洁时,室内不进水,确保室内清洁；

(3)	外墙､外窗清洗每年1次。

（九）洗涤服务

1、服务项目(内容)：窗帘､值班室物品洗涤定期清洗一次｡

2、服务标准：窗帘､座套､值班室物品清洁率100%｡

（十）绿化养护

1、服务项目（内容）：庭院内的草坪、树木、绿篱植物等进行的日常养护管理。

（1）根据季节变化及时对绿化区域浇水、施肥、打药杀虫；

（2）及时修剪草坪和绿篱；

（3）修剪树枝和清理杂草。

2、服务标准

（1）草坪和绿篱干净、整齐、无杂物；

（2）树木、绿色植物无枯枝死杈及病虫害现象。

（十一）会议服务

1、服务项目（内容）：保证会议灯光、音响、操作管理和调音台、音箱设备正常使用所进行的日常操作管理和维修。

（1）专人负责，操作熟练；

（2）定期检测音响视听设备；随时达到使用功能；

（3）按要求正确操作，满足使用。

2、服务标准：

（1）建立会议音响管理制度和操作规程；

（2）保证音响系统正常使用；

（3）定期检测音响设备，保证音响设备处于良好状态；

（4）系统出现运行故障后，应及时维修，并做好记录，设备完好率100%。

（十二）建筑装饰系统工程

1、服务项目(内容)：房屋日常维修是指对办公楼(区)办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、地下室、走廊、屋面、外墙立面、广场等地进行日常修复的管理工作。

2、服务标准：

（1）定期进行房屋安全普查,确保办公楼(区)正常使用；

（2）爱护办公楼内的设施,未经业主批准,不得对办公楼建筑装饰、布局、设施等进行改动；

（3）及时完成各项零星维修任务,合格率100%,一般维修任务不得超过24小时；

（4）外墙检测不少于1次/年,发现问题及时维修。

（十三）消防系统工程

负责办公楼消防报警系统的值班、检查、检测和设备的日常维修保养工作｡

1、服务项目(内容)：

（1）制定消防设备设施维修计划，并组织实施；

（2）制定停电､强电磁干扰､系统故障无法排除等非正常状态的应急措施；

（3）及时排除各系统运行中的故障；

（4）定期对各系统进行检查､检测,保证正常运行。

2、服务标准：

（1）24小时值班,每两小时巡视检查一次消防设备设施；

（2）保证办公楼消防自动报警系统运行正常,系统工作稳定；

（3）保证消防自动报警设备灵敏可靠；

（4）一般性故障立即排除,维修合格率100%。暂时不能处理的通知有关部门釆取应急措施,应急措施得当有效。

- 合同书

物业管理服务合同

第一章 总 则

委 托 人(以下简称甲方):

法定代表人/负责人：

联系电话：

通讯地址：

受托人(以下简称乙方):

法定代表人/负责人：

联系电话：

通讯地址：

根据《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》《北京市物业管理办法》等有关法律､法规及政策的规定,在自愿､平等､协 商一致的基础上,就甲方委托乙方对                           实行物业管理服务相关事宜，订立本合同，以资共同遵守｡

第一条	物业基本情况

物业类型:综合性物业管理服务

名    称:

坐落位置:

四至范围：

建筑面积:总建筑面积约       平方米,停车场面积约       平方米｡

第二章 委托管理事项

第二条	上下水系统工程

上水设备运行维护指对办公楼(区)上下水设备、上下水管线、阀门的日常养护、维修及管道系统的疏通、计量和化粪池、隔油池的清掏。

1、	服务项目(内容)：

(1)加强值班,坚守岗位,密切注视上下水系统运行情况；

(2)对办公楼(区)室内上水系统的设备、设施、如水泵、消火栓、管道､管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等进行日常养护；

(3)加强巡视检查,及时对上下水系统各种设备出现的故障进行维修；

(4)定期对上下水管道进行清通､养护､清除污垢；

(5)加强巡视检查,对消防输水设备故障应及时检查修复；

(6)按照市区节水有关标准,建立并落实节水措施；

(7)制定停水､跑水的特殊情况处置预案。

2、服务标准：

(1)加强日常检查巡视,保证上下水系统正常运行使用；

(2)加强巡视检查,防止跑､冒､滴､漏,保证设备设施完好；

(3)保持室内外排水系统通畅；

(4)设备出现故障时,维修人员应在5分钟内到达现场,维修合格率达到100%, 一般性故障排除不过夜；

(5)做好节约用水工作；

(6)定期演练和完善预案,确保预案的有效性和符合性，化粪池一年三次清掏，2次高压冲洗。

第三条	 暖通系统工程

协助甲方对维保方的维保工作进行监管。

1.负责中央空调运行前对风冷机组､风机､风机盘管等设施设备进行日常巡视检查,发现问题及时通知维保方进行维修。

2.运行期间每日巡视1次空调系统,保证室内温度符合相关规定并记录在册备查。

第四条	 强弱电系统工程

供电设备管理维护是指对办公楼(区)供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气（公用照明系统、中央空调系统、热水器除外）等设备进行日常管理和维护。

1、服务项目(内容)：

(1)对办公楼(区)供电系统高､低压电器设备､电线电缆､电气装置（公用照明系统、中央空调系统、热水器除外）等设备正常运行､使用进行日常管理和养护维修；

(2)建立各项设备档案；

(3)建立电器24小时运行维修制度；

(4)及时排除故障,保证供电设施完好；

(5)购置后备部件,以防急用；

(6)管理和维护好避雷设施；

(7)建立节电措施；

(8)制定特殊情况停电预案。

2、服务标准：

(1)统筹规划,做到合理节约用电；

(2)供电运行和维修人员必须持证上岗；做好供电系统高压变压器年检。

(3)加强日常维护检修,指示灯具线路､开关要保护完好,确保正常使用；

(4)设备出现故障时,维修人员应在5分钟内到达现场,设备维修合格率达到100%, 一般性维修不得超过12小时，疑难问题维修不得超过24小时；

(5)严格执行用电安全规范,确保用电安全；

(6)保证避雷设施完好、有效、安全；

(7)保证应急灯系统正常运行；

(8)定期演练和完善预案,确保预案的有效性和符合性。

第五条	 广场庭院管理维护

1、服务内容:定期对庭院硬化路面和附属设施进行巡视检查,发现损坏及时修理；

2、服务标准:完好率达到98%｡

第六条	 电梯系统工程

电梯运行维修是指保证电梯设备正常使用所进行的日常运行管理,维修养护｡

1、服务项目(内容)：

(1)建立电梯､设备管理､安全管理制度,加强电梯运行管理；

(2)严格执行国家有关特种设备管理规定和安全规程,确保设备运行安全；

(3)定期对电梯设备､井道系统､轿厢设备进行日常养护维修和小修；

(4)经常对电梯设备等进行巡视检查,定期保养；

(5)按规定对电梯进行“年检”；

(6)制定电梯困人处置预案。

2、服务标准：

(1)确保电梯按规定时间安全运行；

(2)安全设施齐全有效,电梯内求救警铃及电话保持正常工作状态；

(3)通风､照明及其他附属设施完好；

(4)电梯准用证､年检合格证､维修保养合同完备；

(5)轿厢井道及机房保持清洁；

(6)定期演练和完善预案,确保预案的有效性和符合性｡因故障停梯, 接到报修后电梯安全管理员5分钟到达现场,做应急处理;维修人员应在30分钟内到达现场抢修,及时排除故障。

第七条	 监控系统工程

1、服务内容:对监控系统设备进行春秋2次维保工作,保证监控系统正常运行｡

2、服务标准：

(1)定期对监控系统进行调试与保养；

(2)设备岀现故障,及时修复｡确保监控录入资料至少要保存30天,重点部位保存90天；

(3)保证各种监控设备24小时正常运行。

第八条	 安保管理

保安、秩序管理是指为保证办公楼(区)安全和正常工作秩序,对来人来访进行登记、查验,做好安全保卫和防火防盗工作,并做好车辆､道路及环境秩序管理等｡

1、服务项目(内容)：

(1)建立、健全、落实内部治安、安全管理规章制度；

(2)贯彻上级公安部门工作精神,落实各项保卫任务,并积极协助公安机关、国家安全部门调查各种违法活动和侦破各类案件；

(3)负责保安人员的业务技能培训,定期组织考核,提高保安人员业务技能和自身素质；

(4)做好办公楼(区)来人来访的通报,证件检验、登记等,并负责对携岀的大宗物品进行检查；

(5)做好对易爆、放射、剧毒等危险物品的安全管理；

(6)大楼､大院各出入口均需24小时设岗。24小时保安值班巡逻。经常巡视检查,及时消除不安全隐患,保证机关安全；

(7)按安全管理规定更换消防设施,经常开展消防安全检查,消除不安全隐患,保证重点部位的安全；

(8)负责机关公共秩序维护、道路交通管理、机动车和非机动车停放管理及停车库管理等；

(9)制定应急抗灾工作方案,提供处理自然灾害、意外事故的能力｡并协助有关机关处理办公楼突发事件；

(10)做好重大活动、重要宾客及重大节日的安全保卫工作。

2、服务标准：

(1)配备18-45岁保安人员10名,保安人员相关资质齐全；

(2)严格验证,登记,杜绝闲杂人员进入机关；

(3)庭院、办公楼(区)环境秩序良好,道路畅通,车辆停放有序,机动车、自行车停车场秩序井然；

(4)各种消防设施､器材配备合理、更换及时、使用有效；

(5)能及时发现和处理各种安全和事故隐患,确保机关不发生安全方面的问题,能迅速有效处置突发事件。监控室监察到相关治安信息后,公共秩序维护人员应在5分钟内赶到现场进行处理；

(6)加强保安员自身素质建设,注重仪容仪表。

3、疫情防控措施

（1）工作期间应做好个人防护，佩戴口罩；

（2）每日自我健康监测（测量体温），并按单位要求上报。若出现可疑症状，应报告单位并及时就医；

（3）做好个人及值班室、集体宿舍等卫生，保持干净整洁，集市清理垃圾，必要时进行预防性消毒；

（4）负责检测体温和外来人员登记，与服务对象交谈时保持1米以上距离；

（5）工作过程中，若发现疑似症状人员，应及时上报并做好自我防护；

（6）减少与他人近距离接触，避免参加聚集性活动。不去人员密集、通风不良的场所。

第九条	保洁服务

卫生保洁是指为保持机关办公楼区､地下室､庭院､外立面等环境清洁而 进行的日常管理工作。

1、公共区域卫生保洁：包括办公楼大厅、大门、楼道、楼梯及上述部位内所有设施用品及饰物。

服务项目(内容)：

(1)	清理办公楼内的所有垃圾,按照垃圾分类有关要求对垃圾进行分类回收；

(2)	收集及清理所有垃圾箱的垃圾；

(3)	清洁所有门窗及指示牌；

(4)	清洁所有岀口大门及门牌；

(5)	清除所有手印及污渍,包括楼梯墙壁；

(6)	清洁所有扶手,栏杆及玻璃表面；

(7)	清扫所有通风窗口；

(8)	清扫空调风口百叶及照明灯具；

(9)	拖擦地､台表面；

(10)清洁所有楼梯､走廊及窗户；

(11)清洁所有灯饰；

(12)扫净及洗刷大厅岀入口地台及台阶；

(13)保持入口大厅内墙壁表面、所有玻璃门窗及设施干净整洁；

(14)清扫大厅天花板尘埃；

(15)定期投放、喷洒鼠、蟬螂、蚊虫药。

服务标准：

(1)	地面光亮无水迹、污迹、无杂物；

(2)	楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物；

(3)	垃圾筒内垃圾当天清理,并摆放整齐,外观干净；

(4)	玻璃、门窗无污迹、水迹,有明显安全标志；

(5)	厅堂无蚊虫；

(6)	灯饰和其它饰物无尘土、光亮；

(7)	大厅出入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土,大理石墙面亮光、无污迹、水迹；

(8)	大厅天花板无尘埃；

(9)	无鼠害、无蚊蝇、无蟬螂。

2、卫生间保洁

服务项目(内容)：

(1)	清洁所有门窗、天花板；

(2)	擦、冲及洗净所有洗手间设备；

(3)	擦净所有洗手间镜面；

(4)	擦净地台表面；

(5)	天花板及照明设备表面除尘；

(6)	抹净抽气扇；

(7)	随时补充厕纸、擦手纸、清洁液；

(8)	清理卫生桶脏物；

(9)	清洁卫生洁具。

服务标准：

(1)	门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘、无污迹、无杂物；

(2)	玻璃､镜面明亮无水迹；

(3)	地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹；

(4)	面池、龙头、弯管无污迹、无杂物,电镀件明亮；

(5)	便池无尘、无污迹、无杂物,小便池内香球不少于1/2个球,及时更换；

(6)	桶内垃圾不超1/2即清理；

(7)	设备(灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污迹；

(8)	空气清新、无异味；

(9)	墩布间及垃圾回收间干净、整洁、无杂物,物品码放整齐、不囤积。

3、会议室与值班室保洁

服务项目(内容)及标准：

(1)	保持室内的窗、窗台、窗框干净、整洁；

(2)	保持地面墙面、天花板整洁、完好,无污渍、浮灰、蜘蛛网；

(3)	保持地面、地毯整洁、完好,无垃圾、污渍；

(4)	保持室内各种家具放置整齐,光洁､无灰尘；

(5)	保持室内灯具清洁、完好；

(6)	保持室内各种艺术装饰挂件挂放端正,清洁；

(7)	定时喷洒空气清新剂,保持室内的空气清新。

4、电梯间保洁

服务项目(内容)：

(1)	扫净及擦净电梯门表面；

(2)	擦净电梯内壁、门及指示；

(3)	电梯天花板表面除尘；

(4)	电梯门缝吸尘；

(5)	擦净电梯通风及照明；

(6)	电梯表面涂上保护膜；

(7)	电梯槽底清理垃圾；

(8)	擦净电梯大堂、走廊表面。

服务标准：

(1)	电梯门、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹,表面光亮；

(2)	地板、天花板、门缝无尘土；

(3)	井道､槽底清洁,无杂物；

(4)	电梯大堂、走廊表面干净、明亮。

5、外场保洁：包括庭院、大门前、室外停车场、通道等的卫生管理工作。

服务项目(内容)：

(1)	全楼垃圾清运；

(2)	庭院地面清洁；

(3)	冬季清扫积雪。

服务标准：

(1)	庭院地面清洁无废弃物；

(2)	保洁重点是烟头、废纸、杂物等,随时捡拾入桶；

(3)	垃圾清运日产日清,无蚊蝇滋生，按垃圾分类标准做好垃圾分类工作。按甲方要求，做好疫情期间的消杀等防疫工作；

(4)	扫雪及时,地面无积雪,符合市扫雪办要求。

6、外墙、外窗保洁：包括办公楼、建筑物的外墙、外窗卫生管理｡

服务项目(内容)：

(1)	外墙､外窗定期清洗；

(2)	其它需要机械化清洗的工作。

服务标准：

(1)	外墙清洗后,光亮､防风化､无漏清洗部位；

(2)	外墙清洁时,室内不进水,确保室内清洁；

(3)	外墙､外窗清洗每年1次。

第十条	洗涤服务

1、服务项目(内容)：窗帘､值班室物品洗涤定期清洗一次｡

2、服务标准：窗帘､座套､值班室物品清洁率100%｡

第十一条  绿化养护

1、服务项目（内容）：庭院内的草坪、树木、绿篱植物等进行的日常养护管理。

（1）根据季节变化及时对绿化区域浇水、施肥、打药杀虫；

（2）及时修剪草坪和绿篱；

（3）修剪树枝和清理杂草。

2、服务标准

（1）草坪和绿篱干净、整齐、无杂物；

（2）树木、绿色植物无枯枝死杈及病虫害现象。

第十二条 会议服务

1、服务项目（内容）：保证会议灯光、音响、操作管理和调音台、音箱设备正常使用所进行的日常操作管理和维修。

（1）专人负责，操作熟练；

（2）定期检测音响视听设备；随时达到使用功能；

（3）按要求正确操作，满足使用。

2、服务标准：

（1）建立会议音响管理制度和操作规程；

（2）保证音响系统正常使用；

（3）定期检测音响设备，保证音响设备处于良好状态；

（4）系统出现运行故障后，应及时维修，并做好记录，设备完好率100%。

第十三条	建筑装饰系统工程

1、服务项目(内容)：房屋日常维修是指对办公楼(区)办公室、会议室、接待室、公共区域、卫生间、地下室、走廊、屋面、外墙立面、广场等地进行日常修复的管理工作。

2、服务标准：

（1）定期进行房屋安全普查,确保办公楼(区)正常使用；

（2）爱护办公楼内的设施,未经业主批准,不得对办公楼建筑装饰、布局、设施等进行改动；

（3）及时完成各项零星维修任务,合格率100%,一般维修任务不得超过24小时；

（4）外墙检测不少于1次/年,发现问题及时维修。

第十四条	消防系统工程

负责办公楼消防报警系统的值班、检查、检测和设备的日常维修保养工作｡

1、服务项目(内容)：

（1）制定消防设备设施维修计划，并组织实施；

（2）制定停电､强电磁干扰､系统故障无法排除等非正常状态的应急措施；

（3）及时排除各系统运行中的故障；

（4）定期对各系统进行检查､检测,保证正常运行。

2、服务标准：

（1）24小时值班,每两小时巡视检查一次消防设备设施；

（2）保证办公楼消防自动报警系统运行正常,系统工作稳定；

（3）保证消防自动报警设备灵敏可靠；

（4）一般性故障立即排除,维修合格率100%。暂时不能处理的通知有关部门釆取应急措施,应急措施得当有效。

第十五条	项目服务指标要求

（1）办公楼零修､急修及时率	                          100%

（2）维修工程质量合格率/返修率	                       98%/1%

（3）维修工程回访率	                                  100%

（4）违章发生率和处理	                               0 起/100%

（5）业主有效投诉率	                                  <2%

（6）业主投诉处理率	                                  100%

（7）业主、外来人员对物业管理满意率       	          98%

（8）办公区域内治安案件发生	                        0起

（9）楼宇设施的档案资料完好齐全率	                 100%

第十六条	其它物业服务事项说明

1、负责办公区污水管道、雨水管道的疏通及管井内卫生,确保管道畅通｡

2、负责办公区化粪池､隔油池清掏､疏通,确保正常使用｡

3、卫生保洁所使用的清洗消毒消耗品无毒无害,符合环保卫生要求｡

第三章  双方权利义务

第十七条	甲方权利义务

1、甲方有权审定乙方拟定的物业管理制度、物业管理方案、物业管理服务年度计划、维修养护计划，监督乙方管理服务方案及制度的执行情况；派员监督管理食堂有关情况；维护自身的合法利益。

2、甲方有权负责物业共用部分维修、更新、改造的竣工验收。

3、甲方应定期听取乙方关于物业管理合同履行情况的报告。

4、甲方有权监督乙方实施物业服务的其他行为。

5、甲方应协助乙方做好物业管理工作和宣传、文化活动。

6、甲方有权对乙方违反法律、法规的行为进行监督，并可请有关部门处理。

7、甲方应自合同生效之日起向乙方移交物业管理用房和物业管理相关资料。

8、甲方有权要求乙方处理本合同生效前发生的相关遗留问题。

9、甲方应负责提供物业办公用房、库房及附属设备设施大中修费用。

10、甲方有权监督乙方履行本合同，对乙方提供的物业服务有检查、督促的权利。但甲方的检查、督促不解除乙方应承担的合同义务及法律责任。

11、当甲方认定乙方工作人员不按本合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换乙方工作人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

12、甲方有权定期对乙方工作事项进行考核，如甲方认为乙方履行合同不符合本合同约定、甲方要求或考核不达标，甲方有权向乙方送达限期整改通知；乙方在收到甲方的限期整改通知仍不整改或虽经整改但仍不符合本合同约定或甲方要求的，甲方有权解除本合同。

第十八条	乙方权利义务

1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定物业管理方案和制度。

2、积极宣传物业管理相关法律、法规及有关规定。

3、规范双方行为，如甲方有违法、违规行为，应及时协商解决。协商不成，建议有关部门处理。

4、可选聘专业公司承担本物业的专项管理业务。在本合同约定的权利和义务范围内，经过甲方书面同意后可选择专业公司分包专业项目给第三方。乙方应当将受托企业的信息在物业管理区域内公示。乙方与受托企业签订的合同中约定的服务标准，不得低于本合同约定。乙方应当对受托企业的服务行为进行监督，并对受托企业的服务行为承担连带责任。

5、负责500元以内小修的一切费用，并及时到位，超出维修部分应及时与甲方协商经甲方书面认可后方可执行。确保房屋及设备设施的正常使用。协助甲方制定房屋及附属设施设备的大中修计划和方案。

6、根据甲方要求处理以往物业管理过程中遗留的问题，且除本合同有明文规定外不得提出任何费用的增加。

7、不得擅自改变物业管理区域内共用部分的用途，不得擅自在物业管理区域内从事物业服务以外的经营活动。

8、妥善保管和正确使用本物业档案资料，及时记载有关变更信息，不得将甲方信息用于物业管理活动之外的其他用途；遵守甲方有关保密条款和法规规定；按甲方要求，为甲方查阅提供便利条件。

9、乙方实施电梯、电气、制冷以及有限空间、高空等涉及人身安全的作业，应当经甲方同意后，委托具备相应资质或委托具备相应资质的单位或个人实施，委托其他单位实施的，应当明确各自的安全管理责任。

10、本合同终止后，乙方必须按照甲方要求向甲方移交物业管理用房和物业相关资料。

11、乙方工作人员在岗时统一着装，佩带胸牌。

12、公示物业管理昼夜值班电话。

13、乙方委派的工作人员（含乙方委托专业性服务企业指派人员）在履行本合同期间的行为，均视为代表乙方的职务行为。乙方为每位委派员工缴纳劳动保险、足额发放工资；如发生人员伤、亡事故，按相关规定条款进行处理，由乙方负责，并承担责任。乙方及其委派的工作人员在本合同履行期间造成甲方或他人人身伤、亡事故或其他人身损害或财产损害，均由乙方负责，并承担全部责任。

14、经甲方考核不合格项，甲方有权要求乙方进行整改，并下达的限期整改措施的通知，乙方必须按通知期限完成。乙方未经整改或未能按通知期限完成，甲方有权解除本合同，本合同自甲方发送解除通知至乙方之日起解除，乙方应按本合同约定承担责任。

15、乙方同意就本合同项下所有的相关事项、资料（包括但不限于任何书面文件、计算机磁盘或其它电子媒介方式保存的资料）和谈判内容（统称“保密信息”）承担保密责任，未经甲方同意不得向任何第三方透露或另作他用。若乙方违反保密义务，应向甲方支付本合同总金额30%的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失，且甲方有权解除合同。本条款不因本合同的终止而无效。

16、乙方每月发生的维修工作情况，于次月5日前汇总后提交甲方。

17、乙方应对委派的工作人员（含乙方委托专业性服务企业指派人员）进行岗前培训及安全防护等方面的培训，乙方及乙方工作人员在从事委托任务期间所发生的人身损害及安全事故等，以及给他人造成的人身及财产损害等，均由乙方承担全部责任。

18、如乙方未及时履行上述义务或未及时处理，造成相关人员向甲方或有关部门上访、围堵大门、办公场地或者可能给甲方造成其它不利影响时，甲方可以（但无义务）进行处理或先行垫付有关费用；无论甲方垫付的费用是否合理均由乙方承担，甲方有权向乙方追偿或在应付乙方款项中扣除，并要求乙方按甲方垫付部分的30%承担违约责任。

第四章		物业服务要求和标准

第十九条	乙方须达到下列管理标准。

1、房屋外观：完好整洁；定期组织实施清洗外墙。

2、设备运行：电梯按规定时间24小时运行（经甲方同意或双方协商确定定期使用电梯除外）。

3、房屋及设施、设备的维修、养护：屋面及房屋渗漏按规范工日维修；水泵设备每两小时检查1次。

4、公共环境：室内楼道卫生、道路卫生，每日清理两次。

5、清洁卫生：

(1)	公共场地每天随时清扫，不计工次；

(2)	电梯卫生每天清扫、保持干净；

(3)	按照垃圾分类管理有关要求做好垃圾分类工作。

6、急修：停水不超过2小时(因自来水公司原因除外)；停电不超过供电局规定的时间(因供电局原因除外)小修：报修1小时内开工，进行维修。

7、保安服务管理：配备18-45岁保安人员10名，乙方应保证保安机构和人员相关资质齐全，具备任职岗位职业资格。能够按照甲方要求做好各项安保工作。乙方及其保安员不得泄露在保安服务中获知商业秘密以及甲方要求需保守秘密的信息；乙方及其保安员不得删改或者扩散保安服务中形成的监控影像资料、报警记录。乙方及其保安员如有上诉行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担赔偿责任。

8、按合同约定履行内容对乙方工作进行评定，甲方对乙方的满意率一般要达到：95%以上。

第五章 委托期限

第二十条 委托服务期限为    年    月   日起至      年   月    日止。合同期限 壹 年。

第二十一条	遇上级主管部门政策调整，按上级政府执行。合同期满后，按规定方式选取物业管理。

第六章		物业管理费标准、支付方式

2024年全年物业管理费（含税）： 人民币        元,即人民币（大写）：            。此价格包括但不限于乙方为了完成本合同项下全部内容所需的全部费用。除本合同另有明文规定外，甲方无需承担向乙方支付任何其它费用或款项的义务。如需进行审计，待审计部门审计后，根据审计结果结算付款。

第二十二条 支付方式:每半年支付一次。

支付日期首次为财政资金下达之日起10个工作日内，支付金额人民币       元，即人民币（大写）：             。

第二次支付日期为2024年7月15日前，支付金额为      元，即人民币（大写）：           。

第二十三条 甲方向乙方付款前，乙方应先向甲方提供合法、合规的税务发票，并经甲方验证通过后付款。但甲方收取乙方发票，并不视为对乙方所完成工作验收合格的确认。

第二十四条 乙方向甲方提供发票的形式与内容均应合法、有效、完整、准确，乙方不开具或开具了不合格的发票，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日，甲方不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率不符合税法规定或与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。甲方在收到乙方提供的正式有效发票之前，甲方有权暂停支付任何费用而无需承担逾期支付责任。

第二十五条 因甲方系财政拨款单位，如因财政或有关部门就本项目资金未能及时拨款到位，待本项目资金到位后向乙方付款，而不视为甲方付款违约，甲方亦不承担任何违约责任。但乙方不得拒绝或延期履行义务，否则应按本合同约定承担违约责任。

第二十六条 甲方收到乙方提供的发票后，无论任何时间发现乙方提供的发票不合格，乙方均应在甲方通知期限内予以重开并更换；如因此造成甲方被处罚或经济损失等由乙方承担，甲方有权向乙方追偿，并要求乙方按损失数额的30%向甲方承担违约责任。

第七章		违约责任

第二十七条 甲、乙双方对物业服务质量发生争议的，双方可共同委托物业服务评估监理机构就乙方的物业服务质量是否符合本合同约定的服务标准进行评估（因委托监理机构产生的所有费用由乙方承担）；乙方管理服务达不到本合同约定的服务内容和标准的，应当承担采取补救措施或赔偿损失同时乙方应按本合同总金额30%的标准向甲方承担违约责任，且甲方有权解除本合同。

第二十八条 乙方在本合同期限内擅自停止物业服务或迟延履行合同义务的，甲方可要求乙方继续履行，每停止或迟延一天乙方应当按合同总金额的5%的标准向甲方支付违约金，停止服务或迟延履行合同义务达到10日的，甲方有权解除合同。

第二十九条 乙方违反本合同保密条款的，应当按本合同价款的30%向甲方承担违约责任，并赔偿相应损失，且甲方有权解除本合同。

第三十条 乙方未经甲方书面同意将本合同项下全部或部分权利义务转让或分包给第三人的，甲方有权解除本合同。

第三十一条 本合同履行期内，甲方有权提前一个月通知乙方解除本合同，解除通知在送达乙方后即生效，双方据实结算发生的费用，乙方按本合同标准将尚未实际发生的费用须还给甲方，但甲方无需承担任何违约责任。无论因何种原因提前解约，乙方均需配合甲方指定的物业管理企业顺利交接。

第三十二条 乙方未应甲方要求调换委派人员的，甲方有权暂停支付物业服务费直至调换合格人员为止，乙方逾期10日及以上未应甲方要求调换委派人员的，甲方有权解除本合同，并扣减相应期间须调换人员的项目服务费，造成甲方损失的乙方应赔偿损失。

第三十三条 因乙方原因导致本合同无效或因乙方原因导致本合同解除或终止的（含甲方按本合同约定解除或终止本合同），甲方有权不支付未履行的款项，乙方应向甲方返还已收取未履行的款项，并向甲方支付相当于本合同总金额30%的违约金，且赔偿甲方的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金，承担甲方支付的包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、评估费、拍卖费、办案差旅费等全部支出费用及其他甲方为追偿损失而支出的合理费用及对第三方支付的任何赔偿等。

第三十四条 因乙方原因给甲方造成任何损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，承担甲方包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、评估费、拍卖费、办案差旅费等有关支出费用，及其他任何甲方为追偿损失而支出的合理费用以及对第三方支付的任何赔偿等。

第三十五条 甲方有权在应支付的款项中扣除乙方应支付的违约金和赔偿金，不足抵扣的，乙方应于3日内补足。

第八章		附则

第三十六条 本合同的物业管理费不含建筑、装饰、机电设备设施的大中修和设备设施更新换代费用。

第三十七条 争议解决

合同履行过程中发生争议的，双方可通过协商解决或向甲方所在地人民调解委员会申请调解的方式解决;不愿协商、调解或协商、调解不成的，可向北京市大兴区人民法院提起诉讼。

第三十八条 通知及送达

1、一方向另一方发送的有关法律文件等，均按本合同记载的联系方式及通讯地址送达。一方联系方式、通讯地址发生变化的，应当及时通知到对方；在一方通知到达对方前，对方按本合同列明的联系方式及通讯地址送达的均为有效送达，由未通知方承担相应的责任。

2、以书面方式邮寄至本合同记载之地址时，即视为送达。如按本合同记载之地址送达被拒收或退回，拒收或退回之日视为送达。直接送达的以接收方签收为有效送达。

第三十九条 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

第四十条 本合同一式四份，甲乙双方及物业管理行政主管部门（备案）各执一份，具有同等法律效力。

第四十一条 本合同为打印体书写，任何的涂改、添加、删除等均无效。未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第四十二条 主动接受结果查究。

（以下无正文，签章页）

甲方（盖章）：										乙方（盖章）：

经办人（签字及联系电话）：

法定代表人/负责人                            法定代表人/负责人

/授权代表（签字及联系电话）：                 /授权代表（签字）：

主管领导（签字及联系电话）：

年    月    日                         年   月   日

第九章  附件

一、投标人资格册

目录（应答索引表）

| 序号 | 项目 |  | 投标人应答 内容 | 页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证书或三证合一 |  | 有或没有 |  |  |
| 2 | 法定代表人声明或法定代表人授权书 |  | 有或没有 |  |  |
| 3 | 法定代表人和被授权人的身份证 |  | 有或没有 |  |  |
| 4 | 审 计 报 告 | 报告正文 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 资产负债表 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 利润表 | 有或没有 |  |  |
|  |  | 现金流量表 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 会计师事务所出具的2022年度财务审计报告或银行出具的资信证明或政府采购投标担保函 |  | 有或没有 |  |  |
| 6 | 社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录（包括社保和医保） |  | 有或没有 |  |  |
| 7 | 依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录 |  | 有或没有 |  |  |
| 8 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 |  | 有或没有 |  |  |

附件1

营业执照

税务（国税、地税）登记证

组织机构代码证

或三证合一

（加盖单位公章的复印件）

附件2

法定代表人声明或法定代表人授权书

（法人签字或签章并加盖单位公章）

法定代表人提交投标文件时须填写法定代表人声明：

法定代表人声明

本人（姓名：___________）（身份证号：___________）系（单位名称：___________）的法定代表人，现就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，代表本单位处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字或签章_____________________________

投标人公章_________________________________

非法定代表人提交投标文件时须填写法定代表人授权书：

法定代表人授权书

注册于（国家或地区的名称：___________）的（单位名称：___________）的在下面签字的（法定代表人姓名：___________）（身份证号：___________）代表本单位授权（单位名称：___________）的（被授权人的姓名：___________）（身份证号：___________）为本单位的合法代理人，就（项目名称：___________）（采购编号：___________）的采购，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章_____________________________

被授权人签字_______________________________

投标人公章_________________________________

附：

被授权人姓名：

职        务：

电        话：

附件3

法定代表人和被授权人的身份证

（正反面复印件，须加盖投标人公章）

法定代表人提交投标文件时，仅提供法定代表人的身份证复印件

附件4

会计师事务所出具的2022年度财务审计报告（加盖单位公章的复印件）

或银行出具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件加盖单位公章）

或政府采购投标担保函（加盖单位公章的复印件）

投标人提供本单位2022年度经会计师事务所审计并出具的财务审计报告复印件（含审计报告正文、资产负债表、利润表及现金流量表）。如投标人无法提供2022年度财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明或担保机构出具的政府采购投标担保函。

说明：

①银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的投标人可提交验资证明）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

②银行开具的资信证明或验资证明中明确规定复印无效的，须提交原件；如无明确规定复印无效的，可以提供复印件，采购人保留审核原件的权利；

③银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

④银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

⑤如投标人无法提供审计报告或银行资信证明的，可按招标文件附件格式出具政府采购投标担保函。

政府采购投标担保函（样本）

编号：

（采购人或采购中心）：

鉴于　　　　　　　（以下简称“投标人”）拟参加编号为　　　　　　的　　　　　项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目《招标文件》，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购中心签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当扣除保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币　　　元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起　　　　个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 　　　　　　法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：         （公章）

年    月   日

专业担保机构名单及联系方式：

1、中国投资担保有限公司

联系人：边志伟

联系电话：88822573

2、首创投资担保有限责任公司

联系人：杨阳 陈浩然

联系电话：58528750  58528760

3、北京兴展融达融资担保有限公司

联系人：薛迪

联系电话：18511189881

附件5

社会保障资金缴纳记录：提供近半年内连续两个月社会保障资金缴纳记录

（包括社保和医保）

（加盖单位公章的复印件）

注：1、供应商应提供近半年内连续两个月的社会保障资金缴纳入帐凭证复印件。

2、每个月社会保障资金缴纳入帐凭证应含：社保和医保费。

3、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

附件6

依法缴纳税收的良好记录：提供近半年内连续两个月缴纳税收记录

（加盖单位公章的复印件）

注：1、供应商应提供近半年内连续两个月的纳税凭据复印件。

2、无缴税记录须提供零申报材料。

3、依法免税的投标人，应提供证明其依法免税的相应证明文件。

附件7

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（加盖单位公章）

北京市大兴区政府采购中心：

我单位作出如下承诺：

㈠在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

㈡经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

- 二、投标文件商务技术册

目录（应答索引表）

| 序号 | 项目 | 投标人应答 内容 | 页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 投标人基本情况表 | 有或没有 |  |  |
| 3 | 中小微企业政策文件 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明 |  |  |  |
| 6 | 投标一览表 | 有或没有 |  |  |
| 7 | 投标分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 8 | 对本项目的理解及针对性 | 有或没有 |  |  |
| 9 | 设备设施维护养护方案 | 有或没有 |  |  |
| 10 | 保洁服务方案 | 有或没有 |  |  |
| 11 | 会议服务方案 | 有或没有 |  |  |
| 12 | 秩序维护服务方案 | 有或没有 |  |  |
| 13 | 日常管理与规章制度 | 有或没有 |  |  |
| 14 | 紧急响应、应急预案、安全生产管理服务方案 | 有或没有 |  |  |
| 15 | 节能、垃圾分类管理措施 | 有或没有 |  |  |
| 16 | 服务承诺及措施 | 有或没有 |  |  |
| 17 | 人员岗位配备方案 | 有或没有 |  |  |
| 18 | 管理人员证书 | 有或没有 |  |  |
| 19 | 管理体系认证及荣誉证书 | 有或没有 |  |  |
| 20 | 项目业绩 | 有或没有 |  |  |
| 21 | 其他相关资质及证书 | 有或没有 |  |  |
| 22 | 投标人认为必要的辅助资料（如有） | 有或没有 |  |  |

附件1

投标函

北京市大兴区政府采购中心：

（单位名称：_________________）参加贵方组织的（项目名称：大兴区民政局物业管理服务）（招标编号：11011523210200015226-XM001）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

一、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起180天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本招标文件“投标人须知”中关于延长投标有效期的规定。

二、我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》及相关政府采购法律法规和招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

7.招标文件中规定的其他资格条件。

三、我方已详细阅读全部《招标文件》及全部参考资料和有关附件。我方已经完全理解了《招标文件》中的各项内容和投标人的各项权利义务的真实含义，并承诺在发生争议时不会以对《招标文件》存在误解、不明白的条款为由，对贵中心行使任何法律上的抗辩权。

四、提供投标须知规定的全部投标材料，包括投标文件正本、副本、投标一览表，分别单独密封。

1.投标一览表一份

2.投标人资格册正本一份，副本一份

3.商务技术册正本一份、副本五份

五、按招标文件要求提供和交付的货物及服务的投标报价详见投标文件。

六、保证忠实地执行双方所签订的协议和合同，并承担协议和合同规定的责任和义务。

承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中显著处予以明确特别说明。

七、保证提供的投标文件均按招标文件规定的格式填写。

八、保证遵守招标文件的规定。

九、我方同意最低价不作为中标保证的规定。

十、我方愿意如实提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。

十一、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的相关更正补充（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

十二、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被有关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与其他供应商或评标委员会恶意串通的；

4.向评标委员会行贿或提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

十三、我方承诺：我方在本项目投标中的陈述和本投标文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目投标中做虚假陈述或者在投标文件中提供虚假资料，本投标文件无效，并自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

投标人法定代表人或授权代表手机号_________________________

电子邮件_____________________

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件2

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 主管机关 |  |  |  |
| 组建时间 |  | 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  | 财务负责人 |  |
| 固定资产 |  | 自有资金 |  | 电 话 |  |
| 流动资金 |  | 注册资金 |  | 营业执照编号 |  |
| 资产总额 |  |  |  |  |  |
| 财务 状况 | 年份 | 主营收入 (万元) | 收入总额 (万元) | 利润总额 (万元) | 净利润 (万元) |
|  | 2021年 |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业员工 情况 (人数) | 总人数 (从业人员) |  | 管理人员 |  |  |
|  | 高级职称 人员 |  | 中初级职称人员 |  |  |
| 企业 组织机构 | 可附图 |  |  |  |  |
| 下属 部门情况 | 可附表 |  |  |  |  |

投标人全称：                          (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件3

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业   收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明材料

（监狱企业参加的）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）》、《北京市财政局北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购[2014]2506号）的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖投标人公章。

残疾人福利性单位证明材料

（残疾人福利性单位参加的）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函。投标人应当对声明的真实性负责，如提供的“残疾人福利性单位声明函”与事实不符，采购人有权依法追究投标人的责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔 2017〕  141  号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    ______单位的  ______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程    /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期

附件4

不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”的声明（格式）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商”。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称:                            (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件5

不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明（格式）

声明

声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的代表人代表本公司郑重声明：

我公司不存在与参加本次政府采购活动的其他供应商具有法定代表人为同一人或者直接控股、管理关系等情况的声明”。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人全称:                            (公章)

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

日期：

附件6

投标一览表

招标编号：11011523210200015226-XM001

项目名称：大兴区民政局物业管理服务

| 名称 | 本包合计（单位：元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大兴区民政局物业管理服务 | 大写 ； 小写 ； |  |  |

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

注: 1.为方便唱标，投标人应另外将一份 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。投标人名称处必须写出单位全称并加盖单位红章，合计处写出金额大小写。

2.投标一览表中存在未加盖投标人公章、法定代表人或投标人授权代表未签字或签章、未注明投标报价、复印件等情况，作无效投标处理。

3.投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：开标时，投标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；如同时出现上述错误，按照排序在先的方法进行更正。

附件7

投标分项报价表（自拟）

| 招标编号：11011523210200015226-XM001 项目名称：大兴区民政局物业管理服务 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用类别 | 金额（元） | 说明 |
| 物业服务人员设定 |  |  |
| 物业管理服务 |  |  |
| 供电系统运行服务 |  |  |
| 保洁服务 |  |  |
| 保安服务 |  |  |
| 会议服务 |  |  |
| 消防安全服务 |  |  |
| 绿化养护服务 |  |  |
| ........ |  |  |
| 合计 |  |  |

投标人全称：                  （盖章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

注：

1.投标分项报价应尽细(报价内容包括但不限于以上内容)，所报价格为含税价格，采购人不再负担报价以外的费用；

- 2.将所有对应项费用全部列出，合计应与投标一览表总计一致；

- 3.投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：开标时，投标一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标一览表中总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；如同时出现上述错误，按照排序在先的方法进行更正。

商务条款偏离表

招标编号：               项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章)：

投标人名称:                        (盖章)

附件8

对本项目的理解及针对性

（供应商视情况自行编写）

附件9

设备设施维护养护方案

（供应商视情况自行编写）

附件10

保洁服务方案

（供应商视情况自行编写）

附件11

会议服务方案

（供应商视情况自行编写））

附件12

秩序维护服务方案

（供应商视情况自行编写）

附件13

日常管理与规章制度

（供应商视情况自行编写）

附件14

紧急响应、应急预案、安全生产管理服务方案

（供应商视情况自行编写）

附件15

节能、垃圾分类管理措施

（供应商视情况自行编写）

附件16

服务承诺及措施

（供应商视情况自行编写）

附件17

人员岗位配备方案

（供应商视情况自行编写）

附件18

管理人员证书

（供应商视情况自行编写）

附件19

管理体系认证及荣誉证书

（供应商视情况自行编写）

附件20

供应商2020年1月1日至今承担的同类型项目或政府行政办公楼项目等业绩证明

（加盖单位公章的复印件）

每个业绩资料应以合同签订日期为准,提供合同关键页（附与用户签订的合同首页、服务周期页、服务内容所在页及签署页）

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 服务内容 | 建筑面积（万M2） | 合同金额（元） | 接管日期 | 目前状态 | 获奖情况 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应附相应的合同，所报资料不清楚、涂改、遮挡或不全的将视为无效。

投标人全称：                           （公章）

法定代表人或投标人授权代表(签字或签章):

附件21

其他相关资质及证书

（加盖单位公章的复印件）

供应商根据自身实际情况提供，包括但不限于以下内容：

1、用户反馈意见

2、信誉证书（如行政主管部门颁发的有关企业诚信的证明材料、银行信用等级证明材料）

3、招标文件要求的其他材料

4、投标人认为应当提供的其他文件资料

附件22

投标人认为必要的辅助资料（如有）

. 完  .

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。