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[bookmark: _Toc163337383][bookmark: _Toc100564785]
第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc163337384]采购公告
项目概况
下述采购项目的潜在投标人应在（北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”）获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：BMCC-ZC24-0762
项目名称：2024年中小学英语听说综合训练资源建设及联考服务
最高限价：不涉及
采购需求：
	包号
	名称
	数量
	简要技术需求
	预算
（万元）
	是否接受进口
	是否免税

	1
	2024年中小学英语听说综合训练资源建设及联考服务
	一项
	支持任课老师组织本班考试、多班联考、课堂练习、课后训练、考后智能评分，生成班级报告以及学生报告…
	474.6864
	否
	否


……详见采购文件。
合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk38728588]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目是否专门面向中小企业采购：是
3. 其他特定资格要求：
（1）本项目采用全流程电子化的招标方式，投标人须按规定获取招标文件。
[bookmark: _Hlk126589215]（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。
（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。
三、获取招标文件
时间：2024年8月2日至2024年8月8日，每天9:00至17:00（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台,具体方式详见“其他补充事宜”
方式：供应商按照规定办理CA数字认证证书（北京一证通数字证书）后，自招标公告发布之日起持供应商自身数字证书登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2024年8月22日09点 30 分（北京时间）
地点：北京市政府采购电子交易平台（采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Hlk80608498]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk80609223]1、本项目采用全流程电子化的招标方式，相关操作如下：
（1）招标文件获取方式：供应商使用电子营业执照、或按照规定办理CA数字认证证书后，自招标公告发布之日起登录北京市政府采购电子交易平台免费获取电子版招标文件。
    ①办理CA认证证书：详见北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home，或登录北京市政府采购网选择“政府采购电子交易平台”进入）查阅“用户指南”-“操作指南”-“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。
② 于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“操作指南”-“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
    ③证书驱动下载：于北京市政府采购电子交易平台“用户指南”-“工具下载”-“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
[bookmark: _Hlk80608220]（2）下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。
（3）未按上述获取方式和期限下载招标文件的投标无效。
（4）服务热线：
CA认证证书服务热线010-58515511
技术支持服务热线010-86483801
（5）注意：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，平台网站相关技术支持请联系010-86483801。
（6）编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标 文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
（7）提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
（8）电子开标
供应商在开标地点（北京市政府采购电子交易平台）使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密。
因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。
若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。
供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。

2、投标保证金的递交说明：
公司名称：北京明德致信咨询有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账    号：0200 0062 1920 0492 968
汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。 
3、投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受，届时请投标人派代表参加开标仪式。
4、评标方法：综合评分法
5、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；节能产品、环境标志产品；进口产品管理等；北京市石景山区财政局《转发北京市财政局中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》等。
6、发布公告的媒介：中国政府采购网、北京市政府采购网发布（非在北京市政府采购电子交易平台报名的项目不涉及）。
7、届时请投标人派代表参加开标仪式。
8、如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市石景山区教育委员会现代教育技术中心
地    址：北京市石景山区八角西街95号
联系人/联系方式：刘老师、68861221
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：北京明德致信咨询有限公司
地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）
联系人：张乐、王经理
联系方式：010－61192275、18600960203
3.项目联系方式
项目联系人：张乐、王经理
电话：010－61192275、18600960203
邮编：100083
传真：010－82370049
地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）


[bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc100564786][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc163337385]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc163337386][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150774619]投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：投标报价分值≥30分为货物，投标报价分值＜30分为服务（只针对本项目）；
项目属性为货物的采购中可能涉及部分服务，项目属性为服务的采购项目中可能涉及部分供货，详见第五章，如未明确要求则不涉及

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：详见第五章，如未提及则不属于

	2.4
	核心产品
	■本项目如为非单一产品采购项目，各分包的核心产品为详见第五章，如为单一产品采购则不涉及核心产品

	3.1
	现场考察
	详见第五章，如未要求则不涉及

	
	开标前答疑会
	详见第五章，如未要求则不涉及

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■是否需要详见第五章，如未要求则不需要
如需要则具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求详见第五章
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见第五章，如未提供则不需要
（3）样品递交要求：详见第五章
（4）未中标人样品退还：详见第五章
（5）中标人样品保管、封存及退还：详见第五章
（6）其他要求：详见第五章

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：                

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：6万元
保证金、购买采购文件收受人信息：
公司名称：北京明德致信咨询有限公司
开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行
账    号：0200 0062 1920 0492 968
汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX保证金或服务费。

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；
（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按招标文件规定与采购人签订合同的；
（4）中标人未按招标文件规定缴纳中标服务费的；
（5）招标文件规定的其他情形。

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起90日历日。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
□是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面形式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京明德致信咨询有限公司；
联系电话：82370045、18600960203；
通讯地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）
邮箱：bjmdzx@vip.163.com

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：中标金额*0.015

	本项目采用全流程电子化的招标方式，如有任何与全流程电子化冲突的事项均按照电子化流程执行
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[bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc150774722]		投标人须知
[bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc163337387][bookmark: _Toc151193832]一  说  明
[bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc163337388]1	采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1	采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2	投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3	联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc163337389]2	资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1	资金来源为财政性资金。
2.2	项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3	是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4	核心产品见《投标人须知资料表》。
[bookmark: _Toc163337390]3	现场考察、开标前答疑会
[bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc265228360]3.1	若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2	由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
[bookmark: _Toc163337391]4	样品
4.1	本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2	样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc163337392]5	政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1	进口产品
5.1.1	指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.1.2	本项目是否接受进口产品见第五章或第一章。
5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1	中小企业定义：
5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2	监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3	残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件
5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；
5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3	政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4	支持乡村产业振兴管理
5.4.1	为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5	正版软件
5.5.1	依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2	各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6	信息安全产品
5.6.1	所投产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。
5.7	推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.7.1	为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc163337393]6	投标费用
6.1	投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
[bookmark: _1.8_计量单位][bookmark: _Toc163337394]二  招标文件
[bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc195842888][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc163337395]7	招标文件构成
7.1	要求提供货物与服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件包括以下部分：
第一章-第七章
7.2	投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
7.3	投标人应注意招标文件第五章《采购需求》中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于《采购需求》的要求。
7.4	除非有特殊要求，招标文件不单独提供货物安装使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc163337396]8	对招标文件的澄清或修改
8.1	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2	上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc226337222]8.3	澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
8.4	投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。
8.5	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购人或采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后三个工作日内以书面形式予以答复。
[bookmark: _Toc163337397]三  投标文件的编制
[bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc163337398]9	投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1	本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2	除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3	除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc163337399][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc305158796]10	投标文件构成
[bookmark: _Ref467052588]10.1	投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2	对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3	第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4	对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5	投标人认为应附的其他材料。投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。
[bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc163337400][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc150774630]11	投标报价
11.1	所有投标均以人民币报价。
11.2	投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1	投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2	按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3	采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4	投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
11.5	投标人应在“投标分项报价表”上标明所投货物/服务的单价和总价，投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，否则其投标无效。
11.6	投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。
11.7	最低报价不是授予合同的唯一保证。
[bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc163337401][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc151190158]12	投标保证金
[bookmark: _Ref467306302]12.1	投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金，并作为其投标的一部分。（关于金额方面只要不低于采购文件要求即可）
12.2	交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3	投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账（任何纸质形式保证金应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构）；以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。投标人同时对多个采购包进行投标时，投标保证金可合并提供，但应注明投标的各采购包及投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个采购包，涉及的所有采购包将均被视为无效投标。
12.4	投标保证金（保函）有效期同投标有效期。
12.5	联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6	采购人、采购代理机构将按下列时间及时退还投标人的投标保证金，因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.6.1	投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.6.2	中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
12.6.3	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
12.6.4	终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还。
12.7	有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.7.1	投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.7.2	《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
[bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc163337402][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc164608801]13	投标有效期
13.1	投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
13.2	采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其其它内容，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
[bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc163337403]14	投标文件的签署、盖章
[bookmark: _Toc163337404][bookmark: _Toc17846][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193704]14.1  招标文件要求签字的内容(如授权委托书等)，可以使用电子签章或使用原件
的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件)；要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等)，投标文件中应使用原件的电子件。
14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
14.3	投标人为自然人的，只须按要求签字或签章，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。
[bookmark: _Toc163337405]四  投标文件的提交
[bookmark: _Toc163337406]15	投标文件的提交
[bookmark: _Toc13816][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc164608650]15.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc6170]15.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。
[bookmark: _Toc163337407]16	投标截止时间
16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至
电子交易平台。
[bookmark: _Toc163337408]17	投标文件的修改、补充与撤回
[bookmark: _Toc163337409][bookmark: _Toc923][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc265228376]17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补
充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，
作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc163337410]五  开标、资格审查及评标
[bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc163337411][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc520356164]18	开标
18.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。
18.2	本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对
投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
[bookmark: _Toc520356165]18.3	开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的
需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
18.4	投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关
工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5	合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc163337412]19	资格审查
19.1	见第三章《资格审查》。
[bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc163337413][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc127161454]20	评标委员会
[bookmark: _Toc520356166]20.1	评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
[bookmark: _Toc520356169]20.2	评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc163337414]21	评标程序、评标方法和评标标准
21.1	见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
[bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc163337415][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc150480785]六  确定中标
[bookmark: _Toc163337416]22	确定中标人
22.1	采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
[bookmark: _Toc163337417][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467306425]23	中标公告与中标通知书
23.1	采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2	中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc163337418]24	废标
24.1	在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2	出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3	投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
24.1.4	因重大变故，采购任务取消的。
24.2	废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc163337419][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc264969240]25	签订合同
25.1	中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2	中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3	联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4	政府采购合同不能转包。
25.5	采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc163337420]26	询问与质疑
26.1	询问
26.1.1	投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2	采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2	质疑
26.2.1	投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。
26.2.2	质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3	投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3	接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
[bookmark: _Toc163337421]27	代理费
27.1	收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
[bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc100564787][bookmark: _Toc163337422][bookmark: _Toc487900382]
第三章  资格审查
[bookmark: _Toc163337423][bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1.	开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2.	《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3.	投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4.	投标人《资格证明文件》均应加盖投标人公章，否则其投标无效。
5.	资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Toc163337424]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
	提供证明文件的电子件或电子证照由授权人签字（或签章）并加盖投标人公章

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）
	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。
对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
	格式见《投标文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	详见第一章“其他特定资格要求”
	除前三项，其余需提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	




[bookmark: _Toc100564788][bookmark: _Toc163337425][bookmark: _Hlt164229061]第四章  评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc163337426]一、评标方法
[bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc163337427][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc142311057]1	投标文件的符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]1.1	评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。
1.2	评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，其投标无效。
1.3	采购人、采购代理机构、评标委员会根据各自职责决定投标人是否符合资格审查要求、符合性审查要求、投标文件是否对采购文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买采购文件信息查询、信用查询、保证金提交和虚假信息除外）

符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；
4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
以上如有最新规定以最新规定为准

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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[bookmark: _Toc163337428]2	投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1	评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字（签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为投标无效。
2.3	投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4	投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1	招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2	递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7	同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5	落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审（即评标价）；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审
2.5.2	对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3	组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4	价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5	中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6	监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7	残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8	若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
[bookmark: _Toc163337429]3	投标文件的比较和评价
3.1	评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2	评标方法和评标标准
3.2.1	本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2	采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
[bookmark: _Hlk126331366]3.2.3	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）采购人所采购的设备不涉及政府强制采购，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书电子件的，按照《评标标准》中节能、环境标志产品得分规则加分。
3.2.4	关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）____。
[bookmark: _Toc163337430][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc520356170]4	确定中标候选人名单
4.1	采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
[bookmark: _Hlk126595569]■其他方式，具体要求：评审得分相同的，由投标价格最低的投标人获得中标人推荐资格:得分和投标价格还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
4.2	采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价格由低到高顺序排列。得分和投标价格还相同的，推荐技术部分得分最高的投标人，上述都相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。（如数量不确定，要求以单价进行报价的，则以所有要求报价品目的单价总和计算投标价）
4.3	采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4	评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5	评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
[bookmark: _Toc163337431]5	报告违法行为
5.1	评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
[bookmark: _Toc163337432]6	评标报告
6.1	评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc163337433]7	修改评标结果
7.1	评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc163337434]7.2	评标报告签署前，经复核发现存在上述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc163337435]8	停止评标及招标终止
8.1	评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
8.2	采购人、采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。


[bookmark: _Toc163337436]二、评标标准

	评审部分
	评审因素
	评分细则
	分值

	1
	技术要求响应情况
	响应文件对采购文件第五章技术要求的响应程度： 
全部满足采购文件要求，得满分。
“★”号项为必须满足技术指标，不满足属于无效投标；“#”号每有一项不满足招标文件要求的，扣2.5分（共14项）；其余普通指标共1分，有任意一项不满足，则普通指标得0分
注：
1.文件中第五章技术参数要求提供证明材料或证明文件的，均需按要求提供并加盖投标人公章，否则视为不满足；
2.所有要求提供证明材料或证明文件的参数，均需逐项一一提供，并且所有证明材料均需在《采购需求偏离表》中标明页码及具体位置；
3.证明文件与《采购需求偏离表》不一致以证明文件为准；
4.第五章中涉及许可证、核准证和相关认证的，均需提供相关证书复印件并加盖投标人公章
	36

	2
	项目实施方案
	依据人工智能教育大模型，和因材施教创新性与个性化教学的需要。对项目实施期间各阶段发生的风险分析详细、准确，并提出针对风险的应急措施。
（1）对项目理解到位，应用场景分析准确，技术路线合理，标准规范合理，实施方案完整可靠、条理清晰，针对本项目设计非常详细，配有设计方案及彩图，实施步骤、质量保证措施切实可行，应急措施合理，得10分；
（2）对项目理解较为到位，应用场景分析较为准确，技术路线较为合理，标准规范较为合理，共享开放较为合理，实施方案较为可靠、条理较为清晰，针对本项目设计较为详细，配有设计方案及彩图，实施步骤、质量保证措施较为可行，应急预案较为合理，得7分；
（3）对项目理解基本到位，应用场景分析基本准确，技术路线基本合理，标准规范基本合理，共享开放基本合理，实施方案基本完整可靠、条理基本清晰，针对本项目设计不够详细，缺乏设计方案及彩图，实施步骤、质量保证措施可行性不高，得3分；
（4）对项目理解不到位，应用场景分析较差，技术路线较差，标准规范较差，共享开放较差，实施方案较差、条理较差，针对本项目设计较差，没有设计方案及彩图，实施步骤、质量保证措施可行性较差，得1分；
（5）本项未提供，得0分。
	10

	3
	安装调试部署方案
	安装调试部署方案全流程叙述，包含但不限于软件安装流程、项目时间安排计划表、调试具体流程、并需针对资源库部署过程中容易出现的安全风险制定了保障措施；
（1）安装调试部署方案全流程内容完整、准确、清晰，可操作性高，内容全面、详实，内容有利于项目执行，完全满足项目需求，得10分；
（2）安装调试部署方案全流程内容较为完整、准确、清晰，可操作性较高，内容较为全面、详实，内容较为有利于项目执行，不能完全满足项目需求，得7分；
（3）安装调试部署方案全流程内容基本完整，可实施性一般，针对性和操作性一般，得4分；
（4）安装调试部署方案全流程内容不完整，可实施性较差，方案有缺漏，执行性较差，不利于项目执行，无针对性，无法满足项目需求得1分；
（5）本项未提供，得0分。
	10

	4
	培训内容
	培训内容完整，包含但不限于软件使用、软件掉线、登录或登出中可能出现的问题进行系统培训，培训计划、培训周期、培训手册、培训人员级别及经验等。
（1）培训计划和培训内容完整、准确、清晰，可操作性高，内容全面、详实，内容有利于项目执行，完全满足项目需求，得10分；
（2）培训计划和培训内容较为完整、准确、清晰，可操作性较高，内容较为全面、详实，内容较为有利于项目执行，不能完全满足项目需求，得7分；
（3）培训内容基本完整，可实施性一般，针对性和操作性一般，得4分；
（4）方案不完整，可实施性较差，方案有缺漏，执行性较差，不利于项目执行，无针对性，无法满足项目需求得1分；
（5）本项未提供，得0分。
	10

	5
	人员配备
	人员配备：
(1)拟投入本项目的团队人员配备完全满足项目需求、拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得5分；
(2)拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表齐全，得3分。
(3)拟投入本项目的团队人员配备不能满足项目需求，拟派人员简历和人员分工计划表有缺项，得1分。
(4)本项未提供，得0分
	5

	6
	团队实力
	投标人具备英语教研能力人员，团队成员需通过英语学科教师资格认证，每提供一个得2分，最高得10分。
注：需提供有效的中华人民共和国教师资格证书复印件、身份证正反面复印件，劳动合同复印件，未按要求提供不得分
	10

	7
	业绩
	投标人自2021年8月1日至本项目采购公告发出之日止，完成的类似项目业绩（以合同签订日期为准）。每提供一份类似业绩得3分，最高得9分，未提供得0分。
注：
需提供符合采购文件要求的业绩证明材料。（附合同主要部分复印件，至少包含合同首页、采购内容、金额页、双方签字盖章页和对应项目的验收报告复印件），未按要求提供不得分。
	9

	8
	投标报价
	满足招标文件实质性要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／该投标人的评标价)×10。
注：得分保留到小数点后两位。
	10

	注：以上证明文件均需提供复印件并加盖投标人公章，未按要求提供视为不满足
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第五章  采购需求


整体需求：

注：★1.超出预算的报价文件属于无效响应。
★.双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间和金额为准。如遇因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的情况和甲方实际支付金额不等于合同约定金额的情况（总支付金额等于合同金额），不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。（供应商需自行承诺可以满足上述要求，格式自拟）
3.项目属性：服务 


二、技术需求
	序号
	标的名称
	规格参数
	数量
	单位
	所属行业

	1
	英语听说教考练平台服务
	包含一年的英语听说教考练平台使用授权使用费（小学）支持任课老师组织本班考试、多班联考、课堂练习、课后训练、考后智能评分，生成班级报告以及学生报告。包含英语听说教考练平台使用授权服务、部署实施服务、基础数据服务、培训服务。支持任课老师无限次组织考试、练习并进行智能评分，生成学生成绩及班级成绩报告。覆盖全区小学共 51 间机房，每间机房约40台电脑，学生覆盖率100%。一年每个机房授权费和线上AI评分的算力费。
包含一年的英语听说教考练平台使用授权使用费（中学）支持任课老师组织本班考试、多班联考、课堂练习、课后训练、考后智能评分，生成班级报告以及学生报告。包含英语听说教考练平台使用授权服务、部署实施服务、基础数据服务、培训服务。支持任课老师无限次组织考试、练习并进行智能评分，生成学生成绩及班级成绩报告。覆盖全区中学共 48 间机房，每间机房约40台电脑，学生覆盖率 100%。一年每个机房授权费和线上AI评分的算力费。
具体包含的服务内容：
一、考试和练习任务
1)在考试模式下，与当前北京中高考英语听说考试的题型、试卷结构和考试流程相同，对考试过程进行全真模拟，包括答题时间、语音播放次数等参数。需根据教研员的指导要求下配置出符合小学教学特点的题型、试卷结构和考试流程。且能随时应对可能产生的题型、试卷结构和考试流程变动化调整。
#2)在练习模式下，学生可以选择试卷，练习过程学生自己控制答题进度。学生可以查看答案、听力原文和音频、口语题范读音频等。练习评分结果实时显示。（提供系统截图予以证明）
3)在教师机上创建考试和练习任务，创建任务时可以筛选和预览试卷。
4)本班考试模式的任务，即任课教师对自己施教班级组织考试形式。
5)多班联考模式的任务，即任课教师可完成自己施教班级和非施教班级的联考形式。
6)课后训练模式的任务，即学生回家后，教师可以设定定时任务开始时间和截止时间。
7)多种任务安全策略的设定，按IP地址、座位号或者考号进行试卷分发，使得相邻学生试卷不同；同一套试卷题序乱序以及选项乱序，从而提高防作弊水平。根据任务策略决定是否可以提前交卷。
8)任课教师进行不限定特定试卷结构的自由组卷，组卷过程中可以通过鼠标拖动完成题目前后次序的改变，可以在组卷过程随时预览该的试卷。
二、教师机监考
1)任务执行过程的监控，并实时获取学生机的监考状态，包括学生答题的进度；遇到网络异常（如学生机断网）教师机监考界面也能及时显示。
2)在教师机监考界面上，修改每台学生机座位号。
#3)考场环境检测，对考场环境进行健康检查，并形成检查报告。需包含每个检查步骤出现异常学生机数量、异常情况的汇总统计（图表形式）、每台学生机的检查详情，异常的原因等。（提供系统截图予以证明）
4)任务执行过程中，教师机和学生机间网络不稳定（偶尔断网），不影响学生机持续进行答题。任务进行中教师机发生断电、死机等异常，重启后能够自动恢复到本场任务状态。
#5)学生机遇到死机或设备故障可以进行移机续考。（提供系统截图予以证明）
6)教师机可以远程启动学生机客户端。
7)任务执行完成后，自动进行答卷包的完整性校验、上传考试状态数据和答卷包，最终形成分析报告。
三、学生机答题
1)检查并阻止学生的重复登录行为，不允许一个学生在多个计算机设备同时进行登录。学生更换登录计算机设备行为。
2)在硬件设备测试环节对学生的音频质量进行检测，并提醒音频质量不佳的学生。
#3)任务执行过程中，在学生机上触发举手操作，教师机上有相应反馈。（提供系统截图予以证明）
4)任务执行过程中，进行耳机掉落行为检测，并给予一定的缓冲时间重新插上耳机继续完成任务。
5)考试过程中对键盘进行锁定，直到学生机客户端退出。
6)试卷包进行加密，自动对学生答卷数据进行加密打包上传。
7)任务执行过程中，学生机长时间与教师机断开连接（直到任务结束都无法恢复），不影响学生机持续进行答题，最终通过界面上的导入导出操作回收脱网的答卷数据。
四、课堂互动讲评
1)在课堂练习模式下，当堂对练习结果进行讲解，包括成绩单（每个学生总分、主观题得分、客观题得分、答题时长）、答题详情（每题得分率、每个选项选择统计等）、每题必须有详尽的解析点拨描述。
#2)在互动讲评模式，在教师机上特定讲评区域上提供对讲评试卷进行画框、画圆、画箭头、画任意图形、写文字等操作；可以对整套试卷进行综合讲评，提供包括每题的答题情况，包括得分率，正确人数、每个选项分析、学生答题音频等。（提供系统截图予以证明）
3)教师在传统课堂上通过计算机设备登录线上平台，讲解本班考试、多班联考、课堂练习、课后训练场景下产生的分析报告。
五、智能评分服务
1)智能口语评测，维度涵盖总得分、发音标准度、完整度、流利度、漏读词等反馈维度；对于开放性口语回答题型，提供关键得分词命中分析和详细呈现。
2)为课堂练习和课后训练场景的口语练习提供实时评分服务，学生完成每题作答后，即可实时看到评测和评价结果。
#3)人工纠偏模式，教师可以对考试任务智能评分的结果进行查看，在听取学生答题音频后进行人工评分。（提供系统截图予以证明）
六、学情分析报告
1)查看本班考试、多班联考、课堂练习、课后训练场景下产生的分析报告。
2)考试情况总览分析：单套或多套试卷的平均分、最高分、满分率、优秀率、及格率、低分率。不同分数段的总分得分分布、不同分数段的各题型分数分布、基于英语能力等级量表的英语能力维度分析、排名分布、分数构成、每套试卷的难度和区分度分析，以上用图表的形式直观展现。
3)成绩单分析：每个学生得分情况及个人报告、主观题得分、客观题得分、排名、建议关注的学生对象等。
4)答题详情分析：对每套试卷的卷面分析，包括听力原音、听力原文、示范朗读音、参考答案、每题得分率、每个选项答题统计、每题学生答题明细、学生答题音频、每题有详尽的解析点拨描述，并按得分率进行筛选。
5)学生个人学情分析：包括失分分析、基于英语能力等级量表的英语能力分析、进阶分析，以上用图表的形式直观展现。还包括个人答题详情分析，如总分、每题得分、听力原音、听力原文、示范朗读音、参考答案，口语题还包括发音、完整度、流利度评价、漏读词分析、每个单词发音评价、关键得分词命中分析，每题有详尽的解析点拨描述。
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	2
	听说试卷及练习内容资源
	包含一年的使用授权服务，更新服务（新题型适配）初高中部分（含制卷、录题、录音、答案编写、点拨编写、评分点标注等）
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	
	
	#1)单元同步资源230套。按照北京市中高考英语听说考试题型和流程，系统包含初高中听说单元同步训练内容，确保资源库与我区教学使用配套教材相匹配，不低于230套独立试卷（提供系统截图予以证明）
	
	
	

	
	
	2)综合模拟资源55套。各年级期中期末的模拟试卷，确保资源库与教学使用配套教材相匹配，不低于55套独立试卷
	
	
	

	
	
	#3)中高考冲刺专用资源150套。包含毕业班中高考冲刺专用资源，不低于150套独立试卷（提供系统截图予以证明）
	
	
	

	
	
	4)各区模拟卷专用资源70套。2020年以来北京各区英语听说考试模拟卷：不低于70套独立试卷
	
	
	

	
	
	5)联考试卷资源制作20套。为各级教研员提供的英语听说试卷区级联考试卷制卷服务，20套试卷
	
	
	

	
	
	6)定制更新资源25套。定制更新25套
	
	
	

	
	
	包含一年的使用授权服务，更新服务（新题型适配）小学部分（含制卷、录题、录音、答案编写、点拨编写、评分点标注等）
	
	
	

	
	
	#7)日常综合资源50套。按照我区小学英语听说考试题型和流程，包含日常综合试卷的命制，共计50套（提供系统截图予以证明）
	
	
	

	
	
	8)小中衔接综合资源40套。；按照小学英语教研员的题型设计要求，完成小中衔接英语听说综合训练卷制作，共计40套
	
	
	

	
	
	9)联考试卷资源制作10套。区级统考试卷制卷服务，共计10套
	
	
	

	3
	学生端听口训练服务
	包含一年的使用授权服务。包含词句篇训练，听口模拟课后训练、趣味配音、篇章阅读等符合北京英语听口试题型和流程的内容资源的学生端训练软件。学生端训练软件，共计3500套。
具体包含的服务内容：
1、 词句篇训练
1)国际音标的音标学习，包含标准发音、口型图解、发音技巧等发音讲解。
2)单词跟读及单词拼写、读写等练习，并能即时评分；核心单词的音标，释义，例句及发音，并能查看单词对应的拓展词汇和联想词汇。
3)句子跟读及句子拼写、读写等练习，并能即时评分；核心句子的朗读发音及翻译，以及语法点拨和口语发音技巧。
4)课文全篇朗读及翻译，支持核心段落的朗读、跟读训练，并能即时评分。
5)收藏核心单词、重点句子，支持自动分类管理，方便复习巩固时能快速检索。
二、听口模拟课后训练
1)人机交互方式的听口模拟训练，参考中高考评分维度进行智能评分。
三、趣味配音
1)进行趣味配音练习，包含动漫，真人电影、音乐以及包含动物，植物，环保当下时事题材的纪录片。
2)包含场景对话、分角色配音以及训练过程中的系统智能评分。
四、篇章阅读
#1)进行绘本阅读训练，阅读语篇选材话题涵盖国家课程标准的25个话题。
2)语篇的原声朗读，并且提供配套语篇的跟读、听写、听说、思维导图训练等训练题型。
五、作业管理
1)作业个性化设置，支持练习达标要求，支持全班或分组布置，作业通知提醒
2)作业批量发布，系统自动生成作业并定时发布，支持批量作业个性化设置，并提供班级及学生的多维度学情分析报告
六、学情图谱
1) 为学生个性化定制专属的个人自主学习提升计划；平台对学生进行智能诊断式分析后，针对能力薄弱项以及学生的练习偏好，智能推荐一套满足学生学习需求，符合学习成长规律的学习计划
2) 每个学习计划完成后，都会生成对应的学习报告，总结分析学生的能力发展情况，并给出精准的点评和学习方法策略的建议
	1
	项
	软件和信息技术服务业

	4
	区级联考服务
	包含一年内每年组织4次中学联考和2次小学联考。包括考前考务组织服务、考试过程全程支持服务、考后智能评分服务、分析报告服务。按小学27424人，初高中13141人，6次考试共计107412人次。
具体包含的服务内容：
一、考务组织
1)发布不同年级的期中、期末等不同类型的听说考试计划，每个考试计划可以选择辖区内所有学校或者部分学校参加考试。考试计划包括：考生名单、考场编排、监考安排、试卷安排、考试执行、阅卷、发榜7个步骤。
2)进行考场编排策略定义，包括考试时长、开考时间、每日批次和备用场次定义等。可以批量分配编排策略到学校，也可以每所学校单独指定编排策略。根据编排策略自动编排考生到考点、考场和批次，并自动生成备用场次，也可人工编排。
3)区级统一安排考场编排和各校自行安排考场编排。
4)对考试试卷进行分组，并按试卷组分配到具体批次，可以使每个考场每个批次用多套试卷进行考试。
#5)在考试任务下发执行前，都可以进行补报名和安排考场编排的操作。根据每次计划考务规则，决定是否允许考点现场进行报名应急考务方案。（提供系统截图予以证明）
6)多种任务安全策略的设定，按IP地址、座位号或者考号进行试卷分发，使得相邻考生试卷不同；同一套试卷题序乱序以及选项乱序，从而提高防作弊水平。根据任务策略决定是否可以提前交卷。
二、考后评卷
1)智能评分服务，自动完成考生数据的收集、整理、分类、答卷解密、音频解密、归档、存储、机器评分等工作。
2)人工阅卷，可以按照不同角色要求进行人工阅卷，包括管理员角色、阅卷专家角色、阅卷组长角色、阅卷老师角色。
3)管理员设置阅卷组，可以启动或停止阅卷任务，查看每个阅卷任务的进度，查看每道题的给分情况。
#4)阅卷管理员监控整体的阅卷进度、并对阅卷中的问题卷进行实时仲裁，并对已阅试题进行抽查；（提供系统截图予以证明）
5)阅卷组长可以监控所在阅卷组中阅卷进度，对阅卷中问题卷进行仲裁，并对已阅试题进行抽查；
6)阅卷老师对试题进行人工阅卷评分，并对已阅试题进行回评；
#7)单评、多评两种评分方式，并对同一阅卷任务两种评分方式可以相互切换；（提供系统截图予以证明）
#8)对阅卷试题设置多维度给分点，并可以自定义给分点维度名称，并根据阅卷要求为不同维度设置不同权重，在阅卷老师为不同维度打分后，自动根据维度权重计算最终得分；（提供系统截图予以证明）
9)可以根据阅卷评分要求设置每小题的评分精度，并根据分值设置可打分值集合，并提供可打分值的给分板让阅卷老师选择进行打分。 
10)阅卷过程中可以选择考生答题音频中其中一段反复听，原速、1.5倍速、2倍速播放，随时暂停/启动音频播放；
11)同一阅卷组的老师，对同一道题目，按同样的顺序、或随机顺序两种试评方式；
12)仲裁，多位阅卷老师对同一份题目的评分误差超过阅卷设置的误差值，系统自动将该题推送给第三位评卷老师进行仲裁评分，并将仲裁老师的评分作为最终评分
13)试卷抽查功能,可以按照题目、分数区间、阅卷时间、评卷老师、考号等方式进行复查；对正常卷、问题卷、典型卷进行抽查；多所有试卷或仅仅已完成阅卷的题目进行抽查。
14)考试评卷全流程监控和督察，提供监控阅卷的总体进度，题目进度，及相关评卷质量，并实现阅卷各环节负责人实时跟踪；
15)评分完成后生成区级考务分析报告，包括考生报名数、实考人数、缺考人数及其明细、补考人数及其明细、考点现场补报名人数及其明细、作弊人数及其明细。
16)区、校、班考情分析，包括平均分、最高分、满分率、优秀率、及格率、低分率、正态分布图、以及各个题型得分失分分析。
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	5
	技术支持服务
	包含一年的线上、线下技术支持服务。解决使用过程中的问题。通过专职技术运维工程师对接线下响应专项的技术问题，解决突发事件。
具体包含的服务内容：
1)根据考试技术要求，对教师机、学生机进行更新部署，并进行系统联调和环境测试。
2)服务期内不限次的基础数据服务，如各角色数据维护工作。根据学校需求，对学校的相关师生数据等信息进行收集、整合、导入系统。包括但不限于升班、转班等
3)给区域内各校进行技术培训服务，保障老师学生快速、高效的掌握系统。
4)提供线上、线下技术支持服务，及时解决产品使用过程中的问题。
5)通过专职技术运维工程师对接线下响应专项的技术问题，解决突发事件。
	1
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二、其他要求：
1、售后服务：自验收合格之日起，服务期内投标人确保对采购方提出的保修等质量信息，做到30分钟内电话响应，具备2小时内解决问题的服务体系和相应保障能力。投标人应明示售后负责人和联系方式，需设置每周7天*24小时服务热线电话。英语听说内容资源库建设中每套试卷独立存在，内容资源库建设方案是许可规范和严谨的英语内容制作，编校审教研流程规范。
2、服务期：合同签订后一年
3、人员要求：建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系,安排好符合英语听说考试相关的各方面人员参加本项目的建设。同时配备专门实施部署团队。
4、应急要求：为保证采购项目的顺利进行，需考虑英语听说联考过程中可能出现各种考试异常场景提出的应急预案，遇到紧急情况按规定预案的进行处理。
5、交货期：合同签订后30个日历日内。
6、服务地点：用户指定地点
7、培训：中标人负责为至少两名系统操作人员提供专业的操作及维护培训，培训内容包括但不限于理论讲解和实际操作,系统原理及如何排除故障等。
8、验收标准：
完成合同约定内所有机房英语听说训练系统部署和调试，成功提供一次区级机考服务后，由中标人提出书面验收申请，由项目建设方组织验收。 
★9、投标人需自行承诺，内容资源库建设中所提供的资源不得含有下列内容（格式自拟）：
(一)反对宪法确定的基本原则的;
(二)危害国家统一、主权和领土完整的;
(三)泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的;
(四)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的;
(五)宣扬邪教、迷信的;
(六)扰乱社会秩序，破坏社会稳定的;
(七)宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的;
(八)侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的;
(九)危害社会公德或者民族优秀文化传统的;
(十)有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。
★10、投标人需自行承诺，本次投标文件中无虚假应标行为，否则采购人有追究其相关法律责任的权利。








[bookmark: _Toc163337438][bookmark: _Toc100564790]第六章  拟签订的合同文本


合 同 书 

北京市石景山区教育委员会现代教育技术中心（甲方）在        项目       中所需                     （采购名称）经         以        采购文件在国内进行公开招标。经评标委员会评定         （乙方）为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件
    下列文件构成本合同的组成本分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.本合同书
b.中标通知书
c.协议
d.投标文件        （含澄清文件）
e.招标文件        （含招标文件补充通知）
f.供应清单        （附合同后）
2、采购内容和数量
本合同采购内容： 详见供应清单 
数    量：       详见供应清单 
3、合同总价
本合同总价为人民币         元（即人民币大写金额          ，含税）
分项价格： 详见供应清单  
4、付款方式
（1）合同签署生效后10个工作日内，乙方向甲方交纳中标合同金额5%的履约保证金，即人民币        元（人民币       元整），乙方交纳履约保证金后由甲方向乙方支付合同总额50%的款项，即人民币             元（人民币         元整）。项目1年服务期满后，由乙方提出退还履约保证金的书面申请，由甲方组织项目合同履行情况评审，评审通过后于10个工作日内无息退还。
（2）完成合同约定内所有机房英语听说训练系统部署和调试，成功提供一次区级机考服务后，由乙方提出书面验收申请，由甲方组织验收，验收通过后于10个工作日向乙方支付合同总额50%的款项，即人民币        元（人民币       元整）。
双方同意，鉴于甲方付款依托于财政拨款，如遇财政拨款计划有变动，以款项实际到账时间和金额为准。如遇因财政拨款变动导致甲方实际付款时间迟于合同约定的情况和甲方实际支付金额不等于合同约定金额的情况（总支付金额等于合同金额），不构成甲方违约，甲方无需承担任何责任。甲方历次付款前，乙方应先开具等额有效发票，因乙方未及时开具发票导致甲方迟延付款的，该等责任由乙方自行承担。
5、本合同交付时间及地点
交付时间：                 
交付地点：                  
6、合同的生效
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。
7、 其他
如合同执行过程中发生变更，项目相关干系人有权提出变更需求，由甲方负责组织开展变更评审，双方协商一致的，通过双方签署补充协议的方式对本合同内容进行变更。双方无法达成一致的，甲方有权决定是否提前终止本合同并按照现有进展结算。
其他未约定事项见合同附件。

签字页：
	甲方： 北京市石景山区教育委员会现代教育技术中心
	乙方： 

	名称：（印章）
	名称：（印章）

	日期：     年   月     日  
	日期：     年   月     日  

	法定代表人或授权代理（签字）:
	法定代表人或授权代表（签字）:


	地址： 
	地址： 

	邮政编码：
	邮政编码：

	电话： 
	电话： 

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号：





合同一般条款
[bookmark: _Toc73280776]1       定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1    “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
1.2    “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
1.3    “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切软件、设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
1.4    “服务”系指根据合同约定乙方承担与本合同有关的软件部署、安装调试服务，以及货物运输、 保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
1.5    “甲方”系指与中标人签属采购合同的单位（含最终用户）。
1.6    “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
1.7    “现场”系指合同约定服务地点或货物将要运至和安装的地点。
1.8    “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的服务、货物符合合同规定的活动。
[bookmark: _Toc73280777]2       技术规范
2.1    提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
[bookmark: _Toc73280778]3      知识产权
3.1    乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权及其他所有权利的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。
3.2    保密协议详见附件1
4      包装要求
4.1    除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.2    每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5      装运标志
5.1.   乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
收货人：                                           
合同号：                                           
装运标志：                                         
收货人代号：                                       
目的地：                                           
货物名称、品目号和箱号：                           
毛重／净重：                                       
尺寸(长×宽×高以厘米计)：                        
5.2    如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。
[bookmark: _Toc73280781]6      交货方式
6.1    乙方负责办理运输和保险并承担全部费用，将货物运至甲方指定地点并安装调试。
6.2    甲方现场清点货物无误后，完成签收单据签字确认。
7      装运通知
7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。
7.2	如因乙方延误将上述内容用书面方式通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。
[bookmark: _Toc73280783]8      付款条件
8.1    付款条件见“付款方式”。
[bookmark: _Toc73280784]9      技术资料
9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：
合同生效后10日之内，乙方应将软件、每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。
9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
9.3    如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 日内将这些资料免费寄给甲方。
10      质量保证
10.1    乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
10.2    乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
10.3    根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后  1   日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
10.4    如果乙方在收到通知后   3  日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过项目验收合格之日起    个月。
10.6    质保期满后免费维修硬件设施，只收取更换配件成本价。
10.7    乙方应在质保期配备充足的技术人员、工具和备件，并保证提供的联系方式畅通。乙方应在收到甲方通知后      小时内作出响应，如需乙方到合同交付现场，乙方应在收到甲方通知后        小时内到达，并在到达后      日内解决合同货物的故障。如果乙方未在上述时间内作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，乙方应承担由此发生的全部费用。

11      检验和验收
11.1    在交付前，中标人应对应用、货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
11.2   软件部署完成、货物运抵现场后，乙方提交书面验收申请，甲方收到申请后应组织到货验收，并制作验收备忘录，签署到货验收意见。
11.3   甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。
11.4   制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。
12     索赔
12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
12.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。
12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
12.3   如果在甲方发出索赔通知后   10   日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 10  日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
13     迟延交货
13.1   乙方应按照“货物需求一览表及技术规格”中甲方规定的时间表交货和提供服务。
13.2   如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
13.3   在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
[bookmark: _Toc73280788]14     违约赔偿
14.1   除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间和质量交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，同时要求乙方退还已支付款项并向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。
14.2   本协议项下所述“甲方损失”，包括但不限于甲方直接损失、第三方索赔损失以及甲方因维权支出的律师费、诉讼费、公证费等合理费用。
15     不可抗力
15.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
15.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后   7   日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。
15.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在  120  日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
[bookmark: _Toc73280789]16      税费
16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。
[bookmark: _Toc73280790]17      合同争议的解决
17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼。
17.2    当事人一方在规定时间内不履行法院作出的生效判决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
17.3    除本协议另有约定外，诉讼费应由败诉方负担。
[bookmark: _Toc73280791]18      违约解除合同
18.1    在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。
18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第14.1的规定可以解除合同的； 
18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。
18.1.3.1   “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:
18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。
18.1.3.1.2  “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。
18.2    在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
19      破产终止合同
19.1    如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面的形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
20     转让和分包
20.1   政府采购合同不能转让。
20.2    经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。
21     合同修改
21.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。
22     通知
22.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
23     计量单位
23.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
24     适用法律
24.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
25　   合同生效和其它
25.1   政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同一式5份，具同等法律效力。甲方执2份，乙方执2份，招标代理机构执1份。合同将在双方签字盖章后开始生效。



[bookmark: _Toc163337455][bookmark: _Toc100564793]
第七章  投标文件格式


投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


[bookmark: _Toc163337456]一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（资格证明文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Toc163337457]1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
[bookmark: _Toc163337458]1-1营业执照等证明文件



[bookmark: _Toc163337459]1-2 投标人资格声明书（实质性格式）
投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

[bookmark: _Toc163337460]2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
[bookmark: _Toc163337461]2-1中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
（6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容
项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务


中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


[bookmark: _Toc163337462]2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）

拟分包情况说明（如有）
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占该采购包
预算金额的
比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	




投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日

说明：
（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。
（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。
（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）（如有）
甲方（投标人）：________
乙方（拟分包单位）：________
甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：
1.分包内容：_____。
2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日   




说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。




[bookmark: _Toc163337463]2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



[bookmark: _Toc163337464]3 本项目的特定资格要求（如有）
[bookmark: _Toc163337465]3-1联合协议（如有）（实质性格式）
联合协议
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、	由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
二、	______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
四、	牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
六、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
七、	______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
八、	本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
九、	以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
十、	其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______
盖章：______                           盖章：______


联合体成员名称：______
盖章：______                                



日期：_____年______月______日



注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。


[bookmark: _Toc163337466]3-2其他特定资格要求
[bookmark: _Toc163337467]详见第一章“其他特定资格要求”


[bookmark: _Toc163337468]4 投标保证金凭证/交款单据电子件并加盖投标人公章（以招标代理公司到账情况为准）





[bookmark: _Toc163337469]二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件
（商务技术文件）


项目名称:
项目编号/包号：








投标人名称：



[bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc163337470]1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
授权人签字或签章：___________
日期：_____年______月______日    

[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc305158825]

[bookmark: _Toc163337471]2  授权委托书（实质性格式）
授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
[bookmark: _Hlk151053950]法定代表人（单位负责人即授权人）签字或签章：________________
委托代理人（授权代表）签字或签章：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明


致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：________________
[bookmark: _Hlk151375034]法定代表人（单位负责人即授权人）签字或签章：_______

日期：_____年______月______日



[bookmark: _Toc163337472]3  开标一览表
[bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc305158826]开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价
	投标保证金
	备注

	
	
	小写：
大写：
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc264969249]

[bookmark: _Toc163337473]4  投标分项报价表

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商/生产厂家
	产地
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	主设备/系统及标准附件
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	售后服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	至最终目的地运保费
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	


（格式示例二，适用于多种设备报价）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商/
生产厂家
	产地
	品牌、规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	



（格式示例三，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明
	是否属于中小企业份额
（只需将属于的标注“√”）
	是否属于小微企业份额
（只需将属于的标注“√”）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	
	






注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337474]
5  投标情况明细表
投标情况明细表
投标人名称:______招标编号:__________包号:_____报价单位：人民币元
	中标供应商名称
	企业类型
	中标供应商地址
	统一社会信用代码
	商品名称
	商品型号
	商品品牌
	制造商名称
	制造商信用码
	制造商规模
	制造商地区
	产品类型
	采购数量
	计量单位
	分项单价（元）
	分项总价（元）
	服务内容
	产品属性
（节能/节水/环保）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日 
注:1.上述各项的投标设备情况表，可另页描述。
   2.表中产品类型是指所投产品为进口产品还是国内产品；不涉及请打/。
   3.上述各设备的分项总价之和应为投标总价。
   4. 供应商即指本项目投标人；表中企业类型是指：大型企业、中型企业、小微企业。

[bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc163337475]
6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
3. 本项目的付款方式属于实质性条款，不满足的响应文件将被拒绝
                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337476]
7  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2. 投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应在“偏离情况”列明“正偏离”或“负偏离”， 对招标文件无偏离应标明“响应”。
3. 投标人应在本表中对招标文件第五章采购需求的内容进行逐项应答，需在引用招标文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。
                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
授权代表签字或签章：___________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc163337477]
8  中小企业声明函
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。
5）后附《中小企业划型标准规定》
（6）项目属性为货物的项目里如涉及相关服务，在中小企业声明函中无需体现服务内容，项目属性为服务的项目里面如涉及相关货物，在中小企业声明函中无需体现货物内容
项目属性：报价分值≥30分为货物，报价分值＜30分为服务



中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函格式 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。




[bookmark: _Toc163337478]9  拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）（本项目不涉及）

拟分包情况说明
致：（采购人或采购代理机构）
我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担
主体名称
	分包承担
主体类型
（勾选）
	资质等级
	拟分包
合同内容
	拟分包
合同金额
（人民币元）
	占投标报价
的比例（%）

	1
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	2
	
	□小微企业
□其他类型
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



注： 
1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。
2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。


投标人名称（盖章）：______
日期：_____年______月______日



[bookmark: _Toc163337479]10 业绩一览表
业绩一览表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	序号
	项目名称
	用户名称
	合同金额
	用户联系人及联系方式
	合同签订日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：需附合同电子件，评委保留对上述资料原件审核的权力。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


[bookmark: _Toc163337480]11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
包括但不限于：
1、项目实施方案
2、安装调试及培训方案
3、售后服务方案和承诺
4、招标文件第四章和第五章提出的其它材料




















	







