## 4.5 工程项目清单汇总表（适用于单价合同）
工程项目清单汇总表
工程名称：八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
5 |  |  | 垂直运输费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
6 |  |  | 冬雨季施工费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
7 |  |  | 原有建筑物及设备保护费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
8 |  |  | 工程水电费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.9-1 安全生产标准化措施费明细表
安全生产标准化措施费明细表
工程名称：八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
[5 empty] | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元）
1 |  |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其 中 |  | 1.1 |  | 安全生产费
|  | 1.2 |  | 文明施工费
|  | 1.3 |  | 环境保护费
|  | 1.4 |  | 临时设施费
2 |  |  |  | 特殊安全生产标准化措施费
其 中 |  | 2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
|  | 2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费
|  | 2.3 |  | 其他特殊安全生产标准化措施费
合 计
注： | 1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法 。 2.“管理目标等级（______）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（______）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。 3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 企业管理费 (元) | 利润 (元) |  | 不含税金额 （元） | 备注
1 |  | （八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 |  | （八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程）施工垃圾场外运输和消纳费
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.10 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  | 137614.68 |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  |  | /

## 4.10-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 不含税金额 （元） |  | 含税金额 （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 元
2 | 未确定工程暂列金额 | 元 | 137614.68 |  | 150000
2.1 | 暂列金额 |  | 137614.68 |  | 150000
3 | 未确定服务暂列金额 | 元
3.1
4 | 未确定其他暂列金额 | 元
4.1
本页小计 |  |  | 137614.68 |  | 150000
合 计 |  |  | 137614.68 |  | 150000
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

## 4.11 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基数 | 税率/征收率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价
合计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【八角北路幼儿园外立面及
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
主楼外墙粉刷、屋面防水
1 | 910101001001 | 原有小木屋及木质连廊拆除 | 1.原有小木屋及木质连廊拆除 2.拆除要求:搬运至甲方指定地点 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | 项 | 1
2 | 910902001001 | 原有上人屋面拆除 | 1.原有屋面防水层、找平层、找坡层等拆除 2.拆除至原有保温保护层 3.渣土清理，外运、运距自行考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 522.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 910902003001 | 主楼屋面新做 | 1.3mm厚环氧地坪漆+耐候面漆饰面 2.20mm厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 3.40mm厚C20细石砼随打随抹平 4.无纺布隔离层一层 5.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（I型）（上层）（遇外墙处上翻并高遇完成面500），防水卷材上翻至女儿墙压顶面(防水层单独列项) 6.1.5mm厚自粘沥青（高分子膜基）防水卷材（中层）+2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（下层）(防水层单独列项) 7.20mmM15水泥砂浆找平层 8.最薄处30mm厚LC5.0泡沫砼找2%坡，抹平 9.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 522.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 910902003003 | 主楼屋面卷材防水层新做 | 1.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（I型）（上层）（遇外墙处上翻并高遇完成面500），防水卷材上翻至女儿墙压顶面 2.1.5mm厚自粘沥青（高分子膜基）防水卷材（中层）+2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（下层） 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 595.19
5 | 911303003001 | 女儿墙内饰面新做 | 1.18mm厚大芯板基层 2.3mm厚米白色铝板饰面 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 46.26
6 | 911601029001 | 上人屋面木构件-防腐木清理刷漆 | 1.面漆（2遍）采用环保型 2.刷封闭底漆 3.打磨+精细除尘 4.缺陷修补（防烂、防裂） 5.旧漆膜清除 6.防腐木 7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 5.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 911601029002 | 首层外墙面-防腐木清理刷漆 | 1.面漆（2遍）采用环保型 2.刷封闭底漆 3.打磨+精细除尘 4.缺陷修补（防烂、防裂） 5.旧漆膜清除 6.防腐木 7.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 44.58
8 | 911601029003 | 二层外墙面-防腐木清理刷漆 | 1.面漆（2遍）采用环保型 2.刷封闭底漆 3.打磨+精细除尘 4.缺陷修补（防烂、防裂） 5.旧漆膜清除 6.防腐木 7.工程量为暂估，以现场实际发生为准 8.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 60
9 | AB001 | 玻璃穹顶整修 | 1.玻璃穹顶有缝隙处做打胶处理 2.钢结构清理涂料重新刷漆 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 910902003002 | 挑檐顶面新做防水 | 1.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（I型）（上层）自带保护层（防水层上翻至挑檐栏板顶） 2.1.5mm厚自粘沥青（高分子膜基）防水卷材（中层） 3.2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（下层） 4.20mmM15水泥砂浆找平层 5.最薄处30mm厚LC5.0泡沫砼找2%坡，抹平 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 413.95
11 | 911604001001 | 清理涂料层 | 1.主楼外墙及挑檐底铲除原有涂料层 2.拆除到原保温层，原墙面保温层保留不做改动 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 1178.63
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 911604002001 | 喷刷涂料新做-二层及以上外墙 | 1.喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面（需采用外墙环保无毒、低气味） 2.底层涂料一道（抗碱封闭底漆） 3.满刮R型柔性耐水腻子两道 4.中间楼层5mm厚抗裂砂浆压入标准型耐碱玻纤网格布两层 5.1.5mm厚环保型丙烯酸防水涂料；（门窗洞口、阴阳角等节点增设防水附加层） 6.1.0mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS） 7.原保温层清理、除尘，涂刷保温层专用界面剂一道 8.原有保温层（保留） 9.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 480.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 911604002003 | 喷刷涂料新做-首层外墙 | 1.喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面（需采用外墙环保无毒、低气味） 2.底层涂料一道（抗碱封闭底漆） 3.满刮R型柔性耐水腻子两道 4.首层7mm厚压入一层标准型耐碱玻纤网格布和一层加强型耐碱玻纤网格布 5.1.5mm厚环保型丙烯酸防水涂料；（门窗洞口、阴阳角等节点增设防水附加层） 6.1.0mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS） 7.原保温层清理、除尘，涂刷保温层专用界面剂一道 8.原有保温层（保留） 9.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 284.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 911604002004 | 喷刷涂料新做-挑檐底部 | 1.喷（刷）外墙弹性涂料或多彩涂料一底两面（需采用外墙环保无毒、低气味） 2.底层涂料一道（抗碱封闭底漆） 3.满刮R型柔性耐水腻子两道 4.5厚压入一层标准型耐碱玻纤网格布和一层加强型耐碱玻纤网格布 5.1.5mm厚环保型丙烯酸防水涂料；（门窗洞口、阴阳角等节点增设防水附加层） 6.1.0mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS） 7.原保温层清理、除尘，涂刷保温层专用界面剂一道 8.原有保温层（保留） 9.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 413.95
分部小计
多功能平房屋面防水
15 | 911204003002 | 竹、木(复合)地板拆除 | 1.原防腐木地面拆除 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 36.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 911204005002 | 竹、木(复合)地板安装 | 1.300×50×1050防腐木走道板 2.100×150×1000防腐木龙骨，中距600 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 36.17
17 | 910902001005 | 原有上人屋面拆除 | 1.原有屋面防水层、找平层、找坡层等拆除 2.拆除至原有保温层保护层 3.渣土清理，外运、运距自行考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 665.31
18 | 910902003005 | 多功能平房新做防水 | 1.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（I型）（上层）自带保护层（防水层上翻） 2.1.5mm厚自粘沥青（高分子膜基）防水卷材（中层） 3.2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（下层） 4.20mmM15水泥砂浆找平层 5.最薄处30mm厚LC5.0泡沫砼找2%坡，抹平 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 665.31
分部小计
值班室及雨棚防水
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 910902001004 | 原有上人屋面拆除 | 1.原有屋面防水层、找平层、找坡层等拆除 2.拆除至原有保温层保护层 3.渣土清理，外运、运距自行考虑 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 141.24
20 | 910902003004 | 值班室及雨棚新做防水 | 1.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（I型）（上层）自带保护层（防水层上翻） 2.1.5mm厚自粘沥青（高分子膜基）防水卷材（中层） 3.2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料（下层） 4.20mmM15水泥砂浆找平层 5.最薄处30mm厚LC5.0泡沫砼找2%坡，抹平 6.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m2 | 141.24
分部小计
其他项目
21 | 911703003001 | 原有栏杆加高并刷漆 | 1.主楼上人屋面原有栏杆加高到1.4m，增加横向及竖向栏杆，中间20厚亚克力板 2.栏杆重新清理刷漆 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m | 99.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单项工程-八角北路幼儿园外立面及防水维修改造工程单位工程) | [6 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 911703003002 | 原有栏杆刷漆 | 1.多功能平房屋面栏杆重新清理刷漆 H:1.1M 2.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m | 119.05
23 | 910902014001 | 雨水管拆除及新做 | 1.PVC雨水管拆除及新做 2.规格:DN100 3.含配套雨水斗、弯头等配套管件 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | m | 120.3
24 | 920701006001 | 空调外机拆除及恢复 | 1.空调外机拆除及恢复 2.包含但不限于空调室外机拆除及恢复、空调加氟及检修、室外机支架换新（如有）、移机恢复等 3.工程量以现场实际发生为准 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | 台 | 24
25 | 920210010001 | 室外裸露管线整理 | 1.名称:室外裸露管线整理 2.依据现场及建设单位要求线缆整理等工作 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容,满足招标文件、设计图纸、现行规范、现场踏勘、图集、验收等全部要求 | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计