2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第二包）招标文件

项目编号/包号：11010724210200011207-XM001-2

采 购 人：北京市石景山区教育委员会综合事务管理中心

采购代理机构：北京汉腾工程顾问有限公司

日        期：2024年09月

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	44

第七章   投标文件格式	50

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11010724210200011207-XM001-2

2.项目名称：2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第二包）

3.项目预算金额：234.757453万元、项目最高限价：234.757453万元

其中：第二包金额：116.813271万元、第二包最高限价：116.813271万元

4.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第二包） | 116.813271 | 1项 | 对配电室电气设备调试试验、维保等 |

5.合同履行期限： 20日历天。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：____/____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：____/______。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，截止时间点为投标截止时间当天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动（无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询）。

3.4 具备机电设备电力承装（修、试）电力设施许可证四级（含以上）及有效期内的安全生产许可证。

3.5 电气试验人员必须要取得北京市应急管理局颁发的特种作业操作证。

三、获取招标文件

1.时间：2024年09月11日至2024年09月18日，每天上午09：00至12：00，下午12：00至16：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月09日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库﹝2008﹞248号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及其它相关法律法规。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书

或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线   010-58511086

电子营业执照服务热线  400-699-7000

技术支持服务热线      010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南 ”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南” —“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”— “投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易

平台进行现场电子开标。

在开标当天供应商签到完成且开标时间到达之后对已在系统中递交且完成签到的供应商的投标文件进行解密。

因供应商忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标，由供应商自身承担一切后果。

若供应商已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，造成解密失败的，由供应商负责。

供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市石景山区教育委员会综合事务管理中心

地    址：北京市石景山区西井三区教工楼北侧

联系方式：马志亚，88795795

2.采购代理机构信息

名    称：北京汉腾工程顾问有限公司

地    址：北京市石景山区石景山路22号万商大厦十八层1801

联系方式：杨文平，13381120993

3.项目联系方式

项目联系人：杨文平

电      话：13381120993

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 2024 年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第二包）; 其他未列明行业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：20000.00元 投标保证金收受人信息： 开户行名称：北京汉腾工程顾问有限公司（请备注项目编号） 开户行：招商银行股份有限公司北京石景山支行 账号：110906620610302 退还保证金方式：电汇。 交纳投标保证金的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形：（1）供应商以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，供应商提交的投标文件中提交虚假资料的； （2）中标人不按投标人须知第25条的规定与采购人签订合同的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以投标文件满足招标文件全部实质性要求，且技术部分按照评审因素的量化指标评审得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：以书面形式一次性提交。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京汉腾工程顾问有限公司； 联系电话：杨文平，13381120993； 通讯地址：北京市石景山区石景山路22号万商大厦十八层1801。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： ■ 采购人 □ 中标人 缴纳时间：项目招标完成30个日历天内，由采购人一次性支付全部委托代理服务费。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政

府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3   进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产

品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依 据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、

评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱 企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市） 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾 人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当

同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

5.5.1  所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络

安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、 公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的

网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体投标的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投保保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件 的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章 件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用

原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

15.1  本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2  采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的 需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4  投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5  投标人不足3家的，不予开标。

## 19 资格审查

19.1  见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

## 22确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

## 23中标公告与中标通知书

23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24废标

24.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.2   废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 25签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 26询问与质疑

26.1询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的， 质疑函应 当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的， 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3  投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的， 应当由法定代表人、主要负责人签字

或者盖章，并加盖公章。

26.2.4  投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或 其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、 保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 证件 | 具备机电设备电力承装（修、试）电力设施许可证四级（含以上）及有效期内的安全生产许可证 | 提供证明文件的复印件须加盖本单位公章。 |
|  |  | 电气试验人员必须要取得北京市应急管理局颁发的特种作业操作证 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 8 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 9 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 10 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 11 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 / 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。）

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐  3  名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分项 | 评审内容 | 分值 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 投标报价 | 10分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 技术部分 | 项目理解 | 5分 | 对本项目理解全面具体、分析透彻得5分； 理解分析不够全面，分析不够透彻得3分； 理解分析不透彻得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 预防性试验检测方案 | 8分 | 能够提供变电所预防性试验检测方案，方案合理完善并具有针对性得8分； 基本合理完善得4分； 不合理得0分。 |  |
|  |  | 高压设备清扫方案 | 8分 | 能够提供高压设备清扫方案，方案合理完善并具有针对性得8分； 基本合理完善得4分； 不合理得0分。 |  |
|  |  | 安全调试方案 | 8分 | 能够提供变电所安全调试方案，方案合理完善并具有针对性得8分； 基本合理完善得4分； 不合理得0分。 |  |
|  |  | 机具使用方案 | 6分 | 为保证变电所试验检测的顺利进行，能够提供机具使用方案的，方案合理完善并具有针对性得6分； 基本合理完善得3分； 不合理得0分。 |  |
|  |  | 人员安排计划方案 | 6分 | 能够提供变电所试验检测有关人员的安排计划方案，方案合理完善并具有针对性得6分； 基本合理完善得3分； 不合理得0分。 |  |
|  |  | 工作进度保证措施 | 6分 | 能够提供变电所试验检测工作进度保证措施，方案合理完善并具有针对性得6分；基本合理完善得3分；不合理得0分。 |  |
|  |  | 安全运行保证措施 | 6分 | 能够提供变电所安全运行保证措施，方案合理完善并具有针对性得6分； 基本合理完善得3分； 不合理得0分。 |  |
|  |  | 应急响应措施 | 6分 | 能够制定变电所试验检测相应的应急响应措施，方案合理完善并具有针对性得6分；基本合理完善得3分； 不合理得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 团队 人员 | 10分 | 项目负责人具有安全生产考核合格B 类证书（3分）； 项目负责人具有电气工程中级职称（2分）； 拟派团队人员具有专职安全员C证人员≥1人（1分）； 具有电力电缆作业证人员≥1人（1分）； 具有继电保护作业证人员≥1人（1分）； 具有电气试验作业证人员≥1人（1分）； 具有高压电工作业证人员≥2人（1分）。 |  |
|  |  | 服务承诺 | 5分 | （1）承诺按招标文件规定的服务时间内完成服务内容、承诺服从采购人协调与指导、承诺在实施过程中不随意更换技术人员的得3分，每缺少一项扣1分，不承诺不得分。 （2）承诺合同期内在接到采购人通知后2小时之内予以提供服务的得1分，不承诺不得分。 （3）承诺项目服务期间7*24小时提供服务的得1分，不承诺不得分。 |  |
|  |  | 体系认证 | 6分 | （1）投标人具有有效的质量体系认证证书，得2分，不具备不得分；提供证书复印件，并加盖公章。 （2）投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得2分，不具备不得分；提供证书复印件，并加盖公章。 （3）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分，不具备不得分。提供证书复印件，并加盖公章。 |  |
|  |  | 投标人业绩 | 10分 | 根据投标人近三年同类项目业绩，以中标通知书及合同为依据，合同需提供合同首页、合同内容关键页、合同签字盖章页，每提供一个完整、有效业绩得2分，最多得10分。 |  |
| 4 | 总计 |  | 100 |  |  |

# 第五章   采购需求

- 采购标的项目概况

1、项目名称：

2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第二包）

2、预算控制金额：116.813271万元。

3、付款方式：试验完毕验收合格后付80%，运维3个月验收合格后付10%，一年维护期验收合格后付余款10%。

4、合同执行时间：

维保之日起一年。

5、内容：高压配电室电气设备预防性试验及配电室巡检维护。

需按照《电力装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）及《北京电力公司电气设备交接试验规程》进行相关操作。

（1）电气设备检测范围：

1、变压器

2、高压柜

3、低压柜

4、高压电缆

5、接地电阻

6、母线

7、电流互感器

8、氧化锌避雷器

9、绝缘工具

（2）配电室巡检范围：

1、对配电室内的相关设备及线路每周正常巡查不少于一次，有书面维保记录，建立设备维保档案。

2、定期检查配电柜内相关设备，发现问题及时处理，确保供电安全，对影响较严重的应立即上报并及时进行维修或更换。

3、配电室巡检范围包含相关内容如下：变配电室、箱式变电站、配电线路及电缆。

（3）服务成果

按国家相应标准试验检测完成后，需提供两套检测报告，每套4份纸质版。

第一套：以学校为单位独立装订成册，提供给被检方、甲方备案。

第二套：以每包涉及学校为单位，对整体情况进行分析汇总，生成整体检测报告，提供给甲方。

以上两套报告根据相关文件要求，交于电力部门备案。

三、涉及单位清单

1、第二包涉及单位清单

| 2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务预算表-二包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称：北京景山学校远洋分校西校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB10-500/10 | 2016年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN15-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 4 | GGD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京景山学校远洋分校东校区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB10-630/10 | 2007年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 6 | XGN15-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 13 | GCK |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区苹果园第二小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB10-315/10 | 2022年2月 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN12-15 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 3 | GCD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 | ZR-YJY22-3*150 |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：人大附中石景山学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB10-1250/10 | 2015年2月 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 11 | KYN28 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 15 | GCK |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 4 | ZR-YJY22-3*150 |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 微机保护装置 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市同文中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB10-500/10 | 2016年2月 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN12-15 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 4 | GCD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 | ZR-YJY22-3*150 |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区青少年活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB9-630/10 | 2005年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 6 | HXJN-10 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 11 | GCK |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 4 | ZR-YJY22-3*150 |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市教育学院石景山分院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB9-400/10 | 2012年1月 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN12-15 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 3 | GCD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 | ZR-YJY22-3*150 |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区金顶街第四小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB10-250/10 | 2016年11月 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN12-15 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 4 | GCD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 | ZR-YJY22-3*150 |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区金顶街第二小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB13-800/10 | 2009年3月 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 6 | XGN12-15 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 11 | GCK |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 4 | ZR-YJY22-3*150 |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：黄城根小学石景山分校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB13-630/10 | 2023年4月 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 6 | XGN12-15 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 13 | GCK |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 4 | ZR-YJY22-3*150 |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区银河小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB10-500/10 | 2007年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 2 | XGN15-12 | 2007年 |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 3 | GGD | 2007年 |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京教育科学研究院附属石景山实验学校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB10-315/10 | 2013年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN15-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 3 | GCD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区第三幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB11-400/10 | 2012年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 2 | XGN15-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 3 | GGD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区幼儿园分园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB10-500/10 | 2012年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 6 | XGN15-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 7 | GGD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区向阳小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB10-500/10 | 2016年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN15-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 4 | GGD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：首都师范大学附属苹果园中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB9-500/10 | 2006年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 4 | Safe-CF |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 11 | GCK |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 10KV绝缘拉杆 | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市黄庄职业高中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB10-2000/10 | 2016年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 8 | KYN28-A |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 19 | MNS2.0 |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 微机保护装置 | 套 | 4 | DNT-6010 |  |  |  |
| 10 | 10KV断路器 | 台 | 4 | VD4 |  |  |  |
| 11 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区师范学校附属幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB10-500/10 | 2018年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN15-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 4 | GGD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市景山区实验中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB10-1000/10 | 2020年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 8 | KYN28A-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 12 | MNS |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 直流屏 | 面 | 3 | GZDW-65AH |  |  |  |
| 10 | 微机保护装置 | 套 | 4 | ADVP-400E-11 |  |  |  |
| 11 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 10KV绝缘拉杆 | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 10KV接地线 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区海特小学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB-500/10 | 2019年 |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN15-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 4 | GGD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 10KV绝缘拉杆 | 付 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市十一学校石景山实验中学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 2 | SCB13/1250 |  |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 8 | XGN12-15 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 17 | GCD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 2 | 3*240 |  |  |  |
| 5 | 高压电缆 | 根 | 2 | 3*150 |  |  |  |
| 6 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 电流互感器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 氧化锌避雷器 | 组 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 继电保护 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 直流屏 | 面 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 10kV绝缘靴 | 双 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 10kV绝缘手套 | 双 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 学校名称：北京市石景山区教委基建房管中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 单价 | 合价 |
| 1 | 变压器 | 台 | 1 | SCB10-315/10 |  |  |  |
| 2 | 高压柜 | 台 | 3 | XGN15-12 |  |  |  |
| 3 | 低压柜 | 台 | 4 | GGD |  |  |  |
| 4 | 高压电缆 | 根 | 1 | 3*185 |  |  |  |
| 5 | 高压电缆 | 根 | 1 | 3*150 |  |  |  |
| 6 | 接地电阻 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 母线 | 段 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 电流互感器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 氧化锌避雷器 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV高压验电笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV绝缘靴 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 10kV绝缘手套 | 双 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 维保 | 工日 | 52 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章   拟签订的合同文本

2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务

（第     包）服务合同

甲方：北京市石景山区教育委员会综合事务管理中心

乙方：

- 总则

1、本合同由北京市石景山区教育委员会综合事务管理中心（以下简称“甲方”）为一方和               （以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。

2、甲方为选聘招标文件所描述的2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第__包）（以下简称“本项目”）的运营服务供应商，进行了公开招标，经过2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第__包）公开招标评标委员会对投标人的综合评审，最终确定乙方为中标单位。

3、为了保证项目顺利实施，根据2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第__包）招标结果，甲方和乙方依据《中华人民共和国民法典》的规定，经协商，现就乙方向甲方提供本项目服务的相关事宜签订本合同。

下列文件共同构成合同文件：

1、本合同书；

2、中标通知书；

3、投标文件及投标文件附录；

4、已标价工程量清单；

5、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

二、服务地点：北京市石景山区

三、项目主要内容：详见清单

四、服务期限

计划开工日期：   年    月    日

计划竣工日期：   年    月    日

工期总日历天数 20 天，自签订采购合同之日起算。

维保时间：2024  年   月   日起至 2024 年   月  日止。

五、付款方式

项目合同金额为大写          ，小写金额人民币          元，上述费用包含乙方活动所需一切费用，以及与本合同有关的一切税费。

除上述费用外，甲方不再就本合同项下服务支付任何其他费用。

本项目合同款项的支付，应按下列条件进行：

1、试验完毕验收合格后付80%，运维3个月验收合格后付10%，一年维护期验收合格后付余款10%。

2、在甲方支付相应费用前，乙方应当向甲方开具同等金额的税务发票，否则甲方有权相应顺延款项支付时间。若因财政拨款迟延导致甲方未能及时付款的，甲方不承担任何违约责任。

3、乙方指定收款账户信息发生变更时，应提前三个工作日书面告知甲方，因乙方未及时告知造成甲方付款迟延、付款错误的责任由乙方承担。

六、甲乙双方的权利、义务

（一）甲方权利义务

1、甲方有权提出2024年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第__包）实施任务和需求，负责项目的总体监督和指导工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目实施方案进行适当修改的权利。

2、甲方在没有任何法定或者约定条件下，单方面提前终止本合同的，应当按照装修残值给予乙方补偿，除此之外，甲方无需给予乙方任何补偿。

3. 甲方向乙方提供的场地、设施设备等所有权归甲方所有，乙方须合理使用，因乙方使用不当导致场地、设施设备损坏，乙方有义务赔偿。

4、甲方将指定专人负责与乙方的协调与沟通工作，有权建议乙方更换不符合要求的服务人员。

（二）乙方权利义务

1、 乙方应根据项目招标文件中的要求完成活动的实施工作，保证本项目达到所设定的全部目标，使整个项目运行良好，稳定可靠。在本合同服务范围及期限内乙方服务未达到相关要求的，甲方有权依据实际情况核减相应费用。

2、乙方应当在本合同签订后3日内向甲方提交详实且可执行的项目计划，并在经甲方确认后按照计划执行；

3、在项目运行前，乙方应组建专职项目组，保证项目组人员的充足和人员结构合理性、稳定性，并科学合理配置各岗位人员，建立高效的项目管理制度，健全各项保障措施和质量保障体系，并将人员配置、管理制度、应急保障措施、安全文明施工协议等写入项目实施方案中，报甲方确认后依照执行。项目组成员应当经过培训后上岗，对于依法需要持证上岗的岗位，相关人员应当取得相关资质证书。确定本项目负责人，控制本项目整体进度和质量，并负责全权代表乙方与甲方就合同履行的相关事宜进行沟通；在项目执行期间，更换项目负责人，必须得到甲方书面同意。

4、在本项目运行期间，乙方对项目全程提供：项目跟踪记录、专家指导、业务支持、应急响应、信息报导，档案留存、管理人员业务培训、服务质量测评等服务，及时解决服务运行时出现的问题，保证满足甲方的使用要求。

5、乙方在提供服务期间，必须遵守国家相关法律法规、宣传正能量，张扬和坚持社会主义核心价值。乙方应当接受群众监督，并对群众提出的质疑及投诉等进行答复和解释，维护本项目的公众信誉。

6、乙方应当依法与其负责项目运营的人员建立劳动关系，并按时发放工资缴纳社会保险费用、依法提供其他福利待遇；若乙方与其员工发生任何劳动纠纷的，一切责任由乙方自行承担，与甲方无关。

7、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应提前一个月以书面形式通知甲方。甲方在收到乙方通知后的10个工作日之内以书面形式反馈意见。

8、甲方在本合同签订及履行过程中，向乙方提供的一切信息、资料、文件，以及乙方在合同履行过程中主动获取的甲方及本项目信息、制作的相关文件资料、完成工作过程性文件及成果等，其知识产权及其他相关权益均归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得超出本合同目的范围使用；乙方同时应当对上述信息、文件资料等承担保密义务，违反保密义务给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

9、乙方对第三方独立承担法律责任。如果任何第三方就乙方提供的服务向甲方主张任何权利，乙方须与第三方交涉并承担由此而产生的一切法律责任和费用，并赔偿因此给甲方造成的一切损失，以及甲方为反驳第三方的主张、向乙方主张权利所支付的各项费用，包括但不限于调查费、律师费、诉讼费等。

10、未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将本项目部分或者全部转委托给第三方。

11、乙方在维保期间内如遇维保设备需要进行应急抢修，需要一日内通知甲方、使用方，经甲方同意后进行抢修或更换。

七、 违约责任

1、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任：

（1）乙方提供的服务内容违反国家法律法规，危害国家文化安全，产生不良社会影响的；

（2）因乙方责任导致发生安全事故，造成任何人身、财产损失或因乙方原因引起任何争议、纠纷的；

（3）乙方提供的服务经甲方考核不合格，且在规定的期限内仍未整改达标的，每逾期一日，按照服务费总额的千分之一向甲方支付违约金；

（4）乙方有其他违反法律法规或本合同约定的行为的。

1、因为乙方违约甲方根据上述约定或法律规定行使解除权的，自甲方向乙方发出解除合同的书面通知到达乙方时，本合同即告解除。甲方无需向乙方支付本合同未付费用，且若甲方已支付费用超过乙方已提供服务所对应金额的，甲方有权要求乙方退还超过部分；除此之外，乙方还应向甲方支付相当于本合同价款总额20%的违约金。上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

2、乙方违反本合同约定，尚未达到解除合同的条件，或者虽已达到解除条件，但甲方选择继续履行合同的，乙方应当全额赔偿甲方的损失。

八、项目合同终止

1、由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，还应继续履行合同的剩余部分。

2、甲方可在任何时候出于自身的需要向乙方发出书面通知全部或部分终止合同（包括但不限于合同终止的程度以及终止的生效日期），双方按照乙方已提供服务内容进行服务费用的结算（以甲方上级审计单位审计结果为准）；甲方不承担任何违约责任。

3、 如果乙方破产、解散、清算、停业、濒临破产或因其他原因无力履行本合同时，甲方可在任何时候以书面通知乙方解除本合同。自甲方向乙方发出解除本合同的书面通知到达乙方时，本合同即告解除。

4、本合同解除后，根据合同履行情况，甲方可以要求乙方恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿损失。

九、不可抗力

1、本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等事件，也包括双方同意的其他不可抗力事件。

2、受不可抗力的影响而不能履行合同的一方应在不可抗力发生后第一时间以书面形式通知另一方，并在不可抗力结束后十个工作日，将有关部门出具的证明文件送达给另一方。

3、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，甲乙双方可协商确定履行合同的期限予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。根据不可抗力的影响，可以部分或全部免除履约方的责任，法律另有规定的除外。一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十、项目合同的修改

任何对合同的变更、修改和补充，只有在双方授权的代表签署书面文件后有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分，并具有同等法律效果。因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

十一、争议的解决

甲方与乙方之间凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。在诉讼期间，除正在进行诉讼争议的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分，诉讼费由败诉方负担。

十二、 附则

1、对本合同的未尽事宜，双方可另立补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议为准。

2、合同后附的所有附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同壹式陆份，甲乙双方各执叁份，自双方签字并加盖公章之日生效。

4、承包人项目经理：

姓名：               ；            职称：             ；

身份证号：

（以下为签章页，无正文。）

（签章页，无正文。）

甲方（盖章）：北京市石景山区教育    乙方（盖章）：

委员会综合事务管理中心

法定代表人（签字或盖章）：         法定代表人（签字或盖章）：

授权代表(签字)：      			   授权代表(签字)：

电　　话：							电　　话：

开户银行：工行八角支行			   开户银行：

帐　　号：0200013429200003917		帐　　号：

统一社会信用代码：1211010740086    统一社会信用代码：

79307

2024年   月    日               2024年   月    日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1营业执照等证明文件 （加盖本单位公章）。

### 1-2 投标人资格声明书 （实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3  具备机电设备电力承装（修、试）电力设施许可证四级（含以上）及有效期内的安全生产许可证（加盖本单位公章）

4  电气试验人员必须要取得北京市应急管理局颁发的特种作业操作证

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署 ，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证等身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期：   年    月     日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 （单位：元） | 服务期限 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： 口无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） 口有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明

文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购， 投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包） 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除 须供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟

分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包） 预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动，投标文件中除须 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业

声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所供货物的制造企业、供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接， 投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业， 则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工

信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（北京市石景山区教育委员会综合事务管理中心）的（2024 年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第二包））采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （2024 年石景山区教育系统高压配电室周期预防性试验及维护服务（第二包）），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

投标人企业类型声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接制造商提供本公司的服务，由本企业承担本项目、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的服务。本条所称服务不包括使用大型企业注册商标的服务。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的服务，由本企业承担本项目、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

备注：如投标人为中小微企业，填写中小企业声明函；投标人为大型企业填写投标人企业类型声明函。

### 8  业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（须提供合同复印件加盖公章，参考第四章评分办法及评分标准）。

### 9  拟派项目团队人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（团队人员是指在执行该项目时开展检测的执行人员，须提供相关证明材料复印件加盖公章，参考第四章评分办法及评分标准）。

### 10  技术方案（投标人自行提供）

注：（参考第四章评分办法及评分标准，投标人自行提供）。

### 11 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料