改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）学生活动场地建设及实践教学保障项目

北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）学生活动场地建设及实践教学保障项目

项目编号/包号：2606-HXTC-IC1303/03

采 购 人：北京信息科技大学

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	10

第三章   资格审查	30

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	34

第五章   采购需求	45

第六章   拟签订的合同文本	63

第七章   投标文件格式	79

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：2606-HXTC-IC1303

2.项目名称：改善办学保障条件-北京信息科技大学（张家口）学生活动场地建设及实践教学保障项目

3.项目预算金额：1379.386328万元、项目最高限价：1379.386328万元

本包预算金额：170.65132 万元、项目最高限价：170.65132万元

4.采购需求：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 单位 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 1 | LED体育照明灯具1 | 170.65132 | 盏 | 128 | 随着北京信息科技大学（张家口）正式启用，一年后在校师生规模达1000余人，但校区内现有运动设施仅包含篮球场、羽毛球场、排球场、网球场，难以满足师生多样化健身需求。经调研，师生普遍反映缺乏专业健身器材（如力量训练器械、有氧设备、柔韧性训练器材等），导致日常健身选择受限，同时校外健身房缺乏，存在时间成本高、安全性不足等问题。因此，购置健身器材是完善校区基础设施、保障师生健康的迫切需求。 |
|  | 2 | LED体育照明灯具2 |  | 盏 | 40 |  |
|  | 3 | 9米灯杆1 |  | 基 | 4 |  |
|  | 4 | 9米灯杆2 |  | 基 | 32 |  |
|  | 5 | 9米灯杆3 |  | 基 | 4 |  |
|  | 6 | 配线及其他辅件1 |  | 套 | 1 |  |
|  | 7 | LED体育照明灯具3 |  | 盏 | 32 |  |
|  | 8 | 配线及其他辅件2 |  | 套 | 1 |  |
|  | 9 | 室外体育场配电柜 |  | 套 | 1 |  |
|  | 10 | 配电箱 |  | 套 | 2 |  |
|  | 11 | 商用交流变频跑步机 |  | 台 | 4 |  |
|  | 12 | 攀爬机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 13 | 商用椭圆机 |  | 台 | 2 |  |
|  | 14 | 商用卧式健身车 |  | 台 | 1 |  |
|  | 15 | 商用立式健身车 |  | 台 | 1 |  |
|  | 16 | 商用划船机 |  | 台 | 2 |  |
|  | 17 | 动感单车 |  | 台 | 4 |  |
|  | 18 | 蝴蝶式胸肌背肌训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 引体上升训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 20 | 大腿内外侧肌训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 21 | 肩膊推举训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 22 | 大腿伸展训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 23 | 大腿屈伸训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 24 | 胸肌推举训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 25 | 高拉力背肌训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 26 | 二头肌弯举训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 27 | 肱三头肌训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 28 | 坐姿划船训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 29 | 坐式蹬腿训练器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 30 | 大飞鸟 |  | 台 | 1 |  |
|  | 31 | 奥林匹克水平推举椅 |  | 台 | 1 |  |
|  | 32 | 深蹲架 |  | 台 | 2 |  |
|  | 33 | 史密斯机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 34 | 单双杠训练架 |  | 台 | 1 |  |
|  | 35 | 可调式腹肌训练凳 |  | 台 | 1 |  |
|  | 36 | 可调式训练凳 |  | 台 | 1 |  |
|  | 37 | 哑铃架 |  | 台 | 1 |  |
|  | 38 | 杠铃片 |  | 套 | 4 |  |
|  | 39 | 哑铃 |  | 套 | 1 |  |
|  | 40 | 杠铃杆 |  | 根 | 2 |  |
|  | 41 | 健身房安全地垫 |  | ㎡ | 180 |  |
|  | 42 | 多功能运动地胶 |  | ㎡ | 360 |  |
|  | 43 | 铸铁双杠 |  | 副 | 4 |  |
|  | 44 | 立体单杠 |  | 副 | 4 |  |
|  | 45 | 三联压腿杠 |  | 副 | 4 |  |

5.合同履行期限：合同签订后45日历天，具体交货时间以采购人要求时间为准，并完成安装调试。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小  ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（3）近三年内，本项目投标文件提交截止时间前，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026年7月13日至2026年7月20日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、电子投标、开标、解密时间及地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年8月3日9点00分（北京时间）。

2.解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。

3.开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。

解密阶段技术电话：010-86483801

（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。

（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。

（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

4. 地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、三部门联合发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）等。

2.本项目的采购年限为 / 年、预算金额为/万元。（本项目不适用）

3. 本项目采用全流程电子化采购方式。

请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求，如有问题，请及时联系CA数据证书及技术支持服务热线。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

下载时间：同招标公告中“获取招标文件”的时间。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.发布公告的媒介：北京市政府采购网、中国政府采购网。

5.本项目组织现场考察（踏勘）。

考察时间：2026年7月22日14时00分

考察地点：河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学（张家口）

注：

（1）集合地点：河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学（张家口）西门。

（2）请于2026年7月21日12时00分前将参与考察人员信息（公司名称、来访人员姓名、电话、身份证号）发送到hongxintiancheng@126.com，发送邮件时标题标注“项目名称”及“公司名称”，进行入校人员信息报备。本项目仅组织一次现场踏勘，如超时报备导致未能成功入校的，视为主动放弃入校踏勘，责任由供应商自行承担。

（3）请参与现场考察的人员自行考虑出行方式及出行安全，并携带有效身份证原件入校。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息科技大学

地    址：北京市昌平区太行路55号

联系方式：刘老师，010-80187236

2.采购代理机构信息

名    称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦11层1110室

联系方式：赵洁、刘京、彭怡、吉国侠、姬小雪、吴众为、修海龙、陈博维、闫文娟、孙银英、王思晨、成歌、杨晓楠、王东衍、孙佳、黄艳、郝路、刘海英、陈曦、李想, 010-63989602、010-63969957

3.项目联系方式

项目联系人：赵洁、孙银英、闫文娟

电      话：010-63989602   010-63969957

电子投标文件制作及上传说明

本项目投标、开标及评标将配套使用北京市政府采购电子交易平台,一律不接受纸质投标文件。请供应商根据招标文件及北京市政府采购电子交易平台相关操作手册及视频制作并网上提交电子投标文件。上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

CA认证证书服务热线010-58511086    技术支持服务热线010-86483801

- 办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

特别提示：加密上传电子投标文件后，不得续费或更新该CA数字认证证书，以免影响远程解密功能。确需续费或更新的用户，请使用续费或更新后的CA数字认证证书重新加密上传电子投标文件。

- 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

- 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

- 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取本项目招标文件的投标无效。

- 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

特别提示：请投标人务必使用符合北京市政府采购电子交易平台功能的CA认证证书进行上述操作，操作同时不要插入其它认证证书。

- 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 电子开标、解密

供应商在规定的开标时间使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行远程电子开标、解密。

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目03包为非单一产品采购项目，核心产品为： LED体育照明灯具3、商用交流变频跑步机 。 |
| 2.5 | 本国产品标准 | 是否适用本国产品标准及相关政策： ■是, 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务 项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟 草原料，无形资产。 □否。 |
| 3.1 | 现场考察 | □不组织 ■组织， 考察时间：2026年7月22日14时00分 考察地点：河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学（张家口） 注： （1）集合地点：河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学（张家口）西门。 （2）请于2026年7月21日12时00分前将参与考察人员信息（公司名称、来访人员姓名、电话、身份证号）发送到hongxintiancheng@126.com，发送邮件时标题标注“项目名称”及“公司名称”，进行入校人员信息报备。本项目仅组织一次现场踏勘，如超时报备导致未能成功入校的，视为主动放弃入校踏勘，责任由供应商自行承担。 （3）请参与现场考察的人员自行考虑出行方式及出行安全，并携带有效身份证原件入校。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 03; 1; LED体育照明灯具1; 工业. 2; LED体育照明灯具2. 3; 9米灯杆1. 4; 9米灯杆2. 5; 9米灯杆3. 6; 配线及其他辅件1. 7; LED体育照明灯具3. 8; 配线及其他辅件2. 9; 室外体育场配电柜. 10; 配电箱. 11; 商用交流变频跑步机. 12; 攀爬机. 13; 商用椭圆机. 14; 商用卧式健身车. 15; 商用立式健身车. 16; 商用划船机. 17; 动感单车. 18; 蝴蝶式胸肌背肌训练器. 19; 引体上升训练器. 20; 大腿内外侧肌训练器. 21; 肩膊推举训练器. 22; 大腿伸展训练器. 23; 大腿屈伸训练器. 24; 胸肌推举训练器. 25; 高拉力背肌训练器. 26; 二头肌弯举训练器. 27; 肱三头肌训练器. 28; 坐姿划船训练器. 29; 坐式蹬腿训练器. 30; 大飞鸟. 31; 奥林匹克水平推举椅. 32; 深蹲架. 33; 史密斯机. 34; 单双杠训练架. 35; 可调式腹肌训练凳. 36; 可调式训练凳. 37; 哑铃架. 38; 杠铃片. 39; 哑铃. 40; 杠铃杆. 41; 健身房安全地垫. 42; 多功能运动地胶. 43; 铸铁双杠. 44; 立体单杠. 45; 三联压腿杠. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： ____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 保证金形式：■支票 ■汇票 ■本票 ■电汇 ■金融机构、担保机构出具的保函 投标保证金金额： 03包：34000元整。 投标保证金收受人信息： 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 注：如投标人提供的保证金形式为金融机构、担保机构出具的保函，则保函的受益人必须为招标代理机构，且受益人可向金融机构、担保机构主张保函权益（提起索赔）中必须包含招标文件（采购文件）中约定的投标保证金可以不予退还的全部情形，否则，该保函无效，按未按照招标文件（采购文件）的规定提交投标保证金处理。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤销投标的； （2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的； （3）中标人放弃中标或不按规定与采购人签订合同的； （4）中标人不按规定提交履约保证金的（如适用）； （5）中标人领取中标通知书时未按规定缴纳中标服务费的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 18.2 | 解密时间 | 解密时间：30分钟。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 25.6 | 政采贷 | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 书面形式递交至北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 电子版请发送至指定邮箱hongxintiancheng@126.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：综合法务部； 联系电话：010-63974645； 通讯地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： （1）按照中标金额作为收费的计算基数； （2）代理服务费按差额定率累进法计算； 中标金额（万元）; 招标费率. 100以下; 1.35%. 100-500; 0.99%. 缴纳时间：中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳代理服务费。 缴纳方式：在递交投标文件时，供应商向采购代理机构送交代理服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构缴纳所有代理服务费并同时提交与电子投标文件完全一致的纸质投标文件一份。 开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司 开户银行：北京银行股份有限公司清华园支行 账号：20000062274900106153382 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品、本国产品标准

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

  - 是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务、本国产品

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

    - 本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

  - 本国产品标准及相关政策

    - 本国产品标准：

      - 在中国境内生产：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。

      - 在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本须知5.8.1.1条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

      - 特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求：对特定产品，在符合本须知5.8.1.1项和5.8.1.2项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

      - 财政部将会同有关行业主管部门自《通知》施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求。在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合在中国境内生产条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

    - 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

    - 是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。

    - 本国产品价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

    - 投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

  - 投标保证金（保函）有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

  - “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，并按提出形式见《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标 文件格式》 “1-2投标人资格声明 书” |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。 | 提供证明文件电子件或电子证照的复印件或扫描件 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |
| 5 | 获取招标文件 | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章（含电子签章）的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号或*号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号或*号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求 （如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性/异常低价审查 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；或通过异常低价审查的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）； 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合北京市和国家的VOCs 含量限制标准； 4）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 为强化政府采购异常低价审查，依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评标委员会应当对出现下列情形的供应商启动异常低价投标审查程序：

    - 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

    - 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

    - 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - 评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

    - 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 上述投标报价指按照本章2.5修正后的报价。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.5.2-2.5.8项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

    - 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予  4  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.8条规定情形的，可以享受本国产品价格评审优惠的政策调整，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《产品成本占比承诺函》。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《产品成本占比承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）优先采购国家公布的节能清单或环境标志清单中的产品。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，以投标报价低者作为中标候选人，得分且投标报价相同的，以技术部分得分高者为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

## 二、评标标准

| 评分项 | 名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 注：1、此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 2、小数点后保留二位小数，第三位四舍五入。 3、最低报价不作为中标的保证。 | 30分 |
| 商务部分 （9分） | 近年业绩情况 | 投标人提供近年（2023年1月1日至今）同类项目（同类是指室外运动场地灯具或者健身器材供货项目）案例合同，每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分。 注：须提供合同首页、盖章页、清单页及金额页复印件并加盖公章。以签订时间为准。 | 6分 |
|  | 企业信誉证书 | （1）商用交流变频跑步机或多功能运动地胶制造厂家通过ISO9001质量管理体系认证得1分； （2）商用交流变频跑步机或多功能运动地胶制造厂家通过ISO14001环境管理体系认证得1分； （3）商用交流变频跑步机或多功能运动地胶制造厂家通过ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分； 提供有效的认证证书和该证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/) 查询截图(证书编号一致的且显示为有效状态的截图)作为得分依据。 | 3分 |
| 技术部分 （59.6分） | 技术响应情况 | 评标委员会根据投标人所投产品对“第五章采购需求”中“三、技术要求”的（三）货物技术要求进行响应，全部满足采购需求得33.6分，其中： （1）“★”为实质性指标，共3项，任何一项不满足或负偏离，投标将被否决； （2）“▲”为重要指标，共18项，每有一项无偏离或正偏离，得1.2分，最高得21.6分； （3）其他“无标识”为常规指标，共400项，每有一项无偏离或正偏离，得0.03分，最高得12分。 注：a.投标人须在技术规格对以上所有内容进行逐条应答，否则视为不满足要求。漏报技术条款视为不满足。 b. ★、▲号项需按照参数指标要求的内容提供证明资料。投标人需提供技术支持材料（如参数中已要求提供证明材料的，以要求的证明材料为准），公开发行的宣传材料或技术白皮书或检测机构出具的检测报告等。投标人需在《采购需求偏离表》最后一列“说明”中写明相关证明文件的对应页码。涉及该评审参数内容须圈明体现。 c.投标人应对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取中标。如虚假响应或提供虚假证明材料采购人及评标委员会有权追究其法律责任。 | 33.6分 |
|  | 实施方案 | 根据项目情况提供实施方案（包括但不限于供货方案、质量保障方案、安装调试方案、实施人员配置、应急保障措施等）： 1、方案详实完整，合理，针对性强，实施方案可行，完全满足招标文件要求，得9分； 2、方案完整，合理，针对性较强，实施方案较可行，可以满足招标文件要求，得6分； 3、方案较合理，有一定针对性，实施方案基本可行，基本满足招标文件要求，得3分； 4、方案简单、无针对性，实施方案缺乏可行性，得1分； 5、未提供实施方案，得0分。 | 9分 |
|  | 质保期 | 质保期符合招标文件要求的得2分。不符合招标文件要求的得0分。 | 2分 |
|  | 售后服务方案 | 针对本项目提供售后服务方案（包括但不限于：售后服务、售后服务承诺，保修服务承诺，备品备件情况的承诺,质量保证期，上门现场服务、故障响应及恢复时间、定期巡检及技术支持等）。 1、售后服务方案内容完整合理，针对性强,响应时间合理及时、迅速，完全满足采购人需求，得9分； 2、售后服务方案内容相对完整合理，具有针对性,响应时间相对及时，满足采购人需求，得6分； 3、售后服务方案内容基本完整合理，针对性较差,响应时间基本及时，满足采购人需求，得3分； 4、售后服务方案内容内容简单，无针对性，得1分； 5、未提供售后服务方案得0分。 | 9分 |
|  | 培训方案 | 根据本项目提供培训方案（包含但不限于：设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养、简单维修等）： 1、培训方案（包含但不限于：设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养、简单维修等）详细，有针对设备使用中可能存在的问题提供专项培训方案，针对性强，且完全满足采购人需求，得6分； 2、培训方案（包含但不限于：设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养、简单维修等）内容基本完整、针对性一般，满足采购人需求，得4分； 3、培训方案内容不完整、无针对性，得2分； 4、未提供培训方案，得0分。 | 6分 |
| 政策功能 （1.4分） | 环保 | 所投产品属于财政部、生态环境部联合发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品得0.7分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 | 0.7分 |
|  | 节能 | 强制节能产品除外，所投产品属于财政部发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品得0.7分，未提供不得分。提供依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章。 | 0.7分 |

注：依据财政部 发展改革委联合发布的《节能产品政府采购品目清单》（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器 （管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、 电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器（座便器、蹲便器、小便器）、水嘴为政府强制采购节能产品。所投产品如涉及强制节能产品，需提供有效节能产品证书，否则投标将被拒绝。

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1.货物需求一览表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 单位 | 数量 | 是否接受进口产品 | 是否专门面向小微企业采购 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 1 | LED体育照明灯具1 | 170.65132 | 盏 | 128 | 否 | 是 | 否 |
|  | 2 | LED体育照明灯具2 |  | 盏 | 40 | 否 | 是 | 否 |
|  | 3 | 9米灯杆1 |  | 基 | 4 | 否 | 是 | 否 |
|  | 4 | 9米灯杆2 |  | 基 | 32 | 否 | 是 | 否 |
|  | 5 | 9米灯杆3 |  | 基 | 4 | 否 | 是 | 否 |
|  | 6 | 配线及其他辅件1 |  | 套 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 7 | LED体育照明灯具3 |  | 盏 | 32 | 否 | 是 | 是 |
|  | 8 | 配线及其他辅件2 |  | 套 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 9 | 室外体育场配电柜 |  | 套 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 10 | 配电箱 |  | 套 | 2 | 否 | 是 | 否 |
|  | 11 | 商用交流变频跑步机 |  | 台 | 4 | 否 | 是 | 是 |
|  | 12 | 攀爬机 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 13 | 商用椭圆机 |  | 台 | 2 | 否 | 是 | 否 |
|  | 14 | 商用卧式健身车 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 15 | 商用立式健身车 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 16 | 商用划船机 |  | 台 | 2 | 否 | 是 | 否 |
|  | 17 | 动感单车 |  | 台 | 4 | 否 | 是 | 否 |
|  | 18 | 蝴蝶式胸肌背肌训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 19 | 引体上升训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 20 | 大腿内外侧肌训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 21 | 肩膊推举训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 22 | 大腿伸展训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 23 | 大腿屈伸训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 24 | 胸肌推举训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 25 | 高拉力背肌训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 26 | 二头肌弯举训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 27 | 肱三头肌训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 28 | 坐姿划船训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 29 | 坐式蹬腿训练器 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 30 | 大飞鸟 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 31 | 奥林匹克水平推举椅 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 32 | 深蹲架 |  | 台 | 2 | 否 | 是 | 否 |
|  | 33 | 史密斯机 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 34 | 单双杠训练架 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 35 | 可调式腹肌训练凳 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 36 | 可调式训练凳 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 37 | 哑铃架 |  | 台 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 38 | 杠铃片 |  | 套 | 4 | 否 | 是 | 否 |
|  | 39 | 哑铃 |  | 套 | 1 | 否 | 是 | 否 |
|  | 40 | 杠铃杆 |  | 根 | 2 | 否 | 是 | 否 |
|  | 41 | 健身房安全地垫 |  | ㎡ | 180 | 否 | 是 | 否 |
|  | 42 | 多功能运动地胶 |  | ㎡ | 360 | 否 | 是 | 否 |
|  | 43 | 铸铁双杠 |  | 副 | 4 | 否 | 是 | 否 |
|  | 44 | 立体单杠 |  | 副 | 4 | 否 | 是 | 否 |
|  | 45 | 三联压腿杠 |  | 副 | 4 | 否 | 是 | 否 |

2. 项目概况（背景）

随着北京信息科技大学（张家口）正式启用，一年后在校师生规模达1000余人，但校区内现有运动设施仅包含篮球场、羽毛球场、排球场、网球场，难以满足师生多样化健身需求。经调研，师生普遍反映缺乏专业健身器材（如力量训练器械、有氧设备、柔韧性训练器材等），导致日常健身选择受限，同时校外健身房缺乏，存在时间成本高、安全性不足等问题。因此，购置健身器材是完善校区基础设施、保障师生健康的迫切需求。

健身器材设备内容为：商用交流变频跑步机、攀爬机、商用椭圆机、商用卧式健身车、商用立式健身车、商用划船机、动感单车、蝴蝶式胸肌背肌训练器、引体上升训练器、大腿内外侧肌训练器、肩膊推举训练器、大腿伸展训练器、大腿屈伸训练器、胸肌推举训练器、高拉力背肌训练器、二头肌弯举训练器、肱三头肌训练器、坐姿划船训练器、坐式蹬腿训练器、大飞鸟、奥林匹克水平推举椅、深蹲架、史密斯机、单双杠训练架、可调式腹肌训练凳、可调式训练凳、哑铃架、杠铃片、哑铃、杠铃杆、健身房安全地垫、多功能运动地胶、铸铁双杠、立体单杠、三联压腿杠等各类健身器材。以及体育照明环境的灯具、配电柜、配电箱等。

二、商务要求

1. 交付的时间和地点

交付时间：合同签订后45日历天，具体交货时间以采购人要求时间为准，并完成安装调试。

交付地点：河北省张家口市怀来县土木镇松苑路3号北京信息科技大学（张家口）。

2. 付款方式

（1）保证金条款：

合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的5%先行向采购人提供履约保证金，验收合格满1年后，如无质量问题且中标方无违反合同约定行为，采购人无息退还。

（2）合同价款的支付：款项分两次支付

1）首付款：合同签订7日内，且采购人收到中标人妥为支付的履约保证金后，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的60%作为首付款（结合财政资金到位情况）；

2）尾款：中标人将本合同项下的全部货物运抵采购人指定地点，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格后，支付合同剩余尾款。

（3）特别约定

由于本合同价款100%来源于财政性资金，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政性资金到位后，对照合同中约定的支付进度节点，按工作程序支付；

（4）关于支付路径的特别约定

1）本合同项下采购人应支付给中标人的任何款项，原则上均应通过共管账户支付。因此中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。

2）如因中标人未能及时开立共管账户导致双方无法按照本合同约定的时间节点付款的，相关付款期限应予以顺延，直至中标人共管账户妥为设立后再行支付，在此期间未能支付款项不视为采购人违约。

3. 包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）等现行政策规定。

（1）供方应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防湿、防锈、耐野蛮装卸，以确保货物不受损。包装费用包含在投标报价内。

（2）供方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。运输到交货地点的运输费用由供方自行承担。

4. 质保期

验收合格后健身器材等产品质保1年，LED体育照明整灯质保5年。

5.售后服务及维护保养

（1）所购设备供应商需保证提供的设备是全新的，技术成熟的合格产品。

（2）设备交付使用后，质保期内中标人提供定期维保服务，非人为操作造成的零部件损坏由中标人维修（易损件除外），需包含在报价费用内，所有服务不能另行收费，包括但不限于备件费、差旅费等。

（3）质保期内发生故障，设备出现故障在2小时内响应，8小时内解决问题达到使用要求。到达现场三日内无法修复，或产品需要返厂维修的设备，供应商需提供同类替代品，以满足采购人继续使用。

（4）质保期满后供应商继续提供终身远程技术服务，需按优惠价格提供易损件。

（5）供应商需根据设备特性制定维护保养方案及措施，确保设备正常运行，提高安全性，延长使用寿命，降低维修成本。

（6）供应商需提供售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。

（7）供应商应配合采购人完成全部采购产品的国有资产登记手续。

6. 保险

直至交付采购人前，所有安全责任及相关费用，包括但不限于设备生产、运输、安装、调试、保险等，均由投标方承担。

7. 供货、安装及调试要求

（1）设备在卖方完成安装调试后，由卖方自行组织预验收（包括但不限于配件完整性、各部件连接紧固性、设备外观及功能参数符合性等），确保设备及配件齐全、状态合格；预验收合格后，卖方才可发货；

（2）设备运抵买方后，由卖方负责现场安装调试工作，买方提供协助；

（3）设备在买方安装完毕后，由买卖双方共同进行最终验收，验收合格后，双方在验收交付书上签字，至此设备正式移交买方；

（4）设备验收按照双方确定的验收规程进行。

8. 培训要求

投标人需提供健身器材使用的专业培训方案，包括但不限于：培训内容、培训对象、培训教材等。

（1）设备交付时，中标人须向校方提供操作、调试、维修的全套技术资料，为用户提供全面的培训，培训人数、地点由买方确定，如买方有需要，培训次数不少于2次；

（2）培训内容包括但不限于设备基本原理、设备操作使用、设备维护及简单的常见故障维修等。

（3）培训标准为需提供详细的培训计划，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握。

9. 报价要求

★本项目系统集成费类分项报价不得超过以下标准，否则投标无效。

| 序号 | 标的名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 配线及其他辅件1 | 36979.2元 |
| 8 | 配线及其他辅件2 | 13824.0元 |

三、技术要求

## （一）采购标的需实现的功能或者目标

师生普遍反映缺乏专业健身器材（如力量训练器械、有氧设备、柔韧性训练器材等），导致日常健身选择受限，同时校外健身房缺乏，存在时间成本高、安全性不足等问题。因此，购置健身器材是完善北京信息科技大学（张家口）校区基础设施、保障师生健康的迫切需求。

## （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

根据招标的项目对应的提交相关标准，按照《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》（GB 17498.1-2008）、《体育场馆照明设计及检测标准》（JGJ153-2016）。

## （三）货物技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED体育照明灯具1 | 1、产品须为体育场地照明专业LED灯具，额定功率200W，输入电压AC 100V-240V，频率50/60Hz； 2、灯具采用压铸铝材质、一体化设计，防静电粉末喷涂工艺，COB或SMD封装，光源分布均匀；灯具防护等级：≥IP65； 3、灯具实测功率200W±3％，功率因数≥0.98，整灯效能≥130lm/W，光通量≥26000lm，一般显色指数Ra≥80，色温≥5000K； ▲4、灯具采用铝质散热器，散热片非焊接，导热性能好，通过GB/T 22588-2008 标准检测，散热器在常温 25℃±5℃与高温 90℃±5℃的环境下，导热系数≥200W•m•K且比热容≥0.9J•g•K；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲5、灯具散热器持续在平均温度≥0℃，平均相对湿度≥50%的自然环境下至少12个月无开裂，无生锈； （需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲6、LED灯珠模块通过符合GB/T 33721-2017要求1000小时的验证试验，试验后灯具内LED焊点温度变化≤4℃，电源输入功率变化≤2%，色品漂移≤0.004；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） 7、灯具6000小时光通量维持率不低于98%； ★8、灯具具有CCC强制认证证书。（需提供证书复印件加盖投标人公章） |
| 2 | LED体育照明灯具2 | 1、产品须为体育场地照明专业LED灯具，额定功率300W，输入电压AC 100V-240V，频率50/60Hz； 2、灯具采用压铸铝材质、一体化设计，防静电粉末喷涂工艺，COB或SMD封装，光源分布均匀；灯具防护等级：≥IP65； 3、灯具实测功率300W±3％，功率因数≥0.98，整灯效能≥130lm/W，光通量≥39000lm，一般显色指数Ra≥80，色温≥5000K； ▲4、单个灯具平均无故障检测时间里持续点亮不少于1500 小时，过程中未出现短路跳闸情况，并且无闪烁现象。（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲5、单个灯具在持续点亮的 1500 小时或以上无不能发光或无部分光源不发光现象；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲6、灯具散热器持续在平均温度≥0℃，平均相对湿度≥50%的自然环境下至少12个月无开裂，无生锈； （需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ★7、灯具具有CCC强制认证证书。（需提供证书复印件加盖投标人公章） |
| 3 | 9米灯杆1 | 1、9米*2火； 2、T字形支臂； 3、上口径：120mm，下口径：220mm，壁厚：≥4mm； 4、材质：Q235钢材； 5、工艺：热镀锌防腐喷涂。 |
| 4 | 9米灯杆2 | 1、9米*4火； 2、干字形支臂； 3、上口径：120mm,下口径：220mm,壁厚：≥4mm； 4、材质：Q235钢材； 5、工艺：热镀锌防腐喷涂。 |
| 5 | 9米灯杆3 | 1、9米*4火； 2、双工字形支臂（双层）； 3、上口径：120mm ，下口径：220mm，壁厚：≥4mm； 4、材质：Q235钢材； 5、工艺：热镀锌防腐喷涂。 |
| 6 | 配线及其他辅件1 | 1、室外篮球场、排球场、羽毛球场灯杆使用； 2、包括但不限于：灯杆基础施工、灯具安装、挖沟、填埋、地面恢复、线缆敷设、升降设备（吊车、钩机等机械设备的租赁）等工作。 |
| 7 | LED体育照明灯具3 | 1、产品须为体育场地照明专业LED灯具，额定功率600W，输入电压AC 100V-240V，频率50/60Hz； 2、灯具采用压铸金属材质、模组化设计，防静电粉末喷涂工艺，COB或SMD封装，光源分布均匀；灯具防护等级：≥IP65； 3、LED灯具实测功率600W±3％,功率因数≥0.98,整灯效能≥130lm/W，总光通量≥78000lm，一般显色指数Ra≥80，色温≥5000K； 4、灯具需具有稳定的色度与照度，在使用的过程中无较大的色度与照度的变化，前后照度偏差≤10lx； ▲5、单个灯具在持续点亮的 1500 小时或以上无不能发光或无部分光源不发光现象；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲6、单个灯具在持续点亮不少于 1500 小时过程中未出现短路跳闸情况，并且无闪烁现象，MTBF 时间≥18000 小时，n≥5，总失效数为0；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲7、自然试验持续时间应不低于 12 个月，试验后电源线无剥离，电源与灯具连接正常，无移位，无脱落，接线处完整，灯具通电可正常点亮；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲8、灯具散热器持续在平均温度≥0℃，平均相对湿度≥50%的自然环境下十二个月或以上无开裂，无生锈； （需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲9、灯具透镜在光辐射总量累计≥5000MJ/㎡的情况下无老化、无发黄；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） 10、光源寿命≥80000小时且6000小时光通量维持率≥98%； 11、灯具符合无显著影响水平且波动深度≤0.3%； 12、灯具通过浪涌（冲击）抗扰度试验，试验评价等级为A，并且在测试期间光强不任何发生变化； 13、灯具应具备散热器通风孔设计，满足散热的同时，增加空气对流性及降低风阻。 ★14、灯具具有CCC强制认证证书。（需提供证书复印件加盖投标人公章） |
| 8 | 配线及其他辅件2 | 1、室外田径场灯杆使用； 2、包括但不限于：原有高杆灯杆灯盘加固、旧灯拆除、新灯安装、升降设备租赁等工作。 |
| 9 | 室外体育场配电柜 | 1、其他运动场配电控制一套配电柜； 2、配电器元件及智能控制系统，可实现手机远程控制开光灯等功能； 3、室外使用防尘防雨。 |
| 10 | 配电箱 | 1、室外篮球场配电控制2套配电箱； 2、配电器元件及智能控制系统，可实现手机远程控制开光灯等功能； 3、室外使用防尘防雨，防护等级≥IP66。 |
| 11 | 商用交流变频跑步机 | 1.钢质整机框架，后滚筒护罩采用压铸铝材料支撑； 2.屏幕：≥7视窗LED显示，电子表头支持单独拆卸； 3.免维护系统：支持故障自检系统、多楔带自动涨紧系统、自动润滑系统； 4.跑带：采用≥2.2mm厚度耐磨跑带，跑步面积≥580mm*1620mm； 5.娱乐功能：支持蓝牙、USB音频播放功能； 6.扶手：PU发泡扶手，并具有手扶式心率监测功能，横把手配有速度与坡度触摸按键设计； 7.风扇系统：配备风扇； 8.安全：具有硬件急停功能； 9.马达：交流变频马达，连续功率：≥2.5kW,峰值功率：≥4kW； 10.直选键功能范围：速度范围：≥1～20km/h，坡度范围：≥0～16%； 11.跑板：≥25mm厚度双面跑板； 12.滚筒尺寸：≥75mm，外形尺寸：≥2200*900mm*1550mm； 13.器材净重：≥200kg； 14.最大承重：≥150kg。 |
| 12 | 攀爬机 | 1.采用自发电设计，无需外接电源； 2.运动强度调节范围：≥8级； 3.配有≥φ20实心导杆，配有超静音滑动套； 4.铝合金脚踏支持快速拆卸，上下肢训练可迅速转换； 5.采用同步带传动系统； 6.配有不同把位，满足不同身高和训练模式； 7.配有心率监测功能，配置显示器并实时监控运动强度，具备数字化训练需求； 8.下肢踏步范围：≥0～20吋，上肢攀爬范围：≥0～20吋； 9.屏幕：LCD显示屏； 10.占地面积：≥1200mm*1250mm*2350mm； 11.器材重量：≥75kg； 12.最大承重：≥150kg。 |
| 13 | 商用椭圆机 | 1.屏幕：LED数码显示屏； 2.运动模式：时间倒数、距离倒数、热量倒数、固定程序≥6个，用户程序≥3个； 3.手机无线充电，摆脱线缆束缚； 4.前侧心率扶手处两端均具有快速调节阻力按键； 5.蓝牙功能：支持蓝牙播放音乐，支持3.5mm有线耳机，USB接口支持手机充电； 6.心率测试功能：控制器检测到手握心跳后，心率窗口显示相应的心跳值； 7.维护：当机器出现故障时，窗口会自动检测弹出故障代码，外壳具有快拆结构设计； 8.调平结构：配备调平地脚垫和后置滚轮，可调节和移动； 9.机身、飞轮材质：钢材立杆，不锈钢导轨，高规格≥15kg磁控飞轮； 10.阻力系统：采用磁阻电机，功率：≥350W,实现阻力≥20级调节，具有快速递增和减小调节； 11.传动方式：具有四滑轮、四轨道，滑轮采用新型静音材料； 12.坡度调整范围：≥20级，可实现平地、登山、负重爬坡等锻炼模式； 13.步幅范围：≥500～580mm可调步幅； 14.占地面积：≥2200mm*700mm*1650mm； 15.器材净重；≥200kg； 16.最大人体质量：≥180kg。 |
| 14 | 商用卧式健身车 | 1.屏幕：LED数码显示屏； 2.运动模式：时间倒数、距离倒数、热量倒数、固定程序≥6个，用户程序≥3个； 3.座椅调节：座椅前后可进行≥18档调节； 4.具有氛围灯带，运动时自动点亮，配备置物架； 5.阻力系统：采用自发电磁阻电机，功率：≥500W，实现阻力的≥40级调节，具有快速递增和减小调节； 6.心率测试功能：控制器检测到手握心跳后，心率窗口显示相应的心跳值； 7.机身、飞轮材质：钢材立杆，高规格≥15kg磁控飞轮； 8.心率：具有手扶式心率监测功能； 9.维护：当机器出现故障时，窗口会自动检测弹出故障代码，外壳具有快拆结构设计； 10.调平结构：配备调平地脚垫和前置滚轮，可调节和移动； 11.占地面积：≥1700mm*750mm*1400mm； 12.最大人体质量：≥180kg； 13.净重：≥115kg。 |
| 15 | 商用立式健身车 | 1.屏幕：LED数码显示屏； 2.运动模式：时间倒数、距离倒数、热量倒数、固定程序≥6个，用户程序≥3个； 3.阻力系统：采用自发电磁阻电机，功率：≥500W，实现阻力的≥40级调节,具有快速递增和减小调节； 4.座椅调节：座椅高度可进行≥11档调节； 5.心率测试功能：控制器检测到手握心跳后，心率窗口显示相应的心跳值； 6.机身、飞轮材质：钢材立杆，高规格≥15kg磁控飞轮； 7.维护：当机器出现故障时，窗口会自动检测弹出故障代码，外壳具有快拆结构设计； 8.调平结构：配备调平地脚垫和前置滚轮，可调节和移动； 9.占地面积：≥1200mm*550mm*1550mm； 10.最大人体质量：≥180kg； 11.净重：≥75kg。 |
| 16 | 商用划船机 | 1.屏幕：LED数码显示屏； 2.运动模式：时间倒数、距离倒数、热量倒数、固定程序≥6个，用户程序≥3个； 3.睡眠模式：机器在待机情况下，一分钟自动进入休眠模式； 4.仪表功能：≥3个手动程序、≥6个预设程序（如：登山、燃脂、心肺、力量、间歇）、≥3个用户程序； 5.阻力模式：风阻+3级电磁阻力调节； 6.供电方式：自发电； 7.机器在待机状态下，1分钟进入休眠模式； 8.拆卸：支持便捷拆卸； 9.移动方式：具有前置移动滑轮； 10.轨道：不锈钢+铝合金滑轨； 11.滑轨长度：≥1350mm； 12.占地面积：≥2500mm*600mm*1200mm； 13.净重：≥60kg； 14.最大承重：≥160kg。 |
| 17 | 动感单车 | 1.调节架材质：座椅、把手调节架均为铝合金材质； 2.刹车方式：下压式紧急刹车系统； 3.脚踏：高强度铝合金脚踏； 4.调节：把手、座垫均可上下前后调节； 5.阻力：多段位磁控阻力调节； 6.传动方式：皮带式传送； 7.飞轮：≥19kg实心高精度铝层飞轮； 8.外形尺寸：≥1200*580*1550mm； 9.器材净重：≥68kg； 10.最大承重：≥150kg。 |
| 18 | 蝴蝶式胸肌背肌训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节方式：无空行程的调节结构使功能转换更加方便，半自动及滑动式座垫9档高度可调节，胸部训练≥6档调节，肩部训练≥3档调节； 12.占地面积：≥1450mm*1450mm*1950mm； 13.器材重量：≥280kg。 |
| 19 | 引体上升训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节部分：辅助训练垫可调节，调节角度分别为0°和90°，双杠把手可内外调节； 12.占地面积：≥1200mm*1150mm*2200mm； 13.器材重量：≥220kg。 |
| 20 | 大腿内外侧肌训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.辅助训练：门框上配有训练辅助把手； 12.调节方式：腿垫≥6档调节，合理的调节结构使功能转换更加方便； 13.占地面积：≥1600mm*650mm*1500mm； 14.器材重量：≥200kg。 |
| 21 | 肩膊推举训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节部分：半自动及滑动式调节，座垫≥7档可调； 12.运动轨迹：分动式运动轨迹，双轴承设计，可单动训练； 13.占地面积：≥1700mm*1450mm*1500mm； 14.器材重量：≥200kg。 |
| 22 | 大腿伸展训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节部分：半自动及滑动式调节，靠垫≥7档可调，压腿架≥4挡调节； 12.运动轨迹：凸轮盘结构设计，钢索受力均匀； 13.占地面积：≥1450mm*1260mm*1500mm； 14.器材重量：≥230kg。 |
| 23 | 大腿屈伸训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节部分：半自动及滑动式调节，腿垫4档可调，靠垫≥7档可调，自由腿垫设计； 12.运动轨迹：凸轮盘结构设计，钢索受力均匀； 13.占地面积：≥1450mm*1250mm*1500mm； 14.器材重量：≥220kg。 |
| 24 | 胸肌推举训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节部分：半自动及滑动式座垫和背垫调节，座垫≥7档可调，靠垫≥4档可调； 12.运动轨迹：分动式运动轨迹，支持做单臂，单动训练； 13.占地面积：≥1550mm*950mm*1800mm； 14.器材重量：≥180kg。 |
| 25 | 高拉力背肌训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节部分：腿垫高度≥4档可调；放置稳定，有安全保护； 12.运动轨迹：具备自由下拉的训练模式，压腿结构设计合理； 13.运动行程：≥1000mm长的运动行程，保证不同身高人群的锻炼效果； 14.占地面积：≥1450mm*1200mm*2300mm； 15.器材重量：≥270kg。 |
| 26 | 二头肌弯举训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.运动轨迹：凸轮盘结构设计，钢索受力均匀； 12.占地面积：≥1250mm*1050mm*1500mm； 13.器材重量：≥160kg。 |
| 27 | 肱三头肌训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节部分：半自动及滑动式调节,座垫≥7档可调； 12.占地面积：≥1200mm*1000mm*1500mm； 13.器材重量：≥160kg。 |
| 28 | 坐姿划船训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节部分：半自动及滑动式调节，座垫≥9档可调，胸垫≥7档可调； 12.运动轨迹：分动式运动轨迹，双轴承设计，可单动训练； 13.占地面积：≥1550mm*1150mm*1500mm； 14，器材重量：≥190kg。 |
| 29 | 坐式蹬腿训练器 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.座垫：高密度PU发泡材料，≥1.2mm厚优质皮革； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.导杆：≥φ20mm钢制导杆； 5.配重：采用钢质配重片； 6.护罩：前后护罩均采用封闭式半透明ABS注塑护罩； 7.所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作； 8.滑轮：采用高强度赛钢材质，并且配有安全护罩； 9.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 10.转轴结构：采用高强度实心轴配合密封轴承结构设计； 11.调节部分：训练起始位置≥9档可调； 12.采用静音直线轴承； 13.防滑脚踏板：表面防滑，脚踏微翘折弯设计，防止蹬腿训练时脚部脱落； 14.占地面积：≥1850mm*1150mm*1500mm； 15.器材重量：≥340kg。 |
| 30 | 大飞鸟 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作； 3.贴地部分：采用橡胶脚套，提高器材稳定性，防止磨损地板； 4.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 5.滑轮组：滑轮组件≥21挡可调； 6.辅件挂架：配有铝合金挂架，可悬挂脚套、背拉绳、训练把手等辅件； 7.锻炼功能：配备脚套、背拉绳、短直杆等辅件，提供多种训练模式，带引体向上功能； 8.占地面积：≥3550mm*700mm*2300mm； 9.器材重量：≥380kg。 |
| 31 | 奥林匹克水平推举椅 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.贴地部分：采用橡胶脚套，提高器材稳定性，防止磨损地板； 3.放置杠铃杆位置均采用TPU、PE高耐磨缓冲撞击材料； 4.放置杠铃片均采用高强度PP耐磨圆筒材质； 5.占地面积：≥1450*1300*1350mm； 6.器材重量：≥80kg。 |
| 32 | 深蹲架 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.引体向上架为一次性焊接成形多角度把手，把手握把部分采用滚花工艺； 3.采用倾斜设计，深蹲训练降低对膝盖的损伤，运动轨迹更科学； 4.杠铃杆托架与杠铃杆挂架均可根据使用者要求自由调节； 5.配有安全保护档位，保证使用者不受伤害； 6.可完成负重深蹲、引体向上、硬拉等多种训练动作； 7.主要锻炼部位：股四头肌、背阔肌、臀大肌； 8.所有螺栓均采用高强度螺栓，保证连接的稳固性以及整机的高强度； 9.配有清晰易懂的安全警示标志，防止意外伤害； 10.占地面积：≥1700*1850*2300mm； 11.器材重量：≥210kg。 |
| 33 | 史密斯机 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.贴地部分：采用橡胶脚套，提高器材稳定性，防止磨损地面； 3.钢索：采用自润滑≥φ4.8mm钢索； 4.滑轮：采用铝合金滑轮； 5.导杆：≥Φ30mm钢制实心导杆； 6.运动轨迹结构：直线运动部位采用超级静音直线轴承； 7.放置杠铃片均采用高强度PP耐磨圆筒材质； 8.杠铃杆配有平衡装置； 9.带有限位装置，防止意外伤害； 10.支持完成深蹲、抓举等动作； 11.占地面积：≥2150mm*1550mm*2350mm； 12.器材重量：≥190kg。 |
| 34 | 单双杠训练架 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.所有标准件均使用不锈钢材料制作； 3.贴地部分：采用橡胶脚套，提高器材稳定性，防止磨损地板； 4.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 5.配有防滑保护踏板； 6.多角度把手可进行单杠、双杠、提膝等多种训练模式； 7.占地面积：≥1250mm*1150mm*2250mm； 8.器材重量：≥85kg。 |
| 35 | 可调式腹肌训练凳 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作； 3.贴地部分：采用橡胶脚套，提高器材稳定性，防止磨损地板； 4.调节部分：调节滑动部分采用调节管，调节快捷顺畅，腿垫位置≥8档调节，靠垫角度≥6档调节； 5.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 6.配有辅助把手，方便使用者上下器材； 7.占地面积：≥1550mm*700mm*1000mm； 8.器材重量：≥40kg。 |
| 36 | 可调式训练凳 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作； 3.贴地部分：采用橡胶脚套，提高器材稳定性，防止磨损地板； 4.调节部分：调节滑动部分采用调节管，调节快捷顺畅，靠垫角度≥9档调节，座垫角度5档； 5.把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定； 6.辅助训练：可与其他设备配合使用，辅助完成多种训练功能； 7.底部附小拖轮，方便移动； 8.占地面积：≥1350mm*400mm*400mm； 9.器材重量：≥35kg。 |
| 37 | 哑铃架 | 1.管材厚度：≥3mm； 2.贴地部分：采用橡胶脚套； 3.可存放不少于十副哑铃； 4.哑铃放置托盘为塑料材质，有效保护哑铃并降低放置哑铃的噪声； 5.占地面积：≥2250mm*600mm*750mm； 6.器材重量：≥65kg。 |
| 38 | 杠铃片 | 1.材质：PU聚氨酯； 2.规格：2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg、25kg各两片，共155kg； 3.特点：环保无毒无味，手柄精钢材质，防滑设计； 4.重量误差：≤0.03kg。 |
| 39 | 哑铃 | 1.材质：PU聚氨酯； 2.规格：2.5～25kg,2.5kg递增，各一对，共275kg； 3.特点：环保无毒无味，手柄精钢材质，防滑设计； 4.重量误差：≤0.03kg。 |
| 40 | 杠铃杆 | 1.采用45#钢制作，表面电镀处理； 2.钢套筒内嵌铜套； 3.总长度≥220cm，中间杆子直径≥30mm，两端套筒直径≥50mm； 4.承重：≥310kg,自重≥20kg。 |
| 41 | 健身房安全地垫 | 1.尺寸：1m*1m*20mm； ▲2.提供地垫成品依据GB 30000.19-2013《化学品分类和标签规范 第19部分：皮肤腐蚀/刺激》，进行急性皮肤腐蚀/刺激试验，提供检测结果为对皮肤无刺激性的检测报告；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲3.依据HG/T 3747.1-2011《橡塑铺地材料 第1部分 橡胶地板》标准，通过尺寸偏差、抗弯曲性能及脆性温度检测，生产厂家提供橡胶地垫产品尺寸偏差中长度偏差±0.15%，宽度偏差±0.15%，厚度偏差±0.20mm；抗弯曲性能为无裂纹；脆性温度为-50℃，无破坏的检测报告；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲4.依据DIN 51130-2014《地面材料测试：防滑性能测试；有滑倒危险的工作场所和活动场所‐步行者测试法》检测，测得地垫防滑性能为R10级，临界角为≥14.0°。（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） |
| 42 | 多功能运动地胶 | 1.厚度：≥5mm； 2.氯乙烯含量：未检出； 3.防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤150mm； 4.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm； 5.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³； 6.防滑性(湿法)≥0.6 7.静摩擦系数≥1.2，动摩擦系数≥0.8 8.拉伸强度≥5.0Mpa 9.拉断伸长率≥350% ▲10.为保证产品环保性，提供ISO16000标准28天后甲苯、乙苯释放量≤200μg/m³的检测报告；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲11.为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于8000h的耐酸耐碱循环处理报告,依据GB 36246-2018、GB/T 16422.3-2022标准：抗滑值80-110，可溶性铅≤50mg/kg,可溶性汞≤2mg/kg；灰卡评级4-5级；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲12.为保证产品质量稳定性提供依据GB/T 1842-2008标准，检测起止日期≥9000h的耐环境应力开裂破裂率0%，外观未破裂的检测报告；（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） ▲13.为保证产品面层质量和耐污性，提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试：检测日期≥10000h耐人工气候（透过玻璃）老化，依据GB/T 11982.1-2015、GB/T 14833-2020标准垂直变形≤6mm，拉伸强度≥0.4MPa，拉断伸长率≥40%，耐污染性0级，耐磨性(体积损失Fv)T级≤2mm3的检测报告。（需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（检验）报告复印件佐证参数并加盖投标人公章） |
| 43 | 铸铁双杠 | 1.器材主承载立柱采用≥3mm钢管； 2.调节高度范围：需涵盖1.7～2.05m； 3.杠面长：≥3.5m； 4.总重量：≥200kg。 |
| 44 | 立体单杠 | 1.器材主承载立柱采用≥3mm钢管； 2.调节高度范围：需涵盖1.5～2.6m； 3.拉线采用精钢材质； 4.总重量：≥60kg。 |
| 45 | 三联压腿杠 | 1.尺寸：≥2750mm*110mm*1000mm； 2.器材主承载立柱采用≥3mm钢管。 3.主要承载横梁采用≥φ32mm 规格圆管, 4.每位压腿架使用宽度≥800mm， 5.器材表面除锈，喷塑，各部位紧件均采用不锈钢材质，且具有防松、防盗措施。 |

（四）采购标的验收标准

JGJ153-2016体育场馆照明设计及检测标准（篮球、羽毛球场地、排球场地、按照III级照明标准平均照度≥750Lux；足球场按照I级照明标准平均照度≥200Lux来验收）

验收需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。货物验收按照《北京信息科技大学货物验收管理办法》(校资发〔2019〕7号) 以及校国有资产管理处的相关规定执行。

# 第六章   拟签订的合同文本

（供参考，具体内容待签订合同时双方协商）

招标编号：	  (参见招标文件)                    					包号：

采   购   合   同

项目名称： 北京信息科技大学 *************************项目

货物名称： ***************************************** (参见招标文件)

甲　　方： 北京信息科技大学（甲方）

乙　　方：   （公司名称）（乙方）

签署日期：2026年   月   日　（此处空着，当面填写）

## 合　　　同　　　书

北京信息科技大学 (甲方)                  (项目名称)中所需        (参见招标文件) (货物名称),经             (招标代理机构)以               号招标文件在国内     （公开/邀请）招标。经评审委员会评定    （公司名称）      (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书；

b.合同通用条款

c.合同专用条款；

d.合同附件；

e.合同补充协议（如有）；

f.中标人的投标文件（含澄清文件）；

g.本项目招标文件（含招标文件补充通知、澄清文件）。

2、货物和数量

本合同货物：（内容以招标文件要求及投标文件响应为准）

数      量：

3、合同总价

本合同总价：人民币             元

分项价格：  详见分项报价表

4、付款方式

本合同的付款方式为：

（1）保证金条款：

合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的5%先行向采购人提供履约保证金，验收合格满1年后，如无质量问题且中标方无违反合同约定行为，采购人无息退还。

（2）合同价款的支付：款项分两次支付

1）首付款：合同签订7日内，且采购人收到中标人妥为支付的履约保证金后，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，采购人向中标人支付至合同总价款的60%作为首付款（结合财政资金到位情况）；

2）尾款：中标人将本合同项下的全部货物运抵采购人指定地点，且收到中标人开具的等额合规的增值税专用发票后，所有货物安装调试完毕且经采购人按学校相关规定验收合格后，支付合同剩余尾款。

（3）特别约定

由于本合同价款100%来源于财政性资金，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人同意待采购人财政性资金到位后，对照合同中约定的支付进度节点，按工作程序支付；

（4）关于支付路径的特别约定

1）本合同项下采购人应支付给中标人的任何款项，原则上均应通过共管账户支付。因此中标人有义务按照采购人要求在采购人指定银行开立“共管账户”,确保项目款项安全、合规支付。

2）如因中标人未能及时开立共管账户导致双方无法按照本合同约定的时间节点付款的，相关付款期限应予以顺延，直至中标人共管账户妥为设立后再行支付，在此期间未能支付款项不视为采购人违约。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：　合同签订后   日内（请以投标文件为准）

交货地点：　北京信息科技大学

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

甲方：北京信息科技大学 (印章)          乙方：            公司 (印章)

2026年    月    日                    2026年    月    日（此处空着，当面填写）

授权代表(签字)：                      授权代表(签字)：

地址：北京市昌平区太行路55号         地址：

邮政编码：    100192                  邮政编码：

电话： 010-80187368                   电话：

开户银行：北京银行学知支行            开户银行：

账号：0109 0375 7001 2011 1040 824       账号：

纳税人识别号：121100006908051713

## 合同通用条款

1    定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备，包括技术说明、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与成交人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要实施和安装调试的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

1.9    上述术语的具体内容须与投标文件一致。

2    技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其报价文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3    知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用其提供的货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如发生第三方指控乙方提供的货物侵权的，因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任（包括但不限于甲方已经支付或虽未实际支付但已确认需要支付的违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费用等）。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4    交货方式

4.1   交货方式为现场安装、调试，一切费用均由乙方负责。

5    付款条件

按合同合同书第四条约定执行。

6    技术资料

6.1    合同项下技术资料(除合同专用条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后，乙方应按甲方要求随时提供技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7    质量保证

7.1   乙方须保证提供的货物或服务是按照采购文件要求开发的或生产的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.2   乙方须保证所提供的货物或服务经正确安装能够正常调试运转。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

7.3   根据甲方按检验标准单方检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在故障，包括潜在的故障或使用不符合要求等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后4小时内应针对故障做出响应。

7.4   如果乙方在收到通知后4小时内没有响应，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

7.5   除“合同专用条款”规定外，合同项下货物或服务的质量保证期为自全部货物妥为交付甲方、妥为安装调试且通过甲方最终验收之日起不少于  （请补充）  个月。质保期须与投标文件一致。

8    检验和验收

8.1   在交货前，中标人应对货物的质量、性能等招标文件第五章采购需求中规定的技术要求进行详细而全面的测试，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

8.2   货物运抵现场后，甲方应在根据货物实际交付情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

8.3   甲方有在货物生产、运输及安装调试过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9    索赔

9.1   如果乙方提供的货物或服务与合同或招标文件、投标文件有不符之处，或在第7.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果就甲方遭受的全部损失向乙方提出索赔。

9.2   在根据合同第7条和第8条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列方式解决索赔事宜：

9.2.1   在法定的退货期内（自甲方收到货物之日起七日），如甲方发现乙方有任何与本合同对应的政府采购招标文件、投标文件或本合同内容不符的情形时，甲方有权单方解除合同、要求乙方将已收取的款项全额退还给甲方，并按照合同总金额的20%向甲方支付违约金。前述违约金标准不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权继续追偿。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

9.3   如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10    延迟交货

10.1   乙方应按照“技术需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

10.2   如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同，具体按照合同第11条执行。

10.3   在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

11    违约赔偿

11.1   除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，每逾期一日，应按合同总金额的  1  %向甲方支付违约金，同时乙方仍应履行交货义务。甲方有权从应向乙方支付的合同价款中扣除该违约金。逾期超过  15  天的，甲方有权单方解除本合同，乙方已收取的合同价款全部退还甲方，同时还应按照合同总价款的20 %赔偿甲方的损失。如该金额不足以弥补甲方的实际损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

12    不可抗力

12.1   如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

12.2   受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

12.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

13    税费

13.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

14    合同争议的解决

14.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可由甲方所在地人民法院管辖。

15    违约解除合同

15.1    在乙方出现下列情形时，视为乙方根本违约，，甲方有权向乙方发出书面通知，主张部分或全部解除合同、停止支付合同价款，要求乙方按本合同约定总价款的20%支付违约金，并就造成的全部损失保留向乙方追诉的权利。

15.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物, 或者提供的货物质量不合格、不符合合同约定的；

15.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

15.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

15.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

15.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

15.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

15.1.4    未经甲方同意擅自单方解除合同、擅自将合同项下的工作转包给第三方完成。

15.1.5    其它不履行或不完全履行合同约定的各项义务、履行合同义务不符合合同及招标文件、投标文件规定的情形。

15.2   在甲方根据上述第15.1条规定的全部损失，包括但不限于乙方对甲方所造成的直接损失、可得利益损失、甲方因乙方违约需要支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

16    破产终止合同

16.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17    转让和分包

17.1   除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2   经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在报价文件中载明。

18    合同修改

18.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

19    通知

19.1   本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20    计量单位

20.1   除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

21    适用法律

21.1   本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

22    合同生效和其它

22.1   本合同应在双方签字盖章后生效。

22.2   下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术参数表

- 交货时间及交货批次

- 服务承诺

22.3    本合同一式10份，具有同等法律效力。

## 合同专用条款

合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同通用条款序号相对应。

- 定义

1.5 甲方：本合同甲方系指： 北京信息科技大学

1.6 乙方：本合同乙方系指：    （公司名称）

1.7 现场：本合同项下的货物安装调试地点位于：北京信息科技大学指定地点。

4、交货方式

4.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

5、付款条件：按合同通用条款约定执行。

6、合同生效后，乙方应按照甲方要求随时提供将技术方案及辅助资料、手册、图纸等文件。

7、质量保证及售后服务：【同投标文件内容一致】

7.1、系统运行期间，乙方在接到甲方报修电话的10分钟内乙方技术人员将做出响应，在接到报修电话的半小时内到达现场解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题在2小时内解决。用户设备出现故障时，乙方将免费提供维修备用机供用户使用。免费定期对系统设备做专业保养工作，一年免费大规模保养两次。

各设备或软件质保情况见下表。

| 名称 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （请补充） |  |  |

7.2、由于甲方使用不当、未被授权的拆卸、意外事故所造成的设备损坏，不在保修范围之内。在保修期内如出现产品质量问题，乙方负责免费维修或更换。

7.3、保修期后，乙方提供有偿服务，适当收取零配件和服务费。乙方收取的零配件价款或服务费不得高于同类产品或服务的市场通行价格。

7.4、乙方在设备保修期内，每年定期上门做系统维护。

- 检验和验收：【同投标文件内容一致】

货物运抵现场后，甲方应根据具体情况及进度组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

- 索赔：

如果在甲方发出索赔通知后 3 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后3天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第9.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方有权从合同尾款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、不可抗力：

10.1不可抗力通知送达时间：事故发生后3天内。

11、特别约定：

11.1本合同的附件，为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

11.2本合同附件中的未尽事宜，应当按照投标文件执行。

11.3本合同附件载明内容如与乙方投标文件不一致的，除非甲乙双方另有约定，否则应当以投标文件为准。

附件一：分项价格表（必须同投标文件内容一致）

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）                                                  　报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：技术参数表

投标人名称:       （公司名称）     （盖章）

（请附投标文件相关内容）

参考样表：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

附件三：质保、售后服务、培训等内容

（请附投标文件相关内容）

参考内容和格式：

一、质保和售后服务：

针对此次投标产品提供自甲方验收合格之日起_____年免费质保，终身免费技术支持。提供7×24×365免费保修服务，设备出现故障后4小时内响应，6小时内到达现场，24小时内完成故障检测与排除。设备故障24小时内排除不了的，提供备机供贵方使用。所投产品过保后，提供终身免费维修，只收取相应的零件成本费用，免收人工费、上门费。

服务热线：

技术工程师__________(姓名）__________（联系方式）

二、培训计划

设备安装、调试、验收完成后，我公司免费为校方提供设备操作培训，方便使用老师对设备灵活操作和实践教学，同时保持设备安全、可靠、长期稳定运行。

1.培训内容

2.培训对象

3.培训教材

4.培训时间、地点

1、时间：验收合格后7个工作日内；（若有特殊承诺，以特殊承诺为准）。

2、地点：学校指定交货地点或我公司培训课程开设地点。

5.培训模式

- 现场培训

课时、模式、内容等

- 不定期技术培训

课时、模式、内容等

附件四：中标通知书

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件（复印件或扫描件须加盖本单位公章）

### 1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 2-1-2拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件（复印件或扫描件加盖本单位公章）

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人及委托代理人有效期内的身份证正反面的电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等有效期内身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_________ 项目名称：_________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：a.制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，需注意不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。中小企业的定义见第二章《投标人须知》。b.制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。 c.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：

1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述分项名称请按照第一章采购邀请中明确的“标的名称”逐项填写，如有需要，对各项“标的”详细规格，可另页描述。

4.总价为各分项内容合价之和。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表（仅供参考）

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业# | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 # | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带#的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

### 9  本国产品证明文件及承诺

9-1 中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

9-2 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：________

日期：   年  月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

9-3 产品成本占比承诺函

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：________

日期：   年  月   日

注：1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

### 10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1供应商信息采集表

| 供应商名称 | 供应商所属性别 | 外商投资类型 |
| --- | --- | --- |

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2公司业绩

近年类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 起止时间 | 用户单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随此表附上相关的业绩证明：包括但不限于首页、项目主要内容页、签字页。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

10-3其他

### 11  代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：北京宏信天诚国际招标有限公司

我公司为            （微型、小型、中型、大型）企业，我公司承诺在贵公司组织的							项目（采购文件编号：					）采购中若获中标/成交，我们保证在中标/成交公告上网发布或接到贵公司通知后5个工作日内，按照本项目采购文件规定的标准，以电汇等方式，向贵公司一次性支付应该交纳的代理服务费用。

如我公司超过5个工作日未缴纳：超时未缴纳部分将按照银行同期存款利率支付利息，以实际发生时长计算；北京宏信天诚国际招标有限公司可就此债权债务问题向海淀区法院起诉我司，我司承担相关全部费用。

特此承诺

承诺方名称：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：							（承诺方盖章）

承诺日期：

### 12  账户信息确认单（中标结果公告后向代理机构提交）