北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2025年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估科研试剂耗材采购项目

项目编号/包号：TC250V0MR/01

采 购 人：北京市结核病胸部肿瘤研究所

采购代理机构：中招国际招标有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	30

第五章  采购需求	40

第六章   拟签订的合同文本	108

第七章   投标文件格式	123

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：TC250V0MR

2.项目名称：2025年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估科研试剂耗材采购项目

3.项目预算/最高限价：138.86万元（详见采购需求）

4.采购需求

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价单价 （万元） | 最高限价总额 （万元） | 是否允许进口 | 是否属于核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | OADC增菌液 | 10 | 瓶 | 0.23 | 2.3 | 是 |  |
|  | 1-2 | 针头滤器 | 8 | 盒 | 0.2 | 1.6 | 是 |  |
|  | 1-3 | 电击杯（0.2cm） | 2 | 个 | 0.18 | 0.36 | 是 |  |
|  | 1-4 | 蛋白浓缩用3KD超滤管，内体积15mL | 2 | 包 | 0.25 | 0.5 | 是 |  |
|  | 1-5 | 蛋白浓缩用10KD超滤管,内体积15mL | 2 | 包 | 0.25 | 0.5 | 是 |  |
|  | 1-6 | 1.5ml离心管 | 100 | 包 | 0.005 | 0.5 | 否 |  |
|  | 1-7 | Corning 15ml离心管 | 40 | 箱 | 0.048 | 1.92 | 是 |  |
|  | 1-8 | Corning 50ml离心管 | 20 | 箱 | 0.06 | 1.2 | 是 |  |
|  | 1-9 | Corning 96孔板 | 35 | 箱 | 0.08 | 2.8 | 是 |  |
|  | 1-10 | Corning 6孔板 | 5 | 箱 | 0.05 | 0.25 | 是 |  |
|  | 1-11 | 12孔板 | 4 | 箱 | 0.075 | 0.3 | 否 |  |
|  | 1-12 | 24孔板 | 4 | 箱 | 0.075 | 0.3 | 否 |  |
|  | 1-13 | 中性罗氏培养基 | 10 | 箱 | 0.192 | 1.92 | 否 |  |
|  | 1-14 | 1000ul袋装吸头 | 10 | 箱 | 0.04 | 0.4 | 否 |  |
|  | 1-15 | 200ul袋装黄色吸头 | 5 | 箱 | 0.14 | 0.7 | 否 |  |
|  | 1-16 | 10ul袋装白色吸头 | 5 | 箱 | 0.14 | 0.7 | 否 |  |
|  | 1-17 | 75cm*75cm细胞培养瓶，过滤瓶盖 | 4 | 箱 | 0.095 | 0.38 | 否 |  |
|  | 1-18 | 25cm*25cm细胞培养瓶，过滤瓶盖 | 4 | 箱 | 0.105 | 0.42 | 否 |  |
|  | 1-19 | 7H9培养基 | 4 | 瓶 | 0.105 | 0.42 | 是 |  |
|  | 1-20 | MH培养基 | 4 | 瓶 | 0.105 | 0.42 | 是 |  |
|  | 1-21 | 7H10培养基 | 4 | 瓶 | 0.115 | 0.46 | 是 |  |
|  | 1-22 | 特级胎牛血清 | 8 | 瓶 | 0.65 | 5.2 | 是 |  |
|  | 1-23 | 10cm细胞培养皿 | 10 | 箱 | 0.15 | 1.5 | 是 |  |
|  | 1-24 | 6cm细胞培养皿 | 10 | 箱 | 0.08 | 0.8 | 是 |  |
|  | 1-25 | DNA低吸附离心管1.5ML | 10 | 盒 | 0.023 | 0.23 | 是 |  |
|  | 1-26 | DNA低吸附离心管2ML | 10 | 盒 | 0.03 | 0.3 | 是 |  |
|  | 1-27 | 玻底皿（激光共聚焦专用） | 10 | 箱 | 0.14 | 1.4 | 是 |  |
|  | 1-28 | 200目碳支持膜 | 10 | 盒 | 0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  | 1-29 | DMEM培养基 DMEM HIGH GLUCOSE | 20 | 瓶 | 0.15 | 3 | 是 |  |
|  | 1-30 | RPMI1640培养基（含L-谷氨酰胺，不含HEPES，酚红） | 19 | 瓶 | 0.04 | 0.76 | 否 |  |
|  | 1-31 | 流式抗体 | 9 | 支 | 0.25 | 2.25 | 否 |  |
|  | 1-32 | Trizol | 5 | 瓶 | 0.24 | 1.2 | 是 |  |
|  | 1-33 | 基因组DNA提取试剂盒 | 2 | 个 | 0.52 | 1.04 | 是 |  |
|  | 1-34 | OADC（GOMY0073） | 100 | 瓶 | 0.099 | 9.9 | 否 |  |
|  | 1-35 | 进口胎牛血清（10099141C） | 15 | 瓶 | 0.6 | 9 | 是 | 是 |
|  | 1-36 | Bio-Rad RTA 试剂盒(1704272) | 10 | 个 | 0.307 | 3.07 | 是 |  |
|  | 1-37 | RNA提取试剂盒(R6834-02) | 10 | 个 | 0.21 | 2.1 | 是 |  |
|  | 1-38 | miRNeasy Mini Kit (217004) | 4 | 个 | 0.32 | 1.28 | 是 |  |
|  | 1-39 | 反转录试剂盒（FSQ-101) | 35 | 个 | 0.058 | 2.03 | 是 |  |
|  | 1-40 | miRNeasy Mini Kit (217004) | 50 | 个 | 0.05 | 2.5 | 否 |  |
|  | 1-41 | qPCR mix（Q712-02） | 100 | 个 | 0.036 | 3.6 | 否 |  |
|  | 1-42 | 96孔PCR板（PCR09602SS-01） | 4 | 箱 | 0.1 | 0.4 | 否 |  |
|  | 1-43 | RPMI 1640 with L-Glutamine （10-040-CVRC） | 100 | 瓶 | 0.005 | 0.5 | 是 |  |
|  | 1-44 | L型涂布棒(YA1110-5Pcs） | 2 | 箱 | 0.035 | 0.07 |  |  |
|  | 1-45 | 透气培养瓶 25cm²（430639） | 20 | 箱 | 0.09 | 1.8 | 是 |  |
|  | 1-46 | Lipofectamine RNAiMAX Reagent 转染试剂（13778150） | 6 | 支 | 0.525 | 3.15 | 是 |  |
|  | 1-47 | 0.2 ml PCR 8联管 带平盖（PCR00832-01） | 10 | 盒 | 0.024 | 0.24 | 否 |  |
|  | 1-48 | 激光共聚焦培养皿（Cellvis）（D35-20-1.5-N) | 3 | 箱 | 0.12 | 0.36 | 是 |  |

5.合同履行期限：合同签订后30天供应商备货，具体安装时间以甲方设备管理部门通知时间为准。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  中小/小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是， 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求： ___/____。

三、获取招标文件

1.时间：2025年9月3日至2025年9月10日，每天上午9:00至11:00，下午1:30至5:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年9月24日09点30分（北京时间）。

地点：中招国际招标有限公司六层会议室（北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦六层，因进入大厦须门禁卡（请到大厅前台咨询），为避免递交文件迟到， 请预留出充足时间到达开标地点。请乘坐东侧电梯，出电梯后可见中招公司前台 接待及LED显示屏，具体会议室号请开标前提前在LED显示屏查询）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策

1.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

1.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知

2.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式进行采购，请投标人在北京市政府采购电子交易平台http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home免费领取招标文件后按招标文件要求制作纸质版投标文件进行现场递交。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市结核病胸部肿瘤研究所

地    址：北京市通州区北关大街9号院

联系方式：010-89509596

2.采购代理机构信息

名    称：中招国际招标有限公司

地    址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)

联系方式：010-62108225

3.项目联系方式

项目联系人：梅建伟、曹武宁、卢燕、张文浩

电      话：010-62108274

电 子邮 箱：meijianwei@cntcitc.com.cn

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 详见采购需求 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要： （3）样品递交要求： （4）未中标人样品退还： （5）中标人样品保管、封存及退还： （6）其他要求（如有）：无。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 分包预算的1.5%-2% 投标保证金收受人信息： 电汇或银行转账按照以下方式获取账户信息： （一） 网上注册：登录中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn；以下简称“交易平台”）进行免费注册； （二） 获取招标文件：经办人凭注册时的用户名、密码验证身份登录，进入中招联合电子招标采购平台在线免费购买招标文件（可选择电汇或者现金方式支付0元标书款，无需缴纳平台服务费） （三） 保证金账号获取：招标文件购买完成后进入“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户。 ★特别注意：该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效。 中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合（010-86397110） |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 14.1 | 投标文件数量 | 第一部分投标文件：正本：1份、副本：3份； 第二部分投标文件：正本：1份、副本：3份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。 电子文档要求为加盖公章的正本PDF格式扫描件，单独密封于一信封，并在信封上标明 “投标电子版”字样，在投标时单独递交。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以评审因素的量化指标评审得分高者为中标人。 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 口头询问：请致电010-62108225 书面询问：请将书面文件递交至：中招国际招标有限公司611C室 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中招国际招标有限公司综合发展部； 联系电话： 010-62108274；010-62108058； 通讯地址：北京市海淀区学院南路62号院中关村资本大厦。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |
| 28 | 通知书 | 在公告中标结果的同时，中招国际招标有限公司将在中招联合招标采购平台向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出招标结果通知书。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政 府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标， 则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、
评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱
企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳
动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿
管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设
区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵
团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预
留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾
人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当
同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的
网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上进行签署、盖章。委托代理人须持有书面的《授权委托书》，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。未按招标文件要求签署、盖章的投标文件，其投标无效。

  - 投标文件应按照《资格证明文件》和《商务技术文件》分成两部分，宜用不可拆装的方式分别装订成册。

  - 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明《资格证明文件》或《商务技术文件》字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

  - 所有包装封皮和信封上均应：

    - 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号/包号、包名称（标的名称）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

    - 在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

  - 如果投标文件未按上述要求密封，将有可能被拒绝接收。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至招标文件指定地点。

- 投标文件的接收、修改与撤回

  - 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

  - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

| 接收投标文件回执单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 递交时间 |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位 | 中招国际招标有限公司 |  |  |
| 接收人签字： |  |  |  |

  - 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面通知并在投标截止时间前送达投标地点。投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

  - 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的复印件加盖投标人公章 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的复印件加盖投标人公章 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。 3、本表序号 3-4 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件加盖投标人公章 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 10 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域 网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、 复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评标标准。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定见评标标准。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则按照评审因素的量化指标评审得分最高优先。如报价相同且量化指标评审得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐三名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

1、评分因素及分值

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 | 详细的评标内容见下述评分标准 |
| 2 | 商务部分 | 10 |  |
| 3 34 | 技术部分 | 60 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

2、评分标准

2.1商务部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品在中国境内近三年（2022年至今）销售业绩的评价 | 6 | 根据投标产品（至少包含核心产品）近三年在中国境内的销售业绩情况，具有一个业绩得1分，每增加1个加1分，最高得6分（须提供业绩证明材料，如合同关键页，即合同首页、中标金额页及双方签字盖章页）。 注： 1、业绩证明材料：须提供能够体现产品规格型号的合同复印件并加盖单位公章； 2、日期以合同签署日期为准，未注明合同签署日期不予认可； 3、销售给经销商/代理商或经销商/代理商之间的销售业绩不予认可。 |
| 2 | 环境标志产品、 节能产品 | 1 | 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，且认证证书在有效截止日期内，有1个得0.5分，最高得1分。（提供认证证书复印件加盖公章） |
| 3 | 对招标文件商务及合同条款的响应程度 | 3 | 商务及合同条款全部满足招标文件要求得3分，否则得0分。 |

2.2技术部分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件采购需求的响应程度 | 38 | 技术指标全部满足招标文件的要求得38分； 第1包： 一项普通技术指标不满足招标文件要求扣1.35分。 按招标文件要求提供技术支持资料。 |
| 2 | 对供应商售后服务能力的评价 | 12 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价： ①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，⑤培训服务方案及目标，⑥培训人员整体水平，共六项内容，其中每项： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |
| 3 | 配送方案 | 5 | 根据供应商提供的配送服务方案，包括供货方式、供货时效、供货保障等情况进行评价： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |
| 4 | 应急预案 | 5 | 根据供应商提供的应急预案（包括可能发生的突发情况及应对措施等内容）进行评价： 1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得5分； 2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得3分； 3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 4）未提供相关方案不得分。 |

3.3价格部分

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 评标价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |

# 第五章  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价单价 （万元） | 最高限价总额 （万元） | 是否允许进口 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | OADC增菌液 | 10 | 瓶 | 0.23 | 2.3 | 是 | 1年 |
|  | 1-2 | 针头滤器 | 8 | 盒 | 0.2 | 1.6 | 是 | 2年 |
|  | 1-3 | 电击杯（0.2cm） | 2 | 个 | 0.18 | 0.36 | 是 | 2年 |
|  | 1-4 | 蛋白浓缩用3KD超滤管，内体积15mL | 2 | 包 | 0.25 | 0.5 | 是 | 2年 |
|  | 1-5 | 蛋白浓缩用10KD超滤管,内体积15mL | 2 | 包 | 0.25 | 0.5 | 是 | 2年 |
|  | 1-6 | 1.5ml离心管 | 100 | 包 | 0.005 | 0.5 | 否 | 2年 |
|  | 1-7 | Corning 15ml离心管 | 40 | 箱 | 0.048 | 1.92 | 是 | 2年 |
|  | 1-8 | Corning 50ml离心管 | 20 | 箱 | 0.06 | 1.2 | 是 | 2年 |
|  | 1-9 | Corning 96孔板 | 35 | 箱 | 0.08 | 2.8 | 是 | 2年 |
|  | 1-10 | Corning 6孔板 | 5 | 箱 | 0.05 | 0.25 | 是 | 2年 |
|  | 1-11 | 12孔板 | 4 | 箱 | 0.075 | 0.3 | 否 | 2年 |
|  | 1-12 | 24孔板 | 4 | 箱 | 0.075 | 0.3 | 否 | 2年 |
|  | 1-13 | 中性罗氏培养基 | 10 | 箱 | 0.192 | 1.92 | 否 | 2年 |
|  | 1-14 | 1000ul袋装吸头 | 10 | 箱 | 0.04 | 0.4 | 否 | 2年 |
|  | 1-15 | 200ul袋装黄色吸头 | 5 | 箱 | 0.14 | 0.7 | 否 | 2年 |
|  | 1-16 | 10ul袋装白色吸头 | 5 | 箱 | 0.14 | 0.7 | 否 | 2年 |
|  | 1-17 | 75cm*75cm细胞培养瓶，过滤瓶盖 | 4 | 箱 | 0.095 | 0.38 | 否 | 2年 |
|  | 1-18 | 25cm*25cm细胞培养瓶，过滤瓶盖 | 4 | 箱 | 0.105 | 0.42 | 否 | 2年 |
|  | 1-19 | 7H9培养基 | 4 | 瓶 | 0.105 | 0.42 | 是 | 3年 |
|  | 1-20 | MH培养基 | 4 | 瓶 | 0.105 | 0.42 | 是 | 3年 |
|  | 1-21 | 7H10培养基 | 4 | 瓶 | 0.115 | 0.46 | 是 | 3年 |
|  | 1-22 | 特级胎牛血清 | 8 | 瓶 | 0.65 | 5.2 | 是 | 2年 |
|  | 1-23 | 10cm细胞培养皿 | 10 | 箱 | 0.15 | 1.5 | 是 | 2年 |
|  | 1-24 | 6cm细胞培养皿 | 10 | 箱 | 0.08 | 0.8 | 是 | 2年 |
|  | 1-25 | DNA低吸附离心管1.5ML | 10 | 盒 | 0.023 | 0.23 | 是 | 2年 |
|  | 1-26 | DNA低吸附离心管2ML | 10 | 盒 | 0.03 | 0.3 | 是 | 2年 |
|  | 1-27 | 玻底皿（激光共聚焦专用） | 10 | 箱 | 0.14 | 1.4 | 是 | 2年 |
|  | 1-28 | 200目碳支持膜 | 10 | 盒 | 0.05 | 0.5 | 否 | 2年 |
|  | 1-29 | DMEM培养基 DMEM HIGH GLUCOSE | 20 | 瓶 | 0.15 | 3 | 是 | 2年 |
|  | 1-30 | RPMI1640培养基（含L-谷氨酰胺，不含HEPES，酚红） | 19 | 瓶 | 0.04 | 0.76 | 否 | 1年 |
|  | 1-31 | 流式抗体 | 9 | 支 | 0.25 | 2.25 | 否 | 1年 |
|  | 1-32 | Trizol | 5 | 瓶 | 0.24 | 1.2 | 是 | 1年 |
|  | 1-33 | 基因组DNA提取试剂盒 | 2 | 个 | 0.52 | 1.04 | 是 | 1年 |
|  | 1-34 | OADC（GOMY0073） | 100 | 瓶 | 0.099 | 9.9 | 否 | 1年 |
|  | 1-35 | 进口胎牛血清（10099141C） | 15 | 瓶 | 0.6 | 9 | 是 | 2年 |
|  | 1-36 | Bio-Rad RTA 试剂盒(1704272) | 10 | 个 | 0.307 | 3.07 | 是 | 1年 |
|  | 1-37 | RNA提取试剂盒(R6834-02) | 10 | 个 | 0.21 | 2.1 | 是 | 1年 |
|  | 1-38 | miRNeasy Mini Kit (217004) | 4 | 个 | 0.32 | 1.28 | 是 | 1年 |
|  | 1-39 | 反转录试剂盒（FSQ-101) | 35 | 个 | 0.058 | 2.03 | 是 | 1年 |
|  | 1-40 | Highscript III RT Supermix for qPCR（+gDNA wiper）（R323-01) | 50 | 个 | 0.05 | 2.5 | 否 | 1年 |
|  | 1-41 | qPCR mix（Q712-02） | 100 | 个 | 0.036 | 3.6 | 否 | 1年 |
|  | 1-42 | 96孔PCR板（PCR09602SS-01） | 4 | 箱 | 0.1 | 0.4 | 否 | 2年 |
|  | 1-43 | RPMI 1640 with L-Glutamine （10-040-CVRC） | 100 | 瓶 | 0.005 | 0.5 | 是 | 2年 |
|  | 1-44 | L型涂布棒(YA1110-5Pcs） | 2 | 箱 | 0.035 | 0.07 |  | 2年 |
|  | 1-45 | 透气培养瓶 25cm²（430639） | 20 | 箱 | 0.09 | 1.8 | 是 | 2年 |
|  | 1-46 | Lipofectamine RNAiMAX Reagent 转染试剂（13778150） | 6 | 支 | 0.525 | 3.15 | 是 | 1年 |
|  | 1-47 | 0.2 ml PCR 8联管 带平盖（PCR00832-01） | 10 | 盒 | 0.024 | 0.24 | 否 | 2年 |
|  | 1-48 | 激光共聚焦培养皿（Cellvis）（D35-20-1.5-N) | 3 | 箱 | 0.12 | 0.36 | 是 | 2年 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

2025年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估科研试剂耗材采购项目

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：合同签订后30天供应商备货，具体安装时间以甲方设备管理部门通知时间为准。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：详见合同条款

4. 售后服务（质保期）：详见货物需求一览表

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为2025年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估科研试剂耗材采购项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

2.所投试剂及耗材均为正品，所有产品如出现质量问题需无条件退换货。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

1.试剂有效期：符合行业相关标准。

2.供应商需按照招标文件要求提供配送方案

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

## 第1包

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 金额 万元 | 是否进口 | 参数、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OADC增菌液 | 500ml | 0.23 | 10 | 2.3 | 是 | 本产品覆盖分子生物学、免疫学、细胞生物学、蛋白质学等各个 研究领域，能够为各种生物实验室提供较为全面的产品和服务。 |
| 2 | 针头滤器 | 250个/盒 | 0.2 | 8 | 1.6 | 是 | 产品参数要求：高流速低蛋白质吸附的 Millipore Express ( PES ）膜针头式过滤器，用于水溶液除菌过滤，无菌包装。 |
| 3 | 电击杯（0.2cm） | 个 | 0.18 | 2 | 0.36 | 是 | 该产品应是窄间隙适用于高场强，可用于酵母菌、细菌和真核细胞 |
| 4 | 蛋白浓缩用3KD超滤管，内体积15mL | 个/包 | 0.25 | 2 | 0.5 | 是 | 浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸（DNA/RNA样本，单链或双链）、噬菌体等微生物样本，外泌体(exosome)，微粒（如微珠、纳米材料）等 纯化组织培养提取液或细胞裂解液中的大分子成分，去除反应液中的引物、接头或分子标记，在HPLC前去除蛋白质 除盐，缓冲液更换，或渗滤 |
| 5 | 蛋白浓缩用10KD超滤管,内体积15mL | 个/包 | 0.25 | 2 | 0.5 | 是 | 浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸（DNA/RNA样本，单链或双链）、噬菌体等微生物样本，外泌体(exosome)，微粒（如微珠、纳米材料）等 纯化组织培养提取液或细胞裂解液中的大分子成分，去除反应液中的引物、接头或分子标记，在HPLC前去除蛋白质 除盐，缓冲液更换，或渗滤 |
| 6 | 1.5ml离心管 | 10支/包 | 0.005 | 100 | 0.5 | 否 | 产品参数 材质：聚丙烯制成 应用：主要用于样本的储存、运输、离心等 可承受温度范围：-80℃-121℃，高温灭菌后保持良好的透明度，不变形，不漏液 便捷设计：管体和管盖设计有磨砂书写区，方便实验记录 离心力：18000g 认证情况： CE 认证， FDA 认证， UKCA 认证 |
| 7 | Corning 15ml离心管 | 500个/箱 | 0.048 | 40 | 1.92 | 是 | 产品材质:PP材质 产品特点:一次性使用、耐酸碱、耐腐蚀 试用范围:实验室化验室 |
| 8 | Corning 50ml离心管 | 500个/箱 | 0.06 | 20 | 1.2 | 是 | 产品材质:PP材质 产品特点:一次性使用、耐酸碱、耐腐蚀 试用范围:实验室化验室 用途范围：细胞培养 样本分离 分子生物学 颜色：透明 特点1：高稳定性 特点2：管体锥形设计 特点3：管体刻度清晰、准 确 |
| 9 | Corning 96孔板 | 100个/箱 | 0.08 | 35 | 2.8 | 是 | 颜色:透明色 特征：无热源，无内毒素，无细胞毒素 用途：细胞传代培养 材质：聚苯乙烯(PS) 灭菌方式：伽马射线火菌 特点：细胞贴壁性优良 |
| 10 | Corning 6孔板 | 100个/箱 | 0.05 | 5 | 0.25 | 是 | 用途：基础研究 属性：无酶无热源 用途范围：适用于体外骨细胞培养和分析 材质：聚苯乙烯 |
| 11 | 12孔板 | 1片/袋，50片/箱 | 0.075 | 4 | 0.3 | 否 | 1、底部：平底 2、颜色：透明 3、材质：PS 4、无菌处理：辐照 5、表面处理：TC处理 6、孔内径：21.1mm 7、培养面积：3.5 cm2 8、推荐加液量：1~2 mL 9、包装：1片/袋，50片/箱 10、认证情况：CE认证，FDA认证 |
| 12 | 24孔板 | 1片/袋，50片/箱 | 0.075 | 4 | 0.3 | 否 | 1、底部：平底 2、颜色：透明 3、材质：PS 4、无菌处理：辐照 5、表面处理：TC处理 6、孔内径：15.4mm 7、培养面积：1.8 cm2 8、推荐加液量：1 mL 9、包装：1片/袋，50片/箱 10、认证情况：CE认证，FDA认证 |
| 13 | 中性罗氏培养基 | 24支/盒，20盒/箱 | 0.192 | 10 | 1.92 | 否 | 主要用于结核分枝杆菌的分离培养。由人工方法配制而成的混合营养制品，包含了结核分枝杆菌生长所需的营养物质，并且含有抑制杂菌生长的成分，从而有利于结核分枝杆菌的生长和鉴定 |
| 14 | 1000ul袋装吸头 | 500支/袋*10袋/箱 | 0.04 | 10 | 0.4 | 否 | 主要参数 吸头材质： PP （聚丙烯） 吸头长度：78.0 mm 适配品牌：赛维尔（ servicebio ), Eppendorf , Thermo , Brand ，吉尔森，瑞宁等其他信息：无酶非无菌，可高温高压灭菌使用 |
| 15 | 200ul袋装黄色吸头 | 1000支/袋*20袋/箱 | 0.14 | 5 | 0.7 | 否 | 本产品吸头采用进口PP材质制成，做工优良无弯曲，经过特殊化处理，内壁光滑，能有效避免挂壁。 |
| 16 | 10ul袋装白色吸头 | 1000支/袋*10袋/箱 | 0.14 | 5 | 0.7 | 否 | 本产品吸头采用进口PP材质制成，做工优良无弯曲，经过特殊化处理，内壁光滑，能有效避免挂壁。 |
| 17 | 75cm*75cm细胞培养瓶，过滤瓶盖 | 1个/包,100个/箱 | 0.095 | 4 | 0.38 | 否 | 1、高品质聚苯乙烯（ polystyrene , PS ）材质 2、 TC 处理，适用于贴壁细胞的培养 3、瓶口弧度倾斜，便于移液操作；瓶颈有磨砂设计，便于书写标识；瓶侧有容量刻度，便于观察液体体积。堆叠设计，叠放牢固和存储方便 4、电子束灭菌，无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原（无内毒素 ) 5、滤膜透气盖带0.2μ m 疏水滤膜，便于气体交换，避免微生物污染。 |
| 18 | 25cm*25cm细胞培养瓶，过滤瓶盖 | 1个/包,100个/箱 | 0.105 | 4 | 0.42 | 否 | 1、高品质聚苯乙烯（polystyrene , PS ）材质 2、 TC 处理，适用于贴壁细胞的培养 3、瓶口弧度倾斜，便于移液操作；瓶颈有磨砂设计，便于书写标识；瓶侧有容量刻度，便于观察液体体积。堆叠设计，叠放牢固和存储方便 4、电子束灭菌，无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原（无内毒素 ） 5、滤膜透气盖带0.2μ m 疏水滤膜，便于气体交换，避免微生物污染。 |
| 19 | 7H9培养基 | 500g | 0.105 | 4 | 0.42 | 是 | 产品用途：(与 Middlebrook ADC 增菌液合用) 用于分枝杆菌分离培养及敏感度实验准备。 |
| 20 | MH培养基 | 500g | 0.105 | 4 | 0.42 | 是 | 产品用途：用于肉汤稀释法对微生物进行药敏实验。 |
| 21 | 7H10培养基 | 500g | 0.115 | 4 | 0.46 | 是 | 产品用途：(与 Middlebrook OADC 增菌液合用) 用于分枝杆菌分离培养。 |
| 22 | 特级胎牛血清 | 500ml | 0.65 | 8 | 5.2 | 是 | 内毒素水平：≤10EU/ml 血清处理：标准（无菌过滤） 纯度或质量等级：合格 |
| 23 | 10cm细胞培养皿 | 20个/包，25包/箱 | 0.15 | 10 | 1.5 | 是 | Corning CellBIND 表面是一个新型的细胞培养处理表面，增加了表面润湿的持久性和细胞吸附的稳定性。 超低吸附皿的特征是共价结合的水凝胶层，将细胞吸附、蛋白吸附和细胞的激活降到最低。 使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成。 经过伽马射线灭菌 经过无热源认证 带有小珠便于操作 有透气孔提供稳定的气体交换 |
| 24 | 6cm细胞培养皿 | 20个/包，25包/箱 | 0.08 | 10 | 0.8 | 是 | Corning CellBIND 表面是一个新型的细胞培养处理表面，增加了表面润湿的持久性和细胞吸附的稳定性。 超低吸附皿的特征是共价结合的水凝胶层，将细胞吸附、蛋白吸附和细胞的激活降到最低。 使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成。 经过伽马射线灭菌 经过无热源认证 带有小珠便于操作 有透气孔提供稳定的气体交换 |
| 25 | DNA低吸附离心管1.5ML | 500个/盒 | 0.023 | 10 | 0.23 | 是 | 用于DNA样本处理和存储的管子。其特点是具有低吸附性能，可以最大程度地减少DNA样本与管壁之间的接触，从而保证样本的完整性和准确性。这种管子通常用于分子生物学实验室中的DNA提取、PCR、测序等实验。 |
| 26 | DNA低吸附离心管2ML | 500个/盒 | 0.03 | 10 | 0.3 | 是 | Eppendorf DNA 低吸附管 2.0ml, PCR洁净级, 250个 |
| 27 | 玻底皿（激光共聚焦专用） | 100个/箱 | 0.14 | 10 | 1.4 | 是 | 使用进口优质玻片，特别适合激光共聚焦实验 使用进口USP class VI无细胞毒性的胶水 在无尘车间内生产处理和包装 通过细胞生物学相关实验的质量检测 无热原(<0.5EU/ml) Ɣ射线辐照灭菌 |
| 28 | 200目碳支持膜 | 200目/50枚 | 0.05 | 10 | 0.5 | 否 | 碳膜层具有较强的导电及导热性，改善了方华膜的荷电效应及热效应，从而增强了碳支持膜整体的稳定性，适合大多数纳米材料和生物样品的形貌像观察，如需进行高分辨观察，推荐使用微栅或者超薄碳支持膜。 |
| 29 | DMEM培养基 DMEM HIGH GLUCOSE | 500ml/瓶 | 0.15 | 20 | 3 | 是 | 用于鼠胚胎细胞、肝细胞、内皮细胞的培养；支持绝大多数细胞系的生长。一般建议使用含10%FCS的添加剂。最佳CO2浓度：5%; pH值：7.0~7.5；渗透压：320-340m Osmol/kg ; 内毒素：≤5 EU/ml; 无菌：已检测。 |
| 30 | RPMI1640培养基（含L-谷氨酰胺，不含HEPES，酚红） | 500ml | 0.04 | 19 | 0.76 | 否 | RPMI 1640是McCoy’s 5A的一种变体，含有增加水平的肌醇。该培养基适合的细胞类型的实例包括哺乳动物骨髓瘤和杂交瘤细胞，例如小鼠杂交瘤、人白细胞以及B和T淋巴细胞。RPMI 1640也用于悬浮培养物或单层人白血病细胞。这个配方是用L-谷氨·酰胺生产的 |
| 31 | 流式抗体 | 100ug | 0.25 | 9 | 2.25 | 否 | 经典的MBP异构体(异构体4-异构体13)与PLP一起是中枢神经系统髓鞘膜中最丰富的蛋白质成分。它们在髓鞘的形成和稳定中起着作用。非经典MBP异构体(异构体1-异构体3/Goli-MBPS)可能更倾向于在早期发育的大脑中发挥作用，早在髓鞘形成之前，可能作为转录复合物的成分，也可能参与T细胞和神经细胞的信号通路。 |
| 32 | Trizol | 200ml | 0.24 | 5 | 1.2 | 是 | 适用于（应用） 实时荧光定量 PCR ( qPCR )，逆转录酶 PCR ( RT - PCR ), cDNA 文库构建，核酸酶保护测定， Northern 印迹，克隆 |
| 33 | 基因组DNA提取试剂盒 | 200次 | 0.52 | 2 | 1.04 | 是 | 在30分钟内提纯TNA没有繁琐的柱子离心步骤。 A260 / A 280比值始终在1.8和2.0。 回收> 90％理论的DNA产量。 无苯酚，氯仿，或其它腐蚀性溶剂。 每个盒子组件也可以单独在一个10X的包装中提供。 适用低分子量和高分子量核酸的回收 |
| 34 | OADC（GOMY0073） | 500ml | 0.099 | 100 | 9.9 | 否 | OADC是油酸、白蛋白、葡萄糖和过氧化氢酶的简称。GOADC-分枝杆菌增菌液可以节省时间 |
| 35 | 进口胎牛血清（10099141C） | 500ml | 0.6 | 15 | 9 | 是 | 本产品在基础细胞培养、专业研究和特定检测方面具有较高的应用价值。 内毒素水平： ≤5 EU/ML。 血红蛋白水平： ≤30 MG/DL（常规水平≤ 25 MG/DL)。 |
| 36 | Bio-Rad RTA 试剂盒(1704272) | 40blots | 0.307 | 10 | 3.07 | 是 | 适用于高通量实验室的经济型转移选项，优化的缓冲液、膜和滤纸组合，耐脆性硝化纤维素膜，适用于40个中胶转移 |
| 37 | RNA提取试剂盒(R6834-02) | 200次 | 0.21 | 10 | 2.1 | 是 | 产品须是从生物样本中获得高质量的纯化 RNA，用于测序、转录组分析和传染性病原体检测等应用 |
| 38 | miRNeasy Mini Kit (217004) | 50 preps | 0.32 | 4 | 1.28 | 是 | 可用于各种应用，包括： RNA-测序 定量、实时RT-PCR（例如，使用miScript PCR System） Northern 印迹分析 微阵列分析 |
| 39 | 反转录试剂盒（FSQ-101) | 200次 | 0.058 | 35 | 2.03 | 是 | 产品是一种高效、稳定、快速并可以去除基因组 DNA 污染的反转录系统,5× RTMasterMix 为一管式反转录预混 Mix,含有反转录所需的多种试剂（HˉRTase、RNaseInhibitor、dNTP Mixture、Buffer）,只需加入模板 RNA 引物和水即可进行反应。试剂盒采用的反转录酶去除了 RNase H活性,且热稳定性更强,可耐受 55℃反应,提高复杂RNA模板的反转录。MasterMix 中添加了热敏双链特异性核酸酶,可在反转录过程中直接降解去除 RNA样品中残留的基因组 DNA（gDNA）污染。Oligo dT & Random Primer 单管提供,如需使用特异性引物,可直接将其替换使用。 |
| 40 | Highscript III RT Supermix for qPCR（+gDNA wiper）（R323-01) | 100次 | 0.05 | 50 | 2.5 | 否 | 产品应该包含了全新升级三代逆转录酶和专门针对逆转录特殊优化的 Buffer，可有效提高cDNA合成效率。该产品所包含的基因组清除模块可去除RNA模板中残留的基因组DNA，确保后续结果更加可靠。与此同时，本产品应将所有逆转录反应所需组分融于一管，只需加入模板 RNA，20分钟内可完成逆转录反应，同时终止gDNA wiper作用，保证cDNA的完整性，减少了操作步骤，并能有效防止了在操作过程中带来的污染。 |
| 41 | qPCR mix（Q712-02） | 500次 | 0.036 | 100 | 3.6 | 否 | 提供定量所需的qPCRMasterMix、定量扩增引物和参比染料ROX。扩增引物根据NGS文库接头序列P5和P7设计，可保证特异性扩增双端接头完整的文库分子；qPCRMasterMix是基于抗体法热启动的染料法qChemicalbookPCR预混液。本产品搭配DNA标准品（Cat#12307：包含经梯度稀释的六份450bp的双链DNA片段溶液，浓度为20pM-0.0002pM）可对不同长度、不同GC或AT含量样本中高效、特异扩增，实现精确定量。 |
| 42 | 96孔PCR板（PCR09602SS-01） | 120板 | 0.1 | 4 | 0.4 | 否 | 颜色:透明色 特征：无热源，无内毒素，无细胞毒素 用途：细胞传代培养 材质：聚苯乙烯(PS) 灭菌方式：伽马射线火菌 特点：细胞贴壁性优良 |
| 43 | RPMI 1640 with L-Glutamine （10-040-CVRC） | 500ml | 0.005 | 100 | 0.5 | 是 | RPMI 1640是McCoy’s 5A的一种变体，含有增加水平的肌醇。该培养基适合的细胞类型的实例包括哺乳动物骨髓瘤和杂交瘤细胞，例如小鼠杂交瘤、人白细胞以及B和T淋巴细胞。RPMI 1640也用于悬浮培养物或单层人白血病细胞。这个配方是用L-谷氨·酰胺生产的 |
| 44 | L型涂布棒(YA1110-5Pcs） | 50包/箱 | 0.035 | 2 | 0.07 |  | L型涂布棒(一次性涂布棒L型)用于在琼脂表面涂布菌液可以高压灭菌无菌包装 |
| 45 | 透气培养瓶 25cm²（430639） | 10包/箱 | 0.09 | 20 | 1.8 | 是 | 25cm正方透气盖斜口细胞培养瓶 |
| 46 | Lipofectamine RNAiMAX Reagent 转染试剂（13778150） | 1.5ml | 0.525 | 6 | 3.15 | 是 | RNAiMAX 转染试剂可对多种细胞类型提供极高转染效率,以用于 siRNA 介导的基因敲低实验 |
| 47 | 0.2 ml PCR 8联管 带平盖（PCR00832-01） | 125条 | 0.024 | 10 | 0.24 | 否 | 由高质量的塑料材料制成，具有耐高温和耐化学药品的特性，确保在PCR实验中的稳定性和可靠性。八排管的盖子通常是透明的，这使得研究人员能够清晰地观察样品，方便实验操作。 |
| 48 | 激光共聚焦培养皿（Cellvis）（D35-20-1.5-N) | 100个/箱 | 0.12 | 3 | 0.36 | 是 | 底面孔直径20mm,1.5号玻片,10个每包,100个每箱。 标准带盖荧光比色皿( 340nm-2500nm),四面通光 |

# 第六章   拟签订的合同文本

技术服务合同

| 项目名称： | （招标文件项目名称或科研项目名称） |
| --- | --- |
| 甲方： | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 |
| 乙方： |  |
| 签订日期： |  |

| 甲方： | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 121100004006864946 |
| 通讯地址： | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 联系人： |  |
| 联系邮箱： |  |
| 联系电话： |  |
| 乙方： |  |
| 统一社会信用代码： |  |
| 通讯地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系邮箱： |  |
| 联系电话： |  |

北京市结核病胸部肿瘤研究所  （甲方）             （项目名称）中所需xxxxxxxxxx（服务名称）经 xxxx               （代理机构/无）以  xxxxxxx 号招标文件在国内  xxxxxxxx   采购。经评标委员会评定， xxxxxxx    （乙方）为中标供应商。甲乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

声明

本合同生效后，甲方在向乙方提供样本/测序数据的同时，需正确填写送样单，并将电子版送样单发送至 xxxxxxx     邮箱；除电子版送样单外，若甲方需邮寄样本，纸质版送样单随样本一并邮寄乙方地址：                。

具体内容及验收标准

- 本项目甲方提供    样本/数据，乙方提供          实验和数据分析服务。

- 乙方开展的XXXX实验和分析服务，主要包括以下内容，此处概括描述，详见附件1（根据项目需求内容详细撰写,详细详尽的服务内容，包括具体参数信息，完成检测服务的方案方法等）：

各方在合同执行中的工作内容及时间安排、交付成果

  - 1.1甲方应在本合同签署后，向乙方提供符合本合同项目目的标准的样本/测序数据；乙方接收到甲方提供的样本后，需在xx个工作日内完成实验检测内容/数据下机；如因甲方提供的样本或及其信息迟延，交付期限相应顺延。

  - 1.2甲方需在乙方接收到每个样本/测序数据前提供脱敏后生物信息分析所需的受试者临床信息。

  - 1.3本合同履约过程中，根据研究课题需要，甲方可与乙方签署补充协议，追加研究样本或数据，要求乙方进行相似的实验和生物信息分析。如需追加，甲方应与乙方及时沟通。

- 交付成果

乙方可以硬盘、邮箱、云盘等双方协商一致的方式向甲方交付原始测试数据、实验报告和数据分析结果（合称“交付成果”）。如交付方式为硬盘的，则乙方将通过快递的方式交付至甲方通讯地址或其他甲方书面指定的地址；如交付方式为邮箱、云盘或其他方式的，乙方将交付至联系人邮箱或至甲方其他书面指定的联系方式。

- 验收

自乙方提交交付成果之日起3个月内，若甲方对交付成果产生异议，应书面通知乙方，否则视为甲方验收合格。

- 甲乙双方已完全了解上述服务内容，并补充约定如下：

三、	双方责任

1、	甲方

1.1	甲方应向乙方提供满足实验操作要求的xx样本（符合乙方收样标准的样本），如果实验样本不满足乙方上机操作要求，属于风险上机，最终导致实验失败的，由甲方自己承担其费用，并按照乙方实际工作量向乙方支付全部费用。

1.2	如因非乙方原因导致合同执行中止或终止时（包括但不限于因甲方迟延提供、不能或不提供本合同中约定的样本/数据或其他信息/材料），除本合同下乙方的交付时间相应顺延或本合同相应终止外，甲方还应按照乙方实际执行的工作量支付费用。

1.3	甲方保证其提供样品的采集、收集、保藏等行为及使用本合同交付成果的行为及目的符合《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》（中华人民共和国国务院令第717号）及相关法律法规的规定。

1.4	甲方在完成委托项目过程中自觉遵守国内外相关医学伦理准则，保障受试者等相关利益主体的安全与权益。甲方承诺：（1）提供给乙方的样本或测序数据，其来源样本和数据的采集过程已通过该单位伦理审查，符合国家法律法规及伦理规范，人类血液及其它人源样本的采集已获得被采集者的知情同意；（2）提供给乙方的受试者临床信息，其来源合法合规包括但不限于按照《个人信息保护法》已经取得受试者的知情同意。

1.5	乙方的实验和/或分析报告根据甲方提供的样本/XXX数据得出，对甲方提供的样本/XXX数据来源不承担任何审查义务及法律责任，如因甲方提供的材料及样品等导致乙方面对任何索赔、指控时，甲方应承担相应法律责任，并使乙方免于承担任何责任。

1.6	甲方以本合同项下产生或乙方向甲方交付的交付成果为基础而进行后续利用或开发，该等行为或活动均与乙方无关。

2、	乙方

2.1	乙方应为甲方完成合同约定所有样本/测试数据的实验和分析，并为甲方提供所需的包含图表的报告以及对结果的解读。

2.2	甲方提供的样本，若实验结束后还有剩余，乙方可以继续无偿保留剩余样本xx个月，如果甲方有返样需求，应于保存期届满前提出返还样本，乙方于项目全部结束后集中返样。如果甲方在剩余样本保存期届满前提出继续保存样本，则需与乙方另行签订书面补充协议并根据实际存储时间进行计费，于剩余样本保存期期满之日，乙方未收到甲方的通知的，乙方有权自行对甲方提供的样本进行销毁处理。乙方不得利用甲方提供样本开展其他研究，不得利用研究便利获取样本提供者其他信息，乙方承诺对样本使用符合我国法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并愿意承担相应后果责任，包括承担甲方因乙方违规使用样本可能受到的罚款处罚。

2.3	甲方委托乙方开展的实验项目产生的下机测试原始数据，乙方在交付给甲方后，可以继续无偿保留原始数据xx个月，如果甲方在原始数据保存期届满前书面提出继续保存数据，则需与乙方另行签订书面补充协议并根据实际存储时间进行计费，于原始数据保存期期满之日，乙方未收到甲方的书面通知的，乙方有权自行对下机测序原始数据进行处理。

2.4	甲方委托乙方开展项目的分析数据，若分析结束后，乙方可以继续无偿保留分析数据xx个月（“分析数据保存期”），如果甲方在分析数据保存期届满前书面提出继续保存数据，则需与乙方另行签订书面补充协议并根据实际存储时间进行计费，于分析数据保存期期满之日，乙方未收到甲方的书面通知的，乙方有权自行对甲方提供的分析数据进行处理。

2.5	乙方应当保证其开展合同项下服务使用的技术、方法，交付给甲方的交付成果不侵犯任何第三人的合法权益，如有第三人向甲方主张权利，应由乙方负责，如因此给甲方造成实际直接经济损失的应由乙方承担，包括但不限于承担对第三方赔偿责任，退还甲方已支付款项，赔偿因此给甲方造成的其他直接经济损失和可期待收益的减损等，以及甲方前期处理支出的检测费、鉴定费、咨询费、勘验费、诉讼费、律师费等一切费用。

2.6	非经甲方事先书面同意，乙方不得在向甲方交付成果之前，自行将交付成果转让给第三人，不得向任意第三方公开、泄露研究成果。

（）

四、	费用条款

1、	报价单

本合同总价为    　 元人民币。

分项价格：　　如下表

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

2、	本技术服务项目总经费：人民币       元整（¥），甲方提供研究经费。

3、	付款方式：

□（1）全款□（2）分期（根据甲方要求选择付款方式，分期付款方式不低于中小企业规定的最低首付款比例）

□全款支付：合同签订后，支付合同总额人民币      元整（¥）

□分两期支付。

（1）第一期： 合同签订后，支付合同总额的    %，人民币      元整（¥）;

（2）第二期： 乙方向甲方提供全部项目数据，并经甲方验收合格后，支付剩余的    %合同款, 人民币      元整（¥）

4、	乙方收款信息

账户名：

纳税人识别号：

开户银行：

开户银行账号：

如乙方确需临时变更收款账户，乙方需提供书面支付委托书并及时告知甲方。

5、	发票：

乙方应在甲方付款前，向甲方开具合规发票并寄送至甲方通讯地址。

五、	保密条款

1.	乙方保证不向甲方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料,包括但不限于本协议的委托内容及结果。

2.	双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

六、	免责条款和不可抗力

1、	双方同意并认可，乙方只对甲方送检的样本/测序数据自身的检测结果负责，对于样品/测序数据的检测结果与样品所代表的同种产品物质真实情况误差，所引发的一切法律后果由甲方自行承担；除因乙方过错导致样品的检测结果与样品的真实情况超过正常误差范围，乙方承担此样本检测项目的检测费用外，乙方对其他任何原因导致的检测结果误差及检测结果的使用不承担任何责任。

2、	若由于地震、风暴、水灾、火灾、战争、暴乱、动乱、政治骚乱、民间抗议活动、瘟疫、传染性疾病、新型冠状病毒肺炎疫情反复或乙方不能控制或防备并且不能避免或克服的其他不可抗力时间（“不可抗力”），直接影响该一方履行本合同或导致该一方无法按约定履行本合同，遭遇不可抗力的一方应及时通过另一方，并尽最大努力将不可抗力造成的损失减到最低。

3、	双方应通过协商，根据不可抗力对履行本合同的影响程度，决定是否终止本合同或豁免履行本合同的部分责任或延迟履行本合同。

4、	项目合作期间中如遇不可抗拒的因素导致协议不能履行的，双方各自承担自己的损失，均不承担违约责任。双方应尽快通知对方以将损失控制在最小范围并共同协商变更或者解除本合同。

七、	知识产权条款

1.	本合同所产生的所有成果的知识产权全部归属于甲方。

2.	乙方不得利用测试结果单独申报任何形式的成果；如有违反，应按不低于甲方已支付款项十倍金额赔偿甲方实际损失，乙方因此所获得收益，归甲方所有。

3.	甲方不同意与乙方在发表论文时作为项目协助方共同署名。

4.   如涉及知识产权详见附件2（签署补充协议）

八、	反腐败反贿赂合规

乙方致力于合法合规开展业务，因此希望与同样合法合规开展业务的商业伙伴发展并保持合作关系。《xxxxx》（根据公司的反腐败反贿赂文件填写）说明了我们的道德和合规标准，将作为双方合作协议的一部分，以供遵守。

九、	合同生效及变更

1、	本合同经双方授权代表签字或盖章（加盖公章或合同专用章）后生效。除本合同约定的存续条款外，本合同经甲方对乙方提供的交付结果验收合格并且甲方履行完毕支付义务后终止。

2、	甲方签字授权代表承诺，其已经取得甲方的授权以签署本合同。若甲方授权代表在未获得甲方授权且充分授权的情况下与乙方签署本合同，致使乙方遭受直接或间接损失的，甲方授权代表需承担责任。

3、	任何一方欲变更、解除本合同，必须提前30个工作日以书面形式通知另一方。双方应当经协商后，另行就服务项目、范围和费用等内容签订书面补充协议进行变更约定。因甲方原因需要更改服务项目和范围的，应当及时告知乙方，并对乙方按照本合同约定完成的工作部分所产生的成本进行补偿。

十、	合同终止和解除

1、	合同终止

有下列情形之一的，任一方均有权解除本合同，双方互不承担违约责任，但甲方应当向乙方支付其按照本合同的约定完成的工作所产生的费用。本合同自一方向另一方送达书面通知之日起解除：

1.1	在甲方已经合法合规地获得伦理审查委员会的批准的前提下，伦理委员会决定终止已批准的试验；

1.2	在实验和分析阶段中，乙方遇到技术障碍；

1.3	实验过程中，乙方发现继续实验已无法达到实验目的和结果；或在研发项目中，经多次实验均无法达到实验目的和结果的，经评估以及双方协商一致，决定终止实验；

1.4	因贸易合规（为本条之目的，“贸易合规”即所适用制裁和出口管制相关法律法规，包括但不限于中国、美国关于制裁和出口管制的相关法律法规）的原因导致任何一方无法继续在合法合规的前提下履行本合同的，包括但不限于因贸易合规原因一方无法取得提供本合同下技术服务所需的设备、产品、技术、许可等；

1.5	其他根据适用的法律法规规定，应当终止本项目的。

2、	单方解除权

2.1	甲方有下列情形之一的，乙方有权单方面解除本合同，本合同自乙方发出解除书面通知之日起解除。乙方按照本条约定解除本合同的，甲方应向乙方支付乙方按照本合同约定已完成的工作部分所产生的费用，并就乙方因此遭受的全部直接和间接损失进行赔偿：

2.1.1	甲方逾期支付费用，并经乙方书面催告后三十日内仍不支付的；

2.1.2	在未提前告知乙方的情况下，甲方提交样本具有传染性；

2.1.3	甲方提交的样本/XXX数据的来源不合法合规，或未通过伦理审查，或未获得受试者的知情同意书等。

2.2	如因乙方过错或过失，导致项目迟延时，乙方应及时与甲方沟通，协商合理延展期间（“宽限期”）；如乙方在双方协商确定的合理宽限期内仍不能完成本合同约定工作的，甲方有权单方解除本合同。乙方应在扣除其为履行合同所支出费用后，于15个工作日内退还剩余的合同款。

十一、	违约责任及风险承担

1.	如无正当理由，甲方未能按期拨付工作经费，且经乙方催促仍不能拨付或不能给出合理解释的，乙方有权暂停履行受托任务。如甲方违约行为给乙方造成损失的，甲方还应承担相应赔偿责任。如乙方在完成委托工作时出现弄虚作假情况、不履行本协议或履行义务不符合要求的，给甲方造成实际直接经济损失的，乙方应返还甲方全部已拨经费，并按项目全部经费的20%赔偿委托方损失，不足以弥补委托方实际损失的，差额补齐。

2.	非因甲方违约或非因不可抗力，乙方不能完成受托任务或逾期不能提交全部产出成果的，甲方有权解除本委托。委托解除后，乙方应返还甲方已经拨付的项目经费。如乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

十二、	适用法律及争议解决

1、	本合同的订立、履行、效力、解释及争议解决均受中华人民共和国法律（仅为本合同目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾省的法律法规）管辖。

2、	在本合同履行过程中出现的以及与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，应将该等争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

十三、	其他事项

1、	本合同未尽事宜由双方另行签订书面补充协议，补充协议同本合同具有同等法律效力。

2、	本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

3、	本合同的所有附件及补充协议与本合同构成不可分割的整体，具有同等法律效力。

（以下无正文，为技术服务合同签署页）

甲方：北京市结核病胸部肿瘤研究所   	      乙方：

法定代表人或授权代表（签章）：              法定代表人或授权代表（签章）：

日期：    年    月    日	                    日期：    年    月    日

廉洁协议书

甲方：    北京市结核病胸部肿瘤研究所         乙方：

为规范甲乙双方在项目合作过程中的廉洁行为，保证双方合作的公平、公正性，特订立本协议，供双方遵守执行。

一、甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，严守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》；

（二）严格执行双方确定的合同、协议及承诺等，严格按合同履行责任；

（三）双方如发现任何一方在业务活动中有违纪、违规行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向相关部门举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在合作的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行买卖合作的有关方针、政策，相关标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不擅自修改已审核合格合同，承诺纸质盖章内容与审批内容一致，如有不一致以审批版本为准。

四、违约责任

甲乙双方如有违反以上条款的，按照管理权限给予处理，乙方违规行为列入医院不良记录档案管理，按规定不再以任何名义、任何形式购买乙方产品或服务；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；甲乙双方如有任何一方给对方造成经济损失的，应予以赔偿；并且甲方作为买方有权保留对乙方结算和产品质量持怀疑态度的权利。

五、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                  　　         乙方（盖章）：

法人或授权委托人（签字）：_________　         法人或授权委托人（签字）：

_________年____月____日　　　　　     _________年____月____日

售后服务承诺书

- 培训方案

- 服务承诺

数据验收合格后提供永久的售后服务，免费进行任何疑难问题解答，对数据分析结果和相关软件产品进行实时指导，项目技术人员可上门辅导或电话沟通，解决采购方在解读，发文或使用软件中碰到的各种问题。对采购方的科研项目做到严格保密。

- 售后服务方案

3.1以根据客户的课题和客户具体协商后续（以合同为准）。

3.2提供用于发表文章要求的原始数据结果和图片。

3.3数据验收合格后提供永久售后服务，在服务期内，免费进行疑难问题解答，对数据分析结果和相关软件产品进行使用指导，并通过技术人员上门、往来信函、电话、传真、电子邮件等方式，解答用户在使用中碰到的各种技术问题。

3.4保证实验数据的可靠性，对数据的生物学解释承担责任。

甲方（盖章）：                  　　           乙方（盖章）：

法人或授权委托人（签字）：_________　          法人或授权委托人（签字）：

_________年____月____日　　　　　　   _________年____月____日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

附：分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；

且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-1联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1、如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2、联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2其他特定资格要求

### 4 投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_   个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件。提供身份证的，应同时提供身份证正反面复印件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 4  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 制造商/生产厂家 | 产地（国别） | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人是否为外商独资控股：（请进行勾选）： □否（如不存在外商投资，仅勾选“否”即可） □是（如存在外商投资情形请明确以下内容： 外商投资类型：□外商单独投资、□外商部分投资 外商国别：□欧资企业、□美资企业、□日资企业 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.产品名称按招标文件第五章采购需求中提供的产品名称填写；

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.制造商规模应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”， 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾；

4.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 技术支持资料条目号(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离情况外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  中小企业声明函

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8  拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

### 9  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 招标文件★号条款证明材料（如有）

注：如不涉及可不提供

9-2 投标产品（至少包含核心产品）近三年在中国境内的销售业绩情况

注：按照招标文件第四章评标标准要求提供证明材料

9-3 投标产品技术资料

注：按照招标文件第五章材料需求中要求提供

9-4 售后服务方案

注：内容格式自拟

9-5 培训方案

注：内容格式自拟

9-6 其他

注：内容格式自拟