# 北京市政府采购项目

# 公开招标文件示范文本

项目名称：2024年怀柔区水环境智慧化监管平台技术服务项目

项目编号：11011624210200009024-XM001

采购人：北京市怀柔区生态环境局

采购代理机构：中归咨询管理（北京）有限公司

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	58

# 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：11011624210200009024-XM001

2.项目名称：2024年怀柔区水环境智慧化监管平台技术服务项目

3.项目预算金额：293.23万元、项目最高限价（如有）：293.23万元

4.采购需求：为保障怀柔区水环境智慧化监管平台系统稳定运行，需由专业队伍对怀柔区水环境智慧化监管平台以及设置在怀柔区重要排口、重点流域、村级水质断面及重点行业源头等监测点位的共计310台微型水质自动监测终端进行管理及技术服务，继续发挥怀柔区河道及重点污染源水质常态化监测作用，为全区的水环境质量稳定达标及持续提升提供坚实的技术支撑。

5.合同履行期限：7个月。

6.本项目是否接受联合体投标： 口是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 2.1  中小企业政策

口本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  口中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

口本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

### 3.1 本项目是否属于政府购买服务：

口否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

### 3.2 其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年7月17日至2024年7月23日， 每天上午09:30至11:30，下午13:30至15:30（北京时间，法定节假日除外）。

### 2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取

电子版招标文件。

### 4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年8月6日09点00分（北京时间）。

地点：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密或供应商使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1.本项目需要落实的政府采购政策：1）节能产品强制采购；2）节能产品、环境标志产品优先采购；3）政府采购促进中小企业发展；4）政府采购项目支持监狱企业发展；5）政府采购信用担保；6）政府采购促进残疾人就业；7）扶持不发达地区和少数民族地区。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线010-58511086

电子营业执照服务热线400-699-7000

技术支持服务热线010-86483801

2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按 采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问， 请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名    称：北京市怀柔区生态环境局

___________

地    址：北京市怀柔区北大街49号

___________

联系方式：赵先生	010-89683114

### 2.采购代理机构信息

名    称：中归咨询管理（北京）有限公司

___________

地    址：北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室

___________

联系方式：刘宁、师博科 010-53606938  17310362080

### 3.项目联系方式

项目联系人：刘宁、师博科

__________

电      话：010-53606938  17310362080

__________

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | ■关于核心产品本项目__包不适用。 本项目__包为单一产品采购项目。 本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点： 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点： 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： 口不需要 口需要 （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 1; 2024年怀柔区水环境智慧化监管平台技术服务项目; 其他未列明行业. 其他未列明行业划型标准为：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 有，具体情形：______。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 01包： 50000.00元（伍万元） 。 投标保证金收受人信息：投标保证金可采用下列形式之一： （1）支票（支票抬头：中归咨询管理（北京）有限公司）； （2）汇款（1.凡以汇款形式提交投标保证金的，投标人须在汇款当日将汇款凭证扫描件发送至shenghe1186@163.com并确保款项按招标文件要求时间到账； 2.投标阶段投标保证金汇款凭证上用途栏应注明本项目项目编号【标准格式：11011624210200009024-XM001】）； 注：邮件标题须以“XX项目（项目名称） 保证金”命名，邮件内容里需注明汇款经办人姓名、电话、投标单位账户信息。 账户名称：中归咨询管理（北京）有限公司 开户银行：兴业银行股份有限公司北京怀柔支行 账 号：3216 2010 0100 0396 49 （3）投标担保函原件。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： 无 ■有，具体情形：（1）投标人在收到中标通知书后，未按招标文件要求与采购人签订政府采购合同； （2）投标人提供虚假资料。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审 得分高者为中标人 随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 ■允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 纸质版 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部； 联系电话：17310362080； 通讯地址：北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： 采购人 ■中标人 收费标准：中标服务费收取标准参考原国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定执行； 缴纳时间：中标人领取中标通知书时。 服务费账户： 账户名称：中归咨询管理（北京）有限公司 账户号码：3562 0188 0000 1470 1 开户银行：中国光大银行股份有限公司北京怀柔支行 |

投标人须知

## 一   说  明

## 1、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3、现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 4、样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 5、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

### 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

### 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

### 5.4 正版软件

5.4.1 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

### 5.5 网络安全专用产品

5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

### 5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

### 5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求 标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

## 6、投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

### 二   招标文件

## 7、招标文件构成

### 7.1 招标文件包括以下部分：

第一章   投标邀请

第二章   投标人须知

第三章   资格审查

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   拟签订的合同文本

第七章   投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

## 8、对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

### 三   投标文件的编制

## 9、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10、投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.3 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

### 10.4 投标人认为应附的其他材料。

## 11、投标报价

### 11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

## 12、投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

### 12.4 投标保证金有效期同投标有效期。

12.5 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.6.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.6.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

## 13、投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 14、投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件 的电子件（电子件指扫祚件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

### 四   投标文件的提交

## 15、投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

## 16、投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

## 17、投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

### 五  开标、资格审查及评标

## 18、开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

### 18.5 投标人不足3家的，不予开标。

## 19、资格审查

### 19.1 见第三章《资格审查》。

## 20、评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21、评标程序、评标方法和评标标准

### 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》

## 六   确定中标

## 22、确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

## 23、中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24、废标

### 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

### 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

## 25、签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

### 25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 26、询问与质疑

### 26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27、代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

## 1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

### 4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业 许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小 企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采 购政策的资格要 求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

### 1、投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其

是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 7 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 8 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品（如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人 串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

### 2、投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：    /

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3、投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

随机抽取

其他方式，具体要求：

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

### 4   确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

其他方式，具体要求：

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

### 5、报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评审 条款 | 评审项 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 价格 （10分） | 各投标人的价格得分：（评标基准价/评标价）×价格权重（10%）×100 （注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价 2.投标人报价低于成本的除外。） |
| 2 | 技术 （78分） | 项目方案完整性 （5分） | 需求理解准确完整，整体方案包含服务要求的各部分并进行了详细的阐述，合理分析、思路清晰得5分； 方案虽完整但简单响应采购需求，或方案中未包含具体实施细节得3分； 方案仅满足部分采购需求得1分； 方案不符合采购需求或无响应得0分。 |
|  |  | 项目现状及需求理解程度 （5分） | 具有详细的项目需求分析，对项目理解透彻、思路清晰，归纳分析透彻，理解准确完整，得5分； 具有较详细的项目需求分析，对项目理解一般、思路较清晰，归纳分析较透彻，理解较准确完整，得3分； 对项目需求分析及理解程度不够透彻，归纳分析及理解不到位，得2分； 对项目需求理解未进行任何阐述，得0分； |
|  |  | 远程技术服务方案 （10分） | 方案完整有详细的阐述且满足采购需求，考虑周全，可操作性强，得10 分； 方案合理有较为详细的阐述且符合采购需求，考虑周全，得7分； 方案虽响应采购需求但只简单进行阐述，有可操作性，得4分； 方案简单响应采购需求，但没有进一步的详细阐述，得1分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购需求，得 0分。 |
|  |  | 现场技术服务方案 （15分） | 包括现场技术服务流程和巡检措施。 方案完整有详细的阐述且满足采购需求，考虑周全，可操作性强，得15分； 方案合理有较为详细的阐述且符合采购需求，考虑周全，可操作性较强，得12分； 方案虽响应采购需求但只简单进行阐述，可操作性一般， 得9分； 方案简单响应采购需求，但没有进一步的详细阐述，得6分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购需求，得 0 分。 |
|  |  | 数据分析服务 （10分） | 对数据分析报告的内容有详细的阐述且满足采购需求，考虑周全，可操作性强，得10分； 对数据分析报告的内容有较为详细的阐述且符合采购需求，考虑周全，得8分； 数据分析报告内容虽响应采购需求但只简单进行阐述，有可操作性，得6分； 数据分析报告内容简单响应采购需求，但没有进一步的详细阐述，得2分； 数据分析报告内容未进行任何阐述或不满足采购需求，得0分。 |
|  |  | 软件平台运行维护方案 （15分） | 方案完整有详细的阐述且满足采购需求，考虑周全，可操作性强，得15 分； 方案合理有较为详细的阐述且符合采购需求，考虑周全，得12分； 方案虽响应采购需求但只简单进行阐述，有可操作性， 得9分； 方案简单响应采购需求，但没有进一步的详细阐述，得6分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购需求，得0分。 |
|  |  | 质量、安全管理与 进度计划保障措施（10分） | 1、质量、安全管理包括质量保障措施、安全管理措施、环境保护措施 措施完整有详细的阐述且满足采购需求，考虑周全，可操作性强，得5分； 措施虽响应采购需求但只简单进行阐述，有可操作性，得3分； 措施简单响应采购需求，但没有进一步的详细阐述，得1分； 措施内容未进行任何阐述或不满足采购需求，得0分。 2、进度计划保障措施 措施完整有详细的阐述且满足采购需求，考虑周全，可操作性强，得5分； 措施虽响应采购需求但只简单进行阐述，有可操作性，得3分； 措施简单响应采购需求，但没有进一步的详细阐述，得1分； 措施内容未进行任何阐述或不满足采购需求，得0分。 |
|  |  | 服务承诺及应急预案 （8分） | 1、服务承诺包括项目全过程控制、项目服务及时响应性、沟通协调等 方案完整有详细的阐述且满足采购需求，考虑周全，可操作性强，得4分； 方案虽响应采购需求但只简单进行阐述，有可操作性，得2分； 方案简单响应采购需求，但没有进一步的详细阐述，得1分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购需求，得0分。 2、应急预案包括但不限于水质监测设备出现损坏及地表水水质监测设备所在河流河段出现水深不够、冰冻、河道施工等紧急情况下的处置方案及重大故障和节假日的保障方案。 方案完整有详细的阐述且满足采购需求，考虑周全，可操作性强，得4分； 方案虽响应采购需求但只简单进行阐述，有可操作性，得2分； 方案简单响应采购需求，但没有进一步的详细阐述，得1分； 方案内容未进行任何阐述或不满足采购需求，得0分。 |
| 3 | 商务 （12分） | 类似业绩 （4分） | 近三年（完成时间在2021年1月1日至投标截止前）承担过类似在线监测系统建设或运维项目的,每有1个得2分，本项最高得4分。 评审依据：投标人需提供加盖投标人公章的合同书复印件作为有效证明文件，合同只需提供关键页次，须有委托单位名称（盖章页）、委托日期、委托项目名称等，同时提供业绩表包含买方联系方式。 |
|  |  | 项目负责人经验 （2分） | 项目负责人有过类似项目经验、具有相关专业职称证书 ，有一项业绩得1分，有一项职称证书得1分，本项最高得2分。 评审依据：投标人须提供项目负责人所参加项目的合同复印件加盖公章。 注：需提供项目负责人的身份证、职称（如有）、社保证明复印件，并加盖投标人公章。类似项目包括类似在线监测系统建设或运维项目。 |
|  |  | 拟投入专业技术团队岗位配置 （6分） | 符合采购需求，具有清晰合理的岗位设置，团队人员具有相关行业工作经验5年及以上的有5人，得6分； 符合采购需求，具有岗位设置且团队人员具有相关行业工作经验5年及以上的有3人及以上，得4分； 未进行岗位设置、团队人员具有相关行业工作经验5年及以上的有2人，得2分； 配备的团队人员没有工作经验且未进行岗位设置，得0分。 注：相关工作经验提供可证明其工作5年以上的材料或提供承诺书，并加盖投标人公章。 |

# 第五章   采购需求

# 一、采购概括

为推进环境治理措施精准化、科学化，全面掌握怀柔区主要河流水质情况，北京市怀柔区生态环境局近年开展实施了水环境智慧化监管项目。依托物联网和大数据技术，共布设了310台微型水环境质量在线监测设备，并建设了水环境智慧监管平台，实现了对辖区内水环境的原位实时监测，形成了可靠的水环境智慧监管网络。

为保障怀柔区水环境智慧化监管平台系统稳定运行，需由专业队伍对怀柔区水环境智慧化监管平台以及设置在怀柔区重要排口、重点流域、村级水质断面及重点行业源头等监测点位的共计310台微型水质自动监测终端进行管理及技术服务，继续发挥怀柔区河道及重点污染源水质常态化监测作用，为全区的水环境质量稳定达标及持续提升提供坚实的数据基础。

# 二、技术要求

### （一）项目执行的标准和规范

（1）中国环境监测总站关于印发《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》等文件的通知（2019年发布）；

（2）《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）；

（3）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

（4）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 353-2019）；

（5）DB11/T 2022-2022《河湖水质一体化监测技术规范》。

### （二）技术服务总体要求

为保障怀柔区水环境智慧化监管平台系统的稳定运行，实时掌握怀柔区主要河流水质情况，本项目技术服务总体要求如下：

1.依据行业内现行技术标准进行技术服务相关工作。

2.负责并确保各监测站点设备连续稳定运行、数据准确、日常记录完整（包括日常巡检、及设备维护内容等相关记录）。

3.负责技术分析报告周报、月报、季报、半年报及专题报的制作，并及时上交。

4.负责软件系统定期维护及故障修复，保障监控和管理水环境质量。

5.及时处理异常情况，及时排除监测站点设备出现的故障。

6.技术服务工作档案及时移交管理单位。

### （三）服务目标

通过对310个水质自动监测站点定期巡检、设备校核、运行维护、数据传输，设备故障排查维修以及软件系统定期维护等相关工作，保障水质监测数据全年正常监测及传输，完成以下几个目标：

1、系统月正常运行率达到90%；

月正常运行率=正常运转设备的在线时长310台设备每月应在线总时长

正常运转设备的在线时长：310台设备每月应在线总时长-设备故障时长，设备故障时长包括数据通讯维护、现场布设环境清理、位置偏移复位、更换维修组件、设备镜头清理、设备取回维修等故障引发的工单处理时间。

310台设备每月应在线总时长：每月总天数*24小时*60分钟*310台

2、数据稳定可靠，信号质量ASU≥25条件下，设备平均数据上传率不低于90％。

数据平均上传率=310台设备实际传输的数据条数总和310台设备应传输的数据条数总和

310台设备实际传输的数据条数总和：信号质量ASU≥25时，设备实际传输的数据条数总和，包含河道结冰、无水、施工等状态发送的数据；

310台设备应传输的数据条数总和：信号质量ASU≥25时，设备应传输的数据条数总和，不包括因设备维修维护、设备取回期间应上传的数据条数。

3、设备持续运转，月异常情况处理率不低于95%；

月异常情况处理率=310台设备每月完成的故障工单总数310台设备每月触发的故障工单总数

4、按时提交数据分析报告周报、月报、季报、半年报，不少于1份专题报。

5、技术服务人员操作安全规范，操作中保持周围环境清洁；

### （四）服务原则

本项目技术服务本着准确、及时、稳定的原则和策略，具体如下：

1、应满足项目中所用设备的操作安全规范要求。

2、及时性与合理性：服务响应及时、人员配置合理，及时发现数据异常和设备故障等问题，保证系统稳定运行。

3、规范性与完备性：数据分析报告遵循内容规范、数据完备性原则。

4、安全性和保密性：坚持以安全和保密为前提，监测系统的数据传输与处理应保证水环境信息资料的安全及保密，对监测系统的运行、操作提供安全和保密措施。

### （五）服务内容和要求

1、工作内容

（1）远程技术服务

工作人员每日通过平台查看监测数据，对设备运行状态、数据采集和传输状况进行相应判断。及时发现水质监测数据异常和设备故障事件，并根据异常情况填写记录以及根据其运行状态进行相应调试工作，保障监测系统正常可靠运行。

（2）现场技术服务

现场技术服务范围包括布设于怀柔区的310个水质自动监测站点，其中布设的248台地表水水质在线监测设备，设备型号为QW-S024P0，监测频率为1次/10分钟，监测指标为：温度、浊度、高锰酸盐指数、化学需氧量、总有机碳、pH、溶解氧、电导率、总悬浮物、生化需氧量。布设的72台排水管网水质在线监测设备，设备型号为：QW-P022P0，监测频率为1次/10分钟，监测指标为：温度、浊度、电导率、COD。具体点位信息如下：

| 序号 | 点位名称 | 设备类型 | 所在河流 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿泰餐饮管理（北京）有限责任公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 2 | 北京雁栖湖国际会展中心 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 3 | 慧神九思科技有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 4 | 麦瑞生（北京）食品有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 5 | 杜邦营养食品配料（北京）有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 6 | 北京丘比食品有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 7 | 北京万特尔生物制药有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 8 | 北京市怀柔区妇幼保健院 | QW-P022P0 | / | 龙山街道 |
| 9 | 北京新泉志和汽车饰件系统有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 10 | 北京好亿家食品有限公司 | QW-P022P0 | / | 庙城镇 |
| 11 | 北京祥瑞生物制品有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 12 | 太平洋制罐（北京）有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 13 | 东明兴业科技股份有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 14 | 龙山社区卫生服务中心 | QW-P022P0 | / | 龙山街道 |
| 15 | 北京市裕农优质农产品种植有限公司怀柔分公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 16 | 北京西餐食品有限公司 | QW-P022P0 | / | 庙城镇 |
| 17 | 宝山镇卫生院 | QW-P022P0 | / | 宝山镇 |
| 18 | 北京广盛源生物科技有限公司 | QW-P022P0 | / | 庙城镇 |
| 19 | 北京健乃喜生物技术有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 20 | 北京中富热灌装容器有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 21 | 怀柔区污水处理厂-城南汇入 | QW-P022P0 | / | 庙城镇 |
| 22 | 怀柔安佳医院 | QW-P022P0 | / | 怀北镇 |
| 23 | 北京六必居食品有限公司怀柔食品厂 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 24 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | QW-P022P0 | / | 泉河街道 |
| 25 | 星程酒店 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 26 | 北京华源众诚汽车销售服务有限公司 | QW-P022P0 | / | 北房镇 |
| 27 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | QW-P022P0 | / | 北房镇 |
| 28 | 北京金鑫龙汽车配件制造有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 29 | 北京红林制药有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 30 | 桥梓镇卫生院 | QW-P022P0 | / | 桥梓镇 |
| 31 | 北京芬帝食品有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 32 | 北京鸿达乳品有限公司 | QW-P022P0 | / | 桥梓镇 |
| 33 | 庙城镇卫生院 | QW-P022P0 | / | 庙城镇 |
| 34 | 北京瑞家食品有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 35 | 北京鸿日鸿源食品有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 36 | 泉河街道社区卫生服务中心 | QW-P022P0 | / | 泉河街道 |
| 37 | 怀柔区污水处理厂-城区汇入 | QW-P022P0 | / | 庙城镇 |
| 38 | 北京九强生物技术股份有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 39 | 雷诺丽特恒讯包装科技（北京）有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 40 | 东明兴业科技股份有限公司（二工厂） | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 41 | 怀柔中医医院 | QW-P022P0 | / | 怀柔镇 |
| 42 | 北京鑫大洋食品有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 43 | 玛氏食品（中国）有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 44 | 琉璃庙镇卫生院 | QW-P022P0 | / | 琉璃庙镇 |
| 45 | 怀柔区污水处理厂-小泉河汇入 | QW-P022P0 | / | 庙城镇 |
| 46 | 北京华中新工贸有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 47 | 北京怀柔医院 | QW-P022P0 | / | 怀柔镇 |
| 48 | 宏祥博大（北京）科技有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 49 | 飞勇科技（北京）有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 50 | 怀柔镇社区卫生服务中心 | QW-P022P0 | / | 怀柔镇 |
| 51 | 北京爱看纺织有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 52 | 北京红星股份有限公司 | QW-P022P0 | / | 怀柔镇 |
| 53 | 北京广东健力宝饮料有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 54 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司 | QW-P022P0 | / | 桥梓镇 |
| 55 | 北京米道斯医疗器械有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 56 | 北京众安堂生物科技有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 57 | 北京罗麦科技有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 58 | 北京英茂药业有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 59 | 北京碧水源分离膜科技有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 60 | 怀柔康益德肺病医院 | QW-P022P0 | / | 龙山街道 |
| 61 | 北京御食园食品股份有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 62 | 法国罗伯特香精香料(北京)有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 63 | 喇叭沟门满族乡卫生院 | QW-P022P0 | / | 喇叭沟门满族乡 |
| 64 | 北京雁栖诚泰热力有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 65 | 渤海镇卫生院 | QW-P022P0 | / | 渤海镇 |
| 66 | 怀北镇卫生院 | QW-P022P0 | / | 怀北镇 |
| 67 | 北京圣伦食品有限公司 | QW-P022P0 | / | 庙城镇 |
| 68 | 北京天元奥特橡塑有限公司 | QW-P022P0 | / | 杨宋镇 |
| 69 | 北京统一饮品有限公司 | QW-P022P0 | / | 怀柔镇 |
| 70 | 怀柔妇幼保健院（二病区） | QW-P022P0 | / | 泉河街道 |
| 71 | 大雁楼 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 72 | 纽利味食品（北京）有限公司 | QW-P022P0 | / | 雁栖镇 |
| 73 | 怀柔水库-库中 | QW-S024P0 | 怀柔水库 | 龙山街道 |
| 74 | 汤河-汤河口 | QW-S024P0 | 汤河 | 汤河口镇 |
| 75 | 1-汤河-头道穴2 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 76 | 20-怀九河-一渡河桥下 | QW-S024P0 | 怀九河 | 桥梓镇 |
| 77 | 15-怀沙河-红军庄铁路桥 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 怀柔镇 |
| 78 | 7-怀九河-白庙村 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 79 | 19-雁栖河-柏崖厂(雁栖河入口) | QW-S024P0 | 雁栖湖 | 雁栖镇 |
| 80 | 6-怀九河-黄花城村东 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 81 | 14-怀沙河-官渡河桥 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 82 | 99-白河-宝山寺-白河南对面 | QW-S024P0 | 白河 | 宝山镇 |
| 83 | 怀九河-西水峪西北 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 84 | 菜食河-后南天门 | QW-S024P0 | 菜食河 | 宝山镇 |
| 85 | 13-沙河-峪河道 | QW-S024P0 | 沙河 | 怀北镇 |
| 86 | 庄户沟-滦赤路 | QW-S024P0 | 汤河 | 汤河口镇 |
| 87 | 琉璃庙南沟-琉璃庙村南 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 88 | 前辛庄沟-秦家东庄村西南 | QW-S024P0 | 怀柔水库 | 桥梓镇 |
| 89 | 汤河-头道穴 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 90 | 天河-四道河 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 91 | 天河-宝山寺 | QW-S024P0 | 天河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 92 | 怀沙河-南冶村北 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 93 | 怀九河-辛庄桥2 | QW-S024P0 | 怀九河 | 桥梓镇 |
| 94 | 雁栖河-雁栖湖（北台上水库） | QW-S024P0 | 雁栖湖 | 雁栖镇 |
| 95 | 白河上段-龙潭沟门 | QW-S024P0 | 白河 | 琉璃庙镇 |
| 96 | 渣汰沟-南天门 | QW-S024P0 | 渣汰河 | 宝山镇 |
| 97 | 怀河-橡胶坝前 | QW-S024P0 | 怀河 | 杨宋镇 |
| 98 | 怀沙河-红军庄 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 怀柔镇 |
| 99 | 怀河-肖两河村东南 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 100 | 汤河-对角沟门 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 101 | 汤河-兰营 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 102 | 沙河-大水峪水库 | QW-S024P0 | 大水峪水库 | 怀北镇 |
| 103 | 83-怀九河-古寺-黄坎西 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 104 | 51-雁栖河-神堂峪-神龙湾度假村门口 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 105 | 50-雁栖河-官地-神堂峪村上游200米左右 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 106 | 3-菜食河-南天门村 | QW-S024P0 | 菜食河 | 宝山镇 |
| 107 | 91-雁栖河-交界河-交界河村北范崎路桥 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 108 | 8-汤河-对角沟门下游2km | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 109 | 32-汤河-汤河口 | QW-S024P0 | 汤河 | 汤河口镇 |
| 110 | 49-雁栖河-石片-幽兰山庄 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 111 | 69-怀沙河-三渡河-曹升利采摘园西 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 112 | 42-西水峪水库-怀九河出口 | QW-S024P0 | 西水峪水库 | 九渡河镇 |
| 113 | 102-白河-转年-鸽子堂 | QW-S024P0 | 白河 | 宝山镇 |
| 114 | 67-怀沙河-六渡河村-五渡河桥西 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 115 | 44-沙峪口水库-白浪河出口 | QW-S024P0 | 沙峪口水库 | 桥梓镇 |
| 116 | 74-怀沙河-口头村-铠甲庄村北大沟 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 桥梓镇 |
| 117 | 105-白河-白河北-白河北漫水桥 | QW-S024P0 | 白河 | 宝山镇 |
| 118 | 63-怀沙河-南冶-练马墩 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 119 | 101-白河-杨树下-南天 | QW-S024P0 | 白河 | 宝山镇 |
| 120 | 47-红螺镇水库-小泉河出口 | QW-S024P0 | 红螺镇水库 | 怀柔镇 |
| 121 | 57-怀沙河-三岔-残长城楼 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 122 | 33-怀柔水库-怀沙河入口 | QW-S024P0 | 怀柔水库 | 怀柔镇 |
| 123 | 29-雁栖湖-库中 | QW-S024P0 | 雁栖湖 | 雁栖镇 |
| 124 | 41-西水峪水库-上游入口 | QW-S024P0 | 西水峪水库 | 九渡河镇 |
| 125 | 71-怀沙河-田仙峪-村口白宝海大鹏西侧 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 126 | 4-天河-四道河村西南 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 127 | 68-怀沙河-四渡河-龙至漫水桥 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 128 | 5-西水峪水库下游（停车场南侧） | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 129 | 46-红螺镇水库-小泉河入口 | QW-S024P0 | 红螺镇水库 | 怀柔镇 |
| 130 | 86-怀九河-团泉村-团泉村东南 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 131 | 12-琉璃河-小河口 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 132 | 53-雁栖河-长元村-入雁栖河前 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 133 | 21-沙河-南房村西南 | QW-S024P0 | 沙河 | 北房镇 |
| 134 | 104-白河-狼虎哨-电站东300米漫水桥 | QW-S024P0 | 白河 | 宝山镇 |
| 135 | 北京怀柔-怀沙河-碧泉山庄西北 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 136 | 26-白河-青石岭-薰衣草庄园漫水桥 | QW-S024P0 | 白河 | 琉璃庙镇 |
| 137 | 88-怀九河-花木-花木村南 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 138 | 61-怀沙河-大榛峪-村口车站牌南侧河道 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 139 | 北京怀柔-雁栖河-煜祥山庄东 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 140 | 82-怀九河-一渡河-峪口村桥西 | QW-S024P0 | 怀九河 | 桥梓镇 |
| 141 | 81-怀九河-峪口村-鸭和鹅农庄漫水桥 | QW-S024P0 | 怀九河 | 桥梓镇 |
| 142 | 95-怀九河-峪沟-一渡河峪沟河道分界 | QW-S024P0 | 怀九河 | 桥梓镇 |
| 143 | 北京怀柔-汤河-泽地沟东南1500米 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 144 | 78-怀九河-前辛庄村-村东拦河路 | QW-S024P0 | 怀九河 | 桥梓镇 |
| 145 | 84-怀九河-四渡河-四渡河东南 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 146 | 北京怀柔-汤河-关门山大桥北 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 147 | 北京怀柔-汤河-八旗文化广场东 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 148 | 73-怀沙河-辛营-得水湾金明杰鱼池北侧 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 149 | 103-白河-狼虎哨-大石窑漫水桥 | QW-S024P0 | 白河 | 宝山镇 |
| 150 | 48-雁栖河-交界河-篱苑书屋 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 151 | 11-白河-东湾子 | QW-S024P0 | 白河 | 汤河口镇 |
| 152 | 28-白河-大石窟民俗度假村东 | QW-S024P0 | 白河 | 琉璃庙镇 |
| 153 | 35-怀柔水库-峰山开口输水闸 | QW-S024P0 | 怀柔水库 | 桥梓镇 |
| 154 | 52-雁栖河-莲花池-泰莲庭卧龙度假村 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 155 | 87-怀九河-局里-局里村东北 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 156 | 30-怀河-北孙各庄村东 | QW-S024P0 | 怀河 | 杨宋镇 |
| 157 | 38-雁栖湖-雁栖河出口 | QW-S024P0 | 雁栖湖 | 雁栖镇 |
| 158 | 43-沙峪口水库-上游入口 | QW-S024P0 | 沙峪口水库 | 桥梓镇 |
| 159 | 39-大水峪水库-沙河入口 | QW-S024P0 | 大水峪水库 | 怀北镇 |
| 160 | 66-怀沙河-渤海所-八渡河岭大桥 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 161 | 90-怀九河-红庙-红庙桥 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 162 | 80-怀九河-北宅村-北宅1桥 | QW-S024P0 | 怀九河 | 桥梓镇 |
| 163 | 10-白河-转年 | QW-S024P0 | 白河 | 宝山镇 |
| 164 | 琉璃河-朋来养殖漫水桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 165 | 菜食河-东沟汇入 | QW-S024P0 | 菜食河 | 宝山镇 |
| 166 | 北京怀柔-琉璃河-张文娟石屋东南 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 167 | 怀九河-夹石塘 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 168 | 怀河-京承线北 | QW-S024P0 | 怀河 | 怀柔镇 |
| 169 | 北京怀柔-琉璃河-二台子村 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 170 | 怀河-梭草 | QW-S024P0 | 怀河 | 杨宋镇 |
| 171 | 琉璃河-梧桐壕大榆树前 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 172 | 怀河-李两河路东185米 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 173 | 后喇叭沟-下河北 | QW-S024P0 | 后喇叭沟 | 喇叭沟门满族乡 |
| 174 | 雁栖河-张自口2 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 杨宋镇 |
| 175 | 白河-黑柳沟汇入 | QW-S024P0 | 白河 | 汤河口镇 |
| 176 | 怀河-怀河西岸京承高速上游（肖两河段） | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 177 | 雁栖河-三号路北180米 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 杨宋镇 |
| 178 | 汤河-八道河打靶场 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 179 | 怀九河-二道关北漫水桥 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 180 | 北京怀柔-雁栖河-清峰物语西 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 181 | 琉璃河-皮条沟汇入 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 182 | 汤河-二道河与杨树湾交界 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 183 | 汤河-杨树沟路 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 184 | 汤河-八道河后沟汇入 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 185 | 琉璃河-八亩地村西桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 186 | 北京怀柔-后喇叭沟-王永珍农家院东1000米 | QW-S024P0 | 后喇叭沟 | 喇叭沟门满族乡 |
| 187 | 怀九河-花木村西南 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 188 | 天河-南湾子 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 189 | 北京怀柔-汤河-下湾子公交站东 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 190 | 沙河-百泉山风景区下游 | QW-S024P0 | 沙河 | 怀北镇 |
| 191 | 天河-温栅子沟汇入 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 192 | 庄户沟-山嘴 | QW-S024P0 | 庄户沟 | 汤河口镇 |
| 193 | 怀九河—九渡河桥 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 194 | 琉璃河-三叉桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 195 | 天河-后河桥 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 196 | 天河-四窝铺北沟汇入 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 197 | 琉璃河-崎峰茶东沟汇入 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 198 | 怀河-庙城路西 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 199 | 天河-色树沟门 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 200 | 天河-大沾沟门 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 201 | 怀河-富密路南 | QW-S024P0 | 怀河 | 怀柔镇 |
| 202 | 琉璃河-兰旗栅子车站向东150米小桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 203 | 琉璃河-螺道 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 204 | 东南沟-二道沟门口 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 205 | 怀九河-黄花城西漫水桥 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 206 | 前喇叭沟-管营 | QW-S024P0 | 前喇叭沟 | 喇叭沟门满族乡 |
| 207 | 怀河-南华大街东 | QW-S024P0 | 怀河 | 怀柔镇 |
| 208 | 汤河-古石沟汇入 | QW-S024P0 | 汤河 | 汤河口镇 |
| 209 | 菜食河-小龙潭 | QW-S024P0 | 菜食河 | 宝山镇 |
| 210 | 汤河-前喇叭沟汇入 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 211 | 琉璃河-龙泉峪进村桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 212 | 北京怀柔-雁栖河-滨河馨居东150米 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 怀柔镇 |
| 213 | 怀九河-黑山寨沟汇入 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 214 | 白河-大黄塘村下游 | QW-S024P0 | 白河 | 汤河口镇 |
| 215 | 琉璃河-琉璃庙村北漫水桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 216 | 汤河-汤河东沟汇入 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 217 | 汤河-老沟汇入 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 218 | 天河-石豁子 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 219 | 怀河-怀河西岸路西公共卫生间上游 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 220 | 汤河-出乡口 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 221 | 后喇叭沟-中榆树店 | QW-S024P0 | 后喇叭沟 | 喇叭沟门满族乡 |
| 222 | 沙河-石门山南 | QW-S024P0 | 沙河 | 怀北镇 |
| 223 | 北京怀柔-怀九河-花木村琴月庭院南 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 224 | 庄户沟-河成沟沟门 | QW-S024P0 | 庄户沟 | 汤河口镇 |
| 225 | 北京怀柔-雁栖河-官地村东 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 226 | 庄户沟-东坡地过道 | QW-S024P0 | 庄户沟 | 汤河口镇 |
| 227 | 怀河-大秦线北160米 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 228 | 白河-白河湿地公园 | QW-S024P0 | 白河 | 汤河口镇 |
| 229 | 怀河-南年丰村下游 | QW-S024P0 | 怀河 | 杨宋镇 |
| 230 | 怀河-九樨路东300米 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 231 | 雁栖河-北大街北240米 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 怀柔镇 |
| 232 | 琉璃河-前安岭村漫水桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 233 | 琉璃河-安洲坝村漫水桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 234 | 庄户沟-大栅子水库 | QW-S024P0 | 庄户沟 | 汤河口镇 |
| 235 | 天河-刺榆沟门 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 236 | 北京怀柔-庄户沟-汤河口镇北台 | QW-S024P0 | 庄户沟 | 汤河口镇 |
| 237 | 怀河-怀河西岸高两河村东路口上游 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 238 | 琉璃河-偏道子桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 239 | 怀九河-黄花镇西北 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 240 | 菜食河-牛圈子水库上游 | QW-S024P0 | 菜食河 | 宝山镇 |
| 241 | 天河-老雕窝 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 242 | 汤河-后喇叭沟汇入 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 243 | 天河-西南沟门 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 244 | 帽山沟-石洞子 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 245 | 沙河-幽谷神潭景区下游 | QW-S024P0 | 沙河 | 怀北镇 |
| 246 | 天河-西沟门 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 247 | 天河-椅子石 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 248 | 天河-山嘴沟 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 249 | 雁栖河-北大街南240米 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 怀柔镇 |
| 250 | 汤河-对角沟汇入 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 251 | 怀九河-吉寺沟汇入 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 252 | 天河-后石片 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 253 | 汤河-长哨营与二道河大石头位置 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 254 | 琉璃河-后山铺村连接桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 255 | 怀沙河-辛营西沟汇入 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 256 | 沙河-椴树岭汇入 | QW-S024P0 | 沙河 | 怀北镇 |
| 257 | 天河-大石窑 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 258 | 庄户沟-银河沟水库 | QW-S024P0 | 庄户沟 | 汤河口镇 |
| 259 | 雁栖河-怀耿路南 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 杨宋镇 |
| 260 | 庄户沟-许营塘坝 | QW-S024P0 | 庄户沟 | 汤河口镇 |
| 261 | 怀河-怀河西岸大杜两河村东漫水桥下游150米 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 262 | 怀河-杨宋庄 | QW-S024P0 | 怀河 | 杨宋镇 |
| 263 | 怀河-怀河南岸101桥上游200米 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 264 | 天河-二道沟门 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 265 | 汤河-连石沟、大蒲池沟汇入 | QW-S024P0 | 汤河 | 汤河口镇 |
| 266 | 前喇叭沟-官帽山 | QW-S024P0 | 前喇叭沟 | 喇叭沟门满族乡 |
| 267 | 怀沙河-三渡河沟汇入 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 268 | 怀九河-庙上村南 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 269 | 雁栖河-永泰街北140米 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 怀柔镇 |
| 270 | 琉璃河-张绍鹏养殖漫水桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 271 | 天河-胡神庙桥 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 272 | 汤河-大甸子 | QW-S024P0 | 汤河 | 喇叭沟门满族乡 |
| 273 | 汤河-七道河大坝 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 274 | 琉璃河-大河口漫水桥 | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 275 | 沙河-黄土梁北 | QW-S024P0 | 沙河 | 怀北镇 |
| 276 | 天河-山嘴沟门 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 277 | 前喇叭沟-喇叭沟门 | QW-S024P0 | 前喇叭沟 | 喇叭沟门满族乡 |
| 278 | 北京怀柔-雁栖河-花苑湖度假村东南 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 279 | 天河-温栅子桥 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 280 | 菜食河-大沟门 | QW-S024P0 | 菜食河 | 宝山镇 |
| 281 | 怀九河-黄花镇西南 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 282 | 怀河-怀河西岸两河田间东渠下游 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 283 | 雁栖河-京密路北410米 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 怀柔镇 |
| 284 | 怀河-中高路南660米 | QW-S024P0 | 怀河 | 杨宋镇 |
| 285 | 天河-小歪脖沟门 | QW-S024P0 | 天河 | 宝山镇 |
| 286 | 汤河-卜营沟汇入 | QW-S024P0 | 汤河 | 汤河口镇 |
| 287 | 怀九河-口楼漫水桥 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 288 | 汤河-老西沟与东南沟王四沟门 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 289 | 怀九河-石湖峪东桥 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 290 | 怀河-怀河西岸京承铁路桥下游200米处 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 291 | 北京怀柔-怀河-华欣湾南 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 292 | 北京怀柔-怀河-污水处理厂退水口 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 293 | 北京怀柔-怀河-怀河桥北东侧桥下 | QW-S024P0 | 怀河 | 庙城镇 |
| 294 | 北京怀柔-雁栖河-官地栖湖湾农庄 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 295 | 北京怀柔-雁栖河-神堂峪村北 | QW-S024P0 | 雁栖河 | 雁栖镇 |
| 296 | 北京怀柔-汤河-长哨营小学东 | QW-S024P0 | 汤河 | 长哨营满族乡 |
| 297 | 北京怀柔-怀九河-红庙桥南200米 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 298 | 北京怀柔-怀九河-平安桥西南 | QW-S024P0 | 怀九河 | 九渡河镇 |
| 299 | 北京怀柔-S003-怀沙河渤海中心小学东 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 300 | 北京怀柔-S002-怀沙河大范马峪东北 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 301 | 北京怀柔-怀沙河-桃峪西北 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 302 | 北京怀柔-S001-怀沙河马莲桥东北 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 渤海镇 |
| 303 | 北京怀柔-怀九河-一渡河村东北（DJTZ） | QW-S024P0 | 怀九河 | 桥梓镇 |
| 304 | 北京怀柔-琉璃河-前安岭村卫生室东（DJTZ） | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 305 | 北京怀柔-琉璃河-前安岭村（DJTZ） | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 306 | 北京怀柔-琉璃河-郭九顺餐厅北（DJTZ） | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 307 | 北京怀柔-琉璃河-郭九顺餐厅东（DJTZ） | QW-S024P0 | 琉璃河 | 琉璃庙镇 |
| 308 | 北京怀柔-怀九河-荣库度假村南（DJTZ） | QW-S024P0 | 怀九河 | 桥梓镇 |
| 309 | 北京怀柔-S005-怀柔水库江湖驿站南 | QW-S024P0 | 怀柔水库 | 怀柔镇 |
| 310 | 北京怀柔-S004-怀沙河红军庄桥西南 | QW-S024P0 | 怀沙河 | 怀柔镇 |

现场技术服务内容包括日常巡检、污染核查、故障处理和应急处置四部分。

日常巡检：每月对所有水质监测设备现场巡检一次，汛期加密巡检次数；按要求校验每台设备的准确度；定期核实设备通讯卡状态并及时续费，保障设备通讯正常。

污染核查：针对远程技术服务工作推送的指令的响应，包括设备状态异常及水质波动异常引起的告警，及时到现场进行核查。

故障处理：现场服务人员收到维修维护的工单后，对水质监测终端异常在2小时内响应，并在48小时内完成排除故障。

应急处置：为及时、合理处置可能发生的各类突发性事故,保证数据质量，要求加强应急管理，建立并落实应急保障方案。

（3）软件平台技术服务

软件技术服务包括软件平台、数据库、系统安全的维护。

（4）数据统计分析

监测数据统计分析以数据分析报告的形式呈现，项目期内以周、月、季度、半年的维度按时提供数据分析周报、月报、季报、半年报及专题报。

#### 2、服务要求

2.1 远程技术服务

站点监测数据更新频率为10分钟一次。工作人员每日通过远程监控对服务人员及工作任务进行调度，实现对站点运行情况进行诊断和运行管理，保证对故障问题的快速跟进与及时处理，涉及到的监控信息如下：

- 数据采集和传输状况；

- 设备是否在原位；

- 设备状态是否正常稳定等；

- 310个监测点位实时的水质信息。

2.2现场技术服务

现场技术服务包括日常维护、污染核查、故障处理和应急处置四部分。

2.2.1日常维护

现场巡检：

中标方每月对所有水质监测站点现场巡检一次，地表水水质自动监测站点巡检内容包括设备运行状态、监测位置变化情况、监测点位周边水域情况、设备保养等设备日常维护。排水管网水质自动监测站点巡检内容包括设备外观检查、异常缠绕物检查、以及检查设备安装是否牢固、设备是否有磨损、日常维护等。

准确度校验：

中标方按要求校验每台设备的准确度，具体要求如下：

| 序号 | 设备类型 | 监测指标 | 校验频次 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水监测设备 QW-S024P0 | COD或高锰酸盐指数 | 三个月一次 | 现场采样，实验室检测 | 根据目标水质情况确定校验指标，I、II、III类水校验高锰酸盐指数，IV、V类水校验指标为COD |
| 2 | 管网水质监测设备 QW-S022P0 | COD | 三个月一次 | 现场采样，实验室检测 | / |

注：为降低水样物理、化学和生物的变化，现场采样时需避免人为因素对环境/设备/水体造成的影响。

通讯状态核实：

中标方定期核实设备通讯卡状态并及时续费，保障设备通讯正常。

2.2.2污染核查

中标方需对远程技术服务工作推送的指令响应，包括水质数据异常引发的告警到现场进行核查。如现场有排污迹象，工作人员需现场采集水样，送往实验室检测验证，检测指标为COD。

2.2.3故障处理

中标方需对水质监测设备异常在2小时内响应，并在48小时内完成排除故障，地表水水质监测设备维修维护内容包括数据通讯维护、现场布设环境清理、位置偏移复位、更换维修组件、设备镜头清理等。管网水质自动监测设备维修维护内容包括电池维护更换电池、检查更换天线、设备离水复位、刷子故障替换清洁刷模组，当出现现场无法解决的故障时，应及时将设备返厂维修。

2.2.4应急处置

当两种水质监测设备出现损坏及地表水水质监测设备所在河流河段出现水深不够、冰冻、河道施工等情况时，做好及时报告和恢复工作。

同时对紧急故障､重大节日､重要活动进行现场技术保障与支持。

2.3软件平台技术服务

怀柔区水环境智慧化监管平台是一个集成了数据采集、处理、分析和可视化功能的软件系统，用于监控和管理水环境质量，软件平台结构为B/S结构。为保证系统的稳定运行，最大化发挥监测系统效果，中标方应对怀柔区水环境智慧化监管平台定期运维服务，服务内容包括软件平台、数据库、系统安全的维护。

#### 2.3.1软件平台的运维

工作内容包括软件安装、修复、功能性测试，系统性测试，功能性升级，资料数据更新。中标方日常需对各功能模块运行状态进行检查，日常运行故障进行维护，保证功能模块能正常使用，以及系统的BUG修复及修复任何影响数据处理的软件故障。测试平台的各项功能，如数据采集、存储、告警系统等。在不同的操作系统测试平台的稳定性。以及包括监测点位调整、污染物种类等信息的数据库信息扩充。

##### 2.3.2数据库的维护

数据库的维护包括检查数据库运行状态，定期巡查以及收集日志等。

##### 2.3.3系统安全维护

做好系统的安全维护，确保监测数据安全传输、展示到平台。

2.4数据统计分析

基于高频次、实时获取的大量的水质监测数据，中标方需对监测数据进行统计分类与汇总。通过分析相关数据关系，总结水质状况和趋势，提出针对性的建议和措施，提高水环境管理部门的工作效率，以持续改善怀柔区水环境质量。

中标方及时完成数据分析周报、月报、季报、半年报的制作，并按时上交。

另外，中标方需提供项目期内针对降雨、补水、污染等特殊事件的专题分析报告，为防洪和预防污染扩散等应急事件快速处置提供支撑，提供的专题报告不少于1份。

2.4人员要求

针对本项目，中标方拟投入人员需包括2名驻场人员，保障项目的顺利开展。

3、保障要求

3.1 服务保障

（1）工作时间：24小时应急服务。

（2）响应方式：热线电话、远程桌面支持。

（3）人员保障：合理配置技术服务队伍保障工作有序进行，汛期随工作量增加应增派服务人员。

（4）文明操作：现场服务中需遵守文明操作原则，按照现场文明行为要求操作，在确保安全的前提下，保障周围环境不受影响。

3.2响应要求

中标方提供24小时的应急服务。

当收到故障处理的工单后，中标方需在2小时内做出响应，48小时内解决。如遇特殊情况无法在规定时间内解决的，及时通知管理单位。

3.3 技术培训

组织不少于2次关于水质监测设备介绍说明、水质监测设备维护技术等培训与交流。

3.4 安全管理

技术服务贯彻执行生产管理规定，切实保障现场工程师的人身安全，防止安全事故的发生。具体要求如下：

地表水水质监测站点现场技术服务安全注意事项：

（1）对安全防护设备设施进行全面检查，劳保用品必须穿戴齐全，严禁酒后上岗；

（2）作业现场遇有突发事件按照应急预案和应急处置展开救援，严禁盲目施救；

（3）作业前、作业中必须持续观察水流速度，水位变化；

（4）工作船上必须配备足够的救生衣、救生圈等救生设备；

（5）涉水作业及冰上作业必须做到2人及以上人数同行，规范穿戴救生装备；

（6）下水、下冰作业人员下水时岸边必须有同事负责其安全；

（7）冰上作业时先验冰确定安全以后方可在冰上作业；上冰前作业人员必须穿带救生衣、配备救生绳索、铁钩等必要的应急救援工具；

（8）出现大风、大雨、台风等恶劣天气及大雾、夜间等视线不好的情况禁止临水作业。

管网水质监测站点现场服务安全注意事项：

（1）现场工作时，需首先进行占道作业防护。作业人员穿荧光马甲、戴安全帽和手套。拦护交通占道控制区域，要求施工指示牌、施工指示灯、限速指示牌、路堆等设施齐全并码放整齐、规范。一人指挥交通、一人作业、一人协助作业；

（2）打开井盖后，通风半小时，用四合一气体检测仪对井下50cm处气体检测。井口氧气、可燃性气体、有毒有害气体的体积或浓度要求应符合《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852-2019)中有限空间作业环境3级的要求，方可作业。

（3）作业现场禁止明火，禁止抽烟；

### （六）组织方案或解决方案

中标方应针对本项目服务内容和要求提出具体实施组织方案或者解决方案。

### （七）验收

在服务期满前1个月，中标方提出申请，由招标方组织，结合招标文件和采购合同对本技术服务进行验收。

### （八）合同履行期限/服务期限

项目实施服务周期：7个月。

# 第六章   拟签订的合同文本

政府采购合同

项目名称：

服务名称：

甲　　方：

乙　　方：

合　　　同　　　书

(甲方)            (项目名称)中所需         (服务名称)      经(采购代理机构)以              号（项目编号）招标文件在国内公开（公开/邀请）招标。经评标委员会评定               (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	中标通知书

c.	协议

d.	投标文件				(含澄清文件)

e.	招标文件				(含招标文件补充通知)

2、服务内容

3、合同总金额

本合同总金额为                 元人民币。（大写：             ）

此合同总价为乙方完成本合同约定全部服务内容之总价款，为含税价。

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同服务的时间及实施地点

服务期限：

实施地点：北京市怀柔区生态环境局指定

6、违约责任约定

(1)合同签订后，任何一方未执行合同及合同中的有关规定，而给对方造成经济损失，应承担相应违约责任。

(2)甲方未及时支付工作费用，每逾期1日向乙方支付合同未付款的千分之一的违约金，但不得超过未付款的30%。特殊情况，另行商议。

(3)甲方应及时配合乙方开展工作，若应甲方不能及时提供协助及相关资料，乙方工期相应顺延。

(4)乙方逾期完工，每逾期1日甲方从工作费中扣除已付款的千分之一的违约金，但不得超过已付款的30%。

(5)若乙方工作存在质量问题，乙方在收到甲方通知后7日内免费到甲方指定地点现场指导或咨询。如果乙方在收到通知后7日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担。

(6）甲方具有项目质量管理权，项目实施期间出现严重质量问题，给甲方带来不可弥补的损失和影响，甲方有权单方终止合同，要求乙方退还已经支付的合同款，并有权要求乙方赔偿全部损失。

(7）乙方不得将本项目转包或交由第三方代为完成，否则甲方有权单方终止合同，要求乙方退还已经支付的合同款，并有权要求乙方赔偿全部损失。

(8)遇到自然灾害等不可抗力因素的影响，导致工期顺延，由甲、乙双方协商解决。若因规划、资金、措施落实等问题影响工期，乙方不承担责任。不可抗力通知送达时间：事故发生后7日内。

7、争议解决

本合同未尽事宜双方应友好协商解决，协商不成，提交北京市怀柔区人民法院诉讼解决。

8、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

以下空白无内容

签字盖章页

| # 甲 方： |  | # 乙 方： |
| --- | --- | --- |
| # 名 称：(印章) |  | # 名 称：(印章) |
| # 年 月 日 |  | # 年 月 日 |
| # 法人代表(签字)： |  | # 授权代表(签字)： |
| # 地 址： |  | # 地 址： |
| # 邮政编码： |  | # 邮政编码： |
| # 电 话： |  | # 电 话： |
| # 开户银行： |  | # 开户银行： |
| # 账 号： |  | # 账 号： |

第二部分 合同一般条款

1       定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1   “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2   “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3   “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4   “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5   “甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6   “乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7   “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8   “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2      技术规范

2.1   提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3     知识产权

3.1   乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4     包装要求

4.1   除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2   每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5     装运标志

5.1.  乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人： /

合同号： /

装运标志： /

收货人代号： /

目的地： /

货物名称、品目号和箱号： /

毛重／净重： /

尺寸(长×宽×高以厘米计)： /

5.2   如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6     交货方式

6.1   交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1  现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     乙方应在合同规定的交货期7天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7      装运通知

7.1    在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2    如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8      付款条件

详见合同特殊条款

9      技术资料

9.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 7 天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给甲方。

9.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3    如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 7  天内将这些资料免费寄给甲方。

10      质量保证

10.1    乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2	乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3    根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后20天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果乙方在收到通知后15天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

10.5    除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起  / 个月。

11      检验和验收

11.1    在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2    货物运抵现场后，甲方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见 。

11.3    甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

11.4    制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，中标人必须提前通知甲方。

12      索赔

12.1   如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2   在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1  在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3    如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13     延迟交货

13.1   乙方应按照“采购需求”中甲方规定的时间交货和提供相应货物。

13.2   如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3    在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14      违约赔偿

14.1    除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

15      不可抗力

15.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后7天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7-15日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16      税费

16.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17      合同争议的解决

17.1    因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

17.2    仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18      违约解除合同

18.1    在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2    在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购甲与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购甲类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19     破产终止合同

19.1   如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20     转让和分包

20.1    政府采购合同不能转让。

20.2    经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在投标文件中载明。

21     合同修改

21.1   甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面 文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

22      通知

22.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23      计量单位

23.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24      适用法律

24.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25      履约保证金

25.1    详见合同特殊条款。

26　    合同生效和其它

26.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2    本合同一式5份，具有同等法律效力。甲方和乙方各执2份，招标代理执1份。

第三部分 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.1 甲方：本合同甲方系指：北京市怀柔区生态环境局

1.2 乙方：本合同乙方系指：        中标方

1.3 现场：本合同项下的服务地点位于：北京市怀柔区生态环境局指定

2、服务期及付款条件

2.1 服务期限：7个月

2.2 付款条件：自本合同签署之日起，待甲方履行必要的审批手续后，甲方向乙方支付本合同总金额的50%；待项目服务内容全部完成后支付剩余尾款。

3、技术资料：按合同约定。

其他专用条款还包括本招标文件中的项目服务要求及在合同谈判时具体协商的有关内容。

以下为合同附件：

合同附件1：费用明细细表

合同附件2：采购需求

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明 文件）封面（非实质性格式）

### 投 标 文 件

（资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

### 1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1  营业执照等证明文件

1-2  投标人资格声明书

### 投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2   落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

### 2-1  中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性 单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

### 2-1-1  中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为       的         项目（填写采购项目名称）中   包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 口中型企业 口小微企业 口其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | 口中型企业 口小微企业 口其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

_____________

日期：       年        月        日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：

乙方（拟分包单位）：

甲方承诺，一旦在         （采购项目名称）（项目编号/包号为：         ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

### 1.分包内容：     。

2.分包金额：     ，该金额占该采购包合同金额的比例为   %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效， 如甲方未在该项目（采购包） 中标， 本协议自动终止。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

________

日期：       年       月       日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效； 且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

### 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3   本项目的特定资格要求（如有）

## 3-1 联合协议（如有）

联合协议

、     及     就“              （项目名称）”       包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由         牵头，          、          参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

## 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、       负责     ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、       负责     ，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、       负责     （如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为        元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）       为口大型企业口中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、口其他，合同金额为      元；

（2）       为口大型企业口中型企业、小微企业（包含监狱企业、 残疾人福利性单位）、口其他，合同金额为      元；

( … )      为口大型企业口中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、口其他，合同金额为      元。

九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

## 十、其他约定（如有）：       。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：                      联合体成员名称：

______

盖章：                                  盖章：

联合体成员名称：

______

盖章：

日期：      年        月        日

注：

1.如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

### 2.联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

### 3-2 其他特定资格要求

### 4  投标保证金凭证/交款单据电子件

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

### 投 标 文 件

（商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

### 1   投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就            （项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

### 1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起       个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

### 2.其他补充条款（如有）：           。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

投标人名称（加盖公章）

__________

日期：       年       月      日

### 2   授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人       （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改               （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日期：      年       月      日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构， 则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

### 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有 效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：      性别：      年龄：      职务：____

系                 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

______

日期：      年       月      日

### 3   开标一览表（实质性格式）

## 开标一览表

项目编号：                       项目名称：

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注： 1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。 2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年       月       日

### 4   投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：          项目名称：           报价单位：人民币元

_______                   _________

| 序号 | 服务内容 | 服务明细 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：     年       月      日

### 5   合同条款偏离表（实质性格式）

## 合同条款偏离表

项目编号：                             项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：     年       月      日

### 6   采购需求偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

项目编号：                             项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：___________

日期：       年       月       日

### 7   中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位 （请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 8   拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的         项目（填写采购项目名称）中   包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| ## 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占合同金额 的比例（*） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 中型企业 小微企业 其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | 中型企业 小微企业 其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3.投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：

_______

日期：       年       月       日

### 9   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料