2024年园博园再生水利用项目

招标文件

项目编号：0747-2461SCCZN061

采购人：北京园博园管理中心

采购代理机构：中化商务有限公司

2024年3月

目录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知前附表和投标人须知	7

投标人须知前附表	7

投标人须知	12

一、说明	12

二、招标文件	13

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	16

五、开标与评标	17

六、授予合同	21

七、其他	22

第三章  评标方法和评标标准	24

一、评标方法	24

二、评标中的落实政府采购政策具体办法	24

1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实	24

2、鼓励节能、环保政策落实	26

三、评标标准	26

第四章  技术服务需求	29

一、 采购需求一览表	30

二、 技术服务需求	30

第五章  拟签订的合同文本	44

第六章  投标文件格式	82

商务技术文件分册封面建议格式	83

评分索引表建议格式	84

附件1 投标函格式	85

附件2 开标一览表格式	87

投标人开票信息表格式	88

附件3 投标分项报价表格式	89

附件4 技术服务需求偏离表格式	90

附件5 合同条款偏离表格式	92

附件6 法定代表人授权书格式	93

附件7 详细的技术服务响应	94

7-1、拟派实施人员汇总表格式	94

7-2、拟派实施人员简历格式	95

附件8 相关评审证明材料以及其他材料	96

8-1、相关业绩表建议格式	96

8-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料	96

资格、资信证明文件分册封面建议格式	97

附件9 资格、资信证明文件	98

9-2、投标人资格声明书格式	99

附件10 政府采购政策落实附件及其他文件	101

10-1、中小企业声明函格式	101

10-2、残疾人福利性单位声明函格式	103

第一章  投标邀请

项目概况

2024年园博园再生水利用项目招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取招标文件，并于2024年3月29日10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：0747-2461SCCZN061

项目名称：2024年园博园再生水利用项目

预算金额：189.75万元（人民币）

最高限价：189.75万元（人民币）

采购需求：

- 采购需求一览表：

| 包件号 | 包件名称 | 标的名称 | 数量 | 预算 （万元） | 服务期限 | 服务地点： | 简要技术要求： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年园博园再生水利用项目 | 【2024年园博园再生水利用项目】 | / | 189.75 | 合同签订之日起至2024年12月31日 | 北京园博园 | 为北京园博园（以下简称园博）再生水利用技术服务。包括但不限于：再生水利用设施设备技术服务、值守、处理药剂、污泥处置、水质检测、设备维修等。 |

- 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：专门面向中小企业。

注：投标必须以采购包（也称为“包件”或“包”）为单位，对所投包件号中的所有内容进行投标，不允许将包件拆开投标,也不允许将几个包件合并报一个价格投标，评标、授标以包件为单位。

合同履行期限：合同签订之日起至2024年12月31日。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于整体专门面向中小企业采购的项目，因此，本项目所有标的均应由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业承接（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）

3.	本项目的特定资格要求：

（1）本项目开标日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标，[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）采购代理机构评标当日的查询记录为准]；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标；

（3）投标人必须通过北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取了招标文件

（4）本项目（不接受）联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2024年3月8日至2024年3月15日，每天上午09:30至11:00，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）

方式：登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home），点击“用户指南”，按照《北京市政府采购电子交易平台供应商操作指引》，通过免费下载的方式获取招标文件。潜在投标人需按照操作指引先进行网上注册（并办理该平台CA），即可购买文件。已在交易平台注册且办理CA的潜在投标人无需重新注册或重新办理CA。未按北京市政府采购电子交易平台操作要求在招标文件获取期限内下载招标文件导致无法正常参与投标的后果由潜在投标人自行承担。电子交易平台CA认证证书服务热线010-58511086，电子交易平台技术支持服务热线010-86483801。注：请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册。

售价：每包件人民币0元整

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年3月29日10:00（北京时间）

地点：本项目采用远程电子开标方式。投标人使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标，投标人自行对电子投标文件进行解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.投标文件的递交：所有投标文件应于开标当日、提交投标文件截止时间之前递交至开标地点。迟到的投标文件以及不符合招标文件密封要求的投标文件将被拒绝接收。

2.本项目公开开标，届时邀请投标人的代表出席开标仪式。

3.评标方法和标准：综合评分法。

4.本项目招标公告内容以省级以上财政部门指定媒体发布的公告为准。

5.本项目需落实的政府采购政策：

（1）	执行节能产品政府优先采购和强制采购制度；

（2）	执行环境标志产品政府优先采购制度；

（3）	执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》；

（4）	执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

（5）	执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北京园博园管理中心

地址：北京市丰台区北宫镇射击场路 15 号

联系方式：010-63915460

2.采购代理机构信息

名称：中化商务有限公司

地址：北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层

联系方式：韩伟轩、曹宇臣、010-83923568

3.项目联系方式

项目联系人：韩伟轩、曹宇臣

电话：010-83923568

电子邮箱：hanweixuan@sinochem.com

第二章  投标人须知前附表和投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号”是对应投标人须知中的条款编号，如与投标人须知有矛盾，应以本表为准。

| 序号及内容 | 对应 条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、说明 |
| - 项目概述 | 1.1 | 详见第一章投标邀请 |
| - 采购项目的属性 | 1.2 | 服务 |
| - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.3 | 【2024年园博园再生水利用项目】（服务标的）所属行业为：其他未列明行业 |
| - 投标人资格要求 | 2.2 | 1、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第2项。 3、 本项目的特定资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第3项。 |
| - 对联合体投标的具体要求 | 2.3 | 本项目不接受联合体投标 |
| - 是否允许采购进口产品 | 3.1 | 本项目为服务采购项目，投标人须知3.1条不适用。 |
|  |  | 二、招标文件 |
| - 现场踏勘 | 8.3 | ■不组织 |
| - 标前会 | 8.4 | ■不召开 |
|  |  | 三、投标文件的编制 |
| - 资格、资信证明文件 （需单独装订成《资格资信证明文件分册》） | 10.1 | 基本资格、资信证明文件： 法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，其中： - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”复印件； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 投标人资格声明书。 （格式见第六章附件9-2） 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件： 由投标人出具（联合体投标时由牵头人出具）的“中小企业声明函”（格式见附件10-1）或者由中小企业标的制造商或服务承接商出具的“残疾人福利性单位声明函” （格式见附件10-2）或由标的制造商或服务承接商出具的其属于监狱企业的证明文件。 本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件。以上列明内容均应编入投标文件《资格资信证明文件分册》，投标文件其他内容不应放入。 |
| - 商务技术文件分册构成 | 10.1 | 投标函（格式见第六章附件1）； 开标一览表（格式见第六章附件2）； 投标分项报价表（格式见第六章附件3）； 技术服务需求偏离表（格式见第六章附件4）； 合同条款偏离表（格式见第六章附件5）； 法定代表人授权书（格式见第六章附件6） 或 法定代表人身份证明复印件（加注“*”的投标文件构成其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，则无需提供法定代表人授权书，此情况下应提供法定代表人身份证明复印件）； - 详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）； - 第三章评标标准中提及的相关评审证明材料以及投标人认为需要提供的其他材料。 |
| - 投标文件内容其它要求或注意事项 | 10.2 | - 对照招标文件技术要求，说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求逐项做出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。在填写技术服务需求偏离表时，对于可以用量化形式表示的条款，投标人应量化明确应答；对于非量化的条款投标人应以功能或性能描述应答，指出所提供的货物和服务是否满足；投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引或章节标题索引，未提供索引或索引错误的后果由投标人自行承担。 |
| - 投标文件份数 | 11.1 | - 《资格、资信证明文件分册》 ：正本1份，副本1份； - 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本1份； 请联系项目经理并在投标截止时间前将纸质版文件送达。 地点：北京市丰台区政务服务中心6层 联系方式：韩伟轩 17710787107 |
| - 投标报价 | 12.1 | 开标一览表具体格式见“附件2” 报价方式：固定总价（固定含税合同总价）。 投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的采购任务中所有可能发生的费用，即所需一切人工、物耗、工具、设备、交通、培训、保险、税费和所有可能发生的相关费用，所有费用计入投标总价。 采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是投标人的风险，投标人将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标将被否决。 投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有附加条件折扣的投标将被否决。 |
|  | 12.1 | 报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的投标将被否决 |
| - 最高限价 | 12.5 | 最高限价（最高投标限价）：189.75万元（人民币） |
| - 投标有效期 | 13.1 | 投标有效期：自投标截止时间之日起90日。 |
| - 投标保证金 | 13.2 | 是否要求投标人递交投标保证金：□不要求 ■要求： - 投标保证金的金额：人民币18000.00元。 投标保证金的建议形式：电汇。 投标保证金须以单位账户或名义提交，不接受个人账户或名义提交的投标保证金。 投标保证金有效期应与投标有效期一致或更长。 投标保证金汇款账号信息：登录中化商务电子招投标平台（e.sinochemitc.com），未在中化商务电子招投标平台注册的供应商须先进行该平台注册，已注册供应商无需重复注册。登录后点击[投标管理]—[购买文件]菜单，搜索到本项目后，点击[立即购买]填写相应信息后提交并完成相关操作（该操作过程仅作为获取保证金账号的前置操作，完全免费）。随后，点击[投标管理] —[获取文件及电子发票]菜单，找到本项目后，点击[查看子账号]按钮，查看具体的账户信息后，于投标文件递交截止时间前将投标保证金汇至此账户。账户信息获取的具体操作可详见：“综合办公—常用文件—中化招投标平台－投标人操作手册”。各供应商各包件保证金子账号不同，请留意。 注意：投标保证金形式为电汇之外的其它形式的投标人，仍需按上述操作步骤获取保证金子账号，以便采购人、采购代理机构在发生投标人须知第13.4条所述情形时能够从担保机构获得支付。 |
|  |  | 四、投标文件的递交 |
| - 投标文件的外包装 | 14.1 | - 投标人应将投标文件纸质正本和副本进行包装，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“正本”或“副本”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 投标人应将正本的“开标一览表”单独置于一个包装袋内，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、并在该密封包装袋上标明“开标一览表”字样。 投标人应将投标文件电子文档单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“电子文档”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。投标保证金或其凭证和投标人开票信息表单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“投标保证金和开票信息”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 若投标文件有其它组成部分或分册装订等情况，除均应按上述第1条规定包装、标记外，还应尽量注明包装袋内的内容（例如“资格、资信证明文件册”“商务技术册”“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。 - 投标人在投标截止时间前提交对其投标文件的修改（包括对开标一览表中价格的修改）的通知（如有）的，应按本须知17.2条规定施加明显标记并包装和密封，以便在开标时一并唱出。 |
|  |  | 五、开标与评标 |
| - 其它无效投标情况 | 21.2（2） | 1）服务期限不满足招标文件要求的； 2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的； |
| - 核心产品 | 21.6 | 本项目为服务类项目，此条不适用 |
| - 提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则 | 24.2 24.3 | 本项目为服务类项目，此条不适用 |
|  |  | 六、授予合同 |
| - 定标主体 | 26.1 | 采购人确定中标人 |
| - 中标候选人并列的处理 | 26.2 | 中标候选人并列的，采购人将确定技术部分得分较高者为中标人。 |
| - 分包要求 | 28.2 | 不允许分包 |
| - 招标代理服务费 | 29.1 | 中标人在领取中标通知书的同时，以中标金额为基数，按照原计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定的服务费标准向采购代理机构缴纳招标代理服务费，具体如下： 计算区间 （万元人民币）; 收费标准. 货物; 服务; 工程. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.00%. 100~500; 1.10%; 0.80%; 0.70%. 500~1000; 0.80%; 0.45%; 0.55%. 1000~5000; 0.50%; 0.25%; 0.35%. 5000~10000; 0.25%; 0.10%; 0.20%. 10000~100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 以货物类项目中标金额800万元为例： 服务费金额=100万元×1.5%+400万元×1.1%+300万元×0.8%=8.3万元. 注：供应商需同时提供开票详细信息（格式及内容见第六章）。 |
|  |  | 七、其他 |
| - 接收质疑方式及联系方式 | 30.4 | （1）质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： 1）当面送达原件； 2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标人自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任； 3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，供应商应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构； （2）采购代理机构接收质疑函的联系方式如下： 联系人：韩伟轩、曹宇臣、曹颖 联系电话：010-83923568 通讯地址：北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座23层 电子邮箱：hanweixuan@sinochem.com |

投标人须知

一、说明

概述

项目概述见《投标人须知前附表》第1条。

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七条规定，采购人确定本次采购项目的属性见《投标人须知前附表》第2条。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条规定，明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见《投标人须知前附表》第3条。

合格投标人

“投标人”（也称为“申请人”）系指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织。

“合格的投标人”系指符合《投标人须知前附表》第4条投标人资格要求的投标人。

对于本须知2.2条中明确接受联合体投标的，对联合体的具体要求见《投标人须知前附表》第5条；对于本须知2.2条中明确不接受联合体投标的，联合体具体要求不适用。联合体是指两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

进口产品

本项目是否能够采购进口产品见《投标人须知前附表》第6条。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、电子邮件、传真、北京市政府采购电子交易平台通知等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，电子邮箱、传真和手机号码以潜在投标人购买招标文件时的平台登记信息为准。收到通知的投标人应立即予以回复确认。因信息登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

招标文件构成

“招标文件”以下六部分组成，包括：

第一章 投标邀请；

第二章 投标人须知前附表和投标人须知；

第三章 评标方法和评标标准

第四章 技术服务需求；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式。

对招标文件的询问

任何已从投标邀请中规定渠道获取了招标文件并向采购代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过投标邀请中载明的联系方式在投标截止时间以前向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复以澄清形式抄送并书面通知给每个获取了招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。如果获取了招标文件的潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的合法权益受到损害，请按本须知第30条规定提出质疑。

招标文件的澄清和修改

采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在本项目招标公告发布媒体(公开招标时)上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取了招标文件的潜在投标人具有约束力。

采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，相关要求见《投标人须知前附表》第7条。

采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见《投标人须知前附表》第8条。

三、投标文件的编制

投标文件的语言和计量单位

投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

投标人提交的支持材料或已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准，否则，该外文资料未翻译的内容视为未提供。（说明：投标涉及的人员为外籍人士的，其打印姓名、签字和身份证明不必翻译；不适宜以中文表述或者已经形成国际惯例的标准、范本、证书证件名称不必翻译）。在解释投标文件时以中文翻译本为准，但不得明显错误翻译，否则，该明显翻译错误的内容视为无效内容，评标时不予考虑。

投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位，但招标文件技术服务需求中已使用了法定之外计量单位的情况除外。

投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括但不限于《投标人须知前附表》第9条所列资格、资信证明文件分册和第10条所列商务技术文件分册中的内容。

投标人编写的投标文件具体内容的其它要求或注意事项见《投标人须知前附表》第11条。

投标人应保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

投标文件的式样和签署

投标人应按《投标人须知前附表》第12条规定的份数准备投标文件。投标文件纸质正本及副本须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，若投标文件的《商务技术分册》有其它纸质组成部分或再分为多册装订等情况，则除了在封面清楚地标明“正本”或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

投标文件幅面规格请使用A4规格纸张，按照招标文件第六章规定的顺序，统一编目编码装订，尽量采用双面印刷。由于编排混乱导致投标文件被误读或相关信息查找不到，其责任应当由投标人承担。投标文件装订采用胶订或线订形式进行牢固装订（左侧装订），不得采用活页装订。未牢固装订的纸质材料将不作为投标文件的组成部分，不作为评审依据，但投标人在投标截止时间前提交的投标文件的补充或修改材料以及投标人按照评标委员会要求进行的澄清、修改或补正材料除外。

投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均是指与当事人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖公章和投标专用章或其它印章)。

投标文件的正本应用不褪色的墨水书写或打印，在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章）并在投标函中由投标人的法定代表人签署（法定代表人签署说明：法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效签署）或者由法定代表人授权的代理人（也称“被授权人”，下同）签字后有效。由代理人签字的，应附《法定代表人授权书》，《法定代表人授权书》应符合第六章的格式要求。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人，下同。投标文件的副本可采用正本的复印件。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或增删，如果出现上述情况，改动之处必须由投标人的法定代表人签署或者被授权人签字或者盖公章才有效。

若本项目采购需求分为两个或以上包件，除非招标文件中另有规定，投标人对本项目的多个包件进行投标时，投标文件须按包件分别编制并装订提交。

投标报价

报价方式详见《投标人须知前附表》第13条。所有投标报价均以《投标人须知前附表》第13条规定的币种和单位为计量单位。

投标人必须对其参加的一个包件或多个包件内的所有货物和服务以包件为单位进行报价，不得将几个包件合报一个价格，也不得将一个包件中的内容拆开报价。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即为全部需求内容是一个包件（即第1包件）。

投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不应缺漏招标文件所要求的内容。

本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为无效投标。

本次招标设定的最高投标限价见《投标人须知前附表》第14条。

投标有效期和投标保证金

投标有效期见《投标人须知前附表》第15条。投标有效期短于要求的投标文件将被视为无效投标。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标保证金金额应满足《投标人须知前附表》第16条的要求。投标保证金提交方式建议见《投标人须知前附表》第16条，同时，接受法律法规规定可以使用的其他形式的投标保证金。
以电汇形式提交投标保证金的，汇款底单或截图复印件作为凭证随投标文件一同提交；以其他形式提交投标保证金的，保证金原件随投标文件一同提交。

采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致其投标保证金未能在规定时间内退还的，采购代理机构不承担任何责任。

投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。下列任一情况发生时，投标保证金将不退还投标人：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同（即“放弃中标”），在签订合同时向采购人提出附加条件的。

四、投标文件的递交

投标文件的包装及标记

投标文件的包装及标记要求见《投标人须知前附表》第17条。

如果未按本须知上述14.1条要求加写标记，采购人和采购代理机构对误投或提前启封或错误启封或无法正确宣读/记录概不负责。

投标文件的密封

投标人的所有投标文件及其组成部分的包装均应进行密封。

为了方便唱标，放有开标一览表的包装应当单独密封，与装订成册的投标文件正副本及其它组成部分一起递交。

为了方便开标时唱出，放有修改投标文件的通知（如有的话）的包装应当单独密封。

投标截止时间及投标地点

提交投标文件截止时间（即“投标截止时间”）见第一章投标邀请。

投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达，在投标截止时间以后（以文件送达并完成递交登记为准）送达的投标文件，采购代理机构应当拒收。

采购代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

投标文件的修改与撤回

投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行修改（修改包括补充，下同）或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构。投标文件的修改是投标文件的组成部分。

投标人修改投标文件的通知应逐页加盖公章或者逐页由投标人法定代表人签署或由被授权人签字，并应单独包装同时在包装袋上标明“投标文件修改通知”、 项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称和“在【投标截止时间】之前不得启封”的字样，单独密封后提交。

投标人撤回投标文件的通知应加盖公章或由投标人法定代表人签署或由被授权人签字。

从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则采购人或采购代理机构可以按照本须知第13.4条的规定不退还其投标保证金。

五、开标与评标

开标

采购代理机构在第一章投标邀请中规定的开标时间和地点组织公开开标，投标人可派代表参加开标仪式。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标。

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金和开标一览表中所列的其他内容以及修改投标文件的通知中与投标价格相关的内容（如有，修改投标文件的通知中与价格无关的其它内容可仅作简单宣读）。未宣读的投标价格或价格相关修改通知，评标时不予考虑。若由于投标人的修改通知未按照本须知第17.2条规定包装、密封，采购人、采购代理机构对开标时未予宣读概不负责。投标人不足3家的，不得开标。

投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标仪式当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人的代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

采购代理机构将做开标记录，请到场的投标人的代表在开标记录上签字确认开标记录。未签字且不提出疑义的视同确认开标记录。

开标后的资格审查

开标后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。具体如下：

（1）	投标人不符合本须知2.2条要求的，资格审查不合格，联合体投标的，同时按照本须知2.3条要求进行资格审查；

（2）	对投标文件中的资格、资信证明文件（内容和审查标准见第六章附件9《资格、资信证明文件》）进行审查，有任意一项不符合审查标准的，资格审查不合格；

（3）	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，查询及使用投标人信用记录的具体要求为：
1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2）认定截止时间（查询截止时点）：评标当日；
3）信用信息查询记录和证据留存方式：留存于评审报告；
4）信用信息的使用规则：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不合格。联合体中任意一个成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

资格审查不合格的投标人不进入后续评标环节。

资格审查后，合格投标人不足3家的，将不进行评标。

评标委员会和评标方法

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本项目评标方法见第三章评标方法和评标标准。

投标文件的初步审查

符合性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，审查、评价投标文件是否满足招标文件的实质性要求。实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。任意一项不符合审查标准的投标将被否决，审查标准如下：

| 符合性审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标文件是否有效签署、盖章 | 在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章），投标函由法定代表人签署或者由法定代表人授权的代理人签字。 |
| 投标有效期是否满足招标文件要求 | 投标有效期自投标截止时间起不得少于《投标人须知前附表》第15条规定。 |
| 投标报价不得超过采购预算或最高限价 | 采购预算、最高限价详见招标文件第一章 |
| 投标保证金是否符合要求 | 投标保证金足额；投标保证金有效期与投标有效期一致或更长；投标保证金能够正常入账。 |
| 加注“*”的投标文件构成部分是否提供 | 详见招标文件《投标人须知前附表》第10条。 |
| 加注“*”的投标文件构成部分内容是否符合要求 | 格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。 对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人（或负责人）在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，加盖了公章。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。 |
| 法定代表人授权书是否符合要求 | 法定代表人（或负责人）在相应位置签署，并且代理人在相应位置签字。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人是指其负责人。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。 加注“*”的投标文件构成部分其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件。 |
| 对不允许采购进口产品的范围是否投报了进口产品 | 是否允许采购进口产品和允许采购进口产品的范围详见投标人须知前附表第6条。 |
| 是否存在招标文件中规定的其他无效投标情形 | 详见投标人须知21.2条、21.3条 |

在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标也将被否决，为无效投标：

（1）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（2）	出现《投标人须知前附表》第18条列明的其它无效投标情况之一的；

（3）	法律、法规规定的其他无效情形；

（4）	投标文件符合招标文件中规定投标被否决的其他条款。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标将被否决，其投标无效：

（1）　　不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）　　不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）　　不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）　　不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）　　不同投标人的投标文件相互混装；

（6）　　不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	公开唱出的开标一览表投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以公开唱出的开标一览表为准；

（2）	公开唱出的开标一览表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	分项报价表中汇总金额与公开唱出的价格不一致，以公开唱出的开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 修正后的报价按照本须知22条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被否决。

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视同为提供相同品牌产品，同样按一家投标人计算。核心产品见《投标人须知前附表》第19条。

投标文件的澄清、说明或补正

投标人不得主动对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会也不接受投标人的主动澄清、说明或补正。

在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人必须按照评标委员会要求的时间、地点提交澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并逐页加盖公章或者由法定代表人逐页签署或由被授权代表逐页签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。评标委员会也不接受投标人超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清。

投标文件的详细评审

经过符合性审查后，评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，具体评标标准详见招标文件第三章 评标标准和评分方法。

中标候选人的推荐

投标文件满足招标文件全部实质性要求后，评标委员会将对投标人进行排序，并推荐所有满足招标文件全部实质性要求的投标人为中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。采用综合评分法的，评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》第20条规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照《投标人须知前附表》第20条规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

废标处理

如发现下列情况之一的，本项目予以废标：

（1）	符合专业条件的投标商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）	因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将废标结果在本项目招标公告的发布媒体（公开招标时）或《投标人须知前附表》指定媒体（邀请招标时）上进行公告。

六、授予合同

中标人的确定及合同授予

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者，采购人委托评标委员会直接确定的中标人，采用上述何种方式确定中标人详见《投标人须知前附表》第21条。

中标候选人并列的，由采购人或评标委员会按照《投标人须知前附表》第22条规定的方式确定中标人；《投标人须知前附表》第22条未规定的，采取随机抽取的方式确定。

中标通知

公开招标中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。邀请招标中标人确定后，采购代理机构将在《投标人须知前附表》指定的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变招标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

中标通知书是合同的组成部分。

签订合同

《中标通知书》发出后30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件等订立书面合同。中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

未经采购人事先给予书面同意，中标人不得将本项目分包，即不得将合同全部及任何部分权利、义务向第三方转让。本次招标是否允许分包以及分包要求见《投标人须知前附表》第23条。不允许分包的项目或部分中标人进行分包的，将被视为严重违约，依法依约承担相应法律责任。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

招标代理服务费

中标人须在领取中标通知书的同时，按照《投标人须知前附表》第24条规定的标准向采购代理机构支付招标代理服务费。

七、其他

质疑提出与答复

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则采购人及采购代理机构有权拒绝回复投标人对同一招标程序环节提出的新增质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目相关包件招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

应当提交书面质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的名称、地址、邮编、电子邮箱、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号、包件号、包件名称；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

- 质疑函应当使用中文。质疑函应采用财政部在中国政府采购网公布的范本。

- 供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见《投标人须知前附表》第25条。供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。

对于依法并按招标文件要求提出的供应商质疑，将在收到质疑函之日起（以送达日期开始计算）七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

投标人的商业秘密

投标人应在投标文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，采购人、采购代理机构及其有关人员和评标委员会将对投标人的商业秘密进行保密。

投标标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。投标人也不得以商业秘密为由拒绝提供招标文件要求提供的材料或内容。

货物和服务的质量

中华人民共和国法律法规如对供应商提供的货物和服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定和其他行政许可，供应商提供的货物和服务须符合其要求。

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其所有权和专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因所有权或知识产权瑕疵而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

保密条款

除了投标人为投标所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

除非执行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

采购人对投标人提交的文件将给予保密，但无论中标与否，投标人的投标文件不予退还。

第三章  评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

每一投标人的综合得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值。各项评分均保留两位小数。

二、评标中的落实政府采购政策具体办法

1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实

（1）	《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号，以下简称“发展管理办法”）所称中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）	在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各成员均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各成员均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）	根据发展管理办法第十二条要求， 
对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的项目/包件，对符合发展管理办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。
对大中型企业与小微企业组成联合体的项目/包件或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目/包件，联合体其中一名成员提供的全部货物为小微企业制造或全部服务由小微企业承接，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的；接受分包的一方提供的全部货物为小微企业制造或全部服务由小微企业承接，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。
价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（4）	中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见第六章投标文件格式附件10-1。

（5）	根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）	根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章投标文件格式附件10-2。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（7）	联合体投标或投标人拟采取分包方式履行合同，且投标报价中有中小企业报价的，需填报《分项报价表Ⅱ（仅针对中小企业）》。

2、鼓励节能、环保政策落实

（1）	鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。

（2）		鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。

三、评标标准

| 序号 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 10 | 评标价格 （10分） | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×10 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 商务部分 | 40 | 企业业绩 （20分） | ## 投标人近三年具有一个同类业绩，得4分，最高得20分（同类业绩指污水处理站的技术服务类似项目，需提供中标通知书或合同主要页复印件作为证明材料合同内容应包括但不限于：双方单位名称、委托金额、委托内容等）。 |
|  |  | 体系认证 （6分） | ## 具有有效的质量管理体系认证证书得2分； ## 具有有效的环境管理体系认证证书得2分； ## 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得2分。 |
|  |  | ## 项目经理 （5分） | ## 项目经理： ## 项目负责人具有5年（含）以上类似项目的工作经验得5分；未提供不得分。（合同中须体现项目经理，如果合同中无法体现项目经理，则须提供服务单位开具的项目经理证明材料） |
|  |  | ## 团队人员安排 ## （9分） | ## 项目管理人员配备充足，组织结构、人员搭配合理，经验丰富得9分； ## 项目管理人员配备充足，组织结构、人员搭配较合理得5分； ## 项目管理人员配备一般，组织结构、人员搭配欠合理得2分； ## 项目管理人员配备不合理，人员不够齐全1分； ## 未提供本项不得分。 |
| 技术部分 | 50 | 项目实施方案 (15分) | ## 方案全面完整、可操作性强、重点突出、亮点明确，得15分； ## 方案较为全面、可操作性较强、重点较为突出、亮点较为明确，得10分； ## 方案较为完整、可操作性一般、重点不够突出、亮点不明确，得5分； ## 方案不够完整、可操作性不强、重点不够突出、亮点不明确，得2分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 管理制度方案（10） | ## 方案全面完整、可操作性强、重点突出、亮点明确，得10分； ## 方案较为全面、可操作性较强、重点较为突出、亮点较为明确，得8分； ## 方案较为完整、可操作性一般、重点不够突出、亮点不明确，得5分； ## 方案不够完整、可操作性不强、重点不够突出、亮点不明确，得2分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 人员培训、质量控制方案 （15分） | ## 方案全面完整、可操作性强、重点突出、亮点明确，得15分； ## 方案较为全面、可操作性较强、重点较为突出、亮点较为明确，得12分； ## 方案较为完整、可操作性一般、重点不够突出、亮点不明确，得8分； ## 方案不够完整、可操作性不强、重点不够突出、亮点不明确，得4分； ## 未提供不得分。 |
|  |  | 服务管理承诺 （10分） | ## 服务管理承诺详细、完整、适用性强得10分； ## 服务管理承诺较详细、较完整、适用性较强得6分； ## 服务管理承诺简单、粗略、适用性差得3分； ## 未提供不得分。 |

第四章  技术服务需求

采购需求一览表

| 包件号 | 包件名称 | 标的名称 | 数量 | 预算 （万元） | 服务期限 | 服务地点： | 简要技术要求： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年园博园再生水利用项目 | 【2024年园博园再生水利用项目】 | / | 189.75 | 合同签订之日起至2024年12月31日 | 北京园博园 | 为北京园博园（以下简称园博）再生水利用技术服务。包括但不限于：再生水利用设施设备技术服务、值守、处理药剂、污泥处置、水质检测、设备维修等。 |

技术服务需求

# 一、采购标的

1.采购标的

为北京园博园（以下简称园博）再生水利用技术服务。包括但不限于：再生水利用设施设备技术服务、值守、处理药剂、污泥处置、水质检测、设备维修等。

供应商需提供至少10名技术服务人员且符合相关岗位工作要求。

1.1 园博园再生水利用技术服务

1.1.1技术服务管理对象

2700T再生水站点位于园博园1号门区附近，规模为2700m³/d，240T园博园再生水站点位于园博园6号门附近，规模为240m³/d，200T/d园博园再生水站点位于6号门附近，目前已停止运行，保留集水池，通过提升泵将水提升至240T再生水站点。均采用A/O生化工艺。

再生水站点设备设施包括土建结构、再生水设施、强电系统、弱电系统、设备系统等。

| 序号 | 系统 | 子系统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建装饰 | 建筑主体结构 | 钢筋混凝土框架结构 |
|  |  | 屋面 | 混凝土平屋面、SBS改性沥青防水卷材 |
|  |  | 外墙 | 深灰杂色面砖 |
|  |  | 门窗 | 铝合金门窗、卷帘门、防火隔音门 |
| 2 | 再生水处理设施 | 格栅渠 |  |
|  |  | 集水池 |  |
|  |  | 均质调节池 |  |
|  |  | 一级接触好氧池 | 碳钢防腐 |
|  |  | 缺氧池 | 碳钢防腐 |
|  |  | 二级接触好氧池 | 碳钢防腐 |
|  |  | 二次沉淀池 | 碳钢防腐 |
|  |  | 中间水池 |  |
|  |  | 多介质过滤器 | 碳钢防腐3台 |
|  |  | 活性炭过滤器 | 碳钢防腐3台 |
|  |  | 中水回用水池 |  |
|  |  | 污泥浓缩池 |  |
| 3 | 强电系统 | 配电柜 | 电力电缆 |
|  |  | 照明 | 照明柜 |
| 4 | 弱电系统 | 自控系统 | PLC机柜 |
| 5 | 主要设备 | 闸门 | YZ-400，配套手动启闭机 |
|  |  | 机械格栅 | HF-800，N=0.75KW |
|  |  | 人工格栅 | PG-800 |
|  |  | 接渣小车 | 机械格栅配套 |
|  |  | 一级提升泵 | 150WQ11O-15-7.5,N=7.5KW |
|  |  | 二级提升泵 | 80WQ60-13-4,N=4.0KW |
|  |  | 污泥提升泵 | 150WQ10-15-1.1,N=1.1KW |
|  |  | 过滤提升泵 | 150WQ130-30-22,N=22KW |
|  |  | PAC加药装置 | JY-11型，装机功率2.2KW |
|  |  | PAM加药装置 | JY-1型，装机功率1.5KW |
|  |  | 风机 | BK6015,N=30KW, |
|  |  | 反洗泵 | DFW150-250/4/18.5KW,1台 |
|  |  | 污泥泵 | 50GW12-15-1.5,N=1.5KW, |
|  |  | 次氯酸钠加药泵 | N=66W, |
|  |  | 再生水供水泵 | QDL90-2-45KW |
|  |  | 再生水调水泵 | 200WQ180-11-11KW |
| 6 | 消防 | 干粉灭火器 |  |

1.1.2技术服务内容

1.1.2.1负责园博再生水利用站点设备设施日常技术服务，主要指日常供水、巡检、保养工作。

1.1.2.2负责专项项目实施，具体为：药剂；污泥运输、脱水、处置；水质检测；设备维修；污泥清运。

1.2能源管理

负责再生水利用站点的能源管理工作，包括：能源计量统计、能源消耗分析、节能措施建议及实施等工作。

1.3甲方交办的其他业务相关的事项。

2.项目背景/项目概述

园内现有再生水站点3座，需要委托专业单位负责3座再生水利用站点的技术服务。作为园博的配套工程，园博再生水利用站点的建立及运行，对完成水质净化及水资源利用，发挥北京园博园200多公顷绿地的生物自净功能，提升园区水质、合理地分配使用水资源，提升北京城市品位和促进环境友好型社会发展具有重要意义。是开源节流、改善生态环境、解决城市缺水的有效途经，是实施循环经济、建设节约型社会发展战略的重要措施。

技术和经济成本要求，一是人员方面，要求人员拥有类似本项目工作经验，具有专业的管理水平和业务水平，并经过专业机构培训，可以独立操作、维修再生水利用站点的设施设备。二是工器具方面，项目实施需要的专业设备和工具等，并且进行定期维护、保养。

工作目标要求，按照工艺和技术指标要求，根据再生水利用站点实际情况开展再生水利用、污泥处置、巡视检查、绿化供水及相关数据记录等工作，定期对进出水水质进行日常检测和第三方检测，做好回用水供水保障工作，保障水处理及回用水资源供应平稳、正常、安全。

- 二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同签订之日起至2024年12月31日，北京园博园

2.服务考核与验收

考核的组织：由甲方负责组织考核验收对本合同约定的工作内容进行考核、验收。

考核的次数：全年12次

考核验收的实施与评定：

按照《考核评分表》对合同服务内容进行考核与验收，根据验收组人员打分总和的平均分值确定考核等级，85分（含）以上为合格，85分以下为不合格。

3.付款条件

3.1合同签订生效后，2024年3月31日前支付合同金额30%的服务费；2024年6月30日前支付合同金额30%的服务费；2024年9月30日前支付合同金额25%的服务费；2024年11月30日前支付合同金额15%的服务费。

3.2支付条件为季度考核结果为合格。

3.3甲方每次付款前，乙方应提供等额正规发票，否则甲方有权暂不付款且不构成违约。

3.4 本项目财政批复的服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日，投标人须按照服务期一年进行报价。中标人实际服务期限为合同签订之日起至2024年12月31日。鉴于实际情况，为保证北京园博园的正常运转和再生水利用项目服务的连续性，自2024年1月1日至本招标项目确定2024年的服务供应商并完成正式交接前，暂时继续由2023年园博园再生水利用项目的服务供应商提供相应服务。2024年本项目的中标服务供应商如果非原服务供应商，则应当在正式接管北京园博园再生水利用服务工作后，根据本项目2024年中标金额,按实际服务天数进行结算。2024年未提供的服务时长，按2024年度中标标准，中标单位正式接管2024年本项目15个工作日内支付到上一年度中标单位账户。

4.履约保证金

4.1收取：自本合同签订之日起1个月内，乙方应向甲方一次性缴纳履约保证金（合同金额的10%）作为约定的服务期限、内容和标准履行本合同的担保。

4.2返还：合同履约完成后1个月内，依据合同履约情况一次性返还全部或剩余履约保证金。

4.3乙方提供的服务不达标，第一次考核不合格，甲方有权要求乙方限期整改；第二次考核不合格，甲方有权从本合同履约保证金中扣除20万元作为违约金；第三次考核不合格，甲方有权终止本合同，并不予支付剩余的合同款，且不退回剩余的履约保证金。

三、技术标准

1.质量标准

1.1采购标的需实现的功能或者目标

园博园再生水利用项目是保障水处理及回用水资源供应平稳、正常、安全，保障园博园正常开放所设立的常态化项目。

1.2再生水利用项目服务质量和标准

1.2.1按《旅游景区质量等级的评定与划分》规定的标准和与再生水利用技术服务相关的规范性文件及招标文件的要求、投标文件的承诺进行再生水利用技术服务。如前述标准、文件间不一致，按高标准执行。本项目服务期内的服务标准应保持或高于上述标准。出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）：

| 项目 | BOD5 mg/L | 浊度 NTU | 氨氮 mg/L | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | 6.0-9.0 |

北京园博园是4A级景区，是西山永定河文化带精华区的重要组成部分，投标人所提供服务及日常管理需符合4A级景区标准，全力配合园博园争创5A，要求如下：

（一）提供的服务及管理必须符合《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准对4A级景区的各项要求，按照5A级景区标准提高各项工作标准，全力配合园博园创建5A级景区。

（二）提供的服务和从业人员的行为及作业应达到安全生产标准化（二级）相应的标准。

（三）遵守园博园各项管理规定，高标准、无条件全力配合园博园内开展的各类大型活动。

1.2.2执行相关国家标准、行业标准、地方标准以及园博制定的标准化文件。

1.2.3再生水利用项目服务要达到的基本服务指标：

- 设备完好率达到100%；

- 消防设施设备完好率达到100%；

- 维修及时率达到100%，返修率低于1%；

- 出水水质指标达标天数应为全年天数的95％以上（含95%）；

- 内部职工对再生水利用项目技术服务工作满意率达到98%；

- 出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；

- 杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%。

2.人员标准

2.1项目团队

项目团队人数不少于10人，岗位配置合理。

2.2项目人员

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1、具有项目经理职业资格证书； 2、组织管理能力强； 3、本人有5年及以上类似项目工作经历。 |
| 2 | 行政主管 | 1 | 具有5年及以上办公室行政、档案管理经历 |
| 3 | 后勤专员 | 1 | 类似后勤工作3年以上工作经历 |
| 4 | 操作员 | 6 | 类似项目3年及以上工作经历 |
| 5 | 电工 | 1 | 1、具有高压电工证 2、类似项目3年及以上工作经历 |
|  | 合计 | 10 |  |

2.3其他标准、要求

2.3.1投标人应根据国家相关规定为项目团队人员缴纳保险。

2.3.2投标人应为项目团队人员提供统一工装。

2.3.3投标人应提供本项目服务所需的全部工具和劳动保护用品，劳动保护用品和安全用具须在有效检测期内。每年定期开展安全、业务培训。

2.3.4投标人应负责清运本项目服务过程中所产生的建筑垃圾、渣土、杂物、污泥等。定期更换罗茨风机滤芯，更换破损门窗、纱窗，完善设备标识，配备相应灭火器，完善安全防护设施，负责中、小修材料。

2.3.5投标人应做好各项工作记录，定期整理归档。

2.3.6投标人应建立设备台帐，定期更新。

四、服务内容及要求

1.再生水利用站点日常技术服务内容及要求（包括但不限于）

1.1总体要求

1.1.1运行管理要求

设备的操作员必须具备相关证书、操作证；设备操作员上岗前应经过培训，考试合格后签署保密协议、安全责任保证书，方可上岗操作；

设备操作员应按园博设备操作规程进行操作，对再生水利用站点设备的运转过程进行记录填写设备运行录，定期整理存档；设备操作员对特殊情况需变更操作流程、改变设备运行方式的应事先进行详细安排，书面报项目经理批准后方可执行，所有操作变更应有记录；

再生水利用设备的开启关闭应严格按照计划执行；除电工和操作员，其它人员禁止操作使用设施设备；

如有特殊情况，更设备检修等，设备需要关闭时，应由工程物业部授权才可进行；

设备操作员遇异常情况应及时报告项目经理，不应轻率处理；设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照应急预案流程处理，处理完毕后应填写设备故障维修记录、设备故障分析报告；

遇有进水量超过处理能力上线或调水设备突发情况，应预先制定相应的应对保障方案，并严格按照方案落实执行，填写相关记录表单。

做好机房、设备间出入管理、安全管理、钥匙管理，不得堆放杂物。

1.1.2巡检管理要求

制定再生水利用站点设施设备巡视规范及标准并组织实施；设备设施巡视规范中应体现巡视工作的周期、频次及设施设备的检查内容及标准；

对机房布局、设备运行规律进行分析研究，制定合理可行的巡视路线，并将路线以图或表的形式体现；设备设施巡视规范及巡视路线图应在明显位置悬挂，定期对员工进行培训考核以确保员工熟悉巡视路线及相关内容；

巡视人员必须按规定巡视路线进行巡视，并熟知工作内容及各巡视站、点的基本情况，设施设备主要控制的范围、工作界面，了解系统的走向位置及其中的各种附属件的作用和功能，掌握各种设施设备的工作状态；

对于具有危险性、影响性及特种设施设备必须每日进行巡视，并适当加强巡视力度；对于无人值守的设施设备机房、井间应设立签到表，巡视人员按要求的频次及标准进行检查，并在签到表上签署姓名；离开无人值守的设施设备机房、井间应关闭照明设施，做到节约用电;

巡视过程中如发现运行的设施设备有异常现象时，应马上采取相应维修措施消除，对于无法消除的异常，采取临时措施后立即上报相关工程物业部，由工程物业部协调后续工作；

设施设备的巡视工作应建立相应的巡视记录，定期整理存档。

1.1.3维修管理要求

特种设施设备的维修人员必须具备相关证书、操作证；维修人员上岗前应经过培训，考核合格后签署保密协议、安全责任保证书，方可上岗；

维修工作中应注意环境保护及成品保护，

登高作业时不应少于两人，必须注意下方物品保护，下方应有专人看管并设置“维修牌及警戒线”；使用电气焊设备维修时必须取得动火证后，方可进行作业，作业时应有人看火，并配备灭火器材；产生噪音或特殊气味的维修工作，应得到工程物业部的批准；

按设备精度标准及设备技术要求进行维修；满足工艺要求和使用要求；维修过程拆卸部分（罩、壳、防护等）在修理完成后必须恢复，并防止维修导致的水、电、油、气的泄漏问题；维修中更换的零部件必须按照说明书安装，电气部件安全可靠，机械部件牢固、灵活。

一般情况下维修工作应在当日完成，并对完成情况告知报修人，如当天不能完成，应做好记录，项目经理应对维修工作的完成情况进行确认；

设备运行过程中发生意外事故和故障时，按照具体应急预案流程处理；

维修工作必须建立档案，每月应对维修工作进行统计分析，中修、小修及时率达到100%，返修率不超过2%。

1.1.4技术服务管理要求

制定年度技术服务工作计划，并按计划严格执行；

特种作业人员须具有在有效期内的特种作业操作证；

自行实施的技术服务工作，按要求标准在规定时间进行，由工程物业部检查技术服务结果；

当设备出现故障时，维保单位应在规定时间内到达现场进行处置维修，事后还应提供详细的故障原因分析报告及措施；

由于乙方原因给甲方造成任何经济损失时，甲方有权要求乙方赔偿甲方的直接经济损失。

各级行政主管部门或检测机构对本项目设备设施检查、检测中出现的问题，乙方须及时整改，并承担由于自身原因造成损失的相应责任和处罚。

对于再生水利用站点设备设施应急保障工作，乙方须全力协助配合甲方的工作。

1.2房屋建筑日常管理内容及要求（包括但不限于）

工作对象：保持本项目房屋原有完好等级和正常使用。

工作要求：日常养护和小破损的及时修复等房屋管理维护。

1.2.1土建、结构及装饰装修（包括但不限于）

工作对象：土建、结构及装饰装修设施。

巡检、维修项目工作要求：

对墙体墙面进行巡检、修缮，每半年一次。

对所有走廊、窗、楼梯间进行巡视检查，每半年一次。

对屋面防水设施进行巡视、检查，雨季每周一次。

对项目周边地面铺装进行巡视、修缮，每半年一次。

对所有大门进行巡视修缮，每月一次。

对门、窗、锁件、窗帘等进行巡检、修缮，每月一次。

对通道防火门及锁件等进行巡检、修缮，每月一次。

对项目建筑内所有吊顶天花板进行巡检、修缮，每月一次。

对对项目建筑所有梁柱楼板进行巡检、修缮，每两月一次。

对对项目建筑内楼梯不锈钢扶手进行巡检、修缮，每两月一次。

对机房站点水箅子进行巡视检查、确实补足，每两月一次。

每季度对室外木围栏进行检查，每年对木围栏进行整体保养等。

对屋架、柱、梁、沉降缝、伸缩缝、装饰区域的墙与顶棚、地面、铝板、踢脚线、踏步、快速卷帘门等巡查，每半年一次。

对室内钢结构件进行一次目测检查，每半年一次。

1.3再生水利用设施日常管理内容及要求（包括但不限于）

1.3.1保持本项目再生水利用设施原有完好等级和正常使用。

工作对象：日常养护和小破损的及时修复等设施管理维护。

具体工作要求（包括但不限于）：

每日根据巡视时间，做好各类设施的记录工作；

制订设施的维修保养工作计划。

每年对设施做好清扫工作。

完善做好设备安全标识。

1.4强电系统日常管理内容及要求（包括但不限于）

1.4.1配电室

工作对象：2台配电柜。

具体工作要求（包括但不限于）：

每日根据巡视时间，做好各类运行数据的记录工作；掌握整个配电室设备的系统原理、运转状态。

制订配电室设备的维修保养工作计划。

每年对低压柜做好清扫工作。

完善做好设备安全标识。

1.4.2强电竖井配电柜及配套设备

工作对象：地下一层至地面强电管井。

具体工作要求（包括但不限于）：

每日根据巡视时间，对建筑内强电管井进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。

制定工作计划，负责强电管井内配电柜进行维护、保养工作。

定期做好强电管井的清洁工作。

负责对强电管井内配电柜进行维修、改造工作。

封堵强电管井配电柜入缆口。

完善做好设备安全标识。

负责专业组织机构检查后的整改工作。

1.4.3照明系统（室内照明，）

工作对象：设备间、值班室室内照明。

具体工作要求（包括但不限于）：

每日根据巡视时间，对再生水站点室内照明进行巡视、检查工作，并记录好相关数据。

制定工作计划，负责对基础照明设备进行维护、保养工作。

负责对基础照明进行维修工作。

定期对安全指示灯做好巡视、检查、维修工作。

负责专业组织机构检查后的整改工作。

1.5弱电系统日常管理内容及要求（包括但不限于）

1.5.1自控系统

工作对象：PLC自控系统。

工作内容（包括但不限于）：

自控系统的运行与操作，确保设备正常工作。

自控系统的巡检与巡检记录。

自控系统故障及时维修。

设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘积垢，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求。

1.6主要设备日常管理内容及要求（包括但不限于）

1.6.1进水闸阀、格栅（包括但不限于）

工作对象:进水闸阀、格栅。

巡检、维修项目工作要求：

再生水进水闸阀、格栅正常运行。

对进水闸、格栅进行巡视、检查，每日一次。

每半年对所有闸阀门进行加油保养，活络一次。

每季度对安全阀及各区域压力表进行检查，对故障压力表进行更换。

完成日常维修工作。

1.6.2提升泵、过滤泵、污泥泵等（包括但不限于）

工作对象:提升泵、过滤泵、污泥泵、反洗泵。

巡检、维修项目工作要求：

保障再生水提升泵、过滤泵、污泥泵、反洗泵正常工作。

对进提升泵、过滤泵、污泥泵、反洗泵进行巡视、检查，每日一次。

水泵启动后，电机及线路电压表和电流表，若有异常现象，应立即停机查明原因，排除障碍后方能重新合闸启动。

完成日常维修工作。

1.6.3加药装置（包括但不限于）

工作对象:PAC、PAM加药装置、二氧化氯发生器。

巡检、维修项目工作要求：

保障再生水PAC、PAM加药装置、次氯酸钠加药泵正常工作，按需加药。

对PAC、PAM加药装置、次氯酸钠加药装置进行巡视、检查，每日一次。

设备清洗，清理过滤阀半年清洗一次。

完成日常维修工作。

1.7消防内容及要求（包括但不限于）

工作对象：干粉灭火器等。

巡检、维修项目工作要求：

每日做好巡检维护设备设施并记录

对负责区域内灭火器进行月检工作，每月一次。

2.施工项目监管内容及要求（包括但不限于）

工作对象：配合第三方对再生水利用站点改造的过程进行管理。

工作要求：

施工项目方案审批管理，结合再生水利用站情况对施工方案合理性、安全性等提出要求。

配合提供临时用水用电。

监督施工方规范使用施工工具，监督施工方严格执行临时用电相关规范要求。

监督施工方按照施工方案进行施工。

监督施工方做好文明施工和成品保护工作。

3.能源管理内容及要求（包括但不限于）

工作对象：再生水利用站所有用能设备设施（水电等）。

工作要求：

贯彻执行政府部门的能源法规、方针、政策和技术标准及北京园博园能源管理规范。

负责执行相关能源管理规范并进行监督。

参与新增用能设施设备的用能评价。

发现能源浪费及不合理使用情况及时上报。

组织编写并报送园博再生水利用站能源使用状况统计和分析报告。

组织再生水利用站能源分析工作，协助工程物业部完成节能监测，对发现的问题及时整改。

开展节能宣传，组织节能培训。

积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用。

五、验收标准

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

包括且不限于以下国家、地方及行业相关规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

1.《特种设备安全监察条例》

2.《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）

3.《220 kV～750 kV电网继电保护和安全自动装置配置技术规范》

4.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

5.《低压配电系统设计规范》（GB50054-2011）

6.《职业健康安全管理体系》

7.《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）

8.公安部61号令--《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

9.《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)

10.《井用潜水泵(GB/T 2816-2014)》

11.《卷帘门窗》（JG/T302-2022）

12.《离心泵技术条件（III类）》(GB/T5657-2013)

13.《有限空间作业安全技术规范》（DB11T 852-2019）

14.《高处作业分级》（GB/T 3608）

15.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）

16.《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》（GB 12358）

17.《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB/T 3787）

18.《安全帽》（GB 2811）

19.《呼吸防护长管呼吸器》（GB 6220）

20.《用电安全导则》（GB/T 13869）

21.《粉尘防爆安全规程》（GB 15577）

22.《自给开路式压缩空气呼吸器》（GB/T 16556）

23.《职业用高可视性警示服》（GB 20653）

24.《坠落防护安全绳》（GB 24543）

25.《坠落防护速差自控器》（GB 24544）

26.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639）

27.《坠落防护挂点装置》（GB 30862）

28.《占道作业交通安全设施设置技术要求》（DB11/ 854）

39.《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2）

30.《电业安全工作规程》（GB 26859）

31.《安全生产等级评定技术规范》（DB11/T 1322）

32.《危险化学品企业特殊作业安全规程》（GB 30871）

第五章  拟签订的合同文本

合同编号：

2024年园博园再生水利用项目

合同

甲    方：北京园博园管理中心

乙    方：

签订地点：北京市丰台区园博园

签订日期：        年        月

2024年园博园再生水利用项目合同

甲方：北京园博园管理中心

乙方：

第一部分 协议书

甲方拟委托合格的专业再生水利用项目公司为北京园博园管理中心提供再生水技术支持及能源管理等服务。

鉴于                          是在2024年园博园再生水利用项目项目采购中通过公开招标方式选定的中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《北京市节水条例》、《北京市实施《中华人民共和国水法》办法》、《北京市水污染防治条例》及有关规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经友好协商就园博园再生水利用项目项目，签订本合同并共同遵守。

1.项目概况

名称：2024年园博园再生水利用项目项目

座落：北京市丰台区北宫镇射击场路15号

园区内三座再生水站点情况：2700T再生水站点位于园博园1号门区附近，规模为2700m³/d，240T园博园再生水站点位于园博园6号门附近，规模为240m³/d，200T/d园博园再生水站点位于6号门附近，目前已停止运行，保留集水池，通过提升泵将水提升至240T再生水站点。均采用A/O生化工艺。

2.服务内容

包括但不限于：再生水利用设施设备技术服务、值守、处理药剂、污泥处置、水质检测、设备维修等。

3.服务期限

3.1 合同签订后2日内达到运营的要求，并在正式运营前完成再生水利用项目全部交接等工作。

3.2 服务期限：合同签订之日起至2024年12月31日。

4.服务标准和目标

4.1按《旅游景区质量等级的划分与评定》规定的标准和与再生水利用技术服务相关的规范性文件及招标文件的要求、投标文件的承诺进行再生水利用技术服务。如前述标准、文件间不一致，按高标准执行。本项目服务期内的服务标准应保持或高于上述标准。出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）：

| 项目 | BOD5 mg/L | 浊度 NTU | 氨氮 mg/L | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | 6.0-9.0 |

北京园博园是4A级景区，是西山永定河文化带精华区的重要组成部分，投标人所提供服务及日常管理需符合4A级景区标准，全力配合园博园争创5A，要求如下：

4.1.1提供的服务及管理必须符合《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准对4A级景区的各项要求，按照5A级景区标准提高各项工作标准，全力配合园博园创建5A级景区。

4.1.2提供的服务和从业人员的行为及作业应达到安全生产标准化（二级）相应的标准。

4.1.3遵守园博园各项管理规定，高标准、无条件全力配合园博园内开展的各类大型活动。

4.2执行相关国家标准、行业标准、地方标准以及甲方制定的标准化文件。

4.3再生水利用项目服务要达到的基本服务指标：

设备完好率达到100%；

消防设施设备完好率达到100%；

维修及时率达到100%，返修率低于1%；

出水水质指标达标天数应为全年天数的95％以上（含95%）；

内部职工对再生水利用项目技术服务工作满意率达到98%；

出水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；

杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件率达到100%。

4.4乙方保障在再生水利用项目交接期间各项工作正常运行，保障园博运营及相关会议、活动及保障任务不受影响。

5.服务费用

5.1 本合同服务费为人民币        元（大写：佰万仟元角分）。

5.2 本合同约定乙方工作对接人为：        ，联系方式：       ，身份证号：               。非合同约定对接人取款，甲方有权拒绝支付。

5.3 本合同约定项目负责人为：              ，联系方式：            ，身份证号：             。项目负责人和工作对接人发生变更，乙方应提前30天向甲方书面申请，经甲方书面同意后，乙方出具正式的书面授权文件，并经双方在授权文件上签字盖章后，项目负责人和工作对接人方可变更。

6.合同文件

6.1 下列文件均为本合同的组成部分：

6.1.1 协议书；

6.1.2 合同条款；

6.1.3 招标文件及其附件；

6.1.4 投标文件；

6.1.5 中标通知书；

6.1.6 组织架构图（附件1）

6.1.7 考核办法（附件2）

6.1.8 考核评分表（出水水质部分）（附件3）

6.1.9 考核评分表（技术服务及安全管理部分）（附件4）

6.1.10 季度考核评分表（附件5）

6.1.11 安全安全生产书（附件6）

6.1.12 保密责任书（附件7）

6.1.13 廉政责任书（附件8）

6.1.14 双方因签署和履行本合同而相互往来的加盖公章和/或签字的书面往来函电、会议记录、工作报告、数据记录等；

6.1.15 双方在履行本合同过程中签订的补充协议和协商一致的其他书面文件。

6.2 合同组成文件对甲乙双方均有约束力。当合同文件的内容存在冲突时，以最有利于实现再生水利用项目目标的内容为准。

7.双方承诺

7.1 乙方承诺按照合同约定的范围、内容、标准、目标向甲方提供再生水利用项目。

7.2 甲方承诺按照合同约定向乙方支付合同费用。

8.合同签订和生效

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，自双方签字盖章后生效。

（本页为盖章页，无正文）

甲方（公章）：                 乙方（公章）：

北京园博园管理中心

法定代表人或委托               法定代表人或委托

地址：                         地址：

联系方式：                     联系方式：：

账户名称：                     账户名称：

开户银行：                     开户银行：

银行账号：                     银行账号：

日期：    年    月    日       日期：    年    月   日

第二部分 合同条款

1.词语定义

1.1 甲方：是区属全额事业单位，负责园博园运行保障相关工作。

1.2 乙方：是本合同中接受甲方委托为甲方提供再生水利用技术服务的公司。

1.3 再生水利用项目：是指乙方对园区内三座再生水站点进行维护管理，维护环境卫生和相关秩序的活动。

1.5 工作计划：合同期限内的工作计划和乙方为提供更优质服务自身应做的准备工作，是再生水利用项目的组成部分。

1.6 再生水利用项目部：是指乙方派驻北京园博园实施运行保障管理服务的机构。

1.7 项目经理：是指经甲方同意，乙方派驻再生水利用项目部全面履行本合同的全权负责人。

1.8 特约服务：是指在本合同再生水利用项目范围和内容中未约定，需甲方另行委托乙方或第三方提供的运行保障管理服务。

1.9 日：除特别明确为工作日外，均指日历天数。

2.服务范围和内容

2.1 项目位置

北京园博园内。

2.2 工作计划

2.2.1 乙方应在本合同签订时向甲方提交本合同服务期内的方案和进度计划，经甲方审查确认后实施。该方案的内容包括但不限于：

2.2.1.1 合同服务期限内的工作计划；

2.2.1.2 服务期服务管理人员的结构、资历和资质；

2.2.1.3 各项工作的时间进度及与之前供应商的衔接方法；

2.2.1.4 满足甲方运营要求和标准的保障措施。

2.2.2 工作计划内容包括但不限于：

2.2.2.1 乙方应当完成再生水站点内的设备设施及资料的盘点，完成乙方管理的资料与甲方的交接。

2.2.2.2 乙方应当完成所有员工的上岗培训；

2.2.2.3 乙方负责管理区域内的设备、系统的运行维护管理和环境保洁工作；

A.完善服务范围内的标识管理；

B.在管理区域保洁。

2.2.2.4 在本合同正式服务开始前，乙方应完成如下工作：

A.完善与甲方和其他相关各方之间的运行协调机制；

B.按岗位配置要求调配员工，全员到岗，对全体员工进行岗位知识培训；

C.派人员接受设施设备维保单位进行的专项培训；

D.组织/参加应急预案演练等。

2.2.2.5 完成设施设备、图纸和技术资料、站点门钥匙等所有设备及资料的盘点，须向甲方归档的资料要完成与甲方档案室的交接。

2.2.2.6 在本合同正式服务后15日内向甲方提交再生水利用项目制度汇编和服务期限内再生水利用项目工作计划，经甲方审查确认后实施。

2.2.2.7 做好服务期前其他准备工作。

2.2.3 乙方完成2.2.2约定的各项工作，满足甲方运营的标准和要求。

2.2.4 在两个服务期衔接过程中，乙方分阶段、分区域、分系统完成盘点和全部交接完成后，乙方对所接收的图纸、文件资料负有保管、保密、备份责任，对所接管的设施设备系统及钥匙有维护保养与安全保障责任。

3.内容及工作要求详见招标文件第五章采购需求。

4.服务期限

4.1 再生水利用项目服务期限：合同签订之日至2024年12月31日。

4.2 乙方理解前期准备服务并承诺积极认真配合，按甲方要求和双方约定提供服务，保证两个服务期的顺利衔接。

4.3 本合同期限届满，合同自行终止。

5.费用及支付

5.1 本合同再生水利用项目服务费为人民币              元（大写：             ）。

5.2 乙方承诺：甲方支付的所有费用将全部用于本项目。

5.3 本合同约定的服务费已包括前期准备服务的费用及合同期限届满时交接期的费用。

5.4 付款方式

5.4.1 支付办法

合同签订后3日内，乙方向甲方支付合同金额的10%作为履约保证金，即人民币              元（大写：              ）。

甲方收到乙方履约保证金后，15个工作日内向乙方支付第一笔服务费，即合同金额的30%，人民币       元（大写：       ）；2024年6月30日前向乙方支付第二笔服务费，即合同金额的30%，人民币        元（大写：        ）；2024年9月30日前向乙方支付第三笔服务费，即合同金额的25%，人民币        元（大写：        ）；2024年11月30日前向乙方支付第四笔服务费，即合同金额的15%，人民币        元（大写：        ）。

5.5 支付条件 季度考核结果为合格。

5.6 甲方每次付款前，乙方应提供等额正规发票，否则甲方有权暂不付款且不构成违约。

5.7 履约保证金

5.7.1 收取：自本合同签订之日起3日内，乙方应向甲方一次性缴纳履约保证金（合同金额的10%）作为约定的服务期限、内容和标准履行本合同的担保。

5.7.2 返还：园博园再生水利用项目考评项目按照合同附件相关内容执行。合同期结束后的60个工作日依据甲方合同期考评结果，确认是否一次性无息返还或扣除乙方全部（或部分）履约保证金。

5.8本项目财政批复的服务期限为2024年1月1日至2024年12月31日，投标人须按照服务期一年进行报价。中标人实际服务期限为合同签订之日起至2024年12月31日。鉴于实际情况，为保证北京园博园的正常运转和再生水利用项目服务的连续性，自2024年1月1日至本招标项目确定2024年的服务供应商并完成正式交接前，暂时继续由2023年园博园再生水利用项目的服务供应商提供相应服务。2024年本项目的中标服务供应商如果非原服务供应商，则应当在正式接管北京园博园再生水利用服务工作后，根据本项目2024年中标金额,按实际服务天数进行结算。2024年未提供的服务时长，按2024年度中标标准，中标单位正式接管2024年本项目15个工作日内支付到上一年度中标单位账户。

6.服务考核与验收

6.1考核的组织：由甲方负责对本合同约定的工作内容进行考核、验收。

6.2考核的次数：全年12次。

6.3考核验收的实施与评定：

按照合同和附件对合同服务内容进行考核与验收，根据验收组人员打分总和的平均分值确定考核等级，85分（含）以上为合格，85分以下为不合格。

6.4乙方提供的服务不达标，第一次考核不合格，甲方有权要求乙方限期整改；第二次考核不合格，甲方有权从本合同履约保证金中扣除50万元作为违约金；第三次考核不合格，甲方有权终止本合同，并不予支付剩余的合同款，且不退回剩余的履约保证金。

7.甲方的权利与义务

7.1 甲方拥有本合同项下设备、设施之所有权。由本项目所产生之任何孳息、收益、收费均属甲方所有并归其支配。甲方拥有乙方为履行本合同而在甲方支付再生水利用项目费用中列支而购置的财物之所有权，并享有该财物孳息、收益、收费的权利。

7.2 甲方设立北京园博园管理中心外包服务团队考评小组，对乙方的提供的管理服务进行监督、考核、奖罚。甲方再生水利用项目主管部门负责协调乙方与甲方各部门及外部各相关第三方的关系。

7.3 甲方有权制定并根据再生水利用项目的需要调整该项目的方针、目标、标准和内容。

7.4 甲方有权审核乙方的再生水利用项目制度汇编，工作计划、预算，各项再生水利用项目方案，维护、检修、检测计划，提出修改意见并有权予以批准或不批准。

7.5 甲方有权要求乙方撤换甲方认为不称职的包括项目经理在内的乙方委派人员，乙方应予执行。

7.6 在本合同项下举办重大活动或重要接待任务或政府指令其它重要事项时，甲方有权临时变更乙方管理服务的范围和内容，乙方应予服从。

7.7 甲方负责组织完善归集己方及乙方配合所取得的再生水利用项目所需的相关资料，并以备份形式在合同生效之日起向乙方提供，相关资料包括：

7.7.1 市政、房建、园林、设备工程竣工图等竣工验收资料；

7.7.2 开展再生水利用项目所必需的其它资料。

7.8 甲方有义务按合同约定向乙方支付再生水利用项目费。

7.9 甲方对乙方工作的支持与配合

7.9.1 督促乙方按照合同规定的维保期和维保范围承担设备设施维保责任。

7.9.2 协调处理建设施工安装单位与本项目有关的遗留问题。

8.乙方的权利与义务

8.1 乙方应根据法律、法规及本合同约定，以再生水利用项目行业公认的最高管理水准，勤勉、尽职地从事本合同项下之再生水利用项目工作。

8.2 乙方应遵守甲方现有及/或以后随时制定的各项与履行本合同相关之规定及/或规章制度、规范，并在本合同项下甲方授权权限制约下从事本合同约定的管理服务工作。

8.3 乙方应服从甲方就本合同项下再生水利用项目之各项管理要求，建立并健全有效的管理体系，乙方应在正式服务开始前完成再生水利用项目制度汇编，并在正式服务后，根据管理服务的实际需要予以完善。

8.4 乙方应自觉接受甲方对其履行本合同项下义务行为的监督、指导、管理，并依甲方要求随时纠正或改进其工作。

8.5 乙方应在再生水利用项目所在现场设立项目部，由该机构具体实施本合同项下的管理服务工作。该机构负责人、领班以上管理层及技术骨干，应为具备相应从业资格及具有相关工作经验的专职（专业）人员。上述人员、人选应由乙方征求甲方书面同意后予以委任，乙方若需撤换、借调该等人员，必须提前30日告知甲方，并保证本项目的管理服务工作不因此受影响。

8.6 乙方应委派一名项目经理，代表乙方统一行使本合同项下乙方权利，并在合同履行过程中负责与甲方协调。乙方应授予该项目经理相应的权力，并向甲方出具授权委托书。

8.7 乙方人员按相关要求持证上岗，乙方负责再生水利用项目员工的招收、培训、教育、使用考核工作。

8.8 乙方保证上岗员工身体健康、精神饱满、文明礼貌、工作达标。对不符合要求的员工应自行调整或在甲方要求撤换的情况下48小时内撤换。

8.9 乙方应以乙方名义自行聘用其为履行本合同义务所需各类人员，并依法办理用工手续和实施劳动管理（包括但不限于签订劳动合同，办理社会保险、住房公积金、提供劳动保护、按期足额发放工资等）。乙方应自行承担聘用上述人员所涉的法律责任，并与甲方无涉。乙方应对其所聘人员从事本合同项下管理服务行为负责，并承担责任。

8.10 乙方为本再生水利用项目设置的岗位人数不少于10人（含）。如工作中该人数不能满足实际需要时，乙方应调整上岗人数。乙方应建立有效的人力资源管理制度，合理调度、安排员工上岗，保证员工队伍的稳定性，各岗位不得使用年龄在18周岁以下的人员和60周岁以上的人员。在甲方对管理服务有临时安排和/或有特殊要求时，乙方应积极响应，满足甲方的需要。乙方员工月流失率不得超过5%，主管级以上管理人员全年流失不得超过管理人员编制的15%。超出部分将按乙方所提交预算标准执行扣除相应岗位人员费用。乙方应按约定提供甲方人员保障，确保人员在岗率达到100%，如缺岗人员超过45天仍未到岗，甲方将按乙方所提交预算标准执行扣除相应岗位人员费用。

8.11 乙方所有上岗员工须统一着装（服装的样式和面料须经甲方认可并符合劳动保护的要求）和佩带工牌（样式经甲方认可后由乙方制作）。

8.12 乙方对甲方依据本合同委托其管理及/或供其使用的财物（包括但不限于建筑物、场地、设备、设施、钥匙、用具、资金、档案资料等）负有保管、维修、养护及合理使用的义务，乙方不得以任何形式予以擅自处分（置）或变更用途或人为损坏。乙方于本合同再生水利用项目范围内的任何搭建、占用、张贴均需经甲方事先同意方可实施。

8.13 经甲方事先书面同意，乙方可选聘合格的专业供方承担本合同项下设的专项服务工作，但不得将本项目的管理责任转让给第三方。

8.14 乙方应针对本再生水利用项目对公众开放之特定用途，采取切实可行的措施，建立并健全可靠的安全防范体系，制订各类应急预案，杜绝安全隐患，以保障公众人身及其财产的安全。

8.15 乙方在履行本合同过程中，应善意树立并维护甲方在公众中的良好形象及服务品牌。乙方对任何有损甲方形象及/或品牌的行为有责任予以制止。乙方保证员工有任何有损甲方形象及/或品牌的行为，一经发现，除名处理，同时乙方应承担消除影响、赔偿损失的法律责任。

8.16 乙方应就所管理再生水利用项目受到之损害，应由第三方承担责任的，乙方受甲方委托，负责向第三方索赔。

8.17 乙方应自行承担因其履行本合同的过错行为所引致的法律责任。

8.18 乙方承诺，不因再生水利用项目用房、设备、工具、办公用品用具、员工的住宿、用餐、交通等问题，而影响包括前期准备服务在内的再生水利用项目的内容和质量。

8.19 乙方承诺，当再生水利用项目所需的资源保障暂时存在缺陷或不足时，将采取积极主动的措施予以弥补，努力使之不影响服务质量或使该影响降低至最低限度。

8.20 乙方除应按合同约定向甲方提交工作计划外，在实施各项维护、检修、检测计划前还应向甲方提交方案。方案和计划的内容应包括工作项目、工作内容、工作标准、工作安排、工作进度、人员数量等。方案和计划经甲方批准后，乙方应严格遵照执行，执行中的任何变更都须由甲方书面同意。乙方应及时根据工作需要调整自己的工作方案和计划。发现问题及时报告甲方，并提出对策，解决问题。

8.21 计划以外的管理服务任务，甲方以书面形式向乙方下达，乙方应严格遵照执行并纳入考核。

8.22 乙方应向甲方提交每周工作总结、月度工作总结、半年度工作总结、服务期内工作总结或年度工作总结等文件，作为甲方对乙方进行考核的参考。

8.23 乙方有义务向甲方和其他使用人告知设备设施使用、特种作业、临电等的有关规定并负责监督。对甲方人员和其他使用人违反本项目相关规定的行为，有权进行规劝、警告、制止；如发现甲方人员和其他使用人有重大违规行为而又无法制止时，应及时向甲方报告，并协助采取相应措施制止或追究。对不听劝告造成严重后果的情况（包括但不限于火灾事故、治安事件、交通事故等）应提交政府主管部门或司法机关处理。

8.24 乙方有义务收集、分析本项目能源（水、电）消耗的数据资料，随时向甲方提出节能建议，采取节能措施，并在供暖季、供冷季结束时分别提出完整的能源使用分析报告。在服务开始前，向甲方提交年度能源计划和预算。

8.25 有权依本合同向甲方收取再生水利用项目费，有权对甲方要求的特约服务经协商达成一致意见后收取合理费用。

8.26 本合同终止时，乙方必须向甲方移交再生水利用项目的全部档案资料。

8.27 乙方应按本合同10、13和其他条款中的约定全面履行义务。

8.28 乙方作为受委托方依法及/或依良好的行业惯例享有和承担的其它权利义务。

8.29 各级行政主管部门或检测机构在检查中提出的问题，乙方必须及时整改，并承担由于乙方原因造成损失的相应责任和处罚。

8.30 基础设备设施维保基本要求

8.30.1 乙方做出维保期维护保养方案，由甲方审核。维保期内及时、高效地对设备设施进行维护保养工作，维护保养过程中应做好维护保养记录，甲乙双方各存档一份。

8.30.2 属于维保范围的项目，乙方自接到甲方的报修通知起2小时内派人到达现场。乙方须在当天完成维修工作。如果当天不能完成的维修工作，乙方须当天提出解决方案和完成此项工作的最短时间，完成时间一般情况下，最长不超过3天。如维保项目另有约定，按约定执行。

8.30.3 甲方负责监督管理本项目工作的质量。乙方须遵守甲方的监督管理。乙方在每次进行服务工作时，甲方可随时进行抽查。乙方应根据设备运行情况情况，及时调整设备相关技术指标及维保频次。遇有重大活动时，乙方应提供维保等人员现场保障。当设备出现重大故障时，乙方除应在规定时间内到达现场进行处理解决，事后还应提供详细的故障原因分析报告及避免措施，以便杜绝或减少类似事件的发生。

若乙方未在本合同约定的时间内到场维修或维修质量不合格或维修后仍无法正常使用，甲方可随时自行或委托第三方进行维修而无需承担违约责任，并有权直接从乙方的维保费中扣除维修设备的直接费用。

8.30.4 乙方在每次维保工作完成后应及时通知甲方，甲方负责检查乙方维保工作完成质量和完成时间。若甲方认为乙方维保的设备设施仍存在问题，由乙方继续进行维保，直至甲方认定维保工作全面完成为止。

8.30.5 乙方的特种作业人员须持有有效期内的特种作业操作证。

8.30.6 乙方维保作业时要严格执行甲方对现场的管理规定，对维保人员要进行安全和维保操作技术交底，并负责自身维保作业人员安全。非甲方原因造成乙方的意外伤害和损失均由乙方承担全部责任。

8.30.7 若在维保过程中需要更换设备设施零部件，乙方须提供设备设施厂家认可的零部件，且符合国家标准。

8.30.8 由于乙方原因给甲方造成任何经济损失时，甲方有权要求乙方赔偿甲方的直接经济损失。

8.30.9 各级行政主管部门或检测机构在设备设施检查、检测中出现的问题，乙方须及时整改，并承担由于自身原因造成损失的相应责任和处罚。

8.30.10 对于设备设施应急保障工作，乙方须全力协助配合甲方的工作。

9.乙方权利限制与责任不免除

9.1 乙方作为甲方委托之再生水利用项目人，其应在本合同项下甲方授权范围内从事相关管理及服务工作。乙方不得超出甲方授权范围行事。

9.2 除非本合同约定及/或经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义及/或以甲方代理人名义对外洽商、谈判或签约。在任何情况下，乙方不得明示或暗示或误导任何第三方使其认为乙方拥有上述权利。

9.3 乙方为履行本合同需使用甲方名称、商标、标记或其它甲方享有专有权及特许使用权的文字、图案等，均需经甲方批准后方可使用。

9.4 乙方为履行本合同需在项目范围内标注并使用乙方名称、商标、标记或载有上述内容的其它文字、图案等，均需事先经甲方同意并依甲方指定方式使用。乙方应自行对其标注并使用上述内容的合法性负责。

9.5 乙方在投标和合同签订时已知悉并充分理解本合同项下再生水利用项目所具备的特点和要求。乙方在本合同项下的义务及其应承担的责任，并不因甲方依本合同所进行的审查、审核、确认、批准、同意或保险而获得免除。

10.保险

10.1 本合同有效期限内，乙方应负责为其委派至再生水利用项目现场从事本合同项下管理及服务的工作人员依政府规定投保各类保险。乙方应自费投保在再生水利用项目现场使用之乙方财产的各类保险。

10.2 前期准备服务时，乙方应从再生水利用项目的角度，对甲方就本合同项下再生水利用项目所应投保之险种、保险范围、保险金额、保险风险评估等提出专业意见及建议，若甲方授权，乙方将负责该保险的理赔手续。

11.违约责任

11.1 甲、乙双方任何一方不履行、不完全履行合同义务或者履行的义务不符合合同约定条件的，应当承担违约责任，并赔偿守约方由此遭受的全部经济损失。

11.2 当乙方出现下列任一情形时，应向甲方支付人民币2000.00元以上，40000.00元以下的违约金（由甲方根据违约情节酌定，从履约保证金中扣除）：

11.2.1 乙方未按本合同的约定完成前期准备服务的；

11.2.2 乙方未按本合同的约定完成再生水利用项目的；

11.2.3 乙方未能达到本合同约定的再生水利用项目质量和标准的；

11.2.4 乙方擅自更换项目经理或项目经理无正当理由脱岗的；

11.2.5 乙方在员工的招聘、培训、使用等方面未满足本合同要求的；

11.2.6 因乙方过错，导致建筑、设备、设施等及游客和其他人员遭受损害，或者导致伤亡事故，造成损失的；

11.2.7 乙方未按本合同约定办理移交接收手续的；

11.2.8 乙方有违反合同约定的其它行为，并经甲方书面催告未及时纠正的。

11.3 因本合同11.2约定的情形，导致一方单方面解除本合同的，违约方应向守约方支付违约金人民币40000.00元整。

11.4 除不可抗力事件及/或本合同另有约定外，甲、乙双方任何一方没有正当理由且未经对方同意擅自终止履行本合同的，违约方应向守约方支付违约金人民币60000.00元整。

11.5 因合同一方履行本合同义务的过错行为，造成另一方及/或任何第三方人身、财产损害的，过失方应承担责任，并赔偿另一方或该第三方由此遭受的全部损失。

11.6 若违约金不足弥补守约方由此遭受的经济损失，违约方仍应承担赔偿损失的责任。

11.7 乙方未达到管理服务承诺目标，甲方有权扣除部分直至全部履约保证金。

11.8 乙方违约，甲方有权直接从履约保证金中提取乙方违约金；保证金不足时，甲方有权直接从应付再生水利用项目费中扣除乙方违约金。

12.合同变更、解除和争议解决

12.1 经双方方协商一致，可变更本合同，并形成有效的合同变更文件。

12.2 当乙方出现下列任一情形时，甲方可以随时单方面书面通知乙方解除本合同：

12.2.1 乙方未能达到本合同约定的再生水利用项目质量和标准，并在甲方要求的合理时间内经整改仍未达到约定要求的；

12.2.2 因乙方过错，导致含建筑、设备、设施等及游客和其他人员遭受严重损害并运营受阻，或者导致重大伤亡事故，造成重大损失影响正常开园的；

12.2.3 乙方擅自挪用资金，及/或丧失商业信誉及债务清偿能力的；

12.2.4 乙方有违反合同约定的其它行为，并经甲方书面催告拒不纠正，导致合同不能履行的。

12.3 因甲方过错，致甲方未能依本合同约定如期支付乙方款项逾期超过90天，致使乙方无法履行本合同义务时，乙方可以随时单方面书面通知甲方解除本合同。

12.4 在单方解除合同情况下，本合同自一方的书面解除合同通知送达另一方之日起失效。乙方应在收到甲方解除合同通知书后10日内或甲方收到乙方解除合同通知书后20日内，双方按本合同的约定办理移交接收手续后，乙方无条件撤出现场。在移交接收手续未办理完毕前，乙方不得停止再生水利用项目。

12.5 甲、乙双方因履行本合同所发生的任何争议，乙方不得以任何理由停止再生水利用项目或以停止再生水利用项目相要挟。

12.6 甲、乙双方因履行本合同所发生的任何争议，应由双方协商解决。若协商不成，任何一方均可向本合同项下所在地有管辖权的人民法院起诉。

13.合同期届满或解除合同时的移交接收

13.1 无论何种情况下的移交接收，均应保障北京园博园运营的连续性、安全性和优质的服务质量，满足公共文化设施的功能、服务公众和财产安全的需求。

13.2 在合同期届满，乙方应将北京园博园在正常运营状态下移交给甲方和/或甲方指定的接收方，并保证北京园博园资料齐全、功能完善、设施良好。最迟在合同期届满前30日乙方应当开始进行移交准备，在接到甲方通知后7日内办理交接。移交时，乙方应：

13.2.1 移交不存在任何他项权利或其他请求的乙方在本合同项下的的全部权利和义务；

13.2.2 按照甲方和/或甲方指定接收方的要求移交北京园博园场地、设施、设备、用具、用品和其他资产；

13.2.3 移交在本合同签订和履行中接收、形成的所有图纸、文件、记录档案等资料；

13.2.4 在甲方或甲方指定接收方的要求下，在甲方限定的移交期限内尽快从本项目中移除甲方或甲方指定接收方并不需要的乙方为再生水利用项目置备的财产。如果在甲方或甲方指定接收方发出要求乙方进行移除的通知后的5日之内，乙方未能完成移除，甲方或甲方指定接收方可以移除处理并不承担任何责任；

13.2.5 对甲方或甲方指定接收方的接收人员进行专业培训，使其熟悉乙方对北京园博园再生水利用项目的的历史和现状、管理技术、维护技术、服务规范等，直至接收人员能够独立胜任工作；

13.2.6 保持移交区域的整洁有序。

13.3 解除合同（合同期内提前终止）时，乙方应在收到甲方解除合同通知书后10日内或甲方收到乙方解除合同通知书后20日内，按本合同13.2除“最迟在合同期届满前30日乙方应当开始进行移交准备，在接到甲方通知后7日内办理交接”时间约定外，办理移交。

13.4 乙方的移交工作，应在保持再生水利用项目完整、持续、有效中进行，移交工作须达到甲方或甲方指定接收方满意的程度，收到甲方或甲方指定接收方的书面通知后，方可撤离。

13.5 无论是合同期届满时的移交，还是解除合同时的移交，移交过程中项目范围内遭受的损失或损害的一切风险由乙方承担，除非该等损失或损害是由于甲方或甲方指定接收方造成的。

13.6 甲方或甲方指定接收方无须为按照本合同约定的移交向乙方支付任何费用。甲方或甲方指定接收方和乙方应各自承担因移交与接收产生的成本和费用。

13.7 移交接收完成，乙方在本合同中的权利和义务即告终止，但并不影响本合同中有关双方保密、结算、违约、争议解决等条款的效力。

14.其他

14.1 双方对在本合同签订、履行中获悉对方的商业秘密负有保密义务。双方在签订本合同同时签订保密责任书。

14.2 非经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给任何第三方。

14.3 本合同任何一方对各自拥有合同权利的不行使或延迟行使，均不视为其对该权利的放弃及/或对双方合同义务的任何豁免。

14.4 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.5 本合同及其补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

14.6 因房屋建筑质量、设施设备质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并做善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。乙方应积极配合甲方与有关方的协调工作。

14.7 乙方须积极协助配合甲方的标准化建设工作，整理各项标准化建设规范，并通过标准化建设不断规范自身管理。

14.8 乙方应为项目团队人员提供统一工装。

14.9 乙方应提供本项目服务所需的全部工具和劳动保护用品，劳动保护用品和安全用具须在有效检测期内。

14.10 乙方应负责清运本项目服务过程中所产生的垃圾、渣土、杂物等。

14.11 本合同双方签字盖章后生效。

附件1 2024年园博园再生水利用项目项目部组织架构图

# 由中标方提供

### 附件2 再生水利用项目考核办法

1.目的

为保障北京园博园管理中心开放运行达到“展示一流、服务一流、效率一流”的运营目标，为广大参观者创造良好参观环境与优质服务，加强、巩固和提升外包服务质量和标准，特制定本考核办法（暂行）。

2.适用范围

根据《2024年园博园再生水利用项目合同》的有关规定，本办法适用于北京园博园管理中心对再生水利用项目所聘用的外包服务团队的服务管理工作进行考核和评价。

3.组织领导

3.1 再生水利用项目项目由北京园博园管理中心工程物业部负责本办法的落实（考核）工作。

3.2 由北京园博园管理中心工程物业部成立考核组。

3.3 北京园博园管理中心部门副主任（业务部门主管领导）负责考评的总体管理、督查及对考核结果的审核。

4.考核依据

4.1外包服务管理委托合同及附件要求

4.2行业法律法规要求

4.3北京园博园管理中心相关制度、工作手册等

4.4乙方及其北京园博园外包服务管理文件、作业指导书

5.考核形式

5.1每年考核12次

5.2 季度考核，季度内三次平均分为季度考核分数

6.内容与方法

6.1 设施维护考核

6.1.1对本周期内涉及的服务工作进行考核。考核内容包括各专项工作落实、管理情况等。

6.1.2 每次考核实行计分制，满分为100分。其中：考核项目、考核要求与标准参见合同附件2。

7.奖惩标准

7.1 项目季度综合考核总分与履约保证金进行挂钩，其中：

7.1.1 季度综合考评总分≥90分，为“优秀”，足额支付费用，甲方同意配合出具满意度评价；

7.1.2 季度综合考评总分≥85分，为“达标”，足额支付费用；

7.1.3 乙方提供的服务不达标，第一次考核不合格，甲方有权要求乙方限期整改；第二次考核不合格，甲方有权从本合同履约保证金中扣除10万元作为违约金；第三次考核不合格，甲方有权终止本合同，并不予支付剩余的合同款，且不退回剩余的履约保证金。

7.2外包服务团队有如下突出表现时，季度综合评定适当加分：

7.2.1 有效处置突发事件或员工有见义勇为行为并为北京园博园管理中心挽回损失的，加1分；

7.2.2 为配合甲方获得市级以上荣誉做出突出成绩的，加1分；

7.2.3 在配合重大活动保障过程中做出成绩的，加1分；

7.2.4 通过技术更新、观念或管理创新，为甲方增收节支做出突出贡献的，加2分；

7.2.5 有其他突出表现或成绩，为甲方赢得良好社会形象或经济效益的，加2分；

7.2.6 季度内受到甲方表扬次数达到和超过3次的，加1分；

7.3 在考核期内，发生以下任何一种情况，全年单项指标考核不合格。因乙方工作失误，给甲方造成损失（经济的或信誉的），甲方有权罚减乙方的服务费。

7.3.1 发生重大人身伤亡事故；

7.3.2 发生重大责任事故（影响全园正常对外开放及重要政务接待活动）；

7.3.3 严重影响甲方品牌和对外形象及利益（以不正当行为占有客户、顾客和甲方的财产、泄露有关保密信息等而导致甲方形象或利益受损）。

| 2024年园博园再生水利用项目考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （出水水质部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核周期：2024 年第 次 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| 序号 |  | 考核内容 |  | 考核标准 |  | 考核分数 | 得分 | 扣分及建议 |
| 1 |  | 乙方日常水质检测 |  | 日常检测出水水质达标天数达95%以上（含95%）为合格。 |  | □ 合格为50分 □ 不合格为0分 |  |  |
| 2 |  | 第三方水质检测 |  | 第三方检测出水水质达标，为合格。 |  | □ 合格为50分 □ 不合格为0 |  |  |

### 附件3 再生水利用项目考核评分表（出水水质部分）

### 附件4 再生水利用项目考核评分表（技术服务及安全管理部分）

2024年园博园再生水利用项目考核评分表

（技术服务及安全管理部分）

考核周期：2024年第  次                    得分

| 序号 | 考核因素 | 考核内容及标准 | 分值 | 计分方法 | 评分 | 扣分及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术支持 | 提供站点再生水利用相关资料/如供水量等 | 30 | 资料不符合要求扣2分 |  |  |
| 2 |  | 对厂区内再生水生产各系统进行技术服务支持 |  | 未按要求执行每发现1次扣5分 |  |  |
| 3 |  | 项目设施出现问题应及时处理或上报 |  | 无记录扣5分，记录不符合要求每处扣1分 |  |  |
| 4 |  | 定期对出水水质进行日常检测和第三方检测。日常检测宜每天进行，每周不得少于1次，第三方检测每季度至少抽检1次 |  | 未按要求开展水质检测工作每发现1次扣10分 |  |  |
| 5 |  | 及时安全处理处置污泥并留存记录 |  | 随意处置每次扣10分，无处理处置记录每次扣2分 |  |  |
| 6 |  | 制定适用于本项目的管理制度、保障措施及应急预案并认真执行 | 30 | 每发现1处不符合要求扣2分 |  |  |
| 7 | 安全管理 | 技术人员遵守工作纪律，严禁酒后上岗等现象 |  | 每发现1次不符合要求扣1分 |  |  |
| 8 |  | 定期组织专业技能和安全生产教育培训，每月不应少于2次 |  | 未按要求执行每次扣2分 |  |  |
| 9 |  | 落实安全管理制度及相关要求，遵守各项安全操作规程，实施有限空间作业时必须采取有效的安全防护措施 |  | 未按要求执行每发现1次扣5分 |  |  |
| 10 |  | 定期开展项目范围内的安全隐患自检自查工作，每月不应少于1次。发现安全隐患应及时整改或上报，情况紧急的应立即采取防范措施 |  | 未按要求执行每发现1次扣2分 |  |  |
| 11 |  | 灭火器等消防设施设备齐备有效且功能正常 |  | 每发现1处不符合要求扣2分 |  |  |
| 12 | 环境卫生管理 | 认真开展技术服务工作，因管理不善或操作不规范造成的环境突发事件 | 20 | 每发生1次环境突发事件扣10分 |  |  |
| 13 |  | 发生环境突发事件时立即启动应急预案，迅速到达事故现场处理，如实报告事故现场情况及可能造成的影响 |  | 未按要求执行每次扣10分 |  |  |
| 14 |  | 认真履行“门前三包”责任，站点及周边环境卫生整洁，无卫生死角、无垃圾堆放 |  | 每发现1处不符合要求扣1分 |  |  |
| 15 | 档案资料管理 | 做好站点档案管理工作，档案资料归档及时、全面准确、保存完好、查阅方便。归档资料应包括但不限于工作日志、设施技术支持记录、水质检测结果、水量情况、污泥处置情况、教育培训记录、安全隐患检查整改台帐 | 5 | 未按要求执行每次扣1分 |  |  |
| 16 | 其他 | 按照北京园博园管理中心各项要求，严格落实相关政策，做好人员管理及消杀工作 | 15 | 未按要求执行每次扣5分 |  |  |
| 17 |  | 主动接受政府部门的行业监管，配合做好各项监督检查工作，无拒绝、阻挠、妨碍监督检查人员依法执行公务的行为发生 |  | 未按要求执行每次扣5分 |  |  |
| 18 |  | 认真开展技术服务管理工作，主动维护项目范围内的公共安全、环境卫生和公共秩序，无因管理不善或操作不规范引起的相关投诉事件 |  | 每接到1次有效投诉扣2分 |  |  |
| 19 |  | 遵守和执行甲方的相关管理规定、制度、规范等文件要求 |  | 每发现1次不符合要求扣5分 |  |  |
| 20 |  | 遇重大事件和突发事件，积极主动配合甲方开展各项相关工作 |  | 未按要求执行每次扣5分 |  |  |
| 21 | 服务 满意度 | 被服务对象对服务结果的评价 |  | 每一次不满意扣1分 |  |  |
| 技术支持考核得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员： 时间： |  |  |  |  |  |  |

#### 附件5 再生水利用项目季度考核评分表

| 2024年园博园再生水利用项目季度考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核周期：2024年第 季度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 分值 | 得分 |  | 考核结果 | 扣分及建议 |  |
| 1 | 园博园再生水利用 | 100 |  |  | 优秀 □ 合格 □ 不合格 |  |  |
| 管理部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被考核单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

附件6

安全生产协议书

甲方：北京园博园管理中心（以下简称甲方）

地址：北京市丰台区长辛店镇射击场路15号

乙方：

地址：

甲乙双方经平等友好协商一致，就乙方使用的区域（以下简称“园区”），合作期间应尽到的安全生产义务，进行如下补充约定以资共同遵守：

1.乙方的安全生产义务如下：

1.1 遵守国家有关安全施工、生产方面的法律、法规和其他要求，以及甲方制定的规章制度和其它要求；

1.2 乙方不得利用园区从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法活动，不得损害公共利益或者妨碍他人正常工作、生活。

1.3 未经甲方书面同意，乙方不得擅自迁移园区内外的水、电、煤气仪表及消防管线等。甲方同意迁移的，双方应当严格遵照国家有关规定及要求，迁移后的仪表及管线应符合安全规范。

1.4 乙方自行购置的电器或其他设备应当合格且符合安全要求，并与甲方提供的水、电、煤气接口及荷载相匹配，禁止乙方使用电炉、热得快等高负荷、高危险性设备或物品。

1.5 园区中作为居住使用的房屋，应当以原设计的房间为最小居住单位，不得私建隔断。厨房、卫生间、阳台和地下储藏室不得作为住宿使用。对房屋、园内设施的装修或任何改动应事先经过甲方书面许可，并不得改变房屋原结构，不得拆除承重墙。

1.6 建立健全乙方本单位安全生产责任制并设置安全管理机构，按规定配备专兼职安全管理人员，并报甲方备案。

1.7 负责园区区域内的治安防范措施的制定、执行和管理。制定乙方本单位的生产安全事故应急救援预案；认真落实24小时值班制度，节假日期间严禁在园博园及其周边燃放烟花爆竹，全面做好护林防火工作。因乙方及其员工过错导致发生火灾或造成其他人身或财产损害的，应由乙方承担赔偿责任。

1.8 负责园区区域内重大危险源警示标志、安全设备(如灭火器材)的设置，并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位员工。乙方需按国家规定在园区配备足够的消防设备，并定期对其进行维护，所有乙方员工均应熟悉消防设备的性能和使用方法。

1.9 负责将包括园区在内的本单位作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方本单位员工。

1.10 负责开展本单位经常性的安全检查，并有安全员的签字记录，保证设备设施处于完好状态；质量不合格的设备严禁使用。积极消除安全事故隐患。

1.11 必须按国家有关规定，为本单位施工、生产人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证生产施工工具、器械的使用安全。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方负责人和安全检查员应随时检查员工劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

1.12 必须组织全体生产、施工人员进行安全和技能教育，使其熟练掌握本岗位安全生产技能和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗工作。对于从事建筑登高架设作业、焊接、电气等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得相关岗位《安全操作合格证》后，方可持证上岗。出现特种作业无证操作现象时，乙方需承担相应责任。

1.13 雇佣的员工或住宿人员必须按照当地派出所的要求履行登记备案制度并做好治安管理工作。

1.14 自觉接受甲方监督和指导，建立生产安全事故应急救援预案并报甲方备案。对甲方检查提出的安全整改通知，必须及时并最晚在48小时内完成整改；一旦发生人身伤害或危及生产运行的不安全情况，必须及时并最晚在24小时内报告事故隐患和生产安全事故。

1.15 园区使用期间如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失或致使甲方受到处罚的，均由乙方承担赔偿责任及法律责任，甲方因此遭受的损失及因此承担的包括且不限于对第三方民事赔偿及行政处罚在内的任何法律责任均有权向乙方追偿。

1.16 应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，不使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工、生产作业。

1.17 乙方使用该园区期间，房屋及设施的所有使用、保管、安全等责任和义务，包括但不限于安全、人员、电、水、暖气、燃气、消防、防火、通行、环境、卫生、设施设备等，均由乙方负责。若乙方使用不当或未尽安全职责导致责任事故时，乙方应承担全部责任。

1.18 加强日常巡视检查，做好财产、设备等防盗工作。非因甲方过错导致乙方财产及园区内放置的非乙方所有的财产被盗，甲方不承担赔偿及补偿责任。

1.19 做好日常交通安全工作，杜绝特大交通事故的发生。若因乙方过错发生事故，给甲方工作人员或园区植被、建筑物或第三人造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

1.20 乙方利用园区开展任何活动，应保证乙方及包括乙方及非乙方员工在内的所有参加活动的人员均能遵守上述约定，乙方对其利用园区开展的任何展览活动中出现的任何法律纠纷及经济争执承担全部责任。

2.违约责任、协议的变更及解除

2.1 乙方违反上述任何约定，应赔偿因此给甲方带来的全部责任和损失，包括直接损失和间接损失。

2.2 出现以下任一情形的，甲方有权单方解除合同，收回园区，并有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的所有损失：

2.2.1 乙方违反上述约定，甲方发出整改通知之日起五日内或甲方要求的整改期限内未达到整改目标的；

2.2.2 乙方违反上述约定，受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.3 乙方违反上述约定，导致甲方受到行政处罚或者刑事处罚的；

2.2.4 乙方违反上述约定，造成甲方经济损失达5000元以上的；

2.2.5 乙方拖欠甲方各种费用超过7天以上的；

2.2.6 乙方被吊销、注销或者停业整顿的；

2.2.7 其他因乙方原因导致合同无法继续履行，或者造成甲方重大经济或名誉损失的情形。

2.3 经双方协商一致可以变更或者解除本协议。

3.其他事项

3.1 合同履行期间，甲乙双方有任何争议均应协商解决，协商不成，任何一方有权向甲方所在地北京市丰台区人民法院提起诉讼。

3.2 本协议是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效；本协议尚未约定事项以合同为准。

（以下无正文，为双方签署页）

甲方：北京园博园管理中心               乙方：

法定代表人或授权委托人：               法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                  日期:   年   月   日

附件7

保密责任书

双方拟就北京园博园管理中心签订的协议或合同履行中，甲方已向或需向乙方披露其商业秘密（定义见下文）。双方同意，为保护甲方的商业秘密及防止其受未经授权的使用或披露，乙方向甲方保证如下。

1.商业秘密之定义

商业秘密是指属于甲方专有的，不为公众所知悉，并经甲方采取保密措施加以限制、能为该方带来经济利益或该方认为有必要保密，具有实用性的任何技术信息、经济信息和经营信息。商业秘密包括由甲方向乙方披露的任何涉及甲方和其业务的信息（无论系以任何形式的媒介储存或记录，包括书面、口头、音像、电子形式提供的信息），包括但不限于：

1.1 甲方之档案资料：北京园博园管理中心相关图纸、设备设施资料等；

1.2 与甲方商业活动有关的信息：北京园博园管理中心运行方案、重要活动等；

1.3 与甲方专有技术有关的信息：设备设施资料、设备设施运行参数、设备设施运行记录等；

1.4 与甲方财务有关的信息：财务预算、财务报表等；

1.5 与甲方管理活动有关的信息：北京园博园管理中心重大活动及会议等；

1.6 与甲方有关的其他信息。

2.出于保护甲方商业秘密之目的，乙方理解并同意商业秘密包括任何与甲方有关之任何机密信息及商业信息。

3.乙方理解并同意在双开展业务过程中由甲方提供的任何信息，均属于商业秘密，乙方使用该信息同样受本责任书约束。

4.保密义务

乙方有责任和义务严格保守商业秘密，并且应尽到合理的义务，不向任何第三方披露商业秘密。此等义务至少应等同于乙方在保护其自身的商业秘密时所尽到的义务。包括：

4.1 非经甲方书面同意，乙方不得在任何时间以任何形式将商业秘密披露或提供给任何第三方；

4.2 除拟议目的外，不得将商业秘密用于任何其他目的，乙方不得在拟议目的之外，以任何方式复制被列为商业秘密的信息；

4.3 乙方确因工作需要必须复制含有商业秘密的资料时，应严格遵照甲方之保密要求。非经甲方书面同意，乙方不得将含有商业秘密的资料带离北京园博园管理中心；

4.4 乙方不得在公共场合或通过公共媒介（包括但不限于电话、电子邮件、报社、出版物、互联网等）谈论涉及商业秘密的内容。须通过公共媒介传递机密信息时，乙方应取得甲方事先的书面同意并按照甲方的保密要求采取严格的保密措施；

4.5 未经甲方书面同意，乙方不得使用或允许任何第三方使用不正当的手段获取的商业秘密。本条款所称之不正当的手段包括盗窃、欺诈、胁迫、贿赂、擅自复制、违反保密义务、引诱他人违反保密义务或其他不正当手段。

5. 乙方对任何信息的性质、保密程度不明确的，必须主动向甲方寻求书面确认。

6.例外情況

在下列情况下，乙方对于商业秘密的披露将不承担法律责任，前提条件是如果乙方能够证明该信息系：

6.1 乙方通过书面证据证明其在接受甲方的信息之前已知悉该商业秘密；

6.2 在本责任书签署之日或其后之任何时间在乙方不违反本责任书的情况下为公众所知悉；

6.3 经由甲方以外的渠道合法获得；

6.4 甲方书面批准乙方向第三方披露读信息；

6.5 因适用法律或法院命令的要求而使用或披露的。遇此情形，所使用或披露的范围应仅限于该信息适用法律或法院命令所明确规定的内容，且乙方应在此种使用或披露之前通知甲方该信息适用法律或法院命令的有关规定，以便各方考虑采取适当的保护性措施。

7.材料之返还

所有由甲方向乙方传递的包含甲方商业秘密的材料均为甲方的财产，并应在甲方要求时全部返还甲方（包括任何形式的复印件）：或由甲方指定的人员监督之下予以销毁。

甲方：北京园博园管理中心            乙方：

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日               日期:   年   月   日

附件8

廉政责任书

甲方：北京园博园管理中心

乙方：

甲乙双方因北京园博园管理中心项目签订《2024年园博园再生水利用项目合同》，为加强在合同履行中的廉政建设，规范双方的行为，预防各种谋取不正当利益的违法、违纪行为的发生，特订立本廉政责任书。

1.双方承诺

1.1 严格遵守国家法律、法规，相关政策及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3 业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。

1.4 一方发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

1.5 甲、乙方及其所有工作人员，在合同的履行中禁止有下列任一行为：

1.5.1 一方以任何理由向对方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

1.5.2 一方以任何理由为对方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

1.5.3 一方要求、暗示或接受对方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

1.5.4 一方组织或参加有可能影响对方和相关单位及工作人员履行合同权利义务和公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

1.5.5 一方向对方介绍配偶、子女、亲属参与同与本合同有关的经济活动。

2.责任

2.1 一方有违反本责任书第一条情形的，按照管理权限，分别对其责任人给予党纪、政纪处分；依据法律规定，涉嫌犯罪的，由司法机关追究刑事责任：给对方造成经济损失的，应当予以赔偿。

2.2 双方一致同意，在本责任书签署前，双方就签订《2024年园博园再生水利用项目合同》的协商过程中，如存在第一条第(五)项的禁止行为，同样受本责任书的约束。

3.本责任书作为《2024年园博园再生水利用项目合同》的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

4.本责任书的有效期为双方签署之日起至合同约定的义务履行完毕止。

5.本责任书一式六份，作为《2024年园博园再生水利用项目合同》的附件，自双方签字盖章之日生效。

6.监督联系方式:63915540

甲方：北京园博园管理中心                乙方：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：

日期:    年   月   日                      日期:   年   月   日

第六章  投标文件格式

投标人提交的材料将被保密，但不退还。除非招标文件另有规定，全部文件应按包件编制并按包件提交，投标文件的份数应符合招标文件的规定。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即全部采购内容为一个包件（即第1包件），包件号为“1”或“01”；包件名称仍为项目名称。格式如下：

注：

（1）本章未给出格式的材料或附件，由投标人自行提供或编制，但应注意招标文件相应盖章要求。本章明确指明是“建议格式”的文件其格式仅供参考，均不做强制要求，投标人可自行编制，但应注意招标文件相应盖章要求。

（2）本章明确指明为“格式”的文件：
格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，应加盖公章。不满足本条要求的格式文件将视为无效格式文件。

（3）本章提供的格式表格中中括号“【】”中内容表示填写说明或举例说明，并非给定内容，投标人应根据自身投标情况据实填写。本章提供的格式中“注：”的内容也是填写说明，也非给定内容；本章提供的格式中的排序序号、编号也非给定内容。

商务技术文件分册封面建议格式

【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】

正本【或副本】

项目名称：

包件名称：

项目编号/包件号：

投标文件

商务技术分册

【商务技术分册再分册装订或有其他组成部分的，在此处注明，例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等】

投标人名称：

投标人公章：

评分索引表建议格式

评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 投标响应情况简述 | 投标文件对应章节及页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第三章“评标标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条（价格部分除外）索引至投标文件对应的响应内容所在章节和页码，以方便评标委员会评审。

附件1 投标函格式

投标函

致：  【采购人或采购代理机构】

根据贵方为  【项目名称】  项目招标采购的   【项目编号】   招标文件，签字代表 【全名、职务】经正式授权并代表投标人  【投标人名称、地址】  提交下述文件：

- 本投标函

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 技术服务需求偏离表；

- 合同条款偏离表；

- 【法定代表人授权书 或者 法定代表人的身份证明复印件】；

- 详细的技术服务响应；

- 资格、资信证明文件；

- 其他。

在此，我方郑重承诺：

1、我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。

2、我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

3、如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担。

4、我方及我方提供的货物和服务均满足中华人民共和国法律法规的强制性规定和其他行政许可。保证提供的货物和服务等的所有权及知识产权等权利无瑕疵。

5、在本次招标活动中，我单位以 【电汇】 形式提交投标保证金并做出以下承诺：

（1）、保证金有效期与投标有效期一致。

（2）、若我单位最终中标，我单位承诺于合同签订的下一个工作日内，将合同扫描件报采购代理机构，否则自行承担投标保证金未能在规定时间内退还的责任，采购代理机构不承担任何责任。

6、若我单位最终中标，我单位保证在接到中标通知后三日内按招标文件的规定，以电汇形式向中化商务电子招投标平台收款子账户支付服务费，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担，我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

以上承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，我方宣布同意如下:

- 我方投标报价见《开标一览表》。我方完全接受并同意采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用，并承诺因投标文件发生的费用缺漏项将是我方的风险，我方将无条件给予补充完备，且报价不变。我方投标文件不包含除价格外的任何其他优惠，且没有附加条件折扣。

- 本投标有效期为自投标截止时间起【90】日 。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标文件。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

- 我方接受并同意招标文件关于投标保证金不予退还的规定。

- 我方己详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方承诺除合同条款偏离表“偏离说明”栏中列明的“优于”或“不满足”项外，我方无条件满足并接受招标文件规定的所有其它合同条款。我方承诺合同条款偏离表内容（包括该表未列出的一致且满足的条款）与投标文件其它位置响应不一致的，以合同条款偏离表内容为准。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  传真：

电话：                  电子邮箱____________________

法定代表人签署或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附件2 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：____________________________

项目编号：____________________________

| 包件号 | 包件名称 | 投标总价 （单位人民币元） | 投标保证金 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 【保证金金额及形式，例如“XX元，电汇” 】 | 【如无投标声明可填写“无”】 |

注：

1.此表正本应按投标人须知的规定单独密封提交，以便在开标时使用（投标文件副本中仍需保留本表并装订入投标文件）。

（1）	投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。

（2）	不得填写有条件折扣。

2.此表中，投标总价应与附件3分项报价表中的投标总价一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人签字：

日期 ：

投标人开票信息表格式

项目名称：____________________________

项目编号：____________________________

如果我单位中标/成交，请贵单位开具以下服务费发票：

□增值税普通发票      □增值税专用发票  （请在方框□内打勾）

我单位开票信息为：

单位全称：____________________________

纳税人识别号：____________________________

增值税专用发票地址：____________________________

增值税专用发票电话：____________________________

增值税专用发票开户行名称：____________________________

增值税专用发票开户行账号：____________________________

注：如我单位在项目流程未完成期间，所提供的发票信息已有变动或正处于工商信息变动期，我单位将及时与财务部门或当地税务部门或相关部门咨询，向本项目负责人提供最新的开票信息并保证提供的开票信息有效。

我单位确认所填开票信息正确无误，以上信息已与我单位财务人员核实，若因开票信息错误等原因造成的相关损失，由我单位自行承担。

我单位将在贵单位发票开出后，派人到现场领取。

邮寄服务并非中化商务有限公司提供，存在发票丢失、损毁的风险，我单位自行负责。

投标人名称(公章)：

日期：

附：如为一般纳税人，则需提供一般纳税人资格证书(证明)复印件，或国家税务局网站一般纳税人资格查询截图

附件3 投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目名称：____________________________

项目编号/包件号：____________________________包件名称：____________________________          价格单位：人民币元

| 内容 |  | 简要描述 | 数量或计价方式、标准 | 单价 | 分项合计 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：	1、投标总价应为各分项合计汇总之和。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

3、此分项报价表中如包含有中小企业承接的部分（中小企业是中型、小型、微型企业的统称，小微企业包括视同小微企业的监狱企业和残疾人福利性单位），则须在《分项报价表Ⅱ仅针对中小企业）》中填写中小企业报价和相关信息。

投标人名称（盖章）：____________________

法定代表人签署或被授权人签字：____________________

附件4 技术服务需求偏离表格式

技术服务需求偏离表

项目名称：

项目编号/包件号：                       包件名称：

| 序号 | 指标项 | 招标文件需求要求 | 投标货物及服务的技术参数和性能 | 偏离说明 | 技术支持材料或说明证明文件在投标文件中的索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件技术服务需求中条文的编号】 | 【直接复制招标文件的技术服务需求中该编号对应的具体条文要求】 | 【填写所提供货物及服务对该要求的技术参数或性能响应或者投标人对该条文的商务或其他响应】 | 【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】 | 【填写页码，例如“第XX页”；或填写章节条款号，例如“第X章第X.X节第X.X.X条或第（X）条等”；无需索引的可空白】 |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人（签字）：_____________________

注：	1、投标人如果对招标文件第四章“技术服务需求”的响应有任何偏离（偏离包括正偏离和负偏离），请在本表中将偏离条文逐条列明并填写；其它响应与技术服务需求条文一致且满足的（即无偏离）的条文不必列出。未列出填写的，均视为与技术服务需求和需求中执行的标准条文一致且满足。如未列出任何条款，视为投标人技术服务响应与技术服务需求条文全部一致且满足。

2、对于招标文件要求提供技术支持材料或进一步提供方案说明或证明材料的，投标人应提供准确的技术支持材料或说明证明文件在投标文件中的页码索引或章节条款索引。索引错误导致评标委员会查找不到的后果由投标人自行承担。

附件5 合同条款偏离表格式

合同条款偏离表

项目名称：

项目编号/包件号：                       包件名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的合同条款 | 投标文件对合同条款的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件拟签订的合同文本条款的编号】 | 【填写招标文件的拟签订的合同文本中该编号对应的具体条款内容】 | 【填写投标人对该条款内容的响应】 | 【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】 |

投标人名称（盖章）：_____________________

法定代表人签署或被授权人签字：_____________________

注：	1、投标人如果对招标文件第五章“拟签订的合同文本”中的合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细列明填写；满足的合同条款不必列出。

2、除以上“偏离说明”栏中列明的“不满足”或“优于”项外，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有其它商务条款。

3、如不列出，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有合同条款。

附件6 法定代表人授权书格式

【投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】

【投标人须知前附表加注“*”的投标文件构成部分其它文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件。法定代表人或被授权人为外籍人士的，居民身份证使用护照替代。】

法定代表人授权书

致【采购人或采购代理机构】：

本授权书声明：注册于    【注册地址】  的  【某某公司或某某单位】 的在下面签字的   【法定代表人或负责人姓名、职务】 代表本单位授权在下面签字的【被授权人的姓名、职务】 为本单位的合法代理人，就 【项目名称】 的投标及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签署：

代理人（被授权人）签字：

代理人职务：

单位名称（公章）：

附： 法定代表人（或负责人）身份证复印件

【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【正面和反面 双面粘贴】

被授权人身份证复印件

【被授权人（授权代表）居民身份证复印件粘贴处】 【正面和反面 双面粘贴】

附件7 详细的技术服务响应

投标人技术响应

【投标人对照招标文件第三章评分标准和第四章技术服务需求编写响应技术文件。由投标人自行编制，须对招标文件的所有相关技术服务需求要求作出详尽响应。】

【拟派实施人员相关内容请按附件7-1和7-2格式填写，以便评标时查阅。】

7-1、拟派实施人员汇总表格式

拟派实施人员汇总表

| 姓名 | 联系方式 | 本项目中拟任岗位 | 相关资质认证 | 主要项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7-2、拟派实施人员简历格式

人员简历

| 姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  | 本项目拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得的专业认证、资质情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员优势及特长： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员其他情况介绍： |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 |  | 最近参加过的主要项目名称 |  |  |  | 担任职务或承担的主要工作 |  |

注：按照评分标准细则要求提供人员相关证明文件（如有）。

附件8 相关评审证明材料以及其他材料

8-1、相关业绩表建议格式

| 序号 | 案例项目名称 | 合同 金额 | 合同主要标的名称 | 使用单位 | 合同签订日期 | 案例概况简介 | 业绩证明材料所在页码 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需按评分标准要求后附相应业绩证明材料（如有的话）。

8-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料

资格、资信证明文件分册封面建议格式

【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】

正本【或副本】

项目名称：

包件名称：

项目编号/包件号：

投标文件

资格、资信证明文件分册

投标人名称：

投标人公章：

附件9 资格、资信证明文件

| 附件顺序 | 提交文件 | 提交文件说明与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本资格、资信证明文件 |  |
| 9-1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； - 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |
| 9-2 | 投标人资格声明书 | 表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。不得删减内容、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件 |  |
| 9-3 | 投标人符合促进中小企业政策的资格证明文件 | 由投标人出具（联合体投标时由牵头人出具）的“中小企业声明函”（格式见10-1）或者由标的制造商或服务承接商出具的“残疾人福利性单位声明函” （格式见10-2）或由标的制造商或服务承接商出具的其属于监狱企业的证明文件。 |

9-2、投标人资格声明书格式

致：【采购人或采购代理机构】

在参与本次项目投标中，我单位声明：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，详见下表：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 基本信息 | 成立时间 |  |  | 企业性质 |  |  |
|  | 注册资本 |  |  | 办公场所面积 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 人才优势及技能 |  |  |  |  |  |  |
| 单位具备所必需设备或专业技术能力的说明 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工情况（人） | 职工总数 | 管理人员 |  | 技术人员 |  |
|  | 企业资产 （万元） | 企业总资产 | 货币资金 |  | 固定资产净值 |  |
| 企业财务状况 | 年度 | 2023年 | 2022年 |  | 2021年 |  |
|  | 营业收入 |  |  |  |  |  |
|  | 营业成本 |  |  |  |  |  |
|  | 应收账款 |  |  |  |  |  |
|  | 净利润 |  |  |  |  |  |
|  | 资产总计 |  |  |  |  |  |
|  | 负债合计 |  |  |  |  |  |
|  | 经营活动产生的现金流量净额 |  |  |  |  |  |

【注：可在本声明书后附上其他材料证明投标人设备和技术能力（例如生产设备照片、研发成果知识产权证明、技术人员证书等），但这些其他材料不作为强制要求。】

3、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、针对投标人须知2.2条第3项第（2）款的规定，我方声明：与我方存在单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他供应商如下表：

| 序号 | 供应商名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
|  | 【如不存在与投标人单位负责人同一人或者与直接控股、管理关系的供应商，可在此处填写“无”】 | 【请填写：单位负责人为同一人、直接控股我方、直接管理我方、由我方直接控股或由我方直接管理】 |

6、针对投标人须知2.2条第3项第（2）款的规定，我方声明：若我方受托为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，则自动放弃参加该采购项目的其他采购活动。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：___________

附件10 政府采购政策落实附件及其他文件

10-1、中小企业声明函格式

【对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的项目/包件，此项格式文件应编入《商务技术分册》。对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”有具体要求的项目/包件，此项格式文件应编入《资格、资信证明文件分册》。】

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加【采购人单位名称】的【项目名称】采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 【标的名称1】 ，属于【招标文件投标人须知前附表第3条中明确的所属行业】；承接企业为【企业名称】，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为万元______注1，属于【填写：中型企业、小型企业 或 微型企业】；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：【投标人名称（投标人公章）】

日  期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

3、招标文件投标人须知前附表第3条中注明货物的标的，使用“（货物）”格式填写；注明服务的标的，使用“（服务）”格式填写。

4、投标人不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）中享受政策的中型、小型、微企业的不必提供本格式文件。

5、温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

6、对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

7、中标人享受了本招标文件规定的中小企业扶持政策的，其中小企业声明函将按规定进行公告。

10-2、残疾人福利性单位声明函格式

【对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的，此项格式文件应编入《商务技术分册》。对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”有具体要求的，此项格式文件应编入《资格、资信证明文件分册》。】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__【采购人】_单位的__【项目名称】__项目采购活动【按投标实际情况在下方选择，在□中划勾或涂黑】：

□提供本单位制造的货物

□由本单位提供服务

□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：【投标人名称（投标人公章）】

日  期：

注：

1、符合（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供此格式文件。投标不涉及残疾人福利性单位的，无需填写此也无需提交此格式文件。

2、此表如未正确填写，评审时将不予承认。

3、中标人享受了本招标文件规定的残疾人福利性单位促进政策的，其残疾人福利性单位声明函将按规定进行公告。