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竞争性磋商文件



标的名称：2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）
项目编号：11010526210200028448-XM001
采购人：北京市朝阳区教育服务保障中心
采购代理机构：中归咨询管理（北京）有限公司
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[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
一、项目基本情况
1.项目编号：11010526210200028448-XM001
2.项目名称：2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：245万元、项目最高限价：245万元
5.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第1包）
	125万元
	1项服务
	1、2026年10月31日前负责完成朝阳教育系统北片153所校址的公办中小学、幼儿园以及直属单位供暖前暖气系统试压服务。
2、2026年11月01日至2027年03月25日负责朝阳教育系统北片178所校址的暖气系统维修保障服务。
（具体内容详见第四章采购需求）。

	02
	2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）
	120万元
	1项服务
	1、2026年10月31日前负责完成朝阳教育系统南片142所校址的公办中小学、幼儿园以及直属单位供暖前暖气系统试压服务。
2、2026年11月01日至2027年03月25日负责朝阳教育系统南片158所校址的暖气系统维修保障服务。
（具体内容详见第四章采购需求）。



6.合同履行期限：2026年09月15日至2027年03月25日，最终以服务合同约定为准。（实际供暖期以北京市城市管理委员会当年公告为准，如遇延长采购人不予调整服务费）  
7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： 无 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： 无 。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求： 无 。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取采购文件
1.时间：2026年06月25日至2026年07月01日，每天上午08：30至12:00，下午13:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版竞争性磋商文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、响应文件提交
截止时间：2026年07月06日13点00分（北京时间）。
地点：北京市政府采购电子交易平台。
五、开启
时间：2026年07月06日13点00分（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]地点：北京市政府采购电子交易平台。
注：本项目采用远程电子开启方式；为方便供应商提高解密效率，请供应商在各自
的电脑终端，登录北京市电子交易平台进行响应文件解密。本项目不接受纸质响应文件，无须供应商到达现场。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业，支持科技创新、绿色发展，优先采购贫困地区农副产品、支持本国产业、维护国家安全等政府采购政策（不适用者除外）。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801    
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引” /“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
2.4 获取电子竞争性磋商文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子竞争性磋商文件。
供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。
2.5编制电子响应文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子响应文件
供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7 开启响应文件
供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则响应无效。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：北京市朝阳区教育服务保障中心 
地    址：北京市朝阳区团结湖北二条5号楼
联系方式：陶京 64601953
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：中归咨询管理（北京）有限公司
地    址：北京市北京经济技术开发区嘉创二路6号10幢
联系方式：师博科 010-53606938
3.项目联系方式
项目联系人：师博科
电      话：010-53606938

[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc97371942][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856]第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164229360]供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物
□工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.3.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	01
	2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第1包）
	其他未列明行业

	02
	2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）
	其他未列明行业


划型标准说明：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）“从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

	10.2
	报价
	报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：___________。

	11.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：
01包：人民币贰万伍仟元整。
02包：人民币贰万肆仟元整。
磋商保证金收受人信息：投标人登录该网站链接获取缴纳账户信息
（https://s8giz9twlp.jiandaoyun.com/f/6866a233c47e3c423e2b11be）并上传缴纳凭证；如投标人不按照以上要求缴纳投标保证金，可能会造成投标过程的不利情形。
注：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

	11.8.5
	
	磋商保证金不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）响应截止后撤回响应文件；
（2）在响应文件中提供虚假材料；
（3）成交后无正当理由不与采购人签订合同；
（4）与采购人、其他供应商或代理机构恶意串通；
（5）将成交项目转让给他人；
（6）拒绝履行合同义务。

	12.1
	响应有效期
	自响应文件提交截止之日起算90日历天。

	17.2
	解密时间
	解密时间：10分钟

	20.1
	确定成交供应商
	采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：
■否
□是
成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商：以技术部分得分高者为成交供应商。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	23.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

	24.1.1
	询问
	询问提出形式：电话形式询问。
质疑提出形式：供应商应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。书面形式包括纸质原件、数据电文等形式。为保障质疑及时有效处理，建议供应商提交纸质或电子版质疑函后，通过电话确认接收情况。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：招标部；
联系电话：010-53606938；
通讯地址：北京市北京经济技术开发区嘉创二路6号10幢。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
收费标准：按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定标准向成交供应商收取招标代理服务费，以每个包/标段的中标/成交金额为计算基数，采用差额定率累进方式计算代理服务费后下浮10%收取，具体收费标准见下表：
	中标/成交金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.35％
	1.35％
	0.9%

	100-500
	0.99％
	0.72％
	0.63％

	500-1000
	0.72％
	0.405％
	0.495％


缴纳时间：领取成交通知书的同时。
以下账户仅作为缴纳代理服务费使用
代理服务费缴纳银行账号信息：
账户名称：中归咨询管理（北京）有限公司
开户银行：中国光大银行股份有限公司北京怀柔支行
账    号：35620188000014701
代理服务费的支付方式：现金、支票或电汇。

	26
	其他相关说明
	（1）本采购文件中引用的相关政策文件或标准，如有废止，按新出台的规定执行。
（2）本采购文件技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具有指定或唯一使用的意思表示，供应商可参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

	27
	最多成交包数量的限制
	如供应商对本项目的多个包同时进行响应，则供应商在本项目中最多成交包的数量：
□不适用；
□不限制；
■限制
具体要求如下：
①本项目【1】至【2】包中，供应商可对其中的任意一个包或多个包同时进行响应，但其在上述包的范围内，最多成交包的数量为【一】个。
②如该供应商在【1】至【2】包中的综合排序中均为第一，则按照包号的自然顺序确定成交，并以此类推。



1

2

供应商须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193688]	一   说  明	
[bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357]1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
[bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774620]2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3.现场考察、磋商前答疑会
[bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150774622]3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1采购本国货物、工程和服务
4.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
4.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与响应，则具体要求见第四章《采购需求》。
4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
4.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.3.1中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.3.1 
4.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
4.3.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.3.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.3.2 
4.3.3 
4.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.3.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.3.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.3.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.4政府采购节能产品、环境标志产品
4.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；
4.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.5正版软件
4.5.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6网络安全专用产品
4.6.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
4.7推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
4.7.1为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则响应无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。
4.8采购需求标准
4.8.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。
4.8.2其他政府采购需求标准 
[bookmark: _Hlk168431650]为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。
5.响应费用
[bookmark: _1.8_计量单位]5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc195842888]6.竞争性磋商文件构成
6.1竞争性磋商文件包括以下部分：
第一章  采购邀请
第二章  供应商须知
第三章  评审方法和评审标准
第四章  采购需求
第五章  合同草案条款
第六章  响应文件格式
6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7.对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc151193914][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc305158794]
三   响应文件的编制
[bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc264969217][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc151190154]8.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。
8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc164608797]9.响应文件构成
[bookmark: _Ref467052588]9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5供应商认为应附的其他材料。
[bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193772]10.报价
10.1所有响应均以人民币为计价货币。
10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11.磋商保证金
[bookmark: _Ref467306302]11.1供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。
11.2交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
[bookmark: _Hlk164959831]11.3磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳保证金的，其响应无效。
[bookmark: _Hlk168432698]11.4供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。
11.5磋商保证金有效期同响应有效期。
11.6供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
11.7采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：
11.7.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；
11.7.2成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商；
11.7.3未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
11.8有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：
11.8.1供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；
11.8.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
11.8.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
11.8.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.8.5《供应商须知资料表》规定的其他情形。
12.响应有效期
12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
[bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193631]13.响应文件的签署、盖章
[bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193776]13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。
13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交
[bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc164608649]14.响应文件的提交
14.1本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的首次响应文件，磋商保证金除外。
[bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc305158878]15.响应文件提交截止时间
15.1供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。
[bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164608806]16.响应文件的修改与撤回
16.1响应文件提交截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

[bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc142311040]五   评审
17.响应文件的解密与开启
17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为无效响应。
17.3供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。
17.4供应商不足3家的，不予解密。
[bookmark: _Toc520356165]17.5本项目不公开报价。
18.磋商小组
[bookmark: _Toc520356166]18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。
[bookmark: _Toc520356169]18.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19.评审方法和评审标准
19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

[bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193643]六   确定成交
[bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc149720840]20.确定成交供应商
20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。
[bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090]21.成交公告与成交通知书
21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
22.终止
22.1出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc164608664]23.签订合同
23.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
23.4政府采购合同不能转包。
23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
23.6“政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。
24.询问与质疑
24.1询问
[bookmark: _Hlk179293422]24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《供应商须知资料表》。
24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2质疑
24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.3供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25.代理费
25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc97371943][bookmark: _Toc487900382]
第三章   评审方法和评审标准
一、评审程序和方法
[bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc264969245]1.响应文件的资格审查和符合性审查
1.1磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3《资格审查要求》见下表：
资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	检查因素
	检查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	供应商资格声明书
	提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。
	格式见《响应文件格式》

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料： 
应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	格式见《响应文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	政府购买服务承接主体的要求
	如本项目属于政府购买服务，供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
	格式见《响应文件格式》“1-2 供应商资格声明书”

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	4
	磋商保证金
	按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。
	

	5
	获取磋商文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。
	



1.4《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	检查因素
	检查内容
	是否允许澄清、说明或者更正

	1
	授权委托书
	按磋商文件要求提供授权委托书；
	否

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆分响应；
	否

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	是

	4
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期；
	否

	5
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供且签署、盖章的；
	是

	6
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；
	否

	7
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所报产品不含进口产品的；
	否

	8
	国家有关部门对供应商的所报产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
	









否

	9
	公平竞争
	不存在供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	
否

	10
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	
否

	11
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	
是



2.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
2.1磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5响应文件的澄清、说明或者更正：
2.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。
2.5.2磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按无效处理；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按无效处理。
2.5.3供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。
[bookmark: _Hlk220085436]2.7异常低价处理
2.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Hlk190337965]2.7.4上述投标（响应）报价指按照本章3.2修正后的报价。
2.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.9最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3.最后报价的算术修正及政策调整
3.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其响应无效。
3.2最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：___________
■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。
3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
3.2.6修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.4支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.4.1本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.4.3供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照采购文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
4.磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1供应商对实质性变动不予确认的；
4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
4.4如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7其他： 无 。
5.评审方法和评审标准
5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  
5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评审标准。
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6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 
6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前三名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7.报告违法行为
7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	项目业绩
	10
	供应商提供自2023年01月01日以来（以合同签订时间为准）承担的与本项目服务需求相吻合的类似项目案例，每提供1份，得2分，最多得10分。
	须提供业绩合同关键页，包含首页、金额、内容、签字盖章页、日期页等复印件并加盖投标人公章，未按要求提供或未提供不得分。

	2
	拟投入的设备及车辆
	5
	根据投入本项目的“拟投入的设备及车辆”进行评价：
①实施设备、车辆投入众多、设备性能专业性强，完全满足采购需求，得5分；
②实施设备、车辆投入较多、设备性能专业性有欠缺，基本满足采购需求，得3分；
③实施设备、车辆投入较少、设备性能专业性不足，可以满足采购需求，得1分；
④无法满足或未提供，不得分。
	上述证明材料均需加盖投标人公章，否则本项不得分。

	3
	维修材料及备件保障
	10
	根据投入本项目的“维修材料及备件保障”进行评价：
①有基于片区学校供暖系统型号、年限、故障历史数据的备件需求分析，常备清单覆盖钢管、阀门、散热器、保温材料等全品类，且数量配置合理，得10分；
②备件清单基于一定需求分析，主要品类齐全，得7分；
③备件清单较为粗略或缺乏针对性分析，得4分；
④无法满足本项目最基本的抢修配件供应和质量要求。
	提供材料清单（格式自拟）加盖投标人公章，否则本项不得分。

	4
	项目团队人员配置
	10
	根据投入本项目的“项目团队人员配置”进行评价：
①全部15名专职人员数量满足且专业配置合理，职责分工明确。电工、电焊工持有效的《特种作业操作证》，特种设备安全管理员持有效的《特种设备安全管理和作业人员证》（A证），得10分；
①15名专职人员数量全部满足，专业配置合理，职责分工清晰；全部特殊工种持有效证书，得7分；
③专职人员数量达到15名，但个别岗位的职责分工不够清晰，特殊工种持证齐全，但证明材料不够完整，得4分；
④关键岗位人员未能全部配备，部分特殊工种人员未提供有效证书，不得分。
	提供人员清单，相关证书加盖投标人公章，否则本项不得分。

	5
	需求理解
	9
	根据服务要求和技术响应情况，对供应商提供的“需求理解”进行评价：
第一梯次：优秀，得9分；
准确识别“试压期”与“供暖期”两个阶段在校址数量、工作重点上的差异，并能清晰阐述由此带来的资源调配和管理挑战。
第二梯次：良好，得6分；
区分了试压期和供暖期的任务差异，有合理的资源安排思路。
第三梯次：中等，得3分；
知道两个阶段校址数量不同，但未深入分析管理差异。
第四梯次：差，得1分；
未区分试压与供暖两阶段差异，或仅作简单复述，无实质性分析。
第五梯次：较差，得0分；
未提供实施方案，或方案内容完全无法满足项目基本需求。
	无

	6
	试压方案
	12
	根据服务要求和技术响应情况，对供应商提供的“试压方案”进行评价：
第一梯次：优秀，得12分；
试压方案有明确的网格化分区、时间倒排计划和各校采暖系统工作压力差异化试压策略，保压时间、巡视要求完全契合规范，且留有复压复核的冗余安排。
第二梯次：良好，得9分；
试压方案有时间计划、片区划分，对各校压力取值有合理说明，工作记录设计基本规范。
第三梯次：中等，得6分；
试压方案有大致日程安排，但缺乏片区划分或差异化压力策略，工作记录表格设计不够规范。
第四梯次：差，得3分；
试压方案仅有时间起止点，无进度编排和片区规划，未体现压力差异化等规范要求。
第五梯次：较差，得0分；
未提供实施方案，或方案内容完全无法满足项目基本需求。
	无

	7
	供暖维修方案
	12
	根据服务要求和技术响应情况，对供应商提供的“供暖维修方案”进行评价：
第一梯次：优秀，得12分；
供暖维修方案建立高效的值班派单机制，对“1小时到场”有基于片区学校分布的驻点布局、路线规划和交通保障，能经受恶劣天气考验。
第二梯次：良好，得9分；
维修方案有明确的值班制度和响应流程，有基本的人员驻点或分布安排支撑1小时承诺。
第三梯次：中等，得6分；
维修响应流程基本可行，但对“1小时到达”仅依靠承诺，缺乏驻点或路线优化等保障性细节。
第四梯次：差，得3分；
维修响应方案仅有口头承诺，无法支撑“1小时到达”。
第五梯次：较差，得0分；
未提供实施方案，或方案内容完全无法满足项目基本需求。
	无

	8
	质量保障措施
	12
	根据服务要求和技术响应情况，对供应商提供的“质量保障措施”进行评价：
第一梯次：优秀，得12分；
针对试压阶段，有明确的质量控制指标，并承诺对各校采暖系统工作压力进行逐一核实和记录，确保试压压力不超出工作压力且保压10分钟；针对供暖运行阶段，有日常巡检质量检查表、维修操作符合采暖工程施工质量验收规范的内部督查机制。
第二梯次：良好，得9分；
试压和运行阶段有分别的质量控制点和检查标准；维修操作有参照规范的内部检查制度，对关键工序有质量控制安排。
第三梯次：中等，得6分；
提出了质量目标和一般性检查要求，但缺乏分阶段的针对性控制指标；有基本的内部检查制度，但未细化到关键工序或未明确检查频次。
第四梯次：差，得3分；
仅简单承诺“质量合格”，无具体的质量控制点和检查标准；内部检查制度缺失或极为笼统。
第五梯次：较差，得0分；
未提供实施方案，或方案内容完全无法满足项目基本需求。
	无

	9
	应急管理措施
	10
	根据服务要求和技术响应情况，对供应商提供的“应急管理措施”进行评价：
第一梯次：优秀，得10分；
对各类突发故障按影响范围（单点跑冒滴漏、单栋不热、全校停暖）进行科学分级，每级明确响应时限、处置流程，最高等级响应时限优于1小时。
第二梯次：良好，得7分；
对突发故障有分级分类响应，各级有明确处置时限。
第三梯次：中等，得4分；
列举了主要突发故障类型和应对思路，但缺乏明确的分级标准和处置时限。
第四梯次：差，得1分；
仅笼统承诺快速响应，缺乏故障分级和具体处置流程。
第五梯次：较差，得0分；
未提供实施方案，或方案内容完全无法满足项目基本需求。
	无

	10
	报价
	10
	满足磋商文件要求的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×分值
	此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》3.2、3.3及3.4。

	合计
	100
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第四章   采购需求
一、商务要求
1.标的名称：2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）
2.合同履行期限：2026年09月15日至2027年03月25日，最终以服务合同约定为准。（实际供暖期以北京市城市管理委员会当年公告为准，如遇延长采购人不予调整服务费）
3.服务地点：北京市朝阳区。
4.付款条件：详见合同文本。
5.02包预算金额：120万元。
6.供应商须提供供暖维护服务中的常用配件、材料价格表。
二、服务内容及标准
（一）总体要求：
1.2026年10月31日前负责完成朝阳教育系统南片142所校址的公办中小学、幼儿园以及直属单位供暖前暖气系统试压服务。
2.2026年11月01日至2027年03月25日负责朝阳教育系统南片158所校址的暖气系统维修保障服务。
3.上述 1、2项服务期间发生的单项工程费用在四千元（含）以下的暖气系统跑冒滴漏等小型故障抢修服务。
4.上述第3项暖气系统小型故障抢修中更换的配件，在抢修单中注明型号规格数量。
5.在维护服务期内采购人增加的用户纳入本次维护范围，不再单独增加维护费用。
6.质量要求：合格。
7.供暖服务保障期间所需更换的供暖备件的采购：根据服务计划会同采购人考察后，确定主要材料（管材、阀门、保温等）的品牌，备齐各种供暖维修工作必需的备品备件，设立备品备件仓库。
（二）人员配备要求：
1.在服务期间设立24小时电话值班室，向采购人提供冬季供暖维修人员组成名单。各维修组须配备维修工作所需的电工、焊工。特殊工种操作人员上岗前需持有相关部门颁发的操作证上岗，严禁无证操作。
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2.需至少配备如下人数的专职人员，详见下表：
	序号
	职务名称
	数量
	是否专职

	1
	负责人
	1 名
	是

	2
	特种设备安全管理员
	1 名
	是

	3
	电工
	1 名
	是

	4
	电焊工
	2 名
	是

	5
	管工
	6 名
	是

	6
	司机
	3 名
	是

	7
	库房管理员兼档案管理员
	1 名
	是

	
	共计
	15 名
	



（三）供暖前暖气系统试压工作：
1.试压工作将在09月15日至10月31日期间进行，供暖前必须完成。
2.各校暖气系统试压压力应根据学校所在区域采暖系统工作压力而定，原则上不超出工作压力。保压时间10分钟。试压工作时如发现暖气系统跑冒滴漏现象应及时修复，避免影响学校供暖。
3.在对各单位暖气系统试压工作开始前安排维护人员对各单位试压处进行检查，确认周边是否有电源、插座等，避免隐患。暖气系统试压过程中要安排维修保障人员对增压的暖气系统进行巡视，如发现跑冒滴漏等及时处理解决。
4.试压工作中要认真填写工作记录，内容包括：各系统试压压力、试压开始及结束时间、系统压力变化情况、试压维修工作所用材料等。每校一表，试压时请学校负责人到现场确认并签字，并留有影像资料。
5.将学校打压试水工作记录表及材料表汇总成册。
（三）供暖维修保障：
1.供暖维修保障工作从11月01日起至次年的03月25日结束，在此期间供暖维修保障组设立24小时电话值班室。工作中要强化各岗位的责任意识要求，服从供暖领导小组对供暖维修保障服务的管理和监督检查。并制订冬季供暖保障组责任制、维修操作程序规程等上墙。
2.保障组负责人24小时开机，确保通讯畅通。接到报修通知后1小时内维修人员到达现场，并及时制定维修方案，组织人员处理。如因交通、天气等因素造成维修人员未能及时到达现场时要及时与校方取得联系，以便随时了解故障情况。处理故障过程中，须告知学校处置措施及排除时间节点，便于校方安排好教学工作。维修施工时要遵守各校规章制度，着装整齐，安全文明施工。施工完毕后清理现场。
3.维修组对所管片学校要定期巡视，了解掌握供暖设施状况，近期维修项目等。值班室内各项规章制度、岗位责任制、维修操作程序规程等上墙，接受保障中心主管人员和学校的监督检查。
4.采暖期结束后，供暖维修大组进行供暖运行维修工作总结，汇总各月维修巡检内容，为明年供暖前维修工作提供第一手资料。
5.供暖维修期间应保持人员满员上岗，工作期间不许脱岗、离岗。随时接受供暖领导小组检查。
（四）工作要求：
1.暖气试压工作期间期间，每两周向保障中心修缮科通报试压工作进展情况；供暖期间，每周向保障中心修缮科书面通报供暖工作情况。
2.试压及供暖期间维修工作必需严格执行采暖工程施工质量验收规范：要认真填写工作记录，内容包括：供暖设施出现的损坏情况、维修情况、维修工作所用材料及抢修人员等。
3.要求每校一表，工程完成后请学校的负责人到现场确认，由学校主管领导签字认可，盖校章并留有影像资料。
（五）在暖气系统试压及冬季供暖维修保障期间的小型急修抢修：
1.暖气系统试压及供暖维修保障服务期间发生的单项工程费用在四千元以内（含）的暖气系统跑冒滴漏等小型故障抢修。
2.施工组织，执行相关供热采暖系统维修管理规范。
3.暖气系统试压及供暖维修保障服务期间如发生的单项工程费用在四千元以上较大的故障抢修，供应商应报告采购人主管人员。
（六）验收标准及要求：
1.供暖前暖气系统试压工作以所负责辖区内各单位打压试水工作记录表、试压工作进展情况汇报以及材料表汇总表做为验收依据。
2.供暖期间维保工作以运行维修工作总结、维修巡检内容以及供暖工作情况汇报做为验收依据。
3.暖气系统试压及供暖维修保障服务期间发生的单项工程费用在四千元以内（含）的暖气系统跑冒滴漏等小型故障抢修工程按采暖工程施工质量验收规范要求，以辖区内各单位抢修确认单为验收依据。

供暖维护常用配件、材料价格表
	钢管    国标钢管
	铜阀  国标阀门
	铸钢法兰法门
	国标铸铁柱翼型散热器

	品牌：
	品牌：
	品牌：
	品牌：

	型号
	单位
	价格（元）
	型号
	单位
	价格（元）
	型号
	单位
	价格（元）
	型号
	单位
	价格（元）

	DN15
	m
	
	DN15
	个
	
	法兰DN50
	个
	
	柱式 780 （足片）
	片
	

	DN20
	m
	
	DN20
	个
	
	法兰DN70
	个
	
	柱式 780 （中片）
	片
	

	DN25
	m
	
	DN25
	个
	
	法兰DN80
	个
	
	柱式 760 （足片）
	片
	

	DN32
	m
	
	DN32
	个
	
	法兰DN100
	个
	
	柱式 760 （中片）
	片
	

	DN40
	m
	
	DN40
	个
	
	法兰DN125
	个
	
	
	
	

	DN50
	m
	
	DN50
	个
	
	
	
	
	
	
	

	DN70
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN80
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN100
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN125
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	国标聚氨酯保温瓦
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	型号
	单位
	价格（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：其它材料按信息价格调整


34

附件1《冬季供暖维保服务南片学校（单位）名单》（158校址）

	序号
	预算代码
	学校名称
	地址
	序号
	预算代码
	学校名称
	地址

	1
	901002
	陈经纶中学保利分校南校区
	常营乡陆港城东侧
	24
	901020
	北京市朝阳区未来实验学校
	麦子店正街53号

	2
	901002
	北京市陈经纶中学初中部（呼家楼）
	呼家楼西里2号
	25
	901020
	八十中学白家庄校区*
	白家庄西里2号

	3
	901002
	陈经伦中学高中部*
	朝外大街38号
	26
	901024
	北京市第八十中学枣营分校小学部
	枣营北里12号楼

	4
	901002
	陈经纶中学高中校区高三部
	东大桥路15号
	27
	901024
	北京市第八十中学枣营分校中学部
	枣营南里1号

	5
	901002
	陈经纶帝景分校
	广渠路28号院307楼
	28
	901025
	北京中学传媒分校
	大黄庄西里1号

	6
	901002
	陈经纶中学保利分校中学部
	常营高安屯路35号
	29
	901026
	北京第二外国语学院附属中学管庄校区
	管庄东里

	7
	901004
	日坛中学高中部*
	建外光华西里4号
	30
	901026
	北京第二外国语学院附属中学八里桥校区
	朝阳路天成桥甲1号

	8
	901004
	日坛中学四惠校区
	通惠家园惠泽园3号
	31
	901028
	东方德才学校高中部 *
	小庄东里38号

	9
	901004
	日坛中学初中部
	永安里10号
	32
	901028
	东方德才学校初中部
	水碓子北里9号楼

	10
	901008
	三里屯一中百子园校区
	百子湾路后现代城百子园20号
	33
	901028
	东方德才学校延静里校区
	延静西里9号院

	11
	901010
	汇文中学朝阳垂杨柳分校*
	松榆里20号
	34
	901028
	东方德才学校道家园校区
	道家园甲7号

	12
	901011
	工大附中垂杨柳校区
	垂杨柳中街1号
	35
	901029
	北京市日坛中学实验学校西校区
	八里庄西里10号

	13
	901011
	工大附中富力城校区
	双井大路园零号
	36
	901029
	北京市日坛中学实验学校晨光校区
	十里堡北里晨光家园220号

	14
	901011
	工大附中首城校区*
	营盘沟路8号楼
	37
	901029
	北京市日坛中学实验学校北校区
	八里庄北里223号

	15
	901012
	工大附中劲松分校
	劲松东街125号
	38
	901029
	北京市日坛中学实验学校东校区
	十里堡路10号

	16
	901014
	工大实验学校南校区
	潘家园华威西里48号
	39
	901031
	教育学院朝阳分院附属学校初中部
	慈云里甲1号

	17
	901014
	工大实验学校北校区
	劲松四区406楼
	40
	901031
	教育学院朝阳分院附属学校小学部
	英家坟2号楼

	18
	901016
	中央商务区实验学校小学部
	西大望路五号
	41
	901056
	第十七中学百子湾校区
	百子湾家园404号

	19
	901016
	中央商务区实验学校中学部*
	西大望路下甸甲1号
	42
	901056
	第十七中学赛洛城校区
	百子湾东里105号

	20
	901017
	陈经纶中学劲松分校乐贤校区
	平乐园小区103号
	43
	901068
	劲松职高劲松校区
	劲松八区811楼

	21
	901017
	陈经纶中学劲松分校毓秀校区
	磨坊北里230号
	44
	901068
	劲松职高常营校区
	住欣家园102号院

	22
	901019
	陈经纶中学团结湖分校高中部
	团结湖中路8号
	45
	901068
	劲松职高双龙校区
	双龙校区135号

	23
	901019
	陈经纶中学团结湖分校初中部
	水碓子东路14号
	46
	901070
	求实职业学校团结湖校区
	团结湖北三条10号

	47
	901071
	电气工程学校双龙校区
	南磨房双龙南里225号楼
	69
	901128
	青少年活动中心红庙校区
	延静里西街19号

	48
	901076
	芳草地国际学校日坛校区*
	日坛北路1号
	70
	901128
	青少年活动中心黑庄户校区
	垡头西里一区6号楼南侧

	49
	901076
	芳草地国际学校双花园校区
	双花园南里二区15号院1号楼
	71
	901132
	教育服务保障中心团结湖办公区
	团结湖北二条5号楼

	50
	901076
	芳草地国际学校民族校区
	朝阳门外雅宝里1号
	72
	901133
	招生考试中心
	团结湖南路1号

	51
	901077
	白家庄小学本部北校*
	三里屯南路40号
	73
	901136
	职工大学双龙校区
	双龙南里120号

	52
	901077
	白家庄小学本部南校
	核桃园北里甲2号
	74
	901139
	八十中学管庄分校汇星校区
	汇星苑路3号

	53
	901083
	朝阳区实验小学体育场路校区
	工人体育场南路1号
	75
	901139
	八十中学管庄分校康惠北校区
	北花园街金隅康惠园3号院东侧

	54
	901094
	陈经纶中学民族分校
	常营民族家园12号
	76
	901150
	北京市朝阳区星河实验小学天鹅湾校区
	雅城二里4号

	55
	901102
	三里屯幼儿园
	朝外大街吉庆里3号楼
	77
	901150
	北京市朝阳区星河实验小学星河湾校区
	朝阳北路四季星河路1号院

	56
	901103
	光华路幼儿园
	通惠家园惠生园16号
	78
	901151
	黄冈中学朝阳学校垡头校区
	垡头西里二区

	57
	901104
	松榆里幼儿园
	松榆里21号
	79
	901151
	黄冈中学朝阳学校翠城校区
	垡头翠城新园317号楼

	58
	901106
	水碓北里幼儿园
	水碓北里10号楼
	80
	901152
	劲松第二幼儿园
	劲松7区711楼

	59
	901106
	水碓北里幼儿园分园
	水碓子东路5号楼
	81
	901152
	劲松第二幼儿园华威部
	华威西里43号

	60
	901107
	北京市朝阳区枣营幼儿园
	枣营北里26号楼
	82
	901155
	康泉新城幼儿园
	双桥东路12号院5号楼

	61
	901108
	垡头幼儿园
	垡头二区12号
	83
	901156
	北京市朝阳区教育项目发展指导中心
	水碓子北里14号楼

	62
	901108
	垡头幼儿园柏阳分园
	王四营乡白鹿司中街5号
	84
	901158
	翠城幼儿园
	翠城馨园B211楼

	63
	901109
	北京市朝阳区团结湖第一幼儿园
	团结湖北头条11号楼
	85
	901160
	首都师范大学附属中学朝阳学校
	华章路6号院一号楼2号

	64
	901110
	劲松一幼华纺易城
	青年路29号院28号楼
	86
	901161
	华洋紫竹幼儿园
	管庄双柳北街1号院9号楼

	65
	901110
	劲松一幼
	劲松一区126号楼
	87
	901162
	北京市润丰学校
	青年路西里6号院

	66
	901112
	北京市朝阳区京通幼儿园
	京通苑38号楼
	88
	901164
	清华大学附属小学商务中心区实验小学志恒校区
	建国门外大街4号

	67
	901124
	朝阳区教师发展学院
	团结湖路23号
	89
	901169
	北京市朝阳区泛海幼儿园
	华章东路5号院1号楼2号

	68
	901125
	北京市朝阳区教育科学研究院
	华威北里27号楼
	90
	901170
	丽景幼儿园
	常营乡五里桥一街4号

	91
	901173
	北京市第二中学朝阳学校*
	姚家园新村2号
	112
	901222
	北京第二外国语学院附属小学本部
	京通苑39号

	92
	901174
	北京市朝阳区实验小学罗马嘉园分校
	朝阳北路107号院罗马嘉园分校
	113
	901223
	呼家楼中心小学金台路校区
	金台里40号

	93
	901175
	朝阳第二实验小学管庄高部
	管庄东里55号
	114
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校北校区
	团结湖北头条10号楼

	94
	901177
	陈经纶中学新教育实验分校
	常营住欣园小区102号
	115
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校东校区
	六里屯13号

	95
	901183
	首师大附属朝阳实验小学金蝉南校区
	垡头西里三区9号楼
	116
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校南校区
	团结湖中路南二条1号楼

	96
	901183
	首师范附属朝阳实验小学金蝉北校区
	垡头西里8号楼
	117
	901223
	呼家楼中心小学本校
	呼家楼西里七巷12号

	97
	901183
	首师范附属朝阳实验小学翠城北校区
	垡头翠成馨园219号楼
	118
	901223
	呼家楼中心小学西校区
	呼家楼西里甲5号

	98
	901197
	陈经纶中学崇实分校知苑校区
	南磨房乡紫南家园
	119
	901223
	呼家楼中心小学东校区
	金台西路2号院

	99
	901197
	陈经纶中学崇实分校学苑校区
	小海子西路17号院1号楼
	120
	901223
	呼家楼中心小学万科青青分校
	南豆各庄5号院

	100
	901200
	北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心
	石佛营西里27号
	121
	901224
	垂杨柳中心小学松榆高部
	松榆西里3号楼

	101
	901201
	清华附中广华学校*
	广华新城南侧
	122
	901224
	垂杨柳中心小学松榆低部
	松榆西里40号楼

	102
	901203
	北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校
	慈云寺北里117号
	123
	901224
	垂杨柳中心小学教辅校区
	南新园东路14号楼

	103
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校南校区
	八里庄北里117号
	124
	901224
	垂杨柳中心小学杨柳中部
	垂杨柳北里14号楼

	104
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校东校区
	石佛营东里125号
	125
	901224
	垂杨柳中心小学杨柳低部
	劲松1区124楼

	105
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校西校区
	石佛营西里28号楼
	126
	901225
	中国传媒大学附属小学高部
	定福庄南里2号

	106
	901205
	北京市星河实验学校国美分校
	青年路西里1号院1号楼
	127
	901225
	中国传媒大学附属小学中部
	定福庄北里1号

	107
	901214
	八十中牌坊分校北校区
	小红门乡牌坊中街1号院1号楼
	128
	901228
	工大附中新升分校
	周庄嘉园东里甲28号

	108
	901215
	垂杨柳中心小学景园分校
	王四营观音景园201楼
	129
	901229
	朝阳第二实验小学双桥分校
	双桥中路临乙5号

	109
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校康乐园校区
	康乐园小区14楼
	130
	901230
	清华大学附属中学管庄学校小学部
	康悦中街6号院1号楼

	110
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校小学部
	甘露园南里一区18号
	131
	901230
	清华大学附属中学管庄学校中学部
	康悦中街6号院

	111
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校中学部
	甘露园南里1区10号楼
	132
	901236
	芳草地国际学校远洋小学
	八里庄西里78号

	133
	901238
	北京市朝阳区兴隆小学
	兴隆家园31号
	146
	901132
	国资中心幼儿园和安园
	和安嘉园小区

	134
	901239
	垂杨柳中心小学馨园分校高部
	双龙小区226号
	147
	901132
	国资中心幼儿园晨风园
	晨风园二期小区

	135
	901239
	垂杨柳中心小学馨园分校低部
	松榆东里社区3号楼
	148
	901132
	国资中心幼儿园百子湾园
	王四营乡燕宝百安家园

	136
	901240
	垂杨柳中心小学金都分校低部
	百子湾西里430号
	149
	901132
	国资中心幼儿园嘉悦园
	朝阳北路107号院28号楼

	137
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校高部北校区
	劲松七区甲713楼
	150
	901136
	朝花幼儿园汇星园
	太平庄北社区汇星路6号院1号楼

	138
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校高部南校区
	劲松七区706楼
	151
	901136
	朝花幼儿园双合西园
	王四营地区双合家园居住区A区

	139
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区
	劲松417楼
	152
	901136
	朝花幼儿园双合东园
	王四营地区双合家园居住区D区

	140
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校低部南校区
	广渠门外东架松24号
	153
	901136
	朝花幼儿园御景园
	南豆各庄乡恒大御景湾小区

	141
	901243
	日坛小学四惠校区
	通惠家园惠生园20号
	154
	901136
	朝花幼儿园双桥园
	三间房地区东柳村双桥东柳西里21号

	142
	901243
	日坛小学东恒校区
	十里堡甲3号原13号楼
	155
	901136
	朝花幼儿园小红门园
	小红门一期（中海域）居住区

	143
	901132
	国资中心幼儿园东风苑园
	星火西路东风苑小区10号院3号楼
	156
	901136
	朝花幼儿园东大桥园
	东大桥三角地5号楼院7幢

	144
	901132
	国资中心幼儿园青荷里园
	天达路3号院1号楼
	157
	901136
	朝花幼儿园北焦园
	化工路甲1号院

	145
	901132
	国资中心幼儿园祈东园
	化工路60号
	158
	901136
	朝花幼儿园常营园
	常营乡燕保家园小区
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附件2《供暖前暖气系统试压南片学校(单位)名单》(142校址)

	序号
	预算代码
	学校名称
	地址
	序号
	预算代码
	学校名称
	地址

	1
	901002
	陈经纶中学保利分校南校区
	常营乡陆港城东侧
	24
	901020
	北京市朝阳区未来实验学校
	麦子店正街53号

	2
	901002
	北京市陈经纶中学初中部（呼家楼）
	呼家楼西里2号
	25
	901020
	八十中学白家庄校区*
	白家庄西里2号

	3
	901002
	陈经伦中学高中部*
	朝外大街38号
	26
	901024
	北京市第八十中学枣营分校小学部
	枣营北里12号楼

	4
	901002
	陈经纶中学高中校区高三部
	东大桥路15号
	27
	901024
	北京市第八十中学枣营分校中学部
	枣营南里1号

	5
	901002
	陈经纶帝景分校
	广渠路28号院307楼
	28
	901025
	北京中学传媒分校
	大黄庄西里1号

	6
	901002
	陈经纶中学保利分校中学部
	常营高安屯路35号
	29
	901026
	北京第二外国语学院附属中学管庄校区
	管庄东里

	7
	901004
	日坛中学高中部*
	建外光华西里4号
	30
	901026
	北京第二外国语学院附属中学八里桥校区
	朝阳路天成桥甲1号

	8
	901004
	日坛中学四惠校区
	通惠家园惠泽园3号
	31
	901028
	东方德才学校高中部 *
	小庄东里38号

	9
	901004
	日坛中学初中部
	永安里10号
	32
	901028
	东方德才学校初中部
	水碓子北里9号楼

	10
	901008
	三里屯一中百子园校区
	百子湾路后现代城百子园20号
	33
	901028
	东方德才学校延静里校区
	延静西里9号院

	11
	901010
	汇文中学朝阳垂杨柳分校*
	松榆里20号
	34
	901028
	东方德才学校道家园校区
	道家园甲7号

	12
	901011
	工大附中垂杨柳校区
	垂杨柳中街1号
	35
	901029
	北京市日坛中学实验学校西校区
	八里庄西里10号

	13
	901011
	工大附中富力城校区
	双井大路园零号
	36
	901029
	北京市日坛中学实验学校晨光校区
	十里堡北里晨光家园220号

	14
	901011
	工大附中首城校区*
	营盘沟路8号楼
	37
	901029
	北京市日坛中学实验学校北校区
	八里庄北里223号

	15
	901012
	工大附中劲松分校
	劲松东街125号
	38
	901029
	北京市日坛中学实验学校东校区
	十里堡路10号

	16
	901014
	工大实验学校南校区
	潘家园华威西里48号
	39
	901031
	教育学院朝阳分院附属学校初中部
	慈云里甲1号

	17
	901014
	工大实验学校北校区
	劲松四区406楼
	40
	901031
	教育学院朝阳分院附属学校小学部
	英家坟2号楼

	18
	901016
	中央商务区实验学校小学部
	西大望路五号
	41
	901056
	第十七中学百子湾校区
	百子湾家园404号

	19
	901016
	中央商务区实验学校中学部*
	西大望路下甸甲1号
	42
	901056
	第十七中学赛洛城校区
	百子湾东里105号

	20
	901017
	陈经纶中学劲松分校乐贤校区
	平乐园小区103号
	43
	901068
	劲松职高劲松校区
	劲松八区811楼

	21
	901017
	陈经纶中学劲松分校毓秀校区
	磨坊北里230号
	44
	901068
	劲松职高常营校区
	住欣家园102号院

	22
	901019
	陈经纶中学团结湖分校高中部
	团结湖中路8号
	45
	901068
	劲松职高双龙校区
	双龙校区135号

	23
	901019
	陈经纶中学团结湖分校初中部
	水碓子东路14号
	46
	901070
	求实职业学校团结湖校区
	团结湖北三条10号

	47
	901071
	电气工程学校双龙校区
	南磨房双龙南里225号楼
	70
	901128
	青少年活动中心黑庄户校区
	垡头西里一区6号楼南侧

	48
	901076
	芳草地国际学校日坛校区*
	日坛北路1号
	71
	901132
	教育服务保障中心团结湖办公区
	团结湖北二条5号楼

	49
	901076
	芳草地国际学校双花园校区
	双花园南里二区15号院1号楼
	72
	901133
	招生考试中心
	团结湖南路1号

	50
	901076
	芳草地国际学校民族校区
	朝阳门外雅宝里1号
	73
	901136
	职工大学双龙校区
	双龙南里120号

	51
	901077
	白家庄小学本部北校*
	三里屯南路40号
	74
	901139
	八十中学管庄分校汇星校区
	汇星苑路3号

	52
	901077
	白家庄小学本部南校
	核桃园北里甲2号
	75
	901139
	八十中学管庄分校康惠北校区
	北花园街金隅康惠园3号院东侧

	53
	901083
	朝阳区实验小学体育场路校区
	工人体育场南路1号
	76
	901150
	北京市朝阳区星河实验小学天鹅湾校区
	雅城二里4号

	54
	901094
	陈经纶中学民族分校
	常营民族家园12号
	77
	901150
	北京市朝阳区星河实验小学星河湾校区
	朝阳北路四季星河路1号院

	55
	901102
	三里屯幼儿园
	朝外大街吉庆里3号楼
	78
	901151
	黄冈中学朝阳学校垡头校区
	垡头西里二区

	56
	901103
	光华路幼儿园
	通惠家园惠生园16号
	79
	901151
	黄冈中学朝阳学校翠城校区
	垡头翠城新园317号楼

	57
	901104
	松榆里幼儿园
	松榆里21号
	80
	901152
	劲松第二幼儿园
	劲松7区711楼

	58
	901106
	水碓北里幼儿园
	水碓北里10号楼
	81
	901152
	劲松第二幼儿园华威部
	华威西里43号

	59
	901106
	水碓北里幼儿园分园
	水碓子东路5号楼
	82
	901155
	康泉新城幼儿园
	双桥东路12号院5号楼

	60
	901107
	北京市朝阳区枣营幼儿园
	枣营北里26号楼
	83
	901156
	北京市朝阳区教育项目发展指导中心
	水碓子北里14号楼

	61
	901108
	垡头幼儿园
	垡头二区12号
	84
	901158
	翠城幼儿园
	翠城馨园B211楼

	62
	901108
	垡头幼儿园柏阳分园
	王四营乡白鹿司中街5号
	85
	901160
	首都师范大学附属中学朝阳学校
	华章路6号院一号楼2号

	63
	901109
	北京市朝阳区团结湖第一幼儿园
	团结湖北头条11号楼
	86
	901161
	华洋紫竹幼儿园
	管庄双柳北街1号院9号楼

	64
	901110
	劲松一幼华纺易城
	青年路29号院28号楼
	87
	901162
	北京市润丰学校
	青年路西里6号院

	65
	901110
	劲松一幼
	劲松一区126号楼
	88
	901164
	清华大学附属小学商务中心区实验小学志恒校区
	建国门外大街4号

	66
	901112
	北京市朝阳区京通幼儿园
	京通苑38号楼
	89
	901169
	北京市朝阳区泛海幼儿园
	华章东路5号院1号楼2号

	67
	901124
	朝阳区教师发展学院
	团结湖路23号
	90
	901170
	丽景幼儿园
	常营乡五里桥一街4号

	68
	901125
	北京市朝阳区教育科学研究院
	华威北里27号楼
	91
	901173
	北京市第二中学朝阳学校*
	姚家园新村2号

	69
	901128
	青少年活动中心红庙校区
	延静里西街19号
	92
	901174
	北京市朝阳区实验小学罗马嘉园分校
	朝阳北路107号院罗马嘉园分校

	93
	901175
	朝阳第二实验小学管庄高部
	管庄东里55号
	115
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校东校区
	六里屯13号

	94
	901177
	陈经纶中学新教育实验分校
	常营住欣园小区102号
	116
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校南校区
	团结湖中路南二条1号楼

	95
	901183
	首师大附属朝阳实验小学金蝉南校区
	垡头西里三区9号楼
	117
	901223
	呼家楼中心小学本校
	呼家楼西里七巷12号

	96
	901183
	首师范附属朝阳实验小学金蝉北校区
	垡头西里8号楼
	118
	901223
	呼家楼中心小学西校区
	呼家楼西里甲5号

	97
	901183
	首师范附属朝阳实验小学翠城北校区
	垡头翠成馨园219号楼
	119
	901223
	呼家楼中心小学东校区
	金台西路2号院

	98
	901197
	陈经纶中学崇实分校知苑校区
	南磨房乡紫南家园
	120
	901223
	呼家楼中心小学万科青青分校
	南豆各庄5号院

	99
	901197
	陈经纶中学崇实分校学苑校区
	小海子西路17号院1号楼
	121
	901224
	垂杨柳中心小学松榆高部
	松榆西里3号楼

	100
	901200
	北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心
	石佛营西里27号
	122
	901224
	垂杨柳中心小学松榆低部
	松榆西里40号楼

	101
	901201
	清华附中广华学校*
	广华新城南侧
	123
	901224
	垂杨柳中心小学教辅校区
	南新园东路14号楼

	102
	901203
	北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校
	慈云寺北里117号
	124
	901224
	垂杨柳中心小学杨柳中部
	垂杨柳北里14号楼

	103
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校南校区
	八里庄北里117号
	125
	901224
	垂杨柳中心小学杨柳低部
	劲松1区124楼

	104
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校东校区
	石佛营东里125号
	126
	901225
	中国传媒大学附属小学高部
	定福庄南里2号

	105
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校西校区
	石佛营西里28号楼
	127
	901225
	中国传媒大学附属小学中部
	定福庄北里1号

	106
	901205
	北京市星河实验学校国美分校
	青年路西里1号院1号楼
	128
	901228
	工大附中新升分校
	周庄嘉园东里甲28号

	107
	901214
	八十中牌坊分校北校区
	小红门乡牌坊中街1号院1号楼
	129
	901229
	朝阳第二实验小学双桥分校
	双桥中路临乙5号

	108
	901215
	垂杨柳中心小学景园分校
	王四营观音景园201楼
	130
	901230
	清华大学附属中学管庄学校小学部
	康悦中街6号院1号楼

	109
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校康乐园校区
	康乐园小区14楼
	131
	901230
	清华大学附属中学管庄学校中学部
	康悦中街6号院

	110
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校小学部
	甘露园南里一区18号
	132
	901236
	芳草地国际学校远洋小学
	八里庄西里78号

	111
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校中学部
	甘露园南里1区10号楼
	133
	901238
	北京市朝阳区兴隆小学
	兴隆家园31号

	112
	901222
	北京第二外国语学院附属小学本部
	京通苑39号
	134
	901239
	垂杨柳中心小学馨园分校高部
	双龙小区226号

	113
	901223
	呼家楼中心小学金台路校区
	金台里40号
	135
	901239
	垂杨柳中心小学馨园分校低部
	松榆东里社区3号楼

	114
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校北校区
	团结湖北头条10号楼
	136
	901240
	垂杨柳中心小学金都分校低部
	百子湾西里430号

	137
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校高部北校区
	劲松七区甲713楼
	140
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校低部南校区
	广渠门外东架松24号

	138
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校高部南校区
	劲松七区706楼
	141
	901243
	日坛小学四惠校区
	通惠家园惠生园20号

	139
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区
	劲松417楼
	142
	901243
	日坛小学东恒校区
	十里堡甲3号原13号楼
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2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）













发包人名称：北京市朝阳区教育服务保障中心


承包人名称：                           
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2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）

甲方：北京市朝阳区教育服务保障中心
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）协商一致，订立本服务合同。
一、乙方服务范围
1、   年   月   日前负责完成朝阳教育系统南片142所校址（名单见附表2）的公办中小学、幼儿园以及直属单位供暖前暖气系统试压服务；
2、   年   月   日至   年   月   日负责朝阳教育系统南片158所校址（名单见附表1）的暖气系统维修保障服务;
3、上述1、2项服务期间发生的单项工程费用在四千元以内（含）的暖气系统小型故障抢修；
4、上述第3项暖气系统小型故障抢修中更换的配件，在抢修单中注明型号规格数量。
5、在维护服务期内甲方增加的用户纳入本次维护范围，不再单独增加维护费用。
二、施工组织
1、施工组织
在服务期间设立24小时电话值班室，向甲方提供冬季供暖维修人员组成名单。各维修组须配备维修工作所需的电工、焊工。特殊工种操作人员需持有相关部门颁发的操作证上岗，严禁无证操作。
	序号
	职务名称
	数量
	是否专职

	1
	负责人
	   名
	是

	2
	特种设备安全管理员
	   名
	是

	3
	电工
	   名
	是

	4
	电焊工
	   名
	是

	5
	管工
	   名
	是

	6
	司机
	   名
	是

	7
	库房管理员兼档案管理员
	   名
	是

	
	共计
	   名
	


2、按项目法组织施工，并实行项目经理负责制。项目经理在法人授权下，全面履行本项目合同义务、责任、权利，保质量、保工期完成施工任务。
三、主要分部分项服务
1、供暖服务保障期间所需更换的供暖备件的采购：
根据服务计划会同甲方考察后，确定主要材料（管材、阀门、保温等）的品牌，备齐各种供暖维修工作必需的备品备件，设立备品备件仓库。
2、供暖前暖气系统试压工作：
A、试压工作将在9月15日-10月31日期间进行，供暖前必须完成。
B、各校暖气系统试压压力应根据学校所在区域采暖系统工作压力而定，原则上不超出工作压力。保压时间10分钟。试压工作时如发现暖气系统跑冒滴漏现象应及时修复，避免影响学校供暖。
C、在对各单位暖气系统试压工作开始前安排维护人员对各单位试压处进行检查，
确认周边是否有电源、插座等，避免隐患。暖气系统试压过程中要安排维修保障人员对增压的暖气系统进行巡视，如发现跑冒滴漏等及时处理解决。
D、试压工作中要认真填写工作记录，内容包括：各系统试压压力、试压开始及结束时间、系统压力变化情况、试压维修工作所用材料等。每校一表，试压时请学校负责人到现场确认并签字，并留有影像资料。
E、将学校打压试水工作记录表及材料表汇总成册。
3、供暖维修保障
A、供暖维修保障工作从11月1日起至次年的3月25日结束，在此期间供暖维修保障组设立24小时电话值班室。工作中要强化各岗位的责任意识要求，服从供暖领导小组对供暖维修保障服务的管理和监督检查。并制订冬季供暖保障组责任制、维修操作程序规程等上墙。
B、保障组负责人24小时开机，确保通讯畅通。接到报修通知后1小时内维修人员到达现场，并及时制定维修方案，组织人员处理。如因交通、天气等因素造成维修人员未能及时到达现场时要及时与校方取得联系，以便随时了解故障情况。处理故障过程中，须告知学校处置措施及排除时间节点，便于校方安排好教学工作。维修施工时要遵守各校规章制度，着装整齐，安全文明施工。施工完毕后清理现场。
C、维修组对所管片学校要定期巡视，了解掌握供暖设施状况，近期维修项目等。值班室内各项规章制度、岗位责任制、维修操作程序规程等上墙，接受保障中心主管人员和学校的监督检查。
D、采暖期结束后，供暖维修大组进行供暖运行维修工作总结，汇总各月维修巡检内容，为明年供暖前维修工作提供第一手资料。
E、供暖维修期间应保持人员满员上岗，工作期间不许脱岗、离岗。随时接受供暖领导小组检查。
4、工作要求
A、暖气试压工作期间期间，每两周向保障中心修缮科通报试压工作进展情况；供暖期间，每周向保障中心修缮科书面通报供暖工作情况。
B、试压及供暖期间维修工作必需严格执行采暖工程施工质量验收规范：要认真填写工作记录，内容包括：供暖设施出现的损坏情况、维修情况、维修工作所用材料及抢修人员等。
C、要求每校一表，工程完成后请学校的负责人到现场确认，由学校主管领导签字认可，盖校章并留有影像资料。
5、在暖气系统试压及冬季供暖维修保障期间的小型急修抢修：
A、暖气系统试压及供暖维修保障服务期间发生的单项工程费用在四千元以内（含）的暖气系统跑冒滴漏等小型故障抢修。
B、施工组织，执行相关供热采暖系统维修管理规范。
C、暖气系统试压及供暖维修保障服务期间如发生的单项工程费用在四千元以上较大的故障抢修，乙方应报告甲方主管人员。
四、甲方责任范围
1、在合同执行期内，甲方应积极配合乙方做好维修与维护保养工作，包括提供学校暖气系统的相关资料、图纸、联系电话等。
2、协议范围内如发生供暖系统故障，甲方应及时向乙方通报故障现象，以便乙方分析故障，有准备地到现场及时排除解决。
3、甲方应协助乙方做好维修跟踪工作，主要故障维修记录在案。
4、甲方应为乙方维护人员提供必要的工作时间，在不影响甲方正常教学的前提下，提供维修保障时间。
5、在服务期内甲方应对乙方服务人员的工作态度，技术水平进行监督与考核，提出意见。
五、违约责任
1、由于乙方服务能力（技术水平、服务态度等）不能满足甲方要求，不能及时到达现场进行故障排除，或因乙方服务能力不足导致故障不能及时排除，严重影响甲方正常工作和教学，属于乙方单方面违约，甲方可以提出解除本合同。
2、不按规范实施故障抢修造成重大安全责任事故和社会影响，属于乙方单方面违约，甲方可以提出解除本合同。
3、因乙方未请示擅自扩大维修工作量等情况达到3次或者以上，属乙方严重违约，甲方可以提出解除本合同。
4、甲方故意隐瞒协议内供暖维修的重大隐患，增加乙方维修工作的困难和负担，乙方有权拒绝提供相关服务。
5、未经乙方同意，甲方擅自要求其他人进行维修，所造成的事故，乙方不予负责维护。属于甲方单方面违约，乙方可要求解除本合同。
6、甲方与乙方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定同意采取提请北京仲裁委员会仲裁。
六、服务价款及结算方式
（一）服务价
项目总服务费为：           万元，其中包含暖气系统试压及供暖维修保障服务期间发生的单项工程费用在四千元以内（含）的暖气系统跑冒滴漏等小型故障抢修费用。
（二）结算方式
合同资金支付：
合同签订后且财政资金到位后14日内，乙方开具合同金额10%保函并开具合法等额发票后，甲方向乙方支付至合同价款50%。2026年10月20日——2026年10月31日前，乙方提交项目中期服务报告（打压试水、检修等），经甲方审核确认，财政资金到位后14日内，乙方开具合法等额发票后，甲方向乙方支付至合同价款100%。
七、合同的生效与争议解决
1、本合同自双方签章之日起生效，本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
2、双方约定：合同争议解决方式为：仲裁

发包人：北京市朝阳区教育（公章）	承包人：（公章）
服务保障中心
住所：	住所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
帐号：	帐号：
邮政编码：	邮政编码：
纳税人识别号：	                       纳税人识别号：

附表1《冬季供暖维保服务南片学校（单位）名单》（158校址）

	序号
	预算代码
	学校名称
	地址
	序号
	预算代码
	学校名称
	地址

	1
	901002
	陈经纶中学保利分校南校区
	常营乡陆港城东侧
	24
	901020
	北京市朝阳区未来实验学校
	麦子店正街53号

	2
	901002
	北京市陈经纶中学初中部（呼家楼）
	呼家楼西里2号
	25
	901020
	八十中学白家庄校区*
	白家庄西里2号

	3
	901002
	陈经伦中学高中部*
	朝外大街38号
	26
	901024
	北京市第八十中学枣营分校小学部
	枣营北里12号楼

	4
	901002
	陈经纶中学高中校区高三部
	东大桥路15号
	27
	901024
	北京市第八十中学枣营分校中学部
	枣营南里1号

	5
	901002
	陈经纶帝景分校
	广渠路28号院307楼
	28
	901025
	北京中学传媒分校
	大黄庄西里1号

	6
	901002
	陈经纶中学保利分校中学部
	常营高安屯路35号
	29
	901026
	北京第二外国语学院附属中学管庄校区
	管庄东里

	7
	901004
	日坛中学高中部*
	建外光华西里4号
	30
	901026
	北京第二外国语学院附属中学八里桥校区
	朝阳路天成桥甲1号

	8
	901004
	日坛中学四惠校区
	通惠家园惠泽园3号
	31
	901028
	东方德才学校高中部 *
	小庄东里38号

	9
	901004
	日坛中学初中部
	永安里10号
	32
	901028
	东方德才学校初中部
	水碓子北里9号楼

	10
	901008
	三里屯一中百子园校区
	百子湾路后现代城百子园20号
	33
	901028
	东方德才学校延静里校区
	延静西里9号院

	11
	901010
	汇文中学朝阳垂杨柳分校*
	松榆里20号
	34
	901028
	东方德才学校道家园校区
	道家园甲7号

	12
	901011
	工大附中垂杨柳校区
	垂杨柳中街1号
	35
	901029
	北京市日坛中学实验学校西校区
	八里庄西里10号

	13
	901011
	工大附中富力城校区
	双井大路园零号
	36
	901029
	北京市日坛中学实验学校晨光校区
	十里堡北里晨光家园220号

	14
	901011
	工大附中首城校区*
	营盘沟路8号楼
	37
	901029
	北京市日坛中学实验学校北校区
	八里庄北里223号

	15
	901012
	工大附中劲松分校
	劲松东街125号
	38
	901029
	北京市日坛中学实验学校东校区
	十里堡路10号

	16
	901014
	工大实验学校南校区
	潘家园华威西里48号
	39
	901031
	教育学院朝阳分院附属学校初中部
	慈云里甲1号

	17
	901014
	工大实验学校北校区
	劲松四区406楼
	40
	901031
	教育学院朝阳分院附属学校小学部
	英家坟2号楼

	18
	901016
	中央商务区实验学校小学部
	西大望路五号
	41
	901056
	第十七中学百子湾校区
	百子湾家园404号

	19
	901016
	中央商务区实验学校中学部*
	西大望路下甸甲1号
	42
	901056
	第十七中学赛洛城校区
	百子湾东里105号

	20
	901017
	陈经纶中学劲松分校乐贤校区
	平乐园小区103号
	43
	901068
	劲松职高劲松校区
	劲松八区811楼

	21
	901017
	陈经纶中学劲松分校毓秀校区
	磨坊北里230号
	44
	901068
	劲松职高常营校区
	住欣家园102号院

	22
	901019
	陈经纶中学团结湖分校高中部
	团结湖中路8号
	45
	901068
	劲松职高双龙校区
	双龙校区135号

	23
	901019
	陈经纶中学团结湖分校初中部
	水碓子东路14号
	46
	901070
	求实职业学校团结湖校区
	团结湖北三条10号

	47
	901071
	电气工程学校双龙校区
	南磨房双龙南里225号楼
	69
	901128
	青少年活动中心红庙校区
	延静里西街19号

	48
	901076
	芳草地国际学校日坛校区*
	日坛北路1号
	70
	901128
	青少年活动中心黑庄户校区
	垡头西里一区6号楼南侧

	49
	901076
	芳草地国际学校双花园校区
	双花园南里二区15号院1号楼
	71
	901132
	教育服务保障中心团结湖办公区
	团结湖北二条5号楼

	50
	901076
	芳草地国际学校民族校区
	朝阳门外雅宝里1号
	72
	901133
	招生考试中心
	团结湖南路1号

	51
	901077
	白家庄小学本部北校*
	三里屯南路40号
	73
	901136
	职工大学双龙校区
	双龙南里120号

	52
	901077
	白家庄小学本部南校
	核桃园北里甲2号
	74
	901139
	八十中学管庄分校汇星校区
	汇星苑路3号

	53
	901083
	朝阳区实验小学体育场路校区
	工人体育场南路1号
	75
	901139
	八十中学管庄分校康惠北校区
	北花园街金隅康惠园3号院东侧

	54
	901094
	陈经纶中学民族分校
	常营民族家园12号
	76
	901150
	北京市朝阳区星河实验小学天鹅湾校区
	雅城二里4号

	55
	901102
	三里屯幼儿园
	朝外大街吉庆里3号楼
	77
	901150
	北京市朝阳区星河实验小学星河湾校区
	朝阳北路四季星河路1号院

	56
	901103
	光华路幼儿园
	通惠家园惠生园16号
	78
	901151
	黄冈中学朝阳学校垡头校区
	垡头西里二区

	57
	901104
	松榆里幼儿园
	松榆里21号
	79
	901151
	黄冈中学朝阳学校翠城校区
	垡头翠城新园317号楼

	58
	901106
	水碓北里幼儿园
	水碓北里10号楼
	80
	901152
	劲松第二幼儿园
	劲松7区711楼

	59
	901106
	水碓北里幼儿园分园
	水碓子东路5号楼
	81
	901152
	劲松第二幼儿园华威部
	华威西里43号

	60
	901107
	北京市朝阳区枣营幼儿园
	枣营北里26号楼
	82
	901155
	康泉新城幼儿园
	双桥东路12号院5号楼

	61
	901108
	垡头幼儿园
	垡头二区12号
	83
	901156
	北京市朝阳区教育项目发展指导中心
	水碓子北里14号楼

	62
	901108
	垡头幼儿园柏阳分园
	王四营乡白鹿司中街5号
	84
	901158
	翠城幼儿园
	翠城馨园B211楼

	63
	901109
	北京市朝阳区团结湖第一幼儿园
	团结湖北头条11号楼
	85
	901160
	首都师范大学附属中学朝阳学校
	华章路6号院一号楼2号

	64
	901110
	劲松一幼华纺易城
	青年路29号院28号楼
	86
	901161
	华洋紫竹幼儿园
	管庄双柳北街1号院9号楼

	65
	901110
	劲松一幼
	劲松一区126号楼
	87
	901162
	北京市润丰学校
	青年路西里6号院

	66
	901112
	北京市朝阳区京通幼儿园
	京通苑38号楼
	88
	901164
	清华大学附属小学商务中心区实验小学志恒校区
	建国门外大街4号

	67
	901124
	朝阳区教师发展学院
	团结湖路23号
	89
	901169
	北京市朝阳区泛海幼儿园
	华章东路5号院1号楼2号

	68
	901125
	北京市朝阳区教育科学研究院
	华威北里27号楼
	90
	901170
	丽景幼儿园
	常营乡五里桥一街4号

	91
	901173
	北京市第二中学朝阳学校*
	姚家园新村2号
	112
	901222
	北京第二外国语学院附属小学本部
	京通苑39号

	92
	901174
	北京市朝阳区实验小学罗马嘉园分校
	朝阳北路107号院罗马嘉园分校
	113
	901223
	呼家楼中心小学金台路校区
	金台里40号

	93
	901175
	朝阳第二实验小学管庄高部
	管庄东里55号
	114
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校北校区
	团结湖北头条10号楼

	94
	901177
	陈经纶中学新教育实验分校
	常营住欣园小区102号
	115
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校东校区
	六里屯13号

	95
	901183
	首师大附属朝阳实验小学金蝉南校区
	垡头西里三区9号楼
	116
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校南校区
	团结湖中路南二条1号楼

	96
	901183
	首师范附属朝阳实验小学金蝉北校区
	垡头西里8号楼
	117
	901223
	呼家楼中心小学本校
	呼家楼西里七巷12号

	97
	901183
	首师范附属朝阳实验小学翠城北校区
	垡头翠成馨园219号楼
	118
	901223
	呼家楼中心小学西校区
	呼家楼西里甲5号

	98
	901197
	陈经纶中学崇实分校知苑校区
	南磨房乡紫南家园
	119
	901223
	呼家楼中心小学东校区
	金台西路2号院

	99
	901197
	陈经纶中学崇实分校学苑校区
	小海子西路17号院1号楼
	120
	901223
	呼家楼中心小学万科青青分校
	南豆各庄5号院

	100
	901200
	北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心
	石佛营西里27号
	121
	901224
	垂杨柳中心小学松榆高部
	松榆西里3号楼

	101
	901201
	清华附中广华学校*
	广华新城南侧
	122
	901224
	垂杨柳中心小学松榆低部
	松榆西里40号楼

	102
	901203
	北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校
	慈云寺北里117号
	123
	901224
	垂杨柳中心小学教辅校区
	南新园东路14号楼

	103
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校南校区
	八里庄北里117号
	124
	901224
	垂杨柳中心小学杨柳中部
	垂杨柳北里14号楼

	104
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校东校区
	石佛营东里125号
	125
	901224
	垂杨柳中心小学杨柳低部
	劲松1区124楼

	105
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校西校区
	石佛营西里28号楼
	126
	901225
	中国传媒大学附属小学高部
	定福庄南里2号

	106
	901205
	北京市星河实验学校国美分校
	青年路西里1号院1号楼
	127
	901225
	中国传媒大学附属小学中部
	定福庄北里1号

	107
	901214
	八十中牌坊分校北校区
	小红门乡牌坊中街1号院1号楼
	128
	901228
	工大附中新升分校
	周庄嘉园东里甲28号

	108
	901215
	垂杨柳中心小学景园分校
	王四营观音景园201楼
	129
	901229
	朝阳第二实验小学双桥分校
	双桥中路临乙5号

	109
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校康乐园校区
	康乐园小区14楼
	130
	901230
	清华大学附属中学管庄学校小学部
	康悦中街6号院1号楼

	110
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校小学部
	甘露园南里一区18号
	131
	901230
	清华大学附属中学管庄学校中学部
	康悦中街6号院

	111
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校中学部
	甘露园南里1区10号楼
	132
	901236
	芳草地国际学校远洋小学
	八里庄西里78号

	133
	901238
	北京市朝阳区兴隆小学
	兴隆家园31号
	146
	901132
	国资中心幼儿园和安园
	和安嘉园小区

	134
	901239
	垂杨柳中心小学馨园分校高部
	双龙小区226号
	147
	901132
	国资中心幼儿园晨风园
	晨风园二期小区

	135
	901239
	垂杨柳中心小学馨园分校低部
	松榆东里社区3号楼
	148
	901132
	国资中心幼儿园百子湾园
	王四营乡燕宝百安家园

	136
	901240
	垂杨柳中心小学金都分校低部
	百子湾西里430号
	149
	901132
	国资中心幼儿园嘉悦园
	朝阳北路107号院28号楼

	137
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校高部北校区
	劲松七区甲713楼
	150
	901136
	朝花幼儿园汇星园
	太平庄北社区汇星路6号院1号楼

	138
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校高部南校区
	劲松七区706楼
	151
	901136
	朝花幼儿园双合西园
	王四营地区双合家园居住区A区

	139
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区
	劲松417楼
	152
	901136
	朝花幼儿园双合东园
	王四营地区双合家园居住区D区

	140
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校低部南校区
	广渠门外东架松24号
	153
	901136
	朝花幼儿园御景园
	南豆各庄乡恒大御景湾小区

	141
	901243
	日坛小学四惠校区
	通惠家园惠生园20号
	154
	901136
	朝花幼儿园双桥园
	三间房地区东柳村双桥东柳西里21号

	142
	901243
	日坛小学东恒校区
	十里堡甲3号原13号楼
	155
	901136
	朝花幼儿园小红门园
	小红门一期（中海域）居住区

	143
	901132
	国资中心幼儿园东风苑园
	星火西路东风苑小区10号院3号楼
	156
	901136
	朝花幼儿园东大桥园
	东大桥三角地5号楼院7幢

	144
	901132
	国资中心幼儿园青荷里园
	天达路3号院1号楼
	157
	901136
	朝花幼儿园北焦园
	化工路甲1号院

	145
	901132
	国资中心幼儿园祈东园
	化工路60号
	158
	901136
	朝花幼儿园常营园
	常营乡燕保家园小区
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附表2《供暖前暖气系统试压南片学校(单位)名单》(142校址)

	序号
	预算代码
	学校名称
	地址
	序号
	预算代码
	学校名称
	地址

	1
	901002
	陈经纶中学保利分校南校区
	常营乡陆港城东侧
	24
	901020
	北京市朝阳区未来实验学校
	麦子店正街53号

	2
	901002
	北京市陈经纶中学初中部（呼家楼）
	呼家楼西里2号
	25
	901020
	八十中学白家庄校区*
	白家庄西里2号

	3
	901002
	陈经伦中学高中部*
	朝外大街38号
	26
	901024
	北京市第八十中学枣营分校小学部
	枣营北里12号楼

	4
	901002
	陈经纶中学高中校区高三部
	东大桥路15号
	27
	901024
	北京市第八十中学枣营分校中学部
	枣营南里1号

	5
	901002
	陈经纶帝景分校
	广渠路28号院307楼
	28
	901025
	北京中学传媒分校
	大黄庄西里1号

	6
	901002
	陈经纶中学保利分校中学部
	常营高安屯路35号
	29
	901026
	北京第二外国语学院附属中学管庄校区
	管庄东里

	7
	901004
	日坛中学高中部*
	建外光华西里4号
	30
	901026
	北京第二外国语学院附属中学八里桥校区
	朝阳路天成桥甲1号

	8
	901004
	日坛中学四惠校区
	通惠家园惠泽园3号
	31
	901028
	东方德才学校高中部 *
	小庄东里38号

	9
	901004
	日坛中学初中部
	永安里10号
	32
	901028
	东方德才学校初中部
	水碓子北里9号楼

	10
	901008
	三里屯一中百子园校区
	百子湾路后现代城百子园20号
	33
	901028
	东方德才学校延静里校区
	延静西里9号院

	11
	901010
	汇文中学朝阳垂杨柳分校*
	松榆里20号
	34
	901028
	东方德才学校道家园校区
	道家园甲7号

	12
	901011
	工大附中垂杨柳校区
	垂杨柳中街1号
	35
	901029
	北京市日坛中学实验学校西校区
	八里庄西里10号

	13
	901011
	工大附中富力城校区
	双井大路园零号
	36
	901029
	北京市日坛中学实验学校晨光校区
	十里堡北里晨光家园220号

	14
	901011
	工大附中首城校区*
	营盘沟路8号楼
	37
	901029
	北京市日坛中学实验学校北校区
	八里庄北里223号

	15
	901012
	工大附中劲松分校
	劲松东街125号
	38
	901029
	北京市日坛中学实验学校东校区
	十里堡路10号

	16
	901014
	工大实验学校南校区
	潘家园华威西里48号
	39
	901031
	教育学院朝阳分院附属学校初中部
	慈云里甲1号

	17
	901014
	工大实验学校北校区
	劲松四区406楼
	40
	901031
	教育学院朝阳分院附属学校小学部
	英家坟2号楼

	18
	901016
	中央商务区实验学校小学部
	西大望路五号
	41
	901056
	第十七中学百子湾校区
	百子湾家园404号

	19
	901016
	中央商务区实验学校中学部*
	西大望路下甸甲1号
	42
	901056
	第十七中学赛洛城校区
	百子湾东里105号

	20
	901017
	陈经纶中学劲松分校乐贤校区
	平乐园小区103号
	43
	901068
	劲松职高劲松校区
	劲松八区811楼

	21
	901017
	陈经纶中学劲松分校毓秀校区
	磨坊北里230号
	44
	901068
	劲松职高常营校区
	住欣家园102号院

	22
	901019
	陈经纶中学团结湖分校高中部
	团结湖中路8号
	45
	901068
	劲松职高双龙校区
	双龙校区135号

	23
	901019
	陈经纶中学团结湖分校初中部
	水碓子东路14号
	46
	901070
	求实职业学校团结湖校区
	团结湖北三条10号

	47
	901071
	电气工程学校双龙校区
	南磨房双龙南里225号楼
	70
	901128
	青少年活动中心黑庄户校区
	垡头西里一区6号楼南侧

	48
	901076
	芳草地国际学校日坛校区*
	日坛北路1号
	71
	901132
	教育服务保障中心团结湖办公区
	团结湖北二条5号楼

	49
	901076
	芳草地国际学校双花园校区
	双花园南里二区15号院1号楼
	72
	901133
	招生考试中心
	团结湖南路1号

	50
	901076
	芳草地国际学校民族校区
	朝阳门外雅宝里1号
	73
	901136
	职工大学双龙校区
	双龙南里120号

	51
	901077
	白家庄小学本部北校*
	三里屯南路40号
	74
	901139
	八十中学管庄分校汇星校区
	汇星苑路3号

	52
	901077
	白家庄小学本部南校
	核桃园北里甲2号
	75
	901139
	八十中学管庄分校康惠北校区
	北花园街金隅康惠园3号院东侧

	53
	901083
	朝阳区实验小学体育场路校区
	工人体育场南路1号
	76
	901150
	北京市朝阳区星河实验小学天鹅湾校区
	雅城二里4号

	54
	901094
	陈经纶中学民族分校
	常营民族家园12号
	77
	901150
	北京市朝阳区星河实验小学星河湾校区
	朝阳北路四季星河路1号院

	55
	901102
	三里屯幼儿园
	朝外大街吉庆里3号楼
	78
	901151
	黄冈中学朝阳学校垡头校区
	垡头西里二区

	56
	901103
	光华路幼儿园
	通惠家园惠生园16号
	79
	901151
	黄冈中学朝阳学校翠城校区
	垡头翠城新园317号楼

	57
	901104
	松榆里幼儿园
	松榆里21号
	80
	901152
	劲松第二幼儿园
	劲松7区711楼

	58
	901106
	水碓北里幼儿园
	水碓北里10号楼
	81
	901152
	劲松第二幼儿园华威部
	华威西里43号

	59
	901106
	水碓北里幼儿园分园
	水碓子东路5号楼
	82
	901155
	康泉新城幼儿园
	双桥东路12号院5号楼

	60
	901107
	北京市朝阳区枣营幼儿园
	枣营北里26号楼
	83
	901156
	北京市朝阳区教育项目发展指导中心
	水碓子北里14号楼

	61
	901108
	垡头幼儿园
	垡头二区12号
	84
	901158
	翠城幼儿园
	翠城馨园B211楼

	62
	901108
	垡头幼儿园柏阳分园
	王四营乡白鹿司中街5号
	85
	901160
	首都师范大学附属中学朝阳学校
	华章路6号院一号楼2号

	63
	901109
	北京市朝阳区团结湖第一幼儿园
	团结湖北头条11号楼
	86
	901161
	华洋紫竹幼儿园
	管庄双柳北街1号院9号楼

	64
	901110
	劲松一幼华纺易城
	青年路29号院28号楼
	87
	901162
	北京市润丰学校
	青年路西里6号院

	65
	901110
	劲松一幼
	劲松一区126号楼
	88
	901164
	清华大学附属小学商务中心区实验小学志恒校区
	建国门外大街4号

	66
	901112
	北京市朝阳区京通幼儿园
	京通苑38号楼
	89
	901169
	北京市朝阳区泛海幼儿园
	华章东路5号院1号楼2号

	67
	901124
	朝阳区教师发展学院
	团结湖路23号
	90
	901170
	丽景幼儿园
	常营乡五里桥一街4号

	68
	901125
	北京市朝阳区教育科学研究院
	华威北里27号楼
	91
	901173
	北京市第二中学朝阳学校*
	姚家园新村2号

	69
	901128
	青少年活动中心红庙校区
	延静里西街19号
	92
	901174
	北京市朝阳区实验小学罗马嘉园分校
	朝阳北路107号院罗马嘉园分校

	93
	901175
	朝阳第二实验小学管庄高部
	管庄东里55号
	115
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校东校区
	六里屯13号

	94
	901177
	陈经纶中学新教育实验分校
	常营住欣园小区102号
	116
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校南校区
	团结湖中路南二条1号楼

	95
	901183
	首师大附属朝阳实验小学金蝉南校区
	垡头西里三区9号楼
	117
	901223
	呼家楼中心小学本校
	呼家楼西里七巷12号

	96
	901183
	首师范附属朝阳实验小学金蝉北校区
	垡头西里8号楼
	118
	901223
	呼家楼中心小学西校区
	呼家楼西里甲5号

	97
	901183
	首师范附属朝阳实验小学翠城北校区
	垡头翠成馨园219号楼
	119
	901223
	呼家楼中心小学东校区
	金台西路2号院

	98
	901197
	陈经纶中学崇实分校知苑校区
	南磨房乡紫南家园
	120
	901223
	呼家楼中心小学万科青青分校
	南豆各庄5号院

	99
	901197
	陈经纶中学崇实分校学苑校区
	小海子西路17号院1号楼
	121
	901224
	垂杨柳中心小学松榆高部
	松榆西里3号楼

	100
	901200
	北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心
	石佛营西里27号
	122
	901224
	垂杨柳中心小学松榆低部
	松榆西里40号楼

	101
	901201
	清华附中广华学校*
	广华新城南侧
	123
	901224
	垂杨柳中心小学教辅校区
	南新园东路14号楼

	102
	901203
	北京市朝阳区芳草地国际学校慈云分校
	慈云寺北里117号
	124
	901224
	垂杨柳中心小学杨柳中部
	垂杨柳北里14号楼

	103
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校南校区
	八里庄北里117号
	125
	901224
	垂杨柳中心小学杨柳低部
	劲松1区124楼

	104
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校东校区
	石佛营东里125号
	126
	901225
	中国传媒大学附属小学高部
	定福庄南里2号

	105
	901204
	北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校西校区
	石佛营西里28号楼
	127
	901225
	中国传媒大学附属小学中部
	定福庄北里1号

	106
	901205
	北京市星河实验学校国美分校
	青年路西里1号院1号楼
	128
	901228
	工大附中新升分校
	周庄嘉园东里甲28号

	107
	901214
	八十中牌坊分校北校区
	小红门乡牌坊中街1号院1号楼
	129
	901229
	朝阳第二实验小学双桥分校
	双桥中路临乙5号

	108
	901215
	垂杨柳中心小学景园分校
	王四营观音景园201楼
	130
	901230
	清华大学附属中学管庄学校小学部
	康悦中街6号院1号楼

	109
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校康乐园校区
	康乐园小区14楼
	131
	901230
	清华大学附属中学管庄学校中学部
	康悦中街6号院

	110
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校小学部
	甘露园南里一区18号
	132
	901236
	芳草地国际学校远洋小学
	八里庄西里78号

	111
	901221
	芳草地国际学校甘露园分校中学部
	甘露园南里1区10号楼
	133
	901238
	北京市朝阳区兴隆小学
	兴隆家园31号

	112
	901222
	北京第二外国语学院附属小学本部
	京通苑39号
	134
	901239
	垂杨柳中心小学馨园分校高部
	双龙小区226号

	113
	901223
	呼家楼中心小学金台路校区
	金台里40号
	135
	901239
	垂杨柳中心小学馨园分校低部
	松榆东里社区3号楼

	114
	901223
	呼家楼中心小学团结湖分校北校区
	团结湖北头条10号楼
	136
	901240
	垂杨柳中心小学金都分校低部
	百子湾西里430号

	137
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校高部北校区
	劲松七区甲713楼
	140
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校低部南校区
	广渠门外东架松24号

	138
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校高部南校区
	劲松七区706楼
	141
	901243
	日坛小学四惠校区
	通惠家园惠生园20号

	139
	901241
	垂杨柳中心小学劲松分校低部北校区
	劲松417楼
	142
	901243
	日坛小学东恒校区
	十里堡甲3号原13号楼



第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。




响应文件封面（非实质性格式）




响 应 文 件







标的名称:2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务
项目（第2包）

项目编号：11010526210200028448-XM001




供应商名称：



1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 供应商资格声明书
供应商资格声明书

致：北京市朝阳区教育服务保障中心
在参与本次项目磋商中，我单位承诺：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（2） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（5） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（6） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（7） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：___________
                         日期：2026年____月____日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业政策证明文件
说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（北京市朝阳区教育服务保障中心）的（2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包），属于其他未列明行业行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：______
日 期：______


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。







残疾人福利性单位声明函       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：______



       日  期：______




2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）



3 本项目的特定资格要求（如有）


4 磋商保证金凭证/交款单据电子件


[bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217]5  响应书（实质性格式）

响应书
致：北京市朝阳区教育服务保障中心

我方参加你方就2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目，11010526210200028448-XM001组织的采购活动，并对此项目进行磋商。
1.我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：
（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起90个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：______。
与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________      传   真_________________________
电话_________________________      电子函件_________________________


供应商名称（加盖公章）：___________
日期：2026年____月____日  



[bookmark: _Hlt520355938][bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226337253]6  授权委托书（实质性格式）
授权委托书
本人____（姓名）系____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____ （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：______________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：______________
委托代理人（签字或签章或印鉴）：______________        
日期：2026年____月____日
附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：





说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：北京市朝阳区教育服务保障中心
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

供应商名称（加盖公章）：______
法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：______
日期：2026年____月____日



7  报价一览表（非实质性格式，仅供参考）
[bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc226965831]
报价一览表
项目编号：11010526210200028448-XM001
标的名称：2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）
	包号
	投标人名称
	报价（含税元）
	合同履行期限
	其他声明（如有）

	
	
	大写
	小写
	
	

	02
	
	
	
	2026年09月15日至2027年03月25日，最终以服务合同约定为准。（实际供暖期以北京市城市管理委员会当年公告为准，如遇延长采购人不予调整服务费）
	



注：
1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：___________
日期：2026年____月____日
  



[bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc142311060]




8  分项报价表（非实质性格式，仅供参考）

分项报价表

项目编号：11010526210200028448-XM001
标的名称：2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）

报价单位：人民币含税元
	序号
	分项名称
	单价（含税元）
	数量
	合价（含税元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（含税元）
	
	



注：
1.本表应按包分别填写。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：___________
日期：2026年____月____日
供暖维护常用配件、材料价格表（需填写）
	钢管    国标钢管
	铜阀  国标阀门
	铸钢法兰法门
	国标铸铁柱翼型散热器

	品牌：
	品牌：
	品牌：
	品牌：

	型号
	单位
	价格（元）
	型号
	单位
	价格（元）
	型号
	单位
	价格（元）
	型号
	单位
	价格（元）

	DN15
	m
	
	DN15
	个
	
	法兰DN50
	个
	
	柱式 780 （足片）
	片
	

	DN20
	m
	
	DN20
	个
	
	法兰DN70
	个
	
	柱式 780 （中片）
	片
	

	DN25
	m
	
	DN25
	个
	
	法兰DN80
	个
	
	柱式 760 （足片）
	片
	

	DN32
	m
	
	DN32
	个
	
	法兰DN100
	个
	
	柱式 760 （中片）
	片
	

	DN40
	m
	
	DN40
	个
	
	法兰DN125
	个
	
	
	
	

	DN50
	m
	
	DN50
	个
	
	
	
	
	
	
	

	DN70
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN80
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN100
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN125
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	国标聚氨酯保温瓦
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	型号
	单位
	价格（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：其它材料按信息价格调整

[bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc226337257][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc265228399]9  合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表
项目编号：11010526210200028448-XM001
标的名称：2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）
	序号
	竞争性磋商文件条目号（或页码）
	竞争性磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则响应无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：___________
日期：2026年____月____日    

10  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表
项目编号：11010526210200028448-XM001
标的名称：2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）
	
序号
	竞争性磋商文件条目号（或页码）
	
竞争性磋商文件要求
	
响应内容
	
偏离情况
	
说明

	一、 针对本竞争性磋商文件《采购需求》中标注为“★ ”、“# ”条款：
（供应商需对“★ ”、“# ”条款（如有）逐项填写；如本项目《采购需求》无“★ ”、“# ”条款，本部分可为空白。）

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	二、针对本竞争性磋商文件《采购需求》中未标注“★ ”和“# ”条款的偏离情况（应进行选择，未选择响应无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可，无须填写下表内容；无偏离即为对采购需求中的所有要求，均视作投标人已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明；对采购需求中的所有商务、技术要求，除本表列明的偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。如选择了“有偏离 ”但下表无任何文字说明的，按照响应无效处理。）

	
1
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：___________
日期：2026年____月____日 
[bookmark: _Hlk167094858]
11  供应商信息采集表

	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



注：
1.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
2.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

12  竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料


13  最后报价一览表（非实质性格式，此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交）

最后报价一览表

项目编号：11010526210200028448-XM001
标的名称：2026年朝阳区教育系统冬季供暖维保服务项目（第2包）
	包号
	投标人名称
	报价（含税元）
	其他声明（如有）

	
	
	大写
	小写
	

	02
	
	
	
	




注：
1.本表必须按包分别填写。
[bookmark: _Hlk137145809]2.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。
      
供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：___________
日期：2026年____月____日
image1.jpeg
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