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第1章 [bookmark: _Toc19275][bookmark: _Toc29924] 投标邀请


一、项目基本情况
1.项目编号：0686-26110I045319Z
2.项目名称：2026年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估(试剂耗材)采购项目
3.项目预算金额：208万元
4.采购需求：
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单价最高限价（万元）
	采购包预算金额（万元）
	简要技术需求或服务要求

	1
	1-1
	胎牛血清
	5瓶
	0.6
	3
	详见“采购需求”

	
	1-2
	OADC增菌液
	30瓶
	0.1
	3
	

	
	1-3
	Fetal Bovine Serum
	10瓶
	0.15
	1.5
	

	
	1-4
	胎牛血清
	9瓶
	0.3
	2.7
	

	
	1-5
	ELISA试剂盒
	14盒
	0.5
	7
	

	
	1-6
	涂布棒
	50包
	0.04
	2
	

	
	1-7
	50ml无菌离心管
	50包
	0.04
	2
	

	
	1-8
	96孔板（100块/箱，无菌）
	21箱
	0.08
	1.68
	

	
	1-9
	HDAC6酶活试剂盒（荧光法）
	3盒
	0.64
	1.92
	

	
	1-10
	CCK-8试剂盒
	20盒
	0.05
	1
	

	
	1-11
	DMEM培养基
	50瓶
	0.08
	4
	

	
	1-12
	荧光定量PCR试剂盒(20x 500次)
	2盒
	0.95
	1.9
	

	
	1-13
	25cm²培养瓶/箱
	10箱
	0.06
	0.6
	

	
	1-14
	10µL加长移液吸头（盒装）/箱
	10箱
	0.07
	0.7
	

	
	1-15
	胎牛血清
	2瓶
	0.6
	1.2
	

	
	1-16
	OADC增菌液
	15瓶
	0.1
	1.5
	

	
	1-17
	Fetal Bovine Serum
	10瓶
	0.15
	1.5
	

	
	1-18
	胎牛血清
	6瓶
	0.3
	1.8
	

	
	1-19
	ELISA试剂盒
	14盒
	0.5
	7
	

	
	1-20
	涂布棒
	20包
	0.04
	0.8
	

	
	1-21
	50ml无菌离心管
	30包
	0.04
	1.2
	

	
	1-22
	96孔板（100块/箱，无菌）
	10箱
	0.08
	0.8
	

	
	1-23
	HDAC6酶活试剂盒（荧光法）
	3盒
	0.64
	1.92
	

	
	1-24
	DMEM培养基
	10瓶
	0.08
	0.8
	

	
	1-25
	25cm²培养瓶/箱
	13箱
	0.06
	0.78
	

	
	1-26
	10µL加长移液吸头（盒装）/箱
	10箱
	0.07
	0.7
	

	
	1-27
	 RTA 试剂盒
	24盒
	0.3
	7.2
	

	
	1-28
	 转染试剂
	6支
	0.525
	3.15
	

	
	1-29
	蛋白预染marker
	15盒
	0.038
	0.57
	

	
	1-30
	RPMI 1640 with L-Glutamine 
	90瓶
	0.0045
	0.405
	

	
	1-31
	淋巴细胞分离液
	100瓶
	0.0108
	1.08
	

	
	1-32
	Trizol裂解液
	15瓶
	0.138
	2.07
	

	
	1-33
	7H10培养基
	5瓶
	0.101
	0.505
	

	
	1-34
	透气培养瓶 25cm²
	20箱
	0.09
	1.8
	

	
	1-35
	96孔细胞培养板
	6箱
	0.08
	0.48
	

	
	1-36
	15mL离心管
	20箱
	0.0265
	0.53
	

	
	1-37
	四格板
	10箱
	0.035
	0.35
	

	
	1-38
	25mL移液管
	4箱
	0.1
	0.4
	

	
	1-39
	50mL移液管
	8箱
	0.12
	0.96
	

	
	1-40
	10μL加长低吸附枪头（盒装）
	22箱
	0.07
	1.54
	

	
	1-41
	200μL低吸附枪头（盒装）
	8箱
	0.07
	0.56
	

	
	1-42
	荧光定量PCR试剂盒(20x 500次)
	3盒
	0.95
	2.85
	

	
	1-43
	1.5ml离心管
	30包
	0.005
	0.15
	

	
	1-44
	6孔板
	5箱
	0.1
	0.5
	

	
	1-45
	96孔板
	5箱
	0.02
	0.1
	

	
	1-46
	Hoechst 33258染色液（1 mg/ml）
	1瓶
	0.02
	0.02
	

	
	1-47
	超滤离心管 0.5 ml/100kD
	50盒
	0.0125
	0.625
	

	
	1-48
	T25细胞培养瓶，透气盖，TC
	6箱
	0.05
	0.3
	

	
	1-49
	35 mm玻底皿/20 mm孔/1号玻片/玻底培养皿/激光共聚焦专用培养皿
	5包
	0.1
	0.5
	

	
	1-50
	Mouse TNF-a（Tumor Necrosis Factor Alpha）ELISA Kit
	2盒
	0.2
	0.4
	

	
	1-51
	Mouse IL-6 (Interleukin 6）ELISA Kit
	2盒
	0.2
	0.4
	

	
	1-52
	溶酶体绿色荧光探针
	2支
	0.02
	0.04
	

	
	1-53
	抗STING抗体
	1支
	0.115
	0.115
	

	2
	2-1
	OADC增菌液
	1瓶
	0.23
	0.23
	

	
	2-2
	针头滤器
	1盒
	0.2
	0.2
	

	
	2-3
	电击杯（0.2cm）
	1箱
	0.18
	0.18
	

	
	2-4
	1.5ml离心管
	1包
	0.005
	0.005
	

	
	2-5
	6孔板
	5箱
	0.05
	0.25
	

	
	2-6
	7H9培养基
	2瓶
	0.095
	0.19
	

	
	2-7
	7H10培养基
	1瓶
	0.105
	0.105
	

	
	2-8
	特级胎牛血清
	1瓶
	0.65
	0.65
	

	
	2-9
	10cm细胞培养皿
	1箱
	0.15
	0.15
	

	
	2-10
	基因组DNA提取试剂盒
	4盒
	0.26
	1.04
	

	
	2-11
	Alamar blue
	30瓶
	0.5
	15
	

	
	2-12
	OADC
	11瓶
	0.4
	4.4
	

	
	2-13
	培养皿（2分隔）
	80箱
	0.06
	4.8
	

	
	2-14
	OADC增菌液
	70瓶
	0.11
	7.7
	

	
	2-15
	96孔细胞培养板
	80箱
	0.1
	8
	

	
	2-16
	7H10 培养基
	20瓶
	0.15
	3
	

	
	2-17
	试剂槽
	80箱
	0.04
	3.2
	

	
	2-18
	48孔板
	20箱
	0.1
	2
	

	
	2-19
	24孔板
	20箱
	0.1
	2
	

	
	2-20
	一次性L棒
	20箱
	0.03
	0.6
	

	
	2-21
	1000µL吸头
	20箱
	0.05
	1
	

	
	2-22
	200µL黄色吸头，斜嘴，未灭菌，袋装
	20箱
	0.18
	3.6
	

	
	2-23
	0.5-20µL透明吸头，袋装
	10箱
	0.16
	1.6
	

	
	2-24
	50ML离心管
	31箱
	0.06
	1.86
	

	
	2-25
	15ML离心管
	30箱
	0.048
	1.44
	

	
	2-26
	细胞培养瓶
	20箱
	0.06
	1.2
	

	3
	3-1
	结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	100盒
	0.3
	30
	

	
	3-2
	OADC增菌液
	10瓶
	0.26
	2.6
	

	
	3-3
	针头滤器
	8盒
	0.2
	1.6
	

	
	3-4
	10×TBST缓冲液
	40L
	0.005
	0.2
	

	
	3-5
	蛋白浓缩用3KD超滤管，内体积15mL
	2袋
	0.25
	0.5
	

	
	3-6
	蛋白浓缩用10KD超滤管,内体积15mL
	2袋
	0.25
	0.5
	

	
	3-7
	1.5ml离心管
	100包
	0.005
	0.5
	

	
	3-8
	15ml离心管
	60箱
	0.024
	1.44
	

	
	3-9
	50ml离心管
	80箱
	0.03
	2.4
	

	
	3-10
	96孔板
	35箱
	0.08
	2.8
	

	
	3-11
	6孔板
	5箱
	0.05
	0.25
	

	
	3-12
	12孔板
	4箱
	0.075
	0.3
	

	
	3-13
	24孔板
	4箱
	0.075
	0.3
	

	
	3-14
	中性罗氏培养基
	10箱
	0.192
	1.92
	

	
	3-15
	1000µL袋装吸头
	10箱
	0.04
	0.4
	

	
	3-16
	200µL袋装黄色吸头
	5箱
	0.14
	0.7
	

	
	3-17
	10µL袋装白色吸头
	5箱
	0.14
	0.7
	

	
	3-18
	75cm²细胞培养瓶，过滤瓶盖
	4箱
	0.095
	0.38
	

	
	3-19
	25cm²细胞培养瓶，过滤瓶盖
	4箱
	0.105
	0.42
	

	
	3-20
	MH培养基
	6瓶
	0.1
	0.6
	

	
	3-21
	7H10培养基
	14瓶
	0.12
	1.68
	

	
	3-22
	特级胎牛血清
	60瓶
	0.02
	1.2
	

	
	3-23
	Cell Counting Slides
	11盒
	0.03
	0.33
	

	
	3-24
	预染蛋白Marker 10-180KD 
	15支
	0.01
	0.15
	

	
	3-25
	一次性比色皿,半微量,1.5ml,340～750nm
	10箱
	0.045
	0.45
	

	
	3-26
	L型涂布棒(推样器）L-shaped spreader
	10箱
	0.016
	0.16
	

	
	3-27
	CCK-8试剂盒(细胞增殖及毒性检测试剂盒)
	10盒
	0.04
	0.4
	

	
	3-28
	Trizol
	5瓶
	0.18
	0.9
	

	
	3-29
	 蛋白琼脂糖纯化树脂
	1瓶
	0.35
	0.35
	

	
	3-30
	胰蛋白胨
	10瓶
	0.03
	0.3
	

	
	3-31
	基因组DNA提取试剂盒
	2盒
	0.5
	1
	

	
	3-32
	100mm 细胞培养皿
	13箱
	0.1
	1.3
	

	
	3-33
	60mm 细胞培养皿
	10箱
	0.06
	0.6
	

	
	3-34
	DNA低吸附离心管1.5ML PCR 洁净级
	20盒
	0.0115
	0.23
	

	
	3-35
	DNA低吸附离心管2ML PCR 洁净级
	20盒
	0.015
	0.3
	

	
	3-36
	35mm 玻底皿(玻底培养皿，激光共聚焦专用培养皿)
	20箱
	0.05
	1
	

	
	3-37
	200目钼网超薄碳膜
	10盒
	0.06
	0.6
	

	
	3-38
	 DMEM培养基 
	12箱
	0.25
	3
	

	
	3-39
	减血清培养基
	20瓶
	0.021
	0.42
	

	
	3-40
	RPMI 1640 培养基
	6箱
	0.02
	0.12
	



5.合同履行期限：详见《采购需求》中各包技术要求。
6.本项目是否接受联合体投标：□是	■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
 ■ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
        ■ 否
 □ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得
              作为承接主体；
3.3 其他特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：2026年6月26日至2026年7月3日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0 元。
[bookmark: _GoBack]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年7月17日上午09点30分（北京时间）。
地点：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策、实施本国产品标准及相关政策等。具体落实情况详见招标文件。 
2. 申请人的资格要求补充： 
（1） 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。 
（2） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。 
1)  本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 
     2) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指：
      a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
 b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
3)  本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。 
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。 
（3） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。 
（4）按照招标公告要求获取了招标文件。 
（5）符合法律、行政法规规定的其他要求。
3.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。
4.本项目采用全流程电子化招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA 数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线  400-699-7000
技术支持服务热线  010-86483801
4.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
4.2 注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
4.3 驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
4.4 获取电子招标文件
供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。
4.5 编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
4.6 提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
4.7 电子开标
供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：北京市结核病胸部肿瘤研究所
地    址：北京市通州区北关大街9号院 
联系方式：010-89509596
2.采购代理机构信息
名    称：北京国际贸易有限公司
地    址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式：010-85343456
3.项目联系方式
项目联系人：张娇、张珊、梁潇
电话：010-85343456、010-85343360
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[bookmark: _TOC_250005][bookmark: _Toc6041][bookmark: _Toc7565]第二章  投标人须知
投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
是
■否

	2.4
	核心产品
	 关于核心产品本项目不适用。
 本项目     为单一产品采购项目
■ 本项目01包为非单一产品采购项目，其中核心产品为 胎牛血清；
■ 本项目02包为非单一产品采购项目，其中核心产品为 OADC增菌液；
■ 本项目03包为非单一产品采购项目，其中核心产品为 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（荧光免疫层析法）；

	2.5
	本项目是否适用本国产品标准
	本项目是否适用本国产品标准及相关政策
■是
否

	3.1
	现场考察
	■不组织
组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
考察地点： / 。

	
	开标前答疑会
	■不召开
召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分
召开地点： / 。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求： / ；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
不需要
需要
（3）样品递交要求： / ；
（4）未中标人样品退还： / ；
（5）中标人样品保管、封存及退还： / ；
（6）其他要求（如有）： / 。

	5.2.5
	标的所属行业
	      本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	包号
	标的名称
	中小企业划分标准所属行业

	1
	详见第五章 “采购标的（货物需求一览表）”
	工业

	2
	详见第五章 “采购标的（货物需求一览表）”
	工业

	3
	详见第五章 “采购标的（货物需求一览表）”
	工业




	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
无
■有，具体情形： 
（1）投标报价应以完成招标文件第五章采购需求中所要求的2026年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估(试剂耗材)采购项目过程中所有可能发生的费用均由投标人承担。各包各品目投标分项报价表应按招标文件附件格式要求分开填写。 
（2）投标报价中应包含投标人已缴纳或应缴纳的全部税费。 

	12.1
	投标保
证金
	投标保证金金额（人民币）：
01包：1.4508万元；
02包：1.1592万元；
03包：1.134万元；
开户名（全称）：北京国际贸易有限公司
行号：402100007149
开户银行：北京农村商业银行股份有限公司总行营业部
银行账号：2000000311990
特别提示：
1、采用电汇形式递交保证金的，须使用供应商单位账户一次性汇入上述指定账户。为便于采购代理机构及时准确地核实响应方的保证金是否到账，供应商应在电汇汇款附言里注明：“项目编号、包号及用途”。
2、如供应商采用银行保函形式，投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。
3、在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：
无
■有，具体情形：
（1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； 
（2）中标人不按规定与采购人签订合同的；
（3）中标人不按规定提交履约保证金的； 
（4）中标人擅自放弃中标的。

	13.1
	投标
有效期
	自提交投标文件的截止之日起算不少于90日历天。

	18.2
	解密时间
	解密时间：30分钟

	22.1
	确定
中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：
■否
是
中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人：
■得分且投标报价均相同的，以对招标文件技术规格要求的响应程度得分高者为中标人
随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许
允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容： / ；
（2）允许分包的金额或者比例： / ；
（3）其他要求： / 。

	25.6
	政采贷
	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷 ”。

	26.1.1
	询问
	询问提出形式：
口头询问：请致电010-85343360
书面形式：请递交至北京国际贸易有限公司4层417室
         （北京市朝阳区建国门外大街甲3号）

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：北京国际贸易有限公司 第九业务部；
邮箱：bwtc0909@163.com；
联系电话：010-85343360；
通讯地址：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

	27
	代理费
	收费对象：
  采购人
 ■ 中标人
  收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）执行。
  缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后5个工作日内一次性向采购代理机构缴纳代理费。

	/
	其他

	1
	1、纸质文件：为方便归档留存，供应商应当将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，进行双面打印并胶装（2份），密封送达至开标地点。
2、电子文档：1份（U盘形式，命名为“包号+公司名称”，如第 x 包+xxx 公司。），单独密封，随纸质文件同时递交。电子文档应为：1份PDF格式文件、1份word格式文件。
注：
（1）现场递交的纸质投标文件应与“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）内容保持一致。
（2）密封包装袋/箱应注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包号、标的名称和“在（投标截止时间）之前不得启封”的字样。并在包装袋/箱的封装处加盖供应商单位公章或由法定代表人授权的代表签字。



投标人须知
一  说 明
1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
2.5 是否适用本国产品标准及适用范围见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 采购本国货物、工程和服务
5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判   定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔 2022 〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕300号 ）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.4 正版软件
5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、 《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》 （国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.5 网络安全专用产品
5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（ 2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全 专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格 的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。
5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）
5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的， 供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
5.7 采购需求标准
5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。
5.7.2    其他政府采购需求标准
为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购 需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求 标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。


二	招标文件
7 招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第一章	投标邀请 
第二章	投标人须知
第三章	资格审查
第四章	评标程序、评标方法和评标标准
第五章	采购需求
第六章	拟签订的合同文本第七章	投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人； 不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三	投标文件的编制
9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 投标文件构成
10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2  对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
如供应商擅自删除或修改招标文件要求的条款，包括但不限于删除或改变“▲”号、“#”号等，评标委员会将视其投标为非实质性响应投标，并按无效投标处理。
10.3  第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4  对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5  投标人认为应附的其他材料。
11 投标报价
11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价） 和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
12 投标保证金
12.1 投标人应按《投标人须知资料表》 中规定的金额及要求交纳投标保证金 。投 标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。
12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间 。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账； 以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。
12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件 ”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件。
12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金， 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；
12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；
12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；
12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。
13 投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 投标文件的签署、盖章
14.1  招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件 的电子件（ 电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章 件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用 原件的电子件。
14.2  招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。


四	投标文件的提交
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15.1  本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2  投标人应当根据招标文件要求将在“北京市政府采购电子交易平台”系统中最终上传的投标文件（已进行有效签署并加盖电子签章）导出，打印并胶装后，在投标截止时间前密封送达至开标地点。
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16.1  投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。
[bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc195842902]17 投标文件的修改与撤回
17.1  投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
17.2  投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。


五	开标、资格审查及评标
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18.1   采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2   本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3  开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。
18.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5  投标人不足3家的，不予开标。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20  评标委员会
20.1  评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2  评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21  评标程序、评标方法和评标标准
21.1  见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。


六	确定中标
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22.1  采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。
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23.1  采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2  中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24  废标
24.1   在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4因重大变故，采购任务取消的。
24.2  废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
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25.1  中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3   联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4   政府采购合同不能转包。
25.5   采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
25.6  “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
26  询问与质疑
26.1  询问
26.1.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2  采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2  质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。
26.2.3 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3  接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27  代理费
27.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章  资格审查
一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二
十二条规定
	具体规定见第一章《投标邀请》。
	

	1-1
	营业执照等
证明文件
	 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供
 有效的“营业执照”；
 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位 
 法人证书”；
 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许
 可证”、“登记证书”等证明文件；
 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工
 商户营业执照”；
 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证
 明。
 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所 
 属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提
 供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项
 目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其
 他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、
 电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授
 权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文
 件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明
 材料。
	提供证明文件的复印件或电子证照

	1-2
	投标人资格
声明书
	 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声
 明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用
记录
	 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 
 www.ccgp.gov.cn）；
 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采 
 购人或采购代理机构的实际查询时间；
 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结 
 果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购
 文件一并保存；
 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执
 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购
 严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无
 效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信
 用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件。
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	 具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1
	中小企业政策证明文件
	具体要求见第一章《投标邀请》。
	

	2-1-1
	中小企业证明文件
	 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业
 采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。
 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明
 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以
 上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵
 团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求
 合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分
 包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协
 议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》
 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监
 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
 出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且
 满足招标文件关于预留份额的要求。
	格式见《投标文件格式》

	2-1-2
	拟分包情况说明及分包意向协议
	 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购
 份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采
 购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提
 供。
 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企
 业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在
 直接控股、管理关系。
	格式见《投标
文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	3
	本项目的特定资格要求
	 如有，见第一章《投标邀请》。
	

	3-1
	本项目对于联合体的要求
	 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联
 合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担 
 的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代
 表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶
 段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标
 文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递
 交。
 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、
 1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本
 表3-2项规定。
 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的
 每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符
 合本表中其他资格要求并提供证明文件。
 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分
 工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供
 应商确定资质等级。
 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体
 各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成
 联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联 
 合体的投标无效。
 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为
 联合体。
	提供《联合协议》原件的清晰复印件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	政府购买服务承接主体的
要求
	 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益
 一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障
 的群团组织。
	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

	3-3
	其他特定
资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》。
	提供证明文件的清晰复印件

	4
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。
	

	5
	获取招标文件
	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。
注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体
 时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要
 求。
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一、评标方法
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、盖章
	 按照招标文件要求签署、盖章的；

	7
	实质性格式
	 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	拟分包情况说明（如有）
	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

	10
	分包其他要求
（如有）
	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》
中的规定；
分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书复印件（如有）；

	11
	报价的修正
（如有）
	 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 
 对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	13
	国家有关部门
对投标人的投
标产品有强制
性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如
相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中 政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目 录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）
3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物 产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的
VOCs 含量限制标准；

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标
人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人
串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.3.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
有，具体规定为： / 。
■无，按下述 2.3.2-2.3.7 项规定修正。
2.3.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.3.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.3.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.3.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.3.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.3.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.3.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.4 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.4.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.4.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.4.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.4.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.4.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
2.4.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.5   既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。评审委员会对供应商提交的《关于符合本国产品标准的声明函》及《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》负有审查责任，包括完整性、准确性审查以及要求澄清、补正的权利与程序，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
随机抽取
其他方式，具体要求： / 。
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）详见评标标准。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
随机抽取
■其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
5 异常低价审查
5.1 审查情形：按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，政府采购评审中出现异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序。具体情形如下：
      5.1.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的；
5.1.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的；
5.1.3 投标报价低于采购项目最高限价45％的；
5.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2 资料要求:评审委员会启动异常低价投标审查后，属于第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.3 审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.4 评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
6 报告违法行为
6.1  评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。






二、评标标准
[bookmark: _Toc14668]01包：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	业绩
	9
	根据投标人2023年6月至今（以合同签订日期为准）提供类似项目业绩进行评价，提供一份得3分，最多得9分。未提供不得分。
	提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容页、双方签字盖章页，并加盖公章，否则视为无效。

	3
	“节能产品”和“环境标志产品”评价
	1
	政府采购的强制产品除外：
1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分；
2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。
	

	4
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	38
	投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为38分，其中有一项一般指标不满足的扣0.5分，最低得分为0分。 
	对于技术规格要求中标注“▲”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。供应商提供的投标文件技术应答未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。

	5
	对供应商售后服务能力的评价
	8
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价：
①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，共四项内容，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	6
	配送方案
	7
	根据供应商提供的配送服务方案，包括供货方式、供货时效、供货保障等情况进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得7分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	7
	应急预案
	7
	根据供应商提供的应急预案（包括可能发生的突发情况及应对措施等内容）进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得7分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	合计
	100
	






02包：
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	业绩
	9
	根据投标人2023年6月至今（以合同签订日期为准）提供类似项目业绩进行评价，提供一份得3分，最多得9分。未提供不得分。
	提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容页、双方签字盖章页，否则视为无效。

	3
	“节能产品”和“环境标志产品”评价
	1
	政府采购的强制产品除外：
1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分；
2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。
	

	4
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	38
	投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为38分，其中有一项一般指标不满足的扣0.76分，最低得分为0分。 

	对于技术规格要求中标注“▲”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。供应商提供的投标文件技术应答未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。

	5
	对供应商售后服务能力的评价
	8
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价：
①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，共四项内容，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	6
	配送方案
	7
	根据供应商提供的配送服务方案，包括供货方式、供货时效、供货保障等情况进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得7分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	7
	应急预案
	7
	根据供应商提供的应急预案（包括可能发生的突发情况及应对措施等内容）进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得7分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	合计
	100
	




03包：
	[bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc16033]序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	业绩
	9
	根据投标人2023年6月至今（以合同签订日期为准）提供类似项目业绩进行评价，提供一份得3分，最多得9分。未提供不得分。
	提供合同关键页复印件，即至少包含合同首页、采购内容页、双方签字盖章页，否则视为无效。

	3
	“节能产品”和“环境标志产品”评价
	1
	政府采购的强制产品除外：
1、投标产品属于“节能产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分；
2、投标产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。
	

	4
	对招标文件技术规格要求的响应程度
	38
	投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为38分，其中有一项一般指标不满足的扣0.95分，最低得分为0分。 

	对于技术规格要求中标注“▲”号（如有）的技术参数，供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。供应商提供的投标文件技术应答未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。

	5
	对供应商售后服务能力的评价
	8
	根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价：
①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，共四项内容，其中每项：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得2分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得1.5分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	6
	配送方案
	7
	根据供应商提供的配送服务方案，包括供货方式、供货时效、供货保障等情况进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得7分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	7
	应急预案
	7
	根据供应商提供的应急预案（包括可能发生的突发情况及应对措施等内容）进行评价：
1）提供方案内容均进行详细阐述且满足采购需求，得7分；
2）提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得4分；
3）方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分；
4）未提供相关方案不得分。
	

	合计
	100
	




第5章 [bookmark: _Toc18074] 采购需求

一、采购标的
1.采购标的（货物需求一览表）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	是否允许采购进口产品
	质保期
（有效期）

	1
	1-1
	胎牛血清
	5瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-2
	OADC增菌液
	30瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-3
	Fetal Bovine Serum
	10瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-4
	胎牛血清
	9瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-5
	ELISA试剂盒
	14盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-6
	涂布棒
	50包
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-7
	50ml无菌离心管
	50包
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-8
	96孔板（100块/箱，无菌）
	21箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-9
	HDAC6酶活试剂盒（荧光法）
	3盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-10
	CCK-8试剂盒
	20盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-11
	DMEM培养基
	50瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-12
	荧光定量PCR试剂盒(20x 500次)
	2盒
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-13
	25cm²培养瓶/箱
	10箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-14
	10µL加长移液吸头（盒装）/箱
	10箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-15
	胎牛血清
	2瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-16
	OADC增菌液
	15瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-17
	Fetal Bovine Serum
	10瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-18
	胎牛血清
	6瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-19
	ELISA试剂盒
	14盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-20
	涂布棒
	20包
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-21
	50ml无菌离心管
	30包
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-22
	96孔板（100块/箱，无菌）
	10箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-23
	HDAC6酶活试剂盒（荧光法）
	3盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-24
	DMEM培养基
	10瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-25
	25cm²培养瓶/箱
	13箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-26
	10µL加长移液吸头（盒装）/箱
	10箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-27
	 RTA 试剂盒
	24盒
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-28
	 转染试剂
	6支
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-29
	蛋白预染marker
	15盒
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-30
	RPMI 1640 with L-Glutamine 
	90瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-31
	淋巴细胞分离液
	100瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-32
	Trizol裂解液
	15瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-33
	7H10培养基
	5瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-34
	透气培养瓶 25cm²
	20箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-35
	96孔细胞培养板
	6箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-36
	15mL离心管
	20箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-37
	四格板
	10箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-38
	25mL移液管
	4箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-39
	50mL移液管
	8箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-40
	10μL加长低吸附枪头（盒装）
	22箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-41
	200μL低吸附枪头（盒装）
	8箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-42
	荧光定量PCR试剂盒(20x 500次)
	3盒
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-43
	1.5ml离心管
	30包
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-44
	6孔板
	5箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-45
	96孔板
	5箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-46
	Hoechst 33258染色液（1 mg/ml）
	1瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-47
	超滤离心管 0.5 ml/100kD
	50盒
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-48
	T25细胞培养瓶，透气盖，TC
	6箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-49
	35 mm玻底皿/20 mm孔/1号玻片/玻底培养皿/激光共聚焦专用培养皿
	5包
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-50
	Mouse TNF-a（Tumor Necrosis Factor Alpha）ELISA Kit
	2盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-51
	Mouse IL-6 (Interleukin 6）ELISA Kit
	2盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-52
	溶酶体绿色荧光探针
	2支
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	1-53
	抗STING抗体
	1支
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	2
	2-1
	OADC增菌液
	1瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-2
	针头滤器
	1盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-3
	电击杯（0.2cm）
	1箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-4
	1.5ml离心管
	1包
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-5
	6孔板
	5箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-6
	7H9培养基
	2瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-7
	7H10培养基
	1瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-8
	特级胎牛血清
	1瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-9
	10cm细胞培养皿
	1箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-10
	基因组DNA提取试剂盒
	4盒
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-11
	Alamar blue
	30瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-12
	OADC
	11瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-13
	培养皿（2分隔）
	80箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-14
	OADC增菌液
	70瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-15
	96孔细胞培养板
	80箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-16
	 7H10 培养基
	20瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-17
	试剂槽
	80箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-18
	48孔板
	20箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-19
	24孔板
	20箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-20
	一次性L棒
	20箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-21
	1000µL吸头
	20箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-22
	200µL黄色吸头，斜嘴，未灭菌，袋装
	20箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-23
	0.5-20µL透明吸头，袋装
	10箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-24
	50ML离心管
	31箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-25
	15ML离心管
	30箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	2-26
	细胞培养瓶
	20箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	3
	3-1
	结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	100盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-2
	OADC增菌液
	10瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-3
	针头滤器
	8盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-4
	10×TBST缓冲液
	40L
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-5
	蛋白浓缩用3KD超滤管，内体积15mL
	2袋
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-6
	蛋白浓缩用10KD超滤管,内体积15mL
	2袋
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-7
	1.5ml离心管
	100包
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-8
	15ml离心管
	60箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-9
	50ml离心管
	80箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-10
	96孔板
	35箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-11
	6孔板
	5箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-12
	12孔板
	4箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-13
	24孔板
	4箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-14
	中性罗氏培养基
	10箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-15
	1000µL袋装吸头
	10箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-16
	200µL袋装黄色吸头
	5箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-17
	10µL袋装白色吸头
	5箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-18
	75cm²细胞培养瓶，过滤瓶盖
	4箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-19
	25cm²细胞培养瓶，过滤瓶盖
	4箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-20
	MH培养基
	6瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-21
	7H10培养基
	14瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-22
	特级胎牛血清
	60瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-23
	Cell Counting Slides
	11盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-24
	预染蛋白Marker 10-180KD 
	15支
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-25
	一次性比色皿,半微量,1.5ml,340～750nm
	10箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-26
	L型涂布棒(推样器）L-shaped spreader
	10箱
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-27
	CCK-8试剂盒(细胞增殖及毒性检测试剂盒)
	10盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-28
	Trizol
	5瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-29
	蛋白琼脂糖纯化树脂
	1瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-30
	胰蛋白胨
	10瓶
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-31
	基因组DNA提取试剂盒
	2盒
	否
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-32
	100mm 细胞培养皿
	13箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-33
	60mm 细胞培养皿
	10箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-34
	DNA低吸附离心管1.5ML PCR 洁净级
	20盒
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-35
	DNA低吸附离心管2ML PCR 洁净级
	20盒
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-36
	35mm 玻底皿(玻底培养皿，激光共聚焦专用培养皿)
	20箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-37
	200目钼网超薄碳膜
	10盒
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-38
	 DMEM培养基
	12箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-39
	 减血清培养基
	20瓶
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年

	
	3-40
	RPMI 1640 培养基
	6箱
	是
	交付日期距产品有效期需大于半年



二、商务要求
1.交货时间和地点：
[bookmark: _Toc23382][bookmark: _Toc256196753][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc14802][bookmark: _Toc8925]1.1 交货时间：全部货物在合同签订后三个月内到达买方指定地点，经验收合格，双方签字确认后，甲方按本合同签订全额付款。
[bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc30936][bookmark: _Toc194115436][bookmark: _Toc8853][bookmark: _Toc6107]1.2 交货地点：采购人指定地点。
2.付款条件（进度和方式）：详见“拟签订的合同文本”
3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4.质保服务：详见“采购标的（货物需求一览表）”
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标是为北京市结核病胸部肿瘤研究所采购试剂及耗材，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
★(3)投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。
2.服务内容及要求/货物技术要求
2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
01包

	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	规格
	参数与用途

	1
	1-1
	胎牛血清
	5瓶
	500mL/瓶
	1.细胞培养试剂,细胞培养试剂，500ML/瓶，标准品，
2.内毒素水平：≤5 EU/mL，
3.血红蛋白水平：≤30 mg/dL。

	
	1-2
	OADC增菌液
	30瓶
	500mL/瓶
	细菌培养用，500ML/瓶，无菌，无色、澄清、透明、无杂质液体。Middlebrook7H10 琼脂基础、Middlebrook7H11 琼脂基础、Middlebrook7H9 肉汤基础添加剂。

	
	1-3
	Fetal Bovine Serum
	10瓶
	500mL/瓶
	细胞培养试剂，500ML，热灭活，成牛血清

	
	1-4
	胎牛血清
	9瓶
	500mL/瓶
	细胞培养试剂，500ML/瓶，抗体水平低，生长因子高，和大多数细胞兼容。

	
	1-5
	ELISA试剂盒
	14盒
	96T/盒
	1.生化检测试剂盒，96T,
2.灵敏度：3.9pg/ml；
3.检测范围：7.8-500pg/ml

	
	1-6
	涂布棒
	50包
	5支/包
	1.细菌培养用，塑料材质，无菌，
2.长148mm，宽：30mm，5支包

	
	1-7
	50ml无菌离心管
	50包
	25/包
	1.聚丙烯材质，可承受12000 x g 离心力，
2.无菌、无DNA酶、无RNA酶和热原

	
	1-8
	96孔板（100块/箱，无菌）
	21箱
	100块/箱
	透明细胞培养板，TC处理，平底，带盖，无菌，无酶、无热原

	
	1-9
	HDAC6酶活试剂盒（荧光法）
	3盒
	96T/盒
	1.生化检测试剂盒，标准：20 ng/ml
2.检测范围：0.32-20 ng/ml
3.样品类型：组织匀浆，细胞裂解物和其他生物流体，

	
	1-10
	CCK-8试剂盒
	20盒
	500T/盒
	生化检测试剂盒，用于细胞增殖和细胞毒性的检测,500T/盒，

	
	1-11
	DMEM培养基
	50瓶
	500mL/瓶
	细胞培养试剂，500ML/瓶，用于支持很多种类的哺乳动物细胞生长,含L-谷氨酰胺,酚红，丙酮酸钠，不含HEPES

	
	1-12
	荧光定量PCR试剂盒(20x 500次)
	2盒
	500次/盒
	PCR试剂，反应速率好：最快只需10秒即可完成退火及延伸步骤，30分钟即可完成实验过程，稳定性好：能够长期放置于4℃，并可放心在室温进行PCR体系构建并保存。

	
	1-13
	25cm2培养瓶/箱
	10箱
	200个/箱
	细胞培养耗材，无菌、无酶、无热原，经TC处理，瓶颈有磨砂书写区可供标记

	
	1-14
	10µL 加长移液吸头（盒装）/箱
	10箱
	50盒/箱
	试剂分装离心耗材，加长设计，长度尺寸可达46 mm，有低吸附表面，移液误差和移液重复性CV值均在5%以内，无菌、无DNase/RNase、无PCR抑制剂、无外源核酸污染

	
	1-15
	胎牛血清
	2瓶
	500mL/瓶
	细胞培养试剂,细胞培养试剂，500ML/瓶，标准品，内毒素水平：≤5 EU/mL，血红蛋白水平：≤30 mg/dL。

	
	1-16
	OADC增菌液
	15瓶
	500mL/瓶
	细菌培养用，500ML/瓶，无菌，无色、澄清、透明、无杂质液体。7H10 琼脂基础、7H11 琼脂基础、7H9 肉汤基础添加剂。

	
	1-17
	Fetal Bovine Serum
	10瓶
	500mL/瓶
	细胞培养试剂，500ML，热灭活，成牛血清

	
	1-18
	胎牛血清
	6瓶
	500mL/瓶
	细胞培养试剂，500ML/瓶，抗体水平低，生长因子高，和大多数细胞兼容。

	
	1-19
	ELISA试剂盒
	14盒
	96T/盒
	1.生化检测试剂盒，192T,灵敏度：3.9pg/ml；
2.检测范围：7.8-500pg/ml

	
	1-20
	涂布棒
	20包
	5支/包
	细菌培养用，塑料材质，无菌，长148mm，宽：30mm，5支包，50包/箱

	
	1-21
	50ml无菌离心管
	30包
	25/包
	1.聚丙烯材质；
2.可承受12000 x g 离心力；
3.无菌、无DNA酶、无RNA酶和热原。

	
	1-22
	96孔板（100块/箱，无菌）
	10箱
	50/箱
	透明细胞培养板，TC处理，平底，带盖，无菌，无酶、无热原

	
	1-23
	HDAC6酶活试剂盒（荧光法）
	3盒
	96T/盒
	1.生化检测试剂盒，标准：20 ng/ml
2.检测范围：0.32-20 ng/ml
3.样品类型：组织匀浆，细胞裂解物和其他生物流体，

	
	1-24
	DMEM培养基
	10瓶
	500mL/瓶
	细胞培养试剂，500ML/瓶，用于支持很多种类的哺乳动物细胞生长,含L-谷氨酰胺,酚红，丙酮酸钠，不含HEPES

	
	1-25
	25cm²培养瓶/箱
	13箱
	200个/箱
	细胞培养耗材，无菌、无酶、无热原，经TC处理，瓶颈有磨砂书写区可供标记

	
	1-26
	10µL 加长移液吸头（盒装）/箱
	10箱
	50盒/箱
	试剂分装离心耗材，加长设计，长度尺寸可达46 mm，有低吸附表面，移液误差和移液重复性CV值均在5%以内，无菌、无DNase/RNase、无PCR抑制剂、无外源核酸污染

	
	1-27
	 RTA 试剂盒
	24盒
	40次/盒
	蛋白转印试剂，包含PVDF膜（40片）、转印缓冲液（1L）、转印滤纸（40次），可用于Trans-Blot Turbo 转印仪。

	
	1-28
	 转染试剂
	6支
	1.5mL/支
	专有的 RNAi 特异性阳离子脂肪制剂，特别适配悬浮细胞诱导后的 siRNA 和 miRNA 递送。细胞毒性极轻微，基于此转染试剂，可实现70%以上的转染效率。

	
	1-29
	蛋白预染marker
	15盒
	500μL/盒
	多色预染，分子量标准10-250kd，至少包含10kd、15kd、25kd、35kd、55kd、70kd、100kd、130kd、250kd条带，其中70kd作为主条带，适用于所有 SDS-PAGE 凝胶，上样量少（不高于5ul）。

	
	1-30
	RPMI 1640 with L-Glutamine 
	90瓶
	500mL/瓶
	1.基础液体培养基，含L-谷氨酰胺，不含HEPES及丙酮酸钠，含酚红指示剂。
2.规格：500 mL/瓶，无菌过滤处理，pH值7.2±0.2。储存条件：2-8°C避光。

	
	1-31
	淋巴细胞分离液
	100瓶
	200mL/瓶
	用于人外周血淋巴细胞分离，内毒素＜0.5EU,淋巴细胞萃取率及纯度均大于80%

	
	1-32
	Trizol裂解液
	15瓶
	200mL/瓶
	用于从不同的生物来源（包括人类、动物、植物、酵母、细菌和病毒）的样品中分离总 RNA 或同时分离 RNA、DNA 和蛋白质。

	
	1-33
	7H10培养基
	5瓶
	500g/瓶
	用于分枝杆菌分离培养。配方（ g/L）包括以下主要成分：硫酸铵0.5g，磷酸二氢钾 1.5g，磷酸二钠1.5g，柠檬酸钠0.4g，硫酸镁25mg，氯化钙0.5mg，硫酸锌1.0mg，硫酸铜1.0mg，L谷氨酸（钠盐）0.5g，枸橼酸铁铵0.04g，盐酸吡哆醇1.0mg，生物素0.5mg，孔雀石绿250.0ug，琼脂  15.0g

	
	1-34
	透气培养瓶 25cm²
	20箱
	200个/箱
	1.用于细胞培养，25cm斜颈细胞培养瓶，TC处理：可提供25cm²的生长面积，由光学透明的原生聚苯乙烯制成。
2.瓶颈为斜颈，瓶盖为透气盖，经过γ-辐照灭菌，无热原

	
	1-35
	96孔细胞培养板
	6箱
	100块/箱
	96孔透明平底聚苯乙烯微孔板，经TC处理，独立包装下，平底，带盖，无菌，无热源，总体积360ul

	
	1-36
	15mL离心管
	20箱
	500个/箱
	1.15ml 架装锥形离心管，10000 x g，PP材质，灭菌，无DNA酶、RNA酶和热原；
2.聚丙烯材质，超高透明度，易于观察，无菌包装，可承受极端温度范围-40℃~120℃，可承受离心力10000g

	
	1-37
	四格板
	10箱
	500个/箱
	1.用于细菌培养，90*15 mm，10*4格，灭菌，无内毒素
2.包装:内袋装，20个/袋，25袋/箱，500个/箱，

	
	1-38
	25mL移液管
	4箱
	200个/箱
	25 mL 移液管，聚苯乙烯，独立纸塑包装，无菌，无热原且不含DNase/RNase下，刻度间隔0.2ml，反向刻度10ml

	
	1-39
	50mL移液管
	8箱
	100个/箱
	50 mL 移液管，聚苯乙烯，独立纸塑包装，无菌，无热原且不含DNase/RNase下，刻度间隔0.5ml，反向刻度10ml

	
	1-40
	10μL加长低吸附枪头（盒装）
	22箱
	50盒/箱
	用于PCR加样，10ul盒装，低吸付，长度尺寸可达46 mm，移液范围在0.1 ~ 20 μl，移液误差和移液重复性CV值均在5%以内，有刻度线设计，无菌、无DNase/RNase、无PCR抑制剂、无外源核酸污染，与市面上的常见品牌的移液器（Eppendorf、Thermo Fisher、Rainin等）均可匹配使用

	
	1-41
	200μL低吸附枪头（盒装）
	8箱
	50盒/箱
	用于PCR加样，吸头拥有低吸附表面，移液误差和移液重复性CV值均在5%以内，均无菌、无DNase/RNase、无PCR抑制剂、无外源核酸污染，可有效控制潜在污染，保证分析结果的准确，与市面上的常见品牌的移液器（Eppendorf、Thermo Fisher、Rainin等）均可匹配使用。

	
	1-42
	荧光定量PCR试剂盒(20x 500次)
	3盒
	500次/盒
	1.PCR试剂，反应速率好：最快只需10秒即可完成退火及延伸步骤，30分钟即可完成实验过程，
2.稳定性好：能够长期放置于4℃，并可放心在室温进行PCR体系构建并保存。

	
	1-43
	1.5ml离心管
	30包
	10支/包
	1.材质：聚丙烯制成；
2.应用：主要用于样本的储存、运输、离心等
3.可承受温度范围：-80℃-121℃，高温灭菌后保持良好的透明度，不变形，不漏液
4.便捷设计：管体和管盖设计有磨砂书写区，方便实验记录
5.离心力：18000g

	
	1-44
	6孔板
	5箱
	1块1包，100块/箱
	1.六孔板由六个独立孔组成，每孔直径约35-60毫米。
2.材质为高透明度聚苯乙烯（PS）或聚丙烯（PP），部分孔经过胶原蛋白或聚-L-赖氨酸涂层以增强贴壁细胞附着性。盖子密封或透气。

	
	1-45
	96孔板
	5箱
	100块/箱
	96孔细胞培养板为常用的透明款，细胞贴壁效果好，应用于贴壁细胞的培养和化学发光的检测等场景。

	
	1-46
	Hoechst 33258染色液（1 mg/ml）
	1瓶
	10 mg
	Hoechst 33258是一种可以穿透细胞膜的蓝色荧光染料，对细胞的毒性较低。Hoechst 33258染色常用于细胞凋亡检测，染色后用荧光显微镜观察或流式细胞仪检测。Hoechst 33258也常用于普通的细胞核染色，或常规的DNA染色。

	
	1-47
	超滤离心管 0.5ml/100kD
	50盒
	24pkg
	离心过滤器可提供快速超滤功能，具有高浓缩系数，易于从稀释和复杂的样品矩阵中回收浓缩物。

	
	1-48
	T25细胞培养瓶，透气盖，TC
	6箱
	10个/箱，20袋/箱
	T25细胞培养瓶可以广泛应用于细胞培养、细胞生长、细胞扩增、细胞鉴定以及细胞传代等方面。 同时，它也适用于多种常用的生物实验，如细胞凋亡实验、蛋白表达实验、细胞分化实验等。

	
	1-49
	35 mm玻底皿/20 mm孔/1号玻片/玻底培养皿/激光共聚焦专用培养皿
	5包
	10个/包
	共聚焦皿尺寸≥35mm，可以容纳更多的细胞，光学性能强可以提供清晰的图像。

	
	1-50
	Mouse TNF-a（Tumor Necrosis Factor Alpha）ELISA Kit
	2盒
	96T
	小鼠肿瘤坏死因子-α酶联免疫吸附检测试剂盒，是一种用于特异性地高灵敏地定量检测小鼠血清、血浆、细胞或组织裂解液、或细胞培养上清液中的TNF-α的试剂盒。 检测灵敏度高，特异性强，重复性好。

	
	1-51
	Mouse IL-6 (Interleukin 6）ELISA Kit
	2盒
	96T
	IL6是重要的细胞因子，在免疫反应、炎症调节等生理过程中发挥关键作用。 其异常表达与多种疾病如类风湿关节炎、肿瘤等密切相关。 研究机制聚焦于IL6与其受体结合激活下游信号通路，阻断该通路成为治疗相关疾病的潜在策略。 试剂盒检测范围为3.9 pg/ml-250 pg/ml，灵敏度为0.975 pg/ml。

	
	1-52
	 溶酶体绿色荧光探针
	2支
	50 μL/只
	是一种可穿透细胞但不可固定的绿色荧光染料，专门用于染色细胞内的酸性区域，如溶酶体。 其最大激发和发射波长分别为 504/511 nm，可通过 FITC 滤光片进行有效激发。

	
	1-53
	抗STING抗体
	1支
	50 μL
	天然免疫信号传导促进因子，可作为识别细菌与病毒胞质 DNA 的感受器，并促进 Ⅰ 型干扰素（干扰素 α、干扰素 β）的生成。病毒及细菌来源的非 CpG 双链 DNA 进入细胞质后，会触发天然免疫应答。储存温度：-20 ℃。



02包
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	规格
	参数与用途

	2
	2-1
	OADC增菌液
	1瓶
	500ml/瓶
	1.用途：细菌培养
2.适用范围：结核分枝杆菌的培养

	
	2-2
	针头滤器
	1盒
	100包/盒
	1.用途：主要用于样品预滤、澄清除颗粒及液体或气体灭菌过滤 
2.参数：0.2 μM

	
	2-3
	电击杯（0.2cm）
	1箱
	50个/箱
	1.用途：质粒电转
2.参数：电击杯,电极间距0.4cm

	
	2-4
	1.5ml离心管
	1包
	500支/包
	1.用途：基础研究
2.参数：无酶无热源

	
	2-5
	6孔板
	5箱
	100个/箱
	1.用途：基础研究
2.参数：无酶无热源，体外细胞培养

	
	2-6
	7H9培养基
	2瓶
	500g/瓶
	1.用途：细菌培养基 
2.参数：磷酸二氢钾和磷酸氢二钠为基础缓冲体系，包含谷氨酸钠、柠檬酸三钠、柠檬酸铁铵作为氮源补充剂，添加硫酸镁、氯化钙、硫酸锌、硫酸铜等微量元素

	
	2-7
	7H10培养基
	1瓶
	500g/瓶
	1.用途：细菌培养基 
2.参数：包括硫酸铵、磷酸二氢钾、氯化钙生物素、琼脂等配方。

	
	2-8
	特级胎牛血清
	1瓶
	500mL/瓶
	1.用途：细胞培养，基础研究
2.参数：低内毒素、无支原体无热源

	
	2-9
	10cm细胞培养皿
	1箱
	25包/箱
	1.用途：基础研究
2.参数：无酶无热源，体外细胞培养

	
	2-10
	基因组DNA提取试剂盒
	4盒
	200次/盒
	1.‌用途:细菌DNA提取
2.参数：试剂盒是从细菌样本中高效分离基因组DNA设计的实验工具‌，适用于革兰氏阳性/阴性菌，提取的DNA可直接用于PCR、酶切等下游实验。‌‌

	
	2-11
	Alamar blue
	30瓶
	100ml/瓶
	细菌鉴定用，100ML/瓶，细胞增殖检测试剂，能快速灵敏地测量各种人类和动物细胞系、细菌及真菌的细胞增殖和细胞毒性。

	
	2-12
	OADC
	11瓶
	500ml/瓶
	1.细菌培养用，500ML/瓶，无菌，无色、澄清、透明、无杂质液体。
2.Middlebrook7H10 琼脂基础、Middlebrook7H11 琼脂基础、Middlebrook7H9 肉汤基础添加剂。

	
	2-13
	培养皿（2分隔）
	80箱
	90MM
	细胞培养耗材，无菌无毒，用于CFU计数

	
	2-14
	OADC增菌液
	70瓶
	500ml/瓶
	细菌培养用，500ML/瓶，7H9 或 7H10 基础培养基的专用增菌添加剂，为分枝杆菌的培养提供生长所需的营养成分。

	
	2-15
	96孔细胞培养板
	80箱
	100个/箱
	1.颜色:透明色
2.特征：无热源，无内毒素，无细胞毒素
3.用途：细胞传代培养     
4.材质：聚苯乙烯(PS)
5.灭菌方式：伽马射线火菌
6.特点：细胞贴壁性优良

	
	2-16
	 7H10 培养基
	20瓶
	500g/瓶
	细菌培养用，粉末状固体，用于微生物菌的分离培养和鉴定。500G/瓶。

	
	2-17
	试剂槽
	80箱
	100个/箱
	各种液体分装，分离培养所需耗材。为室验前期各种实验准备的必须材料

	
	2-18
	48孔板
	20箱
	100个/箱
	1.底部：平底 颜色：透明 材质：PS 
2.无菌处理：辐照 表面处理：TC处理 孔内径：15.4mm 培养面积：1.8 cm2 推荐加液量：1 mL 包装：1片/袋，50片/箱

	
	2-19
	24孔板
	20箱
	100个/箱
	1.底部：平底，颜色：透明，材质：PS 
2.无菌处理：辐照 表面处理：TC处理 孔内径：15.4mm 培养面积：1.8 cm2 推荐加液量：1 mL 包装：1片/袋，100片/箱 

	
	2-20
	一次性L棒
	20箱
	500支/箱
	 L型涂布棒(一次性涂布棒L型)用于在琼脂表面涂布菌液无菌包装

	
	2-21
	1000μL吸头
	20箱
	5包/箱
	吸头采用特殊材质制成，做工优良无弯曲，经过特殊化处理，内壁光滑，能有效避免挂壁。

	
	2-22
	200μL黄色吸头，斜嘴，未灭菌，袋装
	20箱
	1000支/包，20包/箱
	吸头采用特殊材质制成，做工优良无弯曲，经过特殊化处理，内壁光滑，能有效避免挂壁。

	
	2-23
	0.5-20μL透明吸头，袋装
	10箱
	1000支/包，20包/箱
	吸头采用特殊材质制成，做工优良无弯曲，经过特殊化处理，内壁光滑，能有效避免挂壁。

	
	2-24
	50ML离心管
	31箱
	500只/箱
	1.材质:PP材质 2.产品特点:一次性使用、耐酸碱、耐腐蚀 3.试用范围:实验室化验室

	
	2-25
	15ML离心管
	30箱
	500只/箱
	1.材质:PP材质 2.产品特点:一次性使用、耐酸碱、耐腐蚀 3.试用范围:实验室化验室

	
	2-26
	细胞培养瓶
	20箱
	10只/包，20包/箱
	1.材质:PP材质 2.产品特点:一次性使用、耐酸碱、耐腐蚀 3.试用范围:实验室化验室



03包
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	规格
	参数及用途

	3
	3-1
	结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	100盒
	100人份/盒
	基于IGRA原理，通过定量检测血液中的记忆性淋巴细胞在再次接触结核分枝杆菌特异性抗原体外刺激时分泌的y-干扰素(IFN-y)，判断机体内是否存在针对结核分枝杆菌的特异性T细胞反应。本试剂盒选择在卡介苗和大多数NTM中普遍缺失的结核分枝杆菌特异性抗原ESAT-6和CFP-10，通过基因工程技术修饰后表达成为刺激抗原，与新鲜采集的抗凝全血混合并孵育后，用荧光免疫层析法定量检测特异性释放的IFN-y含量。

	
	3-2
	OADC增菌液
	10瓶
	500ml/瓶
	用于分枝杆菌的培养，缩短培养周期。

	
	3-3
	针头滤器
	8盒
	100包/盒
	疏水聚四氟乙烯（PTFE）膜，0.22μm，33 mm，适用于氯仿、石油醚等有机溶液或电动移液器等气体过滤除菌。

	
	3-4
	10×TBST缓冲液
	40L
	1 L（10*浓缩液）
	含0.5%吐温，无需费劲吸取粘稠吐温，稀释10倍后即用型。

	
	3-5
	蛋白浓缩用3KD超滤管，内体积15mL
	2袋
	25个/袋
	这款15 mL离心式过滤器借助3 kDa NMWL的滤膜可以进行蛋白浓缩。离心式过滤器是蛋白纯化、蛋白浓缩和脱盐的理想工具。用于浓缩蛋白

	
	3-6
	蛋白浓缩用10KD超滤管,内体积15mL
	2袋
	25个/袋
	配有Ultracel-10滤膜的离心式过滤器，用于浓缩蛋白

	
	3-7
	1.5ml离心管
	100包
	500支/包
	（无菌无酶，独立包装），磨砂书写，管壁透明易观察。小体积样本的离心

	
	3-8
	15ml离心管
	60箱
	25支/包，20包/箱
	15 ml离心管, 离心管, 聚丙烯离心管，500/cs。

	
	3-9
	50ml离心管
	80箱
	25支/包，20包/箱
	50ml离心管，离心管，聚丙烯离心管，500/cs。

	
	3-10
	96孔板
	35箱
	100块/箱
	96孔经TC处理微孔板，96孔, 多孔板, 未处理, 组织培养板, 细胞培养板。

	
	3-11
	6孔板
	5箱
	50块/箱
	 经TC处理多孔板，6孔，多孔板, 组织培养板, 细胞培养板。

	
	3-12
	12孔板
	4箱
	75块/箱
	经TC处理多孔板，12孔，多孔板, 组织培养板, 细胞培养板。

	
	3-13
	24孔板
	4箱
	75块/箱
	经TC处理多孔板，24孔，细胞培养板。

	
	3-14
	中性罗氏培养基
	10箱
	25支/盒，20盒/箱
	适用于分枝杆菌分离培养，20支/盒。

	
	3-15
	1000µL袋装吸头
	10箱
	1000支/包，5包/箱
	无菌无酶，袋装，普长，1000支/袋，低吸附材质，试剂吸取更准确，实验结果更好。

	
	3-16
	200µL袋装黄色吸头
	5箱
	1000支 /包，20包/箱
	（无菌无酶），袋装，普长，1000支/袋，低吸附材质，试剂吸取更准确，实验结果更好。

	
	3-17
	10µL袋装白色吸头
	5箱
	1000支 /包，20包/箱
	（无菌无酶），袋装，普长，1000支/袋，低吸附材质，试剂吸取更准确，实验结果更好。

	
	3-18
	75cm²细胞培养瓶，过滤瓶盖
	4箱
	5/包，100/箱
	聚苯乙烯(polystyrene, PS)材质；TC处理，适用于贴壁细胞的培养；瓶口弧度倾斜；瓶颈有磨砂设计；瓶侧有容量刻度。堆叠设计，叠放牢固和存储方便；电子束灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热原（无内毒素）；滤膜透气盖带0.2μm疏水滤膜。

	
	3-19
	25cm²细胞培养瓶，过滤瓶盖
	4箱
	10/包，200/箱
	聚苯乙烯(polystyrene, PS)材质；TC处理，适用于贴壁细胞的培养；瓶口弧度倾斜；瓶颈有磨砂设计；瓶侧有容量刻度。堆叠设计，叠放牢固和存储方便；电子束灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热原（无内毒素）；滤膜透气盖带0.2μm疏水滤膜。

	
	3-20
	MH培养基
	6瓶
	500g/瓶
	BBL™ MH II肉汤（阳离子调节） 500g 用于肉汤稀释法对微生物进行药敏实验。

	
	3-21
	7H10培养基
	14瓶
	500g/瓶
	7H10 琼脂，OADC 增菌液合用， 用于分枝杆菌分离培养。

	
	3-22
	特级胎牛血清
	60瓶
	100mL/瓶
	根据牛出生时间和血清采制分离方法，血清一般分为胎牛血清、新生牛血清和小牛血清。胎牛血清为八月龄胎牛心脏穿刺取血再经透析、过滤除菌后制成。特级胎牛血清经过0.1 μm过滤除菌，低温缓慢解冻后即可使用。适用于干细胞、昆虫细胞、原代体细胞、传代体细胞、基因改造细胞、肿瘤细胞、异倍体细胞等细胞的培养与保存。

	
	3-23
	Cell Counting Slides
	11盒
	50块/盒
	细胞计数发生在计数腔室的中心位置。计数体积为 0.4 μL，与标准血细胞计数器中计数 4 个 1-mm2 的正方形相同。使用后，可将 Countess™ 载玻片与常规的生物危害废弃物一起处理。与血细胞计数器不同，Countess™ 载玻片使用前后无需清洗。

	
	3-24
	预染蛋白Marker 10-180KD 
	15支
	250ul/支
	由跨度从10~180 kDa的10种纯化的天然蛋白混合而成，直接使用，无需煮沸。其中25 kDa条带、75 kDa条带均需带有颜色的预染条带，方便判断各个条带的准确位置。适合作为SDS-PAGE电泳时，变性蛋白样品的分子量参照，并可实时观察蛋白样品的电泳分离状况，也可用于检测Western blot的转膜效率。

	
	3-25
	一次性比色皿,半微量,1.5ml,340～750nm
	10箱
	100个/盒，10盒/箱，单位：箱
	一次性比色皿采用聚苯乙烯(PS)材质制成，具有良好的化学兼容性，可用于大多数极性有机溶液、弱酸和弱碱溶液的光学测定，可以进行340nm~750 nm光谱检测。

	
	3-26
	L型涂布棒(推样器）L-shaped spreader
	10箱
	5支/包，50包/箱
	塑料，采用无菌包装，可有效的分散培养物，高效均匀的散布细菌或细胞，L型涂布棒末端内翘设计可降低对培养基的损害，避免影响样品，涂布过程更均匀，无死角。

	
	3-27
	CCK-8试剂盒(细胞增殖及毒性检测试剂盒)
	10盒
	500T/盒
	试剂盒为即用型溶液，无需再行配制，可直接用于96孔板细胞实验。可用于细胞因子等诱导的细胞增殖检测，也可用于抗癌药物等对细胞有毒试剂诱导的细胞毒性检测，或一些药物诱导的细胞生长抑制检测。

	
	3-28
	Trizol
	5瓶
	200 ml/瓶
	RNA提取液是一种用于细胞或组织总RNA提取的试剂，利用异硫氰酸胍等物质迅速裂解细胞，使RNA释放并萃取至苯酚中，同时内含RNase抑制剂，防止RNA降解，保持RNA的完整性。

	
	3-29
	 蛋白琼脂糖纯化树脂
	1瓶
	250 ML/瓶
	该介质的基质为平均粒径90μm的6%高度交联琼脂糖，金属离子螯合配基经共价连接具有良好的稳定性。 螯合配基带有二价的Ni2+，是纯化多数组氨酸标签蛋白的介质。该介质的配基密度经过优化从而保证了高蛋白结合载量和高选择性，而高流速特性使得该介质适合于大规模纯化，用于各种表达来源（如大肠杆菌、酵母、昆虫细胞和 哺乳动物细胞等）的组氨酸标签蛋白的纯化。

	
	3-30
	胰蛋白胨
	10瓶
	500g/瓶
	胰蛋白胨是酪蛋白胰酶水解物，具有质量高和成分一致性高的特点。

	
	3-31
	基因组DNA提取试剂盒
	2盒
	200次/盒
	试剂盒通过特别优化的细菌裂解缓冲体系，再搭配专一结合DNA的离心吸附柱，可快速提取与纯化细菌基因组DNA。适用于各种革兰氏阴性菌基因组DNA的提取，以及采用溶菌酶与裂解缓冲体系结合的方法，可提取大部分革兰氏阳性菌的基因组DNA。获得的基因组DNA具有高纯度和高完整度的特性，可直接用于后续PCR扩增、Southern杂交、文库构建等多种分子生物学实验。

	
	3-32
	100mm 细胞培养皿
	13箱
	20个/包，25包/箱
	100mm细胞培养皿，表面是一个新型的细胞培养处理表面，增加了表面湿润的持久性和细胞吸附的稳定性，使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成，经过伽玛射线灭菌，经过无热源认证。细胞培养皿 直径100mm,用途:细胞培养,生长面积55cm2，500只/箱 。

	
	3-33
	60mm 细胞培养皿
	10箱
	20个/包，25包/箱
	60mm细胞培养皿，表面是一个新型的细胞培养处理表面，增加了表面湿润的持久性和细胞吸附的稳定性，使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成，经过伽玛射线灭菌，经过无热源认证。细胞培养皿 直径60mm，用途:细胞培养，生长面积21cm2 ，500只/箱。

	
	3-34
	DNA低吸附离心管1.5ML PCR 洁净级
	20盒
	250个/盒
	 DNA 低吸附管， 1.5ML, PCR洁净级，无色，250个/盒，低吸附表面确保样品的回收率，提高检测结果，无表面涂层（如硅化），减少对样品的干扰，批次验证的 PCR 洁净级： 不含人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂，提供离心管、微孔板和深孔板多种规格，便于平行放大，管盖密封良好，降低蒸发率，离心耐受力达 30,000 × g （25,000 × g 为 2.0 mL离心管的离心耐受力），用于分子生物学研究。

	
	3-35
	DNA低吸附离心管2ML PCR 洁净级
	20盒
	250个/盒
	DNA 低吸附管，  2ML, PCR洁净级，无色，250个/盒，低吸附表面确保样品的回收率，提高检测结果，无表面涂层（如硅化），减少对样品的干扰，批次验证的 PCR 洁净级；不含人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制剂，提供离心管、微孔板和深孔板多种规格，便于平行放大，管盖密封良好，降低蒸发率，离心耐受力达 30,000 × g （25,000 × g 为 2.0 mL 离心管的离心耐受力），用于分子生物学研究。

	
	3-36
	35mm 玻底皿(玻底培养皿，激光共聚焦专用培养皿)
	20箱
	100个/箱
	35mm 玻底皿(玻底培养皿，激光共聚焦专用培养皿)，底面孔直径20mm，1号玻片，10个每包，100个每箱。适合激光共聚焦实验，使用USP class VI无细胞毒性的胶水，在无尘车间内生产处理和包装，通过细胞生物学相关实验的质量检测，无热原(<0.5EU/ml)，Ɣ射线辐照灭菌。

	
	3-37
	200目钼网超薄碳膜
	10盒
	200目/50枚
50枚/盒
	超薄碳支持膜为三层膜结构，是在微栅支持膜的基础上再镀一层超薄碳层。与以载网网孔为骨架的薄纯碳膜不同，覆盖在微栅网孔上的这层超薄碳膜厚度小于5nm，是目前较薄的支持膜。包装：50枚/盒,载网：钼，直径：3.05mm，厚度：25μm±5。支持膜厚度：15-30nm（最薄处3-5nm）

	
	3-38
	 DMEM培养基 
	12箱
	10 x 500mL
	Advanced DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 是一种广泛使用的基础培养基，可在减少胎牛血清 (FBS) 添加量的情况下培养哺乳动物细胞。与经典 DMEM 相比，血清添加量可减少 50–90%，而细胞生长速率或形态无变化。无需适应即可在 Advanced DMEM 中成功培养的细胞包括 MDBK、HepG2、COS-7、A549、MDCK、WI-38 和 Vero。包含 高糖 非必需氨基酸 丙酮酸钠  酚红 ,不含L-谷氨酰胺。Advanced DMEM 需要补充 1–5% 胎牛血清和 4 mM L-谷氨酰胺或 GlutaMAX™ 补充剂。许多细胞系不需要适应即可使用这种培养基。必须针对每种细胞系优化 FBS 浓度以较大限度减少血清添加量。Advanced DMEM 使用碳酸氢钠缓冲系统 (3.7 g/L)，因此需要 5–10% CO2 环境来维持生理 pH 值。（10 x 500 mL）/箱。

	
	3-39
	 减血清培养基，
	20瓶
	500 mL
	减血清培养基是一种经过改良的最低必需培养基 (MEM)，能够使胎牛血清添加量减少至少 50%，而生长速率或形态无变化。还推荐与阳离子脂质体转染试剂配套使用。可用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞，包括 Sp2、AE-1、CHO、BHK-21、HEK 和原代成纤维细胞。针对广泛的细胞培养应用，提供了多种组分的改良培养基。包含L-谷氨酰胺、 酚红。 减血清培养基是一种内含胰岛素、转铁蛋白、次黄嘌呤、胸苷和微量元素的独特培养基。这些附加组分可使血清添加量减少至少 50%。 培养基使用碳酸氢钠缓冲系统 (2.4 g/L)，因此需要 5–10% CO2 环境来维持生理 pH 值。500 mL/瓶。

	
	3-40
	RPMI 1640 培养基，
	6箱
	10 x 500 mL
	 1640 是一种广泛使用的基础培养基，可在减少胎牛血清 (FBS) 添加量的情况下培养哺乳动物细胞。与经典 RPMI 1640 相比，血清添加量可减少 50-90%，而细胞生长速率或形态无变化。无需适应即可在培养基中成功培养的细胞包括 Sp2、Vero、Raji、Daudi 和 Jurkat。包含 葡萄糖 非必需氨基酸 丙酮酸钠，不含L-谷氨酰胺 HEPES。 RPMI 1640 需要补充 1-5% 胎牛血清和 4 mM L-谷氨酰胺或 GlutaMAX™ 补充剂。（10 x 500 mL）/箱。




2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
1.货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。
2.所投试剂及耗材均为正品，所有产品如出现质量问题需无条件退换货。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
1.试剂有效期：符合行业相关标准。
2.供应商需按照招标文件要求提供配送方案
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: _Toc7340][bookmark: _Toc2183]（1）对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。
（2）投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发 
布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。   
3.采购标的的验收标准
1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。 
2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在 7 个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。 
3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。 
[bookmark: _Toc7815]

第六章   拟签订的合同文本
合同编号：             
[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc487900382]



采购合同（货物类）


项目名称：                                      
[bookmark: _Hlk42771756]货物名称： 试剂耗材                                   


买　　方：


卖　　方：


签署日期：       年      月      日                   


合　　　同　　　书
北京市结核病胸部肿瘤研究所2026年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估科研试剂耗材采购项目中所需  试剂耗材 经评审小组集体决策评定      为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
a.	本合同书　
b.	卖方营业执照副本
c.	廉洁协议书					
d.	售后服务承诺书
e.	试剂耗材清单
2、货物和数量
本合同货物和数量明细如下：
3、合同总价
本合同总价为 小写：￥    元  大写人民币 ：         。
分项价格如下：见附件
4、付款方式
   本合同的付款方式为：全部货物在合同签订后三个月内到达买方指定地点，经验收合格，双方签字确认后，甲方按本合同签订全额付款。
5、试剂生产日期：交付日期距产品有效期需大于半年。
6、本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：合同签订生效后，根据我所的订货通知送货。
交货地点： 买方指定地点 
7 、本合同如与招标文件冲突，以招标文件要求为准。  
8、合同的生效。
本合同一式肆份，卖方执壹份，买方执叁份，具同等法律效力，经双方法定代表人签署、加盖单位印章生效。
9、需要特殊储存条件的试剂由卖方免费提供所需的储存设备，否则由此造成的一切损失由卖方承担。




买　方：                                      卖　方： 
名　称：(印章)　　　　　　　　　              名　称：(印章)

202 年  　月　   日　　　　　　　　　       202 年     月      日
法定代表人(签字)：                	       法定代表人( (签字)： 
地　　址：北京市通州区北关大街9号院一区        地　　址：
开户银行：			        		 开户银行：	   	   	
帐　　号：			        		 帐　　号：



廉洁协议书

买方： 
卖方：
为贯彻落实卫生部关于廉洁行医、诚信服务的相关规定，杜绝医疗器械经营活动中的不正之风，保障患者利益，依照《中华人民共和国政府采购法》、 《医疗卫生机构医学装备管理办法》、 《医疗器械监督管理条例》，卖方履行以下承诺：
1、卖方不以各种名义、形式给予买方工作人员或科室回扣、提成和其它不正当利益。
2、卖方人员不进入买方各相关科室进行促销活动。
3、卖方人员未经买方批准不在院内召开任何形式的产品介绍会或者组织推介活动，不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料。
4、卖方如发现买方工作人员索取、收受回扣或其他生产、经销单位以及销售人员有给予回扣的行为，有责任向买方纪委举报，买方将对违纪行为进行查处。
5、卖方如违反上述规定，买方有权终止采购卖方产品，终止所有经济合同。
廉洁协议书签字盖章有效。
买方法定代表人签字：               卖方法定代表人签字：
买方单位盖章：                     卖方单位盖章：
年   月    日                     年   月    日

售后服务承诺书
为加强质量管理，为用户提供安全有效检验试剂、耗材，树立良好的企业形象，我公司做出以下保证：
1.	保证所有试剂耗材质量标准应符合国家和行业标准，保证产品在有效期内且距离失效期至少六个月以上。
2.	试剂耗材等用具的包装，标识，标签，说明书等应符合国家标准和行业标准。
3.	对所经营产品负责，对不合格及不符合要求的产品，施行包退包换原则，在经营中出现任何质量问题均由供货公司承担。
4.	按用户实际需求完成项目供货
5.	对所提供产品提供技术指导、市场维护。
项目负责人信息如下：
项目负责人： 
手机：





附件：试剂耗材清单
附营业执照

附中标通知书


附安全管理协议
安 全 管 理 协 议 

为了明确甲乙双方安全生产责任和义务，按照《安全生产法》、《消防法》等相关法律法规、有关行业规范医院安全管理制度要求，经甲乙双方协商同意，签订本协议。
一、委托服务项目概况
（一）服务项目： 2026年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估科研试剂耗材采购项目
（二）服务内容： 试剂耗材
（三）服务地址：通州区北关大街9号院一区
二、安全生产责任和义务
（一）甲方安全生产责任
1.对乙方的日常安全工作进行监督和指导。
2.为乙方各办公区域提供安全消防设备设施。
3.为乙方提供安全的办公和作业环境，监督乙方派到甲方各科室的劳务服务人员安全管理制度及安全岗位责任执行情况。
（二）甲方的权力和义务
1.甲方有权对乙方的日常安全管理工作进行监督。
2.针对乙方安全违规操作或存在安全漏洞的，甲方有权要求乙方限期整改，落实各项必要的安全防护措施。
3.甲方有权对乙方工作现场和场所开展安全检查(如发现安全隐患，有提出警告、责令整改、反馈落实)的权利。若乙方未按相关规定实施或整改未达标准规范要求，甲方有权解除与乙方的合作并安排其他单位代为实施，所发生的费用从乙方费用扣除；因乙方责任导致发生安全事故的，甲方有权向政府招采部门反映，产生后果由乙方承担，包括但不限于给甲方造成的直接经济损失。乙方管辖区域内发生安全生产事故，甲方将根据事故调查报告结果，追究乙方相应责任；涉嫌违法犯罪的，报送司法机关处理。
4.甲方有权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。甲方有权建议更换乙方违章违规人员。
5.甲方有义务为乙方提供安全的工作环境。
（三）乙方安全生产责任
1.乙方人员必须严格遵守甲方的各项安全管理制度，定期对员工进行安全培训和法制宣传教育。
2.乙方建立健全各项工作安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产培训制度等安全生产管理制度。
3.乙方建立健全各工种、设备的安全操作规程，并对相关人员进行培训。
4.乙方需按照国家关于“三级安全教育”的相关规定，对从业人员进行安全教育，提高从业人员的安全意识和自我保护能力，督促从业人员自觉遵守安全生产法律、法规、技术标准、相关制度及规程。
5.乙方检查督促从业人员正确佩戴和使用作业及劳动防护用品，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
6.乙方自备服务设备、工具，并对操作设备、工具用具，以及所处的工作区域、作业环境等进行认真检查，对其是否符合安全要求或处于安全状态进行确认。
7.乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证等文件，并在日常工作现场查验、确认。
8.乙方对承包项目中的员工进行日常安全管理和督导。
9.乙方指派专人负责安全管理工作，与员工签订《岗位安全责任书》。
（四）乙方的权力和义务
1.乙方对派往甲方的工作人员须进行资格审查，对用工人员情况必须报送甲方存档，并及时告知人员增减和更换情况。
2.乙方制订各项工作安全生产管理制度，并报送甲方备案。
3.乙方日常开展安全检查工作并将安全检查记录存档备查，定期交甲方查验。
4.乙方负责派往甲方的保洁员、停车管理员、绿化工及后勤等劳务服务人员的安全培训和日常安全管理。
5.乙方有义务接受甲方对其安全组织机构、相关制度、安全操作规程、器具、安全设施、现场管理的监督、检查、考核。甲方有权对乙方的违章指挥、违章作业、现场存在的管理问题及隐患给予处罚。
6.乙方需配合发生在履行地辖区内的安全事故进行调查工作，如实提供信息，并对提供信息的真实性负责。
7.乙方须严格遵守国家安全生产方面的法律法规，落实消防、特种作业等相关安全管理规定。作业现场应做到：
（1）乙方在履行地动用明火、开展有限空间作业、临时接电，必须在甲方办理相关证明；施工现场有专人负责安全管理工作；作业现场应配备灭火器材和各类应急救援用具；各项施工操作符合安全规范和流程；乙方作业现场如发生起火、中毒等突发事件，乙方必须履行应急救援责任。
（2）乙方在履行地必须规范各种用电行为，严禁使用大功率电加热设备。
（3）乙方对其经营使用的设施设备负有安全维护责任。
（4）乙方应按国家、项目所在地政府以及甲方的相关规定对工作现场的危险源及环境因素进行识别评价，落实重大危险源及重要环境因素的管理方案、应急预案，并就应急预案定期组织演练。
（5）甲方院区内任何位置严禁吸烟，乙方需对派往甲方的所有人员进行控烟管理。
三、生产安全事故报告和应急救援责任
（一）生产安全事故报告
乙方负责管理场所和业务范围发生生产安全事故，事故现场有关人员应立即向乙方项目负责人报告，乙方项目负责人接到报告后，应于事故发生1小时内向通州区安全生产监督管理局报告010-80886066。
1.火灾事故。发生火灾事故，现场人员立即向乙方负责人和医院中控室报告9109，并开展灭火处置。
（1）通过附近消防报警按钮报医院中控室；
（2）拨打9109向医院中控室报告；
（3）拨打119向消防部门报警；
（4）向乙方负责人报告。
接到报告后，乙方负责人应立即到现场组织火灾自救。医院接到报警后，应立即组织微型消防站协助其开展灭火处置，并向医院消防安全管理人报告。
2.人身伤害及其他事故。发生人身伤害事故，现场人员立即向乙方负责人报告。乙方负责人立即组织人员救治和事故处理。需要向属地政府求助的，立即联系属地相关部门。
（1）消防部门119；
（2）通州区安全生产监督管理部门010-80886066；
（3）医院急诊科电话9120，急救中心电话120；
（二）应急救援责任
乙方负责管理场所内发生生产安全事故，由乙方负责组织应急救援；乙方负责的管理场所及生产流程发生生产安全事故由乙方负全责，产生后果由乙方承担。甲方将根据事故调查报告结果，追究乙方相应责任；涉嫌违法犯罪的，报送司法机关处理。
（1）乙方负责定期组织职工开展安全生产应急预案培训演练，提高全体人员安全意识。
（2）乙方负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
（3）乙方负责按照规定时限向属地政府相关部门报告。
（4）甲方在接到乙方报告后，有义务协助乙方组织应急救援工作。
（5）应急救援中使用的物资、人员损伤产生的治疗费用、其他因事故救援产生的费用由乙方承担。
（6）事故发生后，乙方人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。
五、违约责任
甲乙双方任何一方违反本协议，非违约方有权根据情况解除与违约方的合同，并要求违约方支付合同约定总价款10%的违约金，违约金不足以弥补全部损失，违约方应另行赔偿甲方相应的损失。
    
本协议作为甲乙双方所签订合同附件，与甲乙双方所签订合同具有同等法律效力，随合同签订同时生效，送交甲乙双方的监督单位或部门各一份，具有同等的法律效力。 
本协议的有效期为双方签署之日起至双方所签订合同及权利义务全部履行终止时止。

[bookmark: _Toc677]

第七章  投标文件格式


投标人编制文件须知

    1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
    2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
    3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。


一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 资 格 证 明 文 件 ）


项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：













1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1 营业执照等证明文件



1-2 投标人资格声明书
投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）根据相关法律、法规等规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并 承担申报不实的责任。
1.有限责任公司、股份有限公司适用： 
	投标人名称
	

	法定代表人姓名
	

	单位负责人姓名
	

	投标人的控股股东/投资
人名称及出资比例
	

	投标人的非控股股东/投
资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：





注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加
       同一合同项下的政府采购活动。 
      2）本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代
         表单位行使职权的主要负责人。 
      3）本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
         a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份
         有限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
         b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份
         所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
      4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管
         理关系。 
      5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控
         股或管理关系。 
      6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
      7) 适用于“有限责任公司、股份有限公司”的必须填写，如不填写视为实质性
         不响应；不适用的填写“/”。 

2. 机关法人、事业单位法人、社会团体法人适用： 
	投标人名称
	

	单位负责人姓名
	

	投标人的控股股东/投资
人名称及出资比例
	

	投标人的非控股股东/投
资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：



注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同  
       一合同项下的政府采购活动。 
    2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
    3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
       a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有
       限公司股本总额百分之五十以上的股东； 
       b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所
       享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
   关系。 
5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股
   或管理关系。 
    6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
7）适用于“机关法人、事业单位法人、社会团体法人”的必须填写，如不填写视
   为实质性不响应；不适用的填写“/”。 

3. 合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户适用：  
	投标人名称
	

	法定代表人姓名
	

	控股投资人名称及出资比例
	

	非控股投资人名称及出资比例
	

	管理关系单位名称
	

	被管理关系单位名称
	

	备注：



注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 
       一合同项下的政府采购活动。 
2) 本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表
   单位行使职权的主要负责人。 
    3) 本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指: 
       a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有
       限公司股本总额百分之五十以上的股东；
       b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所 
       享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 
4) 本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理
   关系。 
5) 本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股
   或管理关系。 
    6) 如无相关情况，请在相应栏填写“无”。 
7）适用于“合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户”的
   必须填写，如不填写视为实质性不响应；不适用的填写“/”。 



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。 

                              投标人名称（加盖公章）：____________ 
                                 日期：_____年______月______日 




说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、 成交的”有关规定予以处理。












2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业证明文件说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额 ，资格证明文件部分无需提供 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明 文件，建议在商务技术文件中提供。
（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购 ，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建 设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购 合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落 实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福 利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》， 且建议在资格证明文件部分提供。
（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以 联合体形式参加采购活动 ，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明 函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生 产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 ，还须同时提供《联合协议》；上述文件 建议在资格证明文件部分提供。
（5）中小企业声明函填写注意事项
1）《中小企业声明函》 由参加政府采购活动的投标人出具 。联合体投标的，《中小企业 声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分 ，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中 小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函 “标的名称 ”部分标明联合体中中小企 业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分 、准确地了解所提供货物的制造企业 、提供服 务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（6）温馨提示 ：为方便广大中小企业识别企业规模类型 ，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投 标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划 分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规 定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。
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2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元 1，属于
（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖章）： 	
日 期： 	




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                             日期：

3 本项目的特定资格要求

/
4  投标保证金凭证/交款单据复印件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）


投	标	文	件

（ 商 务 技 术 文 件 ）



项目名称：


项目编号/包号：


投标人名称：
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1  投标书（实质性格式）


投标书

致：（采购人或采购代理机构）


我方参加你方就________________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对 此项目进行投标。
1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2.其他补充条款（如有）：____________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址________________                 传真________________
电话________________                 电子函件________________


投标人名称（加盖公章） ________________
日期：____年____月____日



2  授权委托书（实质性格式）


授权委托书


本 人_____________（ 姓 名 ）系______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人（签字或签章）：________________
日期：___年___月___日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件复印件：

说明：
  1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签    
    署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本
   《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要 
    提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的
有效的身份证或护照等身份证明文件复印件。提供身份证的，应同时提供身份证双
面复印件。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，
姓名：___性别：___年龄：___职务：___


系_______________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。 附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件复印件：


投标人名称（加盖公章）：_______________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______________



日期：___年___月___日





3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_______________                项目名称：_______________

	
包号
	
投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日
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4  投标分项报价表（实质性格式）
投标分项报价表

项目编号/包号：项目名称：报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商
统一信用代码
	制造商规模
	制造商所属性别
	外商投资类型
	品牌
	规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
（标的名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总价（元）
	



说明：
    制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
    制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
    外商投资类型请填写“外商单独投资”、 “外商部分投资”或“内资”。
注：1.本表应按包分别填写。
    2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
    3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
    4.制造商规模列应填写“大型”“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男“或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资“或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日

5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表


项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款 中的所有要求 ，除本表列明的偏离外 ，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________	项目名称：_______________

	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.如招标文件中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），应在采购需求偏离表中“说明”列中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。 如上述内容填写信息不实或未清晰提供，评标委员会有权不予认可，由此造成的后果需供应商自行承担。
3.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离。


投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日


7  中小企业证明文件
说明：
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。
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中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为_______万元，资产总额为______万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为_______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：________
日 期：________




1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：
□ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                单位名称（盖章）：
                                    日期：


8   招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8-1 业绩一览表
	序号
	订货时间
	型号
（规格）
	数量（台/套）
	合同签订日期
	采购单位
	联系人及
电话
	履约情
况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（加盖公章）：_______________
日期：___年___月___日



注：
1、投标人应如实列出以上情况，如有虚假，一经查实将导致其投标无效并被拒绝。 
2、投标人应按照招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准中的要求提供业绩证明材料。 



8-2 招标文件第五章“采购需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

包括但不限于：
(1)招标文件第五章采购需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）
(2)投标产品售后和培训服务方案
(3)其他技术证明文件或说明（如果有）


9本国产品证明文件及承诺
9-1中国境内生产的组件成本核算基本规则


中国境内生产的组件成本核算基本规则
[bookmark: tiao_6]
　　产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
[bookmark: tiao_7]一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
[bookmark: tiao_8]二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
[bookmark: tiao_9]三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
   四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


9-2关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）

关于符合本国产品标准的声明函

　　本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
　　1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
　　2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
　　……
　　本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　 年　　月　　日




注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。



9-3关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）


产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。


公司（单位）名称（盖章）：　        
                                          日期：　     年　  月　  日    


注：
1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
10-1 供应商信息采集表
	供应商名称
	供应商所属性别
	外商投资类型

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。
2.供应商所属性别请填写 “男 ”或 “女 ”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
3.外商投资类型请填写 “外商单独投资 ” 、“外商部分投资 ”或 “ 内资 ”。

